## Лист1
Tensiometru electronic automat Adult
Cod | 260760
Parametrul | Specificația
Descriere | Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive
Tip | portabil, pacient adult
Caracterisitici tehnice | pompă electrica integrată
manșetă integrală din cauciuc
tonometrul și manșeta separate
tub aer din cauciuc
Parametri tehnici | limite de măsurare 0-300 mm Hg
Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg
Conectare la PC | USB / RC232 / Sdcart / ethernet
Memorie internă | Stocarea datelor a minim 100 măsurări
Alarma | sonora
Alimentare | baterii alcaline, + 220V
Accesorii | manșetă pentru adulti - 2 buc
Cantitatea necesară - 5 (cinci bucăți)
Livrarea să fie efectuată în maxim 15 zile de la semnarea contractului.