DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

## Secţiunea 1

## Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucţiune pentru autoritățile contractante și ofertanţi, utilizată la inițierea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice de lucrări sau procedurilor de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări. La procedurile de achiziţii de lucrări sau procedurile de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- Anunț de intenție (anexa nr.1);

- Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);

- Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);

- Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);

- Anunț de atribuire (anexa nr. 5);

- Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);

- Cerere de participare (anexa nr. 7);

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr. 9);

- Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);

- Grafic de  executare a documentației de proiect (anexa nr. 11);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12);

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16);

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17);

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18);

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19);

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20);

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21);

- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

- Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23);

- Caiet de sarcini. Servicii de proiectare (anexa nr. 24);

- Contract de antrepriză (anexa nr. 25);

- Contract de achiziţionare a serviciilor de proiectare (anexa nr. 26);

- Acord adițional (anexa nr. 27);

- Acord-cadru (anexa nr. 28).

- Autoritatea contractantă emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în documentația standard.

- Detaliile din document desenate și scrise prin care sunt determinate soluţii urbanistice și de amenajare a teritoriului, arhitecturale, constructive, tehnologice, rezultatele calculelor și argumentării soluţiilor adoptate, volumele de lucrări, caracteristicile tehnice și alcătuirea elementelor constructive, precum și alte soluţii tehnice se prezintă în caietul de sarcini (anexa nr. 23 și anexa nr. 24).

- Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și sunt destinate exclusiv achiziției în cauză.

- Atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- Hotărârii Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări sau lucrări și servicii de proiectare, procedura se  desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexele nr.1, nr. 3 - 6, nr. 25 și nr. 26.

- Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

- Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română sau, după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite şi în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

- La achiziția de lucrări termenul de când a fost elaborat proiectul nu trebuie să depășească perioada de doi ani, în caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să actualizeze documentația de proiect, înainte de inițierea procedurii de achiziție.

- În cazul achizițiilor de servicii de proiectare, proiectanţii de construcţii sunt obligaţi să exercite supravegherea de autor pe tot parcursul execuției lucrărilor.

- Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura accesul ofertantului/ofertanţilor să viziteze amplasamentul lucrării de construcţie sau obiectul supus proiectării în scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări.

- Ofertantului i se permite să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul suportă orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

- În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 28 și pct. 29 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

- exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 1420/2016; sau

- întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

- Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:

- promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

- orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

- înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

- prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

- distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

## Secţiunea a 2-a

- Calificarea candidaților/ofertanților

- 18. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

- 19. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

- 20. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, cu condiția că, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE.

- 21. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 35, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

- 22. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

- 23. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție publică, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

- 24. Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

- 25. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

- 26. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- 3) capacitatea economică şi financiară;

- 4) capacitatea tehnică;

- 5) standarde de asigurare a calității;

- 6) standarde de protecție a mediului.

- 27. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 28. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

- 29. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 30. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 28 și pct. 29 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

- 31. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 28 și pct. 29 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

- 32. În ceea ce privesc referințele de la pct. 29, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

- 33. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 28 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 29, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- 34. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- 35. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de proiect și de a realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

- 36. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

- 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii lucrărilor sau serviciilor;

- 2) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%);

- 3) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- 4) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- 37.  Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

- 38. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, după cum urmează:

- 1) o listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit;

- 2) informaţii privind deţinerea de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări de beton şi a altor materiale şi elemente de construcţie care necesită încercări, incluse în ofertă;

- 3) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintelui de şantier, atestați conform legislaţiei (confirmat prin certificat de atestare profesională) şi cu o experienţă similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15;

- 4) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- 5) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, în corespundere cu pct. 44;

- 6) o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, conform anexei nr. 14;

- 7) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

- 39. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane atunci când acestea din urmă desfășoară activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, conform anexei nr. 17.

- 40. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului:

- 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau

- 2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţite de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).

- 41. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante,  documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

- 42.  În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

- 43. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- 1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

- 2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

- 44. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

45. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru executarea lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări:

1) materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

2) depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

3) gestionarea deșeurilor din demolări;

4) instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor energetice și surse de energie cu emisii de carbon reduse sau de nivel zero;

5) contractul de performanță energetică;

6) conținut reciclat în beton și zidărie;

7) reducerea emisiilor de CO2e/tonă pentru transportul de agregate de utilizat în elementele de construcție specificate;

8) sisteme de încălzire, inclusiv producerea combinată de energie electrică și energie termică (CHP);

9) controlul și managementul consumului de energie;

10) clauze de executare a contractului (CEC) – contractantul va pune în aplicare un plan de gestionare a deșeurilor pe șantier, monitorizînd și raportînd aplicarea pe durata desfășurării lucrărilor pe șantier;

11) aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

12) vopsele și lacuri de interior și de exterior;

13) îmbrăcăminți rezistente;

14) pardoseli din lemn;

15) încălzitoare de apă;

16) construcțiile eficiente din punctul de vedere al resurselor;

17) reutilizare maximă, la fața locului, a materialelor și a solurilor excavate și pentru utilizarea materialelor de construcții cu conținut reciclat ridicat sau reutilizat;

18) creșterea durabilității materialelor și reducerea necesităților de întreținere, emisiile fonice mai reduse în etapa de construcție, utilizare și întreținere;

19) durabilitatea straturilor de uzură ale îmbrăcăminților rutiere. Optimizarea strategiei de întreținere pentru garantarea performanței dorite pentru rezistența la rulare, durabilitate și reducerea zgomotelor;

20) stabilirea caietului de sarcini, achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

21) utilizarea de materiale de construcții cu un nivel ridicat de conținut reciclat și reutilizat și de subproduse de acest gen la construcția și întreținerea drumurilor;

22) creșterea durabilității îmbrăcăminților, a capacității portante și a rezistenței la uzură;

23) dezvoltarea și executarea planurilor de monitorizare și întreținere în situației concrete;

24) evaluarea durabilității asupra materialelor de construcții;

25) identificarea și evaluarea riscurilor deșeurilor periculoase;

26) generarea de deșeuri în timpul pregătirii terenului, al construirii, utilizării și demolării clădirii.

46.  În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

47.  În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

48. Pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce le revin fiecărui asociat. Autoritatea contractantă nu este în drept să limiteze plafonul minim de experiență similară care urmează a fi întrunit de un asociat sau de liderul asociației, cu excepția cazului când această limitare este puternic justificată de natura obiectului contractului și în măsura în care urmărește un obiectiv legitim de interes public și este conformă principiului proporționalității. Liderul asociației execută cel puţin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.

49. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

50.  În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 48 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 care determină excluderea din procedura de atribuire.

## Secţiunea a 3-a

## Pregătirea/Elaborarea ofertelor

51. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

52. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).

53. Toate documentele menţionate la pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

54. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține:

a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 10);

b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări.

2) Propunerea financiară-ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

55. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

56. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

57. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de antreprenorul general (liderul asociației).

58.  Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

59.  În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

60.  Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

61. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

62.  Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări pentru obiectul achiziției, reieşind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcţii. Perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări este indicată în anexa nr. 2.

63. Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

64. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

65.  Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

66. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă electronică, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

67. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

68.  În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

69. În cazul asocierii conform pct. 19, fiecare dintre asociați îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 17.

70. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative vor fi depuse numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

71.  Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

72. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

73. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

74. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire;

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

75. DUAE al operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

76. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă și se examinează documentele următorului candidat/ofertant.

77. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

78. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care demonstrează că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

79.  Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

80.  Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

81.  În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut, cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

82. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentația de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau a propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

83. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și, după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

84. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

85. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul pe unitate, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător.

86. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

87. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

88. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

89. O abatere neînsemnată se consideră abatere minoră din propunerea tehnică/financiară ce întrunește condițiile stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

90.  Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

91. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

92.  Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

93. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

94. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

95. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

96. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

97.  La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

98.  Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante.

99.  Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

100. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

101. La data încheierii contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

102. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

103. Autoritatea contractantă utilizează anexele contractului-model (anexa nr. 25 și anexa nr. 26) din prezenta Documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 28), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect executarea de lucrări sau executarea de lucrări și de servicii de proiectare.

104. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării în avans.

105. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în Partea II ce ține de condițiile speciale al contractului, drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Antreprenorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

106. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

107. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

108. Operatorul economic conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

109. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 108, însă nu mai târziu de deschiderea de către autoritatea contractantă a ofertelor.

110. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr. 2.

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                                                   (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul ____________________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect n … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE

- privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

____________________________________________________________________________

(denumirea)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________

j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 18

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, ................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......................................................................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					                                        Terţ susţinător,  (semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către, .................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de .............................................................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şiprofesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată…………………................................................ (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .................................................................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................(denumirea terţului susţinător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ  și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director                                                      Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul achiziţiilor  Reparația capitală a încăperilor și amenajarea teritoriului destinate amplasării PAMU din s. Cociulia, r-nul Cantemir

2-1-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Centura antiseismica de la acoperis cota 3.800 |  |  |
| 1 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura | m2 | 47,520 |
| 2 | CC02A | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 85,500 |
| 3 | CC02B | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 221,700 |
| 4 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 5,940 |
|  |  | 2. Buloane de ancorare 59 buc x 450mm + 59 buc cu filet x 800mm |  |  |
| 5 | CC02B | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 65,500 |
|  |  | 3. Consolidari si camasuiri |  |  |
| 6 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 9,800 |
| 7 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 50,200 |
| 8 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa pas 150x150 - armatura d=8mm A500, d=6 A240 | kg | 44,700 |
|  |  | 4. Lucrari - Detaliu A - formare gol de poarta |  |  |
|  |  | 4.1. Cofraje |  |  |
| 9 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,780 |
| 10 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi, exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,790 |
|  |  | 4.2. Profile orizontale |  |  |
| 11 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe PROFIL U 20 2buc x 6.3m | m | 12,600 |
| 12 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe BANDA b=8mm pas 400, 10buc x 0.8m | m | 8,000 |
| 13 | CK35C | Bulon cu 2 puilite M20 pas 1.0m | buc | 8,000 |
|  |  | 4.3. Stilpi din b/a |  |  |
| 14 | CC02L | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A500 16 mm, si montate in fundatii, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 67,310 |
| 15 | CC02A | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A240 6 mm inclusiv, pt. fundatii exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 19,580 |
| 16 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe PROFIL L 75x75x8 4buc x 3.1m | m | 12,400 |
| 17 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe BANDA b=8mm pas 400, 16buc x 0.8m | m | 12,800 |
| 18 | CC02L | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A500 12 mm, si montate in fundatii, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Ancoraje | kg | 6,680 |
| 19 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 1,490 |
|  |  | 5. Lucrari - Detaliu B - modificare gol F in U |  |  |
|  |  | 5.1. Cofraje |  |  |
| 20 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,780 |
| 21 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi, exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,790 |
|  |  | 5.2. Profile orizontale |  |  |
| 22 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe PROFIL U 20 2buc x 2.8m | m | 5,600 |
| 23 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe BANDA b=8mm pas 400, 7buc x 0.4m | m | 2,800 |
| 24 | CK35C | Bulon cu 2 puilite M20 pas 1.0m | buc | 4,000 |
|  |  | 5.3. Stilpi din b/a |  |  |
| 25 | CC02L | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A500 16 mm, si montate in fundatii, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 67,310 |
| 26 | CC02A | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A240 6 mm inclusiv, pt. fundatii exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 19,580 |
| 27 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe PROFIL L 75x75x8 4buc x 3.1m | m | 12,400 |
| 28 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe BANDA b=8mm pas 400, 16buc x 0.8m | m | 12,800 |
| 29 | CC02L | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A500 12 mm, si montate in fundatii, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Ancoraje | kg | 6,680 |
| 30 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 1,490 |
|  |  | 6. Lucrari - Detaliu C si D modificare golului F |  |  |
|  |  | 6.1. Constructia buiandrugi 4buc |  |  |
| 31 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm | m2 | 0,760 |
| 32 | CC02A | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 12,430 |
| 33 | CC02L | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 27,000 |
| 34 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,760 |
|  |  | 7. Lucrari - Detaliu G - scara si rampa |  |  |
| 35 | TsC59A | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 | 100 m3 | 0,302 |
| 36 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile 50mm | m3 | 1,160 |
| 37 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1,930 |
| 38 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) gr. = 50mm | m3 | 1,160 |
| 39 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii , inclusiv sprijinirile | m2 | 4,830 |
| 40 | CA03E | Beton turnat in fundatii, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 2,840 |
| 41 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 13,330 |
| 42 | CA03E | Beton turnat in fundatii, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 7,840 |
| 43 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 8,310 |
| 44 | CA03E | Beton turnat in fundatii, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 4,880 |
| 45 | CC02L | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A500 18 mm, si montate in fundatii, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 90,800 |
| 46 | CC02A | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A240 6 mm inclusiv, pt. fundatii, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 30,500 |
| 47 | CC02B | Armaturi din otel beton A500 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 443,500 |
| 48 | CC02A | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A240 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 240,800 |
| 49 | CC02B | Armaturi din otel beton A500 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - scari | kg | 308,900 |
| 50 | CC02A | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A240 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 168,100 |

2-1-2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de demolare si umpluturi |  |  |
|  |  | 1.1. Demisol |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar de pereti b=200-800mm | m3 | 13,200 |
| 2 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) b=200-400mm | m3 | 11,300 |
| 3 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) b=400mm | m3 | 2,600 |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar de pereti b=800mm | m3 | 10,300 |
|  |  | 1.2. Parter |  |  |
| 5 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 0,800 |
| 6 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m b=120mm | m3 | 3,700 |
| 7 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) b=400mm | m3 | 2,600 |
| 8 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) b=400mm | m3 | 6,600 |
| 9 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la canale de ventilare, b=120mm | m3 | 0,900 |
|  |  | 1.3. Cerdac |  |  |
| 10 | RpCG29C | Demolarea zidariei parapetului din blocuri de calcar 390x190mm cu recuperarea | m3 | 4,100 |
|  |  | 1.4. Demolari lucrari de interior |  |  |
| 11 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn - ferestre, usi cu recuperarea | m2 | 74,200 |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 884,600 |
| 13 | RpCR29A | Curatarea varului la tavane | m2 | 258,400 |
| 14 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 80,000 |
| 15 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor din mortar de clei gr. 35mm la parter | m2 | 10,000 |
| 16 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 116,200 |
| 17 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor din mortar de ciment la demisol | m2 | 62,200 |
| 18 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 62,200 |
| 19 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip /corpuri, prize, intrerupatoare/ | buc | 38,000 |
|  |  | 1.5. Demolari - lucrari de exterior |  |  |
| 20 | RpCJ35A k=0,5man | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 144,700 |
| 21 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la soclu - mortar decorativ | m2 | 138,600 |
| 22 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - scari de acces, pragul | m3 | 8,600 |
|  |  | 1.6. Demolari - lucrari de structura |  |  |
| 23 | RpCI42B k=0,5man | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 | 298,700 |
| 24 | RpCH32E | Desfacerea scheletului din lemn si a elementelor de acoperis - capriori, grinzi | m3 | 9,800 |
| 25 | RpCH32E | Desfacerea elementelor de acoperis din lemn -frontoane | m3 | 1,500 |
| 26 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 34,000 |
| 27 | TsA04A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si 0.8 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, pt hidroizolare | m3 | 41,920 |
| 28 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 41,920 |
| 29 | RpCE40B apl k=0,5man | Desfacerea termoizolantului din cerdac executate cu slac deteriorat cu h= 50mm | m2 | 169,400 |
| 30 | TsG02Aapl | Curatarea zona de pod (cerdac) | 100m2 | 0,170 |
|  |  | 1.7. Diverse |  |  |
| 31 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,570 |
| 32 | TsI50A3 | Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 90,850 |
|  |  | 2. Lucrari de reparatie interioare |  |  |
|  |  | 2.1. Elemente de timplarie |  |  |
| 33 | CK23B | F1-F3 Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/ ///Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , incl. Air-Box Comfort | m2 | 32,300 |
| 34 | CK25D | U1 Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara din profil PVC si fereastra cu geam termopan LOWE,deversor , incadrament din 2 parti | m2 | 5,900 |
| 35 | CK25A | U2 Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usi PVC placate cu sandwich si geam termopan, deversor , incadrament din 2 parti la Parter | m2 | 28,500 |
| 36 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm | m | 21,800 |
| 37 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm | m | 21,800 |
|  |  | 2.2. Pardosele- parterul 159.6m2 + demisol 26.3m2 |  |  |
|  |  | 2.2.1. Pardoseli industriale demisol + garaj + 2 depozite |  |  |
| 38 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 5/20mm - h=80mm | m3 | 5,192 |
| 39 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 64,900 |
| 40 | CG48A K=0,5 | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. B250, Folie Eurovent DB barierг de vapori , plasa Vr5 150*150-2,42kg-m2, ciment inlocuit cu toping , K=0,5 gr. 10cm | m2 | 64,900 |
| 41 | CG16A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din elemente din beton prefabricat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 64,900 |
|  |  | 2.2.2. Pardoseli demisol + coridor 26.3m3 |  |  |
| 42 | CG32A1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argila nisipoasa 100mm | m3 | 2,630 |
| 43 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 5/20mm gr. 80mm | m3 | 2,100 |
| 44 | IzF04J2 | Strat de Folie Eurovent DB barierг de vapori simplu, asezata cu suprapunerile nelipite | m2 | 26,300 |
| 45 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 26,300 |
| 46 | CG22A4 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga 2cm | m2 | 26,300 |
| 47 | IzF10A | Strat termoizolator din polisterenbeton gr. 100mm | m2 | 26,300 |
| 48 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR5 150x150x5 | kg | 63,520 |
| 49 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 26,300 |
| 50 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr. 12 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Tip min 450mm*450mm | m2 | 26,300 |
| 51 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 27,000 |
|  |  | 2.2.3. Pardosele parter 159.6m2 |  |  |
| 52 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 50% din suprafata | m2 | 79,800 |
| 53 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 50% din suprafata | m2 | 79,800 |
| 54 | IzF04J2 | Strat de Folie Eurovent DB barierг de vapori simplu, asezata cu suprapunerile nelipite | m2 | 159,600 |
| 55 | IzF10A | Strat termoizolator din polisterenbeton gr. 100mm | m2 | 159,600 |
| 56 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR5 150x150x5 | kg | 385,430 |
| 57 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 159,600 |
| 58 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr. 15mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Tip min 450mm*450mm | m2 | 159,600 |
| 59 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 160,300 |
|  |  | 2.3. Pereti |  |  |
|  |  | 2.3.1. tip I |  |  |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 94,600 |
| 61 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 94,600 |
| 62 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 94,600 |
| 63 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 94,600 |
|  |  | 2.3.2. Tip II |  |  |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 764,600 |
| 65 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 764,600 |
| 66 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 764,600 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 764,600 |
| 68 | CN34A | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Tapet vopsibil din fibra de sticla tip rogojca b=1.06m , adeziv p-u tapet din fibra de sticla cu norma de consum 0,3kg-m2) | m2 | 764,600 |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 764,600 |
|  |  | 2.4. Glafuri |  |  |
| 70 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 9,000 |
| 71 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Plasa de armare din fibra de sticla 145g/m2 | m2 | 9,000 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 9,000 |
| 73 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 9,000 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 9,000 |
| 75 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,000 |
|  |  | 2.5. Tavane 250.8m2 |  |  |
|  |  | 2.5.1. Tip 1, parter |  |  |
| 76 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"cu rezistenta la umiditate 90%, inclusiv sistemul-grila | m2 | 159,600 |
|  |  | 2.5.2. Tip 2,demisol + hol 26.3m2 |  |  |
| 77 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 26,300 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 26,300 |
| 79 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 26,300 |
| 80 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 26,300 |
|  |  | 2.5.3. Tip 3,demisol + garaj + 2 depozite 64,9m2 |  |  |
| 81 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 64,900 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 64,900 |
| 83 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 64,900 |
|  |  | 2.6. Diverse |  |  |
| 84 | TrB01A1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 21,000 |
|  |  | 3. Lucrari reparatii exterioare |  |  |
|  |  | 3.1. Fatada- pereti |  |  |
| 85 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr100mm., Densitatea materialului 135 kg/m3, Norma de consum cornier 0.75ml/m2 | m2 | 193,600 |
| 86 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala b-150mm , 180 kg/m3*- 152.3 ml x 0.2 | m2 | 30,460 |
| 87 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 224,060 |
| 88 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Color) | m2 | 224,060 |
| 89 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 100,000 |
|  |  | 3.2. Soclu |  |  |
| 90 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 132,600 |
| 91 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm Norma cornier 0.75ml/m2 | m2 | 132,600 |
| 92 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade -soclu | m2 | 132,600 |
| 93 | CK26B | Glafuri aluminiu soclu (цокольный капельник разв.= 260мм) | m | 66,500 |
| 94 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)- soclu -cu piatra artificiala de cosauti color (26,5x12,5x1,8cm) | m2 | 132,600 |
|  |  | 3.3. Acces prag de intrare si rampa laterala |  |  |
| 95 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 72,500 |
| 96 | CC03A | Montare plase sudate Vr 100x100x3 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 90,118 |
| 97 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare 250x250x22mm, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea Placi gresie Patrat Ciocolata OL-13 gr 22mm | m2 | 72,500 |
| 98 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din otel teava profilata,conf. proiect | kg | 239,010 |
| 99 | CH05A | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii. | m | 17,600 |
| 100 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa metalica pt copertina teava profilata 40x40x3 | kg | 53,760 |
| 101 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,300 |
| 102 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr. 0,45mm | m2 | 42,300 |
|  |  | 4. Acoperis |  |  |
| 103 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 2,920 |
| 104 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 5,390 |
| 105 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 8,310 |
| 106 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. - 0.51 m3+1.39m3=1.9m3 pas 350, norma 0,0068m3/m2 | m2 | 279,400 |
| 107 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,900 |
| 108 | CE42A | Executarea lucarnelor 3,0mp | buc | 2,000 |
| 109 | RpCH08D -apl | Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, (Placi din Tabla profilata culoarea coordonata cu benificiar, norma de consum 1,15 in lоc de PDF dur, resurse 2010102903830, 2030112948098-se exlud) | m2 | 31,600 |
| 110 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - folie anticondens | m2 | 279,400 |
| 111 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) , cu grosimea min. 0,45 mm, culoarea coordonare | m2 | 294,400 |
| 112 | CE22A | Sisteme de burlane, d=100 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm | m | 32,600 |
| 113 | CE20A | Sisteme de jgheaburi, d=150 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm | m | 51,800 |
| 114 | CK26B | Montarea opritorilor de zapada (tabla gr=0,45mm) | m | 46,000 |
| 115 | CL17B | Confectii metalice diverse balustrada de protectie din otel profilat l=41.4, h=0.7 | kg | 170,000 |
| 116 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 28,980 |
|  |  | 5. Cerdac termoizolat |  |  |
| 117 | IzF04J2 | Strat de Folie Eurovent DB barierг de vapori simplu, asezata cu suprapunerile nelipite | m2 | 167,200 |
| 118 | IzF10A | Strat termoizolator din polisterenbeton gr. 100mm | m2 | 167,200 |
| 119 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa Vr 150x150*3 | kg | 117,040 |
| 120 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 167,200 |
|  |  | 6. Canale de ventilare |  |  |
| 121 | CD58B | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel peste 4m | m3 | 2,400 |
| 122 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie d200 , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 200 mm | m | 50,000 |
| 123 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 27,000 |
| 124 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor canalelor de ventilatie d200, din otel | buc | 27,000 |
| 125 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate - prinderea pereilor prin consolidarea cu cornier la canale l=80mm. Total 128.4m x 6.78kg = 870.56kg | kg | 870,560 |
| 126 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate - banda b=50mm, gr. 8mm, pas = 500mm. Total 192.6m x 3.14kg = 604.77kg | kg | 604,770 |
| 127 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 1,475 |
| 128 | CE05B | Placare canalelor de ventilare cu tabla vopsita zn 0,5mm gr | m2 | 26,000 |

2-1-3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 110 mm | m | 30,00 |
| 2 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 24,00 |
| 3 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,00 |
| 4 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 5 | RpSC17A | Demontarea unui dus | buc | 2,00 |
| 6 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (cade de dus) | m3 | 2,00 |
| 7 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 40,00 |
| 8 | RpAcF38A | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2m (cu recuperarea) | m3 | 2,40 |
|  |  | 2. Apeduct |  |  |
| 9 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (PP-R PN 10 diam. 20 mm) | m | 20,00 |
| 10 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 50,00 |
| 11 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv | buc | 30,00 |
| 12 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez PPR d 25X3/4 | buc | 2,00 |
| 13 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord olandez PPR d 20X3/4 | buc | 2,00 |
| 14 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm | piesa | 1,00 |
| 15 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый ф25мм -de securitate Subsol) | buc | 1,00 |
| 16 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/4") serviciu | buc | 4,00 |
| 17 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 15mm | buc | 9,00 |
| 18 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Проходной вентиль с задвижкой и муфтой, со спуском и без, для стальных труб, диаметр 1") Cazan | buc | 2,00 |
| 19 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm Вентиль запорный муфтовый ф 15mm)("Antoval-Gaz-Service") la contor | buc | 1,00 |
| 20 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25mm PPR | buc | 1,00 |
| 21 | SE53A | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (Водомер с лопастями и штуцером, диаметр 20 мм) | buc | 1,00 |
| 22 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal, Lavoar ceramic cu piedestal, dimensiuni minime (L*l) 58x45cm | buc | 3,00 |
| 23 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admite aliaj) cu cartus d40mm scurt, nasul (pipa) integru cu corpul bateriei montate, cu un singur orificiu, geutatea 1000gr | buc | 4,00 |
| 24 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, supapa de retinere diametrul de 20mm | buc | 1,00 |
| 25 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel diametrul de 15mm | buc | 4,00 |
| 26 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel diametrul de 20mm | buc | 4,00 |
| 27 | SD07A | Robinet pentru scurjere cu nasuc , manjeta diametrul de 15mm | buc | 3,00 |
| 28 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 70,00 |
| 29 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 12,00 |
| 30 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 32 mm Teava dn 32/PN16 PE100 SDR11 x 3.0 | m | 30,00 |
| 31 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Водонепроницаемая деталь трубопроводов проходящих сквозь стены, вес до 50 кг) | kg | 5,00 |
|  |  | 3. Canalizarea |  |  |
| 32 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, Vas pentru closet dreptunghiular cu dimensiunile minime (L*l*h) 66x35x78cm | buc | 2,00 |
| 33 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 34 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (grila metal 150*150 , d100 мм) | buc | 1,00 |
| 35 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Rigola de dus linear set dn 50 x 90° LINE (Linie) 200 x 68mm) | buc | 1,00 |
| 36 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. gr=1kg Dus | buc | 1,00 |
| 37 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"-Robinet d1/2x3/4 pu masina de spalat | buc | 1,00 |
| 38 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" p-u nevoiele gospodaresti | buc | 4,00 |
| 39 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,00 |
| 40 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 12,00 |
| 41 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 21,00 |
| 42 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 21,00 |
| 43 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa 50*110 PVC | buc | 4,00 |
| 44 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Compensator dn 50 | buc | 4,00 |
| 45 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Reductie PP dn 50 / 32 alb | buc | 4,00 |
| 46 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 110/50mm | buc | 4,00 |
| 47 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,00 |
| 48 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,00 |
| 49 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 8,00 |
| 50 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie dubla 110 / 110 x 45° PK) | buc | 2,00 |
| 51 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Caciula de aerisire dn 110 intern-grila gri PL) | buc | 1,00 |
| 52 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 4,00 |
| 53 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot | buc | 16,00 |
| 54 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm teu | buc | 4,00 |
| 55 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa 50 PVC | buc | 8,00 |
| 56 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 50 PVC | buc | 20,00 |
| 57 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu | buc | 4,00 |
| 58 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 10,00 |
| 59 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,20 |
| 60 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 2,10 |
| 61 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 8,00 |
| 62 | AcD18B | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm (oranj), p/u canalizare exterioara | m | 10,00 |
| 63 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Водонепроницаемая деталь трубопроводов проходящих сквозь стены, вес до 50 кг) | kg | 5,00 |
| 64 | SD13C | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 110 mm Clapeta de sens unic PVC dn 110 MPLAST | buc | 1,00 |

2-1-4

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Incalzire |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demolarea Incalzirea |  |  |
| 1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 20,00 |
| 2 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 32,00 |
| 3 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 54,00 |
| 4 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 144,20 |
| 5 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m | 19,00 |
| 6 | RpIC18C | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 46,50 |
|  |  | 1.1.2. Corpuri si aparate de incalzire,Conducte si accesorii |  |  |
| 7 | IB06A | Radiatoare KORAD echipat cu dezaratoe dop orb, elemente de sustinere 22K 500-700 | buc | 1,00 |
| 8 | IB06A | Radiatoare KORAD echipat cu dezaratoe dop orb, elemente de sustinere 22K 500-1000 | buc | 4,00 |
| 9 | IB06A | Radiatoare KORAD echipat cu dezaratoe dop orb, elemente de sustinere 22K 500-1200 | buc | 11,00 |
| 10 | IB06A | Radiatoare KORAD echipat cu dezaratoe dop orb, elemente de sustinere 22K 500-1300 | buc | 3,00 |
| 11 | IB06A | Radiatoare KORAD echipat cu dezaratoe dop orb, elemente de sustinere 22K 500-1400 | buc | 3,00 |
| 12 | IB06A | Radiatoare KORAD echipat cu dezaratoe dop orb, elemente de sustinere 22K 500-1600 | buc | 1,00 |
| 13 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (подставочная консоль) | buc | 46,00 |
| 14 | ID04A apl | Термостатическмй комплект - кран подачи + кран обратки, ce permite oprirea individuala a fiecarui radiator fara a afecta celelalte radiatoare din sistem dy=15 | buc | 23,00 |
| 15 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm x3.4 ,,Ecoplastic,, | m | 95,00 |
| 16 |  | Clema dn 20 ppr | buc | 95,00 |
| 17 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm x 4.2 ,,Ecoplastic,, | m | 80,00 |
| 18 |  | Clema dn 25 ppr | buc | 80,00 |
| 19 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm x 5.4 ,,Ecoplastic,, | m | 110,00 |
| 20 |  | Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 32 | buc | 96,00 |
| 21 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm TUBOLIT S PLUS d=22/4 | m | 95,00 |
| 22 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm TUBOLIT S PLUS d=27/4 | m | 80,00 |
| 23 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm TUBOLIT S PLUS d=34/4 | m | 110,00 |
| 24 | IC46A | Distribuitor - colector de distributie cu 5 cai tip ,,Tieme,, | buc | 1,00 |
| 25 | ID06A | Dezaerator automat, avind diametrul nominal de 1/2" tip,,Tieme,, | buc | 2,00 |
| 26 | ID04A | Robinet de golire , avind diametrul nominal de 1/2 tip ,,Tieme,, | buc | 2,00 |
| 27 | SD11B | Robinet de inchedere cu sfera tip ,,Tieme,,, avind diametrul nominal de 40 mm | buc | 2,00 |
| 28 | ID04B | Robinet , avind diametrul nominal de 32mm tip ,,Tieme,, | buc | 10,00 |
| 29 | IC40A | Suport de prindere pu colectare tip ,,Tieme,, | buc | 2,00 |
| 30 | IC39B | Cutie de amplasare a colectoarelor | buc | 1,00 |
| 31 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent de sustinere | kg | 30,00 |
|  |  | 1.2. Alimentarea cu caldura a instalatiei de incalzire |  |  |
| 32 | SD11B | Robinet sfera, avind diametrul nominal de 40 mm | buc | 6,00 |
| 33 | SD11B | Robinet sfera, avind diametrul nominal de 32 mm | buc | 6,00 |
| 34 | SD11B | Robinet sfera, avind diametrul nominal de 25 mm | buc | 3,00 |
| 35 | ID13C | Supapa de sens, montata pe conducte de gaze, avind diametrul 40mm | buc | 3,00 |
| 36 | ID13C | Supapa de sens, montata pe conducte de gaze, avind diametrul 32mm | buc | 2,00 |
| 37 | ID13C | Supapa de sens, montata pe conducte de gaze, avind diametrul 25mm | buc | 1,00 |
| 38 | ID13C | Supapa de siguranta, montata pe conducte de gaze, avind diametrul 20mm | buc | 1,00 |
| 39 | ID04A | Robinet de drenare , avind diametrul nominal de R1* | buc | 1,00 |
| 40 | SA06E | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in canale de distanta la constructii industriale si cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 45 x 2.5 d=40 | m | 8,00 |
| 41 | SA06D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in canale de distanta la constructii industriale si cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 38 x 2 d=32 | m | 5,00 |
| 42 | SA06C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in canale de distanta la constructii industriale si cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul d33.5x3.2 DN25 | m | 4,00 |
| 43 |  | Reazem mobil d=40mm, h=100mm | m | 6,00 |
| 44 |  | Reazem mobil d=25mm, h=100mm | m | 4,00 |
| 45 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent de sustinere | kg | 120,00 |
|  |  | 1.3. Ventilare |  |  |
| 46 | CL20A ad | Demolarea grilelor de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 6,00 |
| 47 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat D100mm d160mm | buc | 6,00 |
| 48 | VA05A | A1-A3 Montarea canalelor de ventilare din tabla zincata sau aluminiu , gata confectionate, avind diametrul 125mm b=0,5 | m | 20,00 |
| 49 | VA05A | VN1-VN10 Montarea canalelor de ventilare din tabla zincata sau aluminiu , gata confectionate, avind diametrul 125mm b=0,5 | m | 23,50 |
| 50 | VA05A | Montarea canalelor de ventilare din tabla zincata sau aluminiu , gata confectionate, avind diametrul 110mm b=0,5 Воздуховод Вентс Алювент М 110 | m | 30,00 |
| 51 | VA05A | Montarea canalelor de ventilare din tabla zincata sau aluminiu , gata confectionate, avind diametrul 160mm b=0,5 Воздуховод Вентс Алювент М 160 | m | 30,00 |
| 52 | VA05A | Montarea canalelor de ventilare din tabla zincata sau aluminiu , gata confectionate, avind diametrul 250mm b=0,5 Воздуховод Вентс Алювент М 250 | m | 30,00 |
| 53 | VA05A | Montarea canalelor de ventilare din tabla zincata sau aluminiu , gata confectionate, avind diametrul 160mm b=0,5 | m | 5,00 |
| 54 | VA05A | Montarea canalelor de ventilare din tabla zincata , gata confectionate, avind perimetrul sectiuni 150x150mm b=0,5 | m | 5,00 |
| 55 | VA05A | Montarea canalelor de ventilare din tabla zincata , gata confectionate, avind perimetrul sectiuni 200x150mm b=0,5 | m | 8,50 |
| 56 | VA05A | Montarea canalelor de ventilare din tabla zincata , gata confectionate, avind perimetrul sectiuni 250x150mm b=0,5 | m | 5,00 |
| 57 | VA05A | Montarea canalelor de ventilare din tabla zincata , gata confectionate, avind perimetrul sectiuni 250x250mm b=0,6 | m | 0,50 |
| 58 | VA05A | Montarea canalelor de ventilare din tabla zincata , gata confectionate, avind perimetrul sectiuni 300x150mm b=0,7 | m | 5,50 |
| 59 | VA05A | Montarea canalelor de ventilare din tabla zincata , gata confectionate, avind perimetrul sectiuni 300-300mm b=0,7 | m | 0,50 |
| 60 | VA05A | Montarea canalelor de ventilare din tabla zincata , gata confectionate, avind perimetrul sectiuni 650-150mm b=0,7 | m | 10,50 |
| 61 | IzH07A | Izolarea canalelor de ventilare cu saltele din vata minerala tip SPS 1 s, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosime 50mm | m2 | 105,00 |
| 62 | IzI23B | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru mai mare de 200 mm | m2 | 105,00 |
| 63 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla , cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - BMA-0 Brofer 300*100 | buc | 1,00 |
| 64 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla , cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - BMA-0 300x150 Brofer | buc | 4,00 |
| 65 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla , cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - BMA-0 Brofer 300X200 | buc | 2,00 |
| 66 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla , cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - BMA-0 Brofer 300X300 | buc | 1,00 |
| 67 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla , nereglabile, vopsite si montate in zidarie - RP1 250x250 VENTS | buc | 1,00 |
| 68 | CL20A | Grile pentru usa din aluminiu anodizat GTA 400x100 ,, Brofer ,, | buc | 5,00 |
| 69 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate nereglabila Vents MVMA 200bVnAl | buc | 2,00 |
| 70 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate de transfer ,,Veza,, GP25 150x150 | buc | 2,00 |
| 71 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate de transfer ,,Veza,, GP25 300x300 | buc | 2,00 |
| 72 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 180,00 |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | 2.1. Incalzire |  |  |
| 73 | ID07A | Montarea sensorului termostatic RA2991 | buc | 6,00 |
| 74 | IA12B | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 - 40 kw, montat direct pe perete | buc | 1,00 |
| 75 | SE52A | Pompa cu circulatie de incalzire ,,WILO,, | buc | 3,00 |
| 76 | IA25A | Separator hidraulic Q=40Kw, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 32 mm D=100mm | buc | 1,00 |
| 77 | IA29A | Vas de expansiune, inchis cu membrana pentru incalzire, avind capacitatea de 50 l | buc | 1,00 |
| 78 | IA05A | Dozatoare proportionale cu by-pass incorporat R1/2* | buc | 1,00 |
| 79 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz - reductor Dn1/2" | buc | 1,00 |
| 80 | GE10A1 | Manometru cu indicarea presiunii 0-0.6MPa OBM-1 | buc | 8,00 |
| 81 | GE10B1 | Termometru mecanic cu arc cu indicarea temperaturii 0-100*C P-4-240-104 | buc | 6,00 |
| 82 | IA23A | Montarea - Filtru impuritati tip Y d=40mm | buc | 1,00 |
| 83 | IA23A | Montarea - Filtru impuritati tip Y d=32mm | buc | 2,00 |
| 84 | IA23A | Montarea - Filtru impuritati tip Y d=25mm | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2. Ventilare |  |  |
| 85 | VC07A | Montarea ventilatoarelor circulare de baie silentios SILENT-200 L=50m3/h motor electric N=0.016kW, n=2350 rot/min, U=230V ,,Solar&Palau,, | buc | 3,00 |
| 86 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip - VTK 100-160 cu inel separabil ,,Sistemair,, | buc | 6,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Incalzire |  |  |
| 87 |  | Sensor termostatic RA2991 , garantie 1 an | buc | 6,00 |
| 88 |  | Centrala instantaneie pe gaz Cazan pe gaz in condensare 32 kW, , garantie 1 an | buc | 1,00 |
| 89 |  | Pompa cu circulatie de incalzire tip ,,WILO,, Stratos ECO-ST 25/1-5 G=1.615m3/h, H=3.0m, N=0.059Kw, I=0.46A, n=3500rot/min, 230V, garantie 1 an | buc | 1,00 |
| 90 |  | Pompa cu circulatie de incalzire tip ,,WILO,, Stratos 25/1-6 PN10 G=1.615m3/h, H=5.0m, N=0.085Kw, I=0.78A, n=3400rot/min, 230V, garantie 1 an | buc | 2,00 |
| 91 |  | Separator hidraulic Q=40Kw, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 32 mm D=100mm, garantie 1 an | buc | 1,00 |
| 92 |  | Vas de expansiune, inchis cu membrana pentru incalzire, tip NG 50 ,,Reflex,,, Vi= 50 l, Plucru=6bar, garantie 1 an | buc | 1,00 |
| 93 | IA05A | Dozatoare proportionale cu by-pass incorporat R1/2*, garantie 1 an | buc | 1,00 |
| 94 |  | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz - reductor Dn1/2" tip,,Danfoss,, , garantie 1 an | buc | 1,00 |
| 95 |  | Manometru cu indicarea presiunii 0-0.6MPa OBM-1, garantie 1 an | buc | 8,00 |
| 96 | GE10B1 | Termometru mecanic cu arc cu indicarea temperaturii 0-100*C P-4-240-104, garantie 1 an | buc | 6,00 |
| 97 |  | Filtru impuritati tip Y d=40mm, garantie 1 an | buc | 1,00 |
| 98 |  | Filtru impuritati tip Y d=32mm, garantie 1 an | buc | 2,00 |
| 99 |  | Filtru impuritati tip Y d=25mm, garantie 1 an | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2. Ventilare |  |  |
| 100 |  | Ventilator circular de baie silentios, tip SILENT -200 ,,Soler&Palau,, L=50m3/h, motor electric N=0.016kW, n=2350 rot/min, U=230V , garantie 1 an | buc | 3,00 |
| 101 |  | Clapeta autoreglabila VTK-160 cu inel separabil ,,Sistemair,, , garantie 1 an | buc | 3,00 |
| 102 |  | Clapeta autoreglabila VTK-100 cu inel separabil ,,Sistemair,, , garantie 1 an | buc | 3,00 |

2-1-5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari generale |  |  |
| 1 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,00 |
| 2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 15,00 |
| 3 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 5,00 |
| 4 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 8,00 |
| 5 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 8,00 |
| 6 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 200,00 |
| 7 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 21,00 |
| 8 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 200,00 |
| 9 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice,( se exl. resursa 2523156720028) Canal cablu DLP-S 85 x 50 mm alb | m | 45,00 |
| 10 |  | Canal cablu DLP-S 85 x 50 mm alb | m.l. | 45,00 |
|  |  | 2. Montarea retelelor ingineresti |  |  |
| 11 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 36 module | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 4,00 |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 18 module | buc | 1,00 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 6,00 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,00 |
| 16 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 12 module | buc | 1,00 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 18 module | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 4,00 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare cleme, buton | buc | 5,00 |
| 21 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat pentru tuburi LED | buc | 55,00 |
| 22 |  | Corp de iluminat incorporat 4x20w pentru tavane "Armstrong" 600x600 mm, pentru tuburi LED+ tuburi LED 9W cu radiator din aluminiu culoarea alb rece 6500K garantie 36 luni (4 buc la 1 corp de ilum.) | buc | 23,00 |
| 23 |  | Proiector LED cu senzor de miscare 10W lumina alb rece termen de garantie 36 luni | buc | 4,00 |
| 24 |  | Proiector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni датчик движения | buc | 2,00 |
| 25 |  | Corp de iluminat LED aplicat 18 W, rotund sa-u patrat garantie 36 luni | buc | 5,00 |
| 26 |  | Corp de iluminat aplicat 2*36 W, IP65 pentru tuburi LED водонепронецаемый+Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni (norma de consum 1 lampa/ 1corp de ilum.) | buc | 12,00 |
| 27 |  | Corp de iluminat incorporat 2x20 W pentru tavane "Armstrong" 300x600 mm, pentru tuburi LED +2buc Tuburi LED 9W cu radiator din aluminiu culoarea alb rece 6500K garantie 36 luni | buc | 9,00 |
| 28 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) cu trasformator de coborire 220/12V ЯТП-0,25 | buc | 1,00 |
| 29 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat - autonom ,,EXIT,, | buc | 4,00 |
| 30 | Pret de piata | Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator | buc | 4,00 |
| 31 | 10-01-039-06 | Piese diverse: sensor de miscare | buc | 4,00 |
| 32 |  | Sensor de miscare tavan cu 3 butoane de reglare, raza de actiune 360 grade la 10 m | buc | 4,00 |
| 33 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie | buc | 1,00 |
| 34 |  | Sonerie prin fir in set cu buton | buc | 1,00 |
| 35 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor incorcorabile dublu BC 10-2-0-KB | buc | 15,00 |
| 36 |  | Intrerupator manual cu 2 clapete | buc | 15,00 |
| 37 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor incorcorabile unitar BC 10-1-0-KB | buc | 4,00 |
| 38 |  | Intrerupator manual cu 1 clapeta | buc | 4,00 |
| 39 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor deschise 10A 250V IP54 unitar BC 20-1-0-FCp | buc | 7,00 |
| 40 |  | Intrerupator deschis 10A 250V IP54 BC 20-1-0-FCp | buc | 7,00 |
| 41 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor deschise 10A 250V IP54 dublu BC 20-2-0-FCp | buc | 4,00 |
| 42 |  | Intrerupator deschis 10A 250V IP54 dublu BC 20-2-0-FCp | buc | 4,00 |
| 43 | 08-03-591-8 | Priza pt montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=250V | 100 buc | 0,24 |
| 44 |  | Priza pt montare incorporata, cu impamintare de protectie , IP20, In=16A, U=250V | buc | 24,00 |
| 45 | 08-03-591-8 | Priza pt montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=250V cu 3 locuri | 100 buc | 0,05 |
| 46 |  | Priza pt montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=250V cu 3 locuri | buc | 5,00 |
| 47 | 08-02-412-3 k=0,5man | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 11,27 |
| 48 |  | Cablu VVGng LS LT 0,66 5x4 mm2 | m | 55,00 |
| 49 |  | Cablu VVGng LSLT 0,66 5x2,5 mm2 | m | 30,00 |
| 50 |  | Cablu VVGng LSLT 0,66 4x1,5 mm2 | m | 120,00 |
| 51 |  | Cablu VVGng LSLT 0,66 3 x1,5 mm2 | m | 470,00 |
| 52 |  | Cablu VVGng FRLS 0,66 3x2,5 mm2 | m | 435,00 |
| 53 |  | Cablu VVGng FRLS 0,66 2 x1,5 mm2 | m | 17,00 |
| 54 | 08-02-409-1 k=0.5man | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N | 100 m | 11,27 |
| 55 |  | Teava gofrata 750N d16mm | m | 487,00 |
| 56 |  | Teava gofrata 750N d20mm | m | 585,00 |
| 57 |  | Teava gofrata 750N d25mm | m | 50,00 |
| 58 |  | Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70 | buc | 16,00 |
| 59 | pret de piata | Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70 | buc | 16,00 |
| 60 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent de sustinere | kg | 30,00 |
| 61 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 62 | RpEG03A | Tablou de distributie format panou din 36 module - ЩРв-363 136УХЛЗ | buc | 1,00 |
| 63 | RpEG03A | Tablou de distributie format pano18 module - ЩРв-183 136УХЛЗ | buc | 2,00 |
| 64 | RpEG03A | Tablou de distributie format pano12 module - ЩРв-123 136УХЛЗ | buc | 1,00 |
| 65 |  | Intrerupator diferintial AD12 2P 16A 30mA 220V | buc | 8,00 |
| 66 | Pret de piata | Limitat supratensiune OPS1-B 4P | buc | 2,00 |
| 67 | Pret de piata | Dulap u transformator de coborire 220/12V ЯТП-0.25 | buc | 1,00 |
| 68 | RpEE15B | Intrerupator automat modular BA47-29 3P 20А/С 380V | buc | 1,00 |
| 69 | RpEE15B | Intrerupator automat modular BA47-29 3P 20А/B 380V | buc | 1,00 |
| 70 | RpEE15B | Intrerupator automat modular BA47-29 3P 10А/C 380V | buc | 3,00 |
| 71 | RpEE15B | Intrerupator automat modular BA47-29 1P 10А/C 220V | buc | 11,00 |
| 72 |  | Intrerupator automat modular BA47-29 1P 16А/B 220V | buc | 6,00 |
| 73 | RpEE15B | Intrerupator automat modular BA47-29 1P 3А/C 220V | buc | 1,00 |
| 74 |  | Clema conexiune 380V KMN 10960 9A | buc | 1,00 |
| 75 |  | Clema conexiune 220V KMN 10960 9A I=0.16A | buc | 3,00 |
| 76 |  | Buton de comanda ,,Stop,, PKE-221-1 | buc | 1,00 |
| 77 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 3Р 20А 380V | buc | 3,00 |
| 78 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 3Р 25А | buc | 1,00 |

2-1-6

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Gazoduct presiune joasa |  |  |
|  |  | 1.1.1. Арматура и трубопроводы |  |  |
| 1 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 16 - 25 см, механизированная пробивка) | buc | 2,00 |
| 2 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" 40х3,0мм l=400mm | buc | 2,00 |
| 3 | AcA11A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр) | buc | 2,00 |
| 4 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран шаровый фланцевый Ду25 мм, 11б6бк ) | buc | 3,00 |
| 5 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран шаровый фланцевый Ду20 мм, 11б6бк ) | buc | 2,00 |
| 6 | IC25C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,8 mm Газопровод из стальных электр. труб | m | 11,00 |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода к стене ф25 серия 5,905-8 -2шт) | kg | 3,12 |
| 8 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Крепление стальных трубопроводов систем центрального отопления или газа, методом пристрелки, диаметр трубы 1", включительно) | buc | 5,00 |
| 9 | IC25C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8 mm Газопровод из стальных электр. труб | m | 3,00 |
| 10 | IC25C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8 mm conducta de purjare | m | 5,50 |
| 11 |  | Stut pentru luarea probei д20мм 11б6бк 1м | buc | 1,00 |
| 12 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" (Предварительное испытание) | m | 14,00 |
| 13 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" (Окончательное испытание ) | m | 14,00 |
| 14 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Окраска труб) | m2 | 11,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 15 | SE09I kman 0,1 | Masina de gatit din tabla emailata, functionind cu gaze, tip cu 4 arzatoare | buc | 1,00 |
| 16 | VB30B | Hota de uz general ( вытяжка) 1buc. Numai manopera si utilaj, restul resurselor se exlud | m2 | 2,00 |
| 17 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (D250 c.5.905-10в.1 УГП14.03-01) 1m | m2 | 0,79 |
| 18 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 20 mm 4m | m | 4,00 |
| 19 | RCsB28F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка для проектируемой форточки) f.2 | m3 | 0,74 |
| 20 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточная жалюзийная решетка сеч.0.02м2) | buc | 1,00 |
| 21 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отключающийся электромагнитный клапан -отсекатель ф25мм ) | buc | 1,00 |
| 22 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 23 | Pretul firmei | Газовая плита с контролем пламени ПГ-4, garantie 1 an . tip cu 4 arzatoare , culoarea alba | buc | 1,00 |
| 24 | Pretul firmei | Hota (Зонт над плитой - вытяжка) Ghefest, garantie 1 an | buc | 1,00 |
| 25 | Pretul firmei | Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф25 мм . | buc | 1,00 |
| 26 | Pretul firmei | Сигнализатор загазованности токсичных и горючих газов | buc | 1,00 |

2-1-7

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montarea |  |  |
| 1 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate Sirena PS40 | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: Avertizoar ИПР-1 | buc | 3,00 |
| 4 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii TD-135 | buc | 2,00 |
| 5 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii Tip SD-112 | buc | 34,00 |
| 6 | RpEG16A | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 circuite fara monopolari - simbol 0819 + costul Cutie de tablou gata echipata | buc | 1,00 |
| 7 | RpEI18B | Cablu de semnalizare din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent, avind sectiunea de 4x1 mmp | m | 200,00 |
| 8 |  | Cablu de semnalizare cu intirziere marita la propagarea flacarilor КВВГнг(А)-LS 4x0.75 mmp | m | 200,00 |
| 9 | 10-01-055-03 k=0,5manopera | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton k=0,5 manopera | 100 m | 1,50 |
| 10 |  | Cablu UTP cat 6e, FTP (din cupru) | m | 150,00 |
| 11 | 10-06-037-09 | Cutii cu usita. Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 300х300 Sub Armstrong | buc | 1,00 |
| 12 |  | Cutie 300х300 | buc | 1,00 |
| 13 | 10-04-066-07 | Информационная розетка 1*RJ45 | buc | 10,00 |
| 14 |  | Priza 1*RJ45+TV | buc | 5,00 |
| 15 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,00 |
| 16 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,00 |
| 17 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti - furtun metalic d16mm l=1ml | kg | 0,69 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 18 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze/ tip VARTA , BOSH, altele cu bloc GSM | buc | 1,00 |
| 19 |  | Aparat de semnalizare de capacitate Sirena PS40 |  |  |
| 20 |  | Avertizoare "ПС" automatice: Avertizoar TD-135 | buc | 2,00 |
| 21 |  | Avertizoare "ПС" automatice: Avertizoar ИПР-1 | buc | 3,00 |
| 22 |  | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de fum Tip SD-112 | buc | 34,00 |

4-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Gazoduct presiune medie |  |  |
|  |  | 1.1.1. Gazoduct presiune medie . Lucrari de terasament. |  |  |
| 1 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune Привязка газопровода к существующему газопроводу | buc | 1,00 |
| 2 | GD14A | Ramificatie de bransament, avand Dn: 1"-1 1/4" (Врезка в существующий газопровод) | buc | 1,00 |
| 3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,21 |
| 4 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 4,20 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 21,00 |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,17 |
|  |  | 1.1.2. Conducte si materiale |  |  |
| 7 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (D 25 мм ) | buc | 1,00 |
| 8 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind (D25) | buc | 2,00 |
| 9 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena PE80, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 1,00 |
| 10 | GD52A | Teava din polietilena D=32x3.2 PE80 SDR11, pentru conducte de distributie, montata in sant | m | 36,00 |
| 11 | GD54A1 | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena cu tija. | buc | 1,00 |
| 12 | GD09A1 | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare | buc | 1,00 |
| 13 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,04 |
| 14 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" (Предварительное испытание) | m | 36,00 |
| 15 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" (Окончательное испытание ) | m | 36,00 |
| 16 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Окраска труб) | m2 | 0,36 |
|  |  | 1.1.3. УПГ 7 Установка ШГРП на опоре в ограждении (1шт) Обвязка |  |  |
| 17 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc | 1,00 |
| 18 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент Ф2 под опору для ШГРП из бетона В12,5) | m3 | 0,07 |
| 19 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 0,25 |
| 20 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm | buc | 1,00 |
| 21 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm | buc | 2,00 |
| 22 | TfA01С1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф108х3мм, ГОСТ 10704-91*) | m | 2,40 |
| 23 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная водогазопроводная ф38мм, ГОСТ 3262-75*) | m | 1,00 |
| 24 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 0,52 |
| 25 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 0,52 |
| 26 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 50х50 х3 8м-1шт, | kg | 18,90 |
| 27 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,02 |
| 28 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,02 |
| 29 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,02 |
| 30 | IC25C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3.2 mm | m | 0,50 |
|  |  | 1.1.4. Ограждение и покрытие площадки УПГ -7 , 1шт |  |  |
| 31 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение из сетки Н= 1,5м по опорам из трубы: труба Ф57х3 L=2,1м - 5шт, соедин.элементы -9.42кг, бетон В12.5- 0.35м3 под стойки ф1) | m | 5,70 |
| 32 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) | m2 | 2,10 |
| 33 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )Козырек | kg | 9,89 |
| 34 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,07 |
| 35 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,07 |
| 36 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,07 |
| 37 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (толщ.100 мм) | m3 | 0,47 |
| 38 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебеночное покрытие толщ. 160 мм) | m3 | 0,75 |
|  |  | 1.1.5. Земляные работы для заземление шкафа (1шт) |  |  |
| 39 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 0,90 |
| 40 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,90 |
|  |  | 1.1.6. Pilon din teava D57x3, L=3.1 (Н=1.2m) - 1buc. |  |  |
| 41 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 0,16 |
| 42 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,16 |
| 43 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,00 |
| 44 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (В12,5) | m3 | 0,18 |
| 45 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 0,16 |
| 46 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pilon din teava D76, L=1,2 + elemente de fixare) | kg | 13,60 |
| 47 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) | t | 0,01 |
| 48 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска) | t | 0,01 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Impamintare |  |  |
| 49 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm | 100 m | 0,10 |
| 50 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 22 mm, L=2.5 m | 10 buc | 0,50 |
|  |  | 2.2. Post de reglare gaze |  |  |
| 51 | IA42E | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 100 mc/h, cu racord de intrare Dn 1 1/4"si iesire Dn 2" | buc | 1,00 |
|  |  | 2.3. Echipament de masurare |  |  |
| 52 | IA44B | Contor de gaze volumetric de 6 mc/h montat direct cu flanse Счетчик газовый мембранный G-4 T с Электронным коректором | buc | 1,00 |
| 53 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Post de reglare gaze |  |  |
| 54 | pret furnizor | Dulap regulator de presiune gaze cu 2 regulatoare de tip FE-10 conform specificatiei de la plansa 1 proiect 7321-01/21. Protectia antiocoroziva a elementelor metalice | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2. Echipament de masurare |  |  |
| 55 | pret furnizor | Счетчик газовый мембранный G-4 T с Электронным коректором | buc | 1,00 |

4-2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 1,25 |
| 2 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | 1,00 |
| 3 | Pret furnizor | Стойка железобетонная СВ95 | buc | 1,00 |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 1,00 |
| 5 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 1,00 |
| 6 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,04 |
| 7 | TsD19A | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu | m3 | 4,20 |
| 8 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,07 |
| 9 |  | Cablu izolat SIP-4 4x16 mm2 | m | 70,00 |
| 10 | Pret furnizor | Banda de montare F2007, inox | m | 10,00 |
| 11 | Pret furnizor | Скрепка A200 | buc | 10,00 |
| 12 | Pret furnizor | Кронштейн У4 | buc | 4,00 |
| 13 | Pret furnizor | Кронштейн CA 2000 | buc | 2,00 |
| 14 | Pret furnizor | Кронштейн CA 25 | buc | 2,00 |
| 15 | Pret furnizor | Зажим анкерный PA 1500 | buc | 4,00 |
| 16 | Pret furnizor | Зажим ПС-1-1 | buc | 4,00 |
| 17 | Pret furnizor | Curelusa CSВ | buc | 4,00 |
|  |  | 2. Lucrari de electromontaj |  |  |
| 18 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de evidenta 380V PDC-TF 01-63A-09 | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, ZMR 110 ACE | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,00 |
| 21 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,15 |
| 22 |  | Cablu VVGng LSLT 5x6 mm2 | m | 15,00 |
| 23 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm d=32mm | 100 m | 0,30 |
| 24 |  | Furtun metalic, diametrul exterior d=32mm | m | 15,00 |
| 25 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie , Sina metalica 40x4mm la - priza de pamint | 100 m | 0,18 |
| 26 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 18 mm - la priza de pamint | 100 m | 0,09 |
| 27 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,00 |
| 28 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 29 |  | Panou de evidenta 380V PDC-TF 01-63A-09 | buc | 1,00 |
| 30 |  | Contor electronic 380V 5-60A ZMR 110 ACE | buc | 1,00 |
| 31 |  | Intrerupator de sarcina 380V 63A BP 66-30 | buc | 1,00 |
| 32 | RpEE15B | Intrerupator automat modular BA47-29 3P 20А/B 380V | buc | 1,00 |

7-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Amenajarea terenului |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic - A1 240m2 | m3 | 16,64 |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 29,96 |
| 3 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic A2 treceri pietonale l=1.5m 62,4m2 | m3 | 4,86 |
| 4 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 6,32 |
| 5 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic A3 pereu perimetral l=1.0m 35m2 | m3 | 1,86 |
| 6 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 13,02 |
| 7 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,73 |
| 8 | TsI51A3 | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 116,24 |
|  |  | 1.2. Dezadacinarea copacilor |  |  |
| 9 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 | 1,00 |
| 10 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc | 4,00 |
| 11 | TsH74A | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc | 4,00 |
| 12 | TsH73A | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm | buc | 4,00 |
| 13 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi, frunze | t | 4,00 |
| 14 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 4,00 |
|  |  | 1.3. A1 - Amenajarea acces drum auto l=4.6 m |  |  |
| 15 | TsC53A | Compactarea pamintului cu argila | 100m2 | 2,40 |
| 16 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 20/40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire gr.120mm | m3 | 28,80 |
| 17 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 5/20, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire gr.50mm | m3 | 12,00 |
| 18 | DE17A | Pavaje Rutier "Bobina"sur 200x100x60 executate ,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:4, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 240,00 |
| 19 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, БР 100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 73,30 |
|  |  | 1.4. A2 - Amenajarea treceri pietonale l=1.5m |  |  |
| 20 | TsC53A | Compactarea pamintului cu argila | 100m2 | 0,64 |
| 21 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm gr. 80mm | m3 | 5,14 |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 5/20mm gr. 40mm | m3 | 2,57 |
| 23 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibro-presat gr.4cm ,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:4, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 208,00 |
| 24 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 101,50 |
|  |  | 1.5. A3 - Amenajarea pereu perimetral l=1.0m |  |  |
| 25 | TsD19A | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu | m3 | 17,50 |
| 26 | TsC53A | Compactarea pamintului cu argila | 100m2 | 0,35 |
| 27 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 5/20mm gr. 100mm | m3 | 3,50 |
| 28 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Patrat Ciocolata OL-13 | m2 | 35,00 |
| 29 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 23,50 |
|  |  | 1.6. Semanarea gazonului |  |  |
| 30 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcarea in auto | 100 m3 | 0,37 |
| 31 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 59,20 |
| 32 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,37 |
| 33 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 370,00 |
| 34 | TsB24A1 | Politura suprafetei stincoase, cu mijloace manuale (numai cind este prescrisa), executata in: roca semidura | m2 | 370,00 |
| 35 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 3,70 |
| 36 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 3,70 |
|  |  | 1.7. Imprejmuiri eurogard zincat ECO H-1,55m |  |  |
| 37 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Panou gard zincat ECO H-1,55m L-2,5m D-3,2mm-40buc , completate cu stipi zincat ECO 15 60x40x1,2mm L-2,1m-40buc , materiale de fixare 3 buc x 1stilp, ) - площадь забора 1,55*100=155м2, Material marunt k=1 | m | 100,00 |
| 38 | CK14A | Porti si portite metalice ( montarea ) | m2 | 14,57 |
| 39 |  | Poarta gata confectionata din panou EURO cu H=1,55 m L=3,50m | buc | 2,00 |
| 40 |  | Portita 2 buc ( Н-1,55m L-1.2m) din plasa tip Eurogard (h=1,55m, d=3,0mm), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal ,Inaltimea - 1,55 m ,Latimea - 1.2 m ,Deschiderea - dreapta exterior ,Stilpli si teava - 50х50х2 mm, Rama din teava - 40х40х2 mm, Sirma panoului - 3,0 mm ,Capac la stilp 4buc | m2 | 3,72 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparația capitală a încăperilor și amenajarea teritoriului destinate amplasării PAMU din s. Cociulia, r-nul Cantemir | Investitor IMSP CNAMUP |
| --- | --- |

2-1-1

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Centura antiseismica de la acoperis cota 3.800 |  |  |
| 1 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
| 2 | CC02A | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0460 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 3 | CC02B | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0260 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 4 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 26631021000015 | Beton clasa...C15 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3300 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | 2. Buloane de ancorare 59 buc x 450mm + 59 buc cu filet x 800mm |  |  |
| 5 | CC02B | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0260 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  |  | 3. Consolidari si camasuiri |  |  |
| 6 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0034 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |
| 7 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |
| 8 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa pas 150x150 - armatura d=8mm A500, d=6 A240 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  |  | 4. Lucrari - Detaliu A - formare gol de poarta |  |  |
|  |  | 4.1. Cofraje |  |  |
| 9 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
| 10 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi, exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  |  | 4.2. Profile orizontale |  |  |
| 11 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe PROFIL U 20 2buc x 6.3m | m |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice Profil U20 | m | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2000 |
| 12 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe BANDA b=8mm pas 400, 10buc x 0.8m | m |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2811236309908 | Confectii metalice - Banda b=8mm | m | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2000 |
| 13 | CK35C | Bulon cu 2 puilite M20 pas 1.0m | buc |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1100 |
|  | 2874136313400 | Bulon cu 2 piulite M20 pas 1.0m | buc | 1,0000 |
|  |  | 4.3. Stilpi din b/a |  |  |
| 14 | CC02L | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A500 16 mm, si montate in fundatii, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
| 15 | CC02A | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A240 6 mm inclusiv, pt. fundatii exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0460 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 16 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe PROFIL L 75x75x8 4buc x 3.1m | m |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2811236309975 | Confectii metalice Profil L 75x75x8 | m | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2000 |
| 17 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe BANDA b=8mm pas 400, 16buc x 0.8m | m |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2811236309908 | Confectii metalice - Banda b=8mm | m | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2000 |
| 18 | CC02L | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A500 12 mm, si montate in fundatii, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Ancoraje | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
| 19 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 26631021000015 | Beton clasa...C15 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3300 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | 5. Lucrari - Detaliu B - modificare gol F in U |  |  |
|  |  | 5.1. Cofraje |  |  |
| 20 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
| 21 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi, exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  |  | 5.2. Profile orizontale |  |  |
| 22 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe PROFIL U 20 2buc x 2.8m | m |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice Profil U20 | m | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2000 |
| 23 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe BANDA b=8mm pas 400, 7buc x 0.4m | m |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2811236309908 | Confectii metalice - Banda b=8mm | m | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2000 |
| 24 | CK35C | Bulon cu 2 puilite M20 pas 1.0m | buc |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1100 |
|  | 2874136313400 | Bulon cu 2 piulite M20 pas 1.0m | buc | 1,0000 |
|  |  | 5.3. Stilpi din b/a |  |  |
| 25 | CC02L | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A500 16 mm, si montate in fundatii, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
| 26 | CC02A | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A240 6 mm inclusiv, pt. fundatii exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0460 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 27 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe PROFIL L 75x75x8 4buc x 3.1m | m |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2811236309975 | Confectii metalice Profil L 75x75x8 | m | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2000 |
| 28 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe BANDA b=8mm pas 400, 16buc x 0.8m | m |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2811236309908 | Confectii metalice - Banda b=8mm | m | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2000 |
| 29 | CC02L | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A500 12 mm, si montate in fundatii, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Ancoraje | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
| 30 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 26631021000015 | Beton clasa...C15 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3300 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | 6. Lucrari - Detaliu C si D modificare golului F |  |  |
|  |  | 6.1. Constructia buiandrugi 4buc |  |  |
| 31 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
|  | 2010102904030cofraj | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,0300 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904420cof | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0350 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
| 32 | CC02A | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0460 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 33 | CC02L | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
| 34 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 26631021000015 | Beton clasa...C15 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3300 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | 7. Lucrari - Detaliu G - scara si rampa |  |  |
| 35 | TsC59A | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 | 100 m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,6300 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0020 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 10,9000 |
| 36 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile 50mm | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| 37 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 38 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) gr. = 50mm | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7600 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 39 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii , inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 40 | CA03E | Beton turnat in fundatii, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100898 | Beton de ciment clasa B20/M250 cu 390 kg ciment | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 41 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 42 | CA03E | Beton turnat in fundatii, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100898 | Beton de ciment clasa B20/M250 cu 390 kg ciment | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 43 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 44 | CA03E | Beton turnat in fundatii, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100898 | Beton de ciment clasa B20/M250 cu 390 kg ciment | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 45 | CC02L | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A500 18 mm, si montate in fundatii, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
| 46 | CC02A | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A240 6 mm inclusiv, pt. fundatii, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0460 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 47 | CC02B | Armaturi din otel beton A500 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0260 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 48 | CC02A | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A240 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0460 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 49 | CC02B | Armaturi din otel beton A500 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - scari | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0260 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 50 | CC02A | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A240 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0460 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |

2-1-2

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de demolare si umpluturi |  |  |
|  |  | 1.1. Demisol |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar de pereti b=200-800mm | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
| 2 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) b=200-400mm | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0700 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,1000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 |
| 3 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) b=400mm | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0700 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,1000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar de pereti b=800mm | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | 1.2. Parter |  |  |
| 5 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3200 |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,3200 |
| 6 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m b=120mm | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,3200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8900 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 395,0000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,2340 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 |
| 7 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) b=400mm | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0700 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,1000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 |
| 8 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) b=400mm | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0700 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,1000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 |
| 9 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la canale de ventilare, b=120mm | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,3200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8900 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 395,0000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,2340 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 |
|  |  | 1.3. Cerdac |  |  |
| 10 | RpCG29C | Demolarea zidariei parapetului din blocuri de calcar 390x190mm cu recuperarea | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | 1.4. Demolari lucrari de interior |  |  |
| 11 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn - ferestre, usi cu recuperarea | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 13 | RpCR29A | Curatarea varului la tavane | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 |
| 14 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 15 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor din mortar de clei gr. 35mm la parter | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
| 16 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |
| 17 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor din mortar de ciment la demisol | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
| 18 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 19 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip /corpuri, prize, intrerupatoare/ | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
|  |  | 1.5. Demolari - lucrari de exterior |  |  |
| 20 | RpCJ35A k=0,5man | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 21 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la soclu - mortar decorativ | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 22 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - scari de acces, pragul | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |
|  |  | 1.6. Demolari - lucrari de structura |  |  |
| 23 | RpCI42B k=0,5man | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 24 | RpCH32E | Desfacerea scheletului din lemn si a elementelor de acoperis - capriori, grinzi | m3 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 |
| 25 | RpCH32E | Desfacerea elementelor de acoperis din lemn -frontoane | m3 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 |
| 26 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 27 | TsA04A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si 0.8 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, pt hidroizolare | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9400 |
| 28 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 29 | RpCE40B apl k=0,5man | Desfacerea termoizolantului din cerdac executate cu slac deteriorat cu h= 50mm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |
| 30 | TsG02Aapl | Curatarea zona de pod (cerdac) | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,5800 |
|  |  | 1.7. Diverse |  |  |
| 31 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 4,7600 |
| 32 | TsI50A3 | Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta la distanta de 3 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,0760 |
|  |  | 2. Lucrari de reparatie interioare |  |  |
|  |  | 2.1. Elemente de timplarie |  |  |
| 33 | CK23B | F1-F3 Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/ ///Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , incl. Air-Box Comfort | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 34 | CK25D | U1 Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara din profil PVC si fereastra cu geam termopan LOWE,deversor , incadrament din 2 parti | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 35 | CK25A | U2 Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usi PVC placate cu sandwich si geam termopan, deversor , incadrament din 2 parti la Parter | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 273232326 | Opritor de usa | buc |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 36 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 37 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 27431235490261 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 2.2. Pardosele- parterul 159.6m2 + demisol 26.3m2 |  |  |
|  |  | 2.2.1. Pardoseli industriale demisol + garaj + 2 depozite |  |  |
| 38 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 5/20mm - h=80mm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 39 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C 12/15 | m3 | 0,1025 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |
| 40 | CG48A K=0,5 | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. B250, Folie Eurovent DB barierг de vapori , plasa Vr5 150*150-2,42kg-m2, ciment inlocuit cu toping , K=0,5 gr. 10cm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,7800 |
|  | 26631021000PARD | Beton B250 | m3 | 0,2030 |
|  | 2872122005458 | Plasa de otel sudata150*150*5 | kg |  |
|  | 26511221004022T | TOPING | kg | 4,5000 |
|  | 25242173044181p | Folie Eurovent DB barierг de vapori | m2 |  |
|  | 2430226100802 | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 | l | 0,0038 |
|  | 2524217304419 | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 | m | 0,5700 |
|  | 2881116002697 | Disc din diamant D-350 mm | buc | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 0,0202 |
|  | 2940340004215 | Masini pentru lucrari de finisare cu beton | h-ut | 0,0410 |
|  | 2940420007694 | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0020 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,0164 |
| 41 | CG16A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din elemente din beton prefabricat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 |
|  | 2415107300095 | Acid azotic tehnic | kg | 0,0150 |
|  | 2320166200731 | Parchetin | kg | 0,0300 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,1200 |
|  |  | 2.2.2. Pardoseli demisol + coridor 26.3m3 |  |  |
| 42 | CG32A1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argila nisipoasa 100mm | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 1420202205501 | Argila nisipoasa | m3 | 1,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,0800 |
| 43 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 5/20mm gr. 80mm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 44 | IzF04J2 | Strat de Folie Eurovent DB barierг de vapori simplu, asezata cu suprapunerile nelipite | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |
|  | 25242173044181p | Folie Eurovent DB barierг de vapori | m2 | 1,0800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |
| 45 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C 12/15 | m3 | 0,1025 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |
| 46 | CG22A4 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga 2cm | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1000 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C 12/15 | m3 | 0,0102 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0033 |
| 47 | IzF10A | Strat termoizolator din polisterenbeton gr. 100mm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290b1 | Polisterenbeton | m3 | 0,1050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
| 48 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR5 150x150x5 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
| 49 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 50 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr. 12 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Tip min 450mm*450mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 51 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  |  | 2.2.3. Pardosele parter 159.6m2 |  |  |
| 52 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 50% din suprafata | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 53 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 50% din suprafata | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 54 | IzF04J2 | Strat de Folie Eurovent DB barierг de vapori simplu, asezata cu suprapunerile nelipite | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |
|  | 25242173044181p | Folie Eurovent DB barierг de vapori | m2 | 1,0800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |
| 55 | IzF10A | Strat termoizolator din polisterenbeton gr. 100mm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290b1 | Polisterenbeton | m3 | 0,1050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
| 56 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR5 150x150x5 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
| 57 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 58 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr. 15mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Tip min 450mm*450mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 59 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  |  | 2.3. Pereti |  |  |
|  |  | 2.3.1. tip I |  |  |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 61 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |
| 62 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 63 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | 2.3.2. Tip II |  |  |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 65 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |
| 66 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 68 | CN34A | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Tapet vopsibil din fibra de sticla tip rogojca b=1.06m , adeziv p-u tapet din fibra de sticla cu norma de consum 0,3kg-m2) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 |
|  | 2124117352904 | Tapet din fibra sicla tip rogojca | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110551 | ADEZIV PENTRU TAPETE DIN FIBRA DE STCILA | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1000 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 2670112202950 | Bagheta | m | 0,4500 |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  |  | 2.4. Glafuri |  |  |
| 70 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |
| 71 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Plasa de armare din fibra de sticla 145g/m2 | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 73 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om. | 1,5900 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 75 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  |  | 2.5. Tavane 250.8m2 |  |  |
|  |  | 2.5.1. Tip 1, parter |  |  |
| 76 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"cu rezistenta la umiditate 90%, inclusiv sistemul-grila | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | 2.5.2. Tip 2,demisol + hol 26.3m2 |  |  |
| 77 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 79 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 80 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0600 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,3000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 2.5.3. Tip 3,demisol + garaj + 2 depozite 64,9m2 |  |  |
| 81 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 83 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0600 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,3000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 2.6. Diverse |  |  |
| 84 | TrB01A1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8900 |
|  |  | 3. Lucrari reparatii exterioare |  |  |
|  |  | 3.1. Fatada- pereti |  |  |
| 85 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr100mm., Densitatea materialului 135 kg/m3, Norma de consum cornier 0.75ml/m2 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr100mm. Densitatea materialului 135 kg/m3 | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,7500 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
| 86 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala b-150mm , 180 kg/m3*- 152.3 ml x 0.2 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2 | m2 | 1,2700 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
| 87 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 88 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Color) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 26531021008311 | Tink color | kg | 2,3000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
| 89 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 |
|  | 2010102900900s | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2010102904340s | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102903495s | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2010102919000s | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0004 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 10,0000 |
|  |  | 3.2. Soclu |  |  |
| 90 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |
| 91 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm Norma cornier 0.75ml/m2 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 |
|  | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 50mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,7500 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 |
| 92 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade -soclu | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 93 | CK26B | Glafuri aluminiu soclu (цокольный капельник разв.= 260мм) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 27431235490261c | Glafuri montate la ferestre ( цокольный капельник разв.= 260мм) | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 94 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)- soclu -cu piatra artificiala de cosauti color (26,5x12,5x1,8cm) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |
|  | 266111280070с | Placi sau piscoturi касауць | m2 | 1,0200 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 3.3. Acces prag de intrare si rampa laterala |  |  |
| 95 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 96 | CC03A | Montare plase sudate Vr 100x100x3 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 28731220041 | Plase sudate Vr 100x100x3 | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 97 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare 250x250x22mm, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea Placi gresie Patrat Ciocolata OL-13 gr 22mm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,3200 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0200 |
|  | 26611128007001 | Placi gresie Patrat Ciocolata OL-13 gr 22mm | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 98 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din otel teava profilata,conf. proiect | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse balustrada din din otel teava profilata | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
| 99 | CH05A | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii. | m |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,2000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,2000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0060 |
| 100 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa metalica pt copertina teava profilata 40x40x3 | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,1300 |
|  | 38112363098040 | Confectii metalice - teava profilata 40x40x3 | kg | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2100 |
|  | 2762515658566 | Disc b=230 | buc | 0,0400 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0290 |
|  | 3110500003004 | Convertitor de sudura (inclusiv consum energie electrica) de 14 kw | h-ut | 0,2670 |
| 101 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |
|  | 2430116100000-pf115 | Email clorcauciuc PF-115 | kg | 7,8000 |
|  | 2430226100814-gf-021 | Grund GF-021 | kg | 3,9000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |
|  | 2320166200676 | White spirit rafinat tip A | kg | 1,9500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |
| 102 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr. 0,45mm | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din Tabla profilata gr. 0,45mm | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
|  |  | 4. Acoperis |  |  |
| 103 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 |
|  | 2410520006753 | Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,4400 |
| 104 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |
| 105 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |
| 106 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. - 0.51 m3+1.39m3=1.9m3 pas 350, norma 0,0068m3/m2 | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495а | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0068 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 107 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |
| 108 | CE42A | Executarea lucarnelor 3,0mp | buc |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 |
| 109 | RpCH08D -apl | Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, (Placi din Tabla profilata culoarea coordonata cu benificiar, norma de consum 1,15 in lоc de PDF dur, resurse 2010102903830, 2030112948098-se exlud) | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 |
|  | 27104036430str | Placi din Tabla profilata gr. 0,45mm | m2 | 1,1500 |
|  | 2010102906961 | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m | m3 | 0,0130 |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,1900 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
| 110 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - folie anticondens | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 111 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) , cu grosimea min. 0,45 mm, culoarea coordonare | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din Tabla profilata gr. 0,45mm | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 112 | CE22A | Sisteme de burlane, d=100 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat (Fara pret- material recuperat dupa demolare) | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 113 | CE20A | Sisteme de jgheaburi, d=150 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 114 | CK26B | Montarea opritorilor de zapada (tabla gr=0,45mm) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 274312354902щ6 | Glafuri din aluminiu opritori zapada | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 115 | CL17B | Confectii metalice diverse balustrada de protectie din otel profilat l=41.4, h=0.7 | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 281123630980ы | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
| 116 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1200 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0150 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  |  | 5. Cerdac termoizolat |  |  |
| 117 | IzF04J2 | Strat de Folie Eurovent DB barierг de vapori simplu, asezata cu suprapunerile nelipite | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |
|  | 25242173044181p | Folie Eurovent DB barierг de vapori | m2 | 1,0800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |
| 118 | IzF10A | Strat termoizolator din polisterenbeton gr. 100mm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290b1 | Polisterenbeton | m3 | 0,1050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
| 119 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa Vr 150x150*3 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
| 120 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | 6. Canale de ventilare |  |  |
| 121 | CD58B | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel peste 4m | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,6100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8900 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 394,0000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 26511221004021 | Ciment M-300 | kg | 38,1600 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 14,7600 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,3020 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5140 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0840 |
| 122 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie d200 , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 200 mm | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6200 |
|  | 25213057340072 | Canal de ventilatie d 200mm | m | 1,0100 |
| 123 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |
| 124 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor canalelor de ventilatie d200, din otel | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5200 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
| 125 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate - prinderea pereilor prin consolidarea cu cornier la canale l=80mm. Total 128.4m x 6.78kg = 870.56kg | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 126 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate - banda b=50mm, gr. 8mm, pas = 500mm. Total 192.6m x 3.14kg = 604.77kg | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 127 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,0000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit rafinat tip A | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
| 128 | CE05B | Placare canalelor de ventilare cu tabla vopsita zn 0,5mm gr | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 5,5500 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |

2-1-3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,64 |
| 2 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,06 |
| 3 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,95 |
| 4 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,10 |
| 5 | RpSC17A | Demontarea unui dus | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,25 |
| 6 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (cade de dus) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,35 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,35 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,20 |
| 7 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,30 |
| 8 | RpAcF38A | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2m (cu recuperarea) | m3 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,80 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16,55 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,40 |
|  | 2811230002214 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,25 |
|  |  | 2. Apeduct |  |  |
| 9 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (PP-R PN 10 diam. 20 mm) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,31 |
|  | 25212167170520 | Teava din material plastic PP-R PN 10 diam. 20 mm | m | 1,02 |
|  | 25231567194320 | Cot din material plastic 20 | buc | 0,20 |
|  | 25231567194520 | Teu din material plastic 20 | buc | 0,21 |
|  | 25231567194620 | Reductie din material plastic 20 | buc | 0,04 |
|  | 2523156719420 | Mufa din material plastic 20 | buc | 0,04 |
|  | 252315671953020 | Racord drept M x Fe 20mm*3/4 | buc | 1,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 |
| 10 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,35 |
|  | 25212167170525 | Teava din material plastic PPR 25mm | m | 1,02 |
|  | 2523156719435 | Cot din material plastic 50 | buc | 0,08 |
|  | 2523156719455 | Teu din material plastic 50 | buc | 0,71 |
|  | 2523156719405 | Mufa din material plastic 50 | buc | 0,07 |
|  | 2523156719465 | Reductie din material plastic 50 | buc | 0,11 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0233 |
| 11 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,10 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 1,00 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874115893465 | Cartus pistol calibru 6,3 mm | buc | 1,00 |
| 12 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez PPR d 25X3/4 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18 |
|  | 2875274110102r | Racord olandez PPR d 25X3/4 | buc | 1,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,018 |
| 13 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord olandez PPR d 20X3/4 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |
|  | 28752741101029ro251 | Piesa de racordare (fiting), Racord olandez PPR d 20 | buc | 1,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
| 14 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm | piesa |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,24 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,00 |
|  | 25212167010025 | Teava din otel 25 | m | 0,40 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,074 |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,018 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,064 |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,115 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,47 |
| 15 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый ф25мм -de securitate Subsol) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,29 |
|  | 2875274201002 | Вентиль запорный муфтовый ф25мм | buc | 1,00 |
| 16 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/4") serviciu | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,35 |
|  | 2913124201620 | Robinet de reglaj drept sau coltar 20mm | buc | 1,00 |
| 17 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 15mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,18 |
|  | 2875274201015 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 15 mm | buc | 1,00 |
| 18 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Проходной вентиль с задвижкой и муфтой, со спуском и без, для стальных труб, диаметр 1") Cazan | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,29 |
|  | 29131242016ppr | Robinet PPR 25mm | buc | 1,00 |
| 19 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm Вентиль запорный муфтовый ф 15mm)("Antoval-Gaz-Service") la contor | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,75 |
|  | 2875274201001 | Вентиль запорный муфтовый ф 15MM)("Antoval-Gaz-Service") | buc | 1,00 |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 2,00 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,015 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,00 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,00 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,00 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,065 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,62 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,20 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,025 |
| 20 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25mm PPR | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,30 |
|  | 292412732206 5 | Filtru pentru apa potabila de 25mm PPR | buc | 1,00 |
| 21 | SE53A | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (Водомер с лопастями и штуцером, диаметр 20 мм) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,00 |
|  | 3320634625012 | Contor de apa, 20mm | buc | 1,00 |
| 22 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal, Lavoar ceramic cu piedestal, dimensiuni minime (L*l) 58x45cm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,90 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,01 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,00 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,00 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,30 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,01 |
| 23 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admite aliaj) cu cartus d40mm scurt, nasul (pipa) integru cu corpul bateriei montate, cu un singur orificiu, geutatea 1000gr | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 1,65 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,00 |
| 24 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, supapa de retinere diametrul de 20mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,18 |
|  | 2875274201000123s | supapa de retinere diametrul de 20mm | buc | 1,00 |
| 25 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel diametrul de 15mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,18 |
|  | 2875274201000125 | Robinet diametrul de 15mm | buc | 1,00 |
| 26 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel diametrul de 20mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,18 |
|  | 2875274201000125 | Robinet diametrul de 15mm | buc | 1,00 |
| 27 | SD07A | Robinet pentru scurjere cu nasuc , manjeta diametrul de 15mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,18 |
|  | 2875274201000126 | Robinet pentru scurjere cu nasuc , manjeta diametrul de 15mm | buc | 1,00 |
| 28 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,15 |
| 29 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |
| 30 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 32 mm Teava dn 32/PN16 PE100 SDR11 x 3.0 | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,28 |
|  | 25212167000032 | Teava dn 32/PN16 PE100 SDR11 x 3.0 | m | 1,05 |
|  | 2524906710000 | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) | buc | 0,252 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,001 |
| 31 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Водонепроницаемая деталь трубопроводов проходящих сквозь стены, вес до 50 кг) | kg |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,12 |
|  | 2513730000000 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. | kg | 1,00 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,01 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,04 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,004 |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,004 |
|  | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,001 |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,01 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,008 |
|  |  | 3. Canalizarea |  |  |
| 32 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, Vas pentru closet dreptunghiular cu dimensiunile minime (L*l*h) 66x35x78cm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 4,70 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,01 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,00 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,00 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,00 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,00 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,00 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet Cot mufat dublu PP dn 110 x 90° | buc | 1,00 |
| 33 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,55 |
|  | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 1,01 |
|  | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc | 1,00 |
|  | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 1,00 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,60 |
| 34 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (grila metal 150*150 , d100 мм) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,05 |
|  | 2875114202905- | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata 100mm grila metal 150*150 D100 | buc | 1,00 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,12 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,05 |
| 35 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Rigola de dus linear set dn 50 x 90° LINE (Linie) 200 x 68mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,83 |
|  | 252312672116 | Rigola de dus linear set dn 50 x 90° LINE (Linie) 200x 68mm | buc | 1,00 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,11 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,04 |
| 36 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. gr=1kg Dus | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,15 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,00 |
| 37 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"-Robinet d1/2x3/4 pu masina de spalat | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,18 |
|  | 28752742010001234 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2*3/4 | buc | 1,00 |
| 38 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" p-u nevoiele gospodaresti | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,24 |
|  | 2875274201003 | Вентиль запорный муфтовый ф20мм | buc | 1,00 |
| 39 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,25 |
|  | 2521216720165 | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm | m | 1,03 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
| 40 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,07 |
|  | 2875274204045 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 50mm | buc | 1,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,006 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,00 |
| 41 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,32 |
|  | 2521216720161 | Teava din material plastic pentru canalizare 110mm | m | 1,03 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,015 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
| 42 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,08 |
|  | 28752742040405 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 110mm | buc | 1,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,006 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,00 |
| 43 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa 50*110 PVC | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,26 |
|  | 2523156721037M | Mufa 50*110 PVC pentru canalizare | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,01 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
| 44 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Compensator dn 50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,30 |
|  | 2523156721015m | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Compensator dn 50 | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,02 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,024 |
| 45 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Reductie PP dn 50 / 32 alb | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,30 |
|  | 2523156721r015m | Reductie PP dn 50 / 32 alb din material plastic pentru canalizare | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,02 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,024 |
| 46 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 110/50mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,38 |
|  | 252315672101 5 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110/50 | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,07 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,03 |
| 47 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,17 |
| 48 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,22 |
| 49 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,32 |
|  | 2521216720161 | Teava din material plastic pentru canalizare 110mm | m | 1,03 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,015 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
| 50 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie dubla 110 / 110 x 45° PK) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,38 |
|  | 2523156721015r | Ramificatie dubla 110 / 110 x 45° PK | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,07 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,03 |
| 51 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Caciula de aerisire dn 110 intern-grila gri PL) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,38 |
|  | 2523156721015c | Caciula de aerisire dn 110 intern-grila gri PL | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,07 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,03 |
| 52 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,70 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,015 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
| 53 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,34 |
|  | 2523156721037c | Cot,110mm din material plastic pentru canalizare | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
| 54 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm teu | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,34 |
|  | 2523156721037t1 | Teu 110mm/50mm din material plastic pentru canalizare | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
| 55 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa 50 PVC | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,26 |
|  | 252315672107M | Mufa 50 PVC | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,01 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
| 56 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 50 PVC | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,26 |
|  | 252315672107M | Cot PVC pentru canalizare | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,01 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
| 57 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,34 |
|  | 2523156721037t | Teu 110mm din material plastic pentru canalizare | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
| 58 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,23 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,00 |
| 59 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,08 |
| 60 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,08 |
| 61 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |
| 62 | AcD18B | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm (oranj), p/u canalizare exterioara | m |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,33 |
|  | 2521216700000 | Teava din PVC neplastifiata 110 ORANJ | m | 1,05 |
|  | 2462106110467 | Codez - 100 | kg | 0,009 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,023 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 0,25 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,022 |
| 63 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Водонепроницаемая деталь трубопроводов проходящих сквозь стены, вес до 50 кг) | kg |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,12 |
|  | 2513730000000 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. | kg | 1,00 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,01 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,04 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,004 |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,004 |
|  | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,001 |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,01 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,008 |
| 64 | SD13C | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 110 mm Clapeta de sens unic PVC dn 110 MPLAST | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,40 |
|  | 291312420421a | Clapeta de sens unic PVC dn 110 MPLAST | buc | 1,00 |

2-1-4

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Incalzire |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demolarea Incalzirea |  |  |
| 1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |
| 2 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 |
| 3 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 |
| 4 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 |
| 5 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4600 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0290 |
| 6 | RpIC18C | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,7500 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0330 |
|  |  | 1.1.2. Corpuri si aparate de incalzire,Conducte si accesorii |  |  |
| 7 | IB06A | Radiatoare KORAD echipat cu dezaratoe dop orb, elemente de sustinere 22K 500-700 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 28221157002700 | Radiator 500-700 tip 22 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 8 | IB06A | Radiatoare KORAD echipat cu dezaratoe dop orb, elemente de sustinere 22K 500-1000 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 282211570021000 | Radiator 500-1000 tip 22 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 9 | IB06A | Radiatoare KORAD echipat cu dezaratoe dop orb, elemente de sustinere 22K 500-1200 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 282211570021200 | Radiator 500-1200 tip 22 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 10 | IB06A | Radiatoare KORAD echipat cu dezaratoe dop orb, elemente de sustinere 22K 500-1300 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 282211570021300 | Radiator 500-1300 tip 22 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 11 | IB06A | Radiatoare KORAD echipat cu dezaratoe dop orb, elemente de sustinere 22K 500-1400 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 282211570021400 | Radiator 500-1400 tip 22 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 12 | IB06A | Radiatoare KORAD echipat cu dezaratoe dop orb, elemente de sustinere 22K 500-1600 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 282211570021600 | Radiator 500-1600 tip 22 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 13 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (подставочная консоль) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 28221157080011 | Element de sustinere (подставочная консоль) | buc | 1,0000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
| 14 | ID04A apl | Термостатическмй комплект - кран подачи + кран обратки, ce permite oprirea individuala a fiecarui radiator fara a afecta celelalte radiatoare din sistem dy=15 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 145751001 | Термостатическмй комплект - кран подачи RA-N15 + кран обратки RLV-S 15 | set | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 15 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm x3.4 ,,Ecoplastic,, | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena 20x3.4 | m | 1,0300 |
| 16 |  | Clema dn 20 ppr | buc |  |
|  | 38 | Clema dn 20 ppr | buc | 1,0000 |
| 17 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm x 4.2 ,,Ecoplastic,, | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena 25x4.2 | m | 1,0300 |
| 18 |  | Clema dn 25 ppr | buc |  |
|  | 39 | Clema dn 25 ppr | buc | 1,0000 |
| 19 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm x 5.4 ,,Ecoplastic,, | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 2521216710032 | Teava din polietilena sau polipropilena 32x5.4 | m | 1,0300 |
| 20 |  | Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 32 | buc |  |
|  | 32 | Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 32 ( 5/4" ) 38 - 43mm | buc | 1,0000 |
| 21 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm TUBOLIT S PLUS d=22/4 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 332051735222 | Termoizolatie conducte 22/4 | m | 1,0300 |
| 22 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm TUBOLIT S PLUS d=27/4 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 332051735227 | Termoizolatie conducte 27/4 | m | 1,0300 |
| 23 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm TUBOLIT S PLUS d=34/4 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 332051735234 | Termoizolatie conducte 34/4 | m | 1,0300 |
| 24 | IC46A | Distribuitor - colector de distributie cu 5 cai tip ,,Tieme,, | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,4000 |
|  | 2913124124100 | Distribuitor - colector 5 cai ,,Tieme,, | buc | 1,0000 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,0300 |
| 25 | ID06A | Dezaerator automat, avind diametrul nominal de 1/2" tip,,Tieme,, | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 2913134500000 | Dezaerator automat cu Dn 1/2 " ,,Tieme,, | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |
| 26 | ID04A | Robinet de golire , avind diametrul nominal de 1/2 tip ,,Tieme,, | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 28752742051115 | Robinet de golire 1/2 ,,Tieme,, | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 27 | SD11B | Robinet de inchedere cu sfera tip ,,Tieme,,, avind diametrul nominal de 40 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 |
|  | 2913124503240 | Robinet sfera d=40 Valtec | buc | 1,0000 |
| 28 | ID04B | Robinet , avind diametrul nominal de 32mm tip ,,Tieme,, | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 2875274205100 | Robinet cu mufa d=32mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
| 29 | IC40A | Suport de prindere pu colectare tip ,,Tieme,, | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |
|  | 2875274204000 | Suport de prindere pu colectare ,,Tieme,, | buc | 1,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
| 30 | IC39B | Cutie de amplasare a colectoarelor | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 2913124120000 | Cutie de amplasare a colectoarelor | buc | 1,0000 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 2,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 2,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 |
| 31 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent de sustinere | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  |  | 1.2. Alimentarea cu caldura a instalatiei de incalzire |  |  |
| 32 | SD11B | Robinet sfera, avind diametrul nominal de 40 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 |
|  | 29131245032440 | Robinet sfera d=40 | buc | 1,0000 |
| 33 | SD11B | Robinet sfera, avind diametrul nominal de 32 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 |
|  | 29131245032432 | Robinet sfera d=32 | buc | 1,0000 |
| 34 | SD11B | Robinet sfera, avind diametrul nominal de 25 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 |
|  | 29131245032425 | Robinet sfera d=25 | buc | 1,0000 |
| 35 | ID13C | Supapa de sens, montata pe conducte de gaze, avind diametrul 40mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |
|  | 1111000102040 | Supape de sens d=40mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
| 36 | ID13C | Supapa de sens, montata pe conducte de gaze, avind diametrul 32mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |
|  | 1111000102032 | Supape de sens d=32mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
| 37 | ID13C | Supapa de sens, montata pe conducte de gaze, avind diametrul 25mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |
|  | 1111000102025 | Supape de sens d=25mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
| 38 | ID13C | Supapa de siguranta, montata pe conducte de gaze, avind diametrul 20mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |
|  | 11110001020220 | Supape de siguranta d=20mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
| 39 | ID04A | Robinet de drenare , avind diametrul nominal de R1* | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274205125d | Robinet de drenare d=R1* | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 40 | SA06E | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in canale de distanta la constructii industriale si cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 45 x 2.5 d=40 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 27221033064525 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 45/2.5 | m | 1,0100 |
| 41 | SA06D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in canale de distanta la constructii industriale si cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 38 x 2 d=32 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
|  | 27221033063822 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 38/2 | m | 1,0100 |
| 42 | SA06C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in canale de distanta la constructii industriale si cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul d33.5x3.2 DN25 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 |
|  | 2722103306252 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 33.5x3.2 d=25 | m | 1,0100 |
| 43 |  | Reazem mobil d=40mm, h=100mm | m |  |
|  | 287-40r | Reazem mobil d=40mm, h=100mm | buc | 1,0000 |
| 44 |  | Reazem mobil d=25mm, h=100mm | m |  |
|  | 287-25r | Reazem mobil d=25mm, h=100mm | buc | 1,0000 |
| 45 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent de sustinere | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  |  | 1.3. Ventilare |  |  |
| 46 | CL20A ad | Demolarea grilelor de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 47 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat D100mm d160mm | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5300 |
| 48 | VA05A | A1-A3 Montarea canalelor de ventilare din tabla zincata sau aluminiu , gata confectionate, avind diametrul 125mm b=0,5 | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 2521305734355 | Canal de ventilatie din tabla zincata d=125 b=0,5 | m | 1,0100 |
| 49 | VA05A | VN1-VN10 Montarea canalelor de ventilare din tabla zincata sau aluminiu , gata confectionate, avind diametrul 125mm b=0,5 | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 2521305734355 | Canal de ventilatie din tabla zincata d=125 b=0,5 | m | 1,0100 |
| 50 | VA05A | Montarea canalelor de ventilare din tabla zincata sau aluminiu , gata confectionate, avind diametrul 110mm b=0,5 Воздуховод Вентс Алювент М 110 | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 25213057341622 | Canal de ventilatie dintabla zincata d=110 b=0,5 | m | 1,0100 |
| 51 | VA05A | Montarea canalelor de ventilare din tabla zincata sau aluminiu , gata confectionate, avind diametrul 160mm b=0,5 Воздуховод Вентс Алювент М 160 | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 2521305734160 | Canal de ventilatie dintabla zincata d=160 b=0,5 | m | 1,0100 |
| 52 | VA05A | Montarea canalelor de ventilare din tabla zincata sau aluminiu , gata confectionate, avind diametrul 250mm b=0,5 Воздуховод Вентс Алювент М 250 | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 25213057341600 | Canal de ventilatie dintabla zincata d=250 b=0,5 | m | 1,0100 |
| 53 | VA05A | Montarea canalelor de ventilare din tabla zincata sau aluminiu , gata confectionate, avind diametrul 160mm b=0,5 | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 2521305734160 | Canal de ventilatie dintabla zincata d=160 b=0,5 | m | 1,0100 |
| 54 | VA05A | Montarea canalelor de ventilare din tabla zincata , gata confectionate, avind perimetrul sectiuni 150x150mm b=0,5 | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 2521305734150 | Canal de ventilatie din tabla zincata d=150x150 b=0,5 | m | 1,0100 |
| 55 | VA05A | Montarea canalelor de ventilare din tabla zincata , gata confectionate, avind perimetrul sectiuni 200x150mm b=0,5 | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 2521305734200 | Canal de ventilatie din tabla zincata d=200x150 b=0,5 | m | 1,0100 |
| 56 | VA05A | Montarea canalelor de ventilare din tabla zincata , gata confectionate, avind perimetrul sectiuni 250x150mm b=0,5 | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 2521305734250 | Canal de ventilatie dintabla zincata d=250x250 b=0,6 | m | 1,0100 |
| 57 | VA05A | Montarea canalelor de ventilare din tabla zincata , gata confectionate, avind perimetrul sectiuni 250x250mm b=0,6 | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 2521305734250 | Canal de ventilatie dintabla zincata d=250x250 b=0,6 | m | 1,0100 |
| 58 | VA05A | Montarea canalelor de ventilare din tabla zincata , gata confectionate, avind perimetrul sectiuni 300x150mm b=0,7 | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 2521305734300 | Canal de ventilatie dintabla zincata d=300x150 b=0,7 | m | 1,0100 |
| 59 | VA05A | Montarea canalelor de ventilare din tabla zincata , gata confectionate, avind perimetrul sectiuni 300-300mm b=0,7 | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 25213057342300 | Canal de ventilatie dintabla zincata d=300-300 b=0,7 | m | 1,0100 |
| 60 | VA05A | Montarea canalelor de ventilare din tabla zincata , gata confectionate, avind perimetrul sectiuni 650-150mm b=0,7 | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 25213057342650 | Canal de ventilatie dintabla zincata d=650-150 b=0,7 | m | 1,0100 |
| 61 | IzH07A | Izolarea canalelor de ventilare cu saltele din vata minerala tip SPS 1 s, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosime 50mm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6560 |
|  | 2682162611305 | Saltele vata minerala 50mm | m2 | 1,0300 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0180 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |
| 62 | IzI23B | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru mai mare de 200 mm | m2 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,2150 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0740 |
|  | 25231567167831 | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm | m2 | 1,1600 |
|  | 11111000100135 | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) | kg | 0,2700 |
| 63 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla , cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - BMA-0 Brofer 300*100 | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 28112363062012 | Grila ventilatie Brofer 300*100 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 64 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla , cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - BMA-0 300x150 Brofer | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306204A | Grila ventilatie BMA-0 300x150 Brofer | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 65 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla , cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - BMA-0 Brofer 300X200 | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306206a | Grila ventilatie BMA-0 Brofer 300X200 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 66 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla , cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - BMA-0 Brofer 300X300 | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306300 | Grila ventilatie,,Brofer,, | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 67 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla , nereglabile, vopsite si montate in zidarie - RP1 250x250 VENTS | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306206B | Grila ventilatie 250*250 VENTS RP1 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 68 | CL20A | Grile pentru usa din aluminiu anodizat GTA 400x100 ,, Brofer ,, | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 28112363062012u | Grila pt usa din aluminiu anodizat Brofer 400*100 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 69 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate nereglabila Vents MVMA 200bVnAl | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 281123630680500 | Grila ventilatie ,,VENTS,, MVMA 200bVnAI | buc | 1,0000 |
| 70 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate de transfer ,,Veza,, GP25 150x150 | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 28112363063150 | Grila ventilatie,,Veza,, P25 150x150 | buc | 1,0000 |
| 71 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate de transfer ,,Veza,, GP25 300x300 | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 28112363063300 | Grila ventilatie,,Veza,, P25 300x300 | buc | 1,0000 |
| 72 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | 2.1. Incalzire |  |  |
| 73 | ID07A | Montarea sensorului termostatic RA2991 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 74 | IA12B | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 - 40 kw, montat direct pe perete | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,0000 |
|  | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 5,0000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1500 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 1,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |
| 75 | SE52A | Pompa cu circulatie de incalzire ,,WILO,, | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5000 |
| 76 | IA25A | Separator hidraulic Q=40Kw, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 32 mm D=100mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,3000 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 0,0500 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1500 |
| 77 | IA29A | Vas de expansiune, inchis cu membrana pentru incalzire, avind capacitatea de 50 l | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,7000 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 5,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,8100 |
|  | 2874115800780 | Surub hex. M 10 x 35 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115883761 | Saiba plata M 12 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,0000 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,1250 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1650 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4300 |
| 78 | IA05A | Dozatoare proportionale cu by-pass incorporat R1/2* | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2000 |
|  | 2874115800687 | Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115841423 | Piulite hexagonale BM 8 gr. 5 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881083 | Saiba plata M 9 | buc | 4,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,4500 |
| 79 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz - reductor Dn1/2" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,9000 |
|  | 2722103300000 | Teava neagra pentru instalatii | m | 4,0000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 2,0000 |
|  | 2875274117000 | Cot fonta | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 80 | GE10A1 | Manometru cu indicarea presiunii 0-0.6MPa OBM-1 | buc |  |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,4600 |
|  | 2875274120200 | Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2 | buc | 1,0000 |
|  | 1111000101000 | Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2 | buc | 1,0000 |
|  | 2875274201100 | Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1" | buc | 1,0000 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,0050 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0020 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,0020 |
| 81 | GE10B1 | Termometru mecanic cu arc cu indicarea temperaturii 0-100*C P-4-240-104 | buc |  |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,3000 |
|  | 2875274120200 | Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2 | buc | 1,0000 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,0050 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0020 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,0020 |
| 82 | IA23A | Montarea - Filtru impuritati tip Y d=40mm | buc |  |
|  | 287-40 | Filtru impuritati tip Y d=40mm | buc | 1,0000 |
| 83 | IA23A | Montarea - Filtru impuritati tip Y d=32mm | buc |  |
|  | 287-32 | Filtru impuritati tip Y d=32mm | buc | 1,0000 |
| 84 | IA23A | Montarea - Filtru impuritati tip Y d=25mm | buc |  |
|  | 287-25 | Filtru impuritati tip Y d=25mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.2. Ventilare |  |  |
| 85 | VC07A | Montarea ventilatoarelor circulare de baie silentios SILENT-200 L=50m3/h motor electric N=0.016kW, n=2350 rot/min, U=230V ,,Solar&Palau,, | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |
| 86 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip - VTK 100-160 cu inel separabil ,,Sistemair,, | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
|  | 2710403701203fp | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2710703500025fp | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,5000 |
|  | 2521306716872fp | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,0150 |
|  | 2710603420201fp | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,0850 |
|  | 2710603402869fp | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,0950 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1100 |
|  | 2710403603798fp | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,0140 |
|  | 2710403604481fp | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,3800 |
|  | 2710403642000fp | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 2,1500 |
|  | 2710403644000fp | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 1,7600 |
|  | 2430116103294fp | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1000 |
|  | 2710403643000fp | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 1,0000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Incalzire |  |  |
| 87 |  | Sensor termostatic RA2991 , garantie 1 an | buc |  |
|  | 2991 | Sensor termostatic RA2991 | buc | 1,0000 |
| 88 |  | Centrala instantaneie pe gaz Cazan pe gaz in condensare 32 kW, , garantie 1 an | buc |  |
|  | 115238 | Centrala instntaneie pe gaz | buc | 1,0000 |
| 89 |  | Pompa cu circulatie de incalzire tip ,,WILO,, Stratos ECO-ST 25/1-5 G=1.615m3/h, H=3.0m, N=0.059Kw, I=0.46A, n=3500rot/min, 230V, garantie 1 an | buc |  |
|  | 2912217334900 | Pompa de circulatie la incalzire Stratos ECO -ST 25/1-5 G=1.615m/h, H=3.0m, N=0.059Kw, I=0.46A n=3500rot/min, 230V | buc | 1,0000 |
| 90 |  | Pompa cu circulatie de incalzire tip ,,WILO,, Stratos 25/1-6 PN10 G=1.615m3/h, H=5.0m, N=0.085Kw, I=0.78A, n=3400rot/min, 230V, garantie 1 an | buc |  |
|  | 29122173349006 | Pompa de circulatie la incalzire Stratos 25/1-6G=1.615m/h, H=5.0m, N=085Kw, I=0.78A n=3400rot/min, 230V | buc | 1,0000 |
| 91 |  | Separator hidraulic Q=40Kw, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 32 mm D=100mm, garantie 1 an | buc |  |
|  | 32100 | Separator hidraulic Q=40Kw, d=32mm, D=100mm | buc | 1,0000 |
| 92 |  | Vas de expansiune, inchis cu membrana pentru incalzire, tip NG 50 ,,Reflex,,, Vi= 50 l, Plucru=6bar, garantie 1 an | buc |  |
|  | 287-6 | Vas de expansiune inchis cu membrana pt incalzire NG 50, ,,Reflex,, Vi=50l, Plucru= 6bar | buc | 1,0000 |
| 93 | IA05A | Dozatoare proportionale cu by-pass incorporat R1/2*, garantie 1 an | buc |  |
|  | 287-12 | Dozatoare proportionale cu by-pass incorporat R1/2* | buc | 1,0000 |
| 94 |  | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz - reductor Dn1/2" tip,,Danfoss,, , garantie 1 an | buc |  |
|  | 287-15 | Regulator de presiune-reductor d=15mm ,,Danfoss,, | buc | 1,0000 |
| 95 |  | Manometru cu indicarea presiunii 0-0.6MPa OBM-1, garantie 1 an | buc |  |
|  | 3320527328100 | Manometru cu indicarea presiunii 0-0.6MPa OBM-1 | buc | 1,0000 |
| 96 | GE10B1 | Termometru mecanic cu arc cu indicarea temperaturii 0-100*C P-4-240-104, garantie 1 an | buc |  |
|  | 33205173551001 | Termometre mecanice cu arc cu indicarea temperaturii 0-100 C P-4-240-104 | buc | 1,0000 |
| 97 |  | Filtru impuritati tip Y d=40mm, garantie 1 an | buc |  |
|  | 287-40 | Filtru impuritati tip Y d=40mm | buc | 1,0000 |
| 98 |  | Filtru impuritati tip Y d=32mm, garantie 1 an | buc |  |
|  | 287-32 | Filtru impuritati tip Y d=32mm | buc | 1,0000 |
| 99 |  | Filtru impuritati tip Y d=25mm, garantie 1 an | buc |  |
|  | 287-25 | Filtru impuritati tip Y d=25mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.2. Ventilare |  |  |
| 100 |  | Ventilator circular de baie silentios, tip SILENT -200 ,,Soler&Palau,, L=50m3/h, motor electric N=0.016kW, n=2350 rot/min, U=230V , garantie 1 an | buc |  |
|  | 2912435776200 | Ventilator de fereastra SILENT -200 | buc | 1,0000 |
| 101 |  | Clapeta autoreglabila VTK-160 cu inel separabil ,,Sistemair,, , garantie 1 an | buc |  |
|  | 8 | Clapeta autoreglabila VTK-160 ,,Sistemair,, | buc | 1,0000 |
| 102 |  | Clapeta autoreglabila VTK-100 cu inel separabil ,,Sistemair,, , garantie 1 an | buc |  |
|  | 18 | Clapeta autoreglabila VTK-100 ,,Sistemair,, | buc | 1,0000 |

2-1-5

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari generale |  |  |
| 1 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 |
| 2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 3 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 |
| 4 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 |
| 5 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5300 |
| 6 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 |
| 7 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 8 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 9 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice,( se exl. resursa 2523156720028) Canal cablu DLP-S 85 x 50 mm alb | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,0300 |
| 10 |  | Canal cablu DLP-S 85 x 50 mm alb | m.l. |  |
|  | 60621 | Canal cablu DLP-S 85 x 50 mm alb | m | 1,0000 |
|  |  | 2. Montarea retelelor ingineresti |  |  |
| 11 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 36 module | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 18 module | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
| 16 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 12 module | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 18 module | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare cleme, buton | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
| 21 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat pentru tuburi LED | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3500 |
| 22 |  | Corp de iluminat incorporat 4x20w pentru tavane "Armstrong" 600x600 mm, pentru tuburi LED+ tuburi LED 9W cu radiator din aluminiu culoarea alb rece 6500K garantie 36 luni (4 buc la 1 corp de ilum.) | buc |  |
|  | 654789 | Corp de iluminat incorporat tavane "Armstrong", pentru tuburi LED 48 W, 600x600 mm | buc | 1,0000 |
|  | 9021521 | Tuburi LED 9W cu radiator din aluminiu culoarea alb rece 6500K garantie 36 luni | buc | 4,0000 |
| 23 |  | Proiector LED cu senzor de miscare 10W lumina alb rece termen de garantie 36 luni | buc |  |
|  | 8745122630 2 | Proiector LED cu senzor de miscare 10w lumina alba rece termen garantie 36 luni | buc | 1,0000 |
| 24 |  | Proiector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni датчик движения | buc |  |
|  | 87451226302 | Proiector LED cu senzor de miscare 30w lumina alba rece termen garantie 36 luni | buc | 1,0000 |
| 25 |  | Corp de iluminat LED aplicat 18 W, rotund sa-u patrat garantie 36 luni | buc |  |
|  | 333666p | Corp de iluminat LED aplicat 18 W, rotund sa-u patrat garantie 36 luni | buc | 1,0000 |
| 26 |  | Corp de iluminat aplicat 2*36 W, IP65 pentru tuburi LED водонепронецаемый+Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni (norma de consum 1 lampa/ 1corp de ilum.) | buc |  |
|  | 3336666 | Corp de iluminat aplicat 2*36 W, IP65 pentru tuburi LED водонепроницаемый | buc | 1,0000 |
|  | 999988 | Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni | buc | 2,0000 |
| 27 |  | Corp de iluminat incorporat 2x20 W pentru tavane "Armstrong" 300x600 mm, pentru tuburi LED +2buc Tuburi LED 9W cu radiator din aluminiu culoarea alb rece 6500K garantie 36 luni | buc |  |
|  | 658947 | Corp de iluminat incorporat tavane "Armstrong", pentru tuburi LED 18 W, 300x600 mm | buc | 1,0000 |
|  | 9021521 | Tuburi LED 9W cu radiator din aluminiu culoarea alb rece 6500K garantie 36 luni | buc | 2,0000 |
| 28 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) cu trasformator de coborire 220/12V ЯТП-0,25 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 |
| 29 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat - autonom ,,EXIT,, | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 |
| 30 | Pret de piata | Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator | buc |  |
|  | 9000056 | Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator | buc | 1,0000 |
| 31 | 10-01-039-06 | Piese diverse: sensor de miscare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 32 |  | Sensor de miscare tavan cu 3 butoane de reglare, raza de actiune 360 grade la 10 m | buc |  |
|  | 6666000 | Sensor de miscare tavan cu 3 butoane de reglare, raza de actiune 360 grade la 10 m | buc | 1,0000 |
| 33 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0020 |
| 34 |  | Sonerie prin fir in set cu buton | buc |  |
|  | 777002213 | Sonerieprin fir in set cu buton | buc | 1,0000 |
| 35 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor incorcorabile dublu BC 10-2-0-KB | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
| 36 |  | Intrerupator manual cu 2 clapete | buc |  |
|  | 111100010002444 | Intrerupator manual cu 2 clapete | buc | 1,0000 |
| 37 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor incorcorabile unitar BC 10-1-0-KB | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
| 38 |  | Intrerupator manual cu 1 clapeta | buc |  |
|  | 11110001000244 | Intrerupator manual cu 1 clapeta | buc | 1,0000 |
| 39 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor deschise 10A 250V IP54 unitar BC 20-1-0-FCp | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
| 40 |  | Intrerupator deschis 10A 250V IP54 BC 20-1-0-FCp | buc |  |
|  | 11110001000241d | Intrerupator deschis 10A 250V IP54 BC 20-1-0-FCp | buc | 1,0000 |
| 41 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor deschise 10A 250V IP54 dublu BC 20-2-0-FCp | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
| 42 |  | Intrerupator deschis 10A 250V IP54 dublu BC 20-2-0-FCp | buc |  |
|  | 11110001000242d | Intrerupator deschis 10A 250V IP54 BC 20-2-0-FCp dublu | buc | 1,0000 |
| 43 | 08-03-591-8 | Priza pt montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=250V | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 |
| 44 |  | Priza pt montare incorporata, cu impamintare de protectie , IP20, In=16A, U=250V | buc |  |
|  | 1019103460 | Priza pt montare incorporata, cu impamintare de protectie , IP20, In=16A, U=250V | buc | 1,0000 |
| 45 | 08-03-591-8 | Priza pt montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=250V cu 3 locuri | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 |
| 46 |  | Priza pt montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=250V cu 3 locuri | buc |  |
|  | 10191034603 | Priza pt montare incorporata, cu impamintare de protectie , IP20, In=16A, U=250V cu 3 locuri | buc | 1,0000 |
| 47 | 08-02-412-3 k=0,5man | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |
| 48 |  | Cablu VVGng LS LT 0,66 5x4 mm2 | m |  |
|  | 31300133817454 | Cablu VVGng LSLT 0,66 5x4mm | m | 1,0000 |
| 49 |  | Cablu VVGng LSLT 0,66 5x2,5 mm2 | m |  |
|  | 3130238174314 | Cablu VVGng LSLT 0,66 5x2,5mm | m | 1,0000 |
| 50 |  | Cablu VVGng LSLT 0,66 4x1,5 mm2 | m |  |
|  | 3130238174415 | Cablu VVGng LSLT 0,66 4x1,5mm | m | 1,0000 |
| 51 |  | Cablu VVGng LSLT 0,66 3 x1,5 mm2 | m |  |
|  | 31300138174025 | Cablu VVGng LSLT 0,66 3 x 1.5mm | m | 1,0000 |
| 52 |  | Cablu VVGng FRLS 0,66 3x2,5 mm2 | m |  |
|  | 31300181743156 | Cablu VVGng FRLS 0,66 3x 2.5mm | m | 1,0000 |
| 53 |  | Cablu VVGng FRLS 0,66 2 x1,5 mm2 | m |  |
|  | 31300138174215 | Cablu VVGng FRLS 0,66 2 x 1.5mm | m | 1,0000 |
| 54 | 08-02-409-1 k=0.5man | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 23,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
| 55 |  | Teava gofrata 750N d16mm | m |  |
|  | 112345-16 | Teava gofrata 750N d 16 mm | m | 1,0000 |
| 56 |  | Teava gofrata 750N d20mm | m |  |
|  | 112345-21 | Teava gofrata 750N d20 mm | m | 1,0000 |
| 57 |  | Teava gofrata 750N d25mm | m |  |
|  | 112345-25 | Teava gofrata 750N d25 mm | m | 1,0000 |
| 58 |  | Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70 | buc |  |
|  | 92222000 | Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70 | buc | 1,0000 |
| 59 | pret de piata | Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70 | buc |  |
|  | 9021529 | Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70 | buc | 1,0000 |
| 60 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent de sustinere | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
| 61 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 15,0000 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,8000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 62 | RpEG03A | Tablou de distributie format panou din 36 module - ЩРв-363 136УХЛЗ | buc |  |
|  | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat ЩРв - 363 136УХЛЗ | buc | 1,0000 |
| 63 | RpEG03A | Tablou de distributie format pano18 module - ЩРв-183 136УХЛЗ | buc |  |
|  | 11111222000071 | Tablou electric, gata echipat ЩРв - 183 136УХЛЗ | buc | 1,0000 |
| 64 | RpEG03A | Tablou de distributie format pano12 module - ЩРв-123 136УХЛЗ | buc |  |
|  | 11111222000072 | Tablou electric, gata echipat ЩРв - 123 136УХЛЗ | buc | 1,0000 |
| 65 |  | Intrerupator diferintial AD12 2P 16A 30mA 220V | buc |  |
|  | 11110001000222 | Intrerupator-diferintial AD13M 2P 16A 30mA | buc | 1,0000 |
| 66 | Pret de piata | Limitat supratensiune OPS1-B 4P | buc |  |
|  | 1111000100031663 | Limitat supratensiune OPS1-B 4P | buc | 1,0000 |
| 67 | Pret de piata | Dulap u transformator de coborire 220/12V ЯТП-0.25 | buc |  |
|  | 11110025 | Dulap cu transformator coborire 220/12V ЯТП-0,25 | buc | 1,0000 |
| 68 | RpEE15B | Intrerupator automat modular BA47-29 3P 20А/С 380V | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7200 |
|  | 111100010003165 | Intrerupator-automat modular BA47-29 3P 20А/С 380V | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |
| 69 | RpEE15B | Intrerupator automat modular BA47-29 3P 20А/B 380V | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7200 |
|  | 111100010003166 | Intrerupator-automat modular BA47-29 3P 20А/B 380V | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |
| 70 | RpEE15B | Intrerupator automat modular BA47-29 3P 10А/C 380V | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7200 |
|  | 11110001000316610 | Intrerupator-automat modular BA47-29 3P 10А/C 380V | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |
| 71 | RpEE15B | Intrerupator automat modular BA47-29 1P 10А/C 220V | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7200 |
|  | 11110001000316613* | Intrerupator-automat modular BA47-29 3P 10А/C 220V | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |
| 72 |  | Intrerupator automat modular BA47-29 1P 16А/B 220V | buc |  |
|  | 11110001000316611 | Intrerupator-automat modular BA47-29 1P 16А/B 220V | buc | 1,0000 |
| 73 | RpEE15B | Intrerupator automat modular BA47-29 1P 3А/C 220V | buc |  |
|  | 11110001000316613 | Intrerupator-automat modular BA47-29 3P 3А/C 220V | buc | 1,0000 |
| 74 |  | Clema conexiune 380V KMN 10960 9A | buc |  |
|  | 50093682 | Cleme conexiune 380V 10960 | buc | 1,0000 |
| 75 |  | Clema conexiune 220V KMN 10960 9A I=0.16A | buc |  |
|  | 5009368220 | Cleme conexiune 220V 10960 9A I=0.16A | buc | 1,0000 |
| 76 |  | Buton de comanda ,,Stop,, PKE-221-1 | buc |  |
|  | 911 | Buton de comanda PKE-221-1 | buc | 1,0000 |
| 77 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 3Р 20А 380V | buc |  |
|  | 111100010002210 | Intrerupator de sarcina BH-32 3Р 20А 380V | buc | 1,0000 |
| 78 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 3Р 25А | buc |  |
|  | 11110001000220 | Intrerupator de sarcina BH-32 3Р 25А | buc | 1,0000 |

2-1-6

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Gazoduct presiune joasa |  |  |
|  |  | 1.1.1. Арматура и трубопроводы |  |  |
| 1 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 16 - 25 см, механизированная пробивка) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,32 |
| 2 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" 40х3,0мм l=400mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40 |
|  | 2722103310040 | Teava instalatie 40х3,0мм l=400mm | m | 0,40 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,017 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,009 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,006 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,321 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0018 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0005 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |
| 3 | AcA11A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,29 |
| 4 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран шаровый фланцевый Ду25 мм, 11б6бк ) | buc |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,58 |
|  | 2875274202232325 | Robinet (Кран шаровый фланцевый Ду25 мм, 11б6бк | buc | 1,00 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,00 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,00 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,02 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,03 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,08 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,03 |
| 5 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран шаровый фланцевый Ду20 мм, 11б6бк ) | buc |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,58 |
|  | 2875274202232320 | Robinet (Кран шаровый фланцевый Ду20 мм, 11б6бк | buc | 1,00 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,00 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,00 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,02 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,03 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,08 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,03 |
| 6 | IC25C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,8 mm Газопровод из стальных электр. труб | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,90 |
|  | 25212167012291 | Teava apa-gaz 25x2,8 mm | m | 1,015 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,071 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,161 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,033 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,003 |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода к стене ф25 серия 5,905-8 -2шт) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,01 |
|  | 277527630931325 | Confectii metalice (Крепление газопровода к стене ф25 серия 5,905-8 - 2шт) | kg | 1,00 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
| 8 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Крепление стальных трубопроводов систем центрального отопления или газа, методом пристрелки, диаметр трубы 1", включительно) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,10 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 1,00 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874115893465 | Cartus pistol calibru 6,3 mm | buc | 1,00 |
| 9 | IC25C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8 mm Газопровод из стальных электр. труб | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,90 |
|  | 25212167012292 | Teava apa-gaz d=20*2,8 | m | 1,015 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,071 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,161 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,033 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,003 |
| 10 | IC25C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8 mm conducta de purjare | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,90 |
|  | 25212167012292 | Teava apa-gaz d=20*2,8 | m | 1,015 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,071 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,161 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,033 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,003 |
| 11 |  | Stut pentru luarea probei д20мм 11б6бк 1м | buc |  |
|  | 3333 | Stut pentru luarea probei д20мм 11б6бк 1 м | buc | 1,00 |
| 12 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" (Предварительное испытание) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,07 |
| 13 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" (Окончательное испытание ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,13 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,06 |
| 14 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Окраска труб) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,56 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,10 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,15 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 15 | SE09I kman 0,1 | Masina de gatit din tabla emailata, functionind cu gaze, tip cu 4 arzatoare | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,76 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,60 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 6,30 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,12 |
|  | 4214340026800 | Montator constructii masini | h-om | 25,32 |
|  | 2522103305334 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, filet Dn 1" | m | 0,30 |
|  | 2875274117966 | Cot fonta maliabila A1 D 1", negru | buc | 1,00 |
|  | 2913134500864 | Robinet de inchidere cu cep si mufe pt. gaze naturale PC Pn 1000 mm H2O Dn 1 " | buc | 1,00 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,20 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,032 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,024 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,04 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,15 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,30 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,68 |
| 16 | VB30B | Hota de uz general ( вытяжка) 1buc. Numai manopera si utilaj, restul resurselor se exlud | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,49 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,28 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
| 17 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (D250 c.5.905-10в.1 УГП14.03-01) 1m | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,78 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,012 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,25 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,03 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,03 |
|  | 27104036420005 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 4,70 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 |
| 18 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 20 mm 4m | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,30 |
|  | 2521305734007 | Canal de ventilatie din ALP 250mm | m | 1,01 |
| 19 | RCsB28F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка для проектируемой форточки) f.2 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,66 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,05 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,29 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,29 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut | 0,15 |
| 20 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточная жалюзийная решетка сеч.0.02м2) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,03 |
|  | 211123630170145rdv0 | Grila de ventilatie Приточная жалюзийная решетка сеч.0.02м2 | buc | 1,00 |
| 21 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отключающийся электромагнитный клапан -отсекатель ф25мм ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,16 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 |
| 22 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 3,50 |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 8,00 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,00 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,23 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,82 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,26 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | l | 0,11 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 23 | Pretul firmei | Газовая плита с контролем пламени ПГ-4, garantie 1 an . tip cu 4 arzatoare , culoarea alba | buc |  |
|  | 287506001010444 | Газовая плита с контролем пламени ПГ-4 | buc | 1,00 |
| 24 | Pretul firmei | Hota (Зонт над плитой - вытяжка) Ghefest, garantie 1 an | buc |  |
|  | 99961100401 | Hota (Зонт над плитой - вытяжка) | buc | 1,00 |
| 25 | Pretul firmei | Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф25 мм . | buc |  |
|  | 28750600101055 | Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф25 мм . | buc | 1,00 |
| 26 | Pretul firmei | Сигнализатор загазованности токсичных и горючих газов | buc |  |
|  | 250623551110 | Сигнализатор загазованности токсичных и горючих газов | buc | 1,00 |

2-1-7

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montarea |  |  |
| 1 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,003 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,40 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,03 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,16 |
| 2 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate Sirena PS40 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,002 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,30 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,02 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,13 |
| 3 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: Avertizoar ИПР-1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,30 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,19 |
| 4 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii TD-135 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0004 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,30 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,19 |
| 5 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii Tip SD-112 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0004 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,30 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,19 |
| 6 | RpEG16A | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 circuite fara monopolari - simbol 0819 + costul Cutie de tablou gata echipata | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,96 |
|  | 3162137312436 | Cutie de tablou gata echipata | buc | 1,00 |
| 7 | RpEI18B | Cablu de semnalizare din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent, avind sectiunea de 4x1 mmp | m |  |
|  | 7137010011501 | Electrician automatizare | h-om | 0,34 |
|  | 2811236311003 | Doze de derivatie | buc | 0,25 |
| 8 |  | Cablu de semnalizare cu intirziere marita la propagarea flacarilor КВВГнг(А)-LS 4x0.75 mmp | m |  |
|  | 112345-22223 | Cablu de semnalizare cu intirziere marita la propagarea flacarilor КВВГнг(А)-LS 4x0.75 mmp | m | 1,05 |
| 9 | 10-01-055-03 k=0,5ma | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton k=0,5 manopera | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 42,50 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0033 |
|  | 1010816 | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm | t | 0,00036 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,00139 |
|  | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30" | 100 buc | 3,12 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 1,74 |
| 10 |  | Cablu UTP cat 6e, FTP (din cupru) | m |  |
|  | 112345-21 | Cablu UTP 6 e, FTP (din cupru) | m | 1,00 |
| 11 | 10-06-037-09 | Cutii cu usita. Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 300х300 Sub Armstrong | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,18 |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,00004 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,00004 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,016 |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,37 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
| 12 |  | Cutie 300х300 | buc |  |
|  | 112345-288 | Cutie 300х300 | buc | 1,00 |
| 13 | 10-04-066-07 | Информационная розетка 1*RJ45 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,001 |
| 14 |  | Priza 1*RJ45+TV | buc |  |
|  | 112345-211 | Priza 1*RJ45+1*TV | buc | 1,00 |
| 15 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,13 |
| 16 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,43 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,35 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |
| 17 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti - furtun metalic d16mm l=1ml | kg |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,12 |
|  | 251373000000016 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. | kg | 1,00 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,01 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,04 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,004 |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,004 |
|  | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,001 |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,01 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,008 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 18 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze/ tip VARTA , BOSH, altele cu bloc GSM | buc |  |
|  | 8989898 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc | 1,00 |
| 19 |  | Aparat de semnalizare de capacitate Sirena PS40 | buc |  |
|  | 444111220002 | Aparat de semnalizare de capacitate Sirena PS40 | buc | 1,00 |
| 20 |  | Avertizoare "ПС" automatice: Avertizoar TD-135 | buc |  |
|  | 7474724 | Avertizoar TD-135 | buc | 1,00 |
| 21 |  | Avertizoare "ПС" automatice: Avertizoar ИПР-1 | buc |  |
|  | 74747242 | Avertizoar ИПР-1 | buc | 1,00 |
| 22 |  | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de fum Tip SD-112 | buc |  |
|  | 747474 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii. Tip SD-112 | buc | 1,00 |

4-1

Formular Nr.5

WinCmeta

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Gazoduct presiune medie |  |  |
|  |  | 1.1.1. Gazoduct presiune medie . Lucrari de terasament. |  |  |
| 1 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune Привязка газопровода к существующему газопроводу | buc |  |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om. | 14,85 |
| 2 | GD14A | Ramificatie de bransament, avand Dn: 1"-1 1/4" (Врезка в существующий газопровод) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,38 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 3,19 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,07 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,02 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,086 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,70 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,07 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,04 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,023 |
|  | 2682132601901 | Impislitura fire sticla obisnuita.I 50 S 8050 | m2 | 1,00 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,07 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 5,50 |
| 3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,39 |
| 4 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,61 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,025 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,31 |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,43 |
|  |  | 1.1.2. Conducte si materiale |  |  |
| 7 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (D 25 мм ) | buc |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,58 |
|  | 287527420215032 | Robinet otel (Кран шаровой ст. фланц. Pn 10-16, диам. 25 мм КШФ-25) | buc | 1,00 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,00 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,00 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,02 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,03 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,08 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,03 |
| 8 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind (D25) | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,50 |
|  | 287527440020025 | Flanse din otel D25 | buc | 1,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,34 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,04 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,04 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,33 |
| 9 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena PE80, tevile avind diametrul de 32 mm | buc |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
|  | 2523156713905 | MUFA PE80 D=32 mm | buc | 1,01 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,60 |
| 10 | GD52A | Teava din polietilena D=32x3.2 PE80 SDR11, pentru conducte de distributie, montata in sant | m |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,036 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,018 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,036 |
|  | 2521216710032 | Teava din polietilena D=32x3.2 PE80 SDR11 | m | 1,003 |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) | buc | 0,04 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,10 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,08 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,015 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,002 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,04 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,04 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,012 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,012 |
| 11 | GD54A1 | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena cu tija. | buc |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,60 |
|  | 2523156713905 | MUFA PE80 D=32 mm | buc | 2,01 |
|  | 2913134509952 | Robinet polietilena D=32 mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,20 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,20 |
| 12 | GD09A1 | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare | buc |  |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 1,16 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,007 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,125 |
|  | 2722103304800 | Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 | m | 1,15 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,75 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,10 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,17 |
|  | 2414347000000 | Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristoltel | kg | 2,17 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,31 |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund | buc | 1,00 |
| 13 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 10,10 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,95 |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,20 |
|  | 2875277323000 | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 | buc | 0,01 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 2,00 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 2,00 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 8,65 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,13 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,08 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,13 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,50 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,80 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,62 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,075 |
| 14 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" (Предварительное испытание) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,07 |
| 15 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" (Окончательное испытание ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,13 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,06 |
| 16 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Окраска труб) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,56 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,10 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,15 |
|  |  | 1.1.3. УПГ 7 Установка ШГРП на опоре в ограждении (1шт) Обвязка |  |  |
| 17 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,92 |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 0,48 |
| 18 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент Ф2 под опору для ШГРП из бетона В12,5) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 4,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,40 |
|  | 26631021000002 | Beton В12,5 | m3 | 1,025 |
| 19 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,25 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 1,45 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,15 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,25 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,002 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,002 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
| 20 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm | buc |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,58 |
|  | 287527420210032 | Robinet fonta si otel,ф32мм | buc | 1,00 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,00 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,00 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,02 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,08 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,03 |
| 21 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,50 |
|  | 287527440020032 | Flanse din otel D32 | buc | 1,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,34 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,04 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,04 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,33 |
| 22 | TfA01С1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф108х3мм, ГОСТ 10704-91*) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,13 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,26 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,13 |
|  | 27221031071083 | Conducta de otel (Труба стальная электросварная ф108х3мм, ГОСТ 10704-91*) | m | 1,004 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,01 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,004 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,001 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,006 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,003 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,001 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,108 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,018 |
| 23 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная водогазопроводная ф38мм, ГОСТ 3262-75*) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,13 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,26 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,13 |
|  | 27221031074038 | Conducta de otel (Труба стальная водогазопроводная ф38мм, ГОСТ 3262-75*) | m | 1,004 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,006 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,01 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,004 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,001 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,003 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,001 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,108 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,018 |
| 24 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,27 |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,15 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,02 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |
| 25 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,31 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,16 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,202 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,152 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,03 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,04 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |
| 26 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 50х50 х3 8м-1шт, | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,23 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,00 |
| 27 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,20 |
| 28 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,68 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,39 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,26 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,23 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,077 |
| 29 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,82 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,20 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,36 |
| 30 | IC25C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3.2 mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,90 |
|  | 2521216701229 | Teava apa-gaz d=32x3.2 | m | 1,015 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,071 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,161 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,033 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,003 |
|  |  | 1.1.4. Ограждение и покрытие площадки УПГ -7 , 1шт |  |  |
| 31 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение из сетки Н= 1,5м по опорам из трубы: труба Ф57х3 L=2,1м - 5шт, соедин.элементы -9.42кг, бетон В12.5- 0.35м3 под стойки ф1) | m |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,29 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 1,50 |
|  | 281110630200557 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare (Стойки из трубы 57х3 L=2100) Гост 10704-91 | kg | 5,50 |
|  | 2710703700340p | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm (Соедин. эл-ты) | kg | 1,21 |
|  | 2663102100908125 | Beton В12,5 под стойки ф1 | m3 | 0,045 |
| 32 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) | m2 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om. | 0,96 |
|  | 20301129301506 | Уголок 50х5 | kg | 8,10 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (Калитка из сетки) | m2 | 1,00 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,00 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,00 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,115 |
| 33 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )Козырек | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
| 34 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,20 |
| 35 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,68 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,39 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,26 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,23 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,077 |
| 36 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,82 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,20 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,36 |
| 37 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (толщ.100 мм) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,15 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,311 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |
| 38 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебеночное покрытие толщ. 160 мм) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,15 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,311 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |
|  |  | 1.1.5. Земляные работы для заземление шкафа (1шт) |  |  |
| 39 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,35 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,29 |
| 40 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,31 |
|  |  | 1.1.6. Pilon din teava D57x3, L=3.1 (Н=1.2m) - 1buc. |  |  |
| 41 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,32 |
| 42 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,31 |
| 43 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,81 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,10 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,50 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,14 |
| 44 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (В12,5) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 4,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,40 |
|  | 26631021000002 | Beton В12,5 | m3 | 1,025 |
| 45 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,05 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,08 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,10 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |
| 46 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pilon din teava D76, L=1,2 + elemente de fixare) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |
|  | 27752763001 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |
| 47 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,65 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,38 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,24 |
| 48 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска) | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,82 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,20 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,36 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Impamintare |  |  |
| 49 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,00 |
|  | 10116151 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | kg | 165,90 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,13 |
| 50 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 22 mm, L=2.5 m | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,29 |
|  | 10116159 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 22 mm | kg | 81,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,78 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,54 |
|  |  | 2.2. Post de reglare gaze |  |  |
| 51 | IA42E | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 100 mc/h, cu racord de intrare Dn 1 1/4"si iesire Dn 2" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,80 |
|  | 2521216701229 | Teava apa-gaz d=32x3.2 | m | 4,00 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 2,00 |
|  | 2721204120100 | Mufa fonta maleabila | buc | 1,00 |
|  | 2875274117000 | Cot fonta | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,12 |
|  |  | 2.3. Echipament de masurare |  |  |
| 52 | IA44B | Contor de gaze volumetric de 6 mc/h montat direct cu flanse Счетчик газовый мембранный G-4 T с Электронным коректором | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,90 |
|  | 2874115821734 | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 | buc | 8,00 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,00 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,00 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,103 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,04 |
| 53 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,00 |
|  | 2811236829552 | Cutie metalica 800 x 600 x 350 (montare) | buc | 1,00 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,50 |
|  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 1,50 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,08 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,001 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Post de reglare gaze |  |  |
| 54 | pret furnizor | Dulap regulator de presiune gaze cu 2 regulatoare de tip FE-10 conform specificatiei de la plansa 1 proiect 7321-01/21. Protectia antiocoroziva a elementelor metalice | buc |  |
|  | 1111000300081 | Regulator de presiune gaze cu 2 regulatoare FE-10 | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2. Echipament de masurare |  |  |
| 55 | pret furnizor | Счетчик газовый мембранный G-4 T с Электронным коректором | buc |  |
|  | 111100030006 | Счетчик газовый мембранный G-4 T с Электронным коректором | buc | 1,00 |

4-2

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
| 2 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,0000 |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,0000 |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,0000 |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,0000 |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,1000 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,0000 |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,0000 |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,0000 |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,0000 |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,0000 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,8600 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,4000 |
| 3 | Pret furnizor | Стойка железобетонная СВ95 | buc |  |
|  | 960-4000 | Стойка железобетонная СВ95 | buc | 1,0000 |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,2400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,2400 |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |
| 5 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,1400 |
| 6 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,6200 |
| 7 | TsD19A | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu | m3 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 1,6100 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 8 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,9000 |
|  | 110-0181 | Bratari "CФ" | buc | 6,0000 |
|  | 551-0455 | Conectoare ovale "COAC" | buc | 2,1000 |
|  | 507-9101 | Conductori izolati | t | 0,0000 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 3,2400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 2,3600 |
| 9 |  | Cablu izolat SIP-4 4x16 mm2 | m |  |
|  | 31300138174416 | Cablu izolat SIP-4 4x16mm | m | 1,0000 |
| 10 | Pret furnizor | Banda de montare F2007, inox | m |  |
|  | Banda F2007 | Banda de montare F2007, inox | m | 1,0000 |
| 11 | Pret furnizor | Скрепка A200 | buc |  |
|  | Brida A20 | Скрепка A200 | buc | 1,0000 |
| 12 | Pret furnizor | Кронштейн У4 | buc |  |
|  | Ancora У4 | Кронштейн У4 | buc | 1,0000 |
| 13 | Pret furnizor | Кронштейн CA 2000 | buc |  |
|  | Ancora CA 2000 | Кронштейн CA 2000 | buc | 1,0000 |
| 14 | Pret furnizor | Кронштейн CA 25 | buc |  |
|  | Ancora CA 25 | Кронштейн CA 25 | buc | 1,0000 |
| 15 | Pret furnizor | Зажим анкерный PA 1500 | buc |  |
|  | Suport PA1500 | Зажим анкерный PA 1500 | buc | 1,0000 |
| 16 | Pret furnizor | Зажим ПС-1-1 | buc |  |
|  | ПС1 | Зажим ПС-1-1 | buc | 1,0000 |
| 17 | Pret furnizor | Curelusa CSВ | buc |  |
|  | Hamut | Curelusa CSВ | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de electromontaj |  |  |
| 18 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de evidenta 380V PDC-TF 01-63A-09 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 |
| 19 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, ZMR 110 ACE | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3400 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
| 21 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 51,6000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00065 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,5000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,5000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 16,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 24,4000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,4100 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0300 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,8300 |
|  | 5009816 | Fisie de montaj | m | 34,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 24,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0300 |
| 22 |  | Cablu VVGng LSLT 5x6 mm2 | m |  |
|  | 31300133817456 | Cablu VVGng LSLT 5x6mm | m | 1,0000 |
| 23 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm d=32mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |
| 24 |  | Furtun metalic, diametrul exterior d=32mm | m |  |
|  | 313001338174f | Furtun metalic, diametrul exterior d=32mm | m | 1,0000 |
| 25 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie , Sina metalica 40x4mm la - priza de pamint | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 19,0000 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,0810 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
| 26 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 18 mm - la priza de pamint | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 21,3000 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0920 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
| 27 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,6000 |
|  | 3130134828292 | Conductor AF 750 1x6 | m | 0,5000 |
| 28 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 15,0000 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,8000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 29 |  | Panou de evidenta 380V PDC-TF 01-63A-09 | buc |  |
|  | 11111222000040165 | Panou de evidenta 380V PDC-TF 01-63A-09 | buc | 1,0000 |
| 30 |  | Contor electronic 380V 5-60A ZMR 110 ACE | buc |  |
|  | 1111122560 | Contor electronic 380V ZMR 110 ACE | buc | 1,0000 |
| 31 |  | Intrerupator de sarcina 380V 63A BP 66-30 | buc |  |
|  | 11110001000220 | Intrerupator de sarcina BP 63A 380V | buc | 1,0000 |
| 32 | RpEE15B | Intrerupator automat modular BA47-29 3P 20А/B 380V | buc |  |
|  | 111100010003166 | Intrerupator-automat modular BA47-29 3P 20А/B 380V | buc | 1,0000 |

7-1

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Amenajarea terenului |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic - A1 240m2 | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |
| 3 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic A2 treceri pietonale l=1.5m 62,4m2 | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
| 4 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |
| 5 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic A3 pereu perimetral l=1.0m 35m2 | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
| 6 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |
| 7 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m | 100 m3 |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,8300 |
| 8 | TsI51A3 | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
|  |  | 1.2. Dezadacinarea copacilor |  |  |
| 9 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6200 |
| 10 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc |  |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,1900 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,0900 |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 0,3500 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,0960 |
| 11 | TsH74A | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 4,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,1000 |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 1,0000 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,8000 |
| 12 | TsH73A | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm | buc |  |
|  | 931006001992 | Piesagist-floricultor | h-om | 1,8600 |
| 13 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi, frunze | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |
| 14 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |
|  |  | 1.3. A1 - Amenajarea acces drum auto l=4.6 m |  |  |
| 15 | TsC53A | Compactarea pamintului cu argila | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |
|  | 14211022000681 | Argila gr. 80mm | m3 | 5,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |
| 16 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 20/40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire gr.120mm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 17 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 5/20, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire gr.50mm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 18 | DE17A | Pavaje Rutier "Bobina"sur 200x100x60 executate ,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:4, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 11,4200 |
|  | 266111280065560 | Placi din beton, pentru trotuare 60mm | m2 | 1,0150 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0390 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 19 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, БР 100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |
|  | 266310210000115 | Beton clasa B15 | m3 | 0,0450 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 266612280028623 | Bordura БР 100.30.15 | m | 1,0050 |
|  |  | 1.4. A2 - Amenajarea treceri pietonale l=1.5m |  |  |
| 20 | TsC53A | Compactarea pamintului cu argila | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |
|  | 14211022000681 | Argila gr. 80mm | m3 | 5,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |
| 21 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm gr. 80mm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 5/20mm gr. 40mm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 23 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibro-presat gr.4cm ,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:4, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 11,4200 |
|  | 266111280065g5 | Placi din beton, pentru trotuare 40mm | m2 | 1,0150 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0390 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 24 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 266310210000115 | Beton clasa B15 | m3 | 0,0480 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
|  | 266612280032524 | Bordura beton pentru trotuare 100x20x8 cm | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
|  |  | 1.5. A3 - Amenajarea pereu perimetral l=1.0m |  |  |
| 25 | TsD19A | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu | m3 |  |
|  | 7137010011502 | Muncitor | h-om | 1,6100 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 26 | TsC53A | Compactarea pamintului cu argila | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |
|  | 14211022000681 | Argila gr. 80mm | m3 | 5,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |
| 27 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 5/20mm gr. 100mm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 28 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pгtrat Ciocolatг OL-13 | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2661112800654 | Placi de trotuare din beton prefabricatPгtrat Ciocolatг OL-13 | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 29 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 266310210000115 | Beton clasa B15 | m3 | 0,0480 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
|  | 266612280032524 | Bordura beton pentru trotuare 100x20x8 cm | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
|  |  | 1.6. Semanarea gazonului |  |  |
| 30 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcarea in auto | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |
| 31 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| 32 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0020 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |
| 33 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 |
| 34 | TsB24A1 | Politura suprafetei stincoase, cu mijloace manuale (numai cind este prescrisa), executata in: roca semidura | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2500 |
| 35 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |
| 36 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |
|  |  | 1.7. Imprejmuiri eurogard zincat ECO H-1,55m |  |  |
| 37 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Panou gard zincat ECO H-1,55m L-2,5m D-3,2mm-40buc , completate cu stipi zincat ECO 15 60x40x1,2mm L-2,1m-40buc , materiale de fixare 3 buc x 1stilp, ) - площадь забора 1,55*100=155м2, Material marunt k=1 | m |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,6200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma 1,55*2,5m | buc | 0,4000 |
|  | 260000000023 | materiale de fixare gard | buc | 1,2000 |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare 40*40*3 h 2m | buc | 0,4000 |
|  | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,0650 |
| 38 | CK14A | Porti si portite metalice ( montarea ) | m2 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
| 39 |  | Poarta gata confectionata din panou EURO cu H=1,55 m L=3,50m | buc |  |
|  | 965862563256 | Poarta gata confectionata din panou EURO cu H=1,55 m L=3.5m | buc | 1,0000 |
| 40 |  | Portita 2 buc ( Н-1,55m L-1.2m) din plasa tip Eurogard (h=1,55m, d=3,0mm), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal ,Inaltimea - 1,55 m ,Latimea - 1.2 m ,Deschiderea - dreapta exterior ,Stilpli si teava - 50х50х2 mm, Rama din teava - 40х40х2 mm, Sirma panoului - 3,0 mm ,Capac la stilp 4buc | m2 |  |
|  | 95595262 | Portita 2 buc ( Н-1,55m L-1.2m) din plasa tip Eurogard (h=1,55m, d=3,0mm), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal ,Inaltimea - 1,55 m ,Latimea - 1.2 m ,Deschiderea - dreapta exterior ,Stilpli si teava - 50х50х2 mm, Rama din teava - 40х40х2 mm, Sirma panoului - 3,0 mm ,Capac la stilp 4buc | m2 | 1,0000 |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

Anexa nr. 25

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CONTRACT – MODEL

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziţia prin________________ „___”_________20__ _________________ (municipiu, oraş) - PARTEA GENERALĂ - (OBLIGATORIU) PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ________________ din data___________________, între____________________________________________________ _____________________________________________________________________, cu sediul în (denumirea autorităţii contractante) ______________________________________________________________________________ (localitatea) str._____________________________________, telefon: ______________, fax: _____________, IDNO ________________ reprezentat prin ______________________________________________________________________________, (numele, prenumele şi funcţia conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi______________________________________________, (denumirea operatorului economic) cu sediul în _________________________________str._________________________________, (localitatea) telefon: ______________, fax: _____________, IDNO________________ autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. _______ din „__”______________20__, eliberată de __________________,pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate___________________________________, reprezentat prin _____________________________________, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele şi funcţia conducătorului) 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările ______________________în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 2. PERIOADA DE EXECUŢIE 2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de _________ luni și zile___după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract. 2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: - generate de Beneficiar; - datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; - influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; - calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor___________________. 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de_________________________lei MD, inclusiv __________ TVA lei MD. (suma cu cifre şi litere) (suma cu cifre şi litere) 3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ….. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: - un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: - îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 7. FORŢA DE MUNCĂ 7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. - 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. - 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. - 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. - 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. - 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. - 8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. - 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE - 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrărieste de ___ ani. - 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. - 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. - 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - 10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. - 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. - 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. - 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. - 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. - 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. - 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. - 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. - 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. - 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. - 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. - 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR - 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. - 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. - 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. - 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. - 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. - 13. DISPOZIŢII FINALE - 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: - a) Caietul de sarcini; - b) Propunerea tehnică; - c) Propunerea financiară; - d) Graficul de executare a lucrărilor ; - e) Garanția de bună execuție. - 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. - 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. - 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la ……./recepția finală a lucrărilor. - PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE) - RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR ANTREPRENORUL; BENEFICIARUL. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR ANTREPRENOR; BENEFICIAR. Anexa nr. 1 la Contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE Nr.; Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENORUL; BENEFICIAR. nexa nr. 2 la Contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Unitatea de măsură; Cantitatea; Preţul unitar Inclusiv TVA; Sumalei MD, Inclusiv TVA; Termenii de executare. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENOR; BENEFICIAR.