APROBAT prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 175 din 5 octombrie 2018 DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea reactivelor pentru analize medicale de laborator şi consumabile pe parcursul an. 2020 Cod CPV: 33696500-0 Autoritarea Contractantă: IMSP SR Hînceşti . Procedura achiziţiei: Licitaţie deschisă

- CAPITOLUL I - INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO) [Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

- Scopul procedurii de achiziţie - Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziţionării de bunuri/servicii, după cum este specificat în Fişa de Date a Achiziţiei (în continuare FDA). - Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie 2.1.Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sînt: - libera concurenţă; - eficienţa utilizării fondurilor publice şi minimizarea riscurilor autorităţilor/entiţălilor contractante; - transparenţa; - tratamentul egal, imparţial şi nedescriminatoriu în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici; - protecţia mediului; - respectarea ordinii de drept; - confidenţialitatea; - asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică. - Sursa de finanţare - În FDA va fi specificată sursa de finanţare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit. - Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul iniţierii procedurii de achiziţii publice, mijloacele financiare sunt alocate şi destinate exclusiv achiziţiei în cauză. - În cazul lipsei mijoacelor financiare,FDA va conţine argumentarea justificativă a autorităţii contractante privind alocarea ulterioară pentru procedura de achiziţie curentă. - Participanţii la procedura de achiziţie - Participant la procedura de achiziţie poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociaţie de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice. - Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate şi întreprinderi sociale de inserţie în cazul în care majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale. - Cheltuielile de participare la procedura de achiziţie - Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de achiziţie. - La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menţionate, precum şi cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern. - Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziţii electronice prin care se depune oferta. - Limba de comunicare în cadrul procedurii de achiziţie - Oferta, Documentul Unic de Achiziţii European (în continuare DUAE), documentele de atribuire şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat. - Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în FDA posibilitatea depunerii ofertei şi într-o altă limbă de circulaţie internaţională. - Secţiunile Documentelor de atribuire - Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate în prezentul punct şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctuluiIPO8. CAPITOLUL I. Instrucţiuni pentru ofertanţi CAPITOLUL II. Fişa de date a achiziţiei CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei CAPITOLUL IV. Specificaţii tehnice şi de preţ. CAPITOLUL V. Formularul de contract - Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire - Participantul poate solicita clarificări asupra documentelor de atribuire prin intermediul SIA „RSAP”, iarautoritatea contractantă va răspunde la rîndul său prin acelaşi mijloc, la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. - Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial. - În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. - Practicile de corupere şi alte practici interzise - Autorităţile contractante şi participanţii la procedurile de achiziţii publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziţie publică. - În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menţionate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta: - va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicţie a operatorilor economici; sau - va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015. - În cazul în care, Agenţia Achiziţii Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziţii publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menţionate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv. - În cadrul procedurilor de achiziţie şi executării contractului nu se permit următoarele acţiuni: - promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi; - orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie; - înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice; - deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia; - distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menţionate la lit. a)-d); precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta. - Personalul autorităţii contractante are obligaţia de a exclude practicile de corupere în vederea obţinerii beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea procedurii de achiziţii publice.

Secţiunea a-2-a. Criterii de calificare

- Criterii generale - Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic va completa şi va prezenta DUAE, în conformitate cu cerinţele stabilite de autoritatea contractantă. - Prezentarea oricărui alt formular DUAE decît cel solicitat de către autoritatea contractantă, poate servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziţie publică. - Autoritatea contractantă va aplica criterii şi cerinţe de calificare numai referitoare la: - eligibilitatea ofertantului sau candidatului; - capacitatea de exercitare a activităţii profesionale; - capacitatea economică şi financiară; - capacitatea tehnică şi/sau profesională; - standarde de asigurare a calităţii; - standarde de protecţie a mediului. - Eligibilitatea ofertantului sau candidatului - Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociaţie de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. - Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani, pentru infracţiuni de terorism sau infracţiuni legate de activităţi teroriste, finanţarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor şi alte forme de trafic de persoane. - Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii: - se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătoreşti; - nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; - a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; - prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; - a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; - se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; - a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens; - se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015; - este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. - Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentaţia de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situaţiile menţionate la punctele IPO11.2 şi IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceştia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenţei unui motiv de excludere. - Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menţionate la punctele IPO11.2 şi IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute menţionate la punctele IPO11.2 şi IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. - În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul. - În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 şi IPO11.3, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. - Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 şi IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepţia cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanţe de judecată de la participarea la procedurile de achiziţii publice. - Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ţinînd seama de gravitatea şi circumstanţele particulare ale infracţiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii. - Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale - Autoritatea contractantă poate solicita oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a livra bunuri sau de a presta servicii, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care este stabilit - Capacitatea economică şi financiară - În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică şi financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: - declaraţii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; - rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare; - declaraţii privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. - În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depăşească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepţia cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor/serviciilor. - Atunci cînd un contract este împărţit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabileşte cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîştigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în acelaşi timp. - În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică şi financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare a ofertantului/candidatului. - Ofertantul/candidatul poate să-şi demonstreze capacitatea economică şi financiară şi prin susţinerea acordata de către o altă persoană indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. - În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. - Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecţie relevante şi nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute lapunctul IPO11.2 şi punctul IPO11.3 literele c)-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. - O asociaţie de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacităţile membrilor asociaţiei sau ale altor persoane. - Capacitate tehnică şi/sau profesională - În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziţii publice de bunuri/servicii, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea bunurilor/serviciilor ce urmează să fie livrate/prestate şi numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului şi nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe, următoarele: a) lista principalelor bunuri/servicii similare livrate/prestate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de livrare/prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sînt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrarea de bunuri sau prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea furnizărilor de bunuri sau prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; b) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii; d) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului, dacă acestea nu reprezintă factori de evaluare stabiliţi de autoritatea contactantă; e) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; f) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului; g) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care va dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului; h) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze. - Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. - În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. - Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecţie relevante şi nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la punctul IPO11.2 şi punctul IPO11.3 literele c)-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. - Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susţinerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfăşura activităţile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă. - Standarde de asigurare a calităţii. - Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaţionale pertinente, emise de organisme acreditate. - În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. - Standarde de protecţie a mediului. - Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze: a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS); b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea. - În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului. - Calificarea candidaţilor în cazul asocierii - În cazul unei asocieri, cerinţele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie referitoare la capacitatea de exercitare a activităţii profesionale şi cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situaţia economică şi financiară şi cele referitoare la capacitatea tehnică şi profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporţional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerinţele privind standardele de asigurare a calităţii şi standardele de protecţie a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

Secţiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

- Documentele ce constituie oferta - Oferta va cuprinde următoarele: - Oferta de preţuri, care va include, după caz, şi garanţia pentru ofertă; - Specificaţia tehnică pentru bunurile/serviciile achiziţionate; - Documentul unic de achiziţii european; - Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată şi securizată, ca răspuns la anunţul/invitaţia de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP” şi/sau în BAP sau transmise operatorului economic, şi vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziţie de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. - Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor/serviciilor - Pentru a stabili conformitatea bunurilor/serviciilor cu cerinţele documentelor de atribuire, ofertantul desemnat cîştigător la procedura de achiziţie în cauză, va prezenta, la solictarea autorităţii contractante, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile/serviciile se conformează condiţiilor de livrare/prestare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în CAPITOLUL IV. - Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor/serviciilor propuse, cantităţilor propuse şi a termenelor de livrare/prestare, ofertantul va completa Formularul Specificaţii tehnice (F4.1) şi Specificaţii de preţ (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentaţie de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative, după caz. - Oferte alternative - Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare şi în FDApunctul 3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentaţia de atribuire a cerinţelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentaţia de atribuire nu este specificat explicit că autortiatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative. - Garanţia pentru ofertă - În cazul în care în FDApunctul 3.2 autoritatea contractantă indică necesitatea prezentării garanţiei pentru ofertă, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă (F3.2). - Garanţia pentru ofertă va fi în suma specificată în FDApunctul 3.3, în lei moldoveneşti, şi va fi: - în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară licenţiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau - transfer pe contul autorităţii contractante; sau - alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDApunctul3.2. - Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. - Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîştigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente: a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă; b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bună execuţie a contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire; c) suspendarea procedurii de achiziţie fără încheierea unui contract de achiziţii publice; d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri. - Garanţia pentru ofertă va fi reţinută dacă: - ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau - ofertantul cîştigător refuză: - să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO42; - să semneze contractul conform punctului IPO43. - Garanţia pentru ofertă prezentată de Asociaţie trebuie să fie în numele Asociaţiei care depune oferta. - Preţuri - Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (F3.1) şi în Specificaţiile de preţ (F4.2) se vor conforma cerinţelor specificate în punctul IPO22. - Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice (F4.1) şi Specificaţiile de preţ (F4.2). - Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA. - Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat în FDApunctul 3.4. - Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile de preţ (F4.2). - Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei şi condiţiilor indicate în FDApunctul 3.7. - Termenul de valabilitate a ofertelor - Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDApunctul 3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. - În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea şi răspunsul la solicitarea de prelungire a valabilităţii ofertei vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziţie publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanţiei pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă. Ofertanţilor ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele. - Valuta ofertei - Preţurile pentru bunurile/serviciile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care FDApunctul 3.9. prevede altfel. - Formatul ofertei - Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerinţele autorităţii contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.

Secţiunea a-4-a. Depunerea şi deschiderea ofertelor

- Depunerea ofertelor - Oferta , scrisă şi semnată, se prezintă în fromat electronic în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei sau confirmă recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a ofertei de preţuri, a sepcificaţiei tehnice, a DUAE şi a garanţiei pentru ofertă după caz. - La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ţine cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliţi. - Termenul limită de depunere a ofertelor - Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în FDApunctul 4.2. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7, caz în care toate drepturile şi obligaţiile autorităţii contractante şi ale ofertanţilor vor fi supuse ulterior termenului-limită prelungit. - Oferte întîrziate - SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor. - În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă şi restituite ofertantului, fără a fi deschise. - Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor - În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. - Deschiderea ofertelor - Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în FDApunctul 4.2. - Informaţia privind ofertanţii şi ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

Secţiunea a-5-a. Licitaţia electronică - Atribuirea unui contract de achiziţii publice pentru bunuri şi servicii prin cererea ofertelor de preţuri este obligatoriu precedată de licitaţia electronică - Licitaţia electronică se va baza pe una dintre următoarele elemente ale ofertei: - exclusive pe preţ, în cazul în care contractual este atribuit doar în baza criteriului cel mai scăzut preţ; - pe preţ şi pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate în anunţul de participare şi/sau în documentaţia de atribuire. - În cazul în care procedura de achiziţie de bunuri şi servicii prin cererea ofertelor de preţuri este împărţită în loturi, licitaţia electronică se petrece pentru fiecare lot în parte. - Licitaţia electronică se lansează la data şi ora indicată în comunicatul expediat ofertanţilor pentru înregistrare la licitaţia electronică, cu condiţia că cel puţin 2 operatori economici au depus ofertele în cadrul procedurii de achiziţie. După lansare, licitaţia electronică nu poate fi suspendată sau anulată. - În cazul în care a fost depusă o singură ofertă, licitaţia electronică nu are loc, iar autoritatea contractantă urmează să decidă asupra atribuirii contractului de achiziţii sau anularea procedurii de achiziţie. - În timpul licitaţiei electronice, ofertantul poate: - să vizualizeze în timp real desfăşurarea licitaţiei electronice; - să ofere o valoare nouă a ofertei în cadrul fiecărei runde de licitare. - Pe parcursul licitaţiei electronice SIA RSAP va afişa identificatorul licitaţiei electronice, tipul licitaţiei electronice utilizate, valuta ofertelor, instrucţiunile pentru participanţi, cea mai bună ofertă curentă,timpul rămas până la sfârşitul rundei şi clasamentul actual al operatorilor economici enumeraţi fără specificarea denumirii participantului. - În cadrul licitaţiei electronice, la afişarea valorii ofertelor sistemul va lua în considerare toate elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv de ofertare. - Licitaţia electronică va lua sfîrşit atunci când numărul de runde prevăzut în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire a fost epuizat. Din momentul încheierii licitaţiei electronice, SIA RSAP va publica rezultatul licitaţiei electronice şi numele participanţilor. - Referitor la preţul final, rezultat în urma licitaţiei electronice, nu se mai pot solicita clarificări decât cu privire la justificarea preţului anormal de scăzut ofertat, fără a se permite însă modificarea acestuia. Secţiunea a-6-a. Evaluarea şi compararea ofertelor

- Confidenţialitate - SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conţinutului ofertelor prezentate de participanţi pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziţie publică, în conformitate cu legislaţia. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurenţiale în cadrul procedurilor de achiziţii publice. - Clarificarea ofertelor - Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33. - În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare. - Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorităţii contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia. - Determinarea conformităţii ofertelor - Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei. - Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă: - nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor/serviciilor specificate în contract; - nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului; - nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor. - Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă prin specificarea expresă a motivelor respingerii. - Neconformităţi, erori şi omiteri - Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor. - Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge. - Evaluarea ofertelor - Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele şi documentaţia tehnică prevăzute în punctul IPO18au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus. - Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, utilizînd instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. - Calificarea ofertantului - Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul. - Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, inclusiv DUAE, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului. - O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităţilor acelui ofertant în executarea contractului. - Descalificarea ofertantului - Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate înainta o solicitare către Agenţia Achiziţii Publice cu privire la înscrierea ofertantului respectiv în Lista de interdicţie a operatorilor economici. - Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică - Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate. - Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. - Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate. - Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. - Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerinţelor de calificare. - Anularea procedurii - Autoritatea contractantă va anula procedura de achiziţie în cazul în care constată lipsa unei concurenţe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în prezenta documentaţie, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii faţă de ofertanţi. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfăşoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

Secţiunea a-7-a. Adjudecarea contractului

- Criteriul de adjudecare - Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în FDApunctul 6.1. acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum şi altor condiţii şi cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului. - Dreptul autorităţii contractante de a modifica cantităţile în timpul adjudecării - La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micşora cu acordul operatorului economic, cantitatea de bunuri/servicii, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziţiei, specificate iniţial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire. - Înştiinţarea de adjudecare - Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităţilor contractante pregătirea anunţului de atribuire şi a notificării ofertanţilor, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat. Ofertanţii necîştigători vor fi informaţi cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate. - Notificarea prin care se realizează informarea operatorilor economici referitor la rezultatele procedurii de achiziţie este transmisă prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanţi în ofertele acestora. - Garanţia de bună execuţie - La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDApunctul 6.2., folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F3.3), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condiţiilor formularului (F3.3). - Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte. - Semnarea contractului - O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului de bunuri (F5.1)sauFormularul contractului de servicii(F5.2) completat şi toate celelalte documente componente ale contratului. - Ofertantul cîştigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare, în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat înFDApunctul 6.5. - Dreptul de contestare - Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. - Contestaţiile se vor depune direct la Agenţia Naţională de Soluţionare a Contestaţiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. - Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă. - Contestaţiile privind anunţurile de participare la procedura de achiziţie şi documentaţia de atribuire vor fi depuse pînă la deschiderea de către autoritatea contractantă a pachetelor cu oferte.

| - CAPITOLUL II - FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Următoarele date specifice referitoare la bunutilr/serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I. Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive. |  |  |  |  |  |  |
| - Dispoziţii generale Nr.; Rubrica; Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii. 1.1.; Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:; IMSP SR Hînceşti; IDNO-1003605151372. 1.2.; Obiectul achiziţiei:; achiziţionarea reactivelor pentru analize medicale de laborator şi consumabile pe parcursul an. 2020. 1.3.; Numărul procedurii de achiziţie:; Licitaţie deschisă. 1.4.; Tipul obiectului de achiziţie:; Bunuri. 1.5.; Codul CPV:; 33696500-0. 1.6.; Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici şi perioada bugetară:; CNAM. 1.7.; Administratorul alocaţiilor bugetare:; IMSP SR Hînceşti. 1.8.; Partenerul de dezvoltare (după caz):; ------------. 1.9.; Denumirea cumpărătorului, IDNO:; IMSP SR Hînceşti, IDNO-1003605151372. 1.10.; Destinatarul bunurilor/serviciilor, IDNO:; IMSP SR Hînceşti, IDNO-1003605151372. 1.11.; Limba de comunicare:; Limba română. 1.12.; Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentaţia de atribuire; Adresa: mun. Hînceşti str.M.Hîncu, 238. Tel: 026923235; 22634; 069302105. E-mail: srhincesti@ms.md, goroholschi68@mail.ru Persoana de contact: Goroholschi Victor Adresa: mun.Hţnceşti, str. M.Hîncu 238.. 1.13.; Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate; ------------. 1.14.; Tipul contractului:; [Vînzare-cumpărare ]. 1.15.; Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului:; [nu se aplică]. |
| - Lista bunurilor şi specificaţiile tehnice: |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o |  | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilorsolicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| Lotul 1 |  | 33696500-0 | Reagenti, calibratori şi material de control pentru aparatul Analizatorul Pro M Selectra , Elliteh clinical Sistems ,Olanda (tip închis) |  |  | 1. Confirmarea că Reagenti, calibratori şi material de control pentru aparat au fost produși în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii originale de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul .(Vezi anexa II punctul 14.1.d), de la producătorul bunurilor. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. 5. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul. 6. Calibratorii şi materialele de control trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi, (să fie de la acelaşi producător). 7. Ofertantii vor demonstra ca reagentii ,seturile de reagenti se pastreaza pina la livrare in conditii prevazute de producator (la frigider ,frigorifer sau ncapere dotata cu echipament specific ) 8. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul Iotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 9. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat. 10. Reagenți, calibratori și materiale de control sa fie însoțite de protocoalele și standardele specializate pentru analizatorul menționat. 11. Reagenți, calibratori și materiale de control sa fie testați și validați de producător pe echipamentul menționat Selectra Pro M, cu documentație respectivă de insoțire în limba de stat. |
| 1.1 |  | 33696500-0 | ASAT (GOT) Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125ml, în set | mililitru | 12500 |  |
| 1.2 |  | 33696500-0 | ALAT (GPT) Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125ml, în set | mililitru | 12500 |  |
| 1.3 |  | 33696500-0 | Albumina cu standard (Albumin) Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125ml, în set | mililitru | 2500 |  |
| 1.4 |  | 33696500-0 | Fosfataza alcalină (Alkaline-Posphatase) Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125ml, în set | mililitru | 1500 |  |
| 1.5 |  | 33696500-0 | Alfa-Amilaza (alf-Amylase) Flacoane cu volumul de la 25 pînă la 50 ml., în set | mililitru | 14000 |  |
| 1.6 |  | 33696500-0 | Gamma-GT (Gamma-GT) Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 62.5 ml., în set | mililitru | 3000 |  |
| 1.7 |  | 33696500-0 | Lipaza (Lipase) Flacoane cu volumul De la 5 ml pînă la 10 ml., în set | mililitru | 200 |  |
| 1.8 |  | 33696500-0 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 125 ml., în set | mililitru | 19500 |  |
| 1.9 |  | 33696500-0 | Bilirubina directa (Direct Bilirubin) Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 125 ml., în set | mililitru | 19500 |  |
| 1.10 |  | 33696500-0 | Creatinina+standart (Creatinine Jaffe) Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 125 ml., în set | mililitru | 12500 |  |
| 1.11 |  | 33696500-0 | Cholesterol total +standart (Cholesterol) Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 250 ml., în set | mililitru | 6000 |  |
| 1.12 |  | 33696500-0 | Calciu +st, (Calcium Arsenazo) Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 125 ml., în set | mililitru | 5000 |  |
| 1.13 |  | 33696500-0 | LDH+standart (LDH) Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 62,5 ml., în set | mililitru | 500 |  |
| 1.14 |  | 33696500-0 | Fier (Iron) +standart Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 125 ml., în set | mililitru | 1250 |  |
| 1.15 |  | 33696500-0 | Glucoza + standart (Glucose) HK Flacoane cu volumul de la 100 ml pînă la 250 ml., în set | mililitru | 12500 |  |
| 1.16 |  | 33696500-0 | Magneziu -(Magnesium) +standart Flacoane cu volumul de la 50 ml pînă la 125 ml., în set | mililitru | 1250 |  |
| 1.17 |  | 33696500-0 | ProteinaTotală+std. (Total Protein) Flacoane cu volumul de la 50 ml pînă la 125 ml., în set | mililitru | 5000 |  |
| 1.18 |  | 33696500-0 | Trigliceride+st. (Triglicerides) Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 50 ml., în set | mililitru | 2400 |  |
| 1.19 |  | 33696500-0 | Uree color +std (Urea) Flacoane cu volumul de la 50ml pînă la 125 ml., în set | mililitru | 250 |  |
| 1.20 |  | 33696500-0 | Uree UV +std (Urea) Flacoane cu volumul de la 50ml pînă la 125 ml., în set | mililitru | 12500 |  |
| 1.21 |  | 33696500-0 | Acidul Uric +standart (Uric Acid) Flacoane cu volumul de la 25 ml pînă la 50 ml., în set | mililitru | 4800 |  |
| 1.22 |  | 33696500-0 | LDL-Colesterol (LDLCholsterol ) +standart Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 80 ml., în set | mililitru | 2000 |  |
| 1.23 |  | 33696500-0 | HDL-Colesterol (HDL Cholesterol) +standart Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 80 ml., în set | mililitru | 1200 |  |
| 1.24 |  | 33696500-0 | Creatinchinaza totală (Creatinkinas-totale) Flacoane cu volumul de la 30 pînă la 62.5 ml., în set | mililitru | 500 |  |
| 1.25 |  | 33696500-0 | Creatinchinaza MB Flacoane cu volumul de la 30 pînă la 62.5 ml., în set | mililitru | 3500 |  |
| 1.26 |  | 33696500-0 | Glucoza + standart (Glucose) PAP Flacoane cu volumul de la 100 ml pînă la 250 ml., în set | mililitru | 3000 |  |
| 1.27 |  | 33696500-0 | Cloride + standart Flacoane cu volumul de la 50ml pînă la 125 ml., în set | mililitru | 1250 |  |
| 1.28 |  | 33696500-0 | Control biochimic, ser Normal Flacoane cu volumul de la 1.0ml pînă la 5 ml., în set | mililitru | 360 |  |
| 1.29 |  | 33696500-0 | Control biochimic, ser Patologic Flacoane cu volumul de la 1.0ml pînă la 5 ml., în set | mililitru | 360 |  |
| 1.30 |  | 33696500-0 | Calibrator universal pentru teste biochimice Flacoane cu volumul de la 1.0 ml pînă la 3 ml., în set | mililitru | 180 |  |
| 1.31 |  | 33696500-0 | Hemoglobina glucozilată Hb AI Flacoane cu volumul de Ia1ml pina la 32ml, în set | mililitru | 224 |  |
| 1.32 |  | 33696500-0 | Control Hemoglobina glicozilata HbAlc FI. cu volum de la 0,5 pînă Ia 2,0 ml , în set | mililitru | 72 |  |
| 1.33 |  | 33696500-0 | Calibratori 4 nivele hemoglobinei glicozilate(HbAlc ) FI. cu volum de la 0,5 pînă Ia 2,0 ml , în set | mililitru | 20 |  |
| 1.34 |  | 33696500-0 | Set pentru determinarea alcool etanol Set (10ml x10) , în set | mililitru | 500 |  |
| 1.35 |  | 33696500-0 | Phosphor Flacoane cu volumul de la 100 ml pînă la 125ml , în set | mililitru | 1250 |  |
| 1.36 |  | 33696500-0 | Calibratori 5 nivele proteinelor IP (lg A, lg G, lg M) Fl. Cu olum de la 0,5 pînă la 2,0ml, în set | set | 2 |  |
| 1.37 |  | 33696500-0 | Ig G Flacoane cu volumul de la 1 ml pînă la 60 ml , în set | mililitru | 50 |  |
| 1.38 |  | 33696500-0 | Ig M Flacoane cu volumul de la 1 ml pînă la 60 ml , în set | mililitru | 50 |  |
| 1.39 |  | 33696500-0 | Ig A Flacoane cu volumul de la 1 ml pînă la 60 ml , în set | mililitru | 50 |  |
| Lotul 2 |  |  | SOLUTII DE SPALARE A ANALIZATORULUI SELECTRA PRO M |  |  |  |
| 2.1 |  | 33696500-0 | Soluţie de Hipoclorid concentrata pentru Selectra Pro M cu volumul de la 500 ml pina la 1000 ml, în set | mililitru | 5000 |  |
| 2.2 |  | 33696500-0 | Soluţie Wash/cleaner pentru Selectra Pro M Flacoane cu volumul de la 500 ml pina la 1000 ml, în set | mililitru | 2000 |  |
| Lotul 3 |  | 33696500-0 | Set de mentinanta annual Selectra Pro M | buc | 1 |  |
| Lotul 4 |  |  | PIESE DE SCHIMB ȘI MENTINANȚĂ PENTRU SELECTRA PRO M |  |  |  |
| 4.1 |  | 33696500-0 | Placa de comanda Selectra Pro M | buc | 1 |  |
| 4.2 |  | 33696500-0 | Valva bloc Selectra Pro M | buc | 2 |  |
| 4.3 |  | 33696500-0 | Valva bloc cu 3 cai Selectra Pro M | buc | 2 |  |
| 4.4 |  | 33696500-0 | Sensor pentru inchiderea/deschiderea usei | buc | 2 |  |
| Lotul 5 |  | 33696500-0 | Anti- HDV sumar Cerinţe gene-rale*, de aseme-nea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anti-corpilor. ELISA | buc | 288 | 1. Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Împreună cu oferta se prezintă instrucțiunile de lucru. 2.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat .marcat şi etichetat de producător . 3.Date de identitate (denumirea,numărul lotului ,seria,termenul de valabilitate,condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebue să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. 4.La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. Ofertantul să asigure prezenţa specialistului la procedurele de testare a monstrelor, în set să fie prezenți toți reagenții necesări pentru reacție. 5.Reagenţii,soluţiile din set să fie lichizi, gata de lucru . Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.în instrucţiune de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor,test sistemele să fie cu o sensibilitate nu mai mică de 99,8 %..Test sistemele să conţină nu mai puţin de 7 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.Setul să conţină ,în afara controlul „+ „ şi "-" 5 calibratori pentru seturile cu determinare calitativă a antigenilor şi anticorpilor. 6. Stripurile să fie detaşabile posibilitatea de a rupe stripuri si a folosi cite un godeu.. Să fie posibil de a testa cîte o probă. Nota* în conformitate cu Ord.Nr 701 MS In set sa fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie .Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar, PROCEDURI DE PREDILUTII SUPLIMENTARE A MATERIALULULUI BIOLOGIC şi să conţină cît mai puţine etape .Durata efectuării sa fie cît mai mica. Sensibilitate maxima (preoritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standatrtele după deschidere sa fie stabile.La toate investigaţiile autoimmune sa fie un protocol comun.Sa fie present pentru fiecare lot certificatul analitic de la producator.Solutiile de substrat-cromogenul intr-un singur flacon,pregatite de producator,gata pentru utilizare. Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi ca reagenţii .trusele ,test-sistemele se păstează pîna la livrare în condiţii prevăzute de producător (la frigider,frigorifer ,sau incaperi dotate cu echipament specializat) |
| Lotul 6 |  | 33696500-0 | CPR-LATEX Cerinţe generale* + Notă ** LATEX-TEST | buc | 2200 |  |
| Lotul 7 |  | 33696500-0 | ASLO-LATEX Cerinţe generale* + Notă ** LATEX-TEST | buc | 2200 |  |
| Lotul 8 |  | 33696500-0 | RF-LATEX Cerinţe generale* + Notă ** LATEX-TEST | buc | 2200 |  |
| Lotul 9 |  | 33696500-0 | D-Dimeri Cerinţe generale* + Notă ** LATEX-TEST | buc | 1200 |  |
| Lotul 10 |  | 33696500-0 | Cercetarea sistemului de hemostază (cod CPV33696500) |  |  | 1. Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat,marcat şi etichetat de producător.Date de identitate (denumirea,numărul lotului ,seri3,termenul de valabilitate ,condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebue să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.La cerere de prezentat monster pentru testare de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. Ofertantul să asigure prezenţa specialistului la procedurele de testare a monstrelor. în set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 2. Reagenţii,soluţiile din set să fie lichizi, gata de lucru . 3. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Prezenta instrucţiunilor în limba de stat sau rusa . 4.Calibratorii şi standardele să fie înregistrate în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu! Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setului . |
| 10.1 |  | 33696500-0 | Tromboplastină cu activ. 14-18 sec ,gata de folosire, în formă lichidă, cu CaCl (TP) .şi ISI nu mai mic de 1,1 ,cu standart Flacoane cu volumul de la 5 ml pina la 10 ml | mililitru | 4200 |  |
| 10.2 |  | 33696500-0 | Set p/u determinarera fibrinogenului dupa Klauss, cu standart Flacoane cu volumul de la 1 ml pina la 2ml | Teste | 6000 |  |
| 10.3 |  | 33696500-0 | Plasma de control normala (4 parametri inclusiv fibrinogen dupa Klauss) Flacoane cu volumul de la 1 ml pina la 2ml | mililitru | 200 |  |
| 10.4 |  | 33696500-0 | Plasma de control pathologic low (4 parametri inclusiv fibrinogen dupa Klauss) Flacoane cu volumul de la 1 ml pina la 2ml | mililitru | 200 |  |
| 10.5 |  | 33696500-0 | Plasma de control pathologic High (4 parametri inclusiv fibrinogen dupa Klauss Flacoane cu volumul de la 1 ml pina la 2ml | mililitru | 200 |  |
| Lotul 11 |  | 33696500-0 | Cuve cu agitatoare pentru determinarea reacţiilor de coagulare (pentru analizator Helena) | buc | 15000 |  |
| Lotul 12 |  | 33696500-0 | Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a urinei (cod CPV 33696500-0) Pentru analizator urinei Urixon-500 „Machereu-Nagel" (tip închis) |  |  | 1. Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Nota: ambalajul este solicitat în conformitate cu anexa Nr.3 al ordinului Nr 701 MS |
| 12.1 |  | 33696500-0 | Proteine, glucoza, acid ascorb, nitrite, sînge, pH, bilirubină, urobilinogen ,leicocite,densitate,corpi cetonici Set-100teste | set | 150 |  |
| 12.2 |  | 33696500-0 | Set de control cu 2 nivele+glucoza, şi pH, pentru proteina urină cu 4 calibratori,(БМ-control ) FI 10 ml | set | 2 |  |
| 12.3 |  | 33696500-0 | Set de control cu 2 nivele pentru proteina urinei fara calibratori,(БМ-control ) FI 10 ml | set | 15 |  |
| 12.4 |  | 33696500-0 | Termohirtie p/u analizor urinei Urixon - 500 | buc | 200 |  |
| 12.5 |  | 33696500-0 | Set de control pentru testele expres Machereu-Nagel" | set | 6 |  |
| 12.6 |  | 33696500-0 | Set pentru aprecierea proteinei în urină cu acid sulfosalicilic | set | 15 |  |
| Lotul 13 |  | 33696500-0 | Reagenti, calibratori şi material de control pentru aparatul, ARCHITECT I – 1000 SR, SUA (tip închis) |  |  | Nota:Cerinţe : 1.Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţe CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului ,cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a accesoriilor /consumabilelor/pieselor de schimb cu utilajul dat ,de la producătorul utilajului. 4. Furnizorul sa fie autorizat de producatorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor inginerilor calificati în domeniu. 5. Prezenta instructiunii de utilizare a produsului , inclusiv şi traducerea în limba de stat. |
| 13.1 |  | 33696500-0 | ARC ANTI-HBcor II RGT 100TE kit – 100 teste | set | 3 |  |
| 13.2 |  | 33696500-0 | ARC ANTI HCV RF RGT 100 T – kit – 100 teste | set | 5 |  |
| 13.3 |  | 33696500-0 | ARC HBSAG QUAL II RGT 100 | set | 20 |  |
| 13.4 |  | 33696500-0 | ARC ANTI TPO RGT 100 TEST – kit – 100 teste | set | 10 |  |
| 13.5 |  | 33696500-0 | ARC FREE T3 RGT 100 TEST – kit – 100 teste | set | 8 |  |
| 13.6 |  | 33696500-0 | ARC FREE T4 RGT 100T RF – kit – 100 teste | set | 8 |  |
| 13.7 |  | 33696500-0 | ARC TSH RGT 100 TEST | set | 12 |  |
| 13.8 |  | 33696500-0 | ARC TIRIOGLOBULINA RGT 100 TEST | set | 3 |  |
| 13.9 |  | 33696500-0 | ARC TOTAL PSA RGT 100 TEST | set | 8 |  |
| 13.10 |  | 33696500-0 | ARC FREE PSA RGT 100 TEST | set | 8 |  |
| 13.11 |  | 33696500-0 | ARC ANTI-HBcor II CAL | set | 1 |  |
| 13.12 |  | 33696500-0 | ARC ANTI HCV RF CAL | set | 1 |  |
| 13.13 |  | 33696500-0 | ARC HBSAG QUAL II RGT CAL | set | 1 |  |
| 13.14 |  | 33696500-0 | ARC ANTI TPO RGT CAL | set | 1 |  |
| 13.15 |  | 33696500-0 | ARC FREE T3 RGT CAL | set | 1 |  |
| 13.16 |  | 33696500-0 | ARC FREE T4 RGT CAL | set | 1 |  |
| 13.17 |  | 33696500-0 | ARC TSH RGT CAL | set | 2 |  |
| 13.18 |  | 33696500-0 | ARC TIRIOGLOBULINA CAL | set | 1 |  |
| 13.19 |  | 33696500-0 | ARC TOTAL PSA CAL | set | 2 |  |
| 13.20 |  | 33696500-0 | ARC ANTI-HBcor II CONTROL | set | 2 |  |
| 13.21 |  | 33696500-0 | ARC ANTI HCV RF CONTROL | set | 2 |  |
| 13.22 |  | 33696500-0 | ARC HBSAG QUAL II CONTROL | set | 2 |  |
| 13.23 |  | 33696500-0 | TP MULTICHEM IA PLUS (3 NIVELE DE CONTROL) | set | 2 |  |
| 13.24 |  | 33696500-0 | ARC PROBE CONDITIONER 4X25 ml | flacon | 400 |  |
| 13.25 |  | 33696500-0 | ARC CON WASH BUFF 4X975ML | ml. | 39000 |  |
| 13.26 |  | 33696500-0 | ARC TRIGGER SOL 4X975ML | ml. | 9750 |  |
| 13.27 |  | 33696500-0 | ARC PRE-TRIGG SOL 4X975ML | ml. | 9750 |  |
| 13.28 |  | 33696500-0 | ARC REACTION VESSELS 8X50 | set | 4 |  |
| Lotul 14 |  | 33696500-0 | Accesorii/consumabile pentru STAT FAX |  |  | Nota:Cerinţe : 1.Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţe CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului ,cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a accesoriilor /consumabilelor/pieselor de schimb cu utilajul dat ,de la producătorul utilajului. 4. Furnizorul sa fie autorizat de producatorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor inginerilor calificati în domeniu. 5. Prezenta instructiunii de utilizare a produsului , inclusiv şi traducerea în limba de stat. |
| 14.1 |  | 33696500-0 | Lampa pentru citirea rezultatelor (STAT FAX 1904) | buc | 4 |  |
| 14.2 |  | 33696500-0 | TASTATURA (STAT FAX 1904) | buc | 2 |  |
| 14.3 |  | 33696500-0 | Printer mecanism (STAT FAX 1904) | buc | 2 |  |
| 14.4 |  | 33696500-0 | Lampa pentru citirea rezultatelor (STAT FAX 303) | buc | 2 |  |
| 14.5 |  | 33696500-0 | TASTATURA (STAT FAX 303) | buc | 2 |  |
| 14.6 |  | 33696500-0 | Printer mecanism (STAT FAX 303) | buc | 2 |  |
| 14.7 |  | 33696500-0 | Suport pentru godeuri – citirea analizelor (STAT FAX 303) | buc | 2 |  |
| Lotul 15 |  | 33696500-0 | Reagenti, calibratori şi material de control pentru aparatul : Analizatorul hematologic automat PCE 210 |  |  | Cerinţe generale la lot: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului. 3.Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 4.Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. 5. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 6. Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi, (să fie de la acelaşi producător). |
| 15.1 |  | 33696500-0 | Soluție de diluare butelie - 20 litri | litru | 200 |  |
| 15.2 |  | 33696500-0 | Proclean (soluţie de spălat) butelie-5litri | Litru | 50 |  |
| 15.3 |  | 33696500-0 | Ciment (reagent hemolizant) 1fl*500ml | Litru | 10 |  |
| 15.4 |  | 33696500-0 | Set de control pentru PCE 3DIFF (Low, Normal, High) 2,5ml | set | 15 |  |
| Lotul 16 |  | 33696500-0 | Soluţie conc. de hipoclorid 0,5% 1l Fl*1000ml pentru PCE ERMA | Litru | 10 |  |
| Lotul 17 |  |  | Piese de schimb si mentinanță pentru Analizatorul hematologic automat PCE 210 |  |  |  |
| 17.1 |  | 33696500-0 | Pompă pentru PCE-210 | buc | 6 |  |
| 17.2 |  | 33696500-0 | Camera ( WBC/ RBC) pentru PCE -210 | buc | 4 |  |
| 17.3 |  | 33696500-0 | Valva pentru PCE -210 | buc | 2 |  |
| 17.4 |  | 33696500-0 | Capul de spalare pentru PCE -210 | buc | 2 |  |
| 17.5 |  | 33696500-0 | Saiba pentru dispensie - PCE -210 | buc | 2 |  |
| Lotul 18 |  | 33696500-0 | Termohirtie pentru PCE-210 | buc | 200 |  |
| Lotul 19 |  | 33696500-0 | Solutie de albastru crezil (pentru colorarea reticulocitelor in eprubeta) flacon volum de la 10- 25 ml | ml. | 200 |  |
| Lotul 20 |  | 33696500-0 | Panel pentru determinarea Troponima I,CK-MB şi mioglobina în ser /plazma, cu scop diagnostic al infarctului miocaddic Cartuş,sensibilitate maxima | buc | 2000 | 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. Nota: ambalajul este solicitat în conformitate cu anexa Nr.3 al ordinului Nr 701 MS |
| Lotul 21 |  | 33696500-0 | Cartus-test pentru determinarea microalbuminei în urina , test rapid sensibilitate maxima | buc | 2500 |  |
| Lotul 22 |  | 33696500-0 | Panel pentru microscopiere CITOLOGICA a urinei si lichidelor biologice (cu 2, 5 sau 10 godeuri) | buc | 2500 |  |
| Lotul 23 |  | 33696500-0 | SET de colorare dupa GRAMM (pentru colorarea frotiurilor ginecologice) flacon volum de la 100- 250 ml | ml. | 1000 |  |
| Lotul 24 |  | 33696500-0 | Solutie alcoolica de albastru de metilen de 3% (pentru colorarea frotiurilor ginecologice) flacon volum de la 500- 1000 ml | ml. | 4000 |  |
| Lotul 25 |  | 33696500-0 | Azur -Eozină Romanovski soluţie, flacon din plastic volum 1L, cu solutie bufer inclusa | flacon | 20 |  |
| Lotul 26 |  | 33696500-0 | Lamele de sticla slefuite, lungimea 7,5cm, grosimea de 2,5mm, latimea 2,5 cm | buc | 10000 |  |
| Lotul 27 |  | 33696500-0 | Reagenţi şi Consumabile pentru Analizatorul К/NA ,,Medica” ,,Eazy Lite” (tip închis) |  |  | 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 4.Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. 5. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 6. Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi, (să fie de la acelaşi producător). 7. Ofertantii vor demonstra ca reagentii ,seturile de reagenti se pastreaza pina la livrare in conditii prevazute de producator (la frigider ,frigorifer sau ncapere dotata cu echipament specific) 8.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul Iotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 9. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat. |
| 27.1 |  | 33696500-0 | K/Na (soluţie de spălat) Fl. 100ml | flacon | 1 |  |
| 27.2 |  | 33696500-0 | Soluţie pack K/Na 800 ml | buc | 6 |  |
| 27.3 |  | 33696500-0 | Medica Quality Control 3 LEVEL (low,Normal, High), în set | set | 1 |  |
| 27.4 |  | 33696500-0 | Termohîrtie pentru analizatorul K şi Na | buc | 10 |  |
| 27.5 |  | 33696500-0 | Tub din silicon pentru reagent, ser şi deşeuri | buc | 2 |  |
| 27.6 |  | 33696500-0 | Electrod K pentru analizatorul zonoselectiv EASY Lyte-Medica | buc | 1 |  |
| 27.7 |  | 33696500-0 | Electrod Na pentru analizatorul ionoselectiv EASY Lyte-Medica | buc | 1 |  |
| 27.8 |  | 33696500-0 | Electrod de referinţa pentru analizatorul ionoselectiv EASY Lyte-Medica | buc | 1 |  |
| 27.9 |  | 33696500-0 | Soluţie filing pentru analizatorul ionoselectiv EASY Lyte-Medica | buc | 1 |  |
| 27.10 |  | 33696500-0 | Soluţie Valve pentru analizatorul ionoselectiv EASY Lyte-Medica | buc | 1 |  |
| 27.11 |  | 33696500-0 | Membrană assembly pentru analizatorul ionoselectiv EASY Lyte-Medica | buc | 1 |  |
| 27.12 |  | 33696500-0 | Set de mentenanta pentru analizatorul ionoselectiv EASY Lyte-Medica | Buc | 1 |  |
| 27.13 |  | 33696500-0 | Sample detector analizatorul ionoselectiv EASY Lyte-Medica | buc | 2 |  |
| 27.14 |  | 33696500-0 | Valva de distribuire | buc | 2 |  |
| Lotul 28 |  | 33696500-0 | Eprubeta Vacumata cu clot activator 6 ml (plastic) | Buc | 50000 | Eprubetele să fie cu etichetă; cu capac tip rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. |
| Lotul 29 |  | 33696500-0 | Eprubeta Vacumata cu gel +clot activator 6 ml (plastic) | Buc | 10000 |  |
| Lotul 30 |  | 33696500-0 | Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2,5 ml (plastic) capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă,vacutest (pentru analizator automat) | Buc | 25000 | Eprubetele să fie cu etichetă; cu capac tip rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. |
| Lotul 31 |  | 33696500-0 | Eprubete K3 EDTA volum sînge 1 ml (plastic) capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă, vacutest (pentru analizator automat) | Buc | 2000 |  |
| Lotul 32 |  | 33696500-0 | Eprubete cu citrat de natriu, 3ml pentru hemostază, vacumate (plastic) | Buc | 15000 | Eprubetele să fie cu etichetă; cu capac tip rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. |
| Lotul 33 |  | 33696500-0 | Eprubete cu litiu si heparina , 9ml., vacumate (plastic) | Buc | 1000 |  |
| Lotul 34 |  | 33696500-0 | Eprubete pentru Stat-fax, borosilicate | Buc | 30000 | Eprubetele să fie cu etichetă; cu capac tip rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. . |
| Lotul 35 |  | 33696500-0 | Eprubete din polisteren cu volum 12ml, transparente (plastic),gradate, cu fund conic, cu dop | Buc | 30000 |  |
| Lotul 36 |  | 33696500-0 | Eprubete Eppendorf 1,5 ml; eprubeta sa fie cu capacul elastic cu urechiuşă . Eprubetele să fie cu etichetă. | Buc | 5000 |  |
| Lotul 37 |  | 33696500-0 | Pahare din plastic elastic 200 ml,cu capac,e fileu, eticheta, nesterile, cu gradaţie cu interval cu 10 ml. | Buc | 30000 |  |
| Lotul 38 |  | 33696500-0 | Lancete sterile, ambalate cîte 1unit. adaptate pentru glucometru | buc | 4000 |  |
| Lotul 39 |  | 33696500-0 | Salfete cu alcool 70% prelucrate cu unde Gamma, set, în cutie de masă plastic,150-200 buc în set | buc | 1000 | Cerinţe p/u şerveţelele înbibate cu alcool-să posede în mod obligator certificate de confirmare igienic |
| Lotul 40 |  | 33696500-0 | Sistema p/u VSH getabila, din 3 componente (eprubeta (plastic),capilarul,dop din cauciuc de la același producător), capilarele ambalate în cutii –ștativ | buc | 6000 |  |
| Lotul 41 |  | 33696500-0 | Eprubete din sticla pentru VSH cu citrat de Na – 3.8 % volum de 1.6 ml cu capac de cauciuc pentru aparat automat Mindrai | buc | 15000 |  |
| Lotul 42 |  | 33696500-0 | Cutii de incinerare de unica folosinta pentru colectarea deseurilor |  |  | Recipiente pentru deşeuri de culoare galbenă cu simbolul pericol biologic. |
| 42.1 |  | 33696500-0 | Cutie de incinerare de unica folosinta ,volum 7,5 kg ,Pentru colectarea deseurilor cu sac pentru deseuri biologice / periculoase | Buc | 1200 |  |
| 42.2 |  | 33696500-0 | Cutie de incinerare de unica folosinta ,volum 12 kg ,Pentru colectarea deseurilor infectioase ,rezultate din activitate medicala, cu saci din pelicolă rezistentă | Buc | 350 |  |
| Lotul 43 |  | 33696500-0 | Containere sterile cu lopățică 30ml, cu etichetă (plastic) | buc | 100 |  |
| Lotul 44 |  | 33696500-0 | Hîrtie de filtru | kg | 10 |  |
| Lotul 45 |  | 33696500-0 | Vîrfuri |  |  |  |
| 45.1 |  | 33696500-0 | Vîrfuri din plastic 0-200mkl (galben) de tip Gilson | buc | 50000 | 1. Vîrfuri să corespundă pipetelor tip Eppendorf şi Lerippipet, prezentarea mostrelor este obligatorie de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. |
| 45.2 |  | 33696500-0 | Vîrfuri din plastic 100-1000mkl (albastre) de tip Gilson | buc | 20000 |  |
| Lotul 46 |  | 33696500-0 | Pipete din plastic, 2ml. | buc | 2000 |  |
| Lotul 47 |  | 33696500-0 | Reagenţi şi consu-mabile pentru analizatorul hemato-logic automat CELL-DYN Emerald 18(3 diff) Sistema închis |  |  | Certificat CE- Copia originalului confirmă prin ştampila şi semnătura participantului. Autorizaţie de la Producător reprezentantului oficial în RM. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea, calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalajul să fie specific pentru analizatorul hematologic, securizat, marcat şi etichtat de producător. Prezenţa obligatorie bar-codului în original pe fiecare ambalajul pentru citirea bar-codului de aparat inainte de instalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii devalabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă in mod obligatoriu cu cele de pe etichtele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate in limba de stat sau limba rusă. NOTA: prioritate se va acarda seturilor de reagenţi cu cea mai inaltă linearitate şi termenul de valibilitate. Calibratorii, standardele şi controale trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să fie de la acelaş producător. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare in condiţiile prevazute de producător (lafrigider, frigorifer sau incăperi dotate cu echipament. |
| 47.1 |  | 33696500-0 | Emerald Cleaner RGT 960 ml | ml. | 19200 |  |
| 47.2 |  | 33696500-0 | Emerald Diluent RGT, canisra 10l | litru | 100 |  |
| 47.3 |  | 33696500-0 | Emerald HGB LYSI RGT 960 ml | ml. | 9600 |  |
| 47.4 |  | 33696500-0 | Control pentru analizatorul Emerald CELL-DYN trei neveluri 3X2,5 ml, în set | set | 5 |  |
| 47.5 |  | 33696500-0 | CELL-DYN calibrator 2fl.x2,5 ml, în set | set | 1 |  |
| Lotul 48 |  | 33696500-0 | Reagenţi şi consu-mabile pentru analizatorul hematologic automat RUBY CELL-DYN (5 diff) (tip închis) |  |  | Certificat CE- Copia originalului confirmă prin ştampila şi semnătura participantului. Autorizaţie de la Producător reprezentantului oficial în RM. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea, calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalajul să fie specific pentru analizatorul hematologic, securizat, marcat şi etichtat de producător. Prezenţa obligatorie bar-codului în original pe fiecare ambalajul pentru citirea bar-codului de aparat inainte de instalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii devalabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă in mod obligatoriu cu cele de pe etichtele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate in limba de stat sau limba rusă. NOTA: prioritate se va acarda seturilor de reagenţi cu cea mai inaltă linearitate şi termenul de valibilitate. Calibratorii, standardele şi controale trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să fie de la acelaş producător. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare in condiţiile prevazute de producător (lafrigider, frigorifer sau incăperi dotate cu echipament. |
| 48.1 |  | 33696500-0 | Diluent Sheath , canistra 20l | litru | 300 |  |
| 48.2 |  | 33696500-0 | Soluţie WBC LYSE RGT 3,8 L | litru | 38 |  |
| 48.3 |  | 33696500-0 | Soluţie HGB NC LYSE 3,84L | litru | 38 |  |
| 48.4 |  | 33696500-0 | Enzyme Cleaner CD 100 ml | ml. | 400 |  |
| 48.5 |  | 33696500-0 | Calibrator CELL-DYN RUBY, în set | set | 1 |  |
| 48.6 |  | 33696500-0 | Set de control HP CD 26 5diff cu trei neveluri | set | 4 |  |

- Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | [nu vor fi acceptate] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei. Termenul de valabilitate a garanţiei să fie exact ca şi termenul de valabilitate a ofertei. |  |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 1 % din valoarea ofertei fără TVA. |  |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms şi termenii comerciali acceptaţi vor fi (după caz): | Incoterms 2013 |  |
| 3.5. | Termenul de livrare/prestare: | Pe parcursul an.2020, în timp de 2-3 zile de la comanda beneficiarului, conform necesităţilor reale |  |
| 3.6. | Locul licrării bunurilor/prestării serviciilor: | IMSP SR Hînceşti |  |
| 3.7. | Metoda şi condiţiile de plată vor fi: | Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare în termen de 30 zile după livrare. |  |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 30 zile |  |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | [nu se acceptă] |  |
| - Depunerea şi deschiderea ofertelor |  |  |  |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: | Ofertele vor fi prezentate în formă electronică prin SIA „RSAP” - Ofertantul cîştigător urmează să prezinte pînă la semnarea contractului oferta şi documentele de calificare pe suport de hîrtie la adresa autorităţii contractante. |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Data: indicată în SIA RSAP ora 1400 |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” |  |
| - Evaluarea şi compararea ofertelor |  |  |  |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | [lei MD] |  |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | BNM |  |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | Ziua deschiderei ofertelor |  |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Evaluarea va fi efectuată pe: lot. |  |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | nu se aplică |  |
| - Adjudecarea contractului |  |  |  |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Cel mai mic preţ |  |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | 5% din suma contractului inclusiv TVA. |  |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | Garanţia de buna execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 |  |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | Nu se cere. |  |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | - Zile |  |

- Criterii şi cerinţe de calificare

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerinţe:

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinţei | Cerinţe suplimentare faţă de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziţii European | Original confirmat prin aplicarea ştampilei şi semnăturii Participantului. | Da |
| 7.2. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional | Da |
| 7.3. | Formularul ofertei completată în conformitate cu Formularul (F 3.1) | - în original, cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 7.4. | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare completată în conformitate cu Formularul (F 3.2) | - în original, garanţie bancară în original sau ordin de plată, emisă de o bancă comercială; Termenul de valabilitate al garanţiei să fie egal cu termenul de valabilitate al ofertei (30 zile). | Da |
| 7.5. | Specificaţii tehnice completată în conformitate cu Formularul (F 4.1) | - în original, cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 7.6 | Specificaţii de preţ completată în conformitate cu Formularul (F 4.2) | - în original, cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 7.7. | Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont | - în original sau copie cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 7.8. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | - eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova, în original sau copie cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 7.9. | Actul care atestă dreptul de a livra | Copie – autorizaţiei de la producător,confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului | Da |
| 7.10. | Ultimul raport financiar | - original (copie) confirmată cu semnătura şi ştampila Participantului; | Da |
| 7.11. | Certificatul de înregistrare în ţara de origine | copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului | Da |
| 7.12 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante | – copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; | Da |
| 7.13 | Licenţa de activitate | copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului, se prezintă atunci cînd activitatea lui se licenţiază conform prevederilor legale | Da |
| 7.14 | Garanţie de bună execuţie (F 3.3.) | - în original, garanţie bancară în original sau ordin de plată, emisă de o bancă comercială; | Da |
| 7.15 | NOTA | Prezentarea mostrelor la cererea Grupului de lucru IMSP SR de la operatorul economic cîştigător în timp de 5 zile din momentul luării deciziei | Da |

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ___________________________ Petru Ciubotaru

| - CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |  |
| --- | --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. |  |
| Formular | Denumirea |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F3.2 | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare |
| F3.3 | Garanţie de bună execuţie |

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziţie Nr.: _______________________________________ Anunţ/Invitaţia de participare Nr.: ______________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] - Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] - ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preţ, următoarele bunuri/servicii _______________________ ________________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor/serviciilor] - Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA4.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA5.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; - În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA7, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. - Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice. - Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__

Garanţia pentru oferta (Garanţia bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.] __________________________________________________________________ [Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente] Beneficiar: _______________________________________________________ [numele şi adresa autorităţii contractante] Data: “___” _____________________ 20__ GARANŢIE DE OFERTĂ Nr._________________ _______________________________________________________________ a fost informată că [denumirea băncii] ____________________________________________________ (numit în continuare „Ofertant”) [numele ofertantului] urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “___” _____________________ 20__ (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea/prestarea __________________________________________ [obiectul achiziţiei] conform anunţului de participare nr. __________________ din “___” _____________________ 20__. La cererea Ofertantului, noi, ____________________________________________,prin prezenta, [denumirea băncii] ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de: ______________________ (_______________________________________________________) [suma în cifre] ([suma în cuvinte]) la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile ofertei, şi anume: - şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau - fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilor procedurii de achiziţie, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţie. Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului. Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de “___” _____________________ 20__. _________________________________________ [semnătura autorizată a băncii]

Garanţie de bună execuţie (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziţie Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziţie publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform invitaţiei la procedura de achiziţie nr. din _________. 201_ [numărul şi data procedurii de achiziţie] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului] - CAPITOLUL IV SPECIFICAŢII TEHNICE ŞI DE PREŢ. Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.. Formular; Denumirea. F4.1; Specificaţii tehnice. F4.2; Specificaţii de preţ.

|  |  |  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |
| Numărul procedurii de achiziţie______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţie deschisă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  |  |  | Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  |  |  | Modelul articolului |  |  | Ţara de origine |  | Produ-cătorul |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |
|  |  |  |  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Confirmarea că Reagenti, calibratori şi material de control pentru aparat au fost produși în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii originale de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul .(Vezi anexa II punctul 14.1.d), de la producătorul bunurilor. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. 5. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul. 6. Calibratorii şi materialele de control trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi, (să fie de la acelaşi producător). 7. Ofertantii vor demonstra ca reagentii ,seturile de reagenti se pastreaza pina la livrare in conditii prevazute de producator (la frigider ,frigorifer sau ncapere dotata cu echipament specific ) 8. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul Iotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 9. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat. 10. Reagenți, calibratori și materiale de control sa fie însoțite de protocoalele și standardele specializate pentru analizatorul menționat. 11. Reagenți, calibratori și materiale de control sa fie testați și validați de producător pe echipamentul menționat Selectra Pro M, cu documentație respectivă de insoțire în limba de stat. |  |  |  |  |  | ISO, CE şi altele |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ASAT (GOT) Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125ml, în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ALAT (GPT) Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125ml, în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Albumina cu standard (Albumin) Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125ml, în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Fosfataza alcalină (Alkaline-Posphatase) Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125ml, în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Alfa-Amilaza (alf-Amylase) Flacoane cu volumul de la 25 pînă la 50 ml., în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Gamma-GT (Gamma-GT) Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 62.5 ml., în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Lipaza (Lipase) Flacoane cu volumul De la 5 ml pînă la 10 ml., în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Bilirubina totală (Total Bilirubin) Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Bilirubina directa (Direct Bilirubin) Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Creatinina+standart (Creatinine Jaffe) Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Cholesterol total +standart (Cholesterol) Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 250 ml., în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Calciu +st, (Calcium Arsenazo) Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | LDH+standart (LDH) Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 62,5 ml., în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Fier (Iron) +standart Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Glucoza + standart (Glucose) HK Flacoane cu volumul de la 100 ml pînă la 250 ml., în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Magneziu -(Magnesium) +standart Flacoane cu volumul de la 50 ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ProteinaTotală+std. (Total Protein) Flacoane cu volumul de la 50 ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Trigliceride+st. (Triglicerides) Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 50 ml., în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Uree color +std (Urea) Flacoane cu volumul de la 50ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Uree UV +std (Urea) Flacoane cu volumul de la 50ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Acidul Uric +standart (Uric Acid) Flacoane cu volumul de la 25 ml pînă la 50 ml., în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | LDL-Colesterol (LDLCholsterol ) +standart Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 80 ml., în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | HDL-Colesterol (HDL Cholesterol) +standart Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 80 ml., în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Creatinchinaza totală (Creatinkinas-totale) Flacoane cu volumul de la 30 pînă la 62.5 ml., în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Creatinchinaza MB Flacoane cu volumul de la 30 pînă la 62.5 ml., în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Glucoza + standart (Glucose) PAP Flacoane cu volumul de la 100 ml pînă la 250 ml., în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Cloride + standart Flacoane cu volumul de la 50ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Control biochimic, ser Normal Flacoane cu volumul de la 1.0ml pînă la 5 ml., în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Control biochimic, ser Patologic Flacoane cu volumul de la 1.0ml pînă la 5 ml., în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Calibrator universal pentru teste biochimice Flacoane cu volumul de la 1.0 ml pînă la 3 ml., în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Hemoglobina glucozilată Hb AI Flacoane cu volumul de Ia1ml pina la 32ml, în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Control Hemoglobina glicozilata HbAlc FI. cu volum de la 0,5 pînă Ia 2,0 ml , în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Calibratori 4 nivele hemoglobinei glicozilate(HbAlc ) FI. cu volum de la 0,5 pînă Ia 2,0 ml , în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Set pentru determinarea alcool etanol Set (10ml x10) , în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Phosphor Flacoane cu volumul de la 100 ml pînă la 125ml , în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Calibratori 5 nivele proteinelor IP (lg A, lg G, lg M) Fl. Cu olum de la 0,5 pînă la 2,0ml, în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Ig G Flacoane cu volumul de la 1 ml pînă la 60 ml , în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Ig M Flacoane cu volumul de la 1 ml pînă la 60 ml , în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Ig A Flacoane cu volumul de la 1 ml pînă la 60 ml , în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Soluţie de Hipoclorid concentrata pentru Selectra Pro M cu volumul de la 500 ml pina la 1000 ml, în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Soluţie Wash/cleaner pentru Selectra Pro M Flacoane cu volumul de la 500 ml pina la 1000 ml, în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Set de mentinanta annual Selectra Pro M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Placa de comanda Selectra Pro M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Valva bloc Selectra Pro M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Valva bloc cu 3 cai Selectra Pro M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Sensor pentru inchiderea/deschiderea usei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Împreună cu oferta se prezintă instrucțiunile de lucru. 2.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat .marcat şi etichetat de producător . 3.Date de identitate (denumirea,numărul lotului ,seria,termenul de valabilitate,condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebue să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. 4.La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. Ofertantul să asigure prezenţa specialistului la procedurele de testare a monstrelor, în set să fie prezenți toți reagenții necesări pentru reacție. 5.Reagenţii,soluţiile din set să fie lichizi, gata de lucru . Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.în instrucţiune de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor,test sistemele să fie cu o sensibilitate nu mai mică de 99,8 %..Test sistemele să conţină nu mai puţin de 7 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.Setul să conţină ,în afara controlul „+ „ şi "-" 5 calibratori pentru seturile cu determinare calitativă a antigenilor şi anticorpilor. 6. Stripurile să fie detaşabile posibilitatea de a rupe stripuri si a folosi cite un godeu.. Să fie posibil de a testa cîte o probă. Nota* în conformitate cu Ord.Nr 701 MS In set sa fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie .Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar, PROCEDURI DE PREDILUTII SUPLIMENTARE A MATERIALULULUI BIOLOGIC şi să conţină cît mai puţine etape .Durata efectuării sa fie cît mai mica. Sensibilitate maxima (preoritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standatrtele după deschidere sa fie stabile.La toate investigaţiile autoimmune sa fie un protocol comun.Sa fie present pentru fiecare lot certificatul analitic de la producator.Solutiile de substrat-cromogenul intr-un singur flacon,pregatite de producator,gata pentru utilizare. Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi ca reagenţii .trusele ,test-sistemele se păstează pîna la livrare în condiţii prevăzute de producător (la frigider,frigorifer ,sau incaperi dotate cu echipament specializat) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Anti- HDV sumar Cerinţe gene-rale*, de aseme-nea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anti-corpilor. ELISA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO, CE şi altele |  |
|  |  |  |  | Total lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | CPR-LATEX Cerinţe generale* + Notă ** LATEX-TEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO, CE şi altele |  |
|  |  |  |  | Total lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ASLO-LATEX Cerinţe generale* + Notă ** LATEX-TEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO, CE şi altele |  |
|  |  |  |  | Total lot 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | RF-LATEX Cerinţe generale* + Notă ** LATEX-TEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO, CE şi altele |  |
|  |  |  |  | Total lot 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | D-Dimeri Cerinţe generale* + Notă ** LATEX-TEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO, CE şi altele |  |
|  |  |  |  | Total lot 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat,marcat şi etichetat de producător.Date de identitate (denumirea,numărul lotului ,seri3,termenul de valabilitate ,condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebue să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.La cerere de prezentat monster pentru testare de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. Ofertantul să asigure prezenţa specialistului la procedurele de testare a monstrelor. în set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 2. Reagenţii,soluţiile din set să fie lichizi, gata de lucru . 3. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Prezenta instrucţiunilor în limba de stat sau rusa . 4.Calibratorii şi standardele să fie înregistrate în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu! Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setului . |  |  |  |  |  | ISO, CE şi altele |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Tromboplastină cu activ. 14-18 sec,lichid .şi ISI nu mai mic de 1,1 ,cu standart Flacoane cu volumul de la 5 ml pina la 10 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Set p/u determinarera fibrinogenului, cu standart Flacoane cu volumul de la 1 ml pina la 2ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Plasma de control normala (4 parametri) Flacoane cu volumul de la 1 ml pina la 2ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Plasma de control patologica A (4 parametri) Flacoane cu volumul de la 1 ml pina la 2ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Plasma de control patologica SA (4 parametri) Flacoane cu volumul de la 1 ml pina la 2ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Cuve cu agitatoare pentru determinarea reacţiilor de coagulare (pentru analizator Helena) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Nota: ambalajul este solicitat în conformitate cu anexa Nr.3 al ordinului Nr 701 MS |  |  |  |  |  | ISO, CE şi altele |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Proteine, glucoza, acid ascorb, nitrite, sînge, pH, bilirubină, urobilinogen ,leicocite,densitate,corpi cetonici Set-100teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Set de control cu 2 nivele+glucoza, şi pH, pentru proteina urină cu 4 calibratori,(БМ-control ) FI 10 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Set de control cu 2 nivele pentru proteina urinei fara calibratori,(БМ-control ) FI 10 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Termohirtie p/u analizor urinei Urixon - 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Set de control pentru testele expres Machereu-Nagel" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Set pentru aprecierea proteinei în urină cu acid sulfosalicilic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nota:Cerinţe : 1.Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţe CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului ,cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a accesoriilor /consumabilelor/pieselor de schimb cu utilajul dat ,de la producătorul utilajului. 4. Furnizorul sa fie autorizat de producatorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor inginerilor calificati în domeniu. 5. Prezenta instructiunii de utilizare a produsului , inclusiv şi traducerea în limba de stat. |  |  |  |  |  | ISO, CE şi altele |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ARC ANTI-HBcor II RGT 100TE kit – 100 teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ARC ANTI HCV RF RGT 100 T – kit – 100 teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ARC HBSAG QUAL II RGT 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ARC ANTI TPO RGT 100 TEST – kit – 100 teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ARC FREE T3 RGT 100 TEST – kit – 100 teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ARC FREE T4 RGT 100T RF – kit – 100 teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ARC TSH RGT 100 TEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ARC TIRIOGLOBULINA RGT 100 TEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ARC TOTAL PSA RGT 100 TEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ARC FREE PSA RGT 100 TEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ARC ANTI-HBcor II CAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ARC ANTI HCV RF CAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ARC HBSAG QUAL II RGT CAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ARC ANTI TPO RGT CAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ARC FREE T3 RGT CAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ARC FREE T4 RGT CAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ARC TSH RGT CAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ARC TIRIOGLOBULINA CAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ARC TOTAL PSA CAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ARC ANTI-HBcor II CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ARC ANTI HCV RF CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ARC HBSAG QUAL II CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | TP MULTICHEM IA PLUS (3 NIVELE DE CONTROL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ARC PROBE CONDITIONER 4X25 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ARC CON WASH BUFF 4X975ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ARC TRIGGER SOL 4X975ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ARC PRE-TRIGG SOL 4X975ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ARC REACTION VESSELS 8X50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nota:Cerinţe : 1.Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţe CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului ,cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a accesoriilor /consumabilelor/pieselor de schimb cu utilajul dat ,de la producătorul utilajului. 4. Furnizorul sa fie autorizat de producatorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor inginerilor calificati în domeniu. 5. Prezenta instructiunii de utilizare a produsului , inclusiv şi traducerea în limba de stat. |  |  |  |  |  | ISO, CE şi altele |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Lampa pentru citirea rezultatelor (STAT FAX 1904) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | TASTATURA (STAT FAX 1904) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Printer mecanism (STAT FAX 1904) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Lampa pentru citirea rezultatelor (STAT FAX 303) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | TASTATURA (STAT FAX 303) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Printer mecanism (STAT FAX 303) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Suport pentru godeuri – citirea analizelor (STAT FAX 303) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cerinţe generale la lot: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului. 3.Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 4.Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. 5. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 6. Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi, (să fie de la acelaşi producător). |  |  |  |  |  | ISO,CE şi altele |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Soluție de diluare butelie - 20 litri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Proclean (soluţie de spălat) butelie-5litri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Ciment (reagent hemolizant) 1fl*500ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Set de control pentru PCE 3DIFF (Low, Normal, High) 2,5ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Soluţie conc. de hipoclorid 0,5% 1l Fl*1000ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Pompă pentru PCE-210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Camera ( WBC/ RBC) pentru PCE -210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Valva pentru PCE -210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Capul de spalare pentru PCE -210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Saiba pentru dispensie - PCE -210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Termohirtie pentru PCE-210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Solutie de albastru crezil (pentru colorarea reticulocitelor in eprubeta) flacon volum de la 10- 25 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. Nota: ambalajul este solicitat în conformitate cu anexa Nr.3 al ordinului Nr 701 MS |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Panel pentru determinarea Troponima I,CK-MB şi mioglobina în ser /plazma, cu scop diagnostic al infarctului miocaddic Cartuş,sensibilitate maxima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO,CE şi altele |  |
|  |  |  |  | Total lot 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Cartus-test pentru determinarea microalbuminei în urina , test rapid sensibilitate maxima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO,CE şi altele |  |
|  |  |  |  | Total lot 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Panel pentru microscopiere CITOLOGICA a urinei si lichidelor biologice (cu 2, 5 sau 10 godeuri) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO,CE şi altele |  |
|  |  |  |  | Total lot 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | SET de colorare dupa GRAMM (pentru colorarea frotiurilor ginecologice) flacon volum de la 100- 250 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO,CE şi altele |  |
|  |  |  |  | Total lot 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Solutie alcoolica de albastru de metilen de 3% (pentru colorarea frotiurilor ginecologice) flacon volum de la 500- 1000 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Azur -Eozină Romanovski soluţie, flacon din plastic volum 1L, cu solutie bufer inclusa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Lamele de sticla slefuite, lungimea 7,5cm, grosimea de 2,5mm, latimea 2,5 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 4.Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. 5. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 6. Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi, (să fie de la acelaşi producător). 7. Ofertantii vor demonstra ca reagentii ,seturile de reagenti se pastreaza pina la livrare in conditii prevazute de producator (la frigider ,frigorifer sau ncapere dotata cu echipament specific) 8.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul Iotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 9. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat. |  |  |  |  |  | ISO,CE şi altele |  |
| 33696500-0 |  |  |  | K/Na (soluţie de spălat) Fl. 100ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Soluţie pack K/Na 800 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Medica Quality Control 3 LEVEL (low,Normal, High), în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Termohîrtie pentru analizatorul K şi Na |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Tub din silicon pentru reagent, ser şi deşeuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Electrod K pentru analizatorul zonoselectiv EASY Lyte-Medica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Electrod Na pentru analizatorul ionoselectiv EASY Lyte-Medica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Electrod de referinţa pentru analizatorul ionoselectiv EASY Lyte-Medica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Soluţie filing pentru analizatorul ionoselectiv EASY Lyte-Medica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Soluţie Valve pentru analizatorul ionoselectiv EASY Lyte-Medica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Membrană assembly pentru analizatorul ionoselectiv EASY Lyte-Medica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Set de mentenanta pentru analizatorul ionoselectiv EASY Lyte-Medica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Sample detector analizatorul ionoselectiv EASY Lyte-Medica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Valva de distribuire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Eprubeta Vacumata cu clot activator 6 ml (plastic) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eprubetele să fie cu etichetă; cu capac tip rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. |  |  |  |  |  | ISO,CE şi altele |  |
|  |  |  |  | Total lot 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Eprubeta Vacumata cu gel +clot activator 6 ml (plastic) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO,CE şi altele |  |
|  |  |  |  | Total lot 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2,5 ml (plastic) capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă,vacutest (pentru analizator automat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eprubetele să fie cu etichetă; cu capac tip rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. |  |  |  |  |  | ISO,CE şi altele |  |
|  |  |  |  | Total lot 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Eprubete K3 EDTA volum sînge 1 ml (plastic) capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă, vacutest (pentru analizator automat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO,CE şi altele |  |
|  |  |  |  | Total lot 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Eprubete cu citrat de natriu, 3ml pentru hemostază, vacumate (plastic) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO,CE şi altele |  |
|  |  |  |  | Total lot 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Eprubete cu litiu si heparina , 9ml., vacumate (plastic) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO,CE şi altele |  |
|  |  |  |  | Total lot 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eprubetele să fie cu etichetă; cu capac tip rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Eprubete pentru Stat-fax, borosilicate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO,CE şi altele |  |
|  |  |  |  | Total lot 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Eprubete din polisteren cu volum 12ml, transparente (plastic),gradate, cu fund conic, cu dop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO,CE şi altele |  |
|  |  |  |  | Total lot 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Eprubete Eppendorf 1,5 ml; eprubeta sa fie cu capacul elastic cu urechiuşă . Eprubetele să fie cu etichetă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO,CE şi altele |  |
|  |  |  |  | Total lot 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Pahare din plastic elastic 200 ml,cu capac,e fileu, eticheta, nesterile, cu gradaţie cu interval cu 10 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO,CE şi altele |  |
|  |  |  |  | Total lot 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Lancete sterile, ambalate cîte 1unit. adaptate pentru glucometru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO,CE şi altele |  |
|  |  |  |  | Total lot 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Salfete cu alcool 70% prelucrate cu unde Gamma, set, în cutie de masă plastic,150-200 buc în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cerinţe p/u şerveţelele înbibate cu alcool-să posede în mod obligator certificate de confirmare igienic |  |  |  |  |  | ISO,CE şi altele |  |
|  |  |  |  | Total lot 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Sistema p/u VSH getabila, din 3 componente (eprubeta (plastic),capilarul,dop din cauciuc de la același producător), capilarele ambalate în cutii –ștativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO,CE şi altele |  |
|  |  |  |  | Total lot 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Eprubete din sticla pentru VSH cu citrat de Na – 3.8 % volum de 1.6 ml cu capac de cauciuc pentru aparat automat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO,CE şi altele |  |
|  |  |  |  | Total lot 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Cutie de incinerare de unica folosinta ,volum 7,5 kg ,Pentru colectarea deseurilor cu sac pentru deseuri biologice / periculoase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recipiente pentru deşeuri de culoare galbenă cu simbolul pericol biologic. |  |  |  |  |  | ISO,CE şi altele |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Cutie de incinerare de unica folosinta ,volum 12 kg ,Pentru colectarea deseurilor infectioase ,rezultate din activitate medicala, cu saci din pelicolă rezistentă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Containere sterile cu lopățică 30ml, cu etichetă (plastic) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO,CE şi altele |  |
|  |  |  |  | Total lot 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Hîrtie de filtru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO,CE şi altele |  |
|  |  |  |  | Total lot 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Vîrfuri să corespundă pipetelor tip Eppendorf şi Lerippipet, prezentarea mostrelor este obligatorie de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Vîrfuri din plastic 0-200mkl (galben) de tip Gilson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO,CE şi altele |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Vîrfuri din plastic 100-1000mkl (albastre) de tip Gilson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Pipete din plastic, 2ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO,CE şi altele |  |
|  |  |  |  | Total lot 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Certificat CE- Copia originalului confirmă prin ştampila şi semnătura participantului. Autorizaţie de la Producător reprezentantului oficial în RM. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea, calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalajul să fie specific pentru analizatorul hematologic, securizat, marcat şi etichtat de producător. Prezenţa obligatorie bar-codului în original pe fiecare ambalajul pentru citirea bar-codului de aparat inainte de instalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii devalabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă in mod obligatoriu cu cele de pe etichtele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate in limba de stat sau limba rusă. NOTA: prioritate se va acarda seturilor de reagenţi cu cea mai inaltă linearitate şi termenul de valibilitate. Calibratorii, standardele şi controale trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să fie de la acelaş producător. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare in condiţiile prevazute de producător (lafrigider, frigorifer sau incăperi dotate cu echipament. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Emerald Cleaner RGT 960 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO,CE şi altele |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Emerald Diluent RGT, canisra 10l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Emerald HGB LYSI RGT 960 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Control pentru analizatorul Emerald CELL-DYN trei neveluri 3X2,5 ml, în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | CELL-DYN calibrator 2fl.x2,5 ml, în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Certificat CE- Copia originalului confirmă prin ştampila şi semnătura participantului. Autorizaţie de la Producător reprezentantului oficial în RM. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea, calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalajul să fie specific pentru analizatorul hematologic, securizat, marcat şi etichtat de producător. Prezenţa obligatorie bar-codului în original pe fiecare ambalajul pentru citirea bar-codului de aparat inainte de instalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii devalabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă in mod obligatoriu cu cele de pe etichtele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate in limba de stat sau limba rusă. NOTA: prioritate se va acarda seturilor de reagenţi cu cea mai inaltă linearitate şi termenul de valibilitate. Calibratorii, standardele şi controale trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să fie de la acelaş producător. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare in condiţiile prevazute de producător (lafrigider, frigorifer sau incăperi dotate cu echipament. |  |  |  |  |  | ISO,CE şi altele |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Diluent Sheath , canistra 20l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Soluţie WBC LYSE RGT 3,8 L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Soluţie HGB NC LYSE 3,84L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Enzyme Cleaner CD 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Calibrator CELL-DYN RUBY, în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Set de control HP CD 26 5diff cu trei neveluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Specificaţii de preţ (F4.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. |
| Numărul procedurii de achiziţie______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţie deschisă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea bunurilor |  |  |  |  |  | Unitatea de măsură |  | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) |  | Preţ unitar (cu TVA) |  | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  |  | Termenul de prestare |  |  | Clasificaţie bugetară (IBAN) |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul an. 2020, în timp de 2-3 zile de la comanda beneficiarului, conform necesităţilor reale |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
| 33696500-0 |  | ASAT (GOT) Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125ml, în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ALAT (GPT) Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125ml, în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Albumina cu standard (Albumin) Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125ml, în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Fosfataza alcalină (Alkaline-Posphatase) Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125ml, în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Alfa-Amilaza (alf-Amylase) Flacoane cu volumul de la 25 pînă la 50 ml., în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Gamma-GT (Gamma-GT) Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 62.5 ml., în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lipaza (Lipase) Flacoane cu volumul De la 5 ml pînă la 10 ml., în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Bilirubina totală (Total Bilirubin) Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 19500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Bilirubina directa (Direct Bilirubin) Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 19500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Creatinina+standart (Creatinine Jaffe) Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Cholesterol total +standart (Cholesterol) Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 250 ml., în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Calciu +st, (Calcium Arsenazo) Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | LDH+standart (LDH) Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 62,5 ml., în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Fier (Iron) +standart Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Glucoza + standart (Glucose) HK Flacoane cu volumul de la 100 ml pînă la 250 ml., în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Magneziu -(Magnesium) +standart Flacoane cu volumul de la 50 ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ProteinaTotală+std. (Total Protein) Flacoane cu volumul de la 50 ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Trigliceride+st. (Triglicerides) Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 50 ml., în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Uree color +std (Urea) Flacoane cu volumul de la 50ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Uree UV +std (Urea) Flacoane cu volumul de la 50ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Acidul Uric +standart (Uric Acid) Flacoane cu volumul de la 25 ml pînă la 50 ml., în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | LDL-Colesterol (LDLCholsterol ) +standart Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 80 ml., în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | HDL-Colesterol (HDL Cholesterol) +standart Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 80 ml., în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Creatinchinaza totală (Creatinkinas-totale) Flacoane cu volumul de la 30 pînă la 62.5 ml., în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Creatinchinaza MB Flacoane cu volumul de la 30 pînă la 62.5 ml., în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Glucoza + standart (Glucose) PAP Flacoane cu volumul de la 100 ml pînă la 250 ml., în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Cloride + standart Flacoane cu volumul de la 50ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Control biochimic, ser Normal Flacoane cu volumul de la 1.0ml pînă la 5 ml., în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Control biochimic, ser Patologic Flacoane cu volumul de la 1.0ml pînă la 5 ml., în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Calibrator universal pentru teste biochimice Flacoane cu volumul de la 1.0 ml pînă la 3 ml., în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Hemoglobina glucozilată Hb AI Flacoane cu volumul de Ia1ml pina la 32ml, în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Control Hemoglobina glicozilata HbAlc FI. cu volum de la 0,5 pînă Ia 2,0 ml , în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Calibratori 4 nivele hemoglobinei glicozilate(HbAlc ) FI. cu volum de la 0,5 pînă Ia 2,0 ml , în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Set pentru determinarea alcool etanol Set (10ml x10) , în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Phosphor Flacoane cu volumul de la 100 ml pînă la 125ml , în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Calibratori 5 nivele proteinelor IP (lg A, lg G, lg M) Fl. Cu olum de la 0,5 pînă la 2,0ml, în set |  |  |  |  |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Ig G Flacoane cu volumul de la 1 ml pînă la 60 ml , în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Ig M Flacoane cu volumul de la 1 ml pînă la 60 ml , în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Ig A Flacoane cu volumul de la 1 ml pînă la 60 ml , în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Soluţie de Hipoclorid concentrata pentru Selectra Pro M cu volumul de la 500 ml pina la 1000 ml, în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Soluţie Wash/cleaner pentru Selectra Pro M Flacoane cu volumul de la 500 ml pina la 1000 ml, în set |  |  |  |  |  | mililitru |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Set de mentinanta annual Selectra Pro M |  |  |  |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Placa de comanda Selectra Pro M |  |  |  |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Valva bloc Selectra Pro M |  |  |  |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Valva bloc cu 3 cai Selectra Pro M |  |  |  |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Sensor pentru inchiderea/deschiderea usei |  |  |  |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Anti- HDV sumar Cerinţe gene-rale*, de aseme-nea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anti-corpilor. ELISA |  |  |  |  |  | buc |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
| 33696500-0 |  | Total lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CPR-LATEX Cerinţe generale* + Notă ** LATEX-TEST |  |  |  |  |  | buc |  | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Total lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ASLO-LATEX Cerinţe generale* + Notă ** LATEX-TEST |  |  |  |  |  | buc |  | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Total lot 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
|  |  | Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RF-LATEX Cerinţe generale* + Notă ** LATEX-TEST |  |  |  |  |  | buc |  | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Total lot 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
|  |  | Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D-Dimeri Cerinţe generale* + Notă ** LATEX-TEST |  |  |  |  |  | buc |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Total lot 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
|  |  | Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tromboplastină cu activ. 14-18 sec,lichid .şi ISI nu mai mic de 1,1 ,cu standart Flacoane cu volumul de la 5 ml pina la 10 ml |  |  |  |  |  | mililitru |  | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Set p/u determinarera fibrinogenului, cu standart Flacoane cu volumul de la 1 ml pina la 2ml |  |  |  |  |  | Teste |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
| 33696500-0 |  | Plasma de control normala (4 parametri) Flacoane cu volumul de la 1 ml pina la 2ml |  |  |  |  |  | mililitru |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Plasma de control patologica A (4 parametri) Flacoane cu volumul de la 1 ml pina la 2ml |  |  |  |  |  | mililitru |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Plasma de control patologica SA (4 parametri) Flacoane cu volumul de la 1 ml pina la 2ml |  |  |  |  |  | mililitru |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Total lot 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Cuve cu agitatoare pentru determinarea reacţiilor de coagulare (pentru analizator Helena) |  |  |  |  |  | buc |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Proteine, glucoza, acid ascorb, nitrite, sînge, pH, bilirubină, urobilinogen ,leicocite,densitate,corpi cetonici Set-100teste |  |  |  |  |  | set |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
| 33696500-0 |  | Set de control cu 2 nivele+glucoza, şi pH, pentru proteina urină cu 4 calibratori,(БМ-control ) FI 10 ml |  |  |  |  |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Set de control cu 2 nivele pentru proteina urinei fara calibratori,(БМ-control ) FI 10 ml |  |  |  |  |  | set |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Termohirtie p/u analizor urinei Urixon - 500 |  |  |  |  |  | buc |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Set de control pentru testele expres Machereu-Nagel" |  |  |  |  |  | set |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Set pentru aprecierea proteinei în urină cu acid sulfosalicilic |  |  |  |  |  | set |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ARC ANTI-HBcor II RGT 100TE kit – 100 teste |  |  |  |  |  | set |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
| 33696500-0 |  | ARC ANTI HCV RF RGT 100 T – kit – 100 teste |  |  |  |  |  | set |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ARC HBSAG QUAL II RGT 100 |  |  |  |  |  | set |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ARC ANTI TPO RGT 100 TEST – kit – 100 teste |  |  |  |  |  | set |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ARC FREE T3 RGT 100 TEST – kit – 100 teste |  |  |  |  |  | set |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ARC FREE T4 RGT 100T RF – kit – 100 teste |  |  |  |  |  | set |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ARC TSH RGT 100 TEST |  |  |  |  |  | set |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ARC TIRIOGLOBULINA RGT 100 TEST |  |  |  |  |  | set |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ARC TOTAL PSA RGT 100 TEST |  |  |  |  |  | set |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ARC FREE PSA RGT 100 TEST |  |  |  |  |  | set |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ARC ANTI-HBcor II CAL |  |  |  |  |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ARC ANTI HCV RF CAL |  |  |  |  |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ARC HBSAG QUAL II RGT CAL |  |  |  |  |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ARC ANTI TPO RGT CAL |  |  |  |  |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ARC FREE T3 RGT CAL |  |  |  |  |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ARC FREE T4 RGT CAL |  |  |  |  |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ARC TSH RGT CAL |  |  |  |  |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ARC TIRIOGLOBULINA CAL |  |  |  |  |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ARC TOTAL PSA CAL |  |  |  |  |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ARC ANTI-HBcor II CONTROL |  |  |  |  |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ARC ANTI HCV RF CONTROL |  |  |  |  |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ARC HBSAG QUAL II CONTROL |  |  |  |  |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | TP MULTICHEM IA PLUS (3 NIVELE DE CONTROL) |  |  |  |  |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ARC PROBE CONDITIONER 4X25 ml |  |  |  |  |  | flacon |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ARC CON WASH BUFF 4X975ML |  |  |  |  |  | ml. |  | 39000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ARC TRIGGER SOL 4X975ML |  |  |  |  |  | ml. |  | 9750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ARC PRE-TRIGG SOL 4X975ML |  |  |  |  |  | ml. |  | 9750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ARC REACTION VESSELS 8X50 |  |  |  |  |  | set |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lampa pentru citirea rezultatelor (STAT FAX 1904) |  |  |  |  |  | buc |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
| 33696500-0 |  | TASTATURA (STAT FAX 1904) |  |  |  |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Printer mecanism (STAT FAX 1904) |  |  |  |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lampa pentru citirea rezultatelor (STAT FAX 303) |  |  |  |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | TASTATURA (STAT FAX 303) |  |  |  |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Printer mecanism (STAT FAX 303) |  |  |  |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Suport pentru godeuri – citirea analizelor (STAT FAX 303) |  |  |  |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Soluție de diluare butelie - 20 litri |  |  |  |  |  | litru |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
| 33696500-0 |  | Proclean (soluţie de spălat) butelie-5litri |  |  |  |  |  | Litru |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Ciment (reagent hemolizant) 1fl*500ml |  |  |  |  |  | Litru |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Set de control pentru PCE 3DIFF (Low, Normal, High) 2,5ml |  |  |  |  |  | set |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Total lot 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Soluţie conc. de hipoclorid 0,5% 1l Fl*1000ml pentru PCE ERMA |  |  |  |  |  | Litru |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Total lot 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Pompă pentru PCE-210 |  |  |  |  |  | buc |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Camera ( WBC/ RBC) pentru PCE -210 |  |  |  |  |  | buc |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Valva pentru PCE -210 |  |  |  |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Capul de spalare pentru PCE -210 |  |  |  |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saiba pentru dispensie - PCE -210 |  |  |  |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Termohirtie pentru PCE-210 |  |  |  |  |  | buc |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
|  |  | Solutie de albastru crezil (pentru colorarea reticulocitelor in eprubeta) flacon volum de la 10- 25 ml |  |  |  |  |  | Ml |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
|  |  | Panel pentru determinarea Troponima I,CK-MB şi mioglobina în ser /plazma, cu scop diagnostic al infarctului miocaddic Cartuş,sensibilitate maxima |  |  |  |  |  | Buc |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
|  |  | Cartus-test pentru determinarea microalbuminei în urina , test rapid sensibilitate maxima |  |  |  |  |  | Buc |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Panel pentru microscopiere CITOLOGICA a urinei si lichidelor biologice (cu 2, 5 sau 10 godeuri) |  |  |  |  |  | Buc |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SET de colorare dupa GRAMM (pentru colorarea frotiurilor ginecologice) flacon volum de la 100- 250 ml |  |  |  |  |  | ml |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solutie alcoolica de albastru de metilen de 3% (pentru colorarea frotiurilor ginecologice) flacon volum de la 500- 1000 ml |  |  |  |  |  | ml |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
| 33696500-0 |  | Azur -Eozină Romanovski soluţie, flacon din plastic volum 1L, cu solutie bufer inclusa |  |  |  |  |  | flacon |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Total lot 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lamele de sticla slefuite, lungimea 7,5cm, grosimea de 2,5mm, latimea 2,5 cm |  |  |  |  |  | buc |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Total lot 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | K/Na (soluţie de spălat) Fl. 100ml |  |  |  |  |  | flacon |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Soluţie pack K/Na 800 ml |  |  |  |  |  | buc |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Medica Quality Control 3 LEVEL (low,Normal, High), în set |  |  |  |  |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Termohîrtie pentru analizatorul K şi Na |  |  |  |  |  | buc |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Tub din silicon pentru reagent, ser şi deşeuri |  |  |  |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Electrod K pentru analizatorul zonoselectiv EASY Lyte-Medica |  |  |  |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Electrod Na pentru analizatorul ionoselectiv EASY Lyte-Medica |  |  |  |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Electrod de referinţa pentru analizatorul ionoselectiv EASY Lyte-Medica |  |  |  |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Soluţie filing pentru analizatorul ionoselectiv EASY Lyte-Medica |  |  |  |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Soluţie Valve pentru analizatorul ionoselectiv EASY Lyte-Medica |  |  |  |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
|  |  | Membrană assembly pentru analizatorul ionoselectiv EASY Lyte-Medica |  |  |  |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Set de mentenanta pentru analizatorul ionoselectiv EASY Lyte-Medica |  |  |  |  |  | Buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Sample detector analizatorul ionoselectiv EASY Lyte-Medica |  |  |  |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
|  |  | Valva de distribuire |  |  |  |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
|  |  | Eprubeta Vacumata cu clot activator 6 ml (plastic) |  |  |  |  |  | buc |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
|  |  | Eprubeta Vacumata cu gel +clot activator 6 ml (plastic) |  |  |  |  |  | Buc |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
|  |  | Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2,5 ml (plastic) capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă,vacutest (pentru analizator automat) |  |  |  |  |  | Buc |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
|  |  | Eprubete K3 EDTA volum sînge 1 ml (plastic) capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă, vacutest (pentru analizator automat) |  |  |  |  |  | Buc |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
|  |  | Eprubete cu citrat de natriu, 3ml pentru hemostază, vacumate (plastic) |  |  |  |  |  | buc |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
|  |  | Eprubete cu litiu si heparina , 9ml., vacumate (plastic) |  |  |  |  |  | Buc |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
|  |  | Eprubete pentru Stat-fax, borosilicate |  |  |  |  |  | buc |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
|  |  | Eprubete din polisteren cu volum 12ml, transparente (plastic),gradate, cu fund conic, cu dop |  |  |  |  |  | buc |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
|  |  | Eprubete Eppendorf 1,5 ml; eprubeta sa fie cu capacul elastic cu urechiuşă . Eprubetele să fie cu etichetă. |  |  |  |  |  | buc |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
|  |  | Pahare din plastic elastic 200 ml,cu capac,e fileu, eticheta, nesterile, cu gradaţie cu interval cu 10 ml. |  |  |  |  |  | buc |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
|  |  | Lancete sterile, ambalate cîte 1unit. adaptate pentru glucometru |  |  |  |  |  | buc |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
| 33696500-0 |  | Salfete cu alcool 70% prelucrate cu unde Gamma, set, în cutie de masă plastic,150-200 buc în set |  |  |  |  |  | buc |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Sistema p/u VSH getabila, din 3 componente (eprubeta (plastic),capilarul,dop din cauciuc de la același producător), capilarele ambalate în cutii –ștativ |  |  |  |  |  | Buc |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Total lot 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eprubete din sticla pentru VSH cu citrat de Na – 3.8 % volum de 1.6 ml cu capac de cauciuc pentru aparat automat |  |  |  |  |  | buc |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Total lot 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cutie de incinerare de unica folosinta ,volum 7,5 kg ,Pentru colectarea deseurilor cu sac pentru deseuri biologice / periculoase |  |  |  |  |  | buc |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Cutie de incinerare de unica folosinta ,volum 12 kg ,Pentru colectarea deseurilor infectioase ,rezultate din activitate medicala, cu saci din pelicolă rezistentă |  |  |  |  |  | buc |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Containere sterile cu lopățică 30ml, cu etichetă (plastic) |  |  |  |  |  | buc |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Hîrtie de filtru |  |  |  |  |  | kg |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Total lot 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vîrfuri din plastic 0-200mkl (galben) de tip Gilson |  |  |  |  |  | buc |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Vîrfuri din plastic 100-1000mkl (albastre) de tip Gilson |  |  |  |  |  | buc |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Pipete din plastic, 2ml. |  |  |  |  |  | buc |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Total lot 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Emerald Cleaner RGT 960 ml |  |  |  |  |  | ml. |  | 19200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Emerald Diluent RGT, canisra 10l |  |  |  |  |  | litru |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Emerald HGB LYSI RGT 960 ml |  |  |  |  |  | ml. |  | 9600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Control pentru analizatorul Emerald CELL-DYN trei neveluri 3X2,5 ml, în set |  |  |  |  |  | set |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | CELL-DYN calibrator 2fl.x2,5 ml, în set |  |  |  |  |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Total lot 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Diluent Sheath , canistra 20l |  |  |  |  |  | litru |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Soluţie WBC LYSE RGT 3,8 L |  |  |  |  |  | litru |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Soluţie HGB NC LYSE 3,84L |  |  |  |  |  | litru |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Enzyme Cleaner CD 100 ml |  |  |  |  |  | ml. |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Calibrator CELL-DYN RUBY, în set |  |  |  |  |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Set de control HP CD 26 5diff cu trei neveluri |  |  |  |  |  | set |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - CAPITOLUL V FORMULARUL DE CONTRACT |  |
| --- | --- |
| Formular | Denumirea |
| F5.1 | Contract-model Bunuri |
| F5.2 | Contract-model Servicii |

| Contract-model Bunuri(F5.1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACHIZIŢII PUBLICE |  |  |  |
| Contract Nr. _________ de achiziţionare reactivelor pentru analize medicale de laborator şi consumabile pe parcursul an. 2020 Cod CPV: 33696500-0 “___”_________20__ __________________________ (localitataea) |  |  |  |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |  |  |
| ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, | IMSP Spitalul Raional Hîncești, _____________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, |  |  |
| ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: Achiziţionarea reactivelor pentru analize medicale de laborator şi consumabile pe parcursul an. 2020 - , (denumirea bunului) denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziţii publice de tip _____________________________ nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „___” _______________________ 20__. - Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: - Specificaţia tehnică; - Specificaţia de preţ; c) Garanţie de bună execuţie în marime de 5% din suma totală a contractului cu TVA - Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. - În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. - Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. |  |  |  |
| - Obiectul Contractului |  |  |  |
| - Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. - Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile de Vînzător. - Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. - Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor sînt indicate în Specificaţie. |  |  |  |
| - Termeni şi condiţii de livrare |  |  |  |
| - Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în condiţii Incoterms: DDP (Franco destinaţie vămuit) cu transportul Vânzătorului, în termenele prevăzute de graficul de livrare- în decurs de 2-3 zile după comandă pe parcursul a.2020. - Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: a) factura fiscală………………….............................2 ex b) certificatul de calitate...............................................1 ex c) certificatul igienic a mărfii și transportului - Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. |  |  |  |
| - Preţul şi condiţii de plată |  |  |  |
| - Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. - Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ____________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) - Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. - Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: în termen de 30 zile de la data livrării - Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract. |  |  |  |
| - Condiţii de predare-primire |  |  |  |
| - Bunurile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă: - cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; - calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; - ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. - Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. |  |  |  |
| - Standarde |  |  |  |
| - Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. - Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. |  |  |  |
| - Obligaţiile părţilor |  |  |  |
| - În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă: - să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; - să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; - să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; - să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz]. - În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: - să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; - să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. |  |  |  |
| - Forţa majoră |  |  |  |
| - Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). - Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. - Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. |  |  |  |
| - Rezilierea |  |  |  |
| - Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. - Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: - Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; - Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite; - Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; - Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. - Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. - Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniţia rezilierea. |  |  |  |
| - Reclamaţii |  |  |  |
| - Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorul la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului. - Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 3 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. - Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. - În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 3 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. - Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. - În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată. - Sancţiuni - Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este ____________________________________________, în cuantum de 5% din valoarea contractului. - Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reţine garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5_% [indicaţi procentajul] din suma totală a contractului. - Pentru livrarea/prestarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% [indicaţi procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depăşeşte 20 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract şi Vînzătorului i se va reţine garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1. - Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% [indicaţi procentajul] din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% [indicaţi procentajul] din suma totală a prezentului contract. |  |  |  |
| - Drepturi de proprietate intelectuală |  |  |  |
| - Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. |  |  |  |
| - Dispoziţii finale |  |  |  |
| - Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. - De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. - Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. - Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător. - Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoarela data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. - Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 2020. - Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părţi. - Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. |  |  |  |
| - Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor |  |  |  |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |  |  |
| Adresa poştală: | Adresa poştală:mun.Hîncești,str.M.Hîncu 238 |  |  |
| Telefon: | Telefon:0269/23235 |  |  |
| Cont de decontare: | Cod IBAN: MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |
| Banca: | Banca: MF TR Centru-Hînceşti |  |  |
| Adresa poştală a băncii: | Adresa poştală a băncii:mun. Chişinău |  |  |
| Cod: | Cod: TREZMD2X |  |  |
| Cod fiscal: | Cod fiscal:1003605151372 |  |  |
| - Semnăturile părţilor |  |  |  |
| Furnizorul de bunuri | Furnizorul de bunuri |  |  |
| Semnătura autorizată: | Semnătura autorizată: |  |  |
| L.Ş. | L.Ş. |  |  |

Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf:  „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.”