Set chirurgical  de cîmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide (cantitate - 1000 bucăți).

Componența setului:

Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/- 10 cm) – din SMS  - 1 buc

Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata cu SMS. 150x230 cm (+/- 5cm) – 1 buc

Câmp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS. 80x140cm(+/-5 cm)  - 1 buc

Servetele pentru absorbtie- sa nu lase scame- 40x60 cm (+/- 5 cm) – 1 buc

Pungă pentru sutură, Celuloza cu adeziv p/u fixare  - 1buc

Câmp spinal înformă de U. 190x300 cm (+/- 5cm)  - 1 buc

• Zona de incizie- 10x100 cm (+/-1 cm);

• Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in tesatura, lațimea de 5 cm;

• Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 145( +/- 10) cm de H2O/cm2

• Fixatoare pentru tuburi- 4 buc. din SMS;

• Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 (+/-5) cm H2O/cm2

Câmp parte superioară. 160x270 cm ( +/- 5 cm)  - 1 buc

Zona pentru acoperirea brațelor;

• Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in tesatura, lațimea de 5 cm;

• Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de  150 cm de H2O/cm2

• Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS

• Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2

Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS

• Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2

Termen de livrare 15 zile din ziua solicitării de a livra marfa.