APROBAT prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173 din 05 octombrie 2018 DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri Obiectul achiziţiei: Articole parafarmaceutice Cod CPV: Cod CPV: 33140000-3 Autoritarea Contractantă: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Procedura achiziţiei: Licitația deschisă

CAPITOLUL I INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO) [Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

Secțiunea 1. Dispoziții generale

Scopul procedurii de achiziție Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare FDA). Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie 2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sînt: libera concurenţă; eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante; transparenţa; tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici; protecția mediului; respectarea ordinii de drept; confidenţialitatea; asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică. Sursa de finanţare În FDA va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză. Participanţii la licitaţie Participant la licitaţie poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate şi întreprinderi sociale de inserţie în cazul în care majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de licitaţie. La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menţionate, precum şi cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta. Limba de comunicare în cadrul licitaţiei Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare DUAE), documentele de atribuire şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în FDA posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională. Secţiunile Documentelor de atribuire Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate în prezentul punct şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctului IPO8. CAPITOLUL I. Instrucţiuni pentru ofertanţi CAPITOLUL II. Fişa de date a achiziţiei CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț. CAPITOLUL V. Formularul de contract Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. Practicile de corupere şi alte practici interzise Autoritățile contractante şi participanţii la licitaţiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică. În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta: va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv. În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele acţiuni: promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi; orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie; înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice; deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia; distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta. Personalul autorităţii contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obţinerii beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea procedurii de achiziţii publice.

Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

Criterii generale Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE decît cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la: eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică şi financiară; capacitatea tehnică şi/sau profesională; standarde de asigurare a calității; standarde de protecţie a mediului. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii: se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești; nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens; se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015; este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii. Capacitatea de exercitare a activității profesionale Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit Capacitatea economică şi financiară În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică şi financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare; declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului. Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordata de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane. Capacitate tehnică și/sau profesională În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele: o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; o declarație referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante; mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienţei specifice în livrarea bunurilor; capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă. Standarde de asigurare a calităţii. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. Standarde de protecție a mediului. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze: a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS); b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului. Calificarea candidaților în cazul asocierii În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

Documentele ce constituie oferta Oferta va cuprinde următoarele: propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă; propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă; Documentul unic de achiziții european; Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea 131/2015. Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerinţele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condiţiilor de livrare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în CAPITOLUL IV. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităţilor propuse şi a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificaţii tehnice (F4.1) și Specificaţii de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative, după caz. Oferte alternative Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare și în FDA punctul 3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentaţia de atribuire a cerinţelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autortiatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative. Garanţia pentru ofertă Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă (F3.2), după cum este specificat în FDA punctul 3.2. Garanţia pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în FDA punctul 3.3, în lei moldoveneşti, şi va fi: în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau transfer pe contul autorităţii contractante; sau alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDA punctul 3.2. Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîştigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente: a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă; b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bună execuţie a contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire; c) suspendarea procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţii publice; d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri. Garanţia pentru ofertă va fi reţinută dacă: ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau ofertantul cîştigător refuză: să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO42; să semneze contractul conform punctului IPO43. Garanţia pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta. Preţuri Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (F3.1) şi în Specificaţiile de preț (F4.2) se vor conforma cerinţelor specificate în punctul IPO22. Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice (F4.1) și Specificațiile de preț (F4.2). Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat în FDA punctul 3.4. Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile de preț (F4.2). Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDA punctul 3.7. Termenul de valabilitate a ofertelor Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDA punctul 3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă. Ofertanţilor ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele. Valuta ofertei Preţurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care FDA punctul 3.9. prevede altfel. Formatul ofertei Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.

Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

Depunerea ofertelor Oferta, scrisă şi semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA “RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei sau confirmă recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și a garanției pentru ofertă. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți. Termenul limită de depunere a ofertelor Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7. Oferte întîrziate SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor. În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise. Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. Deschiderea ofertelor Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

Secțiunea a-5-a. Evaluarea și compararea ofertelor

Confidenţialitate SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice. Clarificarea ofertelor Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33. În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia. Determinarea conformităţii ofertelor Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei. Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă: nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor specificate în contract; nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului; nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor. Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă. Neconformităţi, erori şi omiteri Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge. Evaluarea ofertelor Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus. Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, utilizînd instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Calificarea ofertantului Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul. Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităţilor acelui ofertant în executarea contractului. Descalificarea ofertantului Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare. Anularea procedurii Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

Secțiunea a-2-a. Adjudecarea contractului

Criteriul de adjudecare Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în FDA punctul 6.1. acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum şi altor condiţii şi cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului. Dreptul autorităţii contractante de a modifica cantităţile în timpul adjudecării La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micşora cu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, specificate iniţial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire. Înştiinţarea de adjudecare Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat. Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanţi în ofertele acestora. Ofertanţii necîştigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate. Garanţia de bună execuţie La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDA punctul 6.2., folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F3.3), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condiţiilor formularului (F3.3). Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte. Semnarea contractului O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului (F5.1) completat şi toate celelalte documente componente ale contratului. Ofertantul cîştigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare, în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat în FDA punctul 6.5. Dreptul de contestare Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă. Contestaţiile privind anunțurile de participare la procedurile de achiziție publică şi documentaţia de atribuire vor fi depuse pînă la termenul limită de depunere a ofertelor.

| CAPITOLUL II FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA) |
| --- |
| Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I. Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive. |
| Dispoziții generale Nr. Rubrica Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii 1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO: IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime IDNO 1003600152592 1.2. Obiectul achiziției: Consumabile parafarmaceutice 1.3. Numărul și tipul procedurii de achiziție: Nr.: conform datelor SIA RSAP MTender Tipul procedurii de achiziție: licitație deschisă 1.4. Tipul obiectului de achiziţie: [bunuri ] Consumabile parafarmaceutice 1.5. Codul CPV: 33140000-3 1.6. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: [se indică sursa exactă a surselor finaciare] CNAM, surse proprii [se indică perioada bugetară] 01.01.2020-31.12.2020 1.7. Administratorul alocațiilor bugetare: IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime 1.8. Partenerul de dezvoltare (după caz): [Denumirea partenerului de dezvoltare] - 1.9. Denumirea cumpărătorului, IDNO: IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfanta Treime IDNO 1003600152592 1.10. Destinatarul bunurilor, IDNO: IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime IDNO 1003600152592 1.11. Limba de comunicare: [limba de stat] 1.12. Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire În format electronic prin SIA RSAP MTender 1.13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate [NU] 1.14. Tipul contractului: [Vînzare-cumpărare] Bunuri 1.15. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi sau nu se aplică] Nu se aplica |
| Listă bunurilor și specificații tehnice: |
| Nr. | CPV | Denumirea generala | Unitatea de măsura | Descriere/Specificație | Canti-tatea | Valoarea fara TVA |
| 1 | 33140000-3 | Ac chirurgical 1B-0,9x36 | unit | Ac chirurgical 1B-0,9x36 | 100 | 277,78 |
| 2 | 33140000-3 | Ac chirurgical 3A1-0,6x20 | unit | Ac chirurgical 3A1-0,6x20 | 150 | 1111,111111 |
| 3 | 33140000-3 | Ac chirurgical 3B1-0,6x20 | unit | Ac chirurgical 3B1-0,6x20 | 50 | 370,37 |
| 4 | 33140000-3 | Ac chirurgical 3B1-1,1x36 | unit | Ac chirurgical 3B1-1,1x36 | 50 | 370,37 |
| 5 | 33140000-3 | Ac chirurgical 3B1-1,1x50 | unit | Ac chirurgical 3B1-1,1x50 | 50 | 370,37 |
| 6 | 33140000-3 | Ac chirurgical 4A1-0,6x30 | unit | Ac chirurgical 4A1-0,6x30 | 50 | 370,37 |
| 7 | 33140000-3 | Ac chirurgical 4A1-0,7x25 | unit | Ac chirurgical 4A1-0,7x25 | 50 | 370,37 |
| 8 | 33140000-3 | Ac chirurgical 4A1-1,2x35 | unit | Ac chirurgical 4A1-1,2x35 | 50 | 370,37 |
| 9 | 33140000-3 | Ac chirurgical 4A1-1,3x40 | unit | Ac chirurgical 4A1-1,3x40 | 50 | 370,37 |
| 10 | 33140000-3 | Ac chirurgical 4A1-1,4x75 | unit | Ac chirurgical 4A1-1,4x75 | 50 | 370,37 |
| 11 | 33140000-3 | Ac chirurgical 4B1-0,6x20 | unit | Ac chirurgical 4B1-0,6x20 | 50 | 370,37 |
| 12 | 33140000-3 | Ac chirurgical 4B1-1,5x65 | unit | Ac chirurgical 4B1-1,5x65 | 50 | 370,37 |
| 13 | 33140000-3 | Ac chirurgical 4B1-1,5x75 | unit | Ac chirurgical 4B1-1,5x75 | 50 | 370,37 |
| 14 | 33140000-3 | Ac chirurgical 5A1-1,1x30 | unit | Ac chirurgical 5A1-1,1x30 | 50 | 370,37 |
| 15 | 33140000-3 | Ac pentru injectii 18G 2" 1,2 x 50 мм (steril) | unit | Ac pentru injectii 18G 2" 1,2 x 50 мм (steril) | 1000 | 277,78 |
| 16 | 33140000-3 | Ac pentru instalarea cateter subclave 6Fg, 15G (2.0x1.5 mm), L-120 mm | unit | Ac pentru instalarea cateter subclave 6Fg, 15G (2.0x1.5 mm), L-120 mm | 50 | 1 111,11 |
| 17 | 33140000-3 | Ac pentru puncția renală percutanată 18G, 20cm | unit | Ac pentru puncția renală percutanată 18G, 20cm | 35 | 30 333,33 |
| 18 | 33140000-3 | Anestezinum, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% | kg | Anestezinum, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% | 1 | 740,74 |
| 19 | 33140000-3 | Anse – electrod de taiere (DS – 22/24, culorile galben si sur inchis), compatibil cu Statia Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 86782435) | unit | Anse – electrod de taiere (DS – 22/24, culorile galben si sur inchis), compatibil cu Statia Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 86782435) | 15 | 27 777,78 |
| 20 | 33140000-3 | Anse – electrod de taiere (DS – 22/24, culorile galben si sur inchis), compatibil cu Statia Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 86782480) | unit | Anse – electrod de taiere (DS – 22/24, culorile galben si sur inchis), compatibil cu Statia Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 86782480) | 35 | 64 814,81 |
| 21 | 33140000-3 | Anse – electrod de taiere (iS – 24, culorile verde si sur inchis), compatibil cu Statia Laparoscopica Richard Wolf, (analogicul la 86782201) | unit | Anse – electrod de taiere (iS – 24, culorile verde si sur inchis), compatibil cu Statia Laparoscopica Richard Wolf, (analogicul la 86782201) | 15 | 27 777,78 |
| 22 | 33140000-3 | Aparat pentru ventilatie mecanica manual (balon AMBU) "Adult" AMBU tip, sac de silicon pentru adulți, Vmin=1650 ml, V 1 ciclu min =800ml, tub de oxigen, sac rezerva, supapele pacientului și de admisie, măști de silicon №3, №4, geanta | unit | Aparat pentru ventilatie mecanica manual (balon AMBU) "Adult" AMBU tip, sac de silicon pentru adulți, Vmin=1650 ml, V 1 ciclu min =800ml, tub de oxigen, sac rezerva, supapele pacientului și de admisie, măști de silicon №3, №4, geanta | 10 | 2 777,78 |
| 23 | 33140000-3 | Banda pentru ECG 210 mm x 140 mm, 215 foi, tip pliant Z pentru electrocardiograful SE 1201 (12 canale) | unit | Banda pentru ECG 210 mm x 140 mm, 215 foi, tip pliant Z pentru electrocardiograful SE 1201 (12 canale) | 400 | 7 407,41 |
| 24 | 33140000-3 | Banda pentru ECG 50mm x 30m | unit | Banda pentru ECG 50mm x 30m | 1000 | 7 944,44 |
| 25 | 33140000-3 | Banda pentru ECG 55 mm x 30 mm | unit | Banda pentru ECG 55 mm x 30 mm | 3000 | 13 888,89 |
| 26 | 33140000-3 | Banda pentru ECG 60mm x 15m | unit | Banda pentru ECG 60mm x 15m | 330 | 1 582,78 |
| 27 | 33140000-3 | Banda pentru ECG 63mm x 30m | unit | Banda pentru ECG 63mm x 30m | 600 | 5 194,44 |
| 28 | 33140000-3 | Banda pentru ECG 80 mm x 20 m x 12 mm | unit | Banda pentru ECG 80 mm x 20 m x 12 mm | 4000 | 44 444,44 |
| 29 | 33140000-3 | Bandaj de fixare a cateterulor i/v steril, hipoalergic, material netesut absorbabil care permite schimbul de gaze. Fata din poliuretan pentru vizualizarea venei periferice cu latura 18 cm. garnitura pentru aripile cateterului. Banda antiseptica (ioniAg+) | unit | Bandaj de fixare a cateterulor i/v steril, hipoalergic, material netesut absorbabil care permite schimbul de gaze. Fata din poliuretan pentru vizualizarea venei periferice cu latura 18 cm. garnitura pentru aripile cateterului. Banda antiseptica (ioniAg+) | 7000 | 10 500,00 |
| 30 | 33140000-3 | Bandă-hirtie ECG pentru monitoare, compatibil monitoarelor existente Nichon Cohen | unit | Bandă-hirtie ECG pentru monitoare, compatibil monitoarelor existente Nichon Cohen | 1000 | 11 111,11 |
| 31 | 33140000-3 | Calcii Chloridum, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% | kg | Calcii Chloridum, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% | 2 | 185,19 |
| 32 | 33140000-3 | Camera de masurare a presiunii invazive la hemodinamica pentru angiografie | unit | Camera de masurare a presiunii invazive la hemodinamica pentru angiografie | 5 | 462,96 |
| 33 | 33140000-3 | Canula pentru cateterizarea venei periferice G14, 2,20 mm-diametr intern, 2,70-diametr extern, L=80 mm | unit | Canula pentru cateterizarea venei periferice G14, 2,20 mm-diametr intern, 2,70-diametr extern, L=80 mm | 300 | 21 666,67 |
| 34 | 33140000-3 | Canule pentru clistere mari | unit | Canule pentru clistere mari | 700 | 2 190,74 |
| 35 | 33140000-3 | Casolete 12 l, inox, pentru sterilizare | unit | Casolete 12 l, inox, pentru sterilizare | 10 | 5 500,00 |
| 36 | 33140000-3 | Casolete 18 l, inox, pentru sterilizare | unit | Casolete 18 l, inox, pentru sterilizare | 30 | 19 800,00 |
| 37 | 33140000-3 | Cateter "Stent" standard, dublu J ”Pigtail” CH/FR6 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U | unit | Cateter "Stent" standard, dublu J ”Pigtail” CH/FR6 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U | 450 | 260 416,67 |
| 38 | 33140000-3 | Cateter "Stent" standard, dublu J ”Pigtail” CH/FR6 28-30 long life (6 luni), Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U | unit | Cateter "Stent" standard, dublu J ”Pigtail” CH/FR6 28-30 long life (6 luni), Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U | 20 | 14 814,81 |
| 39 | 33140000-3 | Cateter aspirație traheobronhială n.16 adult | unit | Cateter aspirație traheobronhială n.16 adult | 2000 | 12 962,96 |
| 40 | 33140000-3 | Cateter aspirație trașeobronhială n.18 adult | unit | Cateter aspirație trașeobronhială n.18 adult | 2000 | 12 962,96 |
| 41 | 33140000-3 | Cateter cu electrod p/u cardiostimulare electrica intracardiac, transvenos cu balon, compatibil monitoarelor existente Nichon Cohen | unit | Cateter cu electrod p/u cardiostimulare electrica intracardiac, transvenos cu balon, compatibil monitoarelor existente Nichon Cohen | 2 | 925,93 |
| 42 | 33140000-3 | Cateter Kumpe access Fr-5 | unit | Cateter Kumpe access Fr-5 | 10 | 2 777,78 |
| 43 | 33140000-3 | Cateter pentru cateterizarea venei subclavie bilumenal, 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac,rentghencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent în secție), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11,5Fx20cm, PVC-free,steril, non-pirogen, ac, conductor metalic, la flexie să nu formeze unghiuri (e de dorit sa fie din material nitinol). |  | Cateter pentru cateterizarea venei subclavie bilumenal, 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac,rentghencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent în secție), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11,5Fx20cm, PVC-free,steril, non-pirogen, ac, conductor metalic, la flexie să nu formeze unghiuri (e de dorit sa fie din material nitinol). | 50 | 37 037,04 |
| 44 | 33140000-3 | Cateter Petter G24 | unit | Cateter Petter G24 | 30 | 1 944,44 |
| 45 | 33140000-3 | Cateter Petter G26 | unit | Cateter Petter G26 | 30 | 1 944,44 |
| 46 | 33140000-3 | Cateter Petter G28 | unit | Cateter Petter G28 | 30 | 1 944,44 |
| 47 | 33140000-3 | Cateter p-u aspiratie traheobronhiala CH/FR12, alb, cateter cu control vid variabil. Cateter pentru aspirație secretiilor traheobronsice si mucuslui din tractul respirator, cu capat atraumatic, termoplastic, cu o supapă de control Fiinghertip "coadă de rândunică" conector Luer Hub, cu camera vizuala transparenta . Dimensiune CH/FR14 (interior d-2,8 mm,exterior d - 4,0 mm, lungime min = 50 cm). Sterile, ambalate. | unit | Cateter p-u aspiratie traheobronhiala CH/FR12, alb, cateter cu control vid variabil. Cateter pentru aspirație secretiilor traheobronsice si mucuslui din tractul respirator, cu capat atraumatic, termoplastic, cu o supapă de control Fiinghertip "coadă de rândunică" conector Luer Hub, cu camera vizuala transparenta . Dimensiune CH/FR14 (interior d-2,8 mm,exterior d - 4,0 mm, lungime min = 50 cm). Sterile, ambalate. | 1500 | 2 902,78 |
| 48 | 33140000-3 | Cateter p-u aspiratie traheobronhiala CH/FR20, galben, cateter cu control vid variabil. Cateter pentru aspirație secretiilor traheobronsice si mucuslui din tractul respirator, cu capat atraumatic, termoplastic,cu o supapă de control Fiinghertip "coadă de rândunică" conector Luer Hub, cu camera vizuala transparenta . Dimensiune CH/FR14 (interior d-5,1 mm,exterior d - 6,7 mm, lungime min = 60 cm). Sterile, ambalate. | unit | Cateter p-u aspiratie traheobronhiala CH/FR20, galben, cateter cu control vid variabil. Cateter pentru aspirație secretiilor traheobronsice si mucuslui din tractul respirator, cu capat atraumatic, termoplastic,cu o supapă de control Fiinghertip "coadă de rândunică" conector Luer Hub, cu camera vizuala transparenta . Dimensiune CH/FR14 (interior d-5,1 mm,exterior d - 6,7 mm, lungime min = 60 cm). Sterile, ambalate. | 2100 | 4 063,89 |
| 49 | 33140000-3 | Cateter p-u tromboembolectomie tip FOGARTY 3Fr/80 | unit | Cateter p-u tromboembolectomie tip FOGARTY 3Fr/80 | 20 | 10 740,74 |
| 50 | 33140000-3 | Cateter p-u tromboembolectomie tip FOGARTY 4Fr/80 | unit | Cateter p-u tromboembolectomie tip FOGARTY 4Fr/80 | 30 | 16 111,11 |
| 51 | 33140000-3 | Cateter p-u tromboembolectomie tip FOGARTY 5Fr/80 | unit | Cateter p-u tromboembolectomie tip FOGARTY 5Fr/80 | 30 | 16 111,11 |
| 52 | 33140000-3 | Sistemă-cateter tip fluturaș cu prelungitor integrat, 21G 0,8 x 19 mm, l= 190-300mm, verde-inchis, (tip luer) Sistemă-cateter tip fluturaș, pentru cateterizarea venelor periferice. Prelungitor transparent, integrat la cateter, dublu port bifurcat tip “Y”, la un capăt cu membrană scindata din silicon-acces ac, la celalalt capăt cu capac hidrofob. Material: poliuretan, atrombogen, radioopac (nu mai puțin de 6 linii de marcare), Non-pirogen,transparent, material unic, biocompatibil, cu mecanizm pasiv de protecție contra înțepării și contaminării cu stropi de sînge, prin aspirarea ultimei picături de sînge - prin incapsularea vîrfului de ac în interiorul mecanizmului de protecție și captarea de sînge residual, excluzând astfel riscul de a stropi cu sânge în timpul și după activare. Viteza de infuzie ≥ 82ml/min. | unit | Sistemă-cateter tip fluturaș cu prelungitor integrat, 21G 0,8 x 19 mm, l= 190-300mm, verde-inchis, (tip luer) Sistemă-cateter tip fluturaș, pentru cateterizarea venelor periferice. Prelungitor transparent, integrat la cateter, dublu port bifurcat tip “Y”, la un capăt cu membrană scindata din silicon-acces ac, la celalalt capăt cu capac hidrofob. Material: poliuretan, atrombogen, radioopac (nu mai puțin de 6 linii de marcare), Non-pirogen,transparent, material unic, biocompatibil, cu mecanizm pasiv de protecție contra înțepării și contaminării cu stropi de sînge, prin aspirarea ultimei picături de sînge - prin incapsularea vîrfului de ac în interiorul mecanizmului de protecție și captarea de sînge residual, excluzând astfel riscul de a stropi cu sânge în timpul și după activare. Viteza de infuzie ≥ 82ml/min. | 4000 | 3 555,56 |
| 53 | 33140000-3 | Sistemă-cateter tip fluturaș cu prelungitor integrat, 22G 0,7 x 19 mm, l=190-300 mm negru, pentru cateterizarea venelor periferice, cod culoare-negru. Prelungitor transparent, integrat la cateter, dublu port bifurcat tip “Y”, la un capăt cu membrană scindata din silicon-acces ac, la celalalt capăt cu capac hidrofob. Material: poliuretan, atrombogen, radioopac (nu mai puțin de 6 linii de marcare), Non-pirogen,transparent, material unic, biocompatibil, cu mecanizm pasiv de protecție contra înțepării și contaminării cu stropi de sînge, prin aspirarea ultimei picături de sînge - prin incapsularea vîrfului de ac în interiorul mecanizmului de protecție și captarea de sînge residual, excluzând astfel riscul de a stropi cu sânge în timpul și după activare. Viteza de infuzie ≥ 55ml/min. | unit | Sistemă-cateter tip fluturaș cu prelungitor integrat, 22G 0,7 x 19 mm, l=190-300 mm negru, pentru cateterizarea venelor periferice, cod culoare-negru. Prelungitor transparent, integrat la cateter, dublu port bifurcat tip “Y”, la un capăt cu membrană scindata din silicon-acces ac, la celalalt capăt cu capac hidrofob. Material: poliuretan, atrombogen, radioopac (nu mai puțin de 6 linii de marcare), Non-pirogen,transparent, material unic, biocompatibil, cu mecanizm pasiv de protecție contra înțepării și contaminării cu stropi de sînge, prin aspirarea ultimei picături de sînge - prin incapsularea vîrfului de ac în interiorul mecanizmului de protecție și captarea de sînge residual, excluzând astfel riscul de a stropi cu sânge în timpul și după activare. Viteza de infuzie ≥ 55ml/min. | 3500 | 3 111,11 |
| 54 | 33140000-3 | Cateter ureteral 3CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d=1 mm, l< 700 mm, cu mandred, marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii | unit | Cateter ureteral 3CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d=1 mm, l< 700 mm, cu mandred, marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii | 10 | 888,89 |
| 55 | 33140000-3 | Cateter ureteral 4CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d=1,33 mm, l< 700 mm, cu mandred,marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii | unit | Cateter ureteral 4CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d=1,33 mm, l< 700 mm, cu mandred,marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii | 200 | 17 777,78 |
| 56 | 33140000-3 | Cateter ureteral 5CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d=1,66 mm, l< 700 mm, cu mandred, marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii | unit | Cateter ureteral 5CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d=1,66 mm, l< 700 mm, cu mandred, marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii | 500 | 44 444,44 |
| 57 | 33140000-3 | Cateter ureteral 6CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d= 2,0 mm, l< 700 mm, cu mandred, marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii | unit | Cateter ureteral 6CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d= 2,0 mm, l< 700 mm, cu mandred, marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii | 660 | 58 666,67 |
| 58 | 33140000-3 | Cateter Ureteral Angled Tip FR-5 | unit | Cateter Ureteral Angled Tip FR-5 | 40 | 6 955,56 |
| 59 | 33140000-3 | Cateter Ureteral Open-End FR-5 | unit | Cateter Ureteral Open-End FR-5 | 50 | 5 850,00 |
| 60 | 33140000-3 | Cathejell (steril) flacon 10ml | unit | Cathejell (steril) flacon 10ml | 500 | 12 500,00 |
| 61 | 33140000-3 | Ceara chirurgicala pentru hemostaza. Ambalaje individuale, câte 2,5 g. Steril. | amb | Ceara chirurgicala pentru hemostaza. Ambalaje individuale, câte 2,5 g. Steril. | 24 | 666,67 |
| 62 | 33140000-3 | Cearsaf getabil pentru investigatii latime min =80 cm (rulou) | metri liniari | Cearsaf getabil pentru investigatii latime min =80 cm (rulou) | 2000 | 925,93 |
| 63 | 33140000-3 | Cearsaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70 cm, material netesut, getabil | rulou | Cearsaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70 cm, material netesut, getabil | 15 | 4 583,33 |
| 64 | 33140000-3 | Chlorhexidine bigluconate 0,5% solutie apoasa, V flacon =100ml-200ml | ml | Chlorhexidine bigluconate 0,5% solutie apoasa, V flacon =100ml-200ml | 20000 | 3 703,70 |
| 65 | 33140000-3 | Cistostomă troacară (14CH) set | unit | Cistostomă troacară (14CH) set | 60 | 5 555,56 |
| 66 | 33140000-3 | Clema (scoabe) sutura 0,3x4x4,8 mm, pentru aparatul de sutura IO-60 | unit | Clema (scoabe) sutura 0,3x4x4,8 mm, pentru aparatul de sutura IO-60 | 4000 | 8 148,15 |
| 67 | 33140000-3 | Clema hemostatica titan, 8 mm, standard Shtorz | unit | Clema hemostatica titan, 8 mm, standard Shtorz | 3000 | 22 222,22 |
| 68 | 33140000-3 | Collargol, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% | kg | Collargol, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% | 0,1 | 3 240,74 |
| 69 | 33140000-3 | Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutritie enterala (proteine 6.5-7.5 g/ml, grasimi 4.0-6.0 g/ml, carbohidrati 12.0-15.0 g/ml), fl. x 500ml (tip Nutricomp Intensiv 500), alimentație medicală (Certificat igienic in conditii de participare) | unit | Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutritie enterala (proteine 6.5-7.5 g/ml, grasimi 4.0-6.0 g/ml, carbohidrati 12.0-15.0 g/ml), fl. x 500ml (tip Nutricomp Intensiv 500), alimentație medicală (Certificat igienic in conditii de participare) | 1500 | 105 555,56 |
| 70 | 33140000-3 | Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutritie enterala cu fibre (p/u diabetici), fl. x 500ml, (tip Nutricomp D Liquid 1.0 kcal/ml, Raportul - proteine : lipide : glucide (kcal %) : fibre : 16:32:48:4), alimentație medicală (Certificat igienic in conditii de participare) | unit | Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutritie enterala cu fibre (p/u diabetici), fl. x 500ml, (tip Nutricomp D Liquid 1.0 kcal/ml, Raportul - proteine : lipide : glucide (kcal %) : fibre : 16:32:48:4), alimentație medicală (Certificat igienic in conditii de participare) | 1000 | 105 555,56 |
| 71 | 33140000-3 | Conectoare unic folosință pentru măsurarea CO2, compatibile cu monitorul Nichon Kochen | unit | Conectoare unic folosință pentru măsurarea CO2, compatibile cu monitorul Nichon Kochen | 1500 | 41 666,67 |
| 72 | 33140000-3 | Conector respirator gofrat, adaptor între tubul endotraheal și circuitul de respirație mecanică,15 mm (plug dad) x 22 mm (plug mum) | unit | Conector respirator gofrat, adaptor între tubul endotraheal și circuitul de respirație mecanică,15 mm (plug dad) x 22 mm (plug mum) | 1000 | 12 990,74 |
| 73 | 33140000-3 | Corntang drept 28 cm | unit | Corntang drept 28 cm | 50 | 2 314,81 |
| 74 | 33140000-3 | Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cm, inox | unit | Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cm, inox | 50 | 11 736,57 |
| 75 | 33140000-3 | Cuva reniforma masa plastica | unit | Cuva reniforma masa plastica | 130 | 1 143,52 |
| 76 | 33140000-3 | Cuva reniforma metalica, inox | unit | Cuva reniforma metalica, inox | 100 | 9 645,37 |
| 77 | 33140000-3 | Dilatator al meatului uretral pentru adulți, (7,25 - 34 CH) | unit | Dilatator al meatului uretral pentru adulți, (7,25 - 34 CH) | 5 | 462,96 |
| 78 | 33140000-3 | Dilatator Amplatz cu teacă (28 FR) | unit | Dilatator Amplatz cu teacă (28 FR) | 12 | 51 111,11 |
| 79 | 33140000-3 | Dop universal (tip male-female) pentru sisteme infuzii,catetere, steril | unit | Dop universal (tip male-female) pentru sisteme infuzii,catetere, steril | 3000 | 2 833,33 |
| 80 | 33140000-3 | DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr18, d=6,0 mm, d=350 mm, rosu | unit | DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr18, d=6,0 mm, d=350 mm, rosu | 300 | 25 555,56 |
| 81 | 33140000-3 | DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr20 , d=6,6 mm, d=350 mm, galben | unit | DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr20 , d=6,6 mm, d=350 mm, galben | 200 | 17 037,04 |
| 82 | 33140000-3 | DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr22, d=7,3 mm, d=350 mm, albastru | unit | DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr22, d=7,3 mm, d=350 mm, albastru | 20 | 1 703,70 |
| 83 | 33140000-3 | Electrod p-u diatermocoagulare, L=1,5m, 3, steril | unit | Electrod p-u diatermocoagulare, L=1,5m, 3, steril | 100 | 4 814,81 |
| 84 | 33140000-3 | Electrod-pulsoximetru de o singură utilizare, compatibil cu monitoarele din Terapie Intensiva | unit | Electrod-pulsoximetru de o singură utilizare, compatibil cu monitoarele din Terapie Intensiva | 2500 | 143 518,52 |
| 85 | 33140000-3 | Electrozi set, cu pompa pentru ECG (set: 6 electrozi fraier cu cupa (pompa, acoperiti cu un strat/AgCl, conector universal, 4 electrozi - chuie, cu circumferinta larga, acoperite cu AgCl) | unit | Electrozi set, cu pompa pentru ECG (set: 6 electrozi fraier cu cupa (pompa, acoperiti cu un strat/AgCl, conector universal, 4 electrozi - chuie, cu circumferinta larga, acoperite cu AgCl) | 26 | 7 655,56 |
| 86 | 33140000-3 | Filtre căpăcele pentru traheostome | unit | Filtre căpăcele pentru traheostome | 1000 | 17 111,11 |
| 87 | 33140000-3 | Filtru bactericid-viral non-conductiv de configuratie patrata getabil, cu necesitatea scimbului peste 48 ore pentru circuitul de respirație mecanică | unit | Filtru bactericid-viral non-conductiv de configuratie patrata getabil, cu necesitatea scimbului peste 48 ore pentru circuitul de respirație mecanică | 2500 | 21 111,11 |
| 88 | 33140000-3 | Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru aparate respiratie mecanica cu configuratie rotunda, plasare ETT si Y-piesa, volum tidal 300-1500 ml, cădere de presiune inspiratie: 1 l/sec <3,3 hPa, expiratie 1 l/sec <3,2 hPa, pierderea de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, volum compresibil < 45 ml, eficienta bacterial/viral min 99,999%, cu CO2 conector, conctiune 22mm f/15mm m - 22mm m/ 15mm f | unit | Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru aparate respiratie mecanica cu configuratie rotunda, plasare ETT si Y-piesa, volum tidal 300-1500 ml, cădere de presiune inspiratie: 1 l/sec <3,3 hPa, expiratie 1 l/sec <3,2 hPa, pierderea de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, volum compresibil < 45 ml, eficienta bacterial/viral min 99,999%, cu CO2 conector, conctiune 22mm f/15mm m - 22mm m/ 15mm f | 4500 | 75 000,00 |
| 89 | 33140000-3 | Filtru de aer compresat compatibil cu inhalatorul portativ Nebulfaem F2000, set AC045 | unit | Filtru de aer compresat compatibil cu inhalatorul portativ Nebulfaem F2000, set AC045 | 1 | 462,96 |
| 90 | 33140000-3 | Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff | unit | Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff | 100 | 1 433,33 |
| 91 | 33140000-3 | Fixator pentru tub endotraheal de intubație. Cu nivel înalt de siguranță pentru pacient,cu posibilitatea de a nu permite deplasarea tubului, cu suprafața flexibilă și adezivă pentru a atașa de pacient, cu posiblitatea de a deplasa tubul fără a scimba fixatorul. | unit | Fixator pentru tub endotraheal de intubație. Cu nivel înalt de siguranță pentru pacient,cu posibilitatea de a nu permite deplasarea tubului, cu suprafața flexibilă și adezivă pentru a atașa de pacient, cu posiblitatea de a deplasa tubul fără a scimba fixatorul. | 700 | 24 888,89 |
| 92 | 33140000-3 | Foarfece medicale, 15-17 cm, drepte, lungimea lamei >4,5 cm, diametrul inelelor > 3 cm, otel inox medical | unit | Foarfece medicale, 15-17 cm, drepte, lungimea lamei >4,5 cm, diametrul inelelor > 3 cm, otel inox medical | 180 | 16 170,00 |
| 93 | 33140000-3 | Formalin, 36,5-37,5 % formaldehida | l | Formalin, 36,5-37,5 % formaldehida | 50 | 1 064,81 |
| 94 | 33140000-3 | Gelatina 10% amp. 10 ml N10 | amb | Gelatina 10% amp. 10 ml N10 | 100 | 4 629,63 |
| 95 | 33140000-3 | Ghid-introductor pentru tub endotraheal | unit | Ghid-introductor pentru tub endotraheal | 60 | 3 311,67 |
| 96 | 33140000-3 | Huse pentru cusete 192x62x10 cm cu elastic, material laminat netesut SPP, impermeabil la lichide si microorganisme din exterior. Densitatea 120-140 g./m.p. | unit | Huse pentru cusete 192x62x10 cm cu elastic, material laminat netesut SPP, impermeabil la lichide si microorganisme din exterior. Densitatea 120-140 g./m.p. | 360 | 83 333,33 |
| 97 | 33140000-3 | Huse pentru saltele 200x80x10 cm cu elastic, material laminat netesut SPP, impermeabil la lichide si microorganismedin exterior. Densitatea 115-120 g/m.p. | unit | Huse pentru saltele 200x80x10 cm cu elastic, material laminat netesut SPP, impermeabil la lichide si microorganismedin exterior. Densitatea 115-120 g/m.p. | 650 | 150 462,96 |
| 98 | 33140000-3 | Impingator orientabil 7FR | unit | Impingator orientabil 7FR | 100 | 2 314,81 |
| 99 | 33140000-3 | Kalii iodidum, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% | kg | Kalii iodidum, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% | 2 | 185,19 |
| 100 | 33140000-3 | Lame bisturiu 10 G | unit | Lame bisturiu 10 G | 2000 | 1 203,70 |
| 101 | 33140000-3 | Lame bisturiu 21 G | unit | Lame bisturiu 21 G | 5000 | 3 009,26 |
| 102 | 33140000-3 | Lame bisturiu 23 G | unit | Lame bisturiu 23 G | 12000 | 7 222,22 |
| 103 | 33140000-3 | Magnesii sulfas, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% | kg | Magnesii sulfas, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% | 2 | 185,19 |
| 104 | 33140000-3 | Manjete presionale cu sensor pentru adult pu monitoare multifuncționale, cu adaptor pentru conexiunea cu monitoarele din Terapie intensiva si anesteziologie (mostra) | unit | Manjete presionale cu sensor pentru adult pu monitoare multifuncționale, cu adaptor pentru conexiunea cu monitoarele din Terapie intensiva si anesteziologie (mostra) | 700 | 63 000,00 |
| 105 | 33140000-3 | Manometru cu balon presional pentru măsurarea presiunii în manjete tubului endotraheal, cu marcaj de securitate (roșu/verde) și posibilitate de control a presiunei în manjetă | unit | Manometru cu balon presional pentru măsurarea presiunii în manjete tubului endotraheal, cu marcaj de securitate (roșu/verde) și posibilitate de control a presiunei în manjetă | 5 | 18 888,89 |
| 106 | 33140000-3 | Masca Laringiana nr.4 (nr. 5), pentru pacienti 70kg, 90kg, 100kg, d min=12 mm, Vmin=25-30 ml | unit | Masca Laringiana nr.4 (nr. 5), pentru pacienti 70kg, 90kg, 100kg, d min=12 mm, Vmin=25-30 ml | 120 | 12 222,22 |
| 107 | 33140000-3 | Masca pentru aparatul Flaem Nuova tip, adult pentru RF-2/4/6 pentru inhalator portativ cu filtru de o singură folosință, compatibil cu aparatul ,,Nebulflaem F2000” | unit | Masca pentru aparatul Flaem Nuova tip, adult pentru RF-2/4/6 pentru inhalator portativ cu filtru de o singură folosință, compatibil cu aparatul ,,Nebulflaem F2000” | 300 | 41 666,67 |
| 108 | 33140000-3 | Masca pentru inhalator (adulti) | unit | Masca pentru inhalator (adulti) | 50 | 555,56 |
| 109 | 33140000-3 | Masca pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult | unit | Masca pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult | 100 | 50 092,59 |
| 110 | 33140000-3 | Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m ), getabila, material vinil medical, transparenta | unit | Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m ), getabila, material vinil medical, transparenta | 3500 | 97 222,22 |
| 111 | 33140000-3 | Mască pentru respirație artificială de unica folosință, cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți | unit | Mască pentru respirație artificială de unica folosință, cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți | 355 | 4 930,56 |
| 112 | 33140000-3 | Mască pentru respirație artificială neinvazivă cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți | unit | Mască pentru respirație artificială neinvazivă cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți | 50 | 70 370,37 |
| 113 | 33140000-3 | Metamizoli natrium, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% | kg | Metamizoli natrium, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% | 3 | 2 222,22 |
| 114 | 33140000-3 | Miner pentru lame bisturiu | unit | Miner pentru lame bisturiu | 50 | 1 944,44 |
| 115 | 33140000-3 | Mușama medicală in rulou, densit max - 650 g / m², Rezistența la rupere - 3,8-6,0 kN /m elastice, non-lipicioase, impermeabile, rezistente la dezinfectarea repetată a unei soluții de 1% cloramină, la sterilizarea la abur cu curățare pre-sterilizare, netedă fără cute, | m | Mușama medicală in rulou, densit max - 650 g / m², Rezistența la rupere - 3,8-6,0 kN /m elastice, non-lipicioase, impermeabile, rezistente la dezinfectarea repetată a unei soluții de 1% cloramină, la sterilizarea la abur cu curățare pre-sterilizare, netedă fără cute, | 700 | 17 888,89 |
| 116 | 33140000-3 | Natrii bromidum, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% | kg | Natrii bromidum, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% | 2 | 185,19 |
| 117 | 33140000-3 | Natrii Chloridum, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% | kg | Natrii Chloridum, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% | 30 | 2 222,22 |
| 118 | 33140000-3 | Natrii hydrocarbonatis, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% | kg | Natrii hydrocarbonatis, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% | 2 | 185,19 |
| 119 | 33140000-3 | Ochelari de protectie | unit | Ochelari de protectie | 60 | 1 181,11 |
| 120 | 33140000-3 | Paletă pentru defibrilare (2)single folosință, Este întregul adeziv de suprafață și conductoare simultan.,pad-ul cu o grosime de gel nu mai putin ca 0,8 mm si nu mai gros 1.4 ,paletă nu este mai mică de 12 cm diametru,dimensiunile paletă nu mai putin ca : 135mm x 150 mm (lățime x lungime) cm² ,dreptungulară cu o suprafață gel și adezivă nu mai putin ca 190 cm².zona de contact nu mai putin ca de 96 cm², fara PVC și fara latex. | unit | Paletă pentru defibrilare (2)single folosință, Este întregul adeziv de suprafață și conductoare simultan.,pad-ul cu o grosime de gel nu mai putin ca 0,8 mm si nu mai gros 1.4 ,paletă nu este mai mică de 12 cm diametru,dimensiunile paletă nu mai putin ca : 135mm x 150 mm (lățime x lungime) cm² ,dreptungulară cu o suprafață gel și adezivă nu mai putin ca 190 cm².zona de contact nu mai putin ca de 96 cm², fara PVC și fara latex. | 300 | 26 666,67 |
| 121 | 33140000-3 | Pansamente absorbante, sterile, oftalmice, 3 straturi | unit | Pansamente absorbante, sterile, oftalmice, 3 straturi | 25200 | 15 166,67 |
| 122 | 33140000-3 | Pensa anatomica 16 cm, material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003) | unit | Pensa anatomica 16 cm, material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003) | 100 | 7 944,44 |
| 123 | 33140000-3 | Pensa anatomica 20cm, material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003) | unit | Pensa anatomica 20cm, material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003) | 100 | 13 888,89 |
| 124 | 33140000-3 | Pensa hemostatica (forceps) Mosquito, anatomic, drept, atraumatic, drept material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003) | unit | Pensa hemostatica (forceps) Mosquito, anatomic, drept, atraumatic, drept material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003) | 70 | 5 732,22 |
| 125 | 33140000-3 | Pensă pentru extragerea calculilor pentru nefroscop, 10CH/FR, 38cm, Nitinol | unit | Pensă pentru extragerea calculilor pentru nefroscop, 10CH/FR, 38cm, Nitinol | 2 | 14 814,81 |
| 126 | 33140000-3 | Perhydrolum 35% | kg | Perhydrolum 35% | 2000 | 31 481,48 |
| 127 | 33140000-3 | Perie-burete pentru spalarea mainilor сu antiseptic | unit | Perie-burete pentru spalarea mainilor сu antiseptic | 1700 | 15 111,11 |
| 128 | 33140000-3 | Piesa bucala p-u spirograf d= 30 mm, getabil, ambalat separat | unit | Piesa bucala p-u spirograf d= 30 mm, getabil, ambalat separat | 4000 | 13 333,33 |
| 129 | 33140000-3 | Piesa Y cu orificiu pentru capnograf, pentru circuit de respirație mecanică adult | unit | Piesa Y cu orificiu pentru capnograf, pentru circuit de respirație mecanică adult | 400 | 74 074,07 |
| 130 | 33140000-3 | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație siliconat, pentru bronhoscop adult utilizată pentru conectarea la circuitul respirației mecanice și tub de intubare | unit | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație siliconat, pentru bronhoscop adult utilizată pentru conectarea la circuitul respirației mecanice și tub de intubare | 400 | 74 074,07 |
| 131 | 33140000-3 | Pipe orofaringiene tip Guedel si Robertazzi masuri 4-100 mm, 5 -110 mm | unit | Pipe orofaringiene tip Guedel si Robertazzi masuri 4-100 mm, 5 -110 mm | 2000 | 18 518,52 |
| 132 | 33140000-3 | Plasa (proteza sintetica) 8x12cm de polipropilen pentru hernioplastii,monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm | unit | Plasa (proteza sintetica) 8x12cm de polipropilen pentru hernioplastii,monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm | 200 | 38 148,15 |
| 133 | 33140000-3 | Plasa (proteza sintetica)20x10cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm | unit | Plasa (proteza sintetica)20x10cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm | 150 | 32 361,11 |
| 134 | 33140000-3 | Plasa (proteza sintetica)30x15cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm | unit | Plasa (proteza sintetica)30x15cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm | 70 | 18 148,15 |
| 135 | 33140000-3 | Plosca din inox, masuri minime 355х290х50 mm | unit | Plosca din inox, masuri minime 355х290х50 mm | 50 | 13 888,89 |
| 136 | 33140000-3 | Plosca masa plastica, masuri minime 470 х 295 х 105 mm, cu capac | unit | Plosca masa plastica, masuri minime 470 х 295 х 105 mm, cu capac | 100 | 4 629,63 |
| 137 | 33140000-3 | Port-ac 16 cm, port-ac drept; suprafețele de lucru au crestături transversale; dimensiunea acului 3-0, 4-0, 5-0, 6-0; - lungimea instrumentului - 160 mm; curățare rapidă; ușor și comod de utilizat; oțel inoxidabil chirurgical; instrumentul este autoclavabil, sau analogicul acestuia | unit | Port-ac 16 cm, port-ac drept; suprafețele de lucru au crestături transversale; dimensiunea acului 3-0, 4-0, 5-0, 6-0; - lungimea instrumentului - 160 mm; curățare rapidă; ușor și comod de utilizat; oțel inoxidabil chirurgical; instrumentul este autoclavabil, sau analogicul acestuia | 50 | 4 629,63 |
| 138 | 33140000-3 | Procainum, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% | kg | Procainum, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% | 2 | 1 296,30 |
| 139 | 33140000-3 | Punga pentru gheata | unit | Punga pentru gheata | 45 | 1 250,00 |
| 140 | 33140000-3 | Pungi tehnologice pentru decongelarea plasmei, Standard, cutie de 1000 (4 cutii de 250 un). Pungile de plasmă tip Helmer de unică folosință protejează plasma congelată împotriva contaminanților și izolează o pungă ruptă.densitate inalta, 34 cm x 17 cm, compatibil cu aparatul Chamber Cover - CT4 | unit | Pungi tehnologice pentru decongelarea plasmei, Standard, cutie de 1000 (4 cutii de 250 un). Pungile de plasmă tip Helmer de unică folosință protejează plasma congelată împotriva contaminanților și izolează o pungă ruptă.densitate inalta, 34 cm x 17 cm, compatibil cu aparatul Chamber Cover - CT4 | 1000 | 4 629,63 |
| 141 | 33140000-3 | Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), Ramificator-robinet 3 directional (cu codare de culori) - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie si catetere in vasele centrale de singura utilizare | unit | Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), Ramificator-robinet 3 directional (cu codare de culori) - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie si catetere in vasele centrale de singura utilizare | 2500 | 45 324,07 |
| 142 | 33140000-3 | Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanizm de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150-180 cm. Materiale: policarbonat, polietilen, polipropilen-corpul,polivinilhlorid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Lungime - ≥8 cm. Lățime – ≥7cm. Grosime - ≥1cm. Volum umplere ≥3,5ml. . Termen de valabilitate: peste 5 ani. | unit | Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanizm de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150-180 cm. Materiale: policarbonat, polietilen, polipropilen-corpul,polivinilhlorid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Lungime - ≥8 cm. Lățime – ≥7cm. Grosime - ≥1cm. Volum umplere ≥3,5ml. . Termen de valabilitate: peste 5 ani. | 200 | 30 000,00 |
| 143 | 33140000-3 | Rapidflaem 4 kit pentru inhalator Nebulfaem F2000 reutilizabil AC017 |  | Rapidflaem 4 kit pentru inhalator Nebulfaem F2000 reutilizabil AC017 | 1 | 370,37 |
| 144 | 33140000-3 | Rigle pentru masurarea PVC | unit | Rigle pentru masurarea PVC | 10 | 385,00 |
| 145 | 33140000-3 | Saci getabili, material laminat netesut SP, densitatea 60 g/m.p. (impermeabil pentru lichide si microorganismele din exterior), dimensiunea 105/70 cu siret | unit | Saci getabili, material laminat netesut SP, densitatea 60 g/m.p. (impermeabil pentru lichide si microorganismele din exterior), dimensiunea 105/70 cu siret | 150 | 6 944,44 |
| 146 | 33140000-3 | Saci getabili, material netesut SP densitate 110/115 g/m.p. Dimensiunea 140/105 cm, cu siret, getabil | unit | Saci getabili, material netesut SP densitate 110/115 g/m.p. Dimensiunea 140/105 cm, cu siret, getabil | 300 | 13 888,89 |
| 147 | 33140000-3 | Saci presionali pentru cateterizarea arteriei, saci cu fixator pentru soluție și manometru, manjetă presională cu posibilitatea de conectare la cateterul arterial (sistem Flush bag) | unit | Saci presionali pentru cateterizarea arteriei, saci cu fixator pentru soluție și manometru, manjetă presională cu posibilitatea de conectare la cateterul arterial (sistem Flush bag) | 265 | 24 537,04 |
| 148 | 33140000-3 | Saltele antidecubit, dimensiuni 200 cm x 90 cm (+-5 cm), dinamic cu compresor compact si silentios, grosimea min 20 cm, elemente gonflabile celulare, cu posibilitatea ciclului de umflare local, prezenta functiei fluxului de aer, din materiale hipoalergenice inofensive, ușor de spălat și de dezinfectat, durabile. Termen minim de garantie 1 an. | unit | Saltele antidecubit, dimensiuni 200 cm x 90 cm (+-5 cm), dinamic cu compresor compact si silentios, grosimea min 20 cm, elemente gonflabile celulare, cu posibilitatea ciclului de umflare local, prezenta functiei fluxului de aer, din materiale hipoalergenice inofensive, ușor de spălat și de dezinfectat, durabile. Termen minim de garantie 1 an. | 40 | 55 555,56 |
| 149 | 33140000-3 | Scutece pentru maturi L, Mărimea: L diametrul taliei ~ 100-150cm | unit | Scutece pentru maturi L, Mărimea: L diametrul taliei ~ 100-150cm | 5000 | 27 777,78 |
| 150 | 33140000-3 | Ser monoclonal anti A (toliclon), flacon 5-10 ml | ml | Ser monoclonal anti A (toliclon), flacon 5-10 ml | 1500 | 4 166,67 |
| 151 | 33140000-3 | Ser monoclonal anti AB (toliclon), flacon 5-10 ml | ml | Ser monoclonal anti AB (toliclon), flacon 5-10 ml | 300 | 833,33 |
| 152 | 33140000-3 | Ser monoclonal anti B (toliclon), flacon 5-10 ml | ml | Ser monoclonal anti B (toliclon), flacon 5-10 ml | 1500 | 4 166,67 |
| 153 | 33140000-3 | Seringa pentru injectomat Medrad Arterion MARK 7, Volum 150 ml | unit | Seringa pentru injectomat Medrad Arterion MARK 7, Volum 150 ml | 50 | 1 388,89 |
| 154 | 33140000-3 | Seringa perfuzor PVC free 50 ml transparent ser.-automat | unit | Seringa perfuzor PVC free 50 ml transparent ser.-automat | 10000 | 46 296,30 |
| 155 | 33140000-3 | Servețele unica folosință pentru prelucrarea monitoarelor | unit | Servețele unica folosință pentru prelucrarea monitoarelor | 2000 | 9 259,26 |
| 156 | 33140000-3 | Set (inclusiv sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (lungimea 5-inc), set ( inclusiv ac pentru puncție, cateter radiopac, PVC-free,conductor metalic și sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (compatibil cu sistema Combitrans) | unit | Set (inclusiv sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (lungimea 5-inc), set ( inclusiv ac pentru puncție, cateter radiopac, PVC-free,conductor metalic și sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (compatibil cu sistema Combitrans) | 100 | 25 000,00 |
| 157 | 33140000-3 | Set aspiratie, cu canulă Yankauer 6 mm, cu tub si mansa, lung tub =-210 cm, REF 90250, vacuum control | unit | Set aspiratie, cu canulă Yankauer 6 mm, cu tub si mansa, lung tub =-210 cm, REF 90250, vacuum control | 200 | 4 155,56 |
| 158 | 33140000-3 | Set cateterizare arterei femurale 18 Ga.x3-1/4 ( lungimea 8) compatibil cu sisteme Combitrans | unit | Set cateterizare arterei femurale 18 Ga.x3-1/4 ( lungimea 8) compatibil cu sisteme Combitrans | 100 | 25 777,78 |
| 159 | 33140000-3 | Set cateterizarea arteriei radiale cu conductor,sac arterial pressional adult d=4F, rentgenocontrast,PVC free, 18 G 3-1/4(cateter 4F/8cm, PIFE, ac, ghid metalic) | unit | Set cateterizarea arteriei radiale cu conductor,sac arterial pressional adult d=4F, rentgenocontrast,PVC free, 18 G 3-1/4(cateter 4F/8cm, PIFE, ac, ghid metalic) | 40 | 10 311,11 |
| 160 | 33140000-3 | Set circuit respiratie (p-u aparat de respiratie artificiala) (sifon inspiratie, sifon expiratie, cu port CO2, Y-configuratie cu 8 conectori, masca, tub neted alezaj L min=1,80m, cu conectoare, masca, sac) | unit | Set circuit respiratie (p-u aparat de respiratie artificiala) (sifon inspiratie, sifon expiratie, cu port CO2, Y-configuratie cu 8 conectori, masca, tub neted alezaj L min=1,80m, cu conectoare, masca, sac) | 4000 | 450 888,89 |
| 161 | 33140000-3 | Set Colba dubla a cate 200 ml cu magistrala tip Y si tub de umplere rapid, Lungimea tub = 150 cm, compatibil cu infuzomatul Medrad (tip CT-200/200-MARK) | unit | Set Colba dubla a cate 200 ml cu magistrala tip Y si tub de umplere rapid, Lungimea tub = 150 cm, compatibil cu infuzomatul Medrad (tip CT-200/200-MARK) | 150 | 51 388,89 |
| 162 | 33140000-3 | Set combitrans pentru monitorizare invazivă a presiunii arteriale și presiunii venoase centrale, Transductor de o singură folosință pentru măsurarea PVC, PA invazivă cu linii 120 -150 cm și robinete( pentru PA -roșu, pentreu PVC-albastru) compatibil cu monitor Nichon Cochen | unit | Set combitrans pentru monitorizare invazivă a presiunii arteriale și presiunii venoase centrale, Transductor de o singură folosință pentru măsurarea PVC, PA invazivă cu linii 120 -150 cm și robinete( pentru PA -roșu, pentreu PVC-albastru) compatibil cu monitor Nichon Cochen | 200 | 79 629,63 |
| 163 | 33140000-3 | Set de administrare solutie pentru pompa de perfuzie, Adaptabil infuzomatele Terumo, 40 C, 200 Kpa, 4.3 ml/1 m, cu clama pentru reglarea circulatiei solutiilor, compatibil cu Terufusion infuzion pump (Terumo), | unit | Set de administrare solutie pentru pompa de perfuzie, Adaptabil infuzomatele Terumo, 40 C, 200 Kpa, 4.3 ml/1 m, cu clama pentru reglarea circulatiei solutiilor, compatibil cu Terufusion infuzion pump (Terumo), | 6500 | 297 916,67 |
| 164 | 33140000-3 | Set de punctie pentru drenarea suprapubiana a vezicii Charr.14 (L=43 cm, L supracanula=12 cm, d=5.6/4.7 cm silicon) | unit | Set de punctie pentru drenarea suprapubiana a vezicii Charr.14 (L=43 cm, L supracanula=12 cm, d=5.6/4.7 cm silicon) | 20 | 7 088,89 |
| 165 | 33140000-3 | Set dilatatoare Amplatz (6 FR – 30 FR) | unit | Set dilatatoare Amplatz (6 FR – 30 FR) | 5 | 15 611,11 |
| 166 | 33140000-3 | Set dilatatoare uretrale (8 - 26 CH), (S-curve, lungimea=37cm) | unit | Set dilatatoare uretrale (8 - 26 CH), (S-curve, lungimea=37cm) | 5 | 231,48 |
| 167 | 33140000-3 | Set drenare activa 500 ml, getabil, material transparent, min 3 tuburi pentru drenaj d=5,5-11 mm, l=500-700 mm, cu supapa de reținere si clama, min 5 orificii la capatul distal, dop cu o supapă de aer. | unit | Set drenare activa 500 ml, getabil, material transparent, min 3 tuburi pentru drenaj d=5,5-11 mm, l=500-700 mm, cu supapa de reținere si clama, min 5 orificii la capatul distal, dop cu o supapă de aer. | 150 | 8 055,56 |
| 168 | 33140000-3 | Set pentru cateterizarea venei jugulare, din poliuretan, radioopac, cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 18-20G, lungimea acului 5-7cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. | unit | Set pentru cateterizarea venei jugulare, din poliuretan, radioopac, cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 18-20G, lungimea acului 5-7cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. | 100 | 28 979,63 |
| 169 | 33140000-3 | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare mostra) | unit | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare mostra) | 150 | 69 587,50 |
| 170 | 33140000-3 | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului. | unit | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului. | 100 | 52 888,89 |
| 171 | 33140000-3 | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare mostra) | unit | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare mostra) | 400 | 185 566,67 |
| 172 | 33140000-3 | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. | unit | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. | 400 | 161 322,22 |
| 173 | 33140000-3 | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție)al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghuri.(e de dorit sa fie din material nitinol) | unit | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție)al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghuri.(e de dorit sa fie din material nitinol) | 100 | 55 555,56 |
| 174 | 33140000-3 | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. | unit | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. | 250 | 132 222,22 |
| 175 | 33140000-3 | Set pentru insulfarea oxigenului in nas | unit | Set pentru insulfarea oxigenului in nas | 7000 | 46 666,67 |
| 176 | 33140000-3 | Set pentru Nefrostomie (12-14 FR) | unit | Set pentru Nefrostomie (12-14 FR) | 40 | 37 037,04 |
| 177 | 33140000-3 | Set PICCO2 (termodiluție arterială)cateterizarea arteriei femorale (d= 5F,lungimea 20 cm) cu senzori (transductor), dilatator, conductor și manjetă presională arterială, (compatibil cu produsele Pulson Germania), diametrul extern al cateterului 5F cu lungimea 20 cm, diametrul intern 0,71 mm, lungimea conductorului 60 cm cu diametrul 0,53 mm,canule cu diametrul 18G și lungimea 80 mm și diametrul 20 G cu lungimea 55 mm, dilatatorul vascular cu d=1,7 mm și lungimea 13 cm, transductor presional PICCO cu integrare standartă de de dispozitiv colorat (cu rata fluxului:3ml/oră) cu robinet integrat ,cameră de perfuzie, tuburi și clemă, linie arterială de presiune (markaj roșu) cu robinet 3 canale;sensor de temperatură PV4046 pentru temperatura camerei și soluții reci, cu sensor integrat pentru detectarea injectării și duratei ei | unit | Set PICCO2 (termodiluție arterială)cateterizarea arteriei femorale (d= 5F,lungimea 20 cm) cu senzori (transductor), dilatator, conductor și manjetă presională arterială, (compatibil cu produsele Pulson Germania), diametrul extern al cateterului 5F cu lungimea 20 cm, diametrul intern 0,71 mm, lungimea conductorului 60 cm cu diametrul 0,53 mm,canule cu diametrul 18G și lungimea 80 mm și diametrul 20 G cu lungimea 55 mm, dilatatorul vascular cu d=1,7 mm și lungimea 13 cm, transductor presional PICCO cu integrare standartă de de dispozitiv colorat (cu rata fluxului:3ml/oră) cu robinet integrat ,cameră de perfuzie, tuburi și clemă, linie arterială de presiune (markaj roșu) cu robinet 3 canale;sensor de temperatură PV4046 pentru temperatura camerei și soluții reci, cu sensor integrat pentru detectarea injectării și duratei ei | 20 | 80 000,00 |
| 178 | 33140000-3 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulţi - 24 ore, cu adaptor “piesa în T”, cu port de irigare unidirecţional, cu gradare numerica, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea 30,5-32,5 cm, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspiratie, traheostomie. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm. Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulţi 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămînii. | unit | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulţi - 24 ore, cu adaptor “piesa în T”, cu port de irigare unidirecţional, cu gradare numerica, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea 30,5-32,5 cm, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspiratie, traheostomie. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm. Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulţi 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămînii. | 300 | 28 272,22 |
| 179 | 33140000-3 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulţi 24 ore, cu adaptor “cot pivot dublu rotativ”, port de irigare unidirecţional, cateter cu gradaţie numerică pentru controlul adîncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-56 cm, cu port aditional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspiratie, endotraheal. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm;, Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulţi, 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 12 fiole a cîte 15 ml soluţie salină, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămînii | unit | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulţi 24 ore, cu adaptor “cot pivot dublu rotativ”, port de irigare unidirecţional, cateter cu gradaţie numerică pentru controlul adîncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-56 cm, cu port aditional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspiratie, endotraheal. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm;, Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulţi, 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 12 fiole a cîte 15 ml soluţie salină, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămînii | 300 | 28 272,22 |
| 180 | 33140000-3 | Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2 valve non-reflux, tub din polipropilena cu dublu lumen pentru reducerea riscului de staza a urinei, port pentru colectarea mostrelor de urina fara folosirea acelor de seringa,punga de urina min 2000 ml, camera de recoltare pina la 500 ml,system de inchidere/deschidere pentru usoara golire a camerei de recoltare,scurgerea vertical a urinei din camera min 30 secunde, system de prindere de patul pacientului | unit | Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2 valve non-reflux, tub din polipropilena cu dublu lumen pentru reducerea riscului de staza a urinei, port pentru colectarea mostrelor de urina fara folosirea acelor de seringa,punga de urina min 2000 ml, camera de recoltare pina la 500 ml,system de inchidere/deschidere pentru usoara golire a camerei de recoltare,scurgerea vertical a urinei din camera min 30 secunde, system de prindere de patul pacientului | 1300 | 44 537,04 |
| 181 | 33140000-3 | Sistem p/u nutritie enterala , gravitational, 1.Volum: 1000-1400 ml 2.Tansparent, gradat 3.Cu tub 150 cm 4.Ambalat individual | unit | Sistem p/u nutritie enterala , gravitational, 1.Volum: 1000-1400 ml 2.Tansparent, gradat 3.Cu tub 150 cm 4.Ambalat individual | 700 | 14 907,41 |
| 182 | 33140000-3 | Sonda Blackmor 18 G | unit | Sonda Blackmor 18 G | 130 | 45 740,74 |
| 183 | 33140000-3 | Sonda gastrica cu palnie СН-16, oranj (pentru lavaj gastric tip Moskin) d intern=3,8 mm, d extern =5,3 mm, L=70-110 cm) | unit | Sonda gastrica cu palnie СН-16, oranj (pentru lavaj gastric tip Moskin) d intern=3,8 mm, d extern =5,3 mm, L=70-110 cm) | 1200 | 11 111,11 |
| 184 | 33140000-3 | Sonda nazogastrala pentru intubarea intestinului 18 G, l=300 cm | unit | Sonda nazogastrala pentru intubarea intestinului 18 G, l=300 cm | 100 | 4 629,63 |
| 185 | 33140000-3 | Sonda pentru flebectomie /Babcoc/Venoextractor, inclusiv 4 capete interschimbabile cu un diametru de 5, 7, 9 și 12 mm | set | Sonda pentru flebectomie /Babcoc/Venoextractor, inclusiv 4 capete interschimbabile cu un diametru de 5, 7, 9 și 12 mm | 2 | 1 444,44 |
| 186 | 33140000-3 | Sort din material netesut , laminat SPP, densitatea 60 g/m.p. L=120 cm | unit | Sort din material netesut , laminat SPP, densitatea 60 g/m.p. L=120 cm | 200 | 9 259,26 |
| 187 | 33140000-3 | Sort din material netesut , laminat SPP, densitatea 60 g/m.p. L=150 cm | unit | Sort din material netesut , laminat SPP, densitatea 60 g/m.p. L=150 cm | 300 | 13 888,89 |
| 188 | 33140000-3 | Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 12 d=4mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite întroducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex) | unit | Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 12 d=4mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite întroducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex) | 200 | 2 777,78 |
| 189 | 33140000-3 | Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 14 d=4,7mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite întroducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex) | unit | Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 14 d=4,7mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite întroducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex) | 200 | 2 777,78 |
| 190 | 33140000-3 | Stone Basket Nitinol FR3 | unit | Stone Basket Nitinol FR3 | 5 | 6 250,00 |
| 191 | 33140000-3 | Sutura chirur. Catgut cromat 4M (USP 0) L=150 cm (steril) | unit | Sutura chirur. Catgut cromat 4M (USP 0) L=150 cm (steril) | 500 | 4 629,63 |
| 192 | 33140000-3 | Sutura chirur. Catgut cromat 5M (USP 1) L=150 cm (steril) | unit | Sutura chirur. Catgut cromat 5M (USP 1) L=150 cm (steril) | 300 | 2 777,78 |
| 193 | 33140000-3 | Sutura chirur. Catgut simple 3,5M (USP 2/0) L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund (steril) | unit | Sutura chirur. Catgut simple 3,5M (USP 2/0) L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund (steril) | 1000 | 9 259,26 |
| 194 | 33140000-3 | Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0) L=150 cm (steril) | unit | Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0) L=150 cm (steril) | 1000 | 9 259,26 |
| 195 | 33140000-3 | Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0) L=75 cm ac 30 mm 1/2 cerc, rotund (steril) | unit | Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0) L=75 cm ac 30 mm 1/2 cerc, rotund (steril) | 1000 | 9 259,26 |
| 196 | 33140000-3 | Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=150 cm (steril) | unit | Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=150 cm (steril) | 1000 | 9 259,26 |
| 197 | 33140000-3 | Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=75 cm, ac 3/8 cerc, rotunf 30 mm (steril) | unit | Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=75 cm, ac 3/8 cerc, rotunf 30 mm (steril) | 500 | 4 629,63 |
| 198 | 33140000-3 | Sutura chirur. Catgut simple 5M (USP 1) L=150 cm (steril) | unit | Sutura chirur. Catgut simple 5M (USP 1) L=150 cm (steril) | 500 | 4 629,63 |
| 199 | 33140000-3 | Sutura chirur. Catgut simple 6M (USP 2) L=150 cm (steril) | unit | Sutura chirur. Catgut simple 6M (USP 2) L=150 cm (steril) | 200 | 1 851,85 |
| 200 | 33140000-3 | Sutura chirur. Fir policaproamid (tip capron) 4M (USP 1) steril L= 20 m (steril) | unit | Sutura chirur. Fir policaproamid (tip capron) 4M (USP 1) steril L= 20 m (steril) | 300 | 1 944,44 |
| 201 | 33140000-3 | Sutura chirur. Fir policaproamid (tip capron) 5M (USP 2) steril L= 20 m | unit | Sutura chirur. Fir policaproamid (tip capron) 5M (USP 2) steril L= 20 m | 100 | 648,15 |
| 202 | 33140000-3 | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund | unit | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund | 200 | 1 296,30 |
| 203 | 33140000-3 | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3,5M (USP 0) L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund | unit | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3,5M (USP 0) L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund | 100 | 648,15 |
| 204 | 33140000-3 | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3M (USP 2/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund | unit | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3M (USP 2/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund | 200 | 1 296,30 |
| 205 | 33140000-3 | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund | unit | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund | 300 | 1 944,44 |
| 206 | 33140000-3 | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 2M (USP 3/0) 20 m | unit | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 2M (USP 3/0) 20 m | 100 | 648,15 |
| 207 | 33140000-3 | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 4M (USP 1) 20 m | unit | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 4M (USP 1) 20 m | 100 | 648,15 |
| 208 | 33140000-3 | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 5M (USP 2) 20 m | unit | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 5M (USP 2) 20 m | 100 | 648,15 |
| 209 | 33140000-3 | Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidiaxonan), 1,5M (USP 4/0) L=75 cm, ac 15 mm, 1/2 cerc, rotund | unit | Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidiaxonan), 1,5M (USP 4/0) L=75 cm, ac 15 mm, 1/2 cerc, rotund | 200 | 5 925,93 |
| 210 | 33140000-3 | Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidiaxonan), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund | unit | Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidiaxonan), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund | 500 | 14 814,81 |
| 211 | 33140000-3 | Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidiaxonan), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 30 mm, 1/2 cerc, rotund | unit | Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidiaxonan), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 30 mm, 1/2 cerc, rotund | 500 | 14 814,81 |
| 212 | 33140000-3 | Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, multifilament (acid poliglicolidic), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund | unit | Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, multifilament (acid poliglicolidic), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund | 400 | 2 962,96 |
| 213 | 33140000-3 | Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, multifilament (acid poliglicolidic), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund | unit | Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, multifilament (acid poliglicolidic), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund | 400 | 2 962,96 |
| 214 | 33140000-3 | Sutura chirur.polipropilen monofilament 6/0 (0.7metric)75cm.13mm ac rotund | unit | Sutura chirur.polipropilen monofilament 6/0 (0.7metric)75cm.13mm ac rotund | 200 | 1 481,48 |
| 215 | 33140000-3 | Teacă acces ureteral Flexor-Tip 12CH/FR, 35cm | unit | Teacă acces ureteral Flexor-Tip 12CH/FR, 35cm | 10 | 1 388,89 |
| 216 | 33140000-3 | Termofor combinat B3 | unit | Termofor combinat B3 | 50 | 3 506,02 |
| 217 | 33140000-3 | Termometre medicale cu control metrologic (fara mercur) | unit | Termometre medicale cu control metrologic (fara mercur) | 700 | 32 407,41 |
| 218 | 33140000-3 | Termometre pentru frigidere testate metrologic, maximale (liomita de temperaturi 0- 30 C) | unit | Termometre pentru frigidere testate metrologic, maximale (liomita de temperaturi 0- 30 C) | 70 | 7 129,63 |
| 219 | 33140000-3 | Termometru pentru apă testate metrologic, maximale (liomita de temperaturi 0- 50 C) | unit | Termometru pentru apă testate metrologic, maximale (liomita de temperaturi 0- 50 C) | 30 | 4 305,56 |
| 220 | 33140000-3 | Tonometre medicale cu control metrologic si fonendoscop | unit | Tonometre medicale cu control metrologic si fonendoscop | 270 | 42 500,00 |
| 221 | 33140000-3 | Trusă pentru igiena cavităţii bucale adult pentru 24h. Completaţia setului: 1 trusa de îngrijire dentară pregătitoare, 1 pachet cu periuţă de dinţi pentru îngrijire orală, 2 pachete cu tampon de aspiraţie pentru îngrijire orală, husă protectoare, mecanism de autocurăţare inclus, tub aspirator, mîner şi buton pornit/oprit. | unit | Trusă pentru igiena cavităţii bucale adult pentru 24h. Completaţia setului: 1 trusa de îngrijire dentară pregătitoare, 1 pachet cu periuţă de dinţi pentru îngrijire orală, 2 pachete cu tampon de aspiraţie pentru îngrijire orală, husă protectoare, mecanism de autocurăţare inclus, tub aspirator, mîner şi buton pornit/oprit. | 500 | 4 629,63 |
| 222 | 33140000-3 | Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (Mount d=22 mm cu conector), pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult | unit | Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (Mount d=22 mm cu conector), pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult | 1500 | 20 833,33 |
| 223 | 33140000-3 | Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirtie supraglotic | unit | Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirtie supraglotic | 920 | 12 777,78 |
| 224 | 33140000-3 | Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirtie supraglotic | unit | Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirtie supraglotic | 920 | 12 777,78 |
| 225 | 33140000-3 | Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirtie supraglotic | unit | Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirtie supraglotic | 830 | 11 527,78 |
| 226 | 33140000-3 | Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N6,0, din material termoplastic 6,0 cu tub-orificiu pentru aspirație | unit | Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N6,0, din material termoplastic 6,0 cu tub-orificiu pentru aspirație | 20 | 1 203,70 |
| 227 | 33140000-3 | Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N7, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație | unit | Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N7, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație | 20 | 1 203,70 |
| 228 | 33140000-3 | Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N7,5, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație | unit | Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N7,5, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație | 30 | 1 805,56 |
| 229 | 33140000-3 | Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N8, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație | unit | Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N8, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație | 30 | 1 805,56 |
| 230 | 33140000-3 | Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N8,5, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație | unit | Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N8,5, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație | 30 | 1 805,56 |
| 231 | 33140000-3 | Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N9, armat steril din material termoplastic cu orificiu -tub pentru aspirație | unit | Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N9, armat steril din material termoplastic cu orificiu -tub pentru aspirație | 10 | 601,85 |
| 232 | 33140000-3 | Tub de intubare orotraheală N6 | unit | Tub de intubare orotraheală N6 | 100 | 740,74 |
| 233 | 33140000-3 | Tub de intubare orotraheală N7 | unit | Tub de intubare orotraheală N7 | 2000 | 14 814,81 |
| 234 | 33140000-3 | Tub de intubare orotraheală N7,5 | unit | Tub de intubare orotraheală N7,5 | 2000 | 14 814,81 |
| 235 | 33140000-3 | Tub de intubare orotraheală N8 | unit | Tub de intubare orotraheală N8 | 2000 | 14 814,81 |
| 236 | 33140000-3 | Tub de intubare orotraheală N8,5 | unit | Tub de intubare orotraheală N8,5 | 1000 | 7 407,41 |
| 237 | 33140000-3 | Tub gofrat cu conector și port de aspirație pentru traheostome, pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult | unit | Tub gofrat cu conector și port de aspirație pentru traheostome, pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult | 500 | 4 629,63 |
| 238 | 33140000-3 | Tub pentru evacuarea gazelor | unit | Tub pentru evacuarea gazelor | 190 | 1 759,26 |
| 239 | 33140000-3 | Tub p-u caile biliare T-Kehr N10 | unit | Tub p-u caile biliare T-Kehr N10 | 10 | 3 000,00 |
| 240 | 33140000-3 | Tub p-u caile biliare T-Kehr N16 | unit | Tub p-u caile biliare T-Kehr N16 | 10 | 3 000,00 |
| 241 | 33140000-3 | Tub p-u caile biliare T-Kehr N20 | unit | Tub p-u caile biliare T-Kehr N20 | 10 | 3 000,00 |
| 242 | 33140000-3 | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, silicon | unit | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, silicon | 10 | 333,33 |
| 243 | 33140000-3 | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22 silicon | unit | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22 silicon | 10 | 333,33 |
| 244 | 33140000-3 | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24, silicon | unit | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24, silicon | 10 | 333,33 |
| 245 | 33140000-3 | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.26, silicon | unit | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.26, silicon | 20 | 666,67 |
| 246 | 33140000-3 | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.28, silicon | unit | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.28, silicon | 20 | 666,67 |
| 247 | 33140000-3 | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.30, silicon | unit | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.30, silicon | 20 | 666,67 |
| 248 | 33140000-3 | Tub traheostomic bilumenal N.6, cu manjetă tip portex N6, pentru aplizare percutana | unit | Tub traheostomic bilumenal N.6, cu manjetă tip portex N6, pentru aplizare percutana | 2 | 106,67 |
| 249 | 33140000-3 | Tub traheostomic bilumenal N.7, cu manjetă tip portex N7, pentru aplizare percutana | unit | Tub traheostomic bilumenal N.7, cu manjetă tip portex N7, pentru aplizare percutana | 2 | 106,67 |
| 250 | 33140000-3 | Tub traheostomic bilumenal N8 | unit | Tub traheostomic bilumenal N8 | 100 | 5 555,56 |
| 251 | 33140000-3 | Tub traheostomic bilumenal N8,5, cu conector standard = 15mm, si manjetă tip portex d= 8 mm, pentru aplizare percutana | unit | Tub traheostomic bilumenal N8,5, cu conector standard = 15mm, si manjetă tip portex d= 8 mm, pentru aplizare percutana | 160 | 8 533,33 |
| 252 | 33140000-3 | Tub traheostomic bilumenal N9 | unit | Tub traheostomic bilumenal N9 | 50 | 2 777,78 |
| 253 | 33140000-3 | Tub traheostomic monolumenal cu balon N8 | unit | Tub traheostomic monolumenal cu balon N8 | 100 | 5 555,56 |
| 254 | 33140000-3 | Tub traheostomic monolumenal cu balon N8,5; | unit | Tub traheostomic monolumenal cu balon N8,5; | 35 | 1 944,44 |
| 255 | 33140000-3 | Tub traheostomic monolumenal cu balon N9 | unit | Tub traheostomic monolumenal cu balon N9 | 35 | 1 944,44 |
| 256 | 33140000-3 | Ulei pentru masaj medical, V 500ml - 1000 ml, medical, fără conservanți, fără coloranți, fără parfum, nealergic, Densitatea la 20 ° С, g / cm3 nu mai puțin de - 0,850-0,890, viscozitate cinematică la 40 ° С, mm² / s - 40,0–58,0 | ml | Ulei pentru masaj medical, V 500ml - 1000 ml, medical, fără conservanți, fără coloranți, fără parfum, nealergic, Densitatea la 20 ° С, g / cm3 nu mai puțin de - 0,850-0,890, viscozitate cinematică la 40 ° С, mm² / s - 40,0–58,0 | 15000 | 6 944,44 |
| 257 | 33140000-3 | Urinar pu barbati 1000 ml | unit | Urinar pu barbati 1000 ml | 217 | 3 013,89 |
| 258 | 33140000-3 | Vaselinum, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% | kg | Vaselinum, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% | 100 | 5 555,56 |

- Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | [vor fi acceptate] /[nu vor fi acceptate] |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | [forma garanției a/b/c] Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfanta Treime Denumirea Băncii: BC MOLDINKOMBANK SA fil Al. Russo Codul fiscal: 1003600152592 Contul de decontare: MD22ML000000000225166614 Contul trezorerial: Contul bancar: MOLDMD2X366 Trezoreria regională: cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _______” sau Alte forme ale garanției bancare acceptate de autoritatea contractantă. |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 1 % din valoarea ofertei fără TVA. |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | Incoterms 2013 [ediția aplicabilă] |
| 3.5. | Termenul de livrare: | 01.05.2020-31.12.2020 |
| 3.6. | Locul livrării bunurilor: | [indicaţi] IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime”, mun. Chișinău str. Alecu Russo,11 |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare. [se indică condițiile de plată către operatorul economic, plățile prealabile, după caz, inclusiv termenul de achitare] Lunar, în termen de 60 zile după livrarea bunurilor cu prezentarea de către Prestator a facturilo, a actului de predare a bunurilor și certificatului de conformitate pe fiecare subdiviziune în parte |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | [ 90_zile] |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | [se accepta sau nu se acceptă] Nu se acceptă |
| Depunerea și deschiderea ofertelor |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: |  |  |
|  |  | [Se indică locul/modalitatea ] |  |
|  |  | În format electronic prin SIA RSAP MTender |  |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Data, Ora |  |
|  |  | Conform anunțului plasat prin SIA RSAP MTender |  |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). |  | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” |
| Evaluarea și compararea ofertelor |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | [lei MD] |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | [sursa ratei de schimb] lei MD |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | [data ratei de schimb] Rata BNM |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Pe lot |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | [_______________________________] Cel mai mic preț conmform cerințelor |
| Adjudecarea contractului |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de avaluare: [___________________________] Cel mai mic preț conmform cerințelor |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | _5__% |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | [forma garanției de bună execuție a/b/c] Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 sau Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP SCM ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINKOMBANK SA fil Alecu Russo Codul fiscal: 1003600152592 Contul de decontare; MD22ML000000000225166614 Contul trezorerial: Contul bancar: MOLDMD2X366 Trezoreria regională: cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” sau Alte forme ale garanției de bună execuție acceptate de autoritatea contractantă. |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | [indicaţi una din formele de mai jos] _____________ Societate pe acţiuni Societate cu răspundere limitată Altele _________ |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | [__11 zile________ numărul de zile] |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: Gheorghe STRAJESCU ________________________________

| CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |
| --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. |
| Formular | Denumirea |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F3.2 | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare |
| F3.3 | Garanţie de bună execuţie |

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț de participare Nr.: ______________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri _______________________ ________________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor] Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__

Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.] __________________________________________________________________ [Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente] Beneficiar: _______________________________________________________ [numele şi adresa autorităţii contractante] Data: “___” _____________________ 20__ GARANŢIE DE OFERTĂ Nr._________________ _______________________________________________________________ a fost informată că [denumirea băncii] ____________________________________________________ (numit în continuare „Ofertant”) [numele ofertantului] urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “___” _____________________ 20__ (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea __________________________________________ [obiectul achiziţiei] conform anunțului de participare nr. __________________ din “___” _____________________ 20__. La cererea Ofertantului, noi, ____________________________________________, prin prezenta, [denumirea băncii] ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de: ______________________ (_______________________________________________________) [suma în cifre] ([suma în cuvinte]) la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile ofertei, şi anume: şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului;; sau (ii) eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilor licitaţiei, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţie. Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului. Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de “___” _____________________ 20__. _________________________________________ [semnătura autorizată a băncii]

Garanţie de bună execuţie (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție publică Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului] (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile] conform invitaţiei la procedura de achiziție publică nr. din _________. 201_ [numărul şi data procedurii de achiziție publică] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire. În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna] [introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului] CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I. Formular Denumirea F4.1 Specificaţii tehnice F4.2 Specificații de preț

|  | Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33140000-3 | Ac chirurgical 1B-0,9x36 |  |  |  | Ac chirurgical 1B-0,9x36 |  |  |
| 33140000-3 | Ac chirurgical 3A1-0,6x20 |  |  |  | Ac chirurgical 3A1-0,6x20 |  |  |
| 33140000-3 | Ac chirurgical 3B1-0,6x20 |  |  |  | Ac chirurgical 3B1-0,6x20 |  |  |
| 33140000-3 | Ac chirurgical 3B1-1,1x36 |  |  |  | Ac chirurgical 3B1-1,1x36 |  |  |
| 33140000-3 | Ac chirurgical 3B1-1,1x50 |  |  |  | Ac chirurgical 3B1-1,1x50 |  |  |
| 33140000-3 | Ac chirurgical 4A1-0,6x30 |  |  |  | Ac chirurgical 4A1-0,6x30 |  |  |
| 33140000-3 | Ac chirurgical 4A1-0,7x25 |  |  |  | Ac chirurgical 4A1-0,7x25 |  |  |
| 33140000-3 | Ac chirurgical 4A1-1,2x35 |  |  |  | Ac chirurgical 4A1-1,2x35 |  |  |
| 33140000-3 | Ac chirurgical 4A1-1,3x40 |  |  |  | Ac chirurgical 4A1-1,3x40 |  |  |
| 33140000-3 | Ac chirurgical 4A1-1,4x75 |  |  |  | Ac chirurgical 4A1-1,4x75 |  |  |
| 33140000-3 | Ac chirurgical 4B1-0,6x20 |  |  |  | Ac chirurgical 4B1-0,6x20 |  |  |
| 33140000-3 | Ac chirurgical 4B1-1,5x65 |  |  |  | Ac chirurgical 4B1-1,5x65 |  |  |
| 33140000-3 | Ac chirurgical 4B1-1,5x75 |  |  |  | Ac chirurgical 4B1-1,5x75 |  |  |
| 33140000-3 | Ac chirurgical 5A1-1,1x30 |  |  |  | Ac chirurgical 5A1-1,1x30 |  |  |
| 33140000-3 | Ac pentru injectii 18G 2" 1,2 x 50 мм (steril) |  |  |  | Ac pentru injectii 18G 2" 1,2 x 50 мм (steril) |  |  |
| 33140000-3 | Ac pentru instalarea cateter subclave 6Fg, 15G (2.0x1.5 mm), L-120 mm |  |  |  | Ac pentru instalarea cateter subclave 6Fg, 15G (2.0x1.5 mm), L-120 mm |  |  |
| 33140000-3 | Ac pentru puncția renală percutanată 18G, 20cm |  |  |  | Ac pentru puncția renală percutanată 18G, 20cm |  |  |
| 33140000-3 | Anestezinum, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% |  |  |  | Anestezinum, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% |  |  |
| 33140000-3 | Anse – electrod de taiere (DS – 22/24, culorile galben si sur inchis), compatibil cu Statia Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 86782435) |  |  |  | Anse – electrod de taiere (DS – 22/24, culorile galben si sur inchis), compatibil cu Statia Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 86782435) |  |  |
| 33140000-3 | Anse – electrod de taiere (DS – 22/24, culorile galben si sur inchis), compatibil cu Statia Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 86782480) |  |  |  | Anse – electrod de taiere (DS – 22/24, culorile galben si sur inchis), compatibil cu Statia Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 86782480) |  |  |
| 33140000-3 | Anse – electrod de taiere (iS – 24, culorile verde si sur inchis), compatibil cu Statia Laparoscopica Richard Wolf, (analogicul la 86782201) |  |  |  | Anse – electrod de taiere (iS – 24, culorile verde si sur inchis), compatibil cu Statia Laparoscopica Richard Wolf, (analogicul la 86782201) |  |  |
| 33140000-3 | Aparat pentru ventilatie mecanica manual (balon AMBU) "Adult" AMBU tip, sac de silicon pentru adulți, Vmin=1650 ml, V 1 ciclu min =800ml, tub de oxigen, sac rezerva, supapele pacientului și de admisie, măști de silicon №3, №4, geanta |  |  |  | Aparat pentru ventilatie mecanica manual (balon AMBU) "Adult" AMBU tip, sac de silicon pentru adulți, Vmin=1650 ml, V 1 ciclu min =800ml, tub de oxigen, sac rezerva, supapele pacientului și de admisie, măști de silicon №3, №4, geanta |  |  |
| 33140000-3 | Banda pentru ECG 210 mm x 140 mm, 215 foi, tip pliant Z pentru electrocardiograful SE 1201 (12 canale) |  |  |  | Banda pentru ECG 210 mm x 140 mm, 215 foi, tip pliant Z pentru electrocardiograful SE 1201 (12 canale) |  |  |
| 33140000-3 | Banda pentru ECG 50mm x 30m |  |  |  | Banda pentru ECG 50mm x 30m |  |  |
| 33140000-3 | Banda pentru ECG 55 mm x 30 mm |  |  |  | Banda pentru ECG 55 mm x 30 mm |  |  |
| 33140000-3 | Banda pentru ECG 60mm x 15m |  |  |  | Banda pentru ECG 60mm x 15m |  |  |
| 33140000-3 | Banda pentru ECG 63mm x 30m |  |  |  | Banda pentru ECG 63mm x 30m |  |  |
| 33140000-3 | Banda pentru ECG 80 mm x 20 m x 12 mm |  |  |  | Banda pentru ECG 80 mm x 20 m x 12 mm |  |  |
| 33140000-3 | Bandaj de fixare a cateterulor i/v steril, hipoalergic, material netesut absorbabil care permite schimbul de gaze. Fata din poliuretan pentru vizualizarea venei periferice cu latura 18 cm. garnitura pentru aripile cateterului. Banda antiseptica (ioniAg+) |  |  |  | Bandaj de fixare a cateterulor i/v steril, hipoalergic, material netesut absorbabil care permite schimbul de gaze. Fata din poliuretan pentru vizualizarea venei periferice cu latura 18 cm. garnitura pentru aripile cateterului. Banda antiseptica (ioniAg+) |  |  |
| 33140000-3 | Bandă-hirtie ECG pentru monitoare, compatibil monitoarelor existente Nichon Cohen |  |  |  | Bandă-hirtie ECG pentru monitoare, compatibil monitoarelor existente Nichon Cohen |  |  |
| 33140000-3 | Calcii Chloridum, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% |  |  |  | Calcii Chloridum, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% |  |  |
| 33140000-3 | Camera de masurare a presiunii invazive la hemodinamica pentru angiografie |  |  |  | Camera de masurare a presiunii invazive la hemodinamica pentru angiografie |  |  |
| 33140000-3 | Canula pentru cateterizarea venei periferice G14, 2,20 mm-diametr intern, 2,70-diametr extern, L=80 mm |  |  |  | Canula pentru cateterizarea venei periferice G14, 2,20 mm-diametr intern, 2,70-diametr extern, L=80 mm |  |  |
| 33140000-3 | Canule pentru clistere mari |  |  |  | Canule pentru clistere mari |  |  |
| 33140000-3 | Casolete 12 l, inox, pentru sterilizare |  |  |  | Casolete 12 l, inox, pentru sterilizare |  |  |
| 33140000-3 | Casolete 18 l, inox, pentru sterilizare |  |  |  | Casolete 18 l, inox, pentru sterilizare |  |  |
| 33140000-3 | Cateter "Stent" standard, dublu J ”Pigtail” CH/FR6 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U |  |  |  | Cateter "Stent" standard, dublu J ”Pigtail” CH/FR6 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U |  |  |
| 33140000-3 | Cateter "Stent" standard, dublu J ”Pigtail” CH/FR6 28-30 long life (6 luni), Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U |  |  |  | Cateter "Stent" standard, dublu J ”Pigtail” CH/FR6 28-30 long life (6 luni), Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U |  |  |
| 33140000-3 | Cateter aspirație traheobronhială n.16 adult |  |  |  | Cateter aspirație traheobronhială n.16 adult |  |  |
| 33140000-3 | Cateter aspirație trașeobronhială n.18 adult |  |  |  | Cateter aspirație trașeobronhială n.18 adult |  |  |
| 33140000-3 | Cateter cu electrod p/u cardiostimulare electrica intracardiac, transvenos cu balon, compatibil monitoarelor existente Nichon Cohen |  |  |  | Cateter cu electrod p/u cardiostimulare electrica intracardiac, transvenos cu balon, compatibil monitoarelor existente Nichon Cohen |  |  |
| 33140000-3 | Cateter Kumpe access Fr-5 |  |  |  | Cateter Kumpe access Fr-5 |  |  |
| 33140000-3 | Cateter pentru cateterizarea venei subclavie bilumenal, 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac,rentghencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent în secție), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11,5Fx20cm, PVC-free,steril, non-pirogen, ac, conductor metalic, la flexie să nu formeze unghiuri (e de dorit sa fie din material nitinol). |  |  |  | Cateter pentru cateterizarea venei subclavie bilumenal, 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac,rentghencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent în secție), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11,5Fx20cm, PVC-free,steril, non-pirogen, ac, conductor metalic, la flexie să nu formeze unghiuri (e de dorit sa fie din material nitinol). |  |  |
| 33140000-3 | Cateter Petter G24 |  |  |  | Cateter Petter G24 |  |  |
| 33140000-3 | Cateter Petter G26 |  |  |  | Cateter Petter G26 |  |  |
| 33140000-3 | Cateter Petter G28 |  |  |  | Cateter Petter G28 |  |  |
| 33140000-3 | Cateter p-u aspiratie traheobronhiala CH/FR12, alb, cateter cu control vid variabil. Cateter pentru aspirație secretiilor traheobronsice si mucuslui din tractul respirator, cu capat atraumatic, termoplastic, cu o supapă de control Fiinghertip "coadă de rândunică" conector Luer Hub, cu camera vizuala transparenta . Dimensiune CH/FR14 (interior d-2,8 mm,exterior d - 4,0 mm, lungime min = 50 cm). Sterile, ambalate. |  |  |  | Cateter p-u aspiratie traheobronhiala CH/FR12, alb, cateter cu control vid variabil. Cateter pentru aspirație secretiilor traheobronsice si mucuslui din tractul respirator, cu capat atraumatic, termoplastic, cu o supapă de control Fiinghertip "coadă de rândunică" conector Luer Hub, cu camera vizuala transparenta . Dimensiune CH/FR14 (interior d-2,8 mm,exterior d - 4,0 mm, lungime min = 50 cm). Sterile, ambalate. |  |  |
| 33140000-3 | Cateter p-u aspiratie traheobronhiala CH/FR20, galben, cateter cu control vid variabil. Cateter pentru aspirație secretiilor traheobronsice si mucuslui din tractul respirator, cu capat atraumatic, termoplastic,cu o supapă de control Fiinghertip "coadă de rândunică" conector Luer Hub, cu camera vizuala transparenta . Dimensiune CH/FR14 (interior d-5,1 mm,exterior d - 6,7 mm, lungime min = 60 cm). Sterile, ambalate. |  |  |  | Cateter p-u aspiratie traheobronhiala CH/FR20, galben, cateter cu control vid variabil. Cateter pentru aspirație secretiilor traheobronsice si mucuslui din tractul respirator, cu capat atraumatic, termoplastic,cu o supapă de control Fiinghertip "coadă de rândunică" conector Luer Hub, cu camera vizuala transparenta . Dimensiune CH/FR14 (interior d-5,1 mm,exterior d - 6,7 mm, lungime min = 60 cm). Sterile, ambalate. |  |  |
| 33140000-3 | Cateter p-u tromboembolectomie tip FOGARTY 3Fr/80 |  |  |  | Cateter p-u tromboembolectomie tip FOGARTY 3Fr/80 |  |  |
| 33140000-3 | Cateter p-u tromboembolectomie tip FOGARTY 4Fr/80 |  |  |  | Cateter p-u tromboembolectomie tip FOGARTY 4Fr/80 |  |  |
| 33140000-3 | Cateter p-u tromboembolectomie tip FOGARTY 5Fr/80 |  |  |  | Cateter p-u tromboembolectomie tip FOGARTY 5Fr/80 |  |  |
| 33140000-3 | Sistemă-cateter tip fluturaș cu prelungitor integrat, 21G 0,8 x 19 mm, l= 190-300mm, verde-inchis, (tip luer) Sistemă-cateter tip fluturaș, pentru cateterizarea venelor periferice. Prelungitor transparent, integrat la cateter, dublu port bifurcat tip “Y”, la un capăt cu membrană scindata din silicon-acces ac, la celalalt capăt cu capac hidrofob. Material: poliuretan, atrombogen, radioopac (nu mai puțin de 6 linii de marcare), Non-pirogen,transparent, material unic, biocompatibil, cu mecanizm pasiv de protecție contra înțepării și contaminării cu stropi de sînge, prin aspirarea ultimei picături de sînge - prin incapsularea vîrfului de ac în interiorul mecanizmului de protecție și captarea de sînge residual, excluzând astfel riscul de a stropi cu sânge în timpul și după activare. Viteza de infuzie ≥ 82ml/min. |  |  |  | Sistemă-cateter tip fluturaș cu prelungitor integrat, 21G 0,8 x 19 mm, l= 190-300mm, verde-inchis, (tip luer) Sistemă-cateter tip fluturaș, pentru cateterizarea venelor periferice. Prelungitor transparent, integrat la cateter, dublu port bifurcat tip “Y”, la un capăt cu membrană scindata din silicon-acces ac, la celalalt capăt cu capac hidrofob. Material: poliuretan, atrombogen, radioopac (nu mai puțin de 6 linii de marcare), Non-pirogen,transparent, material unic, biocompatibil, cu mecanizm pasiv de protecție contra înțepării și contaminării cu stropi de sînge, prin aspirarea ultimei picături de sînge - prin incapsularea vîrfului de ac în interiorul mecanizmului de protecție și captarea de sînge residual, excluzând astfel riscul de a stropi cu sânge în timpul și după activare. Viteza de infuzie ≥ 82ml/min. |  |  |
| 33140000-3 | Sistemă-cateter tip fluturaș cu prelungitor integrat, 22G 0,7 x 19 mm, l=190-300 mm negru, pentru cateterizarea venelor periferice, cod culoare-negru. Prelungitor transparent, integrat la cateter, dublu port bifurcat tip “Y”, la un capăt cu membrană scindata din silicon-acces ac, la celalalt capăt cu capac hidrofob. Material: poliuretan, atrombogen, radioopac (nu mai puțin de 6 linii de marcare), Non-pirogen,transparent, material unic, biocompatibil, cu mecanizm pasiv de protecție contra înțepării și contaminării cu stropi de sînge, prin aspirarea ultimei picături de sînge - prin incapsularea vîrfului de ac în interiorul mecanizmului de protecție și captarea de sînge residual, excluzând astfel riscul de a stropi cu sânge în timpul și după activare. Viteza de infuzie ≥ 55ml/min. |  |  |  | Sistemă-cateter tip fluturaș cu prelungitor integrat, 22G 0,7 x 19 mm, l=190-300 mm negru, pentru cateterizarea venelor periferice, cod culoare-negru. Prelungitor transparent, integrat la cateter, dublu port bifurcat tip “Y”, la un capăt cu membrană scindata din silicon-acces ac, la celalalt capăt cu capac hidrofob. Material: poliuretan, atrombogen, radioopac (nu mai puțin de 6 linii de marcare), Non-pirogen,transparent, material unic, biocompatibil, cu mecanizm pasiv de protecție contra înțepării și contaminării cu stropi de sînge, prin aspirarea ultimei picături de sînge - prin incapsularea vîrfului de ac în interiorul mecanizmului de protecție și captarea de sînge residual, excluzând astfel riscul de a stropi cu sânge în timpul și după activare. Viteza de infuzie ≥ 55ml/min. |  |  |
| 33140000-3 | Cateter ureteral 3CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d=1 mm, l< 700 mm, cu mandred, marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii |  |  |  | Cateter ureteral 3CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d=1 mm, l< 700 mm, cu mandred, marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii |  |  |
| 33140000-3 | Cateter ureteral 4CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d=1,33 mm, l< 700 mm, cu mandred,marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii |  |  |  | Cateter ureteral 4CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d=1,33 mm, l< 700 mm, cu mandred,marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii |  |  |
| 33140000-3 | Cateter ureteral 5CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d=1,66 mm, l< 700 mm, cu mandred, marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii |  |  |  | Cateter ureteral 5CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d=1,66 mm, l< 700 mm, cu mandred, marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii |  |  |
| 33140000-3 | Cateter ureteral 6CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d= 2,0 mm, l< 700 mm, cu mandred, marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii |  |  |  | Cateter ureteral 6CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d= 2,0 mm, l< 700 mm, cu mandred, marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii |  |  |
| 33140000-3 | Cateter Ureteral Angled Tip FR-5 |  |  |  | Cateter Ureteral Angled Tip FR-5 |  |  |
| 33140000-3 | Cateter Ureteral Open-End FR-5 |  |  |  | Cateter Ureteral Open-End FR-5 |  |  |
| 33140000-3 | Cathejell (steril) flacon 10ml |  |  |  | Cathejell (steril) flacon 10ml |  |  |
| 33140000-3 | Ceara chirurgicala pentru hemostaza. Ambalaje individuale, câte 2,5 g. Steril. |  |  |  | Ceara chirurgicala pentru hemostaza. Ambalaje individuale, câte 2,5 g. Steril. |  |  |
| 33140000-3 | Cearsaf getabil pentru investigatii latime min =80 cm (rulou) |  |  |  | Cearsaf getabil pentru investigatii latime min =80 cm (rulou) |  |  |
| 33140000-3 | Cearsaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70 cm, material netesut, getabil |  |  |  | Cearsaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70 cm, material netesut, getabil |  |  |
| 33140000-3 | Chlorhexidine bigluconate 0,5% solutie apoasa, V flacon =100ml-200ml |  |  |  | Chlorhexidine bigluconate 0,5% solutie apoasa, V flacon =100ml-200ml |  |  |
| 33140000-3 | Cistostomă troacară (14CH) set |  |  |  | Cistostomă troacară (14CH) set |  |  |
| 33140000-3 | Clema (scoabe) sutura 0,3x4x4,8 mm, pentru aparatul de sutura IO-60 |  |  |  | Clema (scoabe) sutura 0,3x4x4,8 mm, pentru aparatul de sutura IO-60 |  |  |
| 33140000-3 | Clema hemostatica titan, 8 mm, standard Shtorz |  |  |  | Clema hemostatica titan, 8 mm, standard Shtorz |  |  |
| 33140000-3 | Collargol, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% |  |  |  | Collargol, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% |  |  |
| 33140000-3 | Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutritie enterala (proteine 6.5-7.5 g/ml, grasimi 4.0-6.0 g/ml, carbohidrati 12.0-15.0 g/ml), fl. x 500ml (tip Nutricomp Intensiv 500), alimentație medicală (Certificat igienic in conditii de participare) |  |  |  | Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutritie enterala (proteine 6.5-7.5 g/ml, grasimi 4.0-6.0 g/ml, carbohidrati 12.0-15.0 g/ml), fl. x 500ml (tip Nutricomp Intensiv 500), alimentație medicală (Certificat igienic in conditii de participare) |  |  |
| 33140000-3 | Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutritie enterala cu fibre (p/u diabetici), fl. x 500ml, (tip Nutricomp D Liquid 1.0 kcal/ml, Raportul - proteine : lipide : glucide (kcal %) : fibre : 16:32:48:4), alimentație medicală (Certificat igienic in conditii de participare) |  |  |  | Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutritie enterala cu fibre (p/u diabetici), fl. x 500ml, (tip Nutricomp D Liquid 1.0 kcal/ml, Raportul - proteine : lipide : glucide (kcal %) : fibre : 16:32:48:4), alimentație medicală (Certificat igienic in conditii de participare) |  |  |
| 33140000-3 | Conectoare unic folosință pentru măsurarea CO2, compatibile cu monitorul Nichon Kochen |  |  |  | Conectoare unic folosință pentru măsurarea CO2, compatibile cu monitorul Nichon Kochen |  |  |
| 33140000-3 | Conector respirator gofrat, adaptor între tubul endotraheal și circuitul de respirație mecanică,15 mm (plug dad) x 22 mm (plug mum) |  |  |  | Conector respirator gofrat, adaptor între tubul endotraheal și circuitul de respirație mecanică,15 mm (plug dad) x 22 mm (plug mum) |  |  |
| 33140000-3 | Corntang drept 28 cm |  |  |  | Corntang drept 28 cm |  |  |
| 33140000-3 | Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cm, inox |  |  |  | Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cm, inox |  |  |
| 33140000-3 | Cuva reniforma masa plastica |  |  |  | Cuva reniforma masa plastica |  |  |
| 33140000-3 | Cuva reniforma metalica, inox |  |  |  | Cuva reniforma metalica, inox |  |  |
| 33140000-3 | Dilatator al meatului uretral pentru adulți, (7,25 - 34 CH) |  |  |  | Dilatator al meatului uretral pentru adulți, (7,25 - 34 CH) |  |  |
| 33140000-3 | Dilatator Amplatz cu teacă (28 FR) |  |  |  | Dilatator Amplatz cu teacă (28 FR) |  |  |
| 33140000-3 | Dop universal (tip male-female) pentru sisteme infuzii,catetere, steril |  |  |  | Dop universal (tip male-female) pentru sisteme infuzii,catetere, steril |  |  |
| 33140000-3 | DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr18, d=6,0 mm, d=350 mm, rosu |  |  |  | DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr18, d=6,0 mm, d=350 mm, rosu |  |  |
| 33140000-3 | DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr20 , d=6,6 mm, d=350 mm, galben |  |  |  | DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr20 , d=6,6 mm, d=350 mm, galben |  |  |
| 33140000-3 | DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr22, d=7,3 mm, d=350 mm, albastru |  |  |  | DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr22, d=7,3 mm, d=350 mm, albastru |  |  |
| 33140000-3 | Electrod p-u diatermocoagulare, L=1,5m, 3, steril |  |  |  | Electrod p-u diatermocoagulare, L=1,5m, 3, steril |  |  |
| 33140000-3 | Electrod-pulsoximetru de o singură utilizare, compatibil cu monitoarele din Terapie Intensiva |  |  |  | Electrod-pulsoximetru de o singură utilizare, compatibil cu monitoarele din Terapie Intensiva |  |  |
| 33140000-3 | Electrozi set, cu pompa pentru ECG (set: 6 electrozi fraier cu cupa (pompa, acoperiti cu un strat/AgCl, conector universal, 4 electrozi - chuie, cu circumferinta larga, acoperite cu AgCl) |  |  |  | Electrozi set, cu pompa pentru ECG (set: 6 electrozi fraier cu cupa (pompa, acoperiti cu un strat/AgCl, conector universal, 4 electrozi - chuie, cu circumferinta larga, acoperite cu AgCl) |  |  |
| 33140000-3 | Filtre căpăcele pentru traheostome |  |  |  | Filtre căpăcele pentru traheostome |  |  |
| 33140000-3 | Filtru bactericid-viral non-conductiv de configuratie patrata getabil, cu necesitatea scimbului peste 48 ore pentru circuitul de respirație mecanică |  |  |  | Filtru bactericid-viral non-conductiv de configuratie patrata getabil, cu necesitatea scimbului peste 48 ore pentru circuitul de respirație mecanică |  |  |
| 33140000-3 | Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru aparate respiratie mecanica cu configuratie rotunda, plasare ETT si Y-piesa, volum tidal 300-1500 ml, cădere de presiune inspiratie: 1 l/sec <3,3 hPa, expiratie 1 l/sec <3,2 hPa, pierderea de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, volum compresibil < 45 ml, eficienta bacterial/viral min 99,999%, cu CO2 conector, conctiune 22mm f/15mm m - 22mm m/ 15mm f |  |  |  | Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru aparate respiratie mecanica cu configuratie rotunda, plasare ETT si Y-piesa, volum tidal 300-1500 ml, cădere de presiune inspiratie: 1 l/sec <3,3 hPa, expiratie 1 l/sec <3,2 hPa, pierderea de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, volum compresibil < 45 ml, eficienta bacterial/viral min 99,999%, cu CO2 conector, conctiune 22mm f/15mm m - 22mm m/ 15mm f |  |  |
| 33140000-3 | Filtru de aer compresat compatibil cu inhalatorul portativ Nebulfaem F2000, set AC045 |  |  |  | Filtru de aer compresat compatibil cu inhalatorul portativ Nebulfaem F2000, set AC045 |  |  |
| 33140000-3 | Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff |  |  |  | Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff |  |  |
| 33140000-3 | Fixator pentru tub endotraheal de intubație. Cu nivel înalt de siguranță pentru pacient,cu posibilitatea de a nu permite deplasarea tubului, cu suprafața flexibilă și adezivă pentru a atașa de pacient, cu posiblitatea de a deplasa tubul fără a scimba fixatorul. |  |  |  | Fixator pentru tub endotraheal de intubație. Cu nivel înalt de siguranță pentru pacient,cu posibilitatea de a nu permite deplasarea tubului, cu suprafața flexibilă și adezivă pentru a atașa de pacient, cu posiblitatea de a deplasa tubul fără a scimba fixatorul. |  |  |
| 33140000-3 | Foarfece medicale, 15-17 cm, drepte, lungimea lamei >4,5 cm, diametrul inelelor > 3 cm, otel inox medical |  |  |  | Foarfece medicale, 15-17 cm, drepte, lungimea lamei >4,5 cm, diametrul inelelor > 3 cm, otel inox medical |  |  |
| 33140000-3 | Formalin, 36,5-37,5 % formaldehida |  |  |  | Formalin, 36,5-37,5 % formaldehida |  |  |
| 33140000-3 | Gelatina 10% amp. 10 ml N10 |  |  |  | Gelatina 10% amp. 10 ml N10 |  |  |
| 33140000-3 | Ghid-introductor pentru tub endotraheal |  |  |  | Ghid-introductor pentru tub endotraheal |  |  |
| 33140000-3 | Huse pentru cusete 192x62x10 cm cu elastic, material laminat netesut SPP, impermeabil la lichide si microorganisme din exterior. Densitatea 120-140 g./m.p. |  |  |  | Huse pentru cusete 192x62x10 cm cu elastic, material laminat netesut SPP, impermeabil la lichide si microorganisme din exterior. Densitatea 120-140 g./m.p. |  |  |
| 33140000-3 | Huse pentru saltele 200x80x10 cm cu elastic, material laminat netesut SPP, impermeabil la lichide si microorganismedin exterior. Densitatea 115-120 g/m.p. |  |  |  | Huse pentru saltele 200x80x10 cm cu elastic, material laminat netesut SPP, impermeabil la lichide si microorganismedin exterior. Densitatea 115-120 g/m.p. |  |  |
| 33140000-3 | Impingator orientabil 7FR |  |  |  | Impingator orientabil 7FR |  |  |
| 33140000-3 | Kalii iodidum, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% |  |  |  | Kalii iodidum, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% |  |  |
| 33140000-3 | Lame bisturiu 10 G |  |  |  | Lame bisturiu 10 G |  |  |
| 33140000-3 | Lame bisturiu 21 G |  |  |  | Lame bisturiu 21 G |  |  |
| 33140000-3 | Lame bisturiu 23 G |  |  |  | Lame bisturiu 23 G |  |  |
| 33140000-3 | Magnesii sulfas, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% |  |  |  | Magnesii sulfas, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% |  |  |
| 33140000-3 | Manjete presionale cu sensor pentru adult pu monitoare multifuncționale, cu adaptor pentru conexiunea cu monitoarele din Terapie intensiva si anesteziologie (mostra) |  |  |  | Manjete presionale cu sensor pentru adult pu monitoare multifuncționale, cu adaptor pentru conexiunea cu monitoarele din Terapie intensiva si anesteziologie (mostra) |  |  |
| 33140000-3 | Manometru cu balon presional pentru măsurarea presiunii în manjete tubului endotraheal, cu marcaj de securitate (roșu/verde) și posibilitate de control a presiunei în manjetă |  |  |  | Manometru cu balon presional pentru măsurarea presiunii în manjete tubului endotraheal, cu marcaj de securitate (roșu/verde) și posibilitate de control a presiunei în manjetă |  |  |
| 33140000-3 | Masca Laringiana nr.4 (nr. 5), pentru pacienti 70kg, 90kg, 100kg, d min=12 mm, Vmin=25-30 ml |  |  |  | Masca Laringiana nr.4 (nr. 5), pentru pacienti 70kg, 90kg, 100kg, d min=12 mm, Vmin=25-30 ml |  |  |
| 33140000-3 | Masca pentru aparatul Flaem Nuova tip, adult pentru RF-2/4/6 pentru inhalator portativ cu filtru de o singură folosință, compatibil cu aparatul ,,Nebulflaem F2000” |  |  |  | Masca pentru aparatul Flaem Nuova tip, adult pentru RF-2/4/6 pentru inhalator portativ cu filtru de o singură folosință, compatibil cu aparatul ,,Nebulflaem F2000” |  |  |
| 33140000-3 | Masca pentru inhalator (adulti) |  |  |  | Masca pentru inhalator (adulti) |  |  |
| 33140000-3 | Masca pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult |  |  |  | Masca pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult |  |  |
| 33140000-3 | Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m ), getabila, material vinil medical, transparenta |  |  |  | Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m ), getabila, material vinil medical, transparenta |  |  |
| 33140000-3 | Mască pentru respirație artificială de unica folosință, cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți |  |  |  | Mască pentru respirație artificială de unica folosință, cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți |  |  |
| 33140000-3 | Mască pentru respirație artificială neinvazivă cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți |  |  |  | Mască pentru respirație artificială neinvazivă cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți |  |  |
| 33140000-3 | Metamizoli natrium, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% |  |  |  | Metamizoli natrium, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% |  |  |
| 33140000-3 | Miner pentru lame bisturiu |  |  |  | Miner pentru lame bisturiu |  |  |
| 33140000-3 | Mușama medicală in rulou, densit max - 650 g / m², Rezistența la rupere - 3,8-6,0 kN /m elastice, non-lipicioase, impermeabile, rezistente la dezinfectarea repetată a unei soluții de 1% cloramină, la sterilizarea la abur cu curățare pre-sterilizare, netedă fără cute, |  |  |  | Mușama medicală in rulou, densit max - 650 g / m², Rezistența la rupere - 3,8-6,0 kN /m elastice, non-lipicioase, impermeabile, rezistente la dezinfectarea repetată a unei soluții de 1% cloramină, la sterilizarea la abur cu curățare pre-sterilizare, netedă fără cute, |  |  |
| 33140000-3 | Natrii bromidum, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% |  |  |  | Natrii bromidum, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% |  |  |
| 33140000-3 | Natrii Chloridum, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% |  |  |  | Natrii Chloridum, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% |  |  |
| 33140000-3 | Natrii hydrocarbonatis, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% |  |  |  | Natrii hydrocarbonatis, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% |  |  |
| 33140000-3 | Ochelari de protectie |  |  |  | Ochelari de protectie |  |  |
| 33140000-3 | Paletă pentru defibrilare (2)single folosință, Este întregul adeziv de suprafață și conductoare simultan.,pad-ul cu o grosime de gel nu mai putin ca 0,8 mm si nu mai gros 1.4 ,paletă nu este mai mică de 12 cm diametru,dimensiunile paletă nu mai putin ca : 135mm x 150 mm (lățime x lungime) cm² ,dreptungulară cu o suprafață gel și adezivă nu mai putin ca 190 cm².zona de contact nu mai putin ca de 96 cm², fara PVC și fara latex. |  |  |  | Paletă pentru defibrilare (2)single folosință, Este întregul adeziv de suprafață și conductoare simultan.,pad-ul cu o grosime de gel nu mai putin ca 0,8 mm si nu mai gros 1.4 ,paletă nu este mai mică de 12 cm diametru,dimensiunile paletă nu mai putin ca : 135mm x 150 mm (lățime x lungime) cm² ,dreptungulară cu o suprafață gel și adezivă nu mai putin ca 190 cm².zona de contact nu mai putin ca de 96 cm², fara PVC și fara latex. |  |  |
| 33140000-3 | Pansamente absorbante, sterile, oftalmice, 3 straturi |  |  |  | Pansamente absorbante, sterile, oftalmice, 3 straturi |  |  |
| 33140000-3 | Pensa anatomica 16 cm, material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003) |  |  |  | Pensa anatomica 16 cm, material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003) |  |  |
| 33140000-3 | Pensa anatomica 20cm, material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003) |  |  |  | Pensa anatomica 20cm, material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003) |  |  |
| 33140000-3 | Pensa hemostatica (forceps) Mosquito, anatomic, drept, atraumatic, drept material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003) |  |  |  | Pensa hemostatica (forceps) Mosquito, anatomic, drept, atraumatic, drept material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003) |  |  |
| 33140000-3 | Pensă pentru extragerea calculilor pentru nefroscop, 10CH/FR, 38cm, Nitinol |  |  |  | Pensă pentru extragerea calculilor pentru nefroscop, 10CH/FR, 38cm, Nitinol |  |  |
| 33140000-3 | Perhydrolum 35% |  |  |  | Perhydrolum 35% |  |  |
| 33140000-3 | Perie-burete pentru spalarea mainilor сu antiseptic |  |  |  | Perie-burete pentru spalarea mainilor сu antiseptic |  |  |
| 33140000-3 | Piesa bucala p-u spirograf d= 30 mm, getabil, ambalat separat |  |  |  | Piesa bucala p-u spirograf d= 30 mm, getabil, ambalat separat |  |  |
| 33140000-3 | Piesa Y cu orificiu pentru capnograf, pentru circuit de respirație mecanică adult |  |  |  | Piesa Y cu orificiu pentru capnograf, pentru circuit de respirație mecanică adult |  |  |
| 33140000-3 | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație siliconat, pentru bronhoscop adult utilizată pentru conectarea la circuitul respirației mecanice și tub de intubare |  |  |  | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație siliconat, pentru bronhoscop adult utilizată pentru conectarea la circuitul respirației mecanice și tub de intubare |  |  |
| 33140000-3 | Pipe orofaringiene tip Guedel si Robertazzi masuri 4-100 mm, 5 -110 mm |  |  |  | Pipe orofaringiene tip Guedel si Robertazzi masuri 4-100 mm, 5 -110 mm |  |  |
| 33140000-3 | Plasa (proteza sintetica) 8x12cm de polipropilen pentru hernioplastii,monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm |  |  |  | Plasa (proteza sintetica) 8x12cm de polipropilen pentru hernioplastii,monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm |  |  |
| 33140000-3 | Plasa (proteza sintetica)20x10cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm |  |  |  | Plasa (proteza sintetica)20x10cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm |  |  |
| 33140000-3 | Plasa (proteza sintetica)30x15cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm |  |  |  | Plasa (proteza sintetica)30x15cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm |  |  |
| 33140000-3 | Plosca din inox, masuri minime 355х290х50 mm |  |  |  | Plosca din inox, masuri minime 355х290х50 mm |  |  |
| 33140000-3 | Plosca masa plastica, masuri minime 470 х 295 х 105 mm, cu capac |  |  |  | Plosca masa plastica, masuri minime 470 х 295 х 105 mm, cu capac |  |  |
| 33140000-3 | Port-ac 16 cm, port-ac drept; suprafețele de lucru au crestături transversale; dimensiunea acului 3-0, 4-0, 5-0, 6-0; - lungimea instrumentului - 160 mm; curățare rapidă; ușor și comod de utilizat; oțel inoxidabil chirurgical; instrumentul este autoclavabil, sau analogicul acestuia |  |  |  | Port-ac 16 cm, port-ac drept; suprafețele de lucru au crestături transversale; dimensiunea acului 3-0, 4-0, 5-0, 6-0; - lungimea instrumentului - 160 mm; curățare rapidă; ușor și comod de utilizat; oțel inoxidabil chirurgical; instrumentul este autoclavabil, sau analogicul acestuia |  |  |
| 33140000-3 | Procainum, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% |  |  |  | Procainum, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% |  |  |
| 33140000-3 | Punga pentru gheata |  |  |  | Punga pentru gheata |  |  |
| 33140000-3 | Pungi tehnologice pentru decongelarea plasmei, Standard, cutie de 1000 (4 cutii de 250 un). Pungile de plasmă tip Helmer de unică folosință protejează plasma congelată împotriva contaminanților și izolează o pungă ruptă.densitate inalta, 34 cm x 17 cm, compatibil cu aparatul Chamber Cover - CT4 |  |  |  | Pungi tehnologice pentru decongelarea plasmei, Standard, cutie de 1000 (4 cutii de 250 un). Pungile de plasmă tip Helmer de unică folosință protejează plasma congelată împotriva contaminanților și izolează o pungă ruptă.densitate inalta, 34 cm x 17 cm, compatibil cu aparatul Chamber Cover - CT4 |  |  |
| 33140000-3 | Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), Ramificator-robinet 3 directional (cu codare de culori) - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie si catetere in vasele centrale de singura utilizare |  |  |  | Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), Ramificator-robinet 3 directional (cu codare de culori) - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie si catetere in vasele centrale de singura utilizare |  |  |
| 33140000-3 | Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanizm de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150-180 cm. Materiale: policarbonat, polietilen, polipropilen-corpul,polivinilhlorid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Lungime - ≥8 cm. Lățime – ≥7cm. Grosime - ≥1cm. Volum umplere ≥3,5ml. . Termen de valabilitate: peste 5 ani. |  |  |  | Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanizm de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150-180 cm. Materiale: policarbonat, polietilen, polipropilen-corpul,polivinilhlorid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Lungime - ≥8 cm. Lățime – ≥7cm. Grosime - ≥1cm. Volum umplere ≥3,5ml. . Termen de valabilitate: peste 5 ani. |  |  |
| 33140000-3 | Rapidflaem 4 kit pentru inhalator Nebulfaem F2000 reutilizabil AC017 |  |  |  | Rapidflaem 4 kit pentru inhalator Nebulfaem F2000 reutilizabil AC017 |  |  |
| 33140000-3 | Rigle pentru masurarea PVC |  |  |  | Rigle pentru masurarea PVC |  |  |
| 33140000-3 | Saci getabili, material laminat netesut SP, densitatea 60 g/m.p. (impermeabil pentru lichide si microorganismele din exterior), dimensiunea 105/70 cu siret |  |  |  | Saci getabili, material laminat netesut SP, densitatea 60 g/m.p. (impermeabil pentru lichide si microorganismele din exterior), dimensiunea 105/70 cu siret |  |  |
| 33140000-3 | Saci getabili, material netesut SP densitate 110/115 g/m.p. Dimensiunea 140/105 cm, cu siret, getabil |  |  |  | Saci getabili, material netesut SP densitate 110/115 g/m.p. Dimensiunea 140/105 cm, cu siret, getabil |  |  |
| 33140000-3 | Saci presionali pentru cateterizarea arteriei, saci cu fixator pentru soluție și manometru, manjetă presională cu posibilitatea de conectare la cateterul arterial (sistem Flush bag) |  |  |  | Saci presionali pentru cateterizarea arteriei, saci cu fixator pentru soluție și manometru, manjetă presională cu posibilitatea de conectare la cateterul arterial (sistem Flush bag) |  |  |
| 33140000-3 | Saltele antidecubit, dimensiuni 200 cm x 90 cm (+-5 cm), dinamic cu compresor compact si silentios, grosimea min 20 cm, elemente gonflabile celulare, cu posibilitatea ciclului de umflare local, prezenta functiei fluxului de aer, din materiale hipoalergenice inofensive, ușor de spălat și de dezinfectat, durabile. Termen minim de garantie 1 an. |  |  |  | Saltele antidecubit, dimensiuni 200 cm x 90 cm (+-5 cm), dinamic cu compresor compact si silentios, grosimea min 20 cm, elemente gonflabile celulare, cu posibilitatea ciclului de umflare local, prezenta functiei fluxului de aer, din materiale hipoalergenice inofensive, ușor de spălat și de dezinfectat, durabile. Termen minim de garantie 1 an. |  |  |
| 33140000-3 | Scutece pentru maturi L, Mărimea: L diametrul taliei ~ 100-150cm |  |  |  | Scutece pentru maturi L, Mărimea: L diametrul taliei ~ 100-150cm |  |  |
| 33140000-3 | Ser monoclonal anti A (toliclon), flacon 5-10 ml |  |  |  | Ser monoclonal anti A (toliclon), flacon 5-10 ml |  |  |
| 33140000-3 | Ser monoclonal anti AB (toliclon), flacon 5-10 ml |  |  |  | Ser monoclonal anti AB (toliclon), flacon 5-10 ml |  |  |
| 33140000-3 | Ser monoclonal anti B (toliclon), flacon 5-10 ml |  |  |  | Ser monoclonal anti B (toliclon), flacon 5-10 ml |  |  |
| 33140000-3 | Seringa pentru injectomat Medrad Arterion MARK 7, Volum 150 ml |  |  |  | Seringa pentru injectomat Medrad Arterion MARK 7, Volum 150 ml |  |  |
| 33140000-3 | Seringa perfuzor PVC free 50 ml transparent ser.-automat |  |  |  | Seringa perfuzor PVC free 50 ml transparent ser.-automat |  |  |
| 33140000-3 | Servețele unica folosință pentru prelucrarea monitoarelor |  |  |  | Servețele unica folosință pentru prelucrarea monitoarelor |  |  |
| 33140000-3 | Set (inclusiv sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (lungimea 5-inc), set ( inclusiv ac pentru puncție, cateter radiopac, PVC-free,conductor metalic și sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (compatibil cu sistema Combitrans) |  |  |  | Set (inclusiv sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (lungimea 5-inc), set ( inclusiv ac pentru puncție, cateter radiopac, PVC-free,conductor metalic și sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (compatibil cu sistema Combitrans) |  |  |
| 33140000-3 | Set aspiratie, cu canulă Yankauer 6 mm, cu tub si mansa, lung tub =-210 cm, REF 90250, vacuum control |  |  |  | Set aspiratie, cu canulă Yankauer 6 mm, cu tub si mansa, lung tub =-210 cm, REF 90250, vacuum control |  |  |
| 33140000-3 | Set cateterizare arterei femurale 18 Ga.x3-1/4 ( lungimea 8) compatibil cu sisteme Combitrans |  |  |  | Set cateterizare arterei femurale 18 Ga.x3-1/4 ( lungimea 8) compatibil cu sisteme Combitrans |  |  |
| 33140000-3 | Set cateterizarea arteriei radiale cu conductor,sac arterial pressional adult d=4F, rentgenocontrast,PVC free, 18 G 3-1/4(cateter 4F/8cm, PIFE, ac, ghid metalic) |  |  |  | Set cateterizarea arteriei radiale cu conductor,sac arterial pressional adult d=4F, rentgenocontrast,PVC free, 18 G 3-1/4(cateter 4F/8cm, PIFE, ac, ghid metalic) |  |  |
| 33140000-3 | Set circuit respiratie (p-u aparat de respiratie artificiala) (sifon inspiratie, sifon expiratie, cu port CO2, Y-configuratie cu 8 conectori, masca, tub neted alezaj L min=1,80m, cu conectoare, masca, sac) |  |  |  | Set circuit respiratie (p-u aparat de respiratie artificiala) (sifon inspiratie, sifon expiratie, cu port CO2, Y-configuratie cu 8 conectori, masca, tub neted alezaj L min=1,80m, cu conectoare, masca, sac) |  |  |
| 33140000-3 | Set Colba dubla a cate 200 ml cu magistrala tip Y si tub de umplere rapid, Lungimea tub = 150 cm, compatibil cu infuzomatul Medrad (tip CT-200/200-MARK) |  |  |  | Set Colba dubla a cate 200 ml cu magistrala tip Y si tub de umplere rapid, Lungimea tub = 150 cm, compatibil cu infuzomatul Medrad (tip CT-200/200-MARK) |  |  |
| 33140000-3 | Set combitrans pentru monitorizare invazivă a presiunii arteriale și presiunii venoase centrale, Transductor de o singură folosință pentru măsurarea PVC, PA invazivă cu linii 120 -150 cm și robinete( pentru PA -roșu, pentreu PVC-albastru) compatibil cu monitor Nichon Cochen |  |  |  | Set combitrans pentru monitorizare invazivă a presiunii arteriale și presiunii venoase centrale, Transductor de o singură folosință pentru măsurarea PVC, PA invazivă cu linii 120 -150 cm și robinete( pentru PA -roșu, pentreu PVC-albastru) compatibil cu monitor Nichon Cochen |  |  |
| 33140000-3 | Set de administrare solutie pentru pompa de perfuzie, Adaptabil infuzomatele Terumo, 40 C, 200 Kpa, 4.3 ml/1 m, cu clama pentru reglarea circulatiei solutiilor, compatibil cu Terufusion infuzion pump (Terumo), |  |  |  | Set de administrare solutie pentru pompa de perfuzie, Adaptabil infuzomatele Terumo, 40 C, 200 Kpa, 4.3 ml/1 m, cu clama pentru reglarea circulatiei solutiilor, compatibil cu Terufusion infuzion pump (Terumo), |  |  |
| 33140000-3 | Set de punctie pentru drenarea suprapubiana a vezicii Charr.14 (L=43 cm, L supracanula=12 cm, d=5.6/4.7 cm silicon) |  |  |  | Set de punctie pentru drenarea suprapubiana a vezicii Charr.14 (L=43 cm, L supracanula=12 cm, d=5.6/4.7 cm silicon) |  |  |
| 33140000-3 | Set dilatatoare Amplatz (6 FR – 30 FR) |  |  |  | Set dilatatoare Amplatz (6 FR – 30 FR) |  |  |
| 33140000-3 | Set dilatatoare uretrale (8 - 26 CH), (S-curve, lungimea=37cm) |  |  |  | Set dilatatoare uretrale (8 - 26 CH), (S-curve, lungimea=37cm) |  |  |
| 33140000-3 | Set drenare activa 500 ml, getabil, material transparent, min 3 tuburi pentru drenaj d=5,5-11 mm, l=500-700 mm, cu supapa de reținere si clama, min 5 orificii la capatul distal, dop cu o supapă de aer. |  |  |  | Set drenare activa 500 ml, getabil, material transparent, min 3 tuburi pentru drenaj d=5,5-11 mm, l=500-700 mm, cu supapa de reținere si clama, min 5 orificii la capatul distal, dop cu o supapă de aer. |  |  |
| 33140000-3 | Set pentru cateterizarea venei jugulare, din poliuretan, radioopac, cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 18-20G, lungimea acului 5-7cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. |  |  |  | Set pentru cateterizarea venei jugulare, din poliuretan, radioopac, cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 18-20G, lungimea acului 5-7cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. |  |  |
| 33140000-3 | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare mostra) |  |  |  | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare mostra) |  |  |
| 33140000-3 | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului. |  |  |  | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului. |  |  |
| 33140000-3 | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare mostra) |  |  |  | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare mostra) |  |  |
| 33140000-3 | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. |  |  |  | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. |  |  |
| 33140000-3 | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție)al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghuri.(e de dorit sa fie din material nitinol) |  |  |  | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție)al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghuri.(e de dorit sa fie din material nitinol) |  |  |
| 33140000-3 | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. |  |  |  | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. |  |  |
| 33140000-3 | Set pentru insulfarea oxigenului in nas |  |  |  | Set pentru insulfarea oxigenului in nas |  |  |
| 33140000-3 | Set pentru Nefrostomie (12-14 FR) |  |  |  | Set pentru Nefrostomie (12-14 FR) |  |  |
| 33140000-3 | Set PICCO2 (termodiluție arterială)cateterizarea arteriei femorale (d= 5F,lungimea 20 cm) cu senzori (transductor), dilatator, conductor și manjetă presională arterială, (compatibil cu produsele Pulson Germania), diametrul extern al cateterului 5F cu lungimea 20 cm, diametrul intern 0,71 mm, lungimea conductorului 60 cm cu diametrul 0,53 mm,canule cu diametrul 18G și lungimea 80 mm și diametrul 20 G cu lungimea 55 mm, dilatatorul vascular cu d=1,7 mm și lungimea 13 cm, transductor presional PICCO cu integrare standartă de de dispozitiv colorat (cu rata fluxului:3ml/oră) cu robinet integrat ,cameră de perfuzie, tuburi și clemă, linie arterială de presiune (markaj roșu) cu robinet 3 canale;sensor de temperatură PV4046 pentru temperatura camerei și soluții reci, cu sensor integrat pentru detectarea injectării și duratei ei |  |  |  | Set PICCO2 (termodiluție arterială)cateterizarea arteriei femorale (d= 5F,lungimea 20 cm) cu senzori (transductor), dilatator, conductor și manjetă presională arterială, (compatibil cu produsele Pulson Germania), diametrul extern al cateterului 5F cu lungimea 20 cm, diametrul intern 0,71 mm, lungimea conductorului 60 cm cu diametrul 0,53 mm,canule cu diametrul 18G și lungimea 80 mm și diametrul 20 G cu lungimea 55 mm, dilatatorul vascular cu d=1,7 mm și lungimea 13 cm, transductor presional PICCO cu integrare standartă de de dispozitiv colorat (cu rata fluxului:3ml/oră) cu robinet integrat ,cameră de perfuzie, tuburi și clemă, linie arterială de presiune (markaj roșu) cu robinet 3 canale;sensor de temperatură PV4046 pentru temperatura camerei și soluții reci, cu sensor integrat pentru detectarea injectării și duratei ei |  |  |
| 33140000-3 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulţi - 24 ore, cu adaptor “piesa în T”, cu port de irigare unidirecţional, cu gradare numerica, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea 30,5-32,5 cm, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspiratie, traheostomie. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm. Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulţi 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămînii. |  |  |  | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulţi - 24 ore, cu adaptor “piesa în T”, cu port de irigare unidirecţional, cu gradare numerica, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea 30,5-32,5 cm, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspiratie, traheostomie. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm. Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulţi 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămînii. |  |  |
| 33140000-3 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulţi 24 ore, cu adaptor “cot pivot dublu rotativ”, port de irigare unidirecţional, cateter cu gradaţie numerică pentru controlul adîncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-56 cm, cu port aditional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspiratie, endotraheal. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm;, Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulţi, 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 12 fiole a cîte 15 ml soluţie salină, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămînii |  |  |  | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulţi 24 ore, cu adaptor “cot pivot dublu rotativ”, port de irigare unidirecţional, cateter cu gradaţie numerică pentru controlul adîncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-56 cm, cu port aditional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspiratie, endotraheal. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm;, Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulţi, 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 12 fiole a cîte 15 ml soluţie salină, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămînii |  |  |
| 33140000-3 | Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2 valve non-reflux, tub din polipropilena cu dublu lumen pentru reducerea riscului de staza a urinei, port pentru colectarea mostrelor de urina fara folosirea acelor de seringa,punga de urina min 2000 ml, camera de recoltare pina la 500 ml,system de inchidere/deschidere pentru usoara golire a camerei de recoltare,scurgerea vertical a urinei din camera min 30 secunde, system de prindere de patul pacientului |  |  |  | Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2 valve non-reflux, tub din polipropilena cu dublu lumen pentru reducerea riscului de staza a urinei, port pentru colectarea mostrelor de urina fara folosirea acelor de seringa,punga de urina min 2000 ml, camera de recoltare pina la 500 ml,system de inchidere/deschidere pentru usoara golire a camerei de recoltare,scurgerea vertical a urinei din camera min 30 secunde, system de prindere de patul pacientului |  |  |
| 33140000-3 | Sistem p/u nutritie enterala , gravitational, 1.Volum: 1000-1400 ml 2.Tansparent, gradat 3.Cu tub 150 cm 4.Ambalat individual |  |  |  | Sistem p/u nutritie enterala , gravitational, 1.Volum: 1000-1400 ml 2.Tansparent, gradat 3.Cu tub 150 cm 4.Ambalat individual |  |  |
| 33140000-3 | Sonda Blackmor 18 G |  |  |  | Sonda Blackmor 18 G |  |  |
| 33140000-3 | Sonda gastrica cu palnie СН-16, oranj (pentru lavaj gastric tip Moskin) d intern=3,8 mm, d extern =5,3 mm, L=70-110 cm) |  |  |  | Sonda gastrica cu palnie СН-16, oranj (pentru lavaj gastric tip Moskin) d intern=3,8 mm, d extern =5,3 mm, L=70-110 cm) |  |  |
| 33140000-3 | Sonda nazogastrala pentru intubarea intestinului 18 G, l=300 cm |  |  |  | Sonda nazogastrala pentru intubarea intestinului 18 G, l=300 cm |  |  |
| 33140000-3 | Sonda pentru flebectomie /Babcoc/Venoextractor, inclusiv 4 capete interschimbabile cu un diametru de 5, 7, 9 și 12 mm |  |  |  | Sonda pentru flebectomie /Babcoc/Venoextractor, inclusiv 4 capete interschimbabile cu un diametru de 5, 7, 9 și 12 mm |  |  |
| 33140000-3 | Sort din material netesut , laminat SPP, densitatea 60 g/m.p. L=120 cm |  |  |  | Sort din material netesut , laminat SPP, densitatea 60 g/m.p. L=120 cm |  |  |
| 33140000-3 | Sort din material netesut , laminat SPP, densitatea 60 g/m.p. L=150 cm |  |  |  | Sort din material netesut , laminat SPP, densitatea 60 g/m.p. L=150 cm |  |  |
| 33140000-3 | Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 12 d=4mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite întroducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex) |  |  |  | Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 12 d=4mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite întroducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex) |  |  |
| 33140000-3 | Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 14 d=4,7mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite întroducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex) |  |  |  | Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 14 d=4,7mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite întroducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex) |  |  |
| 33140000-3 | Stone Basket Nitinol FR3 |  |  |  | Stone Basket Nitinol FR3 |  |  |
| 33140000-3 | Sutura chirur. Catgut cromat 4M (USP 0) L=150 cm (steril) |  |  |  | Sutura chirur. Catgut cromat 4M (USP 0) L=150 cm (steril) |  |  |
| 33140000-3 | Sutura chirur. Catgut cromat 5M (USP 1) L=150 cm (steril) |  |  |  | Sutura chirur. Catgut cromat 5M (USP 1) L=150 cm (steril) |  |  |
| 33140000-3 | Sutura chirur. Catgut simple 3,5M (USP 2/0) L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund (steril) |  |  |  | Sutura chirur. Catgut simple 3,5M (USP 2/0) L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund (steril) |  |  |
| 33140000-3 | Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0) L=150 cm (steril) |  |  |  | Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0) L=150 cm (steril) |  |  |
| 33140000-3 | Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0) L=75 cm ac 30 mm 1/2 cerc, rotund (steril) |  |  |  | Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0) L=75 cm ac 30 mm 1/2 cerc, rotund (steril) |  |  |
| 33140000-3 | Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=150 cm (steril) |  |  |  | Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=150 cm (steril) |  |  |
| 33140000-3 | Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=75 cm, ac 3/8 cerc, rotunf 30 mm (steril) |  |  |  | Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=75 cm, ac 3/8 cerc, rotunf 30 mm (steril) |  |  |
| 33140000-3 | Sutura chirur. Catgut simple 5M (USP 1) L=150 cm (steril) |  |  |  | Sutura chirur. Catgut simple 5M (USP 1) L=150 cm (steril) |  |  |
| 33140000-3 | Sutura chirur. Catgut simple 6M (USP 2) L=150 cm (steril) |  |  |  | Sutura chirur. Catgut simple 6M (USP 2) L=150 cm (steril) |  |  |
| 33140000-3 | Sutura chirur. Fir policaproamid (tip capron) 4M (USP 1) steril L= 20 m (steril) |  |  |  | Sutura chirur. Fir policaproamid (tip capron) 4M (USP 1) steril L= 20 m (steril) |  |  |
| 33140000-3 | Sutura chirur. Fir policaproamid (tip capron) 5M (USP 2) steril L= 20 m |  |  |  | Sutura chirur. Fir policaproamid (tip capron) 5M (USP 2) steril L= 20 m |  |  |
| 33140000-3 | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund |  |  |  | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund |  |  |
| 33140000-3 | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3,5M (USP 0) L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund |  |  |  | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3,5M (USP 0) L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund |  |  |
| 33140000-3 | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3M (USP 2/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund |  |  |  | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3M (USP 2/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund |  |  |
| 33140000-3 | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund |  |  |  | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund |  |  |
| 33140000-3 | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 2M (USP 3/0) 20 m |  |  |  | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 2M (USP 3/0) 20 m |  |  |
| 33140000-3 | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 4M (USP 1) 20 m |  |  |  | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 4M (USP 1) 20 m |  |  |
| 33140000-3 | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 5M (USP 2) 20 m |  |  |  | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 5M (USP 2) 20 m |  |  |
| 33140000-3 | Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidiaxonan), 1,5M (USP 4/0) L=75 cm, ac 15 mm, 1/2 cerc, rotund |  |  |  | Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidiaxonan), 1,5M (USP 4/0) L=75 cm, ac 15 mm, 1/2 cerc, rotund |  |  |
| 33140000-3 | Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidiaxonan), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund |  |  |  | Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidiaxonan), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund |  |  |
| 33140000-3 | Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidiaxonan), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 30 mm, 1/2 cerc, rotund |  |  |  | Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidiaxonan), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 30 mm, 1/2 cerc, rotund |  |  |
| 33140000-3 | Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, multifilament (acid poliglicolidic), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund |  |  |  | Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, multifilament (acid poliglicolidic), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund |  |  |
| 33140000-3 | Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, multifilament (acid poliglicolidic), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund |  |  |  | Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, multifilament (acid poliglicolidic), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund |  |  |
| 33140000-3 | Sutura chirur.polipropilen monofilament 6/0 (0.7metric)75cm.13mm ac rotund |  |  |  | Sutura chirur.polipropilen monofilament 6/0 (0.7metric)75cm.13mm ac rotund |  |  |
| 33140000-3 | Teacă acces ureteral Flexor-Tip 12CH/FR, 35cm |  |  |  | Teacă acces ureteral Flexor-Tip 12CH/FR, 35cm |  |  |
| 33140000-3 | Termofor combinat B3 |  |  |  | Termofor combinat B3 |  |  |
| 33140000-3 | Termometre medicale cu control metrologic (fara mercur) |  |  |  | Termometre medicale cu control metrologic (fara mercur) |  |  |
| 33140000-3 | Termometre pentru frigidere testate metrologic, maximale (liomita de temperaturi 0- 30 C) |  |  |  | Termometre pentru frigidere testate metrologic, maximale (liomita de temperaturi 0- 30 C) |  |  |
| 33140000-3 | Termometru pentru apă testate metrologic, maximale (liomita de temperaturi 0- 50 C) |  |  |  | Termometru pentru apă testate metrologic, maximale (liomita de temperaturi 0- 50 C) |  |  |
| 33140000-3 | Tonometre medicale cu control metrologic si fonendoscop |  |  |  | Tonometre medicale cu control metrologic si fonendoscop |  |  |
| 33140000-3 | Trusă pentru igiena cavităţii bucale adult pentru 24h. Completaţia setului: 1 trusa de îngrijire dentară pregătitoare, 1 pachet cu periuţă de dinţi pentru îngrijire orală, 2 pachete cu tampon de aspiraţie pentru îngrijire orală, husă protectoare, mecanism de autocurăţare inclus, tub aspirator, mîner şi buton pornit/oprit. |  |  |  | Trusă pentru igiena cavităţii bucale adult pentru 24h. Completaţia setului: 1 trusa de îngrijire dentară pregătitoare, 1 pachet cu periuţă de dinţi pentru îngrijire orală, 2 pachete cu tampon de aspiraţie pentru îngrijire orală, husă protectoare, mecanism de autocurăţare inclus, tub aspirator, mîner şi buton pornit/oprit. |  |  |
| 33140000-3 | Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (Mount d=22 mm cu conector), pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult |  |  |  | Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (Mount d=22 mm cu conector), pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult |  |  |
| 33140000-3 | Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirtie supraglotic |  |  |  | Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirtie supraglotic |  |  |
| 33140000-3 | Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirtie supraglotic |  |  |  | Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirtie supraglotic |  |  |
| 33140000-3 | Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirtie supraglotic |  |  |  | Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirtie supraglotic |  |  |
| 33140000-3 | Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N6,0, din material termoplastic 6,0 cu tub-orificiu pentru aspirație |  |  |  | Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N6,0, din material termoplastic 6,0 cu tub-orificiu pentru aspirație |  |  |
| 33140000-3 | Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N7, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație |  |  |  | Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N7, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație |  |  |
| 33140000-3 | Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N7,5, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație |  |  |  | Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N7,5, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație |  |  |
| 33140000-3 | Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N8, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație |  |  |  | Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N8, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație |  |  |
| 33140000-3 | Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N8,5, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație |  |  |  | Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N8,5, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație |  |  |
| 33140000-3 | Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N9, armat steril din material termoplastic cu orificiu -tub pentru aspirație |  |  |  | Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N9, armat steril din material termoplastic cu orificiu -tub pentru aspirație |  |  |
| 33140000-3 | Tub de intubare orotraheală N6 |  |  |  | Tub de intubare orotraheală N6 |  |  |
| 33140000-3 | Tub de intubare orotraheală N7 |  |  |  | Tub de intubare orotraheală N7 |  |  |
| 33140000-3 | Tub de intubare orotraheală N7,5 |  |  |  | Tub de intubare orotraheală N7,5 |  |  |
| 33140000-3 | Tub de intubare orotraheală N8 |  |  |  | Tub de intubare orotraheală N8 |  |  |
| 33140000-3 | Tub de intubare orotraheală N8,5 |  |  |  | Tub de intubare orotraheală N8,5 |  |  |
| 33140000-3 | Tub gofrat cu conector și port de aspirație pentru traheostome, pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult |  |  |  | Tub gofrat cu conector și port de aspirație pentru traheostome, pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult |  |  |
| 33140000-3 | Tub pentru evacuarea gazelor |  |  |  | Tub pentru evacuarea gazelor |  |  |
| 33140000-3 | Tub p-u caile biliare T-Kehr N10 |  |  |  | Tub p-u caile biliare T-Kehr N10 |  |  |
| 33140000-3 | Tub p-u caile biliare T-Kehr N16 |  |  |  | Tub p-u caile biliare T-Kehr N16 |  |  |
| 33140000-3 | Tub p-u caile biliare T-Kehr N20 |  |  |  | Tub p-u caile biliare T-Kehr N20 |  |  |
| 33140000-3 | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, silicon |  |  |  | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, silicon |  |  |
| 33140000-3 | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22 silicon |  |  |  | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22 silicon |  |  |
| 33140000-3 | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24, silicon |  |  |  | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24, silicon |  |  |
| 33140000-3 | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.26, silicon |  |  |  | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.26, silicon |  |  |
| 33140000-3 | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.28, silicon |  |  |  | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.28, silicon |  |  |
| 33140000-3 | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.30, silicon |  |  |  | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.30, silicon |  |  |
| 33140000-3 | Tub traheostomic bilumenal N.6, cu manjetă tip portex N6, pentru aplizare percutana |  |  |  | Tub traheostomic bilumenal N.6, cu manjetă tip portex N6, pentru aplizare percutana |  |  |
| 33140000-3 | Tub traheostomic bilumenal N.7, cu manjetă tip portex N7, pentru aplizare percutana |  |  |  | Tub traheostomic bilumenal N.7, cu manjetă tip portex N7, pentru aplizare percutana |  |  |
| 33140000-3 | Tub traheostomic bilumenal N8 |  |  |  | Tub traheostomic bilumenal N8 |  |  |
| 33140000-3 | Tub traheostomic bilumenal N8,5, cu conector standard = 15mm, si manjetă tip portex d= 8 mm, pentru aplizare percutana |  |  |  | Tub traheostomic bilumenal N8,5, cu conector standard = 15mm, si manjetă tip portex d= 8 mm, pentru aplizare percutana |  |  |
| 33140000-3 | Tub traheostomic bilumenal N9 |  |  |  | Tub traheostomic bilumenal N9 |  |  |
| 33140000-3 | Tub traheostomic monolumenal cu balon N8 |  |  |  | Tub traheostomic monolumenal cu balon N8 |  |  |
| 33140000-3 | Tub traheostomic monolumenal cu balon N8,5; |  |  |  | Tub traheostomic monolumenal cu balon N8,5; |  |  |
| 33140000-3 | Tub traheostomic monolumenal cu balon N9 |  |  |  | Tub traheostomic monolumenal cu balon N9 |  |  |
| 33140000-3 | Ulei pentru masaj medical, V 500ml - 1000 ml, medical, fără conservanți, fără coloranți, fără parfum, nealergic, Densitatea la 20 ° С, g / cm3 nu mai puțin de - 0,850-0,890, viscozitate cinematică la 40 ° С, mm² / s - 40,0–58,0 |  |  |  | Ulei pentru masaj medical, V 500ml - 1000 ml, medical, fără conservanți, fără coloranți, fără parfum, nealergic, Densitatea la 20 ° С, g / cm3 nu mai puțin de - 0,850-0,890, viscozitate cinematică la 40 ° С, mm² / s - 40,0–58,0 |  |  |
| 33140000-3 | Urinar pu barbati 1000 ml |  |  |  | Urinar pu barbati 1000 ml |  |  |
| 33140000-3 | Vaselinum, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% |  |  |  | Vaselinum, farmacopeica, certificat de calitate LCCM al AMDM, termen de valabilitate restant min 70% |  |  |
|  | Total | 258 |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ Specificații de preț (F4.2) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Denumirea procedurii de achiziție: Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunuri Lotul 1 [adăugaţi numărul de rînduri şi detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului] Total lot 1 Lotul 2 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |

| CAPITOLUL V FORMULARUL DE CONTRACT |
| --- |
| Formular | Denumirea |
| F5.1 | Contract-model |

| Contract-model (F5.1) |
| --- |
| ACHIZIŢII PUBLICE |
| Contract Nr. _________ de achiziţionare a articolelor parafarmaceutice ___________________________________________________________________ Cod CPV: 33140000-3 “___”_________2020 __________________________ (localitataea) |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, | IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime”, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin director, dl Oleg CRUDU, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza Statutului, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător IDNO 1003600152592, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte, |
| ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: Achiziţionarea articolelor parafarmacuetice pentru perioada a.2020, conform necesităților IMSP SCM (denumirea bunului) ”Sfânta Treime” , denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip _____________________________ nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „___” _______________________ 20__. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: Specificaţia tehnică; Specificația de preț; [adăugaţi alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.] Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. |
| Obiectul Contractului |
| Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile de Vînzător. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor sînt indicate în Specificaţie. |
| Termeni şi condiţii de livrare |
| Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: [Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.] a) Originalele facturilor fiscale; b) Act de primire predare c) Certificat de conformitate Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. |
| Preţul şi condiţii de plată |
| Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ____________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: [Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.] Plata se Va efectua în termen de 30 zile după semnarea Actului de predare-primire, la prezentarea facturii fiscale și certificatului de conformitate Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract. |
| Condiţii de predare-primire |
| Bunurile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă: cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. |
| Standarde |
| Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. |
| Obligaţiile părţilor |
| În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă: să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz]. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. |
| Forţa majoră |
| Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. |
| Rezilierea |
| Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite; Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de ___ zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de ___ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezilierea. |
| Reclamaţii |
| Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorul la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată. Sancţiuni Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este ____________________________________________, în cuantum de 3 % din valoarea contractului. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% [indicați procentajul] din suma totală a contractului. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% [indicați procentajul] din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract. |
| Drepturi de proprietate intelectuală |
| Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. |
| Dispoziţii finale |
| Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 2020. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. |
| Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă IMSP SCM Sfânta Treime |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11 |
| Telefon: | Telefon: 0 22 441 -185; 0 22 438- 237 |
| Cont de decontare: | IBAN: MD10TRPCBW518430A00362AA |
| Banca: | Banca: Ministerul Finanţelor – Trezoreria Teritorială Chisinau-bugetul municipiului |
| Adresa poştală a băncii: | Adresa poştală a băncii: |
| Cod: | Cod: TREZMD2X |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: 1003600152592 |
| Semnăturile părţilor |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| Semnătura autorizată: | Semnătura autorizată: |
| L.Ș. | L.Ș. |
|  | Contabil: |
|  | Înregistrat Nr.: |
|  | Trezoreria: |
|  | Data: |

Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf:  „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.”