În scopul asigurării bunei desfășurării a activității medicale din cadrul Institutului Oncologic în conformitate cu prevederile HG nr. 663/2010, este necesar de achiziționat  saci (galbeni) - deșeuri medicale conform necesităților instituției pentru anul 2024.

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitatea/ um | Specificația tehnică deplină | Perioada pentru aprovizionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sac/ Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 15 kg/litri | 10370 buc | 1. Saci pentru deșeuri medicale periculoase – infecțioase, dimensiuni ( 420 x 500 x 50 µm), volumul 15 kg/l; 2. Material PE 50 µm (0.050mm); 3. Pictograma ,, Pericol Biologic ”; 4. Culoarea galbenă; 5. Rezistență medicală mare, datorită densității și celor două termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor; 6. Sacul poate fi închis ușor, singur. | 2024 |
| 2. | Sac/ Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 30 kg/litri | 15000 buc | 1. Saci pentru deșeuri medicale periculoase – infecțioase, dimensiuni (630 x 700 x 50 µm), volumul 30 kg/l; 2. Material PE 50 µm (0.050mm); 3. Pictograma ,, Pericol Biologic ”; 4. Culoarea galbenă; 5. Rezistență medicală mare, datorită densității și celor două termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor; 6. Sacul poate fi închis ușor, singur. | 2024 |
| 3. | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 50 kg/litri | 14400 buc | 1. Saci pentru deșeuri medicale periculoase-infecțioase, dimensiuni (600x1150x50 µm), volumul 50 L/kg; 2.Material PE 50µm (0.050mm); 3.Pictograma ,,Pericol Biologic”; 4.Culoarea galbenă; 5.Rezistență medicală mare, datorită densității și celor doua termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor; 6.Sacul poate fi închis ușor, sigur. | 2024 |
| 4. | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 120 kg/litri | 12400 buc | - Saci pentru deșeuri medicale periculoase-infecțioase, dimensiuni (nu mai mic de 750x1100x50 µm), volumul 120 L/kg; 2.Material PE 50µm (0.050mm); 3.Pictograma ,,Pericol Biologic”; 4.Culoarea galbenă; 5.Rezistență medicală mare, datorită densității și celor doua termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor; 6.Sacul poate fi închis ușor, sigur. | 2024 |
|  | Prețul estimativ Total: 260.000 lei |  |  |  |