Seră modulară, 50*45m, compusă din 5 module de

seră, inclusiv o parte laterală 6*50m., r. Leova

(denumirea obiectivului)

IP Școala Profesională Leova

| DEVIZ DE CHELTUIELI № | 1 |
| --- | --- |

Valoarea de deviz

2 863 425,46 MDL

Întocmit în preţuri curente 01.04.2025

| № |  |  |  |  |  |  | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| crt. |  | Denumire cheltuieli |  | U.M. | Cantitate | Pe unitate |  |  |
|  |  |  |  |  | conform |  | Valoarea |  |
|  |  |  |  |  |  | de măsură |  |  |
|  |  |  |  |  | datelor din |  | totală fără | Total, lei |
|  |  |  |  |  | proiect | (fără TVA), | TVA, lei |  |
|  |  |  |  |  |  | lei |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Materiale și echipament: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Piloți metalici D76*1500mm |  |  | buc. | 114 |  |  |  |
| 2 | Piloți metalici D60*1500mm |  |  | buc. | 81 |  |  |  |
| 3 | Profil 80*80*3600mm |  |  | buc. | 84 |  |  |  |
| 4 | Profil 80*80*5900mm |  |  | buc. | 20 |  |  |  |
| 5 | Profil 80*80*7000mm |  |  | buc. | 10 |  |  |  |
| 6 | Profil 80*80*2420mm |  |  | buc. | 80 |  |  |  |
| 7 | Țeavă D60*5900mm |  |  | buc. | 170 |  |  |  |
| 8 | Țeavă D60*300mm |  |  | buc. | 85 |  |  |  |
| 9 | Țeavă D60*6600mm |  |  | buc. | 21 |  |  |  |
| 10 | Țeavă D32*3400mm |  |  | buc. | 150 |  |  |  |
| 11 | Țeavă D32*2700mm |  |  | buc. | 150 |  |  |  |
| 12 | Țeavă D32*2300mm |  |  | buc. | 150 |  |  |  |
| 13 | Țeavă D32*1400mm |  |  | buc. | 150 |  |  |  |
| 14 | Țeavă D32*2500mm |  |  | buc. | 60 |  |  |  |
| 15 | Țeavă D32*5300mm |  |  | buc. | 150 |  |  |  |
| 16 | Profil 30*50*5145mm |  |  | buc. | 80 |  |  |  |
| 17 | Profil 30*50*5145mm |  |  | buc. | 16 |  |  |  |
| 18 | Profil 80*80*2920mm |  |  | buc. | 96 |  |  |  |
| 19 | Țeavă D25*2700mm |  |  | buc. | 20 |  |  |  |
| 20 | Țeavă D60*5900mm |  |  | buc. | 20 |  |  |  |
| 21 | Profil 80*80*3800mm |  |  | buc. | 20 |  |  |  |
| 22 | Profil 80*80*8000mm |  |  | buc. | 18 |  |  |  |
| 23 | Profil 80*80*4000mm |  |  | buc. | 10 |  |  |  |
| 24 | Țeavă D25*3000mm |  |  | buc. | 39 |  |  |  |
| 25 | Țeavă D60*2600mm |  |  | buc. | 157 |  |  |  |

| 26 | Țeavă D60*6800mm | buc. | 85 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Țeavă D32*17500mm | buc. | 4 |  |  |  |
| 28 | Profil 40*70*5145mm | buc. | 40 |  |  |  |
| 29 | Foi de table 210*2640mm | buc. | 80 |  |  |  |
| 30 | Clamă unghi | buc. | 170 |  |  |  |
| 31 | Hamut arca | buc. | 374 |  |  |  |
| 32 | Omega vîrf | buc. | 85 |  |  |  |
| 33 | Omega | buc. | 204 |  |  |  |
| 34 | Clamă | buc. | 320 |  |  |  |
| 35 | Set omega | set. | 204 |  |  |  |
| 36 | Set clame | set. | 320 |  |  |  |
| 37 | Clame R | buc. | 80 |  |  |  |
| 38 | Plastina | buc. | 100 |  |  |  |
| 39 | Plastina AL | buc. | 100 |  |  |  |
| 40 | Profil, zigzag | m | 436 |  |  |  |
| 41 | Profil AL SM 5900mm | un. | 22 |  |  |  |
| 42 | Profil AL XLX 5800mm | un. | 38 |  |  |  |
| 43 | Profil AL unghi 5800mm | un. | 60 |  |  |  |
| 44 | Profil AL S 5900mm | un. | 17 |  |  |  |
| 45 | Profil AL D60*5800mm | un. | 70 |  |  |  |
| 46 | Conector Profil AL D60 | buc. | 39 |  |  |  |
| 47 | Profil D36, zigzag | m | 361 |  |  |  |
| 48 | Cremaliera | un. | 170 |  |  |  |
| 49 | Țeavă D33.4*5800mm | un. | 70 |  |  |  |
| 50 | Conectori D33.4 | buc. | 140 |  |  |  |
| 51 | Pinion | buc. | 170 |  |  |  |
| 52 | Mecanism Variator | buc. | 20 |  |  |  |
| 53 | Folie PE UV 200microni | m2 | 5176 |  |  |  |
| 54 | Folie armată PE UV, 190gr. | m2 | 432 |  |  |  |
| 55 | Motor 380V | set. | 10 |  |  |  |
| 56 | Centrifuga aer, 220V | set. | 3 |  |  |  |
| 57 | Profil din plastic U, 3000mm | m. | 1732 |  |  |  |
| 58 | Profil din plastic P, 3000mm | m. | 258 |  |  |  |
| 59 | Șurub М8х25 | buc. | 3245 |  |  |  |
| 60 | Șurub М8х40 | buc. | 510 |  |  |  |
| 61 | Șurub М8х50 | buc. | 1112 |  |  |  |
| 62 | Șurub М8х70 | buc. | 753 |  |  |  |
| 63 | Șurub М8х80 | buc. | 452 |  |  |  |
| 64 | Șurub М8х90 | buc. | 496 |  |  |  |
| 65 | Șurub М8х100 | buc. | 1780 |  |  |  |
| 66 | Șurub M10х100 | buc. | 84 |  |  |  |
| 67 | Piuliță М8 | buc. | 8348 |  |  |  |
| 68 | Piuliță M10 | buc. | 84 |  |  |  |
| 69 | Piuliță М8 Neylon (33,7) | buc. | 1112 |  |  |  |
| 70 | Bară oțel cu filet M8 | buc. | 100 |  |  |  |
| 71 | Șurub autofiletant hexagonal | buc. | 1165 |  |  |  |
| 72 | Șurub autofiletant plat cruce | buc. | 1275 |  |  |  |
| 73 | Plasa anti-insecte, UV, 50mesh | m2 | 2300 |  |  |  |
| 74 | Conector | buc. | 60 |  |  |  |
| 75 | Motor 220V | buc. | 10 |  |  |  |

| 76 | Profil D36, zigzag |  | m | 406 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | Folie PE UV 100microni |  | m2 | 1344 |  |  |  |
| 78 | Folie PE UV 100microni |  | m2 | 2216 |  |  |  |
| 79 | Motor 220V |  | buc. | 5 |  |  |  |
| 80 | Sistem de automatizare ecran |  | set. | 5 |  |  |  |
| 81 | Folie reflectorizantă UV, 100gr |  | m2 | 1625 |  |  |  |
| 82 | Plapumă de izolare, UV, 200gr. |  | m2 | 2216 |  |  |  |
| 83 | Motor 220V |  | buc. | 5 |  |  |  |
| 84 | Sistem de automatizare ecran |  | set. | 5 |  |  |  |
| 85 | Becuri de stimulare creștere |  | buc. | 140 |  |  |  |
| 86 | Aeroterme, 20kw |  | buc. | 5 |  |  |  |
| 87 | Instalație CO2 |  | buc. | 1 |  |  |  |
| 88 | Atomizator |  | buc. | 1 |  |  |  |
| 89 | Ventilator suspendat |  | buc. | 10 |  |  |  |
| 90 | Senzor 3in1, lumină, umiditate- |  | buc. | 5 |  |  |  |
|  | temperatură aer |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Senzor umiditate-temperatură sol, |  | buc. | 5 |  |  |  |
|  | conectat la senzor 3in1 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Controler de climă |  | buc. | 5 |  |  |  |
| 93 | Stația meteo |  | buc. | 1 |  |  |  |
| 94 | Soft pentru PC |  | buc. | 1 |  |  |  |
| 95 | Soft pentru Smartphone |  | buc. | 1 |  |  |  |
| 96 | Panou de comandă |  | buc. | 5 |  |  |  |
| 97 | Sistem de susținere a plantelor |  | un. | 5 |  |  |  |
| 98 | CO2 senzor |  | buc. | 1 |  |  |  |
|  | Total materiale și echipamente |  |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ, inc. TVA (mdl) |  |  |  |  |  |  |

IP Școala Profesională Leova

IDNO 1007601008890

Director

Grigore Florea	______________________________________________________

LȘ