| #### Anexa nr. 22 #### la Documentația standard #### Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| #### Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Denumirea bunurilor | #### Denumirea modelului bunului | #### Ţara de origine | #### Produ-cătorul | #### Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | #### Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | #### Standarde de referinţă |  |
| #### 1 | #### 2 | #### 3 | #### 4 | #### 5 | #### 6 | #### 7 |  |
| #### 1. Set de purificare a ADN-ului din țesut congelat, set pentru cel puţin 250 teste |  |  |  | #### Utilizare: pentru extracția ADN-ului Aplicație: PCR, Real-Time PCR cantitativ (qPCR), secvențiere, Southern Blotting, MLPA; Caracteristici: Setul destinat pentru izolarea ADN-ului din material biologic de diferită origine, inclusiv țesut congelat prin metoda de extracție manuală, bazată pe tehnologia de ”silica membrana”. Puritatea extractului ADN: A260/A280 ratio >1,9. Condiții de păstrare: temperatura camerei. ISO 9001/14001 Ambalaj: Set include reagenți pentru cel puțin 250 teste |  |  |  |
| #### 2. Soluție de alcool etilic (96-100%) |  |  |  | #### Utilizare: pentru biologie moleculară, Caracteristici: Soluție de alcool etilic (96-100%) de calitate înaltă, nu conține resturi de metanol, marca CE, (cantitatea, litri) |  |  |  |
| #### 3. Apă oxigenată de 10%, |  |  |  | #### de calitate înaltă, certificat CE, (cantitatea, litri)Utilizare: dezinfectarea suprafetelor de lucru Caracteristici: Concetratia procentuală de min 10%, formula moleculara H2O2, masa moleculara 34,0147 g/mol |  |  |  |
| #### TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |