Renovarea blocului alimentar al Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova situat оn mun.Chisinau, sector Centru,	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
1	RpCU05G1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	10,000	
 2	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	10,000	
 		Capitolul 2. Capitolul 2. Lucrari de montare
			
		Capitolul 2.1. Capitolul 2.1. Lucrari electrice
			
3	08-03-572-4
	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltimepina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap saupunct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime,mm, pina la 1200х1000. (ЩРн-2x48з-1)
	buc	1,000	
 4	08-03-575-1
	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare -Dispozitiv sau aparat. (Установка выключателей и приборов вщит ЩРн-2x48з-1)
	buc	38,000	
 5	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat peconstructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A.(Пускатель, контактор)
	buc	5,000	
 6	08-03-575-1
	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare -Dispozitiv sau aparat. (Установка выключателей и приборов вщит ЩРн-2x48з-1)
	buc	2,000	
 7	08-03-573-4
	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comandasuspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la600х600х350. (ШНК 4x10 63A)
	buc	1,000	
 8	Pretul furnizorului
	Clema ZNI 2.5 mm
	buc	10,000	
 9	Pretul furnizorului
	Clema ZNI 35 mm
	buc	1,000	
 10	08-03-572-3
	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltimepina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap saupunct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime,mm, pina la 600х600. (Cutie 8 module)
	buc	1,000	
 11	08-03-575-1
	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare -Dispozitiv sau aparat. (Установка выключателей и приборов вщит)
	buc	5,000	
 12	Pretul furnizorului
	Bara PEN cu 6x9
	buc	2,000	
 13	08-03-572-3
	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltimepina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap saupunct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime,mm, pina la 600х600. (Cutie cu 4 module)
	buc	3,000	
 14	08-03-575-1
	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare -Dispozitiv sau aparat. (Установка выключателей и приборов вщит)
	buc	3,000	
 15	08-03-572-3
	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltimepina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap saupunct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime,mm, pina la 600х600. (Cutie cu 4 module)
	buc	1,000	
 16	08-03-575-1
	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare -Dispozitiv sau aparat. (Установка выключателей и приборов вщит)
	buc	1,000	
 17	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A
	buc	3,000	
 		Capitolul 2.2. Capitolul 2.2. Ansambluri de cabluri
			
18	08-02-147-3
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg
	100 m	0,350	
 19	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	8,980	
 20	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg
	100 m	0,600	
 21	Pretul furnizorului
	ВВГнг LS 5x35
	m	35,000	
 22	Pretul furnizorului
	ВВГнг LS 5x6
	m	16,000	
 23	Pretul furnizorului
	ВВГнг LS 5x2.5
	m	7,000	
 24	Pretul furnizorului
	ВВГнг LS 4x2.5
	m	95,000	
 25	Pretul furnizorului
	ВВГнг LS 3x2.5
	m	350,000	
 26	Pretul furnizorului
	ВВГнг LS 3x1.5
	m	270,000	
 27	Pretul furnizorului
	ВВГнг FRLS 3x4
	m	40,000	
 28	Pretul furnizorului
	ВВГнг FRLS 3x1.5
	m	120,000	
 29	Pretul furnizorului
	ПВ3 1x6
	m	50,000	
 30	Pretul furnizorului
	ПВ3 1x4
	m	10,000	
 		Capitolul 2.3. Capitolul 2.3. Echipamente pentru iluminat si prize
			
31	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc	0,370	
 32	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4
	100 buc	0,060	
 33	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1
	100 buc	0,030	
 34	Pretul furnizorului
	Copr de iluminat  2x36 IP 44
	buc	37,000	
 35	Pretul furnizorului
	Copr de iluminat  4x18 IP 20
	buc	6,000	
 36	Pretul furnizorului
	Copr de iluminat  1x18 IP 20
	buc	3,000	
 37	08-03-593-10
	Corpuri de iluminat pentru lampi incasdescente - Indicatori deiluminat de perete.
	100 buc	0,030	
 38	Pretul furnizorului
	Copr de iluminat "EXIT" unilateral IP 20
	buc	2,000	
 39	Pretul furnizorului
	Copr de iluminat "EXIT" bilateral IP 20
	buc	1,000	
 40	Pretul furnizorului
	Tub fluorestente 36 W
	buc	74,000	
 41	Pretul furnizorului
	Tub fluorestente 18 W
	buc	24,000	
 42	Pretul furnizorului
	Bec "Econom" 18 W
	buc	3,000	
 43	08-03-591-2
	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tipingropat, la instalatie inchisa.
	100 buc	0,190	
 44	08-03-591-1
	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tipneingropat, la instalatie deschisa.
	100 buc	0,110	
 45	08-03-591-4
	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu douaclape, tip neingropat, la instalatie deschisa.
	100 buc	0,010	
 46	08-03-591-2
	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tipingropat, la instalatie inchisa.
	100 buc	0,020	
 47	08-03-591-1
	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tipneingropat, la instalatie deschisa.
	100 buc	0,020	
 48	Pretul furnizorului
	Intrerupator cu o clapa interior 10A 230V IP20
	buc	19,000	
 49	Pretul furnizorului
	Intrerupator cu o clapa exterior 10A 230V IP54
	buc	11,000	
 50	Pretul furnizorului
	rupator cu doua clape exterior 10A 230V IP54
	buc	1,000	
 51	Pretul furnizorului
	Intrerupator cap scara cu o clapa interior 10A 230V IP20
	buc	2,000	
 52	Pretul furnizorului
	Intrerupator cap scara cu o clapa exterior 10A 230V IP54
	buc	2,000	
 53	08-03-591-9
	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tipneingropat, la instalatie inchisa.
	100 buc	0,140	
 54	08-03-591-8
	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tipneingropat, la instalatie deschisa.
	100 buc	0,180	
 55	08-03-591-8
	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza dubla de fisa tipneingropat, la instalatie deschisa.
	100 buc	0,060	
 56	08-03-591-11
	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tripolara.
	100 buc	0,020	
 57	Pretul furnizorului
	Priza monofazata interioara 16A 230V IP20
	buc	14,000	
 58	Pretul furnizorului
	Priza monofazata exterioara 16A 230V IP54
	buc	18,000	
 59	Pretul furnizorului
	Priza monofazata exterioara dubla 16A 230V IP54
	buc	6,000	
 60	Pretul furnizorului
	Priza trifazata exterioara 32A 380V IP54
	buc	2,000	
 61	Pretul furnizorului
	Rama pentru 2 module
	buc	6,000	
 62	Pretul furnizorului
	Rama pentru 3 module
	buc	3,000	
 63	Pretul furnizorului
	Cutie de distributie interioara 100x100 IP20
	buc	2,000	
 64	Pretul furnizorului
	Cutie de distributie exterioara 100x100 IP54
	buc	10,000	
 65	Pretul furnizorului
	Cutie pentru priza
	buc	25,000	
 		Capitolul 2.4. Capitolul 2.4. Accesorii din metal
			
66	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m
	100 m	0,030	
 67	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m
	100 m	0,320	
 68	Pretul furnizorului
	Jgheab metalic perforat cu capac 35x200x3000
	m	3,000	
 69	Pretul furnizorului
	Jgheab metalic perforat 35x150x3000
	m	32,000	
 70	Pretul furnizorului
	Tija filetata M8x1000
	buc	4,000	
 71	Pretul furnizorului
	Set de conexiune KC M6x10
	buc	100,000	
 72	Pretul furnizorului
	Ancora arama pentru tija D10 M8 h50mm
	buc	20,000	
 73	Pretul furnizorului
	Piulita hex zincata M8
	buc	100,000	
 74	Pretul furnizorului
	Piulita hex zincata M6
	buc	100,000	
 75	Pretul furnizorului
	Saiba zincata M8
	buc	100,000	
 76	Pretul furnizorului
	Saiba zincata M6
	buc	100,000	
 77	Pretul furnizorului
	Profil perforat 41x21x1000
	buc	4,000	
 78	Pretul furnizorului
	Diblu metalic TSW 8
	buc	20,000	
 79	Pretul furnizorului
	Bulon zincat 6x20
	buc	50,000	
 80	Pretul furnizorului
	Cot 90° orizontal intern 35x150
	buc	4,000	
 81	Pretul furnizorului
	Cot 90° orizontal extern 35x150
	buc	3,000	
 82	Pretul furnizorului
	Spliter T vertical 35x150
	buc	1,000	
 83	Pretul furnizorului
	Spliter T orizontal 35x150
	buc	2,000	
 84	Pretul furnizorului
	Consola p/perete 150mm
	buc	30,000	
 85	Pretul furnizorului
	Placa de conectare h35mm
	buc	30,000	
 		Capitolul 2.5. Capitolul 2.5. Tuburi si tevi
			
86	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,100	
 87	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	4,920	
 88	Pretul furnizorului
	Tub gofrat din PVC d40
	m	10,000	
 89	Pretul furnizorului
	Teava neteda din PVC d20
	m	5,000	
 90	Pretul furnizorului
	Tub gofrat din PVC d16
	m	103,000	
 91	Pretul furnizorului
	Teava din PVC d25
	m	15,000	
 92	Pretul furnizorului
	Teava neteda din PVC d16
	m	334,000	
 93	Pretul furnizorului
	Furtun metalic gofrat izolat d20
	m	35,000	
 		Capitolul 3. Capitolul 3. Utilaj
			
94	Pretul furnizorului
	Tablou TD-1 ЩРн-2x48з-1 IP54
	buc	1,000	
 95	Pretul furnizorului
	Separator de sarcin. 3P 63A
	buc	1,000	
 96	Pretul furnizorului
	Intrerupator automat 3P 10A C
	buc	1,000	
 97	Pretul furnizorului
	Intrerupator automat 3P 32A B
	buc	2,000	
 98	Pretul furnizorului
	Intrerupator automat diferen.ial 2P 20A B 30 mA
	buc	2,000	
 99	Pretul furnizorului
	Intrerupator automat diferen.ial 2P 16A B 30 mA
	buc	12,000	
 100	Pretul furnizorului
	Intrerupator automat diferen.ial 2P 16A B 30 mA
	buc	5,000	
 101	Pretul furnizorului
	Intrerupator automat 1P 16A B
	buc	1,000	
 102	Pretul furnizorului
	Intrerupator automat 1P 10A B
	buc	6,000	
 103	Pretul furnizorului
	Intrerupator automat 3P 25A C
	buc	1,000	
 104	Pretul furnizorului
	Intrerupator automat 1P 6A B
	buc	2,000	
 105	Pretul furnizorului
	Intrerupator automat 3P 6A C
	buc	1,000	
 106	Pretul furnizorului
	Intrerupator automat 3P 4A C
	buc	2,000	
 107	Pretul furnizorului
	Intrerupator automat 1P 6A C
	buc	1,000	
 108	Pretul furnizorului
	Intrerupator automat 1P 10A C
	buc	1,000	
 109	Pretul furnizorului
	Contactor modular 2P 25A 230V
	buc	2,000	
 110	Pretul furnizorului
	Contactor modular 3P 25A 230V
	buc	3,000	
 111	Pretul furnizorului
	Declansator independent 220V
	buc	1,000	
 112	Pretul furnizorului
	Releu intermediar 10A 12V DC
	buc	1,000	
 113	Pretul furnizorului
	Bloc de distributie ШНК 4x10 63A
	buc	1,000	
 114	Pretul furnizorului
	Panou TA-1 Cutie 8 module IP54
	buc	1,000	
 115	Pretul furnizorului
	Separator de sarcin. 1P 20A
	buc	1,000	
 116	Pretul furnizorului
	Intrerupator automat 1P 10A B
	buc	3,000	
 117	Pretul furnizorului
	Intrerupator automat 1P 6A B
	buc	1,000	
 118	Pretul furnizorului
	Panou intermediar V1,V2,V4 Cutie 4 module IP54
	buc	3,000	
 119	Pretul furnizorului
	Separator de sarcin. 3#Q 20A
	buc	3,000	
 120	Pretul furnizorului
	Panou intermediar V3 Cutie 4 module IP54
	buc	1,000	
 121	Pretul furnizorului
	Separator de sarcin. 1P 20A
	buc	1,000	
 122	Pretul furnizorului
	Siguranta fuzibila 100A
	buc	3,000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.