Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul Развитие социальной инклюзивности через благоустройство территории Дневного социального Центра в с. Копчак АТО Гагаузия

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă_ Примария с. Копчак

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală

Obiectul achiziției îl constituie executarea unui complex de lucrări de construcție și montaj pentru amenajarea unei zone barbecue pe teritoriul Centrului Social de Zi din satul Copceac, conform devizului local, listei cantităților de lucrări și prezentului caiet de sarcini.

Înainte de depunerea ofertei, operatorul economic este obligat să viziteze amplasamentul unde urmează a fi executate lucrările.

2. Cerințe privind executarea lucrărilor

Lucrările vor fi executate în conformitate cu normele de construcție în vigoare din Republica Moldova, cu cerințele privind securitatea și sănătatea în muncă, securitatea la incendiu și protecția mediului.

Antreprenorul poartă întreaga responsabilitate pentru calitatea lucrărilor executate și respectarea termenelor de executare.

3. Cerințe privind materialele

Toate materialele, produsele și echipamentele utilizate trebuie să fie noi, neutilizate anterior, să corespundă standardelor în vigoare și să fie însoțite de documente care confirmă calitatea acestora.

Nu se admite utilizarea materialelor care nu corespund documentației tehnice sau normelor de construcție.

4. Vizitarea amplasamentului

Având în vedere că lucrările se execută pe un amplasament existent, iar condițiile reale ale terenului nu pot fi evaluate integral doar în baza documentației de atribuire, vizitarea amplasamentului este obligatorie.

Vizita se efectuează în baza unei programări prealabile cu autoritatea contractantă.

5. Organizarea executării lucrărilor

Antreprenorul asigură pe propria răspundere:

transportul materialelor;

utilajele și echipamentele de construcții;

sculele și dispozitivele necesare;

lucrările de încărcare și descărcare;

păstrarea și protecția materialelor;

evacuarea deșeurilor rezultate din construcții după finalizarea lucrărilor.

Pe durata executării lucrărilor, antreprenorul este obligat să asigure condiții sigure pentru angajați și pentru persoanele aflate în apropierea șantierului.

6. Recepția și garanția lucrărilor

Lucrările se consideră executate după semnarea procesului-verbal de recepție.

Termenul minim de garanție pentru lucrările executate este de 5 ani.

Toate defectele constatate în perioada de garanție vor fi remediate de antreprenor din cont propriu în termen de cel mult 5 zile lucrătoare din momentul primirii notificării scrise din partea autorității contractante.

7. Formarea prețului ofertei

Prețul ofertei trebuie să includă toate cheltuielile necesare executării complete a lucrărilor, inclusiv costul materialelor, echipamentelor, transportului, salariilor, taxelor și impozitelor, cheltuielilor indirecte, profitului și altor cheltuieli aferente.

După încheierea contractului, majorarea valorii acestuia din cauza unor erori de calcul ale antreprenorului nu se admite.

8. Cerințe suplimentare

Termenul de executare a lucrărilor – maximum 15 de zile calendaristice din data primirii ordinului de începere a lucrărilor.

Antreprenorul poartă răspunderea pentru integritatea clădirilor, construcțiilor, rețelelor inginerești și elementelor de amenajare existente pe amplasament.

În cazul producerii unor deteriorări, antreprenorul este obligat să le remedieze din cont propriu.

Lucrările vor fi executate numai de personal calificat, cu respectarea cerințelor privind securitatea și sănătatea în muncă.

Înlocuirea materialelor prevăzute în documentația tehnică cu materiale echivalente este permisă doar cu acordul scris prealabil al autorității contractante.

După finalizarea lucrărilor, antreprenorul este obligat să predea amplasamentul curat, să evacueze toate deșeurile de construcție și să demonteze construcțiile provizorii.

Autoritatea contractantă  Primaria s.Copceac                                         Data "28" iulie 2026