Formularul nr. 1

Obiect: Lucrări de reparație curentă a pardoselelor în garajurile din gestiunea CGRSM din mun. Chișinău
Autoritatea contractantă: Agenția Rezerve Materiale

Lista descifrată a lucrărilor

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCU06D | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2. | m |  |
| 1.1 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,350 |
| 1.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,500 |
| 2 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm . | buc |  |
| 2.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,006 |
| 2.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,004 |
| 2.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,252 |
| 2.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,108 |
| 2.5 | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,170 |
| 3 | RCsU02A | Buiandrugi din traverse metalice montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размеру). | kg |  |
| 3.1 | 2710703519753 | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 | kg | 1,050 |
| 3.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,088 |
| 3.3 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,010 |
| 3.4 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,008 |
| 3.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,050 |
| 3.6 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,030 |
| 3.7 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,010 |
| 3.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |
| 4 | RCsF10D | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru. | m3 |  |
| 4.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,050 |
| 4.2 | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 2,820 |
| 4.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,630 |
| 4.4 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,120 |
| 4.5 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,320 |
| 4.6 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,320 |
| 5 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m. | t |  |
| 5.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,720 |
| 6 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi, | t |  |
| 6.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,360 |
| 7 | TsI50A10 | Transportarea deseuri cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км). | t |  |
| 7.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,182 |
| 8 | CB07E1 | Montarea si demontarea cofrajelor metalice tip CCMB, de colt, la imbinarile orizontale intre planseele prefabricate si pereti, la constructii avind inaltimea 21-35 m . | m2 |  |
| 8.1 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
| 8.2 | 2811236310176 | Cofraje metalice tip CCMB | kg | 1,040 |
| 8.3 | 2840136312091 | Profil din tabla indoita de 2 mm | kg | 0,030 |
| 8.4 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,020 |
| 8.5 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,190 |
| 8.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,350 |
| 8.7 | 2922140006707 | Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM | h-ut | 0,040 |
| 9 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R. | buc |  |
| 9.1 | 2811236310186 | Popi metalici extensibili PE 5100 R | kg | 0,655 |

| 9.2 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,380 |
| 9.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
| 9.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,010 |
| 10 | RCsB01B | Prepararea betonului pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton clasa B12,5/M150 . | m3 |  |
| 10.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 297,000 |
| 10.2 | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,746 |
| 10.3 | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,685 |
| 10.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,190 |
| 10.5 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,560 |
| 10.6 | 2952270003700 | Betoniera de 250 l | h-ut | 0,325 |
| 11 | RpCB02A2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu | m3 |  |
| 11.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 300,000 |
| 11.2 | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,860 |
| 11.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,270 |
| 11.4 | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,780 |
| 11.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.) | % | 1,500 |
| 11.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,690 |
| 11.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,810 |
| 11.8 | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,600 |
| 11.9 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,150 |