| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Priză dublă euro 16 A 220 - 240 V alb |  |  |  | Frecvenţa: 50 Hz Tensiune (V): 220 - 240 V Curent (A):16 A Culoare:Alb Destinație:Exterior |  |  |  |
| Priză cu capac 16 A 250 V Sur |  |  |  | Curent (A): 16 A Frecvenţa: 50 Hz Destinație: Exterior Tensiune (V): 250 V Gradul de protecţie (IP): IP44 Tip material: Plastic |  |  |  |
| Priză dublă 16 A 250 V alb |  |  |  | Frecvenţa: 50 Hz Curent (A): 16 A Număr prize: 2 Destinație: Exterior Tip: cu pământare Gradul de protecţie (IP): IP20 Tip material: Plastic Dimensiuni (L x W x H x Ø): 104.5 x 64 mm Tensiune (V): 250 V Culoare: Alb |  |  |  |
| Priză 16 A 250 V Alb |  |  |  | Curent (A): 16 A Tensiune (V): 250 V Culoare: Alb Număr prize: 1 Frecvenţa: 50 Hz Destinație: Exterior Gradul de protecţie (IP): IP20 Tip material: Plastic |  |  |  |
| Priză cu 4 locuri 16 A 220 - 240 V Negru |  |  |  | Curent (A): 16 A Gradul de protecţie (IP): IP20 Tensiune (V): 220 - 240 V Nr. Poli: 2P + E Destinație: Exterior |  |  |  |
| Priză cu 3 locuri 16 A 250 V Alb |  |  |  | Nr. Poli: 2P + T Curent (A): 16 A Tensiune (V): 250 V Culoare: Alb Dimensiuni (L x W x H x Ø): 155 x 65 x 35.6 mm Gradul de protecţie (IP): IP20 |  |  |  |
| Întreruptor automat 3P 32 A 415 V C |  |  |  | Nr. Poli: 3P Car. decl.electromagnetic: C Curent (A): 32 A Tensiune (V): 415 V Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA Frecvenţa: 50/60 Hz Tip: AC Metoda de prindere: Șină-DIN Dimensiuni (L x W x H x Ø): 80 x 73 x 53.1 mm Gradul de protecţie (IP): IP20 |  |  |  |
| Întreruptor automat diferențial C 30 mA 16 A 1P+N 240 V |  |  |  | Nr. Poli: 1P+N Car. decl.electromagnetic: C Curent nominal de scurgere: 30 mA Curent (A): 16 A Tensiune (V): 240 V Gradul de protecţie (IP): IP20 |  |  |  |
| Cutie de distribuție 100 x 100 x 50 mm plastic |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 100 x 100 x 50 mm Gradul de protecţie (IP): IP55 Tip material: Plastic |  |  |  |
| Cutie de distribuție 85 x 85 x 50 mm plastic |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 85 x 85 x 50 mm Tip material: Plastic Gradul de protecţie (IP): IP55 |  |  |  |
| Cutie pentru prize 65 x 45 mm |  |  |  | Gradul de protecţie (IP): IP30 Dimensiuni (L x W x H x Ø): 65 x 45 mm Tip material: Plastic |  |  |  |
| Diblu montare rapidă cu bord 6*40 (600 buc) |  |  |  | Lungime (mm): 40 Diametru (mm): 6 * Tip material: Metal / Plastic Bucăți în ambalaj: 600 buc |  |  |  |
| Conexiune forbox 6 mm |  |  |  | Tensiune (V): 450 V Dimensiuni (L x W x H x Ø): 6 mm Culoare: Transparent Tip material: Plastic |  |  |  |
| Conexiune forbox 10 mm |  |  |  | Tensiune (V): 450 V Dimensiuni (L x W x H x Ø): 10 mm Culoare: Transparent Tip material: Plastic |  |  |  |
| Conexiune forbox 16 mm |  |  |  | Tensiune (V): 500 V Destinație: Pentru cabluri și fire electrice Dimensiuni (L x W x H x Ø): 16 mm Culoare: Incolor Tip material: Metal/Plastic |  |  |  |
| Cablu AVVGng 4 x 4 mm² 4 * 4 mm² aluminiu |  |  |  | Secțiune: 4 mm² Dimensiuni (L x W x H x Ø): 4 x 4 mm² Numărul de fire: 4 * Tip material: Aluminiu |  |  |  |
| Cablu АВВГ 2 * 2.5 mm² alb/Negru aluminiu |  |  |  | Secțiune: 2.5 mm² Numărul de fire: 2 * Culoare: Alb/Negru Tensiune (V): 0.6/1 kV Tip material: Aluminiu |  |  |  |
| Fir electric 2 * 1.5 mm² alb cupru |  |  |  | Secțiune: 1.5 mm² Numărul de fire: 2 * Culoare: Alb Tip material: Cupru Tip: PVS |  |  |  |
| Fir electric 3 * 2.5 mm² alb cupru |  |  |  | Culoare: Alb Secțiune: 2.5 mm² Numărul de fire: 3 * Tip material: Cupru Tip: PVS |  |  |  |
| Cutie pentru automate 225 x 285 x 97 mm |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 225 x 285 x 97 mm Destinație: Exterior Tip: 12 module Culoare: Alb Tip material: Plastic |  |  |  |
| Cutie pentru automate 210 x 160 x 96 mm IP40 |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 210 x 160 x 96 mm Gradul de protecţie (IP): IP40 Destinație: Exterior Tip: 8 module Culoare: Alb Tip material: Plastic |  |  |  |
| Cutie pentru automate 172 x 140 x 96 mm IP40 |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 172 x 140 x 96 mm Destinație: Exterior Tip: 6 module Culoare: Alb Tip material: Plastic Gradul de protecţie (IP): IP40 |  |  |  |
| Canal cablu 2000 x 30 x 20 mm PVC Alb |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 2000 x 30 x 20 mm Culoare: Alb Tip material: PVC Tip: Adeziv |  |  |  |
| Diblu montare rapidă 8 * 80 100 buc |  |  |  | Diametru (mm): 8 * Bucăți în ambalaj: 100 buc Tip material: Metal/Plastic Lungime (mm): 80 |  |  |  |
| Şurub pentru gips-carton/lemn 3.5 * 16 50 buc oțel |  |  |  | Lungime (mm): 16 Bucăți în ambalaj: 50 buc Destinație: Gips/Lemn Diametru (mm): 3.5 * Culoare: Negru Tip material: Oțel |  |  |  |
| Felinar LED 36 W 6400 K 2269 lm 220 - 240 V IP20 |  |  |  | Temperatura culoare (K): 6400 K Flux luminos (lm): 2269 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø): 1200 x 70 x 27 mm Gradul de protecţie (IP): IP20 Număr de socluri: 1 Puterea (W): 36 W Tensiune (V): 220 - 240 V |  |  |  |
| Tub LED TUBE-120 18 W G13 6400 K 1300 lm 1200 x 30 mm 220 - 240 V T8 |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 1200 x 30 mm Tensiune (V): 220 - 240 V Soclu: G13 Temperatura culoare (K): 6400 K Puterea (W): 18 W Flux luminos (lm): 1300 lm Tip formă: T8 Durata medie de viaţă (h): 25000 h |  |  |  |
| Tub LED 9 W G13 6400 K 650 lm 600 x 30 mm 220 - 240 V T8 |  |  |  | Soclu: G13 Temperatura culoare (K): 6400 K Puterea (W): 9 W Flux luminos (lm): 650 lm Tip formă: T8 Tensiune (V): 220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø): 600 x 30 mm Durata medie de viaţă (h): 25000 h |  |  |  |
| Bec led 12 W E27 6400 K 1055 lm 220 - 240 V |  |  |  | Durata medie de viaţă (h): 30000 h Soclu: E27 Temperatura culoare (K): 6400 K Puterea (W): 12 W Tensiune (V): 220 - 240 V Flux luminos (lm): 1055 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø): 110 x 60 mm Clasa energetică: A+ |  |  |  |
| Bec led 0 6 W E27 6400 K 470 lm 220 - 240 V |  |  |  | Clasa energetică: A+ Puterea (W): 6 W Soclu: E27 Temperatura culoare (K): 6400 K Tensiune (V): 220 - 240 V Flux luminos (lm): 470 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø): 110 x 60 mm Durata medie de viaţă (h): 30000 h |  |  |  |
| Bec led 9 W E27 6000 K 806 lm 12 - 24 V |  |  |  | Puterea (W): 9 W Tensiune (V): 12 - 24 V Temperatura culoare (K): 6000 K Soclu: E27 Flux luminos (lm): 806 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø): 110 x 60 mm Durata medie de viaţă (h): 15000 h Clasa energetică: A+ |  |  |  |
| Projector LED 50 W 6400 K 4000 lm 220 - 240 V IP65 |  |  |  | Temperatura culoare (K): 6400 K Puterea (W): 50 W Tensiune (V): 220 - 240 V Flux luminos (lm): 4000 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø): 208 x 186 x 33 mm Unghi (grade): 120° Durata medie de viaţă (h): 30000 h Tip: SMD LED Gradul de protecţie (IP): IP65 Tip material: metal Culoare: Negru |  |  |  |
| Centură de siguranță |  |  |  | Tip material: Poliester |  |  |  |
| Diblu montare rapidă 6*40 (200) |  |  |  | Lungime (mm): 40 Diametru (mm): 6 * Tip material: Metal / Plastic Bucăți în ambalaj: 200 buc |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |