| Reconstructia cu replanificarea si schimbarea destinatiei cladirii imobilului Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova din str. Sfatul Tarii 37, mun.Chisinau N15847-AEF | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-11

Automatizarea evacuarii fumului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП1 | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-02 | Dispozitiv Сигнал-10 (прибор приемно-контрольный) | buc | 1,00 |
| 3 | 10-04-030-03 | Pult C2000ПУ (пульт управления) | buc | 1,00 |
| 4 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП12B | buc | 1,00 |
| 5 | 10-01-039-06 | Acumulator DELTA DT 12B 7A/ч | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, КП-101 | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению -кнопки "Пуск") | buc | 1,00 |
| 8 | 11-06-001-02 | Panou STB705025 (Италия) | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА47-29-1Р ) | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя ALCLR-22 ) | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры ) | buc | 3,00 |
| 12 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire | 100 buc | 0,10 |
| 13 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КВВГнгFRLS-4х1,5 | 100 m | 0,55 |
| 14 |  | Cablu КВВГнгFRLS-4х1,5 | m | 55,00 |
| 15 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КВВГнгFRLS-6х1,5 | 100 m | 0,25 |
| 16 |  | Cablu КВВГнгFRLS-6х1,5 | m | 25,00 |
| 17 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu JE-H(ST)-2х2х0,8 | 100 m | 0,35 |
| 18 | 590122 | Cablu JE-H(ST)-2х2х0,8 | m | 35,00 |
| 19 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 0,05 |
| 20 | 3470004 | Teava de PVC Д40mm | m | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 21 | Pretul firmei | Panou C2000-СП1 | buc | 1,00 |
| 22 | Pretul firmei | Dispozitiv Сигнал-10 | buc | 1,00 |
| 23 | Pretul firmei | Bloc C2000ПУ | buc | 1,00 |
| 24 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП 12В | buc | 1,00 |
| 25 | Pretul firmei | Acumulator DELTA DT 12B 7A/ч | buc | 2,00 |
| 26 | Pretul firmei | Panou STB705025 (Италия) | buc | 1,00 |
| 27 | Pretul firmei | Post de comanda КП-101 | buc | 1,00 |
| 28 | Pretul firmei | Post SB-7 "Пуск" | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.