# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea echipamentului electric pentru teatru
prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preț

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret “S ULIȚÎ ROZ IURIE HARMELIN”

- IDNO: 1005600033978

- Adresa mun. Chișinău, str. Cuza-Vodă, 17/1

- Numărul de telefon/fax: 022 551042

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: 
​ s-pat@mail.ru , http://wp.teatr.md/     s-pat@mail.ru

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP ​

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituția Publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri:

Lotul unic

Aparatură de iluminat

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunului | Descrierea bunurilor și specificarea tehnică (cerinte minime tehnice) | C-te. | Unitatea de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31600000-2 | Proiector de lumini | ### OPTIC - Sursă de lumină: 1 LED (WW) 230 W, (3,6 A), 50.000 ore speranță de viață - Temperatura culorii (la maxim): 3142 K - CRI: 96 - Unghiul fasciculului: 16 ° până la 46 ° - Unghi de câmp: 27 ° până la 68 ° - Interval de zoom: 16 ° până la 68 ° - Lumeni (27 °): 9.283 - Lumeni (68 °): 12.802 - Iluminare (27 °): 4.010 lux @ 5 m - Iluminare (68 °): 1.162 lux @ 5 m - PWM selectabil: 600 Hz, 1.200 Hz, 2.000 Hz, 4.000 Hz, 6.000 Hz, 25.000 Hz ### EFECTE DINAMICE - Dimmer: electronic - Obturator / Stroboscop: electronic - Zoom: Motorizat - Rata stroboscopică: 0 până la 30 Hz - Moduri de dim: 4 ### CONEXIUNI Conexiune de alimentare: Conector Edison (local) la Neutrik powerCON Putere de intrare: Neutrik powerCON Putere de ieșire: Neutrik powerCON Conectori de date: XLR cu 3 și 5 pini Lungime cablu (putere): 5 ft (1,5 m) ### CONTROL - Protocol (uri): DMX, RDM - Canalele DMX: 1, 2, 2 sau 5 - Moduri / Personalități: 4 personalități (1, 2, 2, 5) ### ELECTRIC - Tensiune de intrare: 100 - 240 VCA, 50/60 Hz (autonomie) - Power Linking: 7 unități @ 120 V; 12 unități @ 208 V; 13 unități @ 230 V - Putere și curent: 222 W, 1,84 A @ 120 V, 60 Hz - Putere și curent: 230 W, 1,10 A @ 208 V, 60 Hz - Putere și curent: 231 W, 1,01 A @ 230 V, 50 Hz ### CERTIFICĂRI / CALIFICĂRI CE, MET, FCC Rating IP: IP20, locație uscată Temperatura (ambientală): -20 ° C până la 45 ° C (-4 ° F până la 113 ° F) | 10 | buc |
|  | 31600000-2 | Proiector de luminii profil | ### OPTIC - Sursă de lumină: 1 LED (WW) 230 W, (3,6 A), 3149 K, 50.000 ore speranță de viață; (CW) 230 W, (3,5 A), 5452 K, 50.000 ore speranță de viață - Temperatura culorii (la maxim): (WW) 3149 K; (CW) 5452 K - CRI: (WW) 96; (CW) 96 - Unghiul fasciculului (cu obiectivul de 5 °): 6 ° - Unghiul fasciculului (cu obiectiv 10 °): 8 ° - Unghiul fasciculului (cu obiectivul de 14 °): 11 ° - Unghiul fasciculului (cu obiectivul de 19 °): 13 ° - Unghiul fasciculului (cu obiectivul de 26 °): 16 ° - Unghiul fasciculului (cu obiectivul de 36 °): 20 ° - Unghiul fasciculului (cu obiectiv 50 °): 28 ° - Unghiul fasciculului (cu obiectiv 15 ° –30 °) (îngust): 12 ° - Unghiul fasciculului (cu obiectiv 15 ° –30 °) (larg): 14 ° - Unghiul fasciculului (cu obiectivul de 25 ° –50 °) (îngust): 21 ° - Unghiul fasciculului (cu obiectivul de 25 ° –50 °) (larg): 22 ° - Unghiul de câmp (cu obiectivul de 5 °): 7 ° - Unghi de câmp (cu obiectiv 10 °): 10 ° - Unghiul de câmp (cu obiectivul de 14 °): 14 ° - Unghiul de câmp (cu obiectivul de 19 °): 18 ° - Unghiul de câmp (cu obiectivul de 26 °): 25 ° - Unghiul de câmp (cu obiectivul de 36 °): 34 ° - Unghi de câmp (cu obiectiv 50 °): 50 ° - Unghi de câmp (cu obiectiv 15 ° –30 °) (îngust): 15 ° - Unghi de câmp (cu obiectiv 15 ° –30 °) (larg): 29 ° - Unghi de câmp (cu obiectiv 25 ° –50 °) (îngust): 26 ° - Unghi de câmp (cu obiectivul de 25 ° –50 °) (larg): 46 ° - Moduri de estompare: 4 - Lumeni (cu obiectiv 19 °): (WW) 7.587; (CW) 9.530 - Lumeni (cu obiectiv 26 °): (WW) 10.284; (CW) 13.368 - Lumeni (cu obiectiv 36 °): (WW) 10.121; (CW) 13.184 - Lumeni (cu obiectiv 50 °): (WW) 9.655; (CW) 12.672 - Iluminare (cu obiectiv 5 °): (WW) 41.400 lux @ 5 m; (CW) 49.200 lux @ 5 m - Iluminare (cu obiectiv 10 °): (WW) 23.300 lux @ 5 m; (CW) 26.600 lux @ 5 m - Iluminare (cu obiectiv 14 °): (WW) 13.439 lux @ 5 m; (CW) 16.787 lux @ 5 m - Iluminare (cu obiectiv 19 °): (WW) 9.256 lux @ 5 m; (CW) 10.674 lux @ 5 m - Iluminare (cu obiectiv 26 °): (WW) 6.910 lux @ 5 m; (CW) 8652 lux @ 5 m - Iluminare (cu obiectiv 36 °): (WW) 4.053 lux @ 5 m; (CW) 5185 lux @ 5 m - Iluminare (cu obiectiv 50 °): (WW) 1.703 lux @ 5 m; (CW) 2181 lux @ 5 m - Iluminare (cu obiectiv 15 ° –30 °) (îngust): (WW) 16.827 lux @ 5 m; (CW) 19.900 lux @ 5 m - Iluminare (cu obiectiv 15 ° –30 °) (larg): (WW) 10.626 lux @ 5 m; (CW) 10.159 lux @ 5 m - Iluminare (cu obiectiv 25 ° –50 °) (îngust): (WW) 7.210 lux @ 5 m; (CW) 9.219 lux @ 5 m - Iluminare (cu obiectiv 25 ° –50 °) (larg): (WW) 3.295 lux @ 5 m; (CW) 3.468 lux @ 5 m - PWM selectabil: 600 Hz, 1.200 Hz, 2.000 Hz, 4.000 Hz, 6.000 Hz, 25.000 Hz ### EFECTE DINAMICE - Dimmer: electronic - Obturator / Stroboscop: electronic - Zoom: manual - Rata stroboscopică: (WW) 0 până la 27 Hz; (CW) 0 până la 30 Hz - Moduri de dim: 4 ### CONNECTIONS - Power Connection: Edison (Local) plug to Neutrik powerCON - Power Input: Neutrik powerCON - Power Output: Neutrik powerCON - Data Connectors: 3- and 5-pin XLR - Cable Length (power): 5 ft (1.5 m) ### CONEXIUNI - Conexiune de alimentare: Conector Edison (local) la Neutrik powerCON - Putere de intrare: Neutrik powerCON - Putere de ieșire: Neutrik powerCON - Conectori de date: XLR cu 3 și 5 pini - Lungime cablu (putere): 5 ft (1,5 m) ### CONTROL - Protocol de control: (WW) DMX RDM; (CW) DMX, RDM - Canalele DMX: 1, 2, 3 sau 6 - Moduri / Personalități: 4 personalități (1, 2, 3, 6) ### ELECTRIC - Tensiune de intrare: 100 - 240 VCA, 50/60 Hz (autonomie) - Power Linking: (WW) 6 unități @ 120 V; 11 unități @ 208 V; 12 unități @ 230 V; (CW) 7 unități @ 120 V; 12 unități @ 208 V; 13 unități @ 230 V - Putere și curent: (WW) 236 W, 1.944 A @ 120 V, 60 Hz; (CW) 225 W, 1,84 A @ 120 V, 60 Hz - Putere și curent: (WW) 244 W, 1,167 A @ 208 V, 60 Hz; (CW) 230 W, 1,10 A @ 208 V, 60 Hz - Putere și curent: (WW) 243 W, 1,053 A @ 230 V, 50 Hz; (CW) 231 W, 1,0 A @ 230 V, 50 Hz ### CERTIFICĂRI / CALIFICĂRI - CE, MET, FCC - Rating IP: IP20, locație uscată | 5 | buc |
| 1.3 | 31600000-2 | Spot de urmărire | ### OPTIC - Sursă de lumină: 1 LED-uri (CW) 260 W, (3,6 A), 5.640 K, 50.000 ore speranță de viață - Temperatura culorii (la maxim): 5640 K - CRI: 88 - Unghiul fasciculului: 9 ° până la 13 ° - Unghi de câmp: 9 ° până la 17 ° - Interval de zoom: 9 ° până la 17 ° - Iluminare (îngustă): 15.400 lux @ 5 m - Iluminare (largă): 7.070 lux @ 5 m - Frecvența PWM: 2300 Hz ### EFECTE DINAMICE - Culori: 6 + alb - Dimmer: manual, liniar - Zoom: manual - Focus: Manual - Iris: 24 de frunze, întrerupere completă ### CONEXIUNI - Conexiune de alimentare: mufă Edison (locală) la Seetronic Powerkon (compatibil powerCON) - Putere de intrare: Seetronic Powerkon (compatibil powerCON) - Lungime cablu (putere): 5 ft (1,5 m) ### ELECTRIC - Tensiune de intrare: 100 - 240 VCA, 50/60 Hz (autonomie) - Putere și curent: 223 W, 2,22 A @ 100 V, 60 Hz - Putere și curent: 207 W, 1,73 A @ 120 V, 60 Hz - Putere și curent: 197 W, 1,03 A @ 208 V, 60 Hz - Putere și curent: 197 W, 0,94 A @ 230 V, 50 Hz - Putere și curent: 194 W, 0,90 A @ 240 V, 50 Hz ### CERTIFICĂRI / CALIFICĂRI - CE, MET, FCC - Rating IP: IP20, locație uscată - Temperatura (ambientală): -20 ° C până la 45 ° C (-4 ° F până la 113 ° F) | 1 | buc |
| 1.4 | 31600000-2 | Proiector de luminii Led par | ### OPTIC - Sursă de lumină: 18 LED-uri (quad-color RGBA) 7 W, (500 mA), 50.000 ore speranță de viață - Temperatura culorii (interval): 2800 până la 10000 K. - Optică instalată: 20 ° - Unghiul fasciculului: 18 ° - Unghiul câmpului: 32,5 ° - Iluminare: 1.210 lux @ 5 m - Frecvența PWM: 600 Hz ### EFECTE DINAMICE - Dimmer: electronic - Obturator / Stroboscop: electronic - Rata stroboscopică: 0 la 20 Hz - Amestec de culori independent: Da - Presetări ale temperaturii culorii: Da - Programe automate încorporate: Da ### CONEXIUNI - Conexiune de alimentare: mufa Edison la Neutrik powerCON - Putere de intrare: Neutrik powerCON - Putere de ieșire: Neutrik powerCON - Conectori de date: XLR cu 3 și 5 pini - Lungime cablu (putere): 5 ft (1,5 m) ### CONTROL - Protocol de control: DMX - Canalele DMX: 4, 6 sau 10 - Moduri / Personalități: 3 personalități (4CH, 6CH, 10CH) ### ELECTRIC - Tensiune de intrare: 100 - 240 VCA, 50/60 Hz (autonomie) - Power Linking: 13 unități @ 120 V; 22 unități @ 208 V; 24 unități @ 230 V, 25 unități @ 240 V - Putere și curent: 118 W, 1,00 A @ 120 V, 60 Hz - Putere și curent: 116 W, 0,59 A @ 208 V, 60 Hz - Putere și curent: 115 W, 0,54 A @ 230 V, 50 Hz ### CERTIFICĂRI / CALIFICĂRI - CE, MET Rating IP: IP20, locație uscată | 5 | buc |
| 1.5 | 31600000-2 | Dimmer | 12 module individual extractabile cu 12 canale de control. DMX-512 si intrare analog. A MCB (NFB) pentru fiecare canal. Iesirile fiecarui canal pot fi limitate pentru a proteja lampile. Functie de setare scene emergentepentru iesirea datelor cand controlul de semnal DMX este pierdut. Ventilatorul termo controlat se activeaza automat cand temperatura depaseste 37℃; se inceteaza operarea cand temperatura trece de 63℃ si restart iesire cand temperatura este sub 60℃. Functie de auto testare pentru a testa fara consola. Optiune de dimming sau shimbare pentru fiecare canal. | 1 | buc |
| 1.6 | 31600000-2 | Controler DMX | ## Specificații hardware: - Universuri direct de pe consolă (prin Artnet / sACN / Pathport): 48 * - Ieșiri directe DMX: 4 - Suport RDM: Da - Redări: 10 - Marele Maestru Fader: 1 - Sub Master Fader: 1 - Crossfade Master Fader: 1 - Codificatoare de atribute: 8 - Porturi de rețea: 4 - Afișaj încorporat de 12 ”: 1 - Monitor extern până la rezoluție 1920x1200 - HDMI: 1 - Porturi USB: 6 - Intrare audio (1 canal, 7 benzi): Da - Porturi MIDI (intrare și ieșire: da - Port de intrare la distanță: Da - Port timecode LTC: 1 - Port de intrare la distanță: 1 - UPS încorporat: Da, folosește baterie plumb-acid de 12v - Putere de intrare, putere Neutrik CON TRUE1 110 până la 240 VCA ## Specificații software: - Numărul maxim de canale DMX: 24576 - Numărul maxim de corpuri de iluminat acceptate: 24576 - Numărul maxim de indicii: 5000 - Numărul maxim de stive: 2000 - Număr maxim de grupuri: 5000 - Numărul maxim de palete: 4096 - Număr de straturi media server acceptate: 50 (fiecare conținut diferit) - Număr de spectacole: practic nelimitat ## Accesorii incluse: - Lumina de birou cu două culori: 1 - Capac de praf: 1 Neutrik powerCON TRUE1 Cablu de alimentare: 1 | 1 | buc |
| 1.7 | 31600000-2 | Dmx splitter | Un canal de intrare si 4 de iesire, complet izolate electric, link out Conectori XLR cu 3 si 5 pini pe fiecare canal Comutator Link out – Terminal Ocupa o unitate rack Putere: AC230V-50Hz(AC 120V-60Hz) Siguranta: F500mA 250v. 5 x 20mm(5pcs) | 2 | buc |
| 1.8 | 31600000-2 | Cablu dmx | Diametru exterior 6.0mm, configurația conductorii 2*0.22 mm2 Izolație externă pvc/mat | 100 | m. |
| 1.9 | 31600000-2 | Conector | xlr mama cu 3 pini | 20 | Buc. |
| 2.0 | 31600000-2 | Conector | xlr tata cu poli pe cablu | 20 | buc |
| 2.1. | 31600000-2 | Prindere | Compatibilitate: 48-51 mm Latime: 30 mm Greutate maxima: 250,00 kg | 20 | buc |
|  | Total (estimativ): |  | 699999 |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru întregul lot.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Livrarea bunurilor se va realiza în tremen de 30 de zile de la întrarea în vigoare a contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerințelor | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta financiară | Formularul (F 3.1) semnat cu semnătură electronică avansată calificată | Da |
| 2 | Specificații tehnice | Formularul ( F 4.1) semnat cu semnătură electronică avansată calificată | Da |
| 3 | Specificații de preț | Formularul ( F 4.2) semnat cu semnătură electronică avansată calificată | Da |
| 4 | Garanția pentru ofertă | În cuantum de 1% din valoarea ofertei fără TVA Garanția pentru ofertă sau formularul garanției bancare (F3.2), Semnat cu semnătura electronică avansată calificată | Da |
| 5 | Formular standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) | Semnat cu semnătură electronică avansată calificată | Da |
| 6 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii; extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice din care sa rezulte adresa actuala și obiectul de activitate al societății –Semnate cu semnătură electronică avansată calificată | Da |
| 7 | Certificat privind lipsa sau existenta restantelor fata de bugetul public național | Semnat cu semnătură electronică avansată calificată | Da |
| 8 | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant, semnat cu semnătură electronică avansată calificată | Da |
| 9 | Garanția de bună execuție | Garanția de bună execuție, completată în conformitate cu formularul F 3.3. – Original sau transfer pe contul autorității contractante. Notă: Va fi prezentată la semnarea contractului de către operatorul econmomic învingător. | Da |
| 10 | Raport financiar | Ultimul raport financiar - Semnat cu semnătură electronică avansată calificată | Da |
| 11 | Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont după data punerii în aplicare a codurilor IBAN | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică avansată calificată | Da |
| 12 | Numărul de înregistrare | Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018 | Da |
| 13 | # DECLARAŢIE # privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Întocmită conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020. Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică avansată calificată Notă: Va fi prezentată de către operatorul econmomic învingător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică | Da |
| 14 | Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare | Ofertantul va avea minim 5 ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor similare. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe opertaorul economic va anexa acte doveditoare (contracte executate sau in derulare/ scrisori de recomandare, etc.) Varianta scanată de pe original și aplicată semnătura electronică avansată calificată. | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz – Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț şi corespunderea cerinţelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică.

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică. |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: -

până la: Informația о găsiți în SIA RSAP –

pe: Informația о găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: prin intermediul SIA „RSAP”

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat/limba rusă

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Nu |
| plățile electronice | Nu |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

Conducătorul grupului de lucru:  _________________________Alexandr Petrov .