Anexa 1A

Fișă tehnică pentru, Lot 1 – Conform Anexa 1:

| Bunul solicitat |  |  |  | Bunul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea bunului | Unități de măsură | Cantitatea | Greutatea set, kg | Denumirea bunului | Unități de măsură | Cantitatea | Greutatea set, kg |
| „Confecție metalică pentru pilon intermediar (PB-110-8 sau echivalent), dublu circuit LEA 110 kV, pe pilon conic din beton armat tip SK26.1 -6.0. (СК26.1-6.0)“ | Seturi | 3 | 441 kg ± 2% |  |  |  |  |

- Zincarea la cald a tuturor elementelor metalice conform SM EN ISO 1461:2023;

Anexa 2A

Fișă tehnică pentru, Lot 2 – Conform Anexa 2 :

| Bunul solicitat |  |  |  | Bunul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea bunului | Unități de măsură | Cantitatea | Greutatea set, kg | Denumirea bunului | Unități de măsură | Cantitatea | Greutatea set, kg |
| „Confecție metalică pentru pilon intermediar (PB 110-15 sau echivalent), circuit simplu LEA 110 kV, pe pilon conic din beton armat tip SK22.1 -2.1.0 (СК22.1-2.0)“ | Seturi | 57 | 233 kg ± 2% |  |  |  |  |

- Zincarea la cald a tuturor elementelor metalice conform SM EN ISO 1461:2023;

Anexa 3A

Fișă tehnică pentru,  Lot 3 – Conform Anexa 3:

| Bunul solicitat |  |  |  | Bunul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea bunului | Unități de măsură | Cantitatea | Greutatea set, kg | Denumirea bunului | Unități de măsură | Cantitatea | Greutatea set, kg |
| „Confecție metalică pentru pilon ancor (USB-110-19 sau echivalent), simplu circuit LEA 110kV, pe pilon cilindric din beton armat de tip SC20.2-1.0 (СЦ20.2-1.0)“ | Seturi | 3 | 1189 kg ± 2% |  |  |  |  |

- Zincarea la cald a tuturor elementelor metalice conform SM EN ISO 1461:2023;

Anexa 4A

Fișă tehnică pentru, Lot 4 – Conform Anexa 4:

| Bunul solicitat |  |  |  | Bunul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea bunului | Unități de măsură | Cantitatea | Greutatea set, kg | Denumirea bunului | Unități de măsură | Cantitatea | Greutatea set, kg |
| „Confecție metalică pentru pilon intermediar (PSB 110-1 sau echivalent), simplu circuit LEA 110 kV, pe pilon cilindric din beton armat de tip SC26.1-6.0 (СК26.1-6.0)“ | Seturi | 10 | 300 kg ± 2% |  |  |  |  |

- Zincarea la cald a tuturor elementelor metalice conform SM EN ISO 1461:2023;

Anexa 5A

Fișă tehnică pentru, Lot 5 – Conform Anexa 5:

| Bunul solicitat |  |  |  | Bunul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea bunului | Unități de măsură | Cantitatea | Greutatea set, kg | Denumirea bunului | Unități de măsură | Cantitatea | Greutatea set, kg |
| Confecție metalică pentru pilon intermediar (PUSB 110 – 11 sau echivalent), simplu circuit LEA 110 kV, pe pilon cilindric din beton armat de tip SC22.1 -2.1.0 (СК22.1-2.0); | Bucăți | 3 | 410 kg ± 2% |  |  |  |  |

- Zincarea la cald a tuturor elementelor metalice conform SM EN ISO 1461:2023;

Anexa 6A;

Fișă tehnică pentru, Lot 6 – Conform Anexa 6;

| Bunul solicitat |  |  |  | Bunul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea bunului | Unități de măsură | Cantitatea | Greutatea set, kg | Denumirea bunului | Unități de măsură | Cantitatea | Greutatea set, kg |
| „Nod de fixare la grindă din beton armat – KP 8“ | Bucăți | 3 | 33 kg ± 2% |  |  |  |  |

- Zincarea la cald a tuturor elementelor metalice conform SM EN ISO 1461:2023;