| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lot.1 Accesorii pentru măsurarea glicemiei |  |  |  | Corespunderea standardului actual de precizie a glucometrelor conform ISO 15197:2013 Codificare automată; Picătura cât mai mică - volumul picăturii de sânge mic; Durata de testare redusă; Calibrare cu valorile din plasma sângelui; Dispozitiv de înțepare cu utilizare de ace glicemice/lancete. |  |  |  |  |  |
| Glucometre + dispozitiv de înțepare |  |  |  | Corespunderea standardului actual de precizie conform ISO 15197:2013 Compatibile cu dispozitivele de înțepare ofertate. |  |  |  |  |  |
| Lancete/ace glicemice |  |  |  | Corespunderea standardului actual de precizie conform ISO 15197:2013 Compatibile cu glocometrul ofertate. |  |  |  |  |  |
| Stripuri/teste de control pentru glicemie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot.2. Indicatoare 180°C, 60 minute, extern |  |  |  | 180° extern Test indicator , controlul sterilizării cu vapori în set cu registre speciale în cutie minim 500 buc *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului |  |  |  |  |  |
| Lot.3. Bifidum bulion |  |  |  | Certificat CE – copie, semnată electronic de către ofertant |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |