| № crt. | Simbol norme şi cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | Unitate de măsură | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrări de construcție |  |  |
| 1 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/m3 | m3 | 1,0 |
| 2 | RpCP44B | Demontarea construcțiilor metalice fără recuperarea materialelor | kg | 150,0 |
| 3 | TsE04A | Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin tăierea damburilor și impingerea în goluri a pământului săpat, teren catg. I și II | 100 m2 | 1,2 |
| 4 | TsI50C5 | Transportarea pământului (deșeurilor) cu autobasculanta de 5 t la distanța de 25 km | t | 24,0 |
| 5 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20 x 25 cm, pe fundație de beton 30 x 15 cm | m | 50,0 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv. | 100 m3 | 0,15 |
| 7 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigeliva și anticapilară, cu așternere manuală cu balast (fr. 0 - 40 mm) | m3 | 12,0 |
| 8 | DE18A | Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm. Gr.placaj 4 cm | m2 | 70,0 |

DEVIZ – OFERTĂ

Lucrări de amenajare a terenului