ANEXA nr.1

Lista generală a locațiilor tehnice a DR Nord

| № | Locul aflării utilajului | Denumirea (marca generatorului) |  | Cantitatea, buc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | turn Balatina | APD 20A 15 kVA | AKSA | 1 |
| 2 | SPF Costesti | SCDE 55YS 55.0 kVA | AKSA | 1 |
| 3 | SPF Costesti | APD 33A 20 kVA | AKSA | 1 |
| 4 | turn Costesti-Stinca | APD 20A 15 kVA | AKSA | 1 |
| 5 | turn Costesti-Radar | APD 20A 15 kVA | AKSA | 1 |
| 6 | SPF Cuconestii Noi | APD 20A 15 kVA | AKSA | 1 |
| 7 | SPF Cuconestii Noi | AJ – B 55 50 kVA | ATLAS | 1 |
| 8 | SPF Lopatnic | APD 20A 15 kVA | AKSA | 1 |
| 9 | SPF Lopatnic | AJ – B 55 50 kVA | ATLAS | 1 |
| 10 | turn Lipcani 2 | APD 33A 20 kVA | AKSA | 1 |
| 11 | SPF Lipcani 1 | APD 20A 15 kVA | AKSA | 1 |
| 12 | SPF Lipcani 1 | AJ – B 55 50 kVA | ATLAS | 1 |
| 13 | Volkswagen T5 | TEC 30EV 2.5 kW | Dometic | 1 |
| 14 | turn Lipcani-Radauti | APD 20A 15 kVA | AKSA | 1 |
| 15 | SPF Criva | APD 20A 15 kVA | SENCI | 1 |
| 16 | turn Criva-Mamaliga | APD 20A 15 kVA | AKSA | 1 |
| 17 | turn Drepcauti | APD 20A 15 kVA | AKSA | 1 |
| 18 | SPF Larga | APD 20A 15 kVA | AKSA | 1 |
| 19 | SPF Larga | AJ – B 55 50 kVA | ATLAS | 1 |
| 20 | Volkswagen T5 | TEC 30EV 2.5 kW | Dometic | 1 |
| 21 | turn Larga-Kelmenti | APD 20A 15 kVA | AKSA | 1 |
| 22 | turn Briceni-Rososani | APD 33A 20 kVA | AKSA | 1 |
| 23 | SPF Briceni | APD 20A 15 kVA | AKSA | 1 |
| 24 | SPF Briceni | KDE 20 E3 17 kVA | KIPOR | 1 |
| 25 | turn Grimancauti-Vascauti | APD 20A 15 kVA | AKSA | 1 |
| 26 | GF Vancicauti | APD 20A 15 kVA | AKSA | 1 |
| 27 | turn Ocnita-Sokireani rail | APD 20A 15 kVA | AKSA | 1 |
| 28 | turn relocabil Ocnita | KD225 | KOHLER | 1 |
| 29 | turn Ocnita-Sokireani road | APD 20A 15 kVA | AKSA | 1 |
| 30 | SPF Ocnița | SL6274E | KZ Power | 1 |
| 31 | Volkswagen T5 | TEC 30EV 2.5 kW | Dometic | 1 |
| 32 | IP01(Verejeni) | APD 20A 15 kVA | AKSA | 1 |
| 33 | turn Naslavcea | APD 20A 15 kVA | AKSA | 1 |
| 34 | turn Otaci-Moghilev | DG 5000 7 kVA | DG 5000 | 1 |
| 35 | GF_Otaci | APD 20A 15 kVA | AKSA | 1 |
| 36 | turn Valcinet-Moghilev | APD 20A 15 kVA | AKSA | 1 |
| 37 | SPF Otaci | APD33A 20 kVA | AKSA | 1 |
| 38 | IP05(Rudi) | APD 20A 15 kVA | AKSA | 1 |
| 39 | Edinet DR | APD33A 20 kVA | AKSA | 1 |
| 40 | Edinet (Criva) | APD 20A 15 kVA | AKSA | 1 |
| 41 | Edinet DR | QES 100 100 kVA | ATLAS Copco | 1 |
| 42 | SPF Soroca | SCDE 55YS 55.0 kVA | SENCI | 1 |
| 43 | SPF Cosăuți | APD 20A 15 kVA | AKSA | 1 |
| 44 | Pilon Cosauti | SC-8000D | SENCI | 1 |
| 45 | Vasilcau IOR | APD 20A 15 kVA | AKSA (nu sunt conectate) | 1 |
| 46 | Turn SPF Cosăuți | APD 20A 15 kVA | AKSA (nu sunt conectate) | 1 |
| TOTAL |  |  |  | 46 bucăți |