Inspectoratul de Politie Criuleni	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL 
 Lucrari de reparatia

Valoarea de deviz  166 148,294 lei	
Intocmit in preţuri  curente 
 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Раздел
					
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
 	m2	50,000	9,226
	461,280
	
2	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare 
 	buc	88,000	5,766
	507,408
	
3	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm
 	m	164,000	51,864
	8 505,729
	
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm,  (500*500 mm)
 	buc	6,000	556,766
	3 340,599
	
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, (500*600mm)
 	buc	4,000	641,856
	2 567,425
	
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, (500*700mm)
 	buc	5,000	731,606
	3 658,032
	
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, (500*800mm)
 	buc	15,000	803,376
	12 050,646
	
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm,(500*900mm)
 	buc	2,000	906,927
	1 813,853
	
9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, (500*1000mm)
 	buc	8,000	949,936
	7 599,491
	
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (500*1200mm)
 	buc	2,000	1 113,636
	2 227,272
	
11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (500*1500)
 	buc	1,000	1 327,036
	1 327,036
	
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"
 	buc	86,000	92,729
	7 974,721
	
13	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.
 	m	84,000	36,559
	3 070,956
	
14	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
 	m	88,000	47,878
	4 213,238
	
15	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.
 	m	228,000	69,536
	15 854,103
	
16	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.
 	m	12,000	96,976
	1 163,710
	
17	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
 	buc	86,000	28,588
	2 458,577
	
18	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 3/4" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
 	buc	80,000	17,547
	1 403,760
	
19	SA40A	Bratara pentru fixarea conductelor din polipropilena pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri pine la 1"  inclusiv, pe dibluri din PVC
 	buc	90,000	36,940
	3 324,600
	
20	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
 	buc	230,000	23,260
	5 349,754
	
21	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
 	buc	10,000	23,810
	238,098
	
22	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm, Mufa
 	buc	20,000	10,849
	216,980
	
23	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa
 	buc	22,000	13,183
	290,022
	
24	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa
 	buc	56,000	17,717
	992,130
	
25	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40 mm Mufa
 	buc	4,000	20,186
	80,746
	
26	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm, Cot
 	buc	200,000	11,399
	2 279,800
	
27	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot
 	buc	50,000	14,553
	727,640
	
28	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot
 	buc	100,000	19,367
	1 936,660
	
29	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40 mm Cot
 	buc	4,000	24,317
	97,266
	
30	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40 mm Teu
 	buc	2,000	32,138
	64,276
	
31	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x20x20 mm Teu
 	buc	8,000	20,690
	165,517
	
32	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x20x25 mm Teu
 	buc	24,000	21,240
	509,750
	
33	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x20x32 mm Teu
 	buc	56,000	28,018
	1 569,008
	
34	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32/25 mm Reductie
 	buc	8,000	16,337
	130,693
	
35	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40/32 mm Reductie
 	buc	8,000	19,637
	157,093

		Total Раздел
Inclusiv salariu				98 327,869
34 601,190	

		Total  	 lei			98 327,869
	
		Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 27,5 % 	27,50 %			9 515,327
	
		Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 % 	10,00 %			6 235,169
	
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu 	100,00 +			114 078,365
	
		Cheltuieli directe ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu 	100,00 +			114 078,365
	
		Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % 	14,50 %			16 541,363
	
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu 	100,00 +			130 619,728
	
		Beneficiu de deviz (Total) * 6 % 	6,00 %			7 837,184
	
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Benefi 	100,00 +			138 456,912
	
		TVA (Total) * 20 % 	20,00 %			27 691,382

Total deviz:
Inclisiv salariu				166 148,294

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)