Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea de echipament tehnic specializat (rampă de acces, supraveghere video, dezumidificatoare, umidificatoare, sisteme de operare Windows, soft Office și antivirus pentru 4 computere.) pentru dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți”
                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție______Licitație deschisă_______________________________
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

ATENȚIE, INFORMAȚII IMPORTANTE!

La momentul deschiderii ofertelor este obligatoriu să fie prezentate actele: formularul ofertei F3.1, specificația tehnică anexa nr. 22, specificația de preț anexa nr. 23 și DUAE, în lipsa oricărui din aceste acte la data deschiderii: oferta va fi respinsă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): _ Da_

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:_ http://adrnord.md/lib.php?l=ro&idc=465&t=/Achizitii-publice/Programul-anual&

- Denumirea autorității contractante: Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord)

- IDNO:____ 1009601000267________________________________________________________

- Adresa_ mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8

- Numărul de telefon/fax: 0231 6-19-80

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: adrnord.md adrnord@adrnord.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP și pe pagina web: http://adrnord.md/lib.php?l=ro&idc=238&t=/Achizitii-publice/Anunturi-proceduri-finantate-din-FNDR&

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, constituită pentru implementarea politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord.

ADR Nord elaborează și promovează strategii și programe sectoriale, atrage resurse și implementează proiecte investiționale, oferă suport și consultanță pentru stimularea creșterii economice durabile, parteneriatelor și spiritului antreprenorial.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | . 34953000-2 | Lotul 1 - Pandus electric (rampă de acces) cu servicii de instalare și montare CPV: 34953000-2 | set. | 1 set | - Greutatea maximă permisă: 300 kg - Viteza maximă: 0,15 m/s (9 m/min) - Înălțimea de ridicare: 13,4 m - Mărimea platformei: 800х1000 mm, 800х1250 mm - Instalarea în raport cu scara: din dreapta sau din stângă - Numărul maxim de opriri: 2 - Alimentare: 1-фазное, 230 В, fază 50/60 Hz, 10 А - Sistemul de control: Butoane sensor ușor de control, buton de oprire rapidă, indicator de deplasare - Sala mașinilor: integrată Semnalizare: semnal audio și vizual în caz de depășire a greutății maxime | 1104166,67 |  |  |  |
| 2 | 32323500-8 | Lotul 2: Supraveghere video cu servicii de instalare și montare CPV: 32323500-8 | set. | 1 set | - Camere interioare: 12 - 4 Mp, 1/3" 4Mp progressive CMOS sau CCD, Day/Night(ICR), IP67. - Camere exterioare: 4 4 Mp, 1/3" 4Mp progressive CMOS sau CCD, Day/Night(ICR), IP67. - Înregistrator: 1 buc NVR independent cu 32 de canale. Înregistrare: suport pentru camere de până la 8 MP (3840 × 2160), 800fps@1920x1080, suport Onvif. Rata de biți de intrare 256 Mbit/s. Ieșiri funcție ANR (Restaurare automată a cardului SD): VGA, HDMI (4K 3840 × 2160). Compresie video H.265+/MPEG4, flux dual. Redare sincronă. 1*USB 2.0 / 1*USB3.0, Gigabit LAN. 1 Intrare/Ieșire audio. - Două HDD 3.5" 4,0TB-SATA-64MB, de instalat la înregistrator. – 2 buc. - Sarcina de lucru: 24x7, buffer 64MB ori mai mult, SATA 3.0 6Gbit/s, NCQ. - Model destinat sistemelor de monitorizare video. 4 buc. – Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisia de putere si semnal la 250m. Este posibil să se alimenteze camera de-a lungul a 4 miezuri. 4 porturi 10/100 Mbps (4 porturi PoE) + 2 porturi 10/100 Mbps - Materiale de montaj RJ45 - Cablu computer - Trasare și montare - Setare și configurare - Programare Dare în exploatare Conectori și accesorii, materiale de fixare, boxe din plastic: aproximativ 14 buc. Pot fi mai multe sau mai puține. Cablu video UTP 5e: 610 metri | 41300,00 |  |  |  |
| 3 | 39717200-3 | Lotul 3: Dezumidificatoare Umidificatoare de aer CPV: 39717200-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39717200-3 | Dezumidificatoare | buc | 3 | PARAMETRI DEZUMIDIFICATOARE: Cantitate necesară: 3 buc. - pentru încăperi până la: 70 m² sau mai mari - Material carcasă: metal sau plastic - Funcții: - Timer - Auto restart - Display LCD - Dezghețare automată - Control Digital - Filtru aer lavabil - Posibilitate drenaj continuu - Tensiune alimentare: 220 sau 230 V Agent de răcire: freon | 75000,00 |  |  |  |
|  | 39717200-3 | Umidificatoare de aer | buc | 8 | PARAMETRI UMIDIFICATOARE: Cantitate necesară: 8 buc. - Aria de umidificare: 150 m² sau mai mare - Întreținerea automată a nivelurilor de umiditate: Da - Modul de hidratare: Aburi - Tip: Cu aburi - Zona de service: 150 m2 sau mai mare - Mod operare: Senzor Prezența display-ului: Da | 166666,67 |  |  |  |
| 4 | 48624000-8 | Lotul 4: sisteme de operare Windows, soft Office și antivirus pentru 4 computere. | Buc. | 4 seturi | Windows 11 Home 64 bit (versiune română sau engleză): 4 seturi Office Home and Student 2021 English sau Romanian: 4 seturi Antivirus Bitdefender Total Security: 4 seturi: sunt admise echivalentele de la mărcile: AVAST AVG AVIRA ESET NORTON | 24999,99 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală: 1412133,33 MDL fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.____-____________________________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot; –

- Pentru mai multe loturi; – DA

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___-____________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ____ nu se admit_____________________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Vânzătorul va transporta și va asambla bunurile în clădirea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți” din cont propriu.  la data și ora care va fi indicată de Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Termen de livrare maxim 60 de zile (în acest termen intră transportarea și asamblarea bunurilor)

- Termenul de valabilitate a contractului:__    până la 31.12.2023_______________________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ____________nu_________________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): NU

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta (F 3.1) | cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | DA |
| 2. | Specificația tehnică (Anexa nr.22) | cu aplicarea semnăturii electronice a participantului Nu se admite includerea în anexa nr. 22 a doi sau mai mulți producători/importatori. | DA |
| 3. | Specificația de preț (Anexa nr.23) | cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | DA |
| 4. | Garanția pentru ofertă (1%) | Emisă de o bancă comercială confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic. (scrisoare bancară) |  |
| 5. | DUAE (formular nou din 26.11.2020) | cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | DA |
| 6. | Cerere de participare (Anexa nr.7) | cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | DA |
| 7. | DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8) | cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | DA |
| 8. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | DA |
| 9. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor - | cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | DA |
| 10. | DECLARAȚIE privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (Anexa nr.12) | ofertantul va confirma cerința printr-o listă a contractelor similare executate în ultimii 3 ani cu indicarea beneficiarilor, valorilor, perioadelor cu aplicarea semnăturii electronice a participantului. În caz de necesitate, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita copii ale contractelor menționate. | DA |
| 11. | Raportul financiar (situațiile financiare) din 2021 | cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | DA |
| 12. | Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont | cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | DA |
| 13. | DECLARAŢIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta autorității contractante (pe suport de hîrtie)și Agenției Achiziții Publice (cu semnatura electronica la bap@tender.gov.md) DECLARAŢIA | Obligatoriu numai pentru ofertantul declarat câștigător al licitației |
| 14. | Garanția de bună execuție 5% | Scrisoare de garanție bancară. Garanția de bună executare se va restitui vânzătorului în baza notificării beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după executarea contractului. | Obligatoriu numai pentru ofertantul declarat câștigător al licitației |
| 15. | Garanție pentru toate bunurile | Garanția pentru toate bunurile trebuie să fie 2 ani de zile de la data livrării. Ofertantul va indica în ofertă că garanția bunurilor este 2 ani de zile. La livrarea bunurilor ofertantul va prezenta un certificat de garanție prin care se va obliga pentru doi ani de zile să fie responsabil de înlăturarea eventualelor defecte ale bunurilor. | DA |
| 16. | Numărul de înregistrare din Lista producătorilor de EEE | (conform pct. 45 al Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212/2018 din 07.03.2018) | DA |

- Garanția pentru ofertă, după caz – scrisoare bancară, cuantum 1%

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz – scrisoare bancară, cuantum 5%

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz – nu este cazul

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu este cazul

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu este cazul

- Ofertele se prezintă în valuta______________ MDL (lei moldovenești)___________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA pentru fiecare lot în parte (această licitație are trei loturi) cu respectarea cerințelor tehnice și îndeplinirea tuturor cerințelor de calificare.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu este cazul

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]_______ conform SIA RSAP „MTender”_____

- pe: [data]____ conform SIA RSAP „MTender”_________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: ___30 zile_______________________________________

- Locul deschiderii ofertelor: __________ conform SIA RSAP „MTender”_________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ___________________româna_____________________________________________________

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ______________________________NU________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): ____-___

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:___________________________________-_____________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP nr. 13 din 18.02.2022

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_13_3.pdf

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP „MTender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Nu |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): __________________NU______________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante:

- Documente obligatorii la depunere:

- Oferta (F 3.1)

- Specificația tehnică (Anexa nr.22)

- Specificația de preț (Anexa nr.23)

- Garanția pentru ofertă (1%)

- DUAE

b) La discreția operatorilor economici, poate fi depus tot setul de documente privind criterii și cerințe de participare.

c) Termenul pentru transmiterea documentelor și clarificărilor către autoritatea contractantă – 3 zile lucrătoare.

d) În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta autorității contractante și Agenției Achiziții Publice (în format electronic cu aplicarea semnăturii electronice) (bap@tender.gov.md) DECLARAŢIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Conducătorul grupului de lucru:  Maria PRISACARI		___________________________

L.Ș.

Din partea ADR Nord a completat anunțul de participare

Denis Gudumac specialist achiziții:

Avizat de:

CONSTANTIN BÂNDIU

ION ILIEV