SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________

Obiectul achiziției: Articole de fixare din metal

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă | Denumirea modelului bunurilor propuse de către ofertant | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1: Articole din oțel fosfatat (negru) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Șurub pentru rigips- metal 3,5x25mm |  |  |  | tip fundație: rigips-metal; material: oțel fosfatat tip cap: înecat tip vârf: ascuțit; dimensiuni: 3,5x25mm |  |
| 2 | Șurub pentru rigips-lemn 3,5x25mm |  |  |  | tip fundație: rigips-lemn material: oțel fosfatat tip cap: înecat tip vârf: ascuțit; dimensiuni: 3,5x25mm |  |
| 3 | Șurub pentru lemn 3,5x30mm |  |  |  | tip fundație: lemn material: oțel fosfatat tip cap: înecat tip vârf: ascuțit; dimensiuni: 3,5x30mm |  |
| 4 | Șurub pentru rigips-metal 3,5x35 mm |  |  |  | tip fundație: rigips- metal material: oțel fosfatat tip cap: înecat tip vârf: ascuțit dimensiuni: 3,5x35mm |  |
| 5 | Șurub pentru lemn 3,5x35mm |  |  |  | tip fundație: lemn material: oțel fosfatat tip cap: înecat tip vârf: ascuțit dimensiuni: 3,5x35mm |  |
| 6 | Șurub pentru lemn 3,5x45mm |  |  |  | Tip fundație: lemn material: oțel fosfatat tip cap: înecat tip vârf: ascuțit dimensiuni: 3,5x45mm |  |
| 7 | Șurub pentru lemn 3,5x55mm |  |  |  | tip fundație: lemn material: oțel fosfatat tip cap: înecat tip vârf: ascuțit dimensiuni: 3,5x55mm |  |
| 8 | Șurub pentru rigips-metal 3,5x55mm |  |  |  | tip fundație: rigips- metal; material: oțel fosfatat tip cap: înecat tip vârf: ascuțit; dimensiuni: 3,5x55mm |  |
| 9 | Șurub pentru lemn 4,2x70mm |  |  |  | tip fundație: lemn material: oțel fosfatat tip cap: înecat tip vârf: ascuțit; dimensiuni: 4,2x70mm |  |
| 10 | Șurub pentru lemn 4,2x75 mm |  |  |  | tip fundație: lemn material: oțel fosfatat tip cap: înecat tip vârf: ascuțit; dimensiuni: 4,2x75mm |  |
| Lot 2: Articole din oțel zincat |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Șurub pentru lemn 3,5x20mm |  |  |  | Tip fundație: lemn material: oțel zincat tip cap: înecat tip vârf: ascuțit dimensiuni: 3,5x20mm |  |
| 2 | Șurub pentru lemn 3,5x35mm |  |  |  | Tip fundație: lemn material: oțel zincat tip cap: înecat tip vârf: ascuțit dimensiuni: 3,5x35mm |  |
| 3 | Șurub pentru lemn 3,5x55mm |  |  |  | Tip fundație: lemn material: oțel zincat tip cap: înecat tip vârf: ascuțit dimensiuni: 3,5x55mm |  |
| 4 | Șurub pentru lemn 3,5x60mm |  |  |  | Tip fundație: lemn material: oțel zincat galben tip cap: înecat tip vârf: ascuțit dimensiuni: 3,5x60mm |  |
| 5 | Șurub pentru metal 4,2x13mm |  |  |  | tip fundație: metal material: oțel zincat tip cap: plat și șaibă tip vârf: autoforant dimensiuni: 4.2x13mm |  |
| 6 | Șurub pentru metal 4,2x16 mm |  |  |  | tip fundație: metal material: oțel zincat tip cap: plat și șaibă tip vârf: autofiletant dimensiuni: 4.2x16mm |  |
| 7 | Șurub pentru metal 4,2x19mm |  |  |  | tip fundație: metal material: oțel zincat tip cap: plat și șaibă tip vârf: autoforant dimensiuni: 4.2x19mm |  |
| 8 | Șurub pentru metal 4,2x25mm |  |  |  | tip fundație: metal material: oțel zincat tip cap: plat și șaibă tip vârf: autoforant dimensiuni: 4.2x25mm |  |
| 9 | Șurub pentru metal 4,8x19mm |  |  |  | tip fundație: metal material: oțel zincat tip cap: hexagonal cu garnitură de cauciuc tip vârf: autoforant dimensiuni: 4,8x19mm |  |
| 10 | Șurub pentru metal 4,8x25mm |  |  |  | tip fundație: metal/acoperiș material: oțel zincat tip cap: hexagonal cu garnitură de cauciuc tip vârf: autoforant dimensiuni: 4,8x25mm culoare: vișiniu/vin roșu/bordo (RAL 3005) |  |
| 11 | Șurub pentru tablă 4,8x35mm |  |  |  | tip fundație: metal/acoperiș material: oțel zincat tip cap: hexagonal cu garnitură de cauciuc tip vârf: autoforant culoare: albastru (RAL 5002/5005) dimensiuni: 4,8x35mm |  |
| 12 | Șurub pentru lemn 4,8x35mm |  |  |  | tip fundație: lemn/acoperiș material: oțel zincat tip cap: hexagonal cu garnitură de cauciuc tip vârf: autoforant dimensiuni: 4,8x35mm culoare: alb aluminiu (RAL 9006) |  |
| 13 | Șurub pentru lemn 4,8x35mm |  |  |  | Tip fundație: lemn/acoperiș material: oțel zincat tip cap: hexagonal cu garnitură de cauciuc tip vârf: autoforant dimensiuni: 4,8x35mm culoare: vișiniu/vin roșu/bordo (RAL 3005) |  |
| 14 | Șurub pentru metal 5,5x32 mm |  |  |  | tip fundație: metal material: oțel zincat tip cap: hexagonal cu garnitură de cauciuc tip vârf: autoforant dimensiuni: 5,5x32mm |  |
| 15 | Șurub pentru metal 5,5x60 mm |  |  |  | tip fundație: metal material: oțel zincat tip cap: hexagonal cu garnitură de cauciuc tip vârf: autoforant dimensiuni: 5,5x60mm |  |
| 16 | Colier metalic 40-43x0,8mm |  |  |  | destinație: pentru fixare material: oțel zincat galben tip: ranforsat diametrul: 40-43mm grosimea: 0,8mm |  |
| 17 | Colier metalic 48-51x1,2mm |  |  |  | destinație: pentru fixare material: oțel zincat galben tip: ranforsat diametrul: 48-51mm grosimea: 1,2 mm |  |
| 18 | Colier din oțel 20-32x9 mm |  |  |  | destinație: pentru fixare material: inox diametrul: 20-32mm lățimea: 9mm |  |
| 19 | Colier din oțel 16-27x9 mm |  |  |  | destinație: pentru fixare material: inox diametrul: 16-27mm lățimea: 9mm |  |
| 20 | Colier 12-22mm |  |  |  | destinație: pentru fixare material: inox diametrul: 12-22mm |  |
| 21 | Colier 6x10mm |  |  |  | destinație: pentru fixare material: inox diametrul: 6-10mm |  |
| 22 | Diblu cu șurub 6x40 mm |  |  |  | tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală material: polipropilenă/oțel zincat galben tip cap: înecat dimensiuni: 6x40mm |  |
| 23 | Diblu cu șurub 6x60 mm |  |  |  | tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală material: polipropilenă/oțel zincat galben tip cap: înecat dimensiuni: 6x60mm |  |
| 24 | Diblu cu șurub 8x40mm |  |  |  | tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală material: polipropilenă/oțel zincat galben tip cap: înecat dimensiuni: 8x40mm |  |
| 25 | Diblu cu șurub 8x60mm |  |  |  | tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală material: polipropilenă/oțel zincat galben tip cap: înecat dimensiuni: 8x60mm |  |
| 26 | Diblu cu șurub 8x80mm |  |  |  | tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală material: polipropilenă/oțel zincat galben tip cap: înecat dimensiuni: 8x80mm |  |
| 27 | Nituri 2,4x8mm |  |  |  | material: aluminiu/oțel tip cap: bombat dimensiuni: 2,4x8mm |  |
| 28 | Nituri 3,2x10mm |  |  |  | material: aluminiu/oțel tip cap: bombat dimensiuni: 3,2x10mm |  |
| 29 | Nituri 4x10mm |  |  |  | material: aluminiu/oțel tip cap: bombat dimensiuni: 4x10mm |  |
| 30 | Nituri 4,8x12,7mm |  |  |  | material: aluminiu/oțel tip cap: bombat dimensiuni: 4,8x12,7mm |  |
| 31 | Nituri 6x10mm |  |  |  | material: aluminiu/oțel tip cap: bombat dimensiuni: 6x10mm |  |
| 32 | Cuie pentru construcții 3x70mm |  |  |  | dimensiuni: 3x70mm |  |
| 33 | Cuie pentru construcții 3x80mm |  |  |  | dimensiuni: 3x80mm |  |
| 34 | Cuie pentru construcții 4x100mm |  |  |  | dimensiuni: 4,0x100mm |  |
| 35 | Cuie pentru construcții 4x120mm |  |  |  | dimensiuni: 4x120mm |  |
| 36 | Cuie pentru construcții 5x150mm |  |  |  | dimensiuni: 5x150mm |  |
| 37 | Cuie pentru ardezie L-120mm |  |  |  | destinație: ardezie dimensiuni: L-120mm |  |
| 38 | Scoabe întărite 14 mm |  |  |  | material: oțel zincat dimensiuni: 11,3x0,7x14mm |  |
| 39 | Bulon M4x25 zincat |  |  |  | standard: SM EN ISO 4017:2015 material: oțel zincat clasa de rezistență: 8.8 tip cap: hexagonal tip filet: integral (filet pe toată lungimea) dimensiuni: M4x25mm |  |
| 40 | Bulon M5x30 zincat |  |  |  | standard: SM EN ISO 4017:2015 material: oțel zincat clasa de rezistență: 8.8 tip cap: hexagonal tip filet: integral (filet pe toată lungimea) dimensiuni: M5x30mm |  |
| 41 | Bulon M6x16 zincat |  |  |  | standard: SM EN ISO 4017:2015 material: oțel zincat clasa de rezistență: 8.8 tip cap: hexagonal tip filet: integral (filet pe toată lungimea) dimensiuni: M6x16mm |  |
| 42 | Bulon M6x20 zincat |  |  |  | standard: SM EN ISO 4017:2015 material: oțel zincat clasa de rezistență: 8.8 tip cap: hexagonal tip filet: integral (filet pe toată lungimea) dimensiuni: M6x20mm |  |
| 43 | Bulon M8x70 zincat |  |  |  | standard: SM EN ISO 4017:2015 material: oțel zincat clasa de rezistență: 8.8 tip cap: hexagonal tip filet: integral (filet pe toată lungimea) dimensiuni: M8x70mm |  |
| 44 | Bulon M8x80 zincat |  |  |  | standard: SM EN ISO 4017:2015 material: oțel zincat clasa de rezistență: 8.8 tip cap: hexagonal tip filet: integral (filet pe toată lungimea) dimensiuni: M8x80mm |  |
| 45 | Bulon M10x25 zincat |  |  |  | standard: SM EN ISO 4017:2015 material: oțel zincat clasa de rezistență: 8.8 tip cap: hexagonal tip filet: integral (filet pe toată lungimea) dimensiuni: M10x25mm |  |
| 46 | Bulon M10х50 zincat |  |  |  | standard: SM EN ISO 4017:2015 material: oțel zincat clasa de rezistență: 8.8 tip cap: hexagonal tip filet: integral (filet pe toată lungimea) dimensiuni: M10x50mm |  |
| 47 | Bulon M10x70 zincat |  |  |  | standard: SM EN ISO 4017:2015 material: oțel zincat clasa de rezistență: 8.8 tip cap: hexagonal tip filet: integral (filet pe toată lungimea) dimensiuni: M10x70mm |  |
| 48 | Bulon M12x30 zincat |  |  |  | standard: SM EN ISO 4017:2015 material: oțel zincat clasa de rezistență: 8.8 tip cap: hexagonal tip filet: integral (filet pe toată lungimea) dimensiuni: M12x30mm |  |
| 49 | Bulon M12x40 zincat |  |  |  | standard: SM EN ISO 4017:2015 material: oțel zincat clasa de rezistență: 8.8 tip cap: hexagonal tip filet: integral (filet pe toată lungimea) dimensiuni: M12x40mm |  |
| 50 | Bulon M12x50 zincat |  |  |  | standard: SM EN ISO 4017:2015 material: oțel zincat clasa de rezistență: 8.8 tip cap: hexagonal tip filet: integral (filet pe toată lungimea) dimensiuni: M12x50mm |  |
| 51 | Bulon M12x60 zincat |  |  |  | standard: SM EN ISO 4017:2015 material: oțel zincat clasa de rezistență: 8.8 tip cap: hexagonal tip filet: integral (filet pe toată lungimea) dimensiuni: M12x60mm |  |
| 52 | Bulon M12х80 zincat |  |  |  | standard: SM EN ISO 4017:2015 material: oțel zincat clasa de rezistență: 8.8 tip cap: hexagonal tip filet: integral (filet pe toată lungimea) dimensiuni: M12x80mm |  |
| 53 | Bulon M16x70 zincat |  |  |  | standard: SM EN ISO 4017:2015 material: oțel zincat clasa de rezistență: 8.8 tip cap: hexagonal tip filet: integral (filet pe toată lungimea) dimensiuni: M16x70mm |  |
| 54 | Bulon M20x70 zincat |  |  |  | standard: SM EN ISO 4017:2015 material: oțel zincat clasa de rezistență: 8.8 tip cap: hexagonal tip filet: integral (filet pe toată lungimea) dimensiuni: M20x70mm |  |
| 55 | Bulon М24x70 zincat |  |  |  | standard: SM EN ISO 4017:2015 material: oțel zincat clasa de rezistență: 8.8 tip cap: hexagonal tip filet: integral (filet pe toată lungimea) dimensiuni: M24x70mm |  |
| 56 | Piuliță hexagonală M5 |  |  |  | standard: SM EN ISO 4032:2015 material: oțel zincat clasa de rezistență: 8,0 dimensiuni: M5 |  |
| 57 | Piulița hexagonală M6 |  |  |  | standard: SM EN ISO 4032:2015 material: oțel zincat clasa de rezistență: 8,0 dimensiuni: M6 |  |
| 58 | Piuliță hexagonală M8 |  |  |  | standard: SM EN ISO 4032:2015 material: oțel zincat clasa de rezistență: 8,0 dimensiuni: M8 |  |
| 59 | Piuliță hexagonală M10 |  |  |  | standard: SM EN ISO 4032:2015 material: oțel zincat clasa de rezistență: 8,0 dimensiuni: M10 |  |
| 60 | Piuliță hexagonală M12 |  |  |  | standard: SM EN ISO 4032:2015 material: oțel zincat clasa de rezistență: 8,0 dimensiuni: M12 |  |
| 61 | Piuliță hexagonală M16 |  |  |  | standard: SM EN ISO 4032:2015 material: oțel zincat clasa de rezistență: 8,0 dimensiuni: M16 |  |
| 62 | Piuliță hexagonală M20 |  |  |  | standard: SM EN ISO 4032:2015 material: oțel zincat clasa de rezistență: 8,0 dimensiuni: M20 |  |
| 63 | Piuliță hexagonală M24 |  |  |  | standard: SM EN ISO 4032:2015 material: oțel zincat clasa de rezistență: 8,0 dimensiuni: M24 |  |
| 64 | Piuliță hexagonală M33 |  |  |  | standard: SM EN ISO 4032:2015 material: oțel zincat clasa de rezistență: 8,0 dimensiuni: M33 |  |
| 65 | Șaibă M5 zincată |  |  |  | material: oțel zincat dimensiuni: M5 |  |
| 66 | Șaibă M6 zincată |  |  |  | material: oțel zincat dimensiuni: M6 |  |
| 67 | Șaibă M8 zincată |  |  |  | material: oțel zincat dimensiuni: M8 |  |
| 68 | Șaibă M10 zincată |  |  |  | material: oțel zincat dimensiuni: M10 |  |
| 69 | Șaibă M12 zincată |  |  |  | material: oțel zincat dimensiuni: M12 |  |
| 70 | Șaibă M16 zincată |  |  |  | material: oțel zincat dimensiuni: M16 |  |
| 71 | Șaibă M20 zincată |  |  |  | material: oțel zincat dimensiuni: M20 |  |
| 72 | Șaibă M24 zincată |  |  |  | material: oțel zincat dimensiuni: M24 |  |
| 73 | Șaiba grover M8 zincată |  |  |  | material: oțel zincat dimensiuni: M8 |  |
| 74 | Șaiba grover M10 zincată |  |  |  | material: oțel zincat dimensiuni: M10 |  |
| 75 | Șaiba grover M12 zincată |  |  |  | material: oțel zincat dimensiuni: M12 |  |

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

____________________________

(semnătura)