Anexa nr. 1

la contractul nr. ___________

Din „____”  _____ 20_______

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în

coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: reactive și consumabile de laborator pentru anul 2022 (repetat)

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4 |  |  |  |  |  |  |
| Tromboplastina cu activitatea 11-57 secunde si ISI nu mai mare de 1.1 (10 fl x 10 ml) |  |  |  | 10fl x 10ml Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul de la producator nu mai mic de 12 luni. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotul, seria, termenii devalabilitate, conditiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincide in mod obligatoriu cu cele de etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Plasma de control cu 3 nivele de concentratie nivel, înalt, foarte înalt: 1. N-11-12 secunde 2. P – 30 secunde 3. P+ 54-57 secunde |  |  |  | 1. N-11-12 secunde - 10fl x 1,0 ml 2. P – 30 secunde - 10fl x 1,0 ml 3. P+ 54-57 secunde - 10fl x 1,0 ml Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul de la producator nu mai mic de 12 luni. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotul, seria, termenii de valabilitate, conditiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincide in mod obligatoriu cu cele de etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 5 |  |  |  |  |  |  |
| HBsAgOne Ultra |  |  |  | Elisa,termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| HBsAb |  |  |  | Elisa, termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| HBcAb |  |  |  | Elisa, termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| HDV Ab |  |  |  | Elisa, termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| HCV Ab |  |  |  | Elisa, termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 6 |  |  |  |  |  |  |
| TSH |  |  |  | Elisa, termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 7 |  |  |  |  |  |  |
| Antigen cardiolipinei pentru MRS 70ml |  |  |  | 7 fl x 10 ml (complect No.2) RPR carbon nu oferi! Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 9 |  |  |  |  |  |  |
| Teste speciale pentru sînge acutâ în masele fecale 50 ml uscat de azopyram. |  |  |  | aprecierii singelei ocut in masele fecale nu mai putin 0,1-0,2 %. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 10 |  |  |  |  |  |  |
| Eprubetă din polimetilmetacrilat cu granule, volum sînge 5 ml + catalizator de coagulare, capac, cu etichetă (F 12х86). |  |  |  | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 11 |  |  |  |  |  |  |
| Microkuveta la aparat RT 2204 (coagulometr) |  |  |  | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 13 |  |  |  |  |  |  |
| Стеклянные глазные палочки |  |  |  | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 15 |  |  |  |  |  |  |
| Mini Parasep SF |  |  |  | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

| Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii | Cumpărătorul/Beneficiarul |
| --- | --- |

Anexa nr. 2

la contractul nr. ___________

Din „____”  _____ 20_______

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: reactive și consumabile de laborator pentru anul 2022 (repetat)

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Tromboplastina cu activitatea 11-57 secunde si ISI nu mai mare de 1.1 (10 fl x 10 ml) | Set (100 ml) | 7 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 4.2 | Plasma de control cu 3 nivele de concentratie nivel, înalt, foarte înalt: 1. N-11-12 secunde 2. P – 30 secunde 3. P+ 54-57 secunde | fl | 30 30 30 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | HBsAgOne Ultra | Set (96 teste) | 3 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 5.1 | HBsAb | Set (96 teste) | 3 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 5.1 | HBcAb | Set (96 teste) | 2 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 5.1 | HDV Ab | Set (96 teste) | 1 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 5.1 | HCV Ab | Set (96 teste) | 4 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | TSH | Set (96 teste) | 3 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Antigen cardiolipinei pentru MRS 70ml | Set | 9 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Teste speciale pentru sînge acutâ în masele fecale 50 ml uscat de azopyram. | Set | 2 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Eprubetă din polimetilmetacrilat cu granule, volum sînge 5 ml + catalizator de coagulare, capac, cu etichetă (F 12х86). | buc | 10 000 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lotul 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Microkuveta la aparat RT 2204 (coagulometr) | buc | 10 000 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lotul 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Стеклянные глазные палочки | buc | 1 000 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lotul 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Mini Parasep SF | buc | 300 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 68 636.00 |  |  |  |  |

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

| Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii | Cumpărătorul/Beneficiarul |
| --- | --- |