| Anexa nr.23 la Documentația standard nr. 115 din “_15_” _09_ 2021 Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  | Discount % |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 1.Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT |  | buc | 18 |  |  |  |  | În termen de 30 zile de la comanda, conform necesităților reale |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 2.Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT |  | buc | 4 |  |  |  |  | În termen de 30 zile de la comanda, conform necesităților reale |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 3.Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT |  | buc | 4 |  |  |  |  | În termen de 30 zile de la comanda, conform necesităților reale |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 4.FILTER CARTRIDGE GX50 20'' 50µm*FWT |  | buc | 18 |  |  |  |  | În termen de 30 zile de la comanda, conform necesităților reale |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 5.FILTER CARTRIDGE GX20 20'' 20µm*AQUAWTU *AQUAUNO * AQUAC UNO H |  | buc | 14 |  |  |  |  | În termen de 30 zile de la comanda, conform necesităților reale |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 6.FILTER CARTRIDGE ACTIVATED CARBON 5µm 20 ''STANDARD * FWT |  | buc | 14 |  |  |  |  | În termen de 30 zile de la comanda, conform necesităților reale |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 7.MEMBRANE ELEMENT RO-08/4008 * AQUAUNO |  | buc | 4 |  |  |  |  | În termen de 30 zile de la comanda, conform necesităților reale |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 8.Filter cartr.sterile filter AB2-DFL-7РH4 0,2μm permeate loop |  | buc | 2 |  |  |  |  | În termen de 30 zile de la comanda, conform necesităților reale |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 9.Filter cartridge GX1 3/4 ” 1µm Granumix |  | buc | 15 |  |  |  |  | În termen de 30 zile de la comanda, conform necesităților reale |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 10.FILTER CARTRIDGE 100µm *FWT |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de 30 zile de la comanda, conform necesităților reale |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 11.TANK LEVEL DISPLAY IDEAL S FOR ROTEX-TANK * FWT |  | buc | 2 |  |  |  |  | În termen de 30 zile de la comanda, conform necesităților reale |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 12.DESINFECTANT VALVE 1 NOZZLE *4008B/S *4008S V10 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În termen de 30 zile de la comanda, conform necesităților reale |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 13.DEZINFECTION VALVE SENSOR STAINLESS STEEL *4008S *4008S V10 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de 30 zile de la comanda, conform necesităților reale |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 14.RINSE CHAMBER *4008B/S |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de 30 zile de la comanda, conform necesităților reale |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 15.Retrofit Kit Water inlet Filter (4008 S) |  | buc | 2 |  |  |  |  | În termen de 30 zile de la comanda, conform necesităților reale |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 16.DIALIZER COUPLING BLUE *4008A *5008/S *6008 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În termen de 30 zile de la comanda, conform necesităților reale |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 17.DIALYZER COUPLING RED *4008A *5008/S *6008 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În termen de 30 zile de la comanda, conform necesităților reale |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 18.CONCENTRATE SUCTION TUBE (RED) WITH FILTER *5008S/X *6008 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În termen de 30 zile de la comanda, conform necesităților reale |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 19.BICARBONATE SUCTION TUBE (BLUE) WITH FILTER *5008S/X *6008 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În termen de 30 zile de la comanda, conform necesităților reale |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 20.BPM CUFF 24-34CM SIZE M *4008S V10 *5008S/X 6008 |  | buc | 5 |  |  |  |  | În termen de 30 zile de la comanda, conform necesităților reale |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 21. P.CB. LP 1140 /HYDRAULIC SENSORS *5008S *6008 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de 30 zile de la comanda, conform necesităților reale |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 22.P.CB. LP 1141-3 HYDRAULIC ACTUATORS *5008S/X *6008 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de 30 zile de la comanda, conform necesităților reale |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 23.P.CB. LP 1105 / POWER SUPPLY CPU *5008/S/X |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de 30 zile de la comanda, conform necesităților reale |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 24.Power supply Unit 240V, 16A |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de 30 zile de la comanda, conform necesităților reale |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |