CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTELOR DE PREȚ

- Denumirea beneficiarului: Î.M. ”Piața Centrală”

- Organizatorul procedurii de achiziție: Î.M. ”Piața Centrală”

- Obiectul achizițiilor: Lucrări de instalare a sistemului de iluminare a pavilionului pieței din str.Cărbunari, 9, mun.Chișinău  (inclusiv materiale)

| N crt. | Denumirea bunurilor | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Corpuri de iluminat | buc |  | 30 |
|  | Caracteristici |  |  |  |
|  | Putere |  | 150W |  |
|  | Temperatura de lucru | de la -40⁰C pînă la +70⁰C |  |  |
|  | Tensiunea rețea | 180-265V/ 50-60Hz |  |  |
|  | Flux luminos | 18000Lm |  |  |
|  | Temperatura de culoare | 4000K (lumina zilei) |  |  |
|  | Dimensiunea-Diametrul | aproximativ 310mm |  |  |
|  | Greutatea | pînă la 6,6kg |  |  |
|  | Gradul de protecție IP | IP66 |  |  |
|  | Indice de redare a culorii | >80Ra |  |  |
|  | Difuzor | Sticlă transparentă |  |  |
|  | Material | Carcasă de aluminiu, Lentile PMMA |  |  |
| 2 | Lucrări de instalare a sistemului de iluminare |  |  |  |
| 1. | Mod de instalare a corpurilor de iluminat | Suspendat de tavan - Suprafața tavanelor pentru 2 pavilioane (L/l/H) constituie: 62x24x9 62x24x9 |  |  |
| 2. | Sursa de alimentare | Încorporat |  |  |