CAIET DE SARCINI

Nr._____ din ”___”  ”____________” 20___ ,  lot nr.______

pentru achiziția bunurilor materiale

- Obiectul caietului de sarcini.

Achiziționarea elementelor galvanice conform specificațiilor tehnice din tabel, necesare pentru

activitatea din cadrul ”TERMOELECTRICA” S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Lotul 1 |  |  |  | 90.803,00 |
| 1.1 | 31411000-0 | Baterie | buc | 358 | Tip baterie – AAA/ R03/ LR03 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 1.5 V | 4.117,00 |
| 1.2 | 31411000-0 | Baterie | buc | 328 | Tip baterie – AA/ R6 / LR6 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 1.5 V | 3.444,00 |
| 1.3 | 31411000-0 | Baterie | buc | 30 | Tip baterie – A27/ MN27/ 27A Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 12 V Capacitate baterie – 20 mAh | 645,00 |
| 1.4 | 31411000-0 | Baterie | buc | 139 | Tip baterie – LR20/ D/ R20 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 1.5 V | 6.324,50 |
| 1.5 | 31411000-0 | Baterie | buc | 40 | Tip baterie – LR14/ C/ R14 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 1.5 V | 1.160,00 |
| 1.6 | 31411000-0 | Baterie | buc | 25 | Tip baterie – 2LR12/ 3R12/ R12 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 4.5 V | 737,50 |
| 1.7 | 31411000-0 | Baterie | buc | 137 | Tip baterie – 6LR61/ 6F22/ 6LF22/ Crona Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 9,0 V | 6.576,00 |
| 1.8 | 31440000-2 | Baterie | buc | 10 | Tip baterie – CR123/ DL123 Tip celulă – Lithium Tensiune baterie – 3,0 V | 730,00 |
| 1.9 | 31440000-2 | Baterie | buc | 10 | Tip baterie – CR 2032 Tip celulă – Lithium-Ion Tensiune baterie – 3,0 V | 100,00 |
| 1.10 | 31440000-2 | Baterie | buc | 10 | Tip baterie – AA/ SL-360/ SL-560/ SL-760 Tip celulă – Lithium Tensiune baterie – 3,6 V Capacitate baterie – 2200-2400 mAh | 4.000,00 |
| 1.11 | 31440000-2 | Baterie | buc | 20 | Tip baterie – CR-P2 Tip celulă – Lithium Tensiune baterie – 6,0 V Capacitate baterie – 1600 mAh | 4.600,00 |
| 1.12 | 31433000-0 | Acumulator | buc | 12 | Tip acumulator – LR14 Tip celulă – Ni-MH Tensiune acumulator – 1.2 V Capacitate acumulator – 3000 mAh | 1.272,00 |
| 1.13 | 31433000-0 | Acumulator | buc | 42 | Tip acumulator – AAA Tip celulă – Ni-MH Tensiune acumulator – 1.2 V Capacitate acumulator – 1200 mAh | 2.520,00 |
| 1.14 | 31433000-0 | Acumulator | buc | 42 | Tip acumulator – AAA Tip celulă – Ni-MH Tensiune acumulator – 1.2 V Capacitate acumulator – 900 mAh | 2.520,00 |
| 1.15 | 31433000-0 | Acumulator | buc | 44 | Tip acumulator – AA Tip celulă – Ni-MH Tensiune acumulator – 1.2 V Capacitate acumulator – 2500 mAh | 5.302,00 |
| 1.16 | 31431000-6 | Acumulator | buc | 45 | Dimensiuni – 151x65x95 mm Tensiune acumulator – 12 V Capacitate acumulator – 9 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid | 19.755,00 |
| 1.17 | 31431000-6 | Acumulator | buc | 53 | Dimensiuni – 151x65x94 mm Tensiune acumulator – 12 V Capacitate acumulator – 7 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid | 18.020,00 |
| 1.18 | 31431000-6 | Acumulator | buc | 2 | Dimensiuni – 99x74x112 mm Tensiune acumulator – 12 V Capacitate acumulator – 5 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid | 558,00 |
| 1.19 | 31431000-6 | Acumulator | buc | 1 | Dimensiuni – 70x47x100 mm Tensiune acumulator – 4 V Capacitate acumulator – 6 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid | 250,00 |
| 1.20 | 31431000-6 | Acumulator | buc | 8 | Dimensiuni – 90x70x107 mm Tensiune acumulator – 12 V Capacitate acumulator – 5 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid | 2.472,00 |
| 1.21 | 31158000-8 | Încărcător pentru acumulatoare | buc | 5 | Tip acumulator – AAA/ AA Tip celulă – Ni-MH/ Lithium-Ion Sloturi – 4 | 5.700,00 |
| 2. |  | Lotul 2 |  |  |  | 179.094,20 |
| 2.1 | 31440000-2 | Baterii | buc | 200 | Utilizat pentru – contor energie termică Tip baterie – D Tip celulă – LiSOCl2 Tensiune baterie – 3.6 V Capacitate baterie – 17 Ah Conector cu cablu JST EHR-2 la baterii inclus | 163.400,00 |
| 2.2 | 31440000-2 | Baterii | buc | 30 | Utilizat pentru – contor energie termică Tip baterie – AA Tip celulă – LiSOCl2 Tensiune baterie – 3.6 V Capacitate baterie – 2,6 Ah Conector cu cablu JST EHR-2 la baterii inclus | 15.694,20 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 269.897,20 |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii

- Termenul de realizare a achiziției:

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

- Livrarea produselor/bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei,         or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.

- Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor/bunurilor de către furnizor, transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de furnizor;

- Anul producerii să nu fie mai mic de 2024.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

- Parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunurilor;

- Oferta tehnică va fi însoțita de Fișa tehnică a produsului eliberată de producător și autentificată (ștampilată și semnată), pentru fiecare produs ofertat;

- Operatorul economic ofertant trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea produselor neconforme cu altele noi (identice cu cele achiziționate) sau ca poate asigura, în cadrul activității de service, numai piese noi pentru înlocuirea celor uzate/neconforme. Certificatul de garanție trebuie să precizeze elementele de identificare ale produsului: durata medie de utilizare, modalitățile de asigurare a garanției - întreținere, reparare, înlocuire și termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea și adresa vânzătorului și ale unității specializate de service.

- Certificat de garanție (termen de garanție – minim 24 luni);

- Certificat de calitate și certificate de conformitate pentru fiecare produs;