	Termoizolarea fatadelor la bunul imobil/teren cu nr.cadastral 0300305.165.01, str.Hotin, nr.4, mun Balti   N 3/11-24 - SA
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1-1
Lucrari de termoizolare a fatadelor
 (Fatada 1)
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Fatada 1

	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de demontare

	
	
	

	1
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti  


	m2
	400,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	48,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	60,000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	20,000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	4,000

	2
	RpCI42A


	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri de aluminiu existente 


	m
	19,000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,710

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,950

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,190

	3
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  


	m3
	1,300

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,585

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,550

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,156

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,104

	4
	TrB05B2-5


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m 


	t
	32,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	94,720

	5
	TrI1AA02C3


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 


	t
	32,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	14,400

	6
	TsI50B5


	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) 


	t
	32,000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	8,256

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de demontare
	            
	

	 
	
	1.2. Demolari temporare (cu reinstalare ulterioara)

	
	
	

	7
	RpCI42A


	Demontarea elementelor de acoperis - burlane  (demontarea burlanelor,  cu instalarea lor ulterioara) 


	m
	31,400

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	2,826

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,570

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,314

	8
	RpVC41A


	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (demontarea blocurilor de conditionare exterioare de pe fasada cu montarea ulterioara) 


	buc
	1,000

	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	16,200

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,080

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,050

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,150

	9
	RpED18B


	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 10 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina   (cu montarea ulterioara) 


	m
	40,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	7,600

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Demolari temporare (cu reinstalare ulterioara)
	            
	

	 
	
	1.3. E-1, E2  (Termoizolare peretilor exteriori)

	
	
	

	10
	RpCJ12A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (30...50 mm) 


	m2
	354,710

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	471,764

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	131,243

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	8,513

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	2,483

	
	29522700038171
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	2,838

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,419

	11
	RpCJ27B  k=4


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund  executat cu mortar M150 


	m2
	354,710

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	184,449

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	42,565

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	8,513

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,426

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,838

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,419

	12
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp  (d3 Bp-1 100*100)   


	kg
	400,820

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	16,033

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,004

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	404,828

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,004

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	4,008

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	120,246

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,240

	13
	IzF55C


	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala -100 mm (placi rigide de vata minerala (tip ROCKWOOL FRONTROCK SUPER sau analog, g=150/80kg/m3  0.0371 W/mK)  (portiunea de sub ferestre) 


	m2
	21,980

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	41,586

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	9,188

	
	2682162611370100
	Placi vata minerala - 100 mm (tip ROCKWOOL FRONTROCK MAX, g=150/80kg/m3  0.0371 W/mK)
	m2
	23,754

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	88,799

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	110,999

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	24,420

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	7,548

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	177,598

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,549

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,075

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,659

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,462

	14
	IzF55C


	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala -100 mm (placi rigide de vata minerala (tip ROCKWOOL FRONTROCK SUPER sau analog, g=150/80kg/m3  0.0371 W/mK) 


	m2
	332,730

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	629,525

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	139,081

	
	2682162611370100
	Placi vata minerala - 100 mm (tip ROCKWOOL FRONTROCK MAX, g=150/80kg/m3  0.0371 W/mK)
	m2
	359,581

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	1 344,229

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	1 680,287

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	369,663

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	114,259

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	2 688,458

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	8,318

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,131

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	9,982

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	6,987

	15
	CF51B


	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu cu adeviz de fatada pentru plasa, la pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm , k=5 la materiale si mecanizme (1800kg/m3,  0,76w/mk - 10mm) 


	m2
	354,710

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	85,130

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	2 536,176

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,774

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	28,377

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	5,321

	16
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  


	m2
	354,710

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	42,565

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	147,205

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	17,735

	17
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti  (RAL 1011) 


	m2
	21,980

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	26,816

	
	26531021008311
	Tink
	kg
	50,554

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,088

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,132

	18
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti  (RAL 1013) 


	m2
	332,730

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	405,931

	
	26531021008311
	Tink
	kg
	765,279

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,331

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	1,996

	19
	IzF10C


	Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS -30 mm (pentru decor)   lipite cu adeziv (consum 4 kg/m2)   


	m2
	45,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	7,200

	
	252130260290230
	Placi polistiren extrudat XPS -30 mm
	m2
	45,450

	
	23203226000481
	Adeziv
	kg
	180,000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,045

	20
	CB14A


	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) 


	m2
	450,000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	337,500

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,135

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,045

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,135

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,054

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,350

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	2 025,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total E-1, E2  (Termoizolare peretilor exteriori)
	            
	

	 
	
	1.4. Glafuri exterioare

	
	
	

	21
	IzF55E


	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala gr.20mm, (g=135 kg/m3, 0.039W/mK) 


	m2
	12,500

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	29,925

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	6,613

	
	25213026029-20
	Placi ignifudate din vata minerala gr.20mm (g=135 kg/m3)
	m2
	13,509

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	50,500

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	63,125

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	16,034

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	101,000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,312

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,042

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	3,750

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,263

	22
	CF51B


	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu cu adeviz de fatada pentru plasa, la pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm , k=5 la materiale si mecanizme (1800kg/m3,  0,76w/mk - 10mm) 


	m2
	12,500

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	3,000

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	89,375

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,062

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,000

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,188

	23
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  


	m2
	12,500

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	1,500

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	5,188

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,625

	24
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti  


	m2
	12,500

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	15,250

	
	26531021008311
	Tink
	kg
	28,750

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,050

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,075

	25
	CK26B


	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=300 mm) 


	m
	19,000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	6,080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,520

	
	27431235490265300
	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre 300 mm
	m
	19,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	76,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,190

	26
	CK26B


	Lacrimar pentru decor din tabla zincata  (b=200 mm) 


	m
	22,000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	7,040

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,760

	
	27431235490265200
	Lacrimar pentru decor din tabla zincata  (b=200 mm)
	m
	22,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	88,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,220

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Glafuri exterioare
	            
	

	 
	
	1.5. E-3 (soclu)

	
	
	

	27
	RpCJ12A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (30...50 mm) 


	m2
	40,770

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	54,224

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,085

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,978

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,285

	
	29522700038171
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	0,326

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,163

	28
	RpCJ27B  k=4


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund  executat cu mortar M150 


	m2
	40,770

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	21,200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,892

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,978

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,049

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,326

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,163

	29
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp  (d3 Bp-1 100*100)   


	kg
	46,070

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,843

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,230

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	46,531

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,230

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,461

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	13,821

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,028

	30
	IzF55B


	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren XPS gr.100mm 


	m2
	40,770

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	57,893

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	12,149

	
	252130260291
	Placi termoizolante, placi polistiren XPS gr.100
	m2
	44,060

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	164,711

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	164,711

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	45,295

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	14,000

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	247,066

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,019

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,139

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,938

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,734

	31
	CF51B


	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu cu adeviz de fatada pentru plasa, la pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm , k=5 la materiale si mecanizme (1800kg/m3,  0,76w/mk - 10mm) 


	m2
	40,770

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	9,785

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	291,505

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,204

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,262

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,612

	32
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  


	m2
	40,770

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	4,892

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	16,920

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,039

	33
	CF30A  aplicativ


	Tencuieli exterioare - material decorativ cu mozaic de cuart (tip Quarz System KS39). (consum 4,5 kg/m2) 


	m2
	40,770

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	49,739

	
	265310210083111
	Quarz System KS39
	kg
	183,465

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,163

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,245

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total E-3 (soclu)
	            
	

	 
	
	1.6. Reinstalarea

	
	
	

	34
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (montarea burlanelor care au fost anterior demontata pentru lucrari de termoizolare a fasadei) 


	m
	31,400

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	10,990

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	16,014

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,471

	35
	VC09A


	Montarea blocurilor de conditionare exterioare de pe fasada . (care anterior au fost demontate) 


	buc
	1,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	21,040

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,200

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,650

	36
	08-02-146-2


	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg 


	100 m
	0,400

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,680

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,001

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,001

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	9,920

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	9,920

	
	5009039
	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului 
	10 buc
	4,080

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,008

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,000

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,010

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,168

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	1,564

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	1,564

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	2,088

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,168

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Reinstalarea
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Fatada 1
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Total
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


