## Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicii de deservire tehnică și mentenanță a stației de tratare a apei pentru anul 2022 |  |  |  | Servicii de deservire tehnică și mentenanță a stației de tratare a apei Ecosoft FU-1665 Duplex Servicii de deservire tehnică a Filtrului lavabil cu sită: Verificarea și curățarea filtrelor |  |  |
|  |  |  |  | Servicii de deservire tehnică a sistemului de dedurizare a apei: -Diagnosticarea și testarea sistemului de comandă și control; -Verificarea și curățarea unităților exterioare și interioare; -Verificarea și curățarea sistemului de regenerare/vas saramură; -Verificarea și curățarea unităților sistemului de drenaj |  |  |
|  |  |  |  | Servicii de deservire tehnică Sistem UV: -Verificarea și curățarea unităților exterioare și interioare; -Diagnostica și testarea sistemului de comandă și control; -Verificarea lămpilor UV și teaca de cuarț |  |  |
| Consumabile |  |  |  | Sare tabletată pentru sistemul de dedurizare |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod LOT | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Servicii de deservire tehnică și mentenanță a stației de tratare a apei pentru anul 2022 | buc | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2022 |
| 2 | Sare tabletată pentru sistemul de dedurizare | kg | 300 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________