Formular Nr.5

WinCmeta

| “Utilizarea panourilor fotovoltaice în reducerea vulnerabilității energetice.” sat.Crișcăuti r-nul.Dondușeni | Investitor PRIMARIA sat.Crișcăuti r-nul.Dondușeni |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie Коэффициент к трудозатратам=0,8000 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Montare structura de fixare |  |  |  |  |
| 1 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare Коэффициент к трудозатратам=0,8000 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Linia AC (pina la PEv) |  |  |  |  |
| 2 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,1600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 3 | 33-04-017-2 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 135,9300 |  |  |
|  | 02 | Cablu SIP2a 3x35+1x35 | m | 0,0000 |  |  |
|  | 01 | Cablu SIP 2x25 | m |  |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) PA - 1500 | buc |  |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare ES - 1500 | set |  |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare SA - 1500 | set | 15,0000 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) Homut 5*200 | buc |  |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m |  |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 4 |  | Jgheab metalic neperf 50*100*3000 | m |  |  |  |
|  | 62-810 | Jgheab metalic neperf 50*100*3000 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 5 |  | Capac p/u jgheab 100mm | m |  |  |  |
|  | 62-811 | Capac p/u jgheab 100mm | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 6 |  | Diblu 6x60 montare rapida | buc |  |  |  |
|  | 4312412 | Diblu 6x60 montare rapida | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 2.2. Panou de evidenta |  |  |  |  |
| 7 | RpEP11A | Demontarea contorului in punct de alimentare | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 8 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 2.3. Panou de distributie AC |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-599-9 | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3600 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,5100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 10 |  | Diblu mont. Rapida cu bord. 6x80 | buc |  |  |  |
|  | 4312414 | Diblu mont. Rapida cu bord. 6x80 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 12 | 08-01-080-3 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - limitator de supratensiune | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 13 |  | Bara PEN izolata 6*9 8 gauri 100A albastra | buc |  |  |  |
|  | 52-855 | Bara PEN izolata 6*9 8 gauri 100A albastra | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 14 |  | Bara PEN izolata 6*9 8 gauri 100A verde | buc |  |  |  |
|  | 52-856 | Bara PEN izolata 6*9 8 gauri 100A verde | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 2.4. Cabluri si ansambluri de pozare cabluri |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.1. Linia AC |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,1600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 16 |  | Jgheab metalic neperf 50*50*3000 | m |  |  |  |
|  | 62-819 | Jgheab metalic neperf 50*50*3000 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 17 |  | Capac p/u jgheab 50mm | m |  |  |  |
|  | 62-820 | Capac p/u jgheab 50mm | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 18 |  | Diblu 6x60 montare rapida | buc |  |  |  |
|  | 4312412 | Diblu 6x60 montare rapida | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 19 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 20 |  | Fir electric PV3 6mm2 rosu | m |  |  |  |
|  | 123412 | Fir electric PV3 6mm2 rosu | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 21 |  | Fir electric VVG 5x16mm2 | m |  |  |  |
|  | 123412-1 | Fir electric VVG 5x16mm2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 22 |  | Fir electric VVG 5x6mm2 | m |  |  |  |
|  | 123412-2 | Fir electric VVG 5x6mm2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 23 |  | Fir electric VVG 3x6mm2 | m |  |  |  |
|  | 123412-3 | Fir electric VVG 3x6mm2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 2.4.2. Linia DC |  |  |  |  |
| 24 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 25 |  | Furtun metalic D26 | m |  |  |  |
|  | 42134124 | Furtun metalic D26 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 26 |  | Clema otel pentru fixare cablu electric, simpla D25-26 (CMM-25) | buc |  |  |  |
|  | 52-456 | Clema otel pentru fixare cablu electric, simpla D25-26 (CMM-25) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 27 |  | Manusa termoretractabila MIB 4x16-50 1kV | buc |  |  |  |
|  | 52-988 | Manusa termoretractabila MIB 4x16-50 1kV | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 28 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 29 | 08-02-400-1 | Conductor pe profiluri perforate, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,7000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 30 |  | Cablu Hikra Sol 1500V EN50618 4mm2 black | m |  |  |  |
|  | 20018 | Cablu Hikra Sol 1500V EN50618 4mm2 black | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 31 |  | Coliere cablu 2,5*100 | buc |  |  |  |
|  | 1005 | Coliere cablu 2,5*100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 32 |  | Conectori pentru sisteme fotovoltaice MC4 (Socket) | buc |  |  |  |
|  | 1003 | Conectori pentru sisteme fotovoltaice MC4 (Socket) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 33 |  | Conectori pentru sisteme fotovoltaice MC4 (Plug) | buc |  |  |  |
|  | 1004 | Conectori pentru sisteme fotovoltaice MC4 (Plug) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 34 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 2.5. Module fotovoltaice |  |  |  |  |
| 35 | 11-04-008-04 | Montarea panoului fotovoltaic, masa, kg, pina la: 30 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0900 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 2.6. Invertor |  |  |  |  |
| 36 | 08-01-101-2 | Montarea invertor trifazat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3600 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 2.7. Priza de legare la pamint |  |  |  |  |
| 37 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 38 |  | Tub gofrat cu sonda D16 | m |  |  |  |
|  | 52-845 | Tub gofrat cu sonda D16 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 39 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 40 |  | Cablu PV3 6 galb/verde | m |  |  |  |
|  | 52-635 | Cablu PV3 6 galb/verde | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 41 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 42 |  | Cablu PV3 6 galb/verde | m |  |  |  |
|  | 52-635 | Cablu PV3 6 galb/verde | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 43 |  | Armatura neteda d16 | m |  |  |  |
|  | 52-635-1 | Armatura neteda d16 | m |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 44 |  | Sina met 40x4 | m |  |  |  |
|  | 52-635-2 | Sina met 40x4 | m |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Structura de fixare |  |  |  |  |
| 45 |  | Suruburi din inox filetate p/u lemn A2/M10x200mm | buc |  |  |  |
|  | 3002 | Suruburi din inox filetate p/u lemn A2/M10x200mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 46 |  | Placa (profil din aluminiu L3200mm) | buc |  |  |  |
|  | 62-101 | Placa (profil din aluminiu L3200mm) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 47 |  | Placa (profil din aluminiu treungh) | buc |  |  |  |
|  | 62-1011 | Placa (profil din aluminiu treungh) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 48 |  | Placa (conector pentru profil din aluminium) | buc |  |  |  |
|  | 62-102 | Placa (conector pentru profil din aluminium) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 49 |  | Clema de mijloc H35mm | buc |  |  |  |
|  | 503 | Clema de mijloc H35mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 50 |  | Clema end H38mm | buc |  |  |  |
|  | 62-201 | Clema end H38mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 51 |  | Fixator pt conductor de impamintare | buc |  |  |  |
|  | 505 | Fixator pt conductor de impamintare | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 52 |  | Picior L cu surub | buc |  |  |  |
|  | 62-104 | Picior L cu surub | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 53 |  | Clame pentru impamintare | buc |  |  |  |
|  | 62-714 | Clame pentru impamintare | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 3.2. Module fotovoltaice |  |  |  |  |
| 54 |  | Panou fotovoltaic monocristalin: Longi 450w | buc |  |  |  |
|  | 20026 | Panou fotovoltaic monocristalin: Longi 450w | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 3.3. Invertor |  |  |  |  |
| 55 |  | Invertor On-Grid:HUAWEI SUN200-15KTL-M2 | buc |  |  |  |
|  | 2002 | Invertor On-Grid: HUAWEI SUN200-15KTL-M2 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2003 | Sistem de monitoring | buc |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 3.4. Panou de distributie AC |  |  |  |  |
| 56 |  | Cablu SIP2a 3x25+1x35 | m |  |  |  |
|  | 30171 | Cablu SIP2a 3x35+1x35 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 57 |  | Dulap de distributie din SMP03, 500x400x200 IP65 | buc |  |  |  |
|  | 3017 | Dulap de distributie , 500x400x200 IP65 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 58 |  | Separator de sarcina VR31-32/3P/100A | buc |  |  |  |
|  | 30658 | Separator de sarcina VR31-32/3P/100A | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 59 |  | Separator de sarcina NH-latr/3P/63A cu siguranta | buc |  |  |  |
|  | 30658-1 | Separator de sarcina NH-latr/3P/63A cu siguranta | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 60 |  | Авт. Выкл. ВА47-29/3Р/25А х-ка В | buc |  |  |  |
|  | 30654 | Авт. Выкл. ВА47-29/3Р/25А х-ка В | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 61 |  | Авт. Выкл. ВА47-29/3Р/50 А х-ка C | buc |  |  |  |
|  | 30654-1 | Авт. Выкл. ВА47-29/3Р/50А х-ка C | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 62 |  | Descarcator de supratensiuni TRS-C40 3P, 40/20kA 400V | buc |  |  |  |
|  | 10250 | Descarcator de supratensiuni TRS-C40 3P, 40/20kA 400V | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 3.5. Panou de evidenta (PEv) |  |  |  |  |
| 63 |  | Contor electronic bidirectional 3x220/380V | buc |  |  |  |
|  | 62-547 | Contor electronic bidirectional 3x220/380V | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 64 |  | Cutie BZUM 380v | buc |  |  |  |
|  | 62-548 | Cutie BZUM 380v | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.