## TenderPosEmptyTemplate
Nr. Lot | Denumire Lot | Poziția | [5 empty] | Perioada de livrare
|  | Descrierea lot | CPV | Cantitatea | Unitatea de măsura | Denumire obiectului lotului | Valoarea estimativă al lotulul | De la | pînă la
1 | Pachet de reactive( Standart A, StandartB, solutie de spalare) | Pachet de reactive( Standart A, StandartB, solutie de spalare). Pentru analizatorul K, Na, Cl Diamond Smartlyte, in ambalaj original de la producator | 33100000-1 | 10 | 794 | Pachet de reactive( Standart A, StandartB, solutie de spalare). Pentru analizatorul K, Na, Cl Diamond Smartlyte, in ambalaj original de la producator | 75000 | 01.01.2019 | 30.12.2019
1 | Solutie de spalare fiecare zi | Solutie de spalare fiecare zi. Pentru analizatorul K, Na, Cl Diamond Smartlyte, in ambalaj original de la producator | 33100000-1 | 2 | 794 | Solutie de spalare fiecare zi. Pentru analizatorul K, Na, Cl Diamond Smartlyte, in ambalaj original de la producator |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
1 | Solutie de conditionare a electrozilor | Solutie de conditionare a electrozilor pentru analizatorul K, Na, Cl Diamond Smartlyte, in ambalaj original de la producator | 33100000-1 | 2 | 794 | Solutie de conditionare a electrozilor pentru analizatorul K, Na, Cl Diamond Smartlyte, in ambalaj original de la producator |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
1 | Electrod K(original de la producator) | Electrod K(original de la producator) pentru analizatorul K, Na, Cl Diamond Smartlyte, in ambalaj original de la producator | 33100000-1 | 2 | 794 | Electrod K(original de la producator) pentru analizatorul K, Na, Cl Diamond Smartlyte, in ambalaj original de la producator |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
1 | Electrod Na(original de la producator) | Electrod Na(original de la producator) Pentru analizatorul K, Na, Cl Diamond Smartlyte, in ambalaj original de la producator | 33100000-1 | 2 | 794 | Electrod Na(original de la producator) Pentru analizatorul K, Na, Cl Diamond Smartlyte, in ambalaj original de la producator |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
1 | Electrod Cl(original de la producator) | Electrod Cl(original de la producator) Pentru analizatorul K, Na, Cl Diamond Smartlyte, in ambalaj original de la producator | 33100000-1 | 2 | 794 | Electrod Cl(original de la producator) Pentru analizatorul K, Na, Cl Diamond Smartlyte, in ambalaj original de la producator |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
1 | Electrod de referinta(original de la producator) | Electrod de referinta(original de la producator) Pentru analizatorul K, Na, Cl Diamond Smartlyte, in ambalaj original de la producator | 33100000-1 | 2 | 794 | Electrod de referinta(original de la producator) Pentru analizatorul K, Na, Cl Diamond Smartlyte, in ambalaj original de la producator |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
1 | hirtie pentru imprimanta | Hirtie pentru imprimanta pentru analizatorul K, Na, Cl Diamond Smartlyte, in ambalaj original de la producator | 33100000-1 | 1 | 794 | Hirtie pentru imprimanta pentru analizatorul K, Na, Cl Diamond Smartlyte, in ambalaj original de la producator |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
1 | Material de control cu nivel 1-2-3 | Material de control cu nivel 1-2-3 pentru analizatorul K, Na, Cl Diamond Smartlyte, in ambalaj original de la producator | 33100000-1 | 1 | 794 | Material de control cu nivel 1-2-3 pentru analizatorul K, Na, Cl Diamond Smartlyte, in ambalaj original de la producator |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
1 | Tub silicon pentru pompa peristaltica | Tub silicon pentru pompa peristaltica Pentru analizatorul K, Na, Cl Diamond Smartlyte, in ambalaj original de la producator | 33100000-1 | 3 | 794 | Tub silicon pentru pompa peristaltica Pentru analizatorul K, Na, Cl Diamond Smartlyte, in ambalaj original de la producator |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
2 | Material de control pentru EPOC Host cu 3 nivele nr 1 | Material de control pentru EPOC Host cu 3 nivele Ambalaj 2-2,5 ml | 33100000-1 | 5.0 | 111 | Material de control pentru EPOC Host cu 3 nivele Ambalaj 2-2,5 ml | 10000 | 01.01.2019 | 30.12.2019
2 | Material de control pentru EPOC Host cu 3 nivele nr 3 | Material de control pentru EPOC Host cu 3 nivele Ambalaj 2-2,5 ml | 33100000-1 | 5.0 | 111 | Material de control pentru EPOC Host cu 3 nivele Ambalaj 2-2,5 ml |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
3 | Troponin High sensivite | Troponin High sensivite teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas | 33100000-1 | 480.00 | 794 | Troponin High sensivite teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas | 38000 | 01.01.2019 | 30.12.2019
4 | D dimeri Exclision II | D dimeri Exclision II teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas | 33100000-1 | 600.00 | 794 | D dimeri Exclision II teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas | 93000 | 01.01.2019 | 30.12.2019
5 | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u aparatul Epoc Host | Teste BGEM p-u aparatul Epoc Host | 33100000-1 | 300.00 | 794 | Teste BGEM p-u aparatul Epoc Host | 51000 | 01.01.2019 | 30.12.2019
6 | cTroponinI | cTroponinI test cantitativ pentru analizatorul imunologic cantitativ FIA8000 teste pentru determinarea cantitativa | 33100000-1 | 1200.00 | 794 | cTroponinI test cantitativ pentru analizatorul imunologic cantitativ FIA8000 teste pentru determinarea cantitativa | 410000 | 01.01.2019 | 30.12.2019
6 | NT pro BNP | NT pro BNP pentru analizatorul imunologic cantitativ FIA8000 teste pentru determinarea cantitativa | 33100000-1 | 1000.0 | 794 | NT pro BNP pentru analizatorul imunologic cantitativ FIA8000 teste pentru determinarea cantitativa |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
6 | D-Dimeri | D-dimeri pentru analizatorul imunologic cantitativ FIA8000 teste pentru determinarea cantitativa | 33100000-1 | 1000 | 794 | D-dimeri pentru analizatorul imunologic cantitativ FIA8000 teste pentru determinarea cantitativa |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
6 | mAlb | mAlb pentru analizatorul imunologic cantitativ FIA8000 teste pentru determinarea cantitativa | 33100000-1 | 200 | 794 | mAlb pentru analizatorul imunologic cantitativ FIA8000 teste pentru determinarea cantitativa |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
6 | PCT | PCT test pentru depistarea sepsis-lui pentru analizatorul imunologic cantitativ FIA8000 teste pentru determinarea cantitativa | 33100000-1 | 25 | 794 | PCT test pentru depistarea sepsis-lui pentru analizatorul imunologic cantitativ FIA8000 teste pentru determinarea cantitativa |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
6 | control troponin cu 3 nivele | control troponin cu 3 nivele ambalaj fl.-2-3ml pentru analizatorul imunologic cantitativ FIA8000 | 33100000-1 | 3 | 111 | control troponin cu 3 nivele ambalaj fl.-2-3ml pentru analizatorul imunologic cantitativ FIA8000 |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
6 | control d-dimeri cu 3 nivele | control d-dimeri cu 3 nivele ambalaj fl.-2-3ml pentru analizatorul imunologic cantitativ FIA8000 | 33100000-1 | 3 | 111 | control d-dimeri cu 3 nivele ambalaj fl.-2-3ml pentru analizatorul imunologic cantitativ FIA8000 |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
7 | Fuxin | Fuxin reagent pentru analize de rutina clinice | 33100000-1 | 5 | 163 | Fuxin reagent pentru analize de rutina clinice | 300 | 01.01.2019 | 30.12.2019
8 | Fenol | Fenol reagent pentru analize de rutina clinice | 33100000-1 | 100 | 163 | Fenol reagent pentru analize de rutina clinice | 200 | 01.01.2019 | 30.12.2019
9 | Bromtimol | Bromtimol reagent pentru analize de rutina clinice | 33100000-1 | 60 | 163 | Bromtimol reagent pentru analize de rutina clinice | 600 | 01.01.2019 | 30.12.2019
10 | Azur II | Azur II reagent pentru analize de rutina clinice | 33100000-1 | 10 | 163 | Azur II reagent pentru analize de rutina clinice | 9600 | 01.01.2019 | 30.12.2019
11 | Albastru de metilen | Albastru de metilen reagent pentru analize de rutina clinice | 33100000-1 | 100 | 163 | Albastru de metilen reagent pentru analize de rutina clinice | 300 | 01.01.2019 | 30.12.2019
12 | Consumabile , reagenti p-u ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | Sample cups p-u eprubete 1,5 ml Consumabile reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | 33100000-1 | 6000.00 | 794 | Sample cups p-u eprubete 1,5 ml Consumabile reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | 270000 | 01.01.2019 | 30.12.2019
12 | Consumabile , reagenti p-u ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | Cuvvete window(ferestre). Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | 33100000-1 | 30 | 794 | Cuvvete window(ferestre). Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
12 | Consumabile , reagenti p-u ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | Cuvette cartridge Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | 33100000-1 | 96000.00 | 794 | Cuvette cartridge Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
12 | Consumabile , reagenti p-u ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | Reaction vessel. Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | 33100000-1 | 1000.00 | 794 | Reaction vessel. Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
12 | Consumabile , reagenti p-u ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | Cholesterol teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | 33100000-1 | 9600.00 | 794 | Cholesterol teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
12 | Consumabile , reagenti p-u ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | Trigliceride teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | 33100000-1 | 9600.00 | 794 | Trigliceride teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
12 | Consumabile , reagenti p-u ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | ALAT teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | 33100000-1 | 4800.00 | 794 | ALAT teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
12 | Consumabile , reagenti p-u ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | ASAT teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | 33100000-1 | 4800.00 | 794 | ASAT teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
12 | Consumabile , reagenti p-u ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | Total Bilirubin teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | 33100000-1 | 2400.00 | 794 | Total Bilirubin teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
12 | Consumabile , reagenti p-u ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | Direct Bilirubin teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | 33100000-1 | 960.00 | 794 | Direct Bilirubin teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
12 | Consumabile , reagenti p-u ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | Creatinin teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | 33100000-1 | c | 794 | Creatinin teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
12 | Consumabile , reagenti p-u ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | Urea Nitrogen teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | 33100000-1 | 9600.00 | 794 | Urea Nitrogen teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
12 | Consumabile , reagenti p-u ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | Acid uric teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | 33100000-1 | 2400.00 | 794 | Acid uric teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
12 | Consumabile , reagenti p-u ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | Iron teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | 33100000-1 | 960.00 | 794 | Iron teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
12 | Consumabile , reagenti p-u ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | Albumin teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | 33100000-1 | 960.00 | 794 | Albumin teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
12 | Consumabile , reagenti p-u ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | Glucoza teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | 33100000-1 | 7680.00 | 794 | Glucoza teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
12 | Consumabile , reagenti p-u ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | Proteina totala teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | 33100000-1 | 2400.00 | 794 | Proteina totala teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
13 | Cuvette | Cuvvete pentru Coatron X cu 2 canale original de la producator sistem inchis | 33100000-1 | 30000.00 | 794 | Cuvvete pentru Coatron X cu 2 canale original de la producator sistem inchis | 29000 | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | Alcaline phospatase FS IFCC | Alcaline phospatase FS IFCC Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | 33100000-1 | 3200 | 794 | Alcaline phospatase FS IFCC Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | 503000 | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | ALAT FS IFCC | ALAT FS IFCC Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | 33100000-1 | 8000 | 794 | ALAT FS IFCC Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | ASAT FS IFCC | ASAT FS IFCC Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | 33100000-1 | 8000 | 794 | ASAT FS IFCC Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | Bilirubina auto total FS | Bilirubina auto total FS Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | 33100000-1 | 5600 | 794 | Bilirubina auto total FS Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | Bilirubina auto direct FS | Bilirubina auto derect FS Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | 33100000-1 | 5600 | 794 | Bilirubina auto derect FS Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | Alfa-amilaza CCFS | Alfa-amilaza CCFS Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910"cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x120 ml. | 33100000-1 | 4640 | 794 | Alfa-amilaza CCFS Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910"cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x120 ml. |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | Createnina FS | Createnina FS. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | 33100000-1 | 8000 | 794 | Createnina FS. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | Urea FS | Urea FS. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | 33100000-1 | 8000 | 794 | Urea FS. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | Glucoza GOD FS | Glucoza GOD FSTeste pentru analizatorul biochimic "Respons 910"cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | 33100000-1 | 11520 | 794 | Glucoza GOD FSTeste pentru analizatorul biochimic "Respons 910"cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | Cholesterol FS | Cholesterol FS Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | 33100000-1 | 7200 | 794 | Cholesterol FS Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | Trigliceride FS | Trigliceride FS. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | 33100000-1 | 7200 | 794 | Trigliceride FS. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | Proteina totala FS | Proteina totala FS. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | 33100000-1 | 4200 | 794 | Proteina totala FS. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | Gamma GTP FS IFCC | Gamma GTP FS IFCC. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | 33100000-1 | 3200 | 794 | Gamma GTP FS IFCC. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | Uric acid FS TOOS | Uric acid FS TOOS Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | 33100000-1 | 7360 | 794 | Uric acid FS TOOS Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | HDL-C Immuno FS | HDL-C Immuno FS. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | 33100000-1 | 7200 | 794 | HDL-C Immuno FS. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | CF- MB | CF-MB. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: 4x120ml | 33100000-1 | 4800 | 794 | CF-MB. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: 4x120ml |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | LDL FS IFCC | LDL FS IFCC. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x120 ml. | 33100000-1 | 1440 | 794 | LDL FS IFCC. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x120 ml. |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | Iron FS Ferene | Iron FS Ferene. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x120 ml. | 33100000-1 | 3280 | 794 | Iron FS Ferene. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x120 ml. |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | Albumin | Albumin. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | 33100000-1 | 3200 | 794 | Albumin. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | CRP FS | CRP FS. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | 33100000-1 | 5600 | 794 | CRP FS. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | Rheumatoid Factor FS | Rheumatoid Factor FS. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x100 ml. | 33100000-1 | 2400 | 794 | Rheumatoid Factor FS. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x100 ml. |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | Cleaner A | Cleaner A. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x60 ml. | 33100000-1 | 960 | 111 | Cleaner A. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x60 ml. |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | Cleaner B | Cleaner B. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x60 ml. | 33100000-1 | 960 | 111 | Cleaner B. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x60 ml. |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | Kit cuvvete sector for respons 910 | pentru testari biochimice ,ambalaj - 3840pcs/box =256 cuvvete sector original de la producator adaptat pentru analizatorul respons 910 | 33100000-1 | 12 | 794 | pentru testari biochimice ,ambalaj - 3840pcs/box =256 cuvvete sector original de la producator adaptat pentru analizatorul respons 910 |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | MultiCalibrator universal cu parametre biochimice | Ambalaj: flacoane 20x3ml. (alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910 | 33100000-1 | 60 | 111 | Ambalaj: flacoane 20x3ml. (alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910 |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | Calibrator pentru CK- MB | Ambalaj: 6x1ml original de la producato,r pentru analizatorul biochimic "Respons 910" | 33100000-1 | 24 | 111 | Ambalaj: 6x1ml original de la producato,r pentru analizatorul biochimic "Respons 910" |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | HDL-C LDL-C Selec Lipid calibrator | Ambalaj: 3x2ml original de la producator , pentru analizatorul biochimic "Respons 910" | 33100000-1 | 15 | 111 | Ambalaj: 3x2ml original de la producator , pentru analizatorul biochimic "Respons 910" |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | PCR Calibrator cu 5 nivele | ambalaj 5x2ml original de la producator, pentru analizatorul biochimic "Respons 910" | 33100000-1 | 30 | 111 | ambalaj 5x2ml original de la producator, pentru analizatorul biochimic "Respons 910" |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | calibrator RF cu 5 nivele | ambalaj 5x1ml original d la producator, pentru analizatorul biochimic "Respons 910" | 33100000-1 | 20 | 111 | ambalaj 5x1ml original d la producator, pentru analizatorul biochimic "Respons 910" |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | Ser control normal bazat pe ser uman | ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice(alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910 | 33100000-1 | 150 | 111 | ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice(alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910 |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | Ser control patologic bazat pe ser uman | ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice (alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910 | 33100000-1 | 150 | 111 | ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice (alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910 |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | Control pentru probele Reumatice Trulab Protein Level 1 | ambalaj 3x 1 ml, pentru analizatorul biochimic "Respons 910" | 33100000-1 | 9 | 111 | ambalaj 3x 1 ml, pentru analizatorul biochimic "Respons 910" |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | Control pentru probele Reumatice Trulab Protein Level 2 | aambalaj 3x1 ml, pentru analizatorul biochimic "Respons 910" | 33100000-1 | 9 | 111 | aambalaj 3x1 ml, pentru analizatorul biochimic "Respons 910" |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | ASO | pentru analizatorul biochimic "Respons 910" | 33100000-1 | 800 | 794 | pentru analizatorul biochimic "Respons 910" |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | Calibrator ASO liquid satibil cu 5 nivele | ambalaj 5x1ml pentru analizatorul biochimic "Respons 910" | 33100000-1 | 10 | 111 | ambalaj 5x1ml pentru analizatorul biochimic "Respons 910" |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | Lampa halogena | pentru citirea rezultatelor la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator | 33100000-1 | 2 | 794 | pentru citirea rezultatelor la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | Proba (ac de dozare) | pentru dozarea probelor si reagentilor la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator | 33100000-1 | 2 | 794 | pentru dozarea probelor si reagentilor la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
14 | Filtru pentru analizatorul biochimic respons 910 | pentru stoparea impuritatilor apei purificate la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator | 33100000-1 | 3 | 794 | pentru stoparea impuritatilor apei purificate la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
15 | Tromborel S | Reactiv liofilizat de tromboplastina extras din placenta umana pentru determinarea timpului de protrombina (PT) conform metodei Quick, dar si determinarea activitatii factorilor de coagulare ai caii extrinseci de coagulare (II, V, VII, X) atunci cand este folosit impreuna cu plasma deficitara de factor. Sa permita determinarea concomitenta a parametrilor derivati din PT: raportul protrombinic (PR), activitatea protrombinica (PA) si raportul international normalizat (INR). Fiecare lot de reactiv trebuie să fie insotit de un tabel de valori pentru ISI pe categorii de instrumente automate.reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator10x10 ml,Compozitie:Tromboplastina din placenta umana liofilizata,Clorura de calciu,Stabilitate si stocare:min 5 zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire)- pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | 33100000-1 | 35 | 794 | Reactiv liofilizat de tromboplastina extras din placenta umana pentru determinarea timpului de protrombina (PT) conform metodei Quick, dar si determinarea activitatii factorilor de coagulare ai caii extrinseci de coagulare (II, V, VII, X) atunci cand este folosit impreuna cu plasma deficitara de factor. Sa permita determinarea concomitenta a parametrilor derivati din PT: raportul protrombinic (PR), activitatea protrombinica (PA) si raportul international normalizat (INR). Fiecare lot de reactiv trebuie să fie insotit de un tabel de valori pentru ISI pe categorii de instrumente automate.reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator10x10 ml,Compozitie:Tromboplastina din placenta umana liofilizata,Clorura de calciu,Stabilitate si stocare:min 5 zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire)- pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | 330000 | 01.01.2019 | 30.12.2019
15 | Actin FS | Reactiv lichid pentru determinarea timpului de tromboplastina partial activata (APTT) in plasma citrate, dar si activitatii factorilor de coagulare ai caii intrinseci de coagulare (VIII, IX, XI, XII) atunci cand este folosit impreuna cu plasma deficitara de factor. Sa permita determinarea concomitenta a raportului de tromboplastina partial activata.reactiv sub forma lichida cu impachetare originalade la producator 10x2;Compozitie: Fosfatide din soia purificate in acid elagic, solutie tampon, Stabilizatori, Conservanti. Stabilitate si stocare:min 7 zile la (2 - 8°C ). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | 33100000-1 | 2 | 794 | Reactiv lichid pentru determinarea timpului de tromboplastina partial activata (APTT) in plasma citrate, dar si activitatii factorilor de coagulare ai caii intrinseci de coagulare (VIII, IX, XI, XII) atunci cand este folosit impreuna cu plasma deficitara de factor. Sa permita determinarea concomitenta a raportului de tromboplastina partial activata.reactiv sub forma lichida cu impachetare originalade la producator 10x2;Compozitie: Fosfatide din soia purificate in acid elagic, solutie tampon, Stabilizatori, Conservanti. Stabilitate si stocare:min 7 zile la (2 - 8°C ). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
15 | Calcium chloride solution 0.025 mol/l | Set. Reactiv suplimentar pentru determinarea timpului de tromboplastina partial activate (APTT).Prezentare:Reactiv sub forma lichida cu impachetare originala de la producator 10 x 15 ml;Compozitie: solutie CaCl2 0.025 mol/l. Stabilitate si stocare:min 8 saptamani la (2 - 25°C) pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | 33100000-1 | 1 | 794 | Set. Reactiv suplimentar pentru determinarea timpului de tromboplastina partial activate (APTT).Prezentare:Reactiv sub forma lichida cu impachetare originala de la producator 10 x 15 ml;Compozitie: solutie CaCl2 0.025 mol/l. Stabilitate si stocare:min 8 saptamani la (2 - 25°C) pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
15 | Thrombin reagent | Set. Reactiv liofilizat pentru determinarea fibrinogenului in plasma conform metodei Clauss modificate (fara dilutie). Reactiv ce nu mai presupune dilutia preliminara a plasmei cu tampon imidazol 1:10.Impachetare 10x1ml Compozitie: Trombina bovina 100 NIH, tampon si stabilizatori. Stabilitate si stocare: 5 zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire), 2 luni la ≤ - 20°C (dupa reconstituire) | 33100000-1 | 6 | 794 | Set. Reactiv liofilizat pentru determinarea fibrinogenului in plasma conform metodei Clauss modificate (fara dilutie). Reactiv ce nu mai presupune dilutia preliminara a plasmei cu tampon imidazol 1:10.Impachetare 10x1ml Compozitie: Trombina bovina 100 NIH, tampon si stabilizatori. Stabilitate si stocare: 5 zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire), 2 luni la ≤ - 20°C (dupa reconstituire) |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
15 | Owren's Veronal Buffer | Reactiv suplimentar pentru determinarea testului de fibrinogen.Impachetare: 10 Flacoane x 15 mL.Compozitie: sodium barbital si sodium chloride, pH 7.35. Stabilitate si stocare: 8 saptamani la 2-8°C pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | 33100000-1 | 1 | 794 | Reactiv suplimentar pentru determinarea testului de fibrinogen.Impachetare: 10 Flacoane x 15 mL.Compozitie: sodium barbital si sodium chloride, pH 7.35. Stabilitate si stocare: 8 saptamani la 2-8°C pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
15 | PT Multicalibrator | Set de 6 calibratori pentru trasarea curbei de calibrare pentru activitatea protrombinica (AP) si raportul international normalizat (INR). Sa permita determinarea automata a valorii ISI a instrumentului folosit si a valorii plasmei cu activitate protrombinica de 100%. Fiecare lot de reactiv va fi insotit de un tabel de valori pentru AP si INR pentru fiecare din cei 6 calibratori, pe categorii de reactiv de tromboplastina si instrumente automate.Prezentare:Set de 6 calibratori sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator 6x 1ml;Compozitie: Plasma umana liofilizata si stabilizata cu tampon. Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la ≤ -18°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | 33100000-1 | 4 | 794 | Set de 6 calibratori pentru trasarea curbei de calibrare pentru activitatea protrombinica (AP) si raportul international normalizat (INR). Sa permita determinarea automata a valorii ISI a instrumentului folosit si a valorii plasmei cu activitate protrombinica de 100%. Fiecare lot de reactiv va fi insotit de un tabel de valori pentru AP si INR pentru fiecare din cei 6 calibratori, pe categorii de reactiv de tromboplastina si instrumente automate.Prezentare:Set de 6 calibratori sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator 6x 1ml;Compozitie: Plasma umana liofilizata si stabilizata cu tampon. Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la ≤ -18°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
15 | Standard Human Plasma | Set de 10 fl calibratori liofilizati pentru trasarea curbei de calibrare a fibrinogenului, testelor speciale, si a testelor de cagulare ce necesita calibrare. Fiecare lot de reactiv este insotit de un tabel de valori pentru toate testele, pe categorii de instrumente. Impachetare: 10 x 1 mL. Compozitie: Plasma umana liofilizata si diluata si stabilizata cu tampon. Stabilitate si stocare: 4 saptamani la ≤ -18°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | 33100000-1 | 1 | 794 | Set de 10 fl calibratori liofilizati pentru trasarea curbei de calibrare a fibrinogenului, testelor speciale, si a testelor de cagulare ce necesita calibrare. Fiecare lot de reactiv este insotit de un tabel de valori pentru toate testele, pe categorii de instrumente. Impachetare: 10 x 1 mL. Compozitie: Plasma umana liofilizata si diluata si stabilizata cu tampon. Stabilitate si stocare: 4 saptamani la ≤ -18°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
15 | Control Plasma N | Control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice a testelor PT, APTT, fibrinogen si a testelor speciale (a Proteinei C, Proteinei S libere si a Antitrombinei) in intervalul normal. Fiecare lot de control va fi insotit de un tabel de valori pentru toate testele pe categorii de reactivi si instrumente.Prezentare:Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala 10 x 1ml;Compozitie: Plasma umana obtinuta de la donatori de sange sanatosi si stabilizata cu tampon HEPES.Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la -20°C (dupa reconstituire). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | 33100000-1 | 4 | 5 | Control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice a testelor PT, APTT, fibrinogen si a testelor speciale (a Proteinei C, Proteinei S libere si a Antitrombinei) in intervalul normal. Fiecare lot de control va fi insotit de un tabel de valori pentru toate testele pe categorii de reactivi si instrumente.Prezentare:Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala 10 x 1ml;Compozitie: Plasma umana obtinuta de la donatori de sange sanatosi si stabilizata cu tampon HEPES.Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la -20°C (dupa reconstituire). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
15 | Control Plasma P | Set. Control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice a testelor PT, fibrinogen si a testelor speciale (a Proteinei C, Proteinei S libere si a Antitrombinei) in intervalul patologic. Fiecare lot de control este insotit de un tabel de valori pentru toate testele pe categorii de reactivi si instrumente.Prezentare:Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la Producator 10 x 1ml;Compozitie: Plasma umana obtinuta de la donatori de sange sanatosi si stabilizata cu tampon HEPES.Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la -20°C (dupa reconstituire). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | 33100000-1 | 4 | 5 | Set. Control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice a testelor PT, fibrinogen si a testelor speciale (a Proteinei C, Proteinei S libere si a Antitrombinei) in intervalul patologic. Fiecare lot de control este insotit de un tabel de valori pentru toate testele pe categorii de reactivi si instrumente.Prezentare:Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la Producator 10 x 1ml;Compozitie: Plasma umana obtinuta de la donatori de sange sanatosi si stabilizata cu tampon HEPES.Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la -20°C (dupa reconstituire). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
15 | Ci-Trol 2 PTZ | Set. Plasma de control folosita pentru verificarea valorilor patologice de PT si de timp de APTT Prezentare:Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator 10 x 1ml;Compozitie: Plasma umana liofilizata, conservanti si tampon;Stabilitate si stocare: 8 ore la 15 - 25°C (flacon inchis)16 ore la 4°C (flacon inchis) | 33100000-1 | 1 | 794 | Set. Plasma de control folosita pentru verificarea valorilor patologice de PT si de timp de APTT Prezentare:Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator 10 x 1ml;Compozitie: Plasma umana liofilizata, conservanti si tampon;Stabilitate si stocare: 8 ore la 15 - 25°C (flacon inchis)16 ore la 4°C (flacon inchis) |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
15 | CA Clean II | Set. Solutie de spalare si deproteinzarie a acelor de pipetare. Compozitie: Acid Hidrocloric 0.16%, Surfactant Non-ionic 0.50%.Impachetare originala de la Producator 1 fl x 500 ml. Stabilitate: pana la data inscriptionata pe ambalaj. Stocare: 2 luni 5-35°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | 33100000-1 | 2 | 794 | Set. Solutie de spalare si deproteinzarie a acelor de pipetare. Compozitie: Acid Hidrocloric 0.16%, Surfactant Non-ionic 0.50%.Impachetare originala de la Producator 1 fl x 500 ml. Stabilitate: pana la data inscriptionata pe ambalaj. Stocare: 2 luni 5-35°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
15 | CA Clean I | Set. Solutie de spalare Compozitie: Hipocloride de sodiu de concentratie 1% .Impachetare originala de la producator 1x 50 ml. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | 33100000-1 | 70 | 794 | Set. Solutie de spalare Compozitie: Hipocloride de sodiu de concentratie 1% .Impachetare originala de la producator 1x 50 ml. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
15 | CUVETTE SUC-400A | Set. Cuve de reactie din plastic siliconat compatibile cu analizorul Sysmex CA – 660 sistem inchis.Impachetrae originala de la producator: 1 set 3000 cuve. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | 33100000-1 | 10 | 794 | Set. Cuve de reactie din plastic siliconat compatibile cu analizorul Sysmex CA – 660 sistem inchis.Impachetrae originala de la producator: 1 set 3000 cuve. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) |  | 01.01.2019 | 30.12.2019
1820000
50 - Milimetru patrat
51 - Centimetru patrat
53 - Decimetru patrat
54 - Mie decimetri patrati
55 - Metru patrat
56 - Milion decimetri patrati
57 - Milion metri patrati
58 - Mie metri patrati
59 - Hectar
60 - Mie hectare
61 - Kilometru patrat
62 - Metru patrat conventional
63 - Mie metri patrati conventionali
64 - Milion metri patrati conventionali
71 - Tol (inci) patrat (645,16 mm2)
73 - Picior patrat (0,092903 m2)
75 - Yard patrat (0,8361274 m2)
81 - Metru patrat arie totala
83 - Milion metri patrati arietotala
84 - Metru patrat spatiu locativ
85 - Mie metri patrati spatiu locativ
86 - Milion metri patrati spatiu locativ
87 - Metru patrat cladiri de studii si laborator
88 - Mie metri patrati cladiri de studii si laborator
89 - Milion metri patrati in сalcul de 2 milimetri
109 - Ar (100 m2)
487 - Kilogram pe secunda
499 - Miligram pe ora
500 - Kilogram pe ora
501 - Gram pe kilowatt-ora
510 - Kilogram pe gigacalorie
511 - Tona-numar
512 - Tona tractiune
514 - Om pe metru patrat
521 - Om pe kilometru patrat
522 - Om pe an
524 - Norma pe ora
526 - Norma pe schimb
527 - Ora de lucru al utilajului
528 - Tona de abur pe ora
533 - Tona pe ora
534 - Tona pe zi
535 - Tona pe schimb
538 - Om-ora
576 - Metru cub pe secunda
596 - Centimetru cub pe secunda
597 - Metru cub pe ora
599 - Litru pe kilometru
601 - Balon
604 - Borcan
607 - Damigeana
608 - Caldare
609 - Bara
612 - Calup
613 - Sac dehirtie
614 - Colac
615 - Bobina
616 - Butoias
620 - Butoi
621 - Scindura
623 - Foaie
626 - Vagon
627 - Vagon-ora
628 - Vagon-zi
629 - Mie caramide standardconventionale
630 - Numar vagoane de serviciu
631 - Cale de acces
632 - Doza
640 - Duzina (12 bucati)
641 - Unitate
644 - Unitate de utilaj
645 - Unitate de abonat
646 - Unitate de nutret
647 - Chintal unitati furajere
648 - Unitate pe tona
649 - Chintal pe hectar
650 - Port de legatura
652 - Linia de telecomunicatie deservita
653 - Minut de comunicare
759 - Kilogram pe hectar
760 - Tona pe hectar
761 - Kilogram pe om
762 - Hectar pe om
763 - Lei pe om
766 - Mie lei pe hectar
767 - Lei perora
768 - Ambalaj
779 - Duzina ambalaje
783 - Om
794 - Bucata
811 - Lada
814 - Concentratie masica de alcool
820 - Concentratie volumica de alcool
821 - Litru alcool absolut
831 - Hectolitru alcool absolut
833 - Capete
838 - Complet
839 - Sectie
908 - Numar
909 - Apartament
911 - Cat
913 - Volum fond de carti
915 - Reparatie conventionala
916 - Reparatie conventionala pe an
917 - Schimb
918 - Coala de autor
920 - Coala de tipar
921 - Coala editoriala
922 - Semn
923 - Cuvint
924 - Simbol
925 - Teava conventionala
2 - Micrometru
3 - Milimetru
4 - Centimetru
5 - Decimetru
6 - Metru
8 - Kilometru; mie metri
9 - Megametru; milion metri; mie kilometri
10 - Parsec
18 - Metru liniar
19 - Mie metri liniari
20 - Metru conventional
21 - Metru liniar sapare
22 - Centimetru liniar
23 - Zece metri liniari
39 - Tol (inci) (25,4 mm)
41 - Picior (0,3048 m)
43 - Yard (0,9144 m)
47 - Mila marina (1852 m)
48 - Mie metri conventio nali
49 - Kilometru conducta conventionala
160 - Hectogram
161 - Miligram
162 - Carat metric (1carat = 200mg=210-4 kg)
163 - Gram
165 - Mie carate metrice
166 - Kilogram
167 - Milion carate metrice
168 - Tona; tona metrica (1000 kg)
169 - Mie tone
170 - Kilotona
171 - Milion tone
172 - Tona combustibil conventional
173 - Centigram
175 - Mie tone combustibil conventional
176 - Milion tone combustibil conventional
177 - Mie tone depozitare simultana
178 - Mie tone de prelucrare
179 - Tona conventionala
180 - Tona auto
181 - Tona-registru brut (2,8316 m3)
185 - Capacitate de incarcare in tone metrice
206 - Chintal metric(100 kg); hectokilogram;decitona
207 - Milion metri cubi
208 - Erg pe secunda
209 - Kilogram-forta metru pe secunda
210 - Microwatt
211 - Miliwatt
212 - Watt
214 - Kilowatt
215 - Megawatt; mie kilowati
216 - Hectowatt
217 - Hectowatt-ora
218 - Consum in kilowati
219 - Gigawatt
220 - Microvolt
221 - Milivolt
222 - Volt
223 - Kilovolt
224 - Megavolt
225 - Volt pe metru
226 - Volt-amper
227 - Kilovolt-amper
228 - Megavolt-amper (mie kilovolti-amperi)
229 - Var
230 - Kilovar
231 - Metru pe ora
232 - Kilocalorie
233 - Gigacalorie
234 - Mie gigacalorii
235 - Milion gigacalorii
236 - Calorie pe ora
237 - Kilocalorie pe ora
238 - Gigacalorie pe ora
239 - Mie gigacalorii pe ora
240 - Calorie
241 - Milion amperi-ora
242 - Milion kilovolti amperi
243 - Watt-ora
244 - Watt pe metru patrat
245 - Kilowatt-ora
246 - Megawatt-ora; mie kilowati-ora
247 - Gigawatt-ora:milion kilowati-ora
248 - Kilovolt-amper reactiv
249 - Miliard kilowati-ora
250 - Mie kilovolti-amperi reactivi
251 - Cal-putere
252 - Mie cai-putere
253 - Milion cai-putere
254 - Bit
255 - Bait
256 - Kilobait
257 - Megabait
258 - Bod
259 - Gigabait
260 - Amper
261 - Amper pe metru
262 - Amper-secunda
263 - Amper - ora (3,6 kC)
264 - Mie amperi-ora
265 - Amper - metru patrat'
266 - Kiloamper
267 - Picoamper
268 - Volt-amper pe kilogram
269 - Miliamper
270 - Coulomb
271 - Joule
272 - Mol
273 - Kilojoule
274 - Ohm
276 - Megaohm
277 - Gigaohm
278 - Kiloohm
279 - Grad
280 - Grad Celsius
281 - Grad Fahrenheit
282 - Candela
283 - Lux
284 - Lumen
285 - Picofarad
286 - Microfarad
287 - Henry
288 - Kelvin
289 - Newton
290 - Hertz
291 - Kilohertz
292 - Megahertz
293 - Gigahertz
294 - Pascal
295 - Radi an
296 - Siemens
297 - Kilopascal
298 - Megapascal
299 - Megacalorie
300 - Atmosfera fizica (Ю1325Pa)
301 - Atmosfera tehnica (98066,5Pa)
302 - Gigabecquerel
303 - Rontgen
304 - Milicurie
305 - Curie
306 - Gram izotopi fisionabili
307 - Milimetru coloana de mercur standard (133,322 Pa)
308 - Milibar
309 - Bar
310 - Hectobar
312 - Kilobar
313 - Tesla
314 - Farad
315 - Gram pe metru cub
316 - Kilogram pe metru cub
317 - Dina pe centimetru patrat
319 - Milimetru patrat pe secunda
320 - Metru patrat pe secunda
321 - Metru patrat pe kilogram
322 - Angstrom
323 - Becquerel
324 - Weber
325 - Decibel
326 - Steradian
327 - Nod (mila marina pe ora)
328 - Metru pe secunda
329 - Centimetru pe secunda
330 - Rotatie pe secunda
331 - Rotatie pe minut
333 - Kilometru pe ora
335 - Metru pe secunda patrat
336 - Milimetru pe secunda
337 - Milimetru coloana de apa
338 - Milimetru coloana de mercur
339 - Centimetru coloana de apa
348 - Kilogram pe litru
349 - Coulomb pe kilogram
350 - Picosecunda
351 - Kilosecunda
352 - Microsecunda
353 - Milisecunda
354 - Secunda
355 - Minut
356 - Ora
357 - Ora lucratoare
358 - Ora suplimentara
359 - Zi; douazeci si patru de ore
360 - Saptamina
361 - Decada
362 - Luna
363 - Luna lucratoare
364 - Trimestru
365 - Jumatate de an
366 - An
367 - An-lumina
368 - Deceniu
369 - Secol
110 - Milimetru cub
111 - Centimetru cub; mililitru
112 - Litru; decimetru cub
113 - Metru cub
114 - Mie metri cubi
115 - Miliard metri cubi
116 - Decalitru
118 - Decilitru
119 - Mie decalitri
120 - Milion decalitri
121 - Metru cub consistent
122 - Hectolitru
123 - Metru cub conventional
124 - Mie metri cubi conventionali
125 - Milion metri cubi de prelucrare gaz pe an
126 - Megalitru
127 - Mie metri cubi consistenti
128 - Mie jumatati de litru
129 - Milion jumatati de litru
131 - Tol (inci) cub (16387,1 mm3)
132 - Picior cub (0,02831685 m3)
133 - Yard cub (0,764555 m3)
134 - Metru cub capacitate
156 - Mie metri cubi raportati
157 - Litru pe minut
158 - Litru pe zi

## Sheet1
Legendă | Unități de măsura
1 | Bucată
2 | 100 b.
3 | 1000 b.
4 | Pereche
5 | Set
6 | Gram
7 | Kilogram
8 | Tonă
9 | Litru
10 | Decilitru
12 | Litru spirt 100%
13 | Metru
14 | Metru pătrat
15 | Metru cub
16 | Curie
17 | Carate
18 | Kilowatt/oră
19 | Terajoule
20 | Zile
21 | Ore
22 | Mililitru
23 | Kilometru
24 | Minută
25 | Flacon
26 | Tub