Anexa nr. 1

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către   Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”, MD 2005, Republica Moldova,

mun. Chișinău, str. Albișoara 38

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Diverse materiale electrice, prin procedura de achiziție de valoare mică pentru o durată de 60 zile, (șaizeci), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării .............	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 2

_____________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: _____________________________________________________________

Subsemnatul,_______________________, reprezentantul legal al _____________________,

(numele şi prenumele)(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție_________________________________________________,

(denumirea achiziției)

organizată de S.A. „Apă-Canal Chișinău”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ___________________________

Operator economic_______________________________

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

Anexa 3

Declarație de conformare

la Politica în domeniul Sistemului de Management anti-mită

Politica anti-mită a S.A. „Apă-Canal Chișinău” elaborată și aprobată de managementul de vârf, evidențiază valorile și principiile etice ale organizației, și constituie un instrument de lucru care conține reguli, valori, principii și responsabilități, care vor fi avute în vedere și respectate în toate activitățile întreprinderii, atât în interiorul acesteia, cât și în raport cu partenerii de afaceri.

Politica întreprinderii în domeniul sistemului de management anti-mită presupune implementarea măsurilor și controalelor adecvate în scopul prevenirii, detectării și contracarării mitei și reducerii incidenței acesteia, prin următoarele acțiuni:

- interzicerea mitei;

- respectarea cerințelor Sistemului de Management anti-mită conform cerințelor ISO 37001:2016 și îmbunătățirea continuă a acestuia;

- asigurarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile întreprinderii în domeniul anti-mită;

- încurajarea semnalării unor preocupări de bună credință sau din motive rezonabile de a crede astfel, cu toată încrederea și fără frică de represalii;

- comunicarea politicii anti-mită și a tuturor documentelor relevante în domeniu, întregului personal care lucrează în companie sau în numele companiei, precum și publicului și altor părți interesate;

- analizarea și îmbunătățirea continuă a politicii anti-mită.

Ca partener de afaceri, declar că cunosc politica anti-mită și obiectivele stabilite, îmi asum toată responsabilitatea și angajamentul de a respecta obiectivele, în limitele responsabilității și autorității desemnate de documentele organizatorice.

Denumirea operatorului economic _______________________________

Nume, prenume_______________________________________

Funcția ______________________________________________

Data _______________

Semnătura _________________

Anexa nr. 4

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: Diverse materiale electrice

| Nr. ord. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Întrerupător automat |  |  |  | Întrerupător automat 1P B 6A 4,5kA |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Întrerupător automat 1P B 16A 6kA |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Întrerupător automat 1P B 25A 6kA |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Întrerupător automat 3P B 25A 4,5kA |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Întrerupător automat 3P B 32A 4,5kA |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Întrerupător automat 1P C 10A 4,5kA |  |  |
| 7 |  |  |  |  | Întrerupător automat 1P C 16A 4,5kA |  |  |
| 8 |  |  |  |  | Întrerupător automat 1P C 25A 4,5kA |  |  |
| 9 |  |  |  |  | Întrerupător automat 1P C 32A 4,5kA |  |  |
| 10 |  |  |  |  | Întrerupător automat 3P C 25A 4,5kA |  |  |
| 11 |  |  |  |  | Întrerupător automat 3P C 32A 4,5kA |  |  |
| 12 |  |  |  |  | Întrerupător automat 3P C 40A 4,5kA |  |  |
| 13 |  |  |  |  | Întrerupător automat 3P C 50A 4,5kA |  |  |
| 14 |  |  |  |  | Întrerupător automat 3P C 63A 4,5kA |  |  |
| 15 |  |  |  |  | Întrerupător automat 3P C 80А 10kА |  |  |
| 16 |  |  |  |  | Întrerupător automat 3P C 100А 10кА |  |  |
| 17 |  |  |  |  | Întrerupător automat 3P C 125А 10кА |  |  |
| 18 |  |  |  |  | Întrerupător automat 3P D 63A 4,5kA |  |  |
| 19 |  |  |  |  | Întrerupător automat VА88-32 3Р 125А 35кА |  |  |
| 20 |  |  |  |  | Întrerupător automat VА88-35 3Р 160А 35кА |  |  |
| 21 |  |  |  |  | Întrerupător automat VА88-35 3Р 200А 35кА |  |  |
| 22 |  |  |  |  | Întrerupător automat VА88-35 3Р 250А 35кА |  |  |
| 23 |  |  |  |  | Întrerupător automat VА88-37 3Р 400А 35кА |  |  |
| 24 |  |  |  |  | Întrerupător automat VА88-40 3Р 630А 35кА |  |  |
| 25 |  |  |  |  | Întrerupător automat VА88-40 3Р 1000А 35кА |  |  |
| 26 |  |  |  |  | BA 88-43-1250A, completate cu ЭП-43 seria VA88 și АК/ ДК - 800/1600 (АК/ДК-43) |  |  |
| 27 |  |  |  |  | BA 88-43, 1600A, completate cu ЭП-43 seria VA88 și АК/ ДК - 800/1600 (АК/ДК-43) |  |  |
| 28 | Întrerupător Automat, cu caracteristici specifice |  |  |  | NS 1600 H Ui-750V, Uimp 8kV Ue-220/240 Icu-70, Ics=50% Icu, Icw-25kA/0,5s, cat B |  |  |
| 29 |  |  |  |  | GV2ME 10/4-6.3A |  |  |
| 30 |  |  |  |  | GV2ME 08/2.5-4A |  |  |
| 31 |  |  |  |  | GV2ME 16/9-14A |  |  |
| 32 | Întrerupător de sarcină, 0,4 kV |  |  |  | BH-32 3P 25A |  |  |
| 33 |  |  |  |  | BH-32 3P 32A |  |  |
| 34 |  |  |  |  | BH-32 3P 40A |  |  |
| 35 |  |  |  |  | BH-32 3P 63A |  |  |
| 36 | Întrerupător de sarcină, 10 kV |  |  |  | ВНАп (П)-10/630 |  |  |
| 37 |  |  |  |  | ВНАп (Л)-10/630 |  |  |
| 38 |  |  |  |  | ВНАп (Л)-10/400 |  |  |
| 39 | Întrerupător diferențial |  |  |  | AD12 2P 25A 30mA |  |  |
| 40 |  |  |  |  | AD12 2P 32A 30mA |  |  |
| 41 |  |  |  |  | AD14 4P 25A 30mA |  |  |
| 42 |  |  |  |  | AD14 4P 32A 30mA |  |  |
| 43 |  |  |  |  | AD14 4P 63A 30mA |  |  |
| 44 | Releu de control a fazelor |  |  |  | RKF-8 220 –460 В (6269) (sau analog) |  |  |
| 45 | Releu de timp |  |  |  | RC-513 220V (sau analog) |  |  |
| 46 |  |  |  |  | RV-112 220V (sau analog) |  |  |
| 47 | Releu intermediar |  |  |  | RAK 78/4. 10A, 12V (sau analog) |  |  |
| 48 |  |  |  |  | RP-21 M, Ucat 24 V(sau analog) |  |  |
| 49 |  |  |  |  | RP-21 M, Ucat 220 V (sau analog) |  |  |
| 50 | Releu termic |  |  |  | RTI 1322 17-25 A (sau analog) |  |  |
| 51 |  |  |  |  | RTT 321 (85-100A) (sau analog) |  |  |
| 52 | Siguranțe fuzibile, până la 1000V |  |  |  | PN-2; 250A |  |  |
| 53 |  |  |  |  | PN-2; 160A |  |  |
| 54 |  |  |  |  | PN-2; 100A |  |  |
| 55 |  |  |  |  | PN-2; 63A |  |  |
| 56 |  |  |  |  | Siguranță fuzibila NH 000 125A 500V |  |  |
| 57 |  |  |  |  | Siguranță fuzibila NH 000 40A 500V |  |  |
| 58 | Siguranțe fuzibile, peste 1000V |  |  |  | PT-011-10-5A |  |  |
| 59 |  |  |  |  | PT-011-10-10A |  |  |
| 60 |  |  |  |  | PT-011-10-16A |  |  |
| 61 |  |  |  |  | PT-012-10-20A |  |  |
| 62 |  |  |  |  | PT-012-10-40A |  |  |
| 63 |  |  |  |  | PT-013-10-80A |  |  |
| 64 | Banda izolanta |  |  |  | PVC 20*19mm (roșu) |  |  |
| 65 |  |  |  |  | PVC 20*19mm (galben) |  |  |
| 66 |  |  |  |  | PVC 20*19mm (albastru) |  |  |
| 67 |  |  |  |  | PVC 20*19mm (galben-verde) |  |  |
| 68 | Doza etanșata de derivație pătrate cu capac presare |  |  |  | 100x100x50mm |  |  |
| 69 | Doza pentru întrerupătoare si prize |  |  |  | 75x75x40mm |  |  |
| 70 | Cutii pentru automate |  |  |  | SRV-Pm 24 module încorp. (345x278x92) |  |  |
| 71 |  |  |  |  | SRN-Pm 16 module ext. (205x278x108) |  |  |
| 72 |  |  |  |  | SRN-Pm 12 module ext. (205x278x108) |  |  |
| 73 |  |  |  |  | SRN-Pm 6 module ext. (160x130x98) |  |  |
| 74 |  |  |  |  | SRN-Pm 4 module ext. (125x44x58) |  |  |
| 75 |  |  |  |  | SRN-Pm 2 module ext. (125x44x58) |  |  |
| 76 | Dulap metalic de distribuție |  |  |  | SRV-36z-1 36 UXL3 IP31, (550х320х120) |  |  |
| 77 |  |  |  |  | SRN-12z-1 36 UXL3 IP31, (265х310х120) |  |  |
| 78 |  |  |  |  | SRV-9z-1 36 UXL3 IP31, (275х320х120) |  |  |
| 79 |  |  |  |  | SMP-2-0 36 UXL3 IP31 (500x400x220) |  |  |
| 80 | Priza electrica cu fisa industriala |  |  |  | 16A 4P+PE 380V |  |  |
| 81 | Priza electrica unitara |  |  |  | exterioara 16A 2P+PE cu capac IP54 |  |  |
| 82 | Priza electrica dubla |  |  |  | exterioara cu PE 16A 250V |  |  |
| 83 | Priza electrica tripla |  |  |  | exterioara cu PE 16A 250V |  |  |
| 84 | Întrerupător electric interior |  |  |  | unitar 10A 250V |  |  |
| 85 |  |  |  |  | dublu 10A 250V |  |  |
| 86 |  |  |  |  | unitar cap-scara 10A |  |  |
| 87 | Întrerupător electric exterior |  |  |  | unitar 10A 250V |  |  |
| 88 |  |  |  |  | dublu 10A 250V |  |  |
| 89 | Fisa electrica industriala fixa |  |  |  | Fisa 2P+PE 16A 220V |  |  |
| 90 |  |  |  |  | Fisa 2P+PE 32A 220V fixa |  |  |
| 91 | Fisa electrica industriala mobila |  |  |  | Fisa 4P+PE 16A 380V IP67 |  |  |
| 92 |  |  |  |  | Fisa 2P+PE 32A 220V IP44 |  |  |
| 93 | Prelungitor electric |  |  |  | 5 prize, L= 2m, cu PE |  |  |
| 94 |  |  |  |  | 5 prize, L= 5m, cu PE |  |  |
| 95 |  |  |  |  | 3 prize, L= 2m, cu PE |  |  |
| 96 |  |  |  |  | 3 prize, L= 5m, cu PE |  |  |
| 97 | Prelungitor electric pe rola |  |  |  | L-50m (4prize), cablu 3x1,5mm2 |  |  |
| 98 |  |  |  |  | L-100m (4prize), cablu 3x1,5mm2 |  |  |
| 99 | Sina de montare |  |  |  | DIN-35 1M |  |  |
| 100 | Sina PEN |  |  |  | Bara de nul "N" 6x9mm 14/1 |  |  |
| 101 |  |  |  |  | Bara de nul "N" izolat pe DIN 12x1 |  |  |
| 102 | Indicator de tensiune |  |  |  | până la 1000V |  |  |
| 103 |  |  |  |  | peste 1000 V |  |  |
| 104 |  |  |  |  | UVNBU 6/35 kW ( УВНБУ 6-35) |  |  |
| 105 | Contor electric |  |  |  | ACE 110, 5-60A, 220V |  |  |
| 106 |  |  |  |  | ZMG 405, 5-10A |  |  |
| 107 |  |  |  |  | ZMG 405, 5-10A, cu transmiterea datelor |  |  |
| 108 |  |  |  |  | ZMG 410, 5-120A, 380V |  |  |
| 109 |  |  |  |  | ZMR 110, 5-60A, 380V |  |  |
| 110 | Panou de evidenta |  |  |  | Panou BZUM 380V |  |  |
| 111 |  |  |  |  | Panou BZUM 380V (1 contor+3 transformatoare) |  |  |
| 112 | Transformator de curent |  |  |  | T-0,66kV 50/5 |  |  |
| 113 |  |  |  |  | T-0,66kV 100/5 |  |  |
| 114 |  |  |  |  | T-0,66kV 150/5 |  |  |
| 115 |  |  |  |  | T-0,66kV 200/5 |  |  |
| 116 |  |  |  |  | T-0,66kV 300/5 |  |  |
| 117 | Transformator de tensiune |  |  |  | 220/12V, coboritor |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 5

Specificaţie de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: Diverse materiale electrice

| Cod CPV | Nr. ord. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Condiții de achitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31680000-6 | 1 | Întrerupător automat 1P B 6A 4,5kA | buc | 30 |  |  |  |  | 15 zile calendaristice din data emiterii comenzii | 30-60 zile din momentul apariției obligației de plată |
|  | 2 | Întrerupător automat 1P B 16A 6kA | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Întrerupător automat 1P B 25A 6kA | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Întrerupător automat 3P B 25A 4,5kA | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Întrerupător automat 3P B 32A 4,5kA | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Întrerupător automat 1P C 10A 4,5kA | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Întrerupător automat 1P C 16A 4,5kA | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Întrerupător automat 1P C 25A 4,5kA | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Întrerupător automat 1P C 32A 4,5kA | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Întrerupător automat 3P C 25A 4,5kA | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Întrerupător automat 3P C 32A 4,5kA | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Întrerupător automat 3P C 40A 4,5kA | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Întrerupător automat 3P C 50A 4,5kA | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Întrerupător automat 3P C 63A 4,5kA | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Întrerupător automat 3P C 80А 10kА | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Întrerupător automat 3P C 100А 10кА | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Întrerupător automat 3P C 125А 10кА | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Întrerupător automat 3P D 63A 4,5kA | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Întrerupător automat VА88-32 3Р 125А 35кА | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Întrerupător automat VА88-35 3Р 160А 35кА | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Întrerupător automat VА88-35 3Р 200А 35кА | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Întrerupător automat VА88-35 3Р 250А 35кА | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Întrerupător automat VА88-37 3Р 400А 35кА | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | Întrerupător automat VА88-40 3Р 630А 35кА | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Întrerupător automat VА88-40 3Р 1000А 35кА | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 31680000-6 | 26 | Întrerupător automat BA 88-43-1250A, complectate cu ЭП-43 seria VA88 și АК/ ДК - 800/1600 (АК/ДК-43) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | Întrerupător automat BA 88-43, 1600A, completate cu ЭП-43 seria VA88 și АК/ ДК - 800/1600 (АК/ДК-43) | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | Întrerupător Automat, cu caracteristici specifice NS 1600 H Ui-750V, Uimp 8kV Ue-220/240 Icu-70, Ics=50% Icu, Icw-25kA/0,5s, cat B | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | Întrerupător Automat, cu caracteristici specificeGV2ME 10/4-6.3A | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | Întrerupător Automat, cu caracteristici specifice GV2ME 08/2.5-4A | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | Întrerupător Automat, cu caracteristici specifice GV2ME 16/9-14A | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | Întrerupător de sarcină, 0,4 kV BH-32 3P 25A | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | Întrerupător de sarcină, 0,4 kV BH-32 3P 32A | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | Întrerupător de sarcină, 0,4 kV BH-32 3P 40A | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | Întrerupător de sarcină, 0,4 kV BH-32 3P 63A | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | Întrerupător de sarcină, 10 kV ВНАп (П)-10/630 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | Întrerupător de sarcină, 10 kV ВНАп (Л)-10/630 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | Întrerupător de sarcină, 10 kV ВНАп (Л)-10/400 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | Întrerupător diferențial AD12 2P 25A 30mA | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | Întrerupător diferențial AD12 2P 32A 30mA | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | Întrerupător diferențial AD14 4P 25A 30mA | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | Întrerupător diferențial AD14 4P 32A 30mA | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | Întrerupător diferențial AD14 4P 63A 30mA | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | Releu de control a fazelor RKF-8 220 –460 В (6269) (sau analog) | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | Releu de timp RC-513 220V (sau analog) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | Releu de timp RV-112 220V (sau analog) | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | Releu intermediar RAK 78/4. 10A, 12V (sau analog) | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | Releu intermediar RP-21 M, Ucat 24 V(sau analog) | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | Releu intermediar RP-21 M, Ucat 220 V (sau analog) | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | Releu termic RTI 1322 17-25 A (sau analog) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | Releu termic RTT 321 (85-100A) (sau analog) | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | Siguranțe fuzibile, până la 1000V PN-2; 250A | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | Siguranțe fuzibile, până la 1000V PN-2; 160A | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | Siguranțe fuzibile, până la 1000V PN-2; 100A | buc | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | Siguranțe fuzibile, până la 1000V PN-2; 63A | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | Siguranță fuzibila NH 000 125A 500V | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | Siguranță fuzibila NH 000 40A 500V | buc | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | Siguranțe fuzibile, peste 1000V PT-011-10-5A | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | Siguranțe fuzibile, peste 1000V PT-011-10-10A | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | Siguranțe fuzibile, peste 1000V PT-011-10-16A | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 31680000-6 | 61 | Siguranțe fuzibile, peste 1000V PT-012-10-20A | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 | Siguranțe fuzibile, peste 1000V PT-012-10-40A | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | Siguranțe fuzibile, peste 1000V PT-013-10-80A | buc | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | Banda izolanta PVC 20*19mm (roșu) | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | Banda izolanta PVC 20*19mm (galben) | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | Banda izolanta PVC 20*19mm (albastru) | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | Banda izolanta PVC 20*19mm (galben-verde) | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 | Doza etanșata de derivație pătrate cu capac presare 100x100x50mm | buc | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 | Doza pentru întrerupătoare si prize 75x75x40mm | buc | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | Cutii pentru automate SRV-Pm 24 module incorp. (345x278x92) | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 | Cutii pentru automate SRN-Pm 16 module ext. (205x278x108) | buc | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 | Cutii pentru automate SRN-Pm 12 module ext. (205x278x108) | buc | 29 |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 | Cutii pentru automate SRN-Pm 6 module ext. (160x130x98) | buc | 27 |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 | Cutii pentru automate SRN-Pm 4 module ext. (125x44x58) | buc | 57 |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | Cutii pentru automate SRN-Pm 2 module ext. (125x44x58) | buc | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 | Dulap metalic de distribuție SRV-36z-1 36 UXL3 IP31, (550х320х120) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 | Dulap metalic de distribuție SRN-12z-1 36 UXL3 IP31, (265х310х120) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 | Dulap metalic de distribuție SRV-9z-1 36 UXL3 IP31, (275х320х120) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 | Dulap metalic de distribuție SMP-2-0 36 UXL3 IP31 (500x400x220) | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | Priza electrica cu fisa industriala 16A 4P+PE 380V | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 | Priza electrica unitara exterioara 16A 2P+PE cu capac IP54 | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | Priza electrica dubla exterioara cu PE 16A 250V | buc | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 | Priza electrica tripla exterioara cu PE 16A 250V | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 84 | Întrerupător electric interior unitar 10A 250V | buc | 132 |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 | Întrerupător electric interior dublu 10A 250V | buc | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 | Întrerupător electric interior unitar cap-scara 10A | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 87 | Întrerupător electric exterior unitar 10A 250V | buc | 47 |  |  |  |  |  |  |
|  | 88 | Întrerupător electric exterior dublu 10A 250V | buc | 46 |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 | Fisa electrica industriala fixa Fisa 2P+PE 16A 220V | buc | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | Fisa electrica industriala fixa Fisa 2P+PE 32A 220V fixa | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 | Fisa electrica industriala mobila Fisa 4P+PE 16A 380V IP67 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 92 | Fisa electrica industriala mobila Fisa 2P+PE 32A 220V IP44 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 31680000-6 | 93 | Prelungitor electric 5 prize, L= 2m, cu PE | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 94 | Prelungitor electric 5 prize, L= 5m, cu PE | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 | Prelungitor electric 3 prize, L= 2m, cu PE | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 | Prelungitor electric 3 prize, L= 5m, cu PE | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 97 | Prelungitor electric pe rola L-50m (4prize), cablu 3x1,5mm2 | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 98 | Prelungitor electric pe rola L-100m (4prize), cablu 3x1,5mm2 | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 99 | Sina de montare DIN-35 1M | buc | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | Sina PEN Bara de nul "N" 6x9mm 14/1 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 101 | Sina PEN Bara de nul "N" izolat pe DIN 12x1 | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 102 | Indicator de tensiune până la 1000V | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 103 | Indicator de tensiune peste 1000 V | buc | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 | Indicator de tensiune UVNBU 6/35 kW ( УВНБУ 6-35) | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 105 | Contor electric ACE 110, 5-60A, 220V | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 106 | Contor electric ZMG 405, 5-10A | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 107 | Contor electric ZMG 405, 5-10A, cu transmiterea datelor | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 | Contor electric ZMG 410, 5-120A, 380V | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 109 | Contor electric ZMR 110, 5-60A, 380V | buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | Panou de evidenta Panou BZUM 380V | buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 | Panou de evidenta Panou BZUM 380V (1 contor+3 transformatoare) | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 112 | Transformator de curent T-0,66kV 50/5 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 113 | Transformator de curent T-0,66kV 100/5 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 114 | Transformator de curent T-0,66kV 150/5 | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 115 | Transformator de curent T-0,66kV 200/5 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 116 | Transformator de curent T-0,66kV 300/5 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 117 | Transformator de tensiune 220/12V, coboritor | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ____________________________________________________