Caiet de sarcini produse petroliere pentru  anul 2023

| Cantitatea și unitatea de măsură | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Produse petroliere: |  |  |
| 17120 litri | Benzină | Ai-95 | Cifra octanică, COR, min. 95; Aspect limpede și transparent Livrarea se efectuează în baza cardurilor corporative valorice cu număr de înmatriculare a automobilului la stațiile PECO pe parcursul anului 2023. Existența stațiilor de alimentare în toate regiunile Republicii Moldova (nord, centru, sud, sud-est) |
| 20000 litri | Motorină euro | Varâ-iarnă | Aditivii din motorină nu trebuie să conţină compuşi ai metalelor şi fosforului. Cifra cetanică, min. 51,0 Punct de inflamabilitate, min. 55 °C Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m3 Viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm2/s Livrarea se efectuează în baza cardurilor corporative valorice cu nr. de înmatriculare a automobilului la stațiile PECO pe parcursul anului 2023. Existența stațiilor de alimentare în toate regiunile Republicii Moldova (nord, centru, sud, sud-est) |
| 1000 litri | Gaz lichefiat GPL | - | Livrarea gazului se efectuează în baza cardurilor corporative valorice la stațiile (punctele) specializate pe parcursul anului 2023 Existența stațiilor de alimentare în toate regiunile Republicii Moldova (nord, centru, sud, sud-est) |