____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Resistematizarea blocului lit "G a L.T. Mohail Lomonosov
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de demolare
	
		1.1. Demolari parter, galeriei
	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	212,34	
2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	275,60	
3	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	44,70	
4	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	526,00	
5	RpCP45D
	Demontarea grilelor
	kg	150,00	
6	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lambriu plastic
	m2	48,40	
7	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (6.1m2*40cm)
	m3	44,70	
8	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (65.5ml)
	m2	32,75	
9	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"
	m	97,50	
10	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	4,00	
11	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm (6.5ml)
	m2	8,20	
12	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	58,00	
13	RpEG17B
	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice 
	buc	1,00	
14	RpAcA48B
	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm (demontarea conductelor de canalizare)
	m	6,50	
15	RpAcA48A
	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 50-65 mm (conducta de apa)
	m	65,50	
16	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	48,00	
17	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (p-u IVC)
	buc	16,00	
18	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	60,00	
19	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km
	t	60,00	
		1.2. Demolari etaj
	
20	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	145,40	
21	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	242,00	
22	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	47,30	
23	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	432,20	
24	RpCP45D
	Demontarea balustradelor
	kg	100,00	
25	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (6.1m2*40cm)
	m3	2,44	
26	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (65.5ml)
	m2	32,75	
27	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"
	m	97,20	
28	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	6,00	
29	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	50,00	
30	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm (8.5ml)
	m2	10,20	
31	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (p-u IVC)
	buc	15,00	
32	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	60,00	
33	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km
	t	60,00	
		1.3. Demolari exterioare
	
34	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (demolarea scarilor din beton)
	m3	7,40	
35	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (demolarea pereului)
	m3	6,00	
36	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti fatada
	m2	897,00	
37	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	60,00	
38	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km
	t	60,00