## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2024 (repetat) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Termostat de laborator | Termostat de laborator | 6: Certificări: -Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașaportul tehnic autorizat de producător cu descrierea părților tehnice și a componentelor dispozitivului, -Confirmarea privind livrarea și instalarea dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar. -Confirmarea privind instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului medical pe parcursul a 1(una) zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. -Confirmarea privind asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivului medical pe toată perioada de garanție -Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2023-2024 -Confirmarea perioadei de garanție nu mai mică de 36 luni din data finalizării procesului de instruire. - Confirmarea asigurării dispozitivului cu support de amplasare Destinaţie: pentru termostatarea produselor biomedicale • volum de lucru 400 litri ±30 litri • interior din otel inox • circulatia aerului fortata • posibilitatea reglarii vitezei ventilatorului: 0-100% sistem de incalzire (temperatura incintei nu poate fi mai mica decat cea ambienta) - domeniu de temperatura:+ 250C pina la + 1000C • ecran Touch screen color • prevazut cu porturi LAN si USB pentru transferul datelor • profil temperature - timp- multisegmente • alarme optice și acustice • prevazut cu memorie interna a programelor si stocare a unui registru de evenimente • schimbarea rapida a parametrilor • posibilitatea de vizualizare rapida a statusului echipamentului Proprietăți: Din material inoxidabil Dotat cu 4 rafturi rigide din inox Usa interior din sticla Parametrii electrici: 220/380 V, 50 Hz.
3310000-1 | 2 | Etuvă cu ventilație forțată | Etuvă cu ventilație forțată | 6: Certificări: -Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașaportul tehnic autorizat de producător cu descrierea părților tehnice și a componentelor dispozitivului, -Confirmarea privind livrarea și instalarea dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar. -Confirmarea privind instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului medical pe parcursul a 1(una) zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. -Confirmarea privind asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivului medical pe toată perioada de garanție -Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2023-2024 -Confirmarea perioadei de garanție nu mai mică de 36 luni din data finalizării procesului de instruire. - Confirmarea asigurării dispozitivului cu support de amplasare Destinaţie: pentru termostatarea produselor biomedicale • volum de lucru 400 litri ±30 litri • interior din otel inox • circulatia aerului fortata • posibilitatea reglarii vitezei ventilatorului: 0-100% sistem de incalzire (temperatura incintei nu poate fi mai mica decat cea ambienta) - domeniu de temperatura:+ 250C pina la + 3000C • ecran Touch screen color • prevazut cu porturi LAN si USB pentru transferul datelor • profil temperature - timp- multisegmente • alarme optice și acustice • prevazut cu memorie interna a programelor si stocare a unui registru de evenimente • schimbarea rapida a parametrilor • posibilitatea de vizualizare rapida a statusului echipamentului Proprietăți: Din material inoxidabil Dotat cu 4 rafturi rigide din inox Parametrii electrici: 220/380 V, 50 Hz.

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2024(repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Termostat de laborator | Termostat de laborator | 3: bucată; 4: 4; 9: Termenul de livrare în timp de 60 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 280000
33100000-1 | 2 | Etuvă cu ventilație forțată | Etuvă cu ventilație forțată | 3: bucată; 4: 4; 9: Termenul de livrare în timp de 60 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 280000
560000

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________