## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: | [7 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitiv Medical pentru Tratamentul Extremităților conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Dispozitiv de fizioterapie conceput pentru a accelera tratamentul rănilor dificil de vindecat, edemelor, bolilor musculo-scheletice și tulburărilor neurologice. | Dispozitiv de fizioterapie conceput pentru a accelera tratamentul rănilor dificil de vindecat, edemelor, bolilor musculo-scheletice și tulburărilor neurologice. |  |  |  | Parametru Specificaţie Ecran tactil color obligatoriu Terapie cu gaz O₂/O₃ obligatoriu Efect antiseptic obligatoriu Alimentare 220-230 V / 50 Hz Functii suplementare ≥3: Terapia cu câmp magnetic sau stimulare electrică obligatoriu lumina rosie ≥600 nm, ±10% lumina ultraviolet ≤400 nm, ±10% Irigare/umidificare obligatoriu terapia cu presiune negativă obligatoriu Accesorii concepute pentru buna funcționarea a dispozitivului obligatoriu
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1755588918353 din 19.08.2025 | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Dispozitiv de fizioterapie conceput pentru a accelera tratamentul rănilor dificil de vindecat, edemelor, bolilor musculo-scheletice și tulburărilor neurologice. | Dispozitiv de fizioterapie conceput pentru a accelera tratamentul rănilor dificil de vindecat, edemelor, bolilor musculo-scheletice și tulburărilor neurologice. | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________