Aprob:

Directorul  al IMSP SCBI

,,Toma Ciorbă’’

_______________ Sergiu Vasilița

CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului de stat: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma CIORBĂ”.

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma CIORBĂ”.

- Obiectul achiziţilor:  Reparatia sectiei radiodiagnostic în cadrul instituției IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma CIORBĂ” pentru anul  2022.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitecturale (25/07-22-SA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Bloc de usa din lemn | m2 | 19,500 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Bloc de fereastra din lemn | m2 | 12,080 |
| 3 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)/PLaca de pervaz din lemn | m | 6,000 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Finisari de pe tavan | m2 | 63,120 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti | m2 | 216,000 |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Placa ceramica de pe pereti | m2 | 55,000 |
| 7 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / Pardoseli din placa ceramica | m2 | 11,710 |
| 8 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Pardoseli din linoleum | m2 | 51,410 |
| 9 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 3,075 |
| 10 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 3,075 |
| 11 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 3,075 |
|  |  | Capitolul 2. Captusire coloane de tranzit |  |  |
| 12 | СF59S | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit | m2 | 4,000 |
| 13 | IA51A | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Conducte de aer |  |  |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 205,000 |
| 15 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,205 |
|  |  | Capitolul 4. Tamplarii |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Usi |  |  |
| 16 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC ,rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt , conductibilitatea K=1.6 Vt/m2к, U3 1100x2100(h) - 1 buc | m2 | 2,310 |
| 17 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa stanga din PVC ,rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt , conductibilitatea K=1.6 Vt/m2к, U4st 850x2100(h) - 1 buc | m2 | 1,785 |
| 18 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din PVC dreapta ,rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt , conductibilitatea K=1.6 Vt/m2к,cu gratar tip MV430/2 sau analog, U5 750x2100(h) - 1 buc | m2 | 1,575 |
| 19 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din PVC dreapta ,rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt , conductibilitatea K=1.6 Vt/m2к,cu gratar tip MV430/2 sau analog, U6 700x2100(h) - 1 buc | m2 | 1,470 |
| 20 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din PVC stanga,HPL cu Toc Metalic reglabil cu autoinchidere/deschidere,geam 400x600H ,rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt , conductibilitatea K=1.6 Vt/m2к, U7st. 880x2100(h) - 1 buc | m2 | 1,848 |
| 21 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din PVC stanga,HPL cu Toc Metalic reglabil cu autoinchidere/deschidere,geam 400x600H ,rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt , conductibilitatea K=1.6 Vt/m2к, U8st. 1100x2100(h) - 1 buc | m2 | 2,310 |
|  |  | Capitolul 4.2. Ferestre |  |  |
| 22 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/Fereastra din PVC cu bara termica si geam termopan, cu 5 camere,sticla Low-E/4S cu rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt , conductibilitatea K=1.6 Vt/m2к, F-2 1100x900(h)-1 buc | m2 | 0,990 |
| 23 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=550 mm | m | 5,600 |
| 24 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm | m | 5,000 |
|  |  | Capitolul 5. Finisari pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Incaperea 1,3 |  |  |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 18,200 |
| 26 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa | m2 | 18,200 |
| 27 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm | m | 23,000 |
| 28 |  | Profil de colt din PVC | m | 23,000 |
|  |  | Capitolul 5.2. Incaperea 2 |  |  |
| 29 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,460 |
| 30 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 MPa, se adauga sau se scade | m2 | -3,460 |
| 31 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 3,460 |
| 32 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu /Membrana bituminoasa polimerica | m2 | 3,460 |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,460 |
| 34 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 MPa, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm | m2 | -3,460 |
| 35 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa | m2 | 3,460 |
|  |  | Capitolul 5.3. Incaperea 4,5 |  |  |
| 36 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 41,460 |
| 37 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 MPa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm | m2 | 41,460 |
| 38 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu / Ruberoid | m2 | 41,460 |
| 39 | IzF04J2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite / Pelicola PVC 120-150 mkm | m2 | 41,460 |
| 40 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din banda de cupru | 100 m | 1,036 |
| 41 | IzF04J2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite / Pelicola PVC 120-150 mkm | m2 | 41,460 |
| 42 | CI17A | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate / Placaj cu MDF 18 mm | m2 | 41,460 |
| 43 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum geterogen KLAS-43:Antibacteritid de tip"Tarkett",grup-T; modificare resurs:Clei "Uzin KE 418" in Clei "Bostik" | m2 | 41,460 |
|  |  | Capitolul 6. Finisari tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Tip A |  |  |
| 44 | CK29F | Tavane suspendate medical casetat din fibra de sticla clasa de absorbtie acustica A, cu acoperire Akutex TH si margine amorsata,pentru incaperi uscate in corespundere cu standartul IAC,clasa de rezistenta la foc EN 13510-1 - antiinflamant,rezistenta la umiditate clasa C,95% cu rezistenta chimica inalta congorm ISO 11998 si rezistenta la inmultirea bacteriilor conform ISO 846 A si ISO 846 C de culoare RAL 9003, inclusiv sistemul-grila, 600x600x15mm | m2 | 23,680 |
|  |  | Capitolul 6.2. Tip B |  |  |
| 45 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 11,710 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 11,710 |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, k=2 | m2 | 11,710 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 11,710 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,710 |
| 50 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,351 |
|  |  | Capitolul 6.3. Tip C |  |  |
| 51 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 27,730 |
| 52 | CI17A | Placare cu panouri, destinate placarilor interioare la tavane in incaperi cu umiditate normala, (aplicativ) / Panouri de tavan din otel zincat S 235JR grosimea de 0,8mm,dimensiuni 600x600mm, vopsite cu vopsea pulbere RAL 6034 | m2 | 27,730 |
|  |  | Capitolul 7. Finisari pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Tip 1 |  |  |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact sau analog | m2 | 92,000 |
| 54 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor | m2 | 92,000 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 92,000 |
| 56 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 92,000 |
| 57 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog | m2 | 92,000 |
| 58 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm | m2 | -92,000 |
| 59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 92,000 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 92,000 |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea "Magnat Ceramic" sau analog,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 92,000 |
| 62 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 2,760 |
|  |  | Capitolul 7.2. Tip 2 |  |  |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 36,000 |
| 64 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 36,000 |
| 65 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 36,000 |
| 66 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm | m2 | 36,000 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 36,000 |
| 68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 36,000 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 36,000 |
| 70 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 36,000 |
| 71 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 1,080 |
|  |  | Capitolul 7.3. Tip 3 |  |  |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 86,000 |
| 73 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor | m2 | 86,000 |
| 74 | CI22B | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 86,000 |
|  |  | Capitolul 7.4. Tip 4 |  |  |
| 75 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC RTG gr.=12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vata minerala gr.=50mm 35kg/m3 | m2 | 94,000 |
| 76 | CI17A | Placare cu panouri, destinate placarilor interioare la pereti (aplicativ) / Panouri de perete din otel zincat S 235JR grosimea de 1,0 mm, vopsite cu vopsea pulbere, RAL 1015 | m2 | 94,000 |
|  |  | Capitolul 8. Glafuri interioare |  |  |
| 77 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 30,000 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 30,000 |
| 79 |  | Coriera perforata din aluminiu | m | 109,000 |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 30,000 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor glafurilor cu grund acrilic universal | m2 | 30,000 |
| 82 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 30,000 |
| 83 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 1,000 |
|  |  | Capitolul 9. Pereu |  |  |
| 84 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,330 |
| 85 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Argila | 100 m3 | 0,003 |
| 86 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu / Argila | m3 | 3,300 |
| 87 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv / Argila | 100 m3 | 0,003 |
| 88 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100 mm | m3 | 3,300 |
| 89 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,198 |
| 90 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 33,000 |
| 91 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare Br 100x30x15, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 30,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Retele de apa si canalizare (25/07-22-RAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistema B 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Арматура |  |  |
| 1 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Кран шаровой ф15 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Трубы и их соединения |  |  |
| 2 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20 | m | 8,000 |
| 3 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog | m | 8,000 |
| 4 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 8,000 |
| 5 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 8,000 |
| 6 |  | Крепления для труб | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistema T3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Арматура |  |  |
| 7 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Кран шаровой ф15 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Трубы и их соединения |  |  |
| 8 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20 | m | 7,000 |
| 9 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog | m | 7,000 |
| 10 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 7,000 |
| 11 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Материалы и изделия |  |  |
| 12 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton/ Смеситель для умывальника | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistema K1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Трубы и их соединения |  |  |
| 13 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110 | m | 1,000 |
| 14 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50 | m | 6,000 |
| 15 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie redusa PP 45* dn 110x50 | buc | 1,000 |
| 16 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 45* dn110 | buc | 2,000 |
| 17 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 45* dn50 | buc | 2,000 |
| 18 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* dn50 | buc | 10,000 |
| 19 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Cot PP 45* ф110 | buc | 4,000 |
| 20 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatire PP ф110 | buc | 1,000 |
| 21 | SB07C | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm/ Dop PP DN50 | buc | 1,000 |
| 22 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50 | buc | 8,000 |
| 23 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn110 | buc | 4,000 |
| 24 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,700 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Материалы и изделия |  |  |
| 25 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой | buc | 1,000 |
| 26 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistema T3 |  |  |
| 27 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistema T3 |  |  |
| 28 |  | Электр-кий бойлер 30 l | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Incalzire, Ventilare si Conditionare (25/07-22-IVC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Вентиляция |  |  |
| 1 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc / Bиброизоляторы-подвески типа Sylomer | buc | 12,000 |
| 2 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Conducte din cupru izolate 6.35 | m | 9,000 |
| 3 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Conducte din cupru izolate 12.70 | m | 9,000 |
| 4 |  | Freon | kg | 2,000 |
| 5 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Архитектурная метал.воздухозаборная решетка 350x300(h) | buc | 1,000 |
| 6 | VA11I | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (aplicativ)/ Утепленный короб из оц.ст 400*900*400h | m2 | 1,440 |
| 7 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata tip "П" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 6,140 |
| 8 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata tip "П" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 6,280 |
| 9 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata tip "П" de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 3,600 |
| 10 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata tip "П" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 3,200 |
| 11 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG / Диффузор квадратный в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления 600*600*300h толщ. 0,7мм DP530*530AP VENTS sau analog | buc | 1,000 |
| 12 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG / Диффузор квадратный в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления 500*500*250h толщ. 0,7мм DP394*394AP VENTS sau analog | buc | 2,000 |
| 13 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Дроссель-клапан d160 | buc | 1,000 |
| 14 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Дроссель-клапан d125 | buc | 1,000 |
| 15 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Дроссель-клапан d200 | buc | 1,000 |
| 16 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Самоклеющиеся рулоны с армированной сеткой из вспененного каучука черного цвета Armaflex Duct AL ADU-13MM-1/EA-L толщ. 13мм, покрoвной слой армированный ALU sau analog | m2 | 30,000 |
| 17 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Рулонный изоляционный материал типа IZOVER-CO с покровным слоем из алюм. фольги sau analog | m2 | 12,000 |
| 18 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Трубопровод из стабилизированного полипропилена PPR PN20 ф20 | m | 8,000 |
| 19 | VB27B | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm / Зонт прямоугольный ЗП.ОО.ООО по типу серии 5.904-51 на воздуховод d250 | buc | 1,000 |
| 20 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / /Se exclude: tabla zincata sau din aluminiu 0.5 mm; 1 mm / Consum resurs nou "Обратный клапан ф100" = 1.0 buc/buc | buc | 1,000 |
| 21 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / /Se exclude: tabla zincata sau din aluminiu 0.5 mm; 1 mm / Consum resurs nou "Обратный клапан ф160" = 1.0 buc/buc | buc | 1,000 |
| 22 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / /Se exclude: tabla zincata sau din aluminiu 0.5 mm; 1 mm / Consum resurs nou "Обратный клапан ф200" = 1.0 buc/buc | buc | 1,000 |
| 23 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная регулируемая с клапаном расхода воздуха и ORG250*200hAP VENTS sau analog | buc | 1,000 |
| 24 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная регулируемая с клапаном расхода воздуха и ORG300*600hAP VENTS sau analog | buc | 1,000 |
| 25 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная регулируемая с клапаном расхода воздуха и расхода воздуха и камерой статического давления 300*250h*200 толщ. 0,7мм ORG300*150hAP VENTS sau analog | buc | 1,000 |
| 26 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG / Клапан тарельчатый A100ВР VENTS sau analog | buc | 1,000 |
| 27 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 12,570 |
| 28 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 9,050 |
| 29 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 3,600 |
| 30 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Рулонный изоляционный материал типа IZOVER-CO с покровным слоем из алюм. фольги sau analog | m2 | 12,000 |
| 31 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Рулонный изоляционный материал толщ. 50мм с покровным слоем из оц.стали 0,5мм ISOVER-CO-ST sau analog | m2 | 5,000 |
| 32 | VB27B | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm / Зонт прямоугольный ЗП.ОО.ООО по типу серии 5.904-51 | buc | 1,000 |
| 33 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 1,260 |
| 34 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Рулонный изоляционный материал толщ. 50мм с покровным слоем из оц.стали 0,5мм ISOVER-CO-ST sau analog | m2 | 2,000 |
| 35 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Дверные переточные решетки MV430/2 VENTS sau analog | buc | 2,000 |
| 36 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Лючок для замеров параметров воздуха А9-57 заглушка лючка питометражного СТД 8281 и ниппель присоединительный питометражного лючка СТД8282 ТУ36-461-84 sau analog | buc | 12,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Отопление |  |  |
| 37 | RpIB11D | Demontarea radiatoarelor existente | buc | 5,000 |
| 38 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 12,500 |
| 39 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиатор стальной "Radik Klassik" sau analog Тип 22 400/500 | buc | 3,000 |
| 40 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиатор стальной "Radik Klassik" sau analog Тип 22 500/500 | buc | 2,000 |
| 41 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиатор стальной "Radik Klassik" sau analog Тип 22 600/500 | buc | 1,000 |
| 42 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиатор стальной "Radik Klassik" sau analog Тип 22 1200/500 | buc | 2,000 |
| 43 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиатор стальной "Radik Klassik" sau analog Тип 22 1600/500 | buc | 1,000 |
| 44 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 18,000 |
| 45 |  | Kit montaj radiator 1"x1/2" | buc | 9,000 |
| 46 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Кран шаровый запорно-регулирующий по типу КШЗР ф20 | buc | 5,000 |
| 47 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Запорный клапан ф20 типа 15кч18п sau analog | buc | 5,000 |
| 48 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / Заглушка ф15 | buc | 6,000 |
| 49 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Воздушный кран ф15 | buc | 6,000 |
| 50 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / Заглушки | buc | 6,000 |
| 51 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Автоматический автоотводчик 1/2" | buc | 1,000 |
| 52 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile / Сьемные деревянные решетки 1800х700(h) | m2 | 3,780 |
| 53 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Трубы из эл.сварных термообработанных труб ф25х2,0 ГОСТ 19903-74 | m | 12,500 |
| 54 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Трубы из эл.сварных термообработанных труб ф18х2,0 ГОСТ 19903-74 | m | 4,000 |
| 55 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" | buc | 45,000 |
| 56 |  | Teu otel ф25x18x25mm | buc | 6,000 |
| 57 |  | Cot otel ф25 mm | buc | 9,000 |
| 58 |  | Teu otel ф25x25x25mm | buc | 3,000 |
| 59 | CN23E | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic БТ-177 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 17,000 |
| 60 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 3,400 |
| 61 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 3,400 |
| 62 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 | 3,400 |
| 63 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 16,500 |
| 64 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 16,500 |
|  |  | Capitolul 1.3. Демонтаж |  |  |
| 65 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm / Демонтаж воздуховода d250 | m2 | 6,370 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Вентиляция |  |  |
| 66 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Приточная установка подпотолочная VERSO-S-1300-F-E/9-X-F7/X-C5-X фирмы Amalva Komfovent sau analog | buc | 1,000 |
| 67 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / Hаружный блок охладителя для П1: компрессорно-конденсаторный блок MOU-18HFN8+KA8140 типа Midea sau analog / se exclude:Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm,Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm,Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | buc | 1,000 |
| 68 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm / Шумоглушитель AGS | buc | 5,000 |
| 69 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm / Шумоглушитель | buc | 1,000 |
| 70 | VC10A | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, avind un debit de aer tratat de 2 500 mc/h pentru 23,6 mp suprafata de filtrare tip ICMA / Панельный фильтр | buc | 2,000 |
| 71 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw/Вентилятор канальный | buc | 1,000 |
| 72 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc / Эластические соединение | buc | 2,000 |
| 73 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm / Шумоглушитель SIL | buc | 4,000 |
| 74 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw / Вентилятор настенный с обр.клапаном | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Вентиляция |  |  |
| 75 |  | Приточная установка подпотолочная VERSO-S-1300-F-E/9-X-F7/X-C5-X, P=320 Па, L=640м3/ч, Nуст.=0.38кВт, n=2672 об/мин с частотным регулированием заводского изготовления в составе:Конструкция корпуса STANDART,гибкая вставка d250,КАССЕТНЫЙ ФИЛЬТР F7,встроен.электр. калорифер N=9kW ,заслонка d250 с эл.приводом Belimo, фирмы Amalva Komfovent sau analog | buc | 1,000 |
| 76 |  | Фреоновый охладитель DCF-0,7-5 ф6.35/ф12.7 Nx=5.5kW левое исп. sau analog | buc | 1,000 |
| 77 |  | Kомпрессорно-конденсаторный блок MOU-18HFN8+KA8140 Nт=5.42кВт Nэл=2,95кВт , Nx=5.28кВт Nэл=2,95кВт , 1Ph, 220-240V, 50Hz, Refrigerant typeR32 Refrigerant charged volume, kg 1.15, Ambient temp. heating, °C-20...+24 , с пультом управления , адаптер, температурный датчик и фреонопроводами, с контроллером фреоновых секций приточных установок, с комплектом расширительного клапана типа Midea sau analog | buc | 1,000 |
| 78 |  | Шумоглушитель AGS-250-50-600-M Amalva Komfovent sau analog | buc | 1,000 |
| 79 |  | Шумоглушитель AGS-250-50-1200-M Amalva Komfovent sau analog | buc | 1,000 |
| 80 |  | Шумоглушитель AGS-125-50-600-M Amalva Komfovent sau analog | buc | 1,000 |
| 81 |  | Шумоглушитель AGS-160-50-600-M Amalva Komfovent sau analog | buc | 1,000 |
| 82 |  | Шумоглушитель AGS-200-50-600-M Amalva Komfovent sau analog | buc | 1,000 |
| 83 |  | Шумоглушитель STS-BXEX8U-500-400-800-S sau analog | buc | 1,000 |
| 84 |  | Панельный фильтр МFL-250 G4 Soler&Palau sau analog | buc | 2,000 |
| 85 |  | Вентилятор канальный P=300 Па, L=640м3/ч Nуст.=0.18 кВт, n=2520 об/мин с обратным клапаном d250 c пультом управления COM-3 типа TD1300/250 Soler&Palau sau analog | buc | 1,000 |
| 86 |  | Эластические соединение | buc | 2,000 |
| 87 |  | Шумоглушитель SIL 250-900 Soler&Palau sau analog | buc | 2,000 |
| 88 |  | Шумоглушитель SIL 160-600 Soler&Palau sau analog | buc | 1,000 |
| 89 |  | Шумоглушитель SIL 200-600 Soler&Palau sau analog | buc | 1,000 |
| 90 |  | Вентилятор настенный с обр.клапаном P=100 Па, L=50м3/ч Nуст.=0.016 кВт, n=2350 об/мин типа SILENT-200 Soler&Palau sau analog | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Retele electrice interioare (25/07-22-EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 10,500 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 10,500 |
| 3 | RpEJ08E | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp | m | 2,500 |
| 4 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 2,500 |
| 5 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 36,000 |
| 6 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 36,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 / Panou de distributie ЩМП, ЩРв | buc | 2,000 |
| 8 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A / ВР32И | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 А / Intrerupator ВН-32 | buc | 2,000 |
| 10 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 А / Intrerupator ВA88-33, BA88-32 | buc | 2,000 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29 | buc | 9,000 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat diferential | buc | 3,000 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Независемый расцепитель | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / КМ20-20 | buc | 1,000 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Фотореле | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A / Контактор электромагнитный | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Кнопка управления | buc | 2,000 |
| 18 |  | DIN-рейка 500мм | buc | 2,000 |
| 19 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 2,160 |
| 20 |  | Cablu din cupru ВВГнг-LSLTx-0,66/1kB sec.1x1,5 mm2 | m | 20,000 |
| 21 |  | Cablu din cupru ВВГнг-LSLTx-0,66/1kB sec.3x1,5 mm2 | m | 140,000 |
| 22 |  | Cablu din cupru ВВГнг-LSLTx-0,66/1kB sec.3x2,5 mm2 | m | 30,000 |
| 23 |  | Cablu din cupru ВВГнг-LSLTx-0,66/1kB sec.5x1,5 mm2 | m | 8,000 |
| 24 |  | Cablu din cupru ВВГнг-LSLTx-0,66/1kB sec.5x2,5 mm2 | m | 18,000 |
| 25 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,140 |
| 26 |  | Cablu din cupru ВВГнг-LSLTx-0,66/1kB sec.5x4,0 mm2 | m | 14,000 |
| 27 | 08-02-412-8 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2 | 100 m | 0,450 |
| 28 |  | Cablu din cupru ВВГнг-LSLTx-0,66/1kB sec.5x35,0 mm2 | m | 12,000 |
| 29 |  | Cablu din cupru ВВГнг-LSLTx-0,66/1kB sec.5x50,0 mm2 | m | 33,000 |
| 30 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor cu un singur fir si un strat izolator de policlorura de vinil, in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,500 |
| 31 |  | Conductor flexibil cu un singur fir ПВнгд-LSLTx-0,66/1kB sec. 1х4,0mm2 | m | 50,000 |
| 32 |  | Conductor flexibil cu un singur fir ПВнгд-LSLTx-0,66/1kB sec. 1х10,0mm2 | m | 100,000 |
| 33 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Труба гофрированная ПВХ d=20мм | 100 m | 1,500 |
| 34 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 25 mm, inclusiv costul tevii / Труба гофрированная ПВХ d=25мм | 100 m | 0,370 |
| 35 | 08-02-409-8 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 63 mm, inclusiv costul tevii / Труба гофрированная ПВХ d=63мм | 100 m | 0,100 |
| 36 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, inclusiv costul corpului de iluminat / Светильник с LED лампой, 35Вт, 3200лм, 4000К, IP20 tip OWP/R ECO LED 595 sau analog | 100 buc | 0,100 |
| 37 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, inclusiv costul corpului de iluminat / Светильник с LED лампой, 35Вт, 3200лм, 4000К, с аккумуляторной батареей, IP20 tip OWP/R ECO LED EM sau analog | 100 buc | 0,020 |
| 38 | 08-03-594-13 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, Светильник с LED лампой, ROUND BLADE DL LED, 19Bm, IP20, sau analog, inclusiv costul coprului de iluminat | 100 buc | 0,040 |
| 39 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Светильник с LED лампой, 230В, 4000К, 1280lm, 18Вт, IP65 tip CD LED 18 sau analog | 100 buc | 0,030 |
| 40 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii, Световое табло "Не входить!" 3 Вт, 40лм, IP20 | 100 buc | 0,010 |
| 41 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 10A, 250V, IP20, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки | 100 buc | 0,050 |
| 42 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, 10A, 250V, IP20, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель двухклавишный для скрытой установки, 250В, 10А | 100 buc | 0,020 |
| 43 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом, U=250В. Iн=16А, IP20 | 100 buc | 0,050 |
| 44 |  | Коробка ответвительная для скрытой установки с крышкой, У-197 УХЛ4 | buc | 5,000 |
| 45 |  | Коробка ответвительная для открытой проводки, IP44 KM41237 | buc | 5,000 |
| 46 |  | Коробка для установки выключ. и розеток У-196 | buc | 12,000 |
| 47 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,220 |
| 48 |  | Canal metalic perforat 50х100х3000мм | m | 6,000 |
| 49 |  | Suport universal (prindere de tavan/peret) dim.150mm | buc | 4,000 |
| 50 |  | Короб глухой металический 50х50мм | m | 16,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 51 |  | Щит распределительный габ.800х650х250мм ЩМП-4-0 УХЛЗ IP31 | buc | 1,000 |
| 52 |  | Щит распределительный на 18 мод. IP31 ЩРв-18з-3 УХЛ3 | buc | 1,000 |
| 53 |  | Выключатель-разъединитель 3Р Iн=250А ВР32И-35/250 | buc | 1,000 |
| 54 |  | Выключатель автоматический ВА88-33/3Р/С125А | buc | 1,000 |
| 55 |  | Выключатель автоматический ВА88-32/3Р/С100А | buc | 1,000 |
| 56 |  | Выключатель нагрузки 3-х пол. 400В, 63А, ВН-32/3Р/63А | buc | 1,000 |
| 57 |  | Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 40А, ВН-32/3Р/40А | buc | 1,000 |
| 58 |  | Выключатель автоматический ВА47-29/3Р/С25А | buc | 1,000 |
| 59 |  | Выключатель автоматический ВА47-29/3Р/С20А | buc | 1,000 |
| 60 |  | Выключатель автоматический ВА47-29/3Р/С10А | buc | 1,000 |
| 61 |  | Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/C6А | buc | 1,000 |
| 62 |  | Выключатель автоматический ВА47-29/3Р/С6А | buc | 1,000 |
| 63 |  | Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/В10А | buc | 4,000 |
| 64 |  | Расцепитель независемый РН47 | buc | 1,000 |
| 65 |  | Выключатель АВДТ32 С16А, 30мА | buc | 3,000 |
| 66 |  | Контактор модульный 230В, 20А, Uk=220B КМ20-20 | buc | 1,000 |
| 67 |  | Фотореле ФР-601 | buc | 1,000 |
| 68 |  | Контактор электромагнитный, 400В КТИ-5115 | buc | 1,000 |
| 69 |  | Кнопка управления "зеленая" ABLF-22 | buc | 1,000 |
| 70 |  | Кнопка управления "красная" ABLF-22 | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Semnalizarea de incendiu (25/07-22-SI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 6,000 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,000 |
| 3 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 4,000 |
| 4 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 8 zone | buc | 1,000 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de fum | buc | 10,000 |
| 7 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Declansator manual de alarma de incendiu | buc | 1,000 |
| 8 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Dispozitiv de semnalizare somica si somica/optica | buc | 2,000 |
| 9 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a Releu, Rezistor, Diod | buc | 10,000 |
| 10 | pret furnizor | Rezistor МЛТ 0,25-4,3 кОм +5% | buc | 5,000 |
| 11 | pret furnizor | Diod КД 512А | buc | 5,000 |
| 12 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,150 |
| 13 |  | Cablu electric 2x0,75 mm2 / КПСнг-FRHF | m | 170,000 |
| 14 |  | Cablu electric ВВГнг FRLSLTx 3x1,5 mm2 | m | 45,000 |
| 15 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Кабель-канал не поддерживающий горение 10х22мм | 100 m | 0,100 |
| 16 |  | Крепежные изделия и материалы | kg | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 17 |  | Aparat de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 8 zone conform standartului SM SR EN 54-2 + AC:2010 | buc | 1,000 |
| 18 | pret furnizor | Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010 | buc | 10,000 |
| 19 | pret furnizor | Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010 | buc | 1,000 |
| 20 | pret furnizor | Dispozitiv de semnalizare optic si sonic, 24V; 250 mA, 110 db/m conform standartului SM EN 54-3:2015 | buc | 2,000 |

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Misterul Sănătății al RM.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 60 zile

- Remedierea viiciilor ascunse și a difectelor  -7 zile.

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Garanția pentru ofertă 1% | în cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială – completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; -în cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (IMSP SCTO) – Ordin de plată – completat conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP SCTO - Denumirea Băncii: BC’Moldindcombank”SA filiala „REMIZ” Codul fiscal: 1003600150598 IBAN: MD36ML000000002251617418 nota “In dispozitia de plata (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)“, copia ordinului , confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului se va atașa în SIARSAP la procedura vizată. | da |
|  | GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR | Completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | DECLARAȚIE privind experienţa similară | Completată conform anexei nr. 12 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | DECLARAȚIE privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Completată conform anexei nr. 13 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | - DECLARAŢIE privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Completată conform anexei nr. 14 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | DECLARAŢIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Completată conform anexei nr. 15 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | AVIZ | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Formularul devizulului de cheltueli | confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (IMSP SCTO) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelornr. 145/2020. Confirmata prin aplicarea semnăturii electronice. | da |
|  | Garanție de bună execuție 5% (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice | - în cazul în care este emisă de o bancă comercială – completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului; - în cazul transferului la contul autorității contractante (IMSP SCTO) – completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plăţii: IMSP SCTO - Denumirea Băncii: BC’Moldindcombank”SA filiala „REMIZ” Codul fiscal: 1003600150598 IBAN: MD36ML000000002251617418 | da |
|  | Cerințe obligatorii : | Operatorii economici la solicitare vor prezenta mostre și alte clarificări asupra ofertei în termen de 72 de ore | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Termenul de garanție a  lucrăriilor sau serviciilor - 24 luni din momentul semnării actului de recepție finală a lucrărilor.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este cazul

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP

36.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Persoană de contact: 069106896

- Alte informații relevante:

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Președinte:

Pînzari Marin –șef gospodărie

Secretar:

Manic Vera –șef serviciul economic

Membri:

Ghidirimschi Alexandru - vicedirector

Stegărescu Raisa –asistentă medicală principală

Negrea Rodica –șef depozit

Scrîmtaev Emilia –contabil șef

Țaruș Ecaterina –jurist