	Resistematizarea/ reparatia capitala a salii de sport din cladirea cu nr. cad. 0100518107.08 situat pe str. Mesager nr.5/5, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5
 Retele electrice interioare (55/11-25-EEF/IEI)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	75,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	15,00

	2
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	75,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	22,50

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	127,50

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,037

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010
	0,75

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	1,125

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	1,50

	3
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	56,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	1,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	7,28

	4
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	56,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	3,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	4,48

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	12,32

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,056

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,005
	0,28

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,56

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,84

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	5
	RpEP22A
	Revizia PA

	buc
	
	1,000



	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,300
	0,30

	6
	RpEJ05E
	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,100
	1,10

	7
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,38

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,047

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,036
	0,036

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,20

	8
	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,300
	0,30

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	9
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	10
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / BH32

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	4,64

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,14

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,76

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	2,44

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,028

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,094

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	12,20

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	2,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,04

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,036
	0,072

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,08

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,40

	11
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / BA47-29/3P

	buc
	
	3,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	6,96

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,21

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,012

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	1,14

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,042

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	3,66

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,042

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,141

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	18,30

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	3,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,06

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,006

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,027

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,036
	0,108

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,12

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,60

	12
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / BA47-29/3P

	buc
	
	4,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	6,24

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,28

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,196

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,056

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	4,88

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,024

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,144

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	24,40

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	4,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,08

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,024

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,048

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,16

	13
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / BA47-29/1P

	buc
	
	17,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	26,52

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	1,19

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,017

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,833

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,238

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	20,74

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,102

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,612

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	103,70

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	17,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,34

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,017

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,102

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,204

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,68

	14
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / AVDT32

	buc
	
	6,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	9,36

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,42

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,006

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,294

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,084

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	7,32

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,036

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,216

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	36,60

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	6,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,12

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,006

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,036

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,072

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,24

	15
	08-03-575-1
	Dispozitiv: Declansator PH47

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	1,12

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,02

	16
	08-03-575-1
	Dispozitiv: Releu intermediar РЭК

	buc
	
	5,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	5,60

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,10

	17
	08-03-575-1
	Dispozitiv: Releu de timp ORT

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	1,12

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,02

	18
	10-04-030-03
	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton de comanda

	buc
	
	12,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,000
	12,00

	19
	10-04-030-01
	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Comutator cu cheie

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,000
	1,00

	20
	10-04-030-02
	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Lampa de semnalizare

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,500
	0,50

	21
	10-01-039-06
	Piese diverse: Buton de evacuare, cu pregatire loc de montare

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,000
	2,00

	22
	08-03-594-14
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / RC132V

	100 buc
	
	0,200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	267,000
	53,40

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	2,100
	0,42

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,400
	2,08

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,000
	0,60

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,000
	24,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,053
	0,011

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,100
	0,02

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,420
	0,084

	23
	08-03-593-5
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele / WT120C, WL140V

	100 buc
	
	0,110



	
	1
	Muncitor
	h-om
	93,400
	10,274

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,449

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,040
	0,224

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,020
	0,112

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,310
	0,034

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,600
	2,816

	24
	08-03-594-16
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / SM136V

	100 buc
	
	0,500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	119,000
	59,50

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,053
	0,026

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,100
	0,05

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,420
	0,21

	25
	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / DN145B

	100 buc
	
	0,070



	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,300
	6,181

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,286

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,040
	0,143

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,020
	0,071

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,310
	0,022

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,600
	1,792

	26
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete / CCA 1001

	100 buc
	
	0,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,200
	3,928

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,163

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,210
	0,008

	27
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete

	100 buc
	
	0,020



	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,200
	1,964

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,082

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,210
	0,004

	28
	08-01-121-1
	Acumulator (БАП)

	buc
	
	14,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,060
	28,84

	29
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,120



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,200
	3,864

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	12,24

	30
	pret furnizor
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V

	buc
	
	12,000



	
	3120255519101
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V
	buc
	1,000
	12,00

	31
	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,050



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,800
	1,64

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	5,10

	32
	pret furnizor
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 250V

	buc
	
	5,000



	
	3120255519102
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V
	buc
	1,000
	5,00

	33
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,120



	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,100
	4,572

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,500
	0,18

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	12,24

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,420
	0,05

	34
	pret furnizor
	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu obturator, IP20, 16A, 250V

	buc
	
	10,000



	
	3120275536102
	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu obturator, IP20, 16A, 250V
	buc
	1,000
	10,00

	35
	pret furnizor
	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V

	buc
	
	2,000



	
	31202755361025
	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V
	buc
	1,000
	2,00

	36
	10-04-030-01
	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Intreruptor

	buc
	
	10,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,000
	10,00

	37
	pret furnizor
	Comutator cu came 25A "Pornit-Oprit" 3P/400V, IP54 de tip ПКП25-13/К

	buc
	
	10,000



	
	641125-ПКП25
	Comutator cu came 25A "Pornit-Oprit" 3P/400V, IP54 de tip ПКП25-13/К
	buc
	1,000
	10,00

	38
	
	Cutie pentru prize si intrerupatoare

	buc
	
	30,000



	
	57072019643
	Cutie pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,000
	30,00

	39
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie

	100 buc
	
	0,530



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	13,102

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,000
	1,06

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,011

	40
	
	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa У-197 УХЛ4 cu capac pentru cutie КОН-1м-04 sau analog

	buc
	
	50,000



	
	57072019640
	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa У-197 УХЛ4 cu capac pentru cutie КОН-1м-04
	buc
	1,000
	50,00

	41
	
	Cutie de distributie pentru montare aparenta de tip КМ41237 sau analog

	buc
	
	3,000



	
	570720196408
	Cutie de distributie pentru montare aparenta de tip КМ41237 
	buc
	1,000
	3,00

	42
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast conform standartului TU2248-002-14369938-2008, pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	15,400



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	366,52

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,032

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,960
	14,784

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	206,36

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,200
	3,08

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	15,40

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	103,18

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	277,20

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	27,72

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	74,536

	43
	
	Teava PVC d=20mm

	m
	
	1 370,000



	
	671-20
	Teava PVC d=20mm
	m
	1,000
	1 370,00

	44
	
	Teava PVC d=25mm

	m
	
	170,000



	
	671-25
	Teava PVC d=25mm
	m
	1,000
	170,00

	45
	08-02-409-3
	Teava din vinilplast conform standartului TU2248-002-14369938-2008, pe contructii instalate, diametru pina la 63 mm

	100 m
	
	0,600



	
	1
	Muncitor
	h-om
	39,100
	23,46

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,960
	0,576

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	8,04

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,550
	0,33

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	4,02

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	10,80

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	1,08

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	8,970
	5,382

	46
	
	Teava PVC d=63mm

	m
	
	60,000



	
	671-63
	Teava PVC d=63mm
	m
	1,000
	60,00

	47
	08-02-407-1
	Teava din otel conform GOST 10704-91 pe constructii instalate, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	2,400



	
	1
	Muncitor
	h-om
	30,800
	73,92

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,005

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,050
	2,52

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,820
	1,968

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,680
	1,632

	
	1109105
	Piulite de montare de legare la pamint
	100 buc
	0,650
	1,56

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,020
	2,448

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	4,100
	9,84

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	8,000
	19,20

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,080
	0,192

	
	5009627
	Banda "ФУМ"
	kg
	0,030
	0,072

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,180
	14,832

	48
	
	Teava din metal d=20mm

	m
	
	90,000




	
	671-TM-20
	Teava din metal d=20mm
	m
	1,000
	90,00

	49
	
	Teava din metal d=25mm

	m
	
	150,000



	
	671-TM-25
	Teava din metal d=25mm
	m
	1,000
	150,00

	50
	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm

	100 m
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,700
	3,47

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,003
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,050
	0,105

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,800
	2,18

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	10,000
	1,00

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	25,000
	2,50

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,000
	1,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,000
	0,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,000
	0,50

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,440
	0,444

	51
	
	Furtun metalic flexibil in izolatie din PVC d=25mm

	m
	
	10,000



	
	671-FMF-25
	Furtun metalic flexibil in izolatie din PVC d=25mm
	m
	1,000
	10,00

	52
	08-02-412-5
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2

	100 m
	
	0,660



	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,600
	9,636

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,013

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,205

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,528

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	8,052

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,033

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,013

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,400
	0,264

	53
	pret furnizor
	Cablu din aluminiu AВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x10 mm2

	m
	
	66,000



	
	46072AVVG510
	Cablu din aluminiu AВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x10 mm2
	m
	1,000
	66,00

	54
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	9,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	60,66

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,18

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	2,79

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	7,20

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	109,80

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,45

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,18

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	1,44

	55
	
	Cablu cu fire din cupru ВВГнг-LS-0.66 sec. 3x1.5 mm2

	m
	
	650,000



	
	60034
	Cablu cu fire din cupru ВВГнг-LS-0.66 sec. 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	650,00

	56
	
	Cablu cu fire din cupru ВВГнг-FRLS-0.66 sec. 3x1.5 mm2

	m
	
	250,000



	
	60034*
	Cablu cu fire din cupru ВВГнг-FRLS-0.66 sec. 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	250,00

	57
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	3,960



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	31,126

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,079

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	1,228

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	3,168

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	48,312

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,198

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,079

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	1,267

	58
	
	Cablu cu fire din cupru ВВГнг-LS-0.66 sec. 3x2.5 mm2

	m
	
	310,000



	
	60036
	Cablu cu fire din cupru ВВГнг-LS-0.66 sec. 3x2.5 mm2
	m
	1,000
	310,00

	59
	
	Cablu cu fire din cupru ВВГнг-LS-0.66 sec. 5x2.5 mm2

	m
	
	66,000



	
	60036525
	Cablu cu fire din cupru ВВГнг-LS-0.66 sec. 5x2.5 mm2
	m
	1,000
	66,00

	60
	
	Cablu cu fire din cupru ВВГнг-FRLS-0.66 sec. 3x2.5 mm2

	m
	
	20,000



	
	60036*
	Cablu cu fire din cupru ВВГнг-FRLS-0.66 sec. 3x2.5 mm2
	m
	1,000
	20,00

	61
	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2

	100 m
	
	1,800



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,200
	20,16

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,036

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,558

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	1,44

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	21,96

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,09

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,036

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,576

	62
	
	Cablu cu fire din cupru ВВГнг-LS-0.66 sec. 3x6 mm2

	m
	
	90,000



	
	60036360
	Cablu cu fire din cupru ВВГнг-LS-0.66 sec. 3x6.0 mm2
	m
	1,000
	90,00

	63
	
	Cablu cu fire din cupru ВВГнг-LS-0.66 sec. 5x6 mm2

	m
	
	90,000



	
	60036560
	Cablu cu fire din cupru ВВГнг-LS-0.66 sec. 5x6.0 mm2
	m
	1,000
	90,00

	64
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	3,500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	27,51

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,07

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	1,085

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	2,80

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	42,70

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,175

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,07

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	1,12

	65
	pret furnizor
	Cablu necombustibil din cupru KВВГнг(A) FR LSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2

	m
	
	350,000



	
	46072019KFR415
	Cablu din cupru KВВГнг(А) FRLSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2
	m
	1,000
	350,00

	66
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	1,200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	9,432

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,024

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,372

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,96

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	14,64

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,06

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,024

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,384

	67
	pret furnizor
	Conductor flexibil cu un singur fir ПуГВнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1х4,0mm2

	m
	
	80,000



	
	4565453B04
	Conductor flexibil cu un singur fir ПуГВнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1х4,0mm2
	m
	1,000
	80,00

	68
	pret furnizor
	Conductor flexibil cu un singur fir ПуГВнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1х10,0mm2

	m
	
	40,000



	
	4565453B010
	Conductor flexibil cu un singur fir ПуГВнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1х10,0mm2
	m
	1,000
	40,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	69
	pret furnizor
	Intrerupator automat Ic=50A de tip ВА47-29/3/C50A sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700443C50
	Intrerupator automat Ic=50A de tip ВА47-29/3/C50A sau analog
	buc
	1,000
	1,00

	70
	pret furnizor
	Dulap pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 72 module ЩРв-2x36з-0 36 УХЛЗ IP31 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	70027-72
	Dulap pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 72 module ЩРв-2x36з-0 36 УХЛЗ IP31
	buc
	1,000
	1,00

	71
	pret furnizor
	Intrerupator de sarcina Inom=100A tip ВН32/3Р/100А sau analog

	buc
	
	2,000



	
	70021BH100
	Intrerupator de sarcina Inom=100A tip ВН32/3Р/100А
	buc
	1,000
	2,00

	72
	pret furnizor
	Intrerupator automat Ic=25A de tip ВА47-29/3/C25A sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700443C25
	Intrerupator automat Ic=25A de tip ВА47-29/3/C25A
	buc
	1,000
	1,00

	73
	pret furnizor
	Intrerupator automat Ic=20A de tip ВА47-29/3/C20A sau analog

	buc
	
	2,000



	
	700443C20
	Intrerupator automat Ic=20A de tip ВА47-29/3/C20A
	buc
	1,000
	2,00

	74
	pret furnizor
	Intrerupator automat Ic=16A de tip ВА47-29/3/C16A sau analog

	buc
	
	2,000



	
	700443C16
	Intrerupator automat Ic=16A de tip ВА47-29/3/C16A
	buc
	1,000
	2,00

	75
	pret furnizor
	Intrerupator automat Ic=10A de tip ВА47-29/3/C10A sau analog

	buc
	
	2,000



	
	700443C10
	Intrerupator automat Ic=10A de tip ВА47-29/3/C10A
	buc
	1,000
	2,00

	76
	pret furnizor
	Intrerupator automat Ic=16A de tip ВА47-29/1/C16A sau analog

	buc
	
	2,000



	
	700471C16
	Intrerupator automat Ic=16A de tip ВА47-29/1/C16A
	buc
	1,000
	2,00

	77
	pret furnizor
	Intrerupator automat Ic=10A de tip ВА47-29/1/C10A sau analog

	buc
	
	4,000



	
	700471C10
	Intrerupator automat Ic=10A de tip ВА47-29/1/C10A
	buc
	1,000
	4,00

	78
	pret furnizor
	Intrerupator automat Ic=10A de tip ВА47-29/1/B10A sau analog

	buc
	
	11,000



	
	700471B10
	Intrerupator automat Ic=10A de tip ВА47-29/1/B10A
	buc
	1,000
	11,00

	79
	pret furnizor
	Intrerupator automat diferential Idif=30mA de tip АВДТ32/С16/30mА sau analog

	buc
	
	4,000



	
	70089AV1630
	Intrerupator automat diferential Idif=30mA de tip АВДТ32/С16/30mА
	buc
	1,000
	4,00

	80
	pret furnizor
	Intrerupator automat diferential Idif=10mA de tip АВДТ32/С16/10mА sau analog

	buc
	
	2,000



	
	70089AV1610
	Intrerupator automat diferential Idif=10mA de tip АВДТ32/С16/10mА
	buc
	1,000
	2,00

	81
	pret furnizor
	Declansator 1P 220-240V, 50Hz, de tip PH47 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	600320230157
	Declansator 1P 220-240V, 50Hz, de tip PH47 
	buc
	1,000
	1,00

	82
	pret furnizor
	Releu intermediar de tip РЭК 77/4 10А 230V

	buc
	
	3,000



	
	681125R774
	Releu intermediar de tip РЭК 77/4 10А 230V
	buc
	1,000
	3,00

	83
	pret furnizor
	Releu intermediar de tip РЭК 77/3 10А 230V

	buc
	
	2,000



	
	681125R773
	Releu intermediar de tip РЭК 77/3 10А 230V
	buc
	1,000
	2,00

	84
	pret furnizor
	Releu de timp multifunctional ORT M1 230VAC

	buc
	
	1,000



	
	681125ORT1
	Releu de timp multifunctional ORT M1 230VAC 
	buc
	1,000
	1,00

	85
	pret furnizor
	Buton de comanda verde "START" ф22mm/230V de tip SB-7 sau analog

	buc
	
	6,000



	
	681125SB1
	Buton de comanda verde "START" ф22mm/230V de tip SB-7
	buc
	1,000
	6,00

	86
	pret furnizor
	Buton de comanda rosu "START" ф22mm/230V de tip SB-7 sau analog

	buc
	
	6,000



	
	681125SB2
	Buton de comanda rosu "START" ф22mm/230V de tip SB-7
	buc
	1,000
	6,00

	87
	pret furnizor
	Comutator cu cheie cu 2 pozitii 230V de tip LAY5-BG45 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	681125SBG1
	Comutator cu cheie cu 2 pozitii 230V de tip LAY5-BG45
	buc
	1,000
	1,00

	88
	pret furnizor
	Lampa de semnalizare verde 230V de tip AD-22DS sau analog

	buc
	
	1,000



	
	681125LS1
	Lampa de semnalizare verde 230V de tip AD-22DS
	buc
	1,000
	1,00

	89
	pret furnizor
	Buton de evacuare a fumului 230V de tip RT 45-RU sau analog

	buc
	
	1,000



	
	681125BE1
	Buton de evacuare a fumului 230V de tip RT 45-RU
	buc
	1,000
	1,00

	90
	pret furnizor
	Corp de iluminat cu lampa LED 33W, IP20, 3600Lm, 4000K, tip RC132V 1xLED36S/840 W60L60 OC EL sau analog

	buc
	
	20,000



	
	62032024-CI1
	Corp de iluminat cu lampa LED 33W, IP20, 3600Lm, 4000K, tip RC132V 1xLED36S/840 W60L60 OC EL
	buc
	1,000
	20,00

	91
	pret furnizor
	Corp de iluminat cu lampa LED 31W, IP65, 4000Lm, 4000K, tip WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 sau analog

	buc
	
	7,000



	
	62032024-CI48
	Corp de iluminat cu lampa LED 31W, IP65, 4000Lm, 4000K, tip WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840
	buc
	1,000
	7,00

	92
	pret furnizor
	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 4300Lm, 4000K, tip SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC sau analog

	buc
	
	50,000



	
	62032024-CI49
	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 4300Lm, 4000K, tip SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC
	buc
	1,000
	50,00

	93
	pret furnizor
	Corp de iluminat cu lampa LED 23W, IP20, 2100Lm, 4000K, tip DN145B LED20S/840 O sau analog

	buc
	
	7,000



	
	62032024-CI2
	Corp de iluminat cu lampa LED 23W, IP20, 2100Lm, 4000K, tip DN145B LED20S/840 O
	buc
	1,000
	7,00

	94
	pret furnizor
	Corp de iluminat cu lampa LED 17W, IP65, 1250Lm, 4000K, tip WL140V LED12S/840 PSED ELB3 sau analog

	buc
	
	4,000



	
	62032024-CI4
	Corp de iluminat cu lampa LED 17W, IP65, 1250Lm, 4000K, tip WL140V LED12S/840 PSED ELB3
	buc
	1,000
	4,00

	95
	pret furnizor
	Indicator de iluminat tip CCA 1001 3W, IP20 sau analog

	buc
	
	4,000



	
	620320230145
	Indicator de iluminat tip CCA 101 3W, IP20
	buc
	1,000
	4,00

	96
	pret furnizor
	Indicator de iluminat, directia de evacuare, tip MIZAR 4013-3-LED 3W, IP20 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	6203202301456
	Indicator de iluminat, directia de evacuare, tip MIZAR 4013-3-LED 3W, IP20
	buc
	1,000
	2,00

	97
	
	Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare/avarie, montaj exterior 40Вт, 220В Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20 sau analog

	buc
	
	14,000



	
	70036
	Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare/avarie, montaj exterior 40Вт, 220В Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20
	buc
	1,000
	14,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


