|  | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
|  | WinCmeta |

Caiet de sarcina

Masurari, incercari si verificari electrotehnice. Lucrari si montari la lichidarea neajunsurilor la instalatiile electrice depistate in urma masurarilor de laborator in institutiile subordotate DETS Botanica

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul 1.Masurari, incercarisi verificari electrotehnice la instalatiile electrice in institutiile subordonate DETS Botanica |  |  |
| 1 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0,0100 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 0,1600 |
| 2 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 1,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 0,4000 |
| 3 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 1,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |
| 4 | RpEM20A | Masurarea rezistentei cablului | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,8000 |
| 5 | RpEP17A | Masurarea sarcinii la transformatorul de curent | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,7000 |
| 6 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 15,0000 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,8000 |
| 7 | RpEJ05E | Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 |
| 8 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,6000 |
| 9 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7500 |
| 10 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6200 |
| 11 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,2500 |
| 12 | RpEJ06D | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint | 100 m | 0,0100 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0562 |
| 13 | RpEP02A | Masurarea rezistentei izolatiei secundare | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,6000 |
| 14 | 1-11-028-2 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor | 1 masurare | 1,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 0,1000 |
| 15 | RpEM19A | Fazarea cablului | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,6000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Fond Social |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de Regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de Deviz |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total Capitolul 1.Masurari, incercarisi verificari electrotehnice la instalatiile electrice in institutiile subordonate DETS Botanica |  |  |
|  |  | 2. Capitolul 2. Lucrari si montari la lichidarea neajunsurilor in instalatiile electrice in urma masurarilor, incercarilor si verificarilor de catre laboratorul electrotehnic |  |  |
| 16 | RpEQ07A | Accesul | h-om | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,0000 |
| 17 | RpEP22A | Revizia PA | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,3000 |
| 18 | RpEQ01A | Revizia cutiilor cu cleme | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,6000 |
| 19 | RpEM01A | Revizia vizuala a liniilor electrice in cablu | 1 km | 0,0010 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,0085 |
| 20 | RpEM14A | Inlocuirea cablului pozat in teava (L<10m) | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2,0800 |
| 21 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1200 |
| 22 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1300 |
| 23 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1520 |
| 24 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1710 |
| 25 | 08-02-144-5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1890 |
| 26 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4700 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0080 |
|  | 5009368 | Cleme in asortiment | buc | 1,0200 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0204 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0011 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0019 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0011 |
| 27 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3700 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0020 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0500 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1800 |
|  | 98456 | Муфта концевая 4КВТп-1 (25-50) | buc | 1,0000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 28 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,7300 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0020 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0500 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1800 |
|  | 865489 | Муфта концевая 4КВТп-1 (70-120) | buc | 1,0000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 29 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1500 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0020 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 |
|  | 021583 | Cap terminal uscat 25-50mm | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 30 | 08-02-158-15 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3700 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0020 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1000 |
|  | 021585 | Cap terminal uscat 70-120mm | buc | 1,0000 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 31 | 08-02-167-2 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,7800 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0020 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 1,5000 |
|  | 25896 | Муфта соеденительная 4СТп-1 (70-120) | buc | 1,0000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 32 | 08-02-167-3 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,3200 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0020 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 1,5000 |
|  | 25896 | Муфта соеденительная 4СТп-1 (70-120) | buc | 1,0000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 33 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,0168 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0005 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0002 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0005 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0005 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,0026 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,0010 |
|  | 45655 | Fir electric APPB 1*6 | m | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0016 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0001 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,0080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0001 |
| 34 | 08-02-398-2 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,0267 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0005 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0002 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0005 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0006 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,0030 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,0010 |
|  | 2589656 | Fir electric APPV 1*35 | m | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0016 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0003 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,0118 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0003 |
| 35 | 08-02-398-3 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,0352 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0005 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0002 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0005 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0006 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,0032 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,0010 |
|  | 125962 | Fir electric APPV 1*70 | m | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0016 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0011 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,0152 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0011 |
| 36 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1160 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,0180 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0002 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0002 |
|  | 256329 | Cablu de energie electrica cu masa pina la1 kg | m | 1,0000 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0026 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0021 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,0275 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,0275 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0021 |
| 37 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1540 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,0180 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0002 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0002 |
|  | 0256985 | Cablu de energie electrica cu masa pina la 2 kg | m | 1,0000 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0025 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0042 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,0360 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,0360 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0042 |
| 38 | 08-02-149-1 | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1710 |
|  | 1011770 | Carton gudronat presarat cu material macrogranular "ТВК-350" | m2 | 0,0021 |
|  | 1039163 | Mansoane tensionate | buc | 0,0800 |
|  | 5009040 | Cleme | 100 buc | 0,0008 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0000 |
|  | 5009202 | Ancoraj de cablu | 100 buc | 0,0008 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0002 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0000 |
|  | 256329 | Cablu de energie electrica cu masa pina la1 kg | m | 1,0000 |
|  | 5009825 | Cercel | buc | 0,0800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0039 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,0275 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,0275 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,1330 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0039 |
| 39 | 08-02-157-1 | Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,0158 |
| 40 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3830 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0300 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0010 |
|  | 2589655 | Fir electric APPV 1*16 | m | 1,0000 |
|  | 5009204 | Presspan din foi, marca А | kg | 0,0055 |
|  | 5009452 | Scoaba "К-142" | buc | 2,2000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,0220 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0025 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0618 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0611 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0025 |
| 41 | 08-02-405-2 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 35 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4180 |
|  | 2589656 | Fir electric APPV 1*35 | m | 1,0000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0300 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0010 |
|  | 5009204 | Presspan din foi, marca А | kg | 0,0060 |
|  | 5009452 | Scoaba "К-142" | buc | 2,2000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,0220 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0036 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0618 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0611 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0036 |
| 42 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3170 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0684 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0080 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,0110 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,1250 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0040 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,1250 |
|  | 5258965 | Canal metalic 50*50*3000 | m | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0156 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,0975 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0317 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,0216 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0156 |
| 43 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2940 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0684 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,1250 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0040 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,1250 |
|  | 5258965 | Canal metalic 50*50*3000 | m | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0109 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,0912 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0216 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0109 |
| 44 | 08-02-396-14 | Canal metalic suspendat pe cabluri de otel, cu ajutorul suspensiilor de cablu, lungime 3 m | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3640 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0020 |
|  | 5258965 | Canal metalic 50*50*3000 | m | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0128 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,1130 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,0174 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0128 |
| 45 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1070 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0214 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0125 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,0434 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0030 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,0434 |
|  | 5009825 | Cercel | buc | 0,3000 |
|  | 962589 | Profil Z perforat | buc | 1,0000 |
|  | 5349100 | Mansoane | buc | 0,0600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0033 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,0328 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0301 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,0221 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0033 |
| 46 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1670 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,1220 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,1220 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,0020 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0002 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,0100 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 0,3200 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,0050 |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0011 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,0081 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0011 |
| 47 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1910 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,1220 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,1220 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,0040 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0002 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,0100 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 0,3200 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,0050 |
|  | 4856256 | Teava PE | m | 1,0000 |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0014 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,0104 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0014 |
| 48 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3470 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0005 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0105 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,2180 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,2180 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 0,1000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,2500 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 0,1000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,0100 |
|  | 02589 | Furtun metalic d 48 | m | 1,0000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 0,0500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0022 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1790 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,0444 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0022 |
| 49 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,0561 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0002 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0031 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,0080 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 0,1220 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0005 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0002 |
|  | 965214589 | Tub gafrat D 16mm | m | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0016 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0001 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0001 |
| 50 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,0674 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0002 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0031 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,0080 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 0,1220 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0005 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0002 |
|  | 965214589 | Tub gafrat D 16mm | m | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0016 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0002 |
| 51 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,0786 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0002 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0031 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,0080 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 0,1220 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0005 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0002 |
|  | 965214589 | Tub gafrat D 16mm | m | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0032 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0004 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0004 |
| 52 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1460 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0002 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0031 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,0080 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 0,1220 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0005 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0002 |
|  | 965214789 | Tub Gofrat D 63 mm | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0040 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0014 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0014 |
| 53 | 08-02-471-3 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm | 10 buc | 0,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8290 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0047 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0002 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0710 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0080 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2540 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0080 |
| 54 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8290 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0081 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0002 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0780 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0140 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2540 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0140 |
| 55 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1900 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0009 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0060 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0014 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0313 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0014 |
| 56 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2130 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0009 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0090 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,0820 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,0820 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0240 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,0150 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 0,1340 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0019 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0336 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0019 |
| 57 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1900 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0055 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,0820 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,0820 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmant 40*4 mm | t | 0,0008 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,0150 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 0,1340 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0019 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0336 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0019 |
| 58 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1660 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0090 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmant 40*4 mm | t | 0,0013 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0022 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0313 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0022 |
| 59 | 08-02-472-10 | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4660 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0204 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,2040 |
|  | 962486 | Cablu PV1 25mmp | m | 1,0000 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0003 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1280 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0003 |
| 60 | 08-02-472-11 | Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii | 10 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,0359 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0001 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0056 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0001 |
| 61 | RpEB05A | Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime. | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8500 |
|  | 2722103107003 | Conductor de otel zincat | m | 1,0605 |
|  | 2875276313072 | Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat | buc | 0,7350 |
|  | 2710403700443 | Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm | kg | 0,8400 |
|  | 2710403700406 | Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm | kg | 1,8375 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,1785 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 |
| 62 | RpEB05B | Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,5000 |
|  | 2722103107003 | Conductor de otel zincat | m | 1,0605 |
|  | 2875276313072 | Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat | buc | 0,7350 |
|  | 2710403700443 | Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm | kg | 0,8400 |
|  | 2710403700406 | Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm | kg | 0,6300 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 1,0553 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 |
| 63 | RpEB07A | Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 16 mmp | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3700 |
|  | 27221031070012 | Conductor de aluminiu sau cupru PV1 16 | m | 0,5000 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 2,0000 |
|  | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0200 |
|  | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux) | kg | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |
|  | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,0100 |
| 64 | RpEB07B | Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3900 |
|  | 27221031070016 | Conductor de aluminiu sau cupru 25mmp | m | 0,5000 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 2,0000 |
|  | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0200 |
|  | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux) | kg | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |
|  | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,0100 |
| 65 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1590 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0050 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,0000 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0030 |
|  | 6541232 | Sigurante PN-2 100A | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0140 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,0800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 66 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2300 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0020 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2080 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0080 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,0000 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0050 |
|  | 98785523 | Sigurante PN-2 250A | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,1000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 67 | 08-01-068-1 | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5250 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0288 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0174 |
|  | 1019924 | Saibe elastice | t | 0,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |
|  | 5200009 | Bare din aliaje de aluminiu, marca "АД1", profil rotund, precizie si rezistenta normala, lungime diversa, diametru 135-200 mm | t | 0,0000 |
|  | 5220051 | Bara de arama, marca "М3-Т", diametru 20 mm | t | 0,0000 |
|  | 5420008 | Argon gazos, cal. I | m3 | 0,0031 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0022 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0196 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,0100 |
|  | 351201 | Masini de indoit tevi si bare | h-ut | 0,0569 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0022 |
| 68 | 08-03-524-7 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 100 A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2700 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0680 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 98756 | Cofret cu sigurante IP 54 100A | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0130 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0140 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2300 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0130 |
| 69 | 08-03-524-8 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 250 A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5750 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0290 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 |
|  | 02585 | Cofret cu sigurante IP 54 250A | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0150 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0140 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2300 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0150 |
| 70 | 08-03-524-9 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 400 A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,3900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0140 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,6530 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0530 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0780 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0120 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0840 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0560 |
|  | 01478962 | Cofret cu sigurante 400 A IP 54 | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1320 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0190 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0150 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2500 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,6500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0190 |
| 71 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 66554 | Automat BA47-29 25 A | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 72 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 0147 | Automat BA47-29 100A | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |
| 73 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,7600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4310 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0160 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 954158 | Automat BA 88-32 | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0420 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |
| 74 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,7400 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0900 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0020 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3730 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0120 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0450 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0040 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 6,1000 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0120 |
|  | 025833 | Demaror magnetic 40A | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |
| 75 | 08-03-530-2 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,7200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0900 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0050 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0450 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0090 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 6,1000 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0150 |
|  | 9860022 | Demaror magnic 100A | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0480 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0130 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2300 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0130 |
| 76 | 08-02-394-2 | Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3670 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0019 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0015 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0040 |
|  | 1019940 | Splint din sirma | kg | 0,0010 |
|  | 1039163 | Mansoane tensionate | buc | 0,0400 |
|  | 2019404 | Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t | t | 0,0005 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,0490 |
|  | 5009202 | Ancoraj de cablu | 100 buc | 0,0008 |
|  | 5009369 | Cleme de cablu | buc | 0,1200 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,0225 |
|  | 5962589 | Cablu ABBG 4*16 | m | 1,0000 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,0064 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0047 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,2080 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0259 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0047 |
| 77 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 fire | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1680 |
|  | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,0000 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 1,0200 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0010 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0102 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0001 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0010 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0008 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0010 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0001 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0001 |
| 78 | 08-03-574-2 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2 | 100 fire | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3470 |
|  | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,0000 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0005 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0124 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 1,0200 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0010 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0102 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0002 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0010 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0040 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0001 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,1220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0001 |
| 79 | 08-03-574-4 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2 | 100 fire | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4660 |
|  | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,0000 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0009 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0554 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 1,0200 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0015 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0102 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0005 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0015 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0090 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0003 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,1920 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0003 |
| 80 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3950 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0102 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,0103 |
|  | 5959 | Intrerupator 1P | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0011 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0003 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0640 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0003 |
| 81 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3220 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
|  | 5959 | Intrerupator 1P | buc | 1,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0004 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0004 |
| 82 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4390 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0102 |
|  | 0321 | Intrerupator 2P alb | buc | 1,0000 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,0103 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0640 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0004 |
| 83 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3280 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
|  | 0321 | Intrerupator 2P alb | buc | 1,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0004 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0004 |
| 84 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4320 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0102 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,0103 |
|  | 3210 | Priza 2P+E | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0011 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0640 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0004 |
| 85 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3810 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0150 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,0200 |
|  | 3210 | Priza 2P+E | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0042 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0004 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0004 |
| 86 | 08-03-592-1 | Dulie: de perete sau de tavan | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5800 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0151 |
|  | 0258 | Dulie E 27 | buc | 1,0000 |
|  | 5009127 | Priza de lemn | 100 buc | 0,0103 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0012 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0954 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0012 |
| 87 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 88 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 89 | 08-03-593-19 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente in tavane suspendate | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1800 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0009 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,0001 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,1020 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 1,0200 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,0102 |
|  | 5009361 | Clema de lustra | buc | 1,0200 |
|  | 10147 | Corp de iluminat 60W | buc | 1,0000 |
|  | 5349100 | Mansoane | buc | 1,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0036 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,3200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0036 |
| 90 | 08-03-593-7 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,9760 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0408 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0204 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,0102 |
|  | 02589 | Corp de iluminat 2*60W | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0031 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0169 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,5380 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2560 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0169 |
| 91 | 08-03-593-2 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu umiditate si praf avansat | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,6260 |
|  | 542014 | Corp de iluminat montat pe cirlig IP54 | buc | 1,0000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 1,0200 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,0102 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0102 |
|  | 5009361 | Clema de lustra | buc | 1,0200 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,0102 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0031 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,5630 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0010 |
| 92 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,7100 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,0056 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0210 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1040 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,1530 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,1530 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,0001 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 1,2000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0005 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0010 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0000 |
|  | 025851 | Corp de iluminat 2*9W | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0042 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0121 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,5930 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0178 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,0109 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0121 |
| 93 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,0056 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0210 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1040 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,1530 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,1530 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,0001 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 1,2000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0005 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0010 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0000 |
|  | 1025877 | Corp de ilum. 4*18W | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0042 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0155 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,7410 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0178 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,0109 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0155 |
| 94 | 08-03-594-9 | Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,7700 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 2,0400 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,0204 |
|  | 10147 | Corp de iluminat 60W | buc | 1,0000 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0309 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0187 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,5240 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0187 |
| 95 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,2200 |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat | buc | 1,0000 |
|  | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 96 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9400 |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 97 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1500 |
|  | 31501451001432 | Lampa incadescenta | buc | 1,0500 |
| 98 | RpEF21D | Montarea accesoriilor pentru lampi : starter universal 4-80 W | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2400 |
|  | 2875276312648 | Accesorii lampa balast 40W | buc | 1,0000 |
| 99 | RpEF21G | Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 40 W - simbol 7512 | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4300 |
|  | 2875276312648 | Accesorii lampa balast 40W | buc | 1,0200 |
| 100 | RpEK07A | Montarea corpurilor de iluminat cu becuri vapori de sodiu, mercur | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,0500 |
|  | 856589 | Corp de iluminat cu becuri vapori de sodiu, mercur | buc | 1,0000 |
| 101 | RpEK08A | Montarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,6000 |
|  | 85245hj | Corp de ilum. 1*60W | buc | 1,0000 |
| 102 | RpEK05A | Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,7200 |
| 103 | RpEK06A | Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,4400 |
| 104 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 105 | RpEK01A | Revizia corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,7500 |
| 106 | RpEK03A | Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,5500 |
| 107 | RpEK04A | Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu bec incandescent | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,0000 |
| 108 | RpEK16A | Montarea proiectorului (la sol) | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,4000 |
|  | 2589656 | Proiector 10W | buc | 1,0000 |
| 109 | RpEK17A | Demontarea proiectorului (la sol) | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,6000 |
| 110 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |
|  | 98780 | Consoala p/u corp il | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 111 | 08-03-596-3 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,5800 |
|  | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0520 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0102 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 1,6500 |
|  | 2589656 | Proiector 10W | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0050 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0283 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,4500 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1330 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0283 |
| 112 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1629 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,0100 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 2,0000 |
|  | 110-03331 | Canale din masa plastica (complet) pina la 40mm | m | 1,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0608 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,0608 |
| 113 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1839 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,0100 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 3,0000 |
|  | 110-0333 | Canale din masa plastica (complet) pina la 63mm | m | 1,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0688 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,0688 |
| 114 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5160 |
|  | 1011148 | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa А-I, diametru 6 mm | t | 0,0001 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0175 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,0450 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0250 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,0450 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0040 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,1650 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 0,2440 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0003 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,0083 |
|  | 5962589 | Cablu ABBG 4*16 | m | 1,0000 |
|  | 5009816 | Fisie de montaj | m | 0,3400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0025 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,2470 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0247 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,0603 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0025 |
| 115 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x2,5 mmp | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4800 |
|  | 1111000100033 | Cordoane de cupru | m | 1,0815 |
|  | 2413217300102 | Clema de prindere | buc | 0,0206 |
| 116 | RpEB10H | Cordoane din cupru VVGng, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3500 |
|  | 111100010003 | Cordoane de cupru VVGng 3*2,5 | m | 1,0815 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0206 |
| 117 | 08-02-403-3 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3700 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0001 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1019105 | Dibluri | kg | 0,0180 |
|  | 1019110 | Cui consolidat | kg | 0,0130 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0030 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,2800 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,0490 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0012 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0031 |
|  | 5009817 | Fisie pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,0300 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,0012 |
|  | 52596326 | Fir electric APPV 2*2,5 | m | 1,0000 |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0083 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0003 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,0521 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0003 |
| 118 | 08-02-403-2 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0030 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,0490 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0012 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0031 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,0012 |
|  | 0258456 | Fir electric APPV 3*2,5 | m | 1,0000 |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0083 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0003 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,0339 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0003 |
| 119 | 08-02-411-4 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,2040 |
|  | 8525900 | Tub gofrat spiralat D pina la 27mm | m | 1,0000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
| 120 | 08-02-411-6 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 60 mm | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,2040 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 2589520 | Tub gofrat spiralat D pina 60mm | m | 1,0000 |
| 121 | 08-03-521-28 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,1500 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5750 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0290 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0900 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 |
|  | 02585 | Cofret cu sigurante IP 54 250A | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3800 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |
| 122 | 08-03-521-29 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6200 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0140 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,6760 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0530 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0900 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0080 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0360 |
|  | 01478962 | Cofret cu sigurante 400 A IP 54 | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1320 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3800 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,6500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |
| 123 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 2586325 | Dulap cu inaltimea si latimea pina la 1000*800 mm | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |
| 124 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0250 |
|  | 95214577 | Dulap cu inaltimea si latimea pina la 1200*1000 mm | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2900 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,1500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2900 |
| 125 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2600 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0500 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0300 |
|  | 0258971 | Dulap cu inaltimea si latimea pina la 1700*1100 mm | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,2900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |
| 126 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1700 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2000 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,1240 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 025879 | Panou de distributie cu masa pina 6 kg | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0160 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,2300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 127 | 08-03-599-2 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 15 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,7600 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2000 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,1440 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 98732174 | Panou de distributie cu masa pina 15 kg | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,3800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 128 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 129 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0000 |
|  | 9521 | Contor trei faze | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 130 | 08-03-602-1 | Dispozitive de incalzire: prosob electric | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0410 |
|  | 852148 | Uscator de miini 220V | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 131 | RpSE27A | Demontarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.(din resurse se exclud materialele) k=0,5 | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1750 |
| 132 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4300 |
|  | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 1,0710 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,2100 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1575 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1575 |
| 133 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,1220 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0220 |
| 134 | RpEA05C | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7500 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,1220 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0220 |
| 135 | RpEA03A | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul pina la 1 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6300 |
|  | 2722103304810 | Teava inst.neagra cu diametru pina la 1" | m | 1,0506 |
|  | 1111000100701 | Curbe fonta maleabila | buc | 0,2575 |
|  | 2875274120388 | Mufe | buc | 0,1030 |
|  | 2811236312777 | Tile portelan | buc | 0,3090 |
| 136 | RpEA03B | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 1 /4 "-2 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice. | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8500 |
|  | 722103304810 | Teava inst.neagra cu diametru pina la 2" | m | 1,0506 |
|  | 1111000100701 | Curbe fonta maleabila | buc | 0,1545 |
|  | 2875274120388 | Mufe | buc | 0,1030 |
|  | 2811236312777 | Tile portelan | buc | 0,3090 |
| 137 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3080 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0105 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0082 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0068 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,0065 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,0102 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,0410 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 0,0800 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0008 |
|  | 4896523 | Teava din otel diametru pina la 25 mm | m | 1,0000 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0003 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0047 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,2000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0642 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,0618 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0047 |
| 138 | RpEA10C | Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,7700 |
|  | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) | m | 1,0300 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,0300 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |
| 139 | RpEA11A | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 |
| 140 | RpEA11D | Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0800 |
| 141 | RpEA12A1 | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata aparent. Pentru tevi de protectie din PVC | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 |
| 142 | RpEG08B1 | Deconectarea conductorilor de cupru,conductorul avind sectiunea 10-16 mmp. (Deconectareab fireb de alimentare) k=0,5 | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1300 |
|  | 1711317306661d | Bumbac de sters (material demontare) | kg | 0,0005 |
|  | 2744125904771d | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 (material demontare) | kg | 0,0050 |
|  | 2744135904772d | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn (material demontare) | kg | 0,0050 |
|  | 3162165201450d | Papuci stantati (material demontare) | buc | 0,5000 |
| 143 | RpEG08D | Deconectarea conductorilor avind sectiunea 30-70 mmp. (Deconectarea fire alimentare) k=0,5 | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
|  | 1711317306661d | Bumbac de sters (material demontare) | kg | 0,0010 |
|  | 2744125904771d | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 (material demontare) | kg | 0,0150 |
|  | 2744135904772d | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn (material demontare) | kg | 0,0100 |
|  | 3162165201450d | Papuci stantati (material demontare) | buc | 0,5000 |
| 144 | RpEB12A | Demontarea conductorilor УТП,montatii aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0800 |
| 145 | RpEB13B | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0400 |
| 146 | RpEC13C | Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu codoane din cupru | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 |
|  | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0200 |
|  | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,0090 |
| 147 | RpEC13D | Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu cordoane din aluminiu | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0900 |
|  | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,0100 |
|  | 2875276311724 | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm | buc | 1,5000 |
| 148 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 |
|  | 3130134817404 | Cablu de energie pina la 16 mmp | m | 1,0200 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 |
|  | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 0,2000 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 |
| 149 | RpED01C | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 50 mmp | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
|  | 313013481740 | Cablu de energie pina la 50 mmp | m | 1,0200 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,8000 |
|  | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 0,2000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0500 |
| 150 | RpED01D | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 70 mmp | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 |
|  | 134817404 | Cablu de energie pina la 70 mmp | m | 1,0200 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,9000 |
|  | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 0,2000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0600 |
| 151 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1600 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0500 |
| 152 | RpED17B | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri. | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0600 |
| 153 | RpED18A | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 |
| 154 | RpEE01C | Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0200 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual 3P 63A | buc | 1,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 2,0000 |
| 155 | RpEE03C | Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,2700 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 2,0000 |
|  | 2874115800687 | Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 | buc | 2,0000 |
| 156 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
| 157 | RpEE10A | Revizuirea intrerupatoare, prize, comutatoare, comutator scara | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,0200 |
| 158 | RpEE10C | Revizuirea intrerupatoare tripolare 63 A | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9600 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,0200 |
| 159 | RpEE10B | Revizuirea intrerupatoare bipolare pina la 25 A, tripolare 63 A sau pachet tripolare 10-25 A | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,0200 |
| 160 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1300 |
| 161 | RpEG08B | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0010 |
|  | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0100 |
|  | 2744135904772 | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn | kg | 0,0100 |
|  | 3162165201450 | Papuci stantati | buc | 1,0000 |
| 162 | RpEG08D | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 30-70 mmp. | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0020 |
|  | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0300 |
|  | 2744135904772 | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn | kg | 0,0200 |
|  | 3162165201450 | Papuci stantati | buc | 1,0000 |
| 163 | RpEG08E | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 95-120 mmp. | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0020 |
|  | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0600 |
|  | 2744135904772 | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn | kg | 0,0500 |
|  | 3162165201450 | Papuci stantati | buc | 1,0000 |
| 164 | RpEG13A | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1700 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,1000 |
|  | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
| 165 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1900 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 |
|  | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0150 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0070 |
| 166 | RpEG17A | Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 |
| 167 | RpEG17G | Demontarea tablourilor electrice: cutii sau rame de protectie din lemn sau tabla pentru tablourile de distributie | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3700 |
| 168 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 |
| 169 | RpEJ01B | Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de aparate, tablouri si cabluri in greutate de 3-10 kg/buc | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,2800 |
|  | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm | kg | 11,9070 |
|  | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,0675 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1215 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1900 |
| 170 | RpEJ02C | Montarea diblurilor din material plastic cu aripioare | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1300 |
|  | 2524906720949 | Diblu din plastic cu aripioare | buc | 1,0710 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2100 |
|  | 2955270007609 | Bormasina | h-ut | 0,1000 |
| 171 | RpEJ03A | Demontarea consolelor sau suportilor aparatelor si tablourilor electrice | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0100 |
| 172 | RpEC01B | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,7900 |
|  | 2523156704099 | Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm | m | 6,5000 |
|  | 12811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 1,2000 |
|  | 2875274021005 | Curbe, coturi | buc | 1,2000 |
|  | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 13,0000 |
|  | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,1000 |
|  | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux) | kg | 0,0005 |
|  | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0015 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4,5000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0150 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,1200 |
| 173 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,4500 |
|  | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC | m | 7,5000 |
|  | 12811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 1,0000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0025 |
|  | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 15,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,5000 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,2200 |
|  | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,1400 |
|  | 2875274021005 | Curbe, coturi | buc | 0,2500 |
|  | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux) | kg | 0,0007 |
| 174 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2000 |
| 175 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5000 |
| 176 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
| 177 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2000 |
| 178 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 |
| 179 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 180 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 27,0000 |
|  | 952489 | Panou electric | buc | 1,0000 |
| 181 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,7700 |
|  | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat de tip Statie de pompare KASKAD-K, 20-40A | buc | 1,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 4,0400 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,0400 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,0400 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0303 |
| 182 | RpEP03A | Inlocuirea sigurantelor PN-2 | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,2000 |
|  | 963852 | Sigurante NPN 63A | buc | 1,0000 |
| 183 | RpEP04A | Reparatia curenta a punctului de alimentare | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 7,6000 |
| 184 | RpEP05A | Inlocuirea contactelor de fixare a sigurantelor | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,6000 |
|  | 74155 | Contact de sigurante PN2 | buc | 1,0000 |
| 185 | RpEP07A | Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,4600 |
|  | 85211 | Intrerupator cu pirghie | buc | 1,0000 |
| 186 | RpEP08A | Montarea intrerupatorului in punct de alimentare | 10 buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,8400 |
|  | 85244 | Automat BA47-29 16A | buc | 10,0000 |
| 187 | RpEP09A | Demontarea contactorului de tip KT | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,4000 |
| 188 | RpEP10A | Montarea contactorului de tip KT | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,8000 |
|  | 963,55 | Contactor | buc | 1,0000 |
| 189 | RpEP11A | Demontarea contorului in punct de alimentare | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,4000 |
| 190 | RpEP12A | Montarea contorului in punct de alimentare | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,8000 |
|  | 9521 | Contor trei faze | buc | 1,0000 |
| 191 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent in punct de alimentare | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,5000 |
| 192 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent in PA | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,5000 |
|  | 74122 | Transformator TT-0,66 | buc | 1,0000 |
| 193 | RpEP15A | Curatirea teritoriului punctului de alimentare | m3 | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1200 |
| 194 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
|  | 025877 | Vopsea 0,4 l | buc | 0,1000 |
| 195 | RpEP19A | Reparatia usilor la punctul de alimentare | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,8000 |
| 196 | RpEP20A | Vopsirea punctului de alimentare | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,6000 |
|  | 025877 | Vopsea 0,4 l | kg | 0,2500 |
| 197 | RpEP21A | Demontarea punctului de alimentare | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 18,0000 |
| 198 | RpEP23A | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1500 |
| 199 | RpEQ02A | Vopsirea cutiilor cu cleme | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,3300 |
|  | 025877 | Vopsea 0,4 l | buc | 0,1500 |
| 200 | RpEQ03A | Demontarea cutiei cu cleme | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,2000 |
| 201 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,6000 |
|  | 9874562 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 |
| 202 | RpEQ05A | Reparatia usilor la cutiile cu cleme | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,2000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Fond Social |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de Regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de Deviz |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total Capitolul 2. Lucrari si montari la lichidarea neajunsurilor in instalatiile electrice in urma masurarilor, incercarilor si verificarilor de catre laboratorul electrotehnic |  |  |
|  |  | 3. Capitolul 3. Plecarea si intoarcerea de la locul de munca |  |  |
| 203 | RpEQ08A | Capitolul 4. Plecarea si intoarcerea de la locul de munca | 1 km | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,0300 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Fond Social |  |  |
|  |  | Tatal |  |  |
|  |  | Cheltuieli de Regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de Deviz |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total Capitolul 3. Plecarea si intoarcerea de la locul de munca |  |  |
|  |  | 4. Transport |  |  |
| 204 | 11 | Camioneta | 1 km | 1,0000 |
|  | 625 | Microbus | h-ut | 1,0000 |
| 205 | 12 | Microbus | 1 km | 1,0000 |
|  | 625 | Microbus | h-ut | 1,0000 |
|  |  |  | Total Transport |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari medicale si sociale |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |