## Лист1
Capitolul 1 . Lucrări de instalare
Nr | Denumirea şi caracteristica tehnică a lucrărilor | U.m. | cantitatea | Preţ | Suma, lei
1 | Alegerea locului de instalare a aparatului şi detectorilor , traseelor aşezării cablurilor firelor(Выбор места установки аппаратуры, датчиков, прокладка кабельных трасс) | comp. | 1
2 | Aparat de recepţie-control SPI pentru 1 rază (Прибор приемо-контрольный 1 лучевой) | buc. | 1
3 | Bloc suplimentar pentru fiecare 10 raze (Блок дополнительный за каждые 10 лучей) | buc. | 1
4 | Detector combinat | buc. | 12
5 | Detector fotoelectric (датчик инфракрасный) | buc. | 2
6 | Detector la capacitiv (датчик емкостной) | buc. | 5
7 | Dispozitiv sunet-lumină semnalator CЗСУ (Свето- звуковое сигнальное устройство СЗСУ) | buc. | 1
8 | Întinderea cablului | 100m | 2
9 | Panou de recepţie-control pînă la 10 raze | linie | 1
10 | Alte lucrări necesare pentru instalare
Capitolul 2. Lucrări de construcție
Nr | Denumirea şi caracteristica tehnică a lucrărilor | U.m. | cantitatea | Preţ | Suma, lei
1 | Perforarea găurilor directe în pereţi de cărămidă(grosimea peretelui pînă la 2 cărămizi) (сверление сквозных отверстиив стене кирпичной,толщиной до 2 кирпичей ) | 1 gaură | 14
2 | Sfredelirea găurilor în metal şi beton(сверление отверстий в металле и бетоне) | 1 gaură | 7
Capitolul 3. Reglarea părţilor electrice ale SPI
Nr | Denumirea şi caracteristica tehnică a lucrărilor | U.m. | cantitatea | Preţ | Suma, lei
1 | Controlul complexului tehnologic în regimul de lucru şi control, primirea în exploatare (проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля и сдача в эксплуатацию.) | compl. | 1
2 | Sistema SPI cu numărul de secţii (raze, blocuri,aparate) pînă la: 10 (Система ОПС с количеством /лучей,блоков.,аппаратуры/ : 10 ) | sistem | 1
Capitolul 4. Materiale ce nu sunt indicate în preţurile de montare
Nr | Denumirea şi caracteristica tehnică a lucrărilor | U.m. | cantitatea | Preţ | Suma, lei
1 | PC-1616 E7H панель на 15 лучей | buc | 1
2 | PC 5108 cu 8 zone расширитель на 8 зон | buc | 1
3 | Sensor la miscare LC-102 датчик комбинированный | buc | 12
4 | Sensor HO-03C SMC датчик СМК | buc | 5
5 | Transformator 30w трансформатор | buc | 1
6 | Acumulator 5 аккумулятор | buc | 2
7 | Cablu Alarm 6*0,22 кабель 6 жил | m | 200
8 | Canal plastic 22x10 желоб | m | 20
9 | Cablu setevoi 2*0,75 кабель сетевой | m | 5
10 | RIP 2A резервный источник питания | buc | 1
11 | Strobsirena HC-103 стробсирена | buc | 1
12 | Surup KGD 3,5x35 lemn шуруп | buc | 150
13 | MATS радиопередатчик | buc | 1
14 | LC-100PI ИК датчик | buc | 2
15 | Cronstein p/u senzor HO-021 кронштеин | buc | 14
16 | Alte materiale necesare pentru instalare
IN TOTAL pe capitole
TVA 20%
IN TOTAL la plata pe deviz