Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție:; 21377250 din 18.03.2025; _conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Consumabile p/u glucometru - 2025. Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicit. de autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standard de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.Consumabile p/u glucometru; 1.1.Set de teste glucoză și lancete p/u glucometrele din dotare «on call plus, Acon Labs Inc.», incl. 2 dispozitive; Tip analize incluse într-o probă: Mataboliți – cel puțin (Glucoza). sau OFERTA ALTERNATIVĂ:. 1.2.Dispozitiv în set cu teste glucoză și lancete p/u determinarea parametrilor - Glucoza serică (glicemie): *Interval de măsurare: 20-600 mg/dL; *Unitate de măsură: mg/dL & mmol/L; *Tip probă: sânge capilar; *Volum probă ≤10 µL; *Timpul de emitere a rezultatului după aplicarea probei ≤15 sec.; *Display p/u afișarea rezultatelor; *Data/ora cu setare; *Memorie internă: cel puțin 200 rezultate cu data și oră; *Baterii/accumulator în set cu dispozitivul; *Dispozitiv p/u aplicarea lancetelor; *Dispozitiv echipat cu toate componentele necesare p/u buna funcționare a acestuia; *Certificate – CE & Declarație de conformitate; *Teste de control «strip-uri» - p/u executarea nr. de probe solicitat; *Lancete atraumatice p/u executarea nr. de probe solicitat; Număr de dispozitive oferite gratis, în raport cu cantitatea de probe solicitate: 8 buc. (1 dispozitiv la 4000 probe).. Total. Semnat:__________ Numele, Prenumele:__________ În calitate de:__________ Ofertantul:___________ Adresa:__________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție:; 21377250 din 18.03.2025; _conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Consumabile p/u glucometru – 2025. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33100000-1; 1.1.Set de teste glucoză și lancete p/u glucometrele din dotare …; 32 400; probe; 48 ore; MD87TRPCCC518430A00172AA. 1.2.Dispozitiv în set cu teste glucoză și lancete p/u determinarea parametrilor …. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________