APROBAT prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173 din 05 octombrie 2018 DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri Obiectul achiziţiei: Piese de schimb și accesorii necesare pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa I, pentru anul 2019 Cod CPV: 33000000-0 Autoritarea Contractantă: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” Procedura achiziţiei: Licitație publică

CAPITOLUL I INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO) [Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

Secțiunea 1. Dispoziții generale

Scopul procedurii de achiziție Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare FDA). Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie 2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sînt: libera concurenţă; eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante; transparenţa; tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici; protecția mediului; respectarea ordinii de drept; confidenţialitatea; asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică. Sursa de finanţare În FDA va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză. Participanţii la licitaţie Participant la licitaţie poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate şi întreprinderi sociale de inserţie în cazul în care majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de licitaţie. La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menţionate, precum şi cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta. Limba de comunicare în cadrul licitaţiei Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare DUAE), documentele de atribuire şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în FDA posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională. Secţiunile Documentelor de atribuire Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate în prezentul punct şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctului IPO8. CAPITOLUL I. Instrucţiuni pentru ofertanţi CAPITOLUL II. Fişa de date a achiziţiei CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț. CAPITOLUL V. Formularul de contract Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. Practicile de corupere şi alte practici interzise Autoritățile contractante şi participanţii la licitaţiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică. În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta: va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv. În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele acţiuni: promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi; orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie; înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice; deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia; distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta. Personalul autorităţii contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obţinerii beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea procedurii de achiziţii publice.

Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

Criterii generale Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE decît cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la: eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică şi financiară; capacitatea tehnică şi/sau profesională; standarde de asigurare a calității; standarde de protecţie a mediului. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii: se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești; nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens; se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015; este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii. Capacitatea de exercitare a activității profesionale Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit Capacitatea economică şi financiară În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică şi financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare; declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului. Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordata de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane. Capacitate tehnică și/sau profesională În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele: o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; o declarație referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante; mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienţei specifice în livrarea bunurilor; capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă. Standarde de asigurare a calităţii. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. Standarde de protecție a mediului. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze: a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS); b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului. Calificarea candidaților în cazul asocierii În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

Documentele ce constituie oferta Oferta va cuprinde următoarele: Propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă; Propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă; Documentul unic de achiziții european; Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea 131/2015. Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerinţele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condiţiilor de livrare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în CAPITOLUL IV. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităţilor propuse şi a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificaţii tehnice (F4.1) și Specificaţii de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative, după caz. Oferte alternative Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare și în FDA punctul 3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentaţia de atribuire a cerinţelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autortiatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative. Garanţia pentru ofertă Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă (F3.2), după cum este specificat în FDA punctul 3.2. Garanţia pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în FDA punctul 3.3, în lei moldoveneşti, şi va fi: în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau transfer pe contul autorităţii contractante; sau alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDA punctul 3.2. Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîştigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente: a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă; b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bună execuţie a contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire; c) suspendarea procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţii publice; d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri. Garanţia pentru ofertă va fi reţinută dacă: ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau ofertantul cîştigător refuză: să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO42; să semneze contractul conform punctului IPO43. Garanţia pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta. Preţuri Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (F3.1) şi în Specificaţiile de preț (F4.2) se vor conforma cerinţelor specificate în punctul IPO22. Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice (F4.1) și Specificațiile de preț (F4.2). Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat în FDA punctul 3.4. Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile de preț (F4.2). Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDA punctul 3.7. Termenul de valabilitate a ofertelor Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDA punctul 3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă. Ofertanţilor ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele. Valuta ofertei Preţurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care FDA punctul 3.9. prevede altfel. Formatul ofertei Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.

Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

Depunerea ofertelor Oferta, scrisă şi semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA “RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei sau confirmă recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și a garanției pentru ofertă. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți. Termenul limită de depunere a ofertelor Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7. Oferte întîrziate SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor. În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise. Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. Deschiderea ofertelor Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

Secțiunea a-5-a. Evaluarea și compararea ofertelor

Confidenţialitate SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice. Clarificarea ofertelor Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33. În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia. Determinarea conformităţii ofertelor Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei. Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă: nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor specificate în contract; nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului; nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor. Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă. Neconformităţi, erori şi omiteri Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge. Evaluarea ofertelor Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus. Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, utilizînd instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Calificarea ofertantului Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul. Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităţilor acelui ofertant în executarea contractului. Descalificarea ofertantului Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare. Anularea procedurii Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

Secțiunea a-2-a. Adjudecarea contractului

Criteriul de adjudecare Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în FDA punctul 6.1. acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum şi altor condiţii şi cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului. Dreptul autorităţii contractante de a modifica cantităţile în timpul adjudecării La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micşora cu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, specificate iniţial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire. Înştiinţarea de adjudecare Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat. Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanţi în ofertele acestora. Ofertanţii necîştigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate. Garanţia de bună execuţie La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDA punctul 6.2., folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F3.3), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condiţiilor formularului (F3.3). Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte. Semnarea contractului O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului (F5.1) completat şi toate celelalte documente componente ale contratului. Ofertantul cîştigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare, în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat în FDA punctul 6.5. Dreptul de contestare Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă. Contestaţiile privind anunțurile de participare la procedurile de achiziție publică şi documentaţia de atribuire vor fi depuse pînă la termenul limită de depunere a ofertelor.

CAPITOLUL II FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I. Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive.

Dispoziții generale Nr. Rubrica Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii 1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, 1003600150783 1.2. Obiectul achiziției: Piese de schimb și accesorii necesare pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa I, pentru anul 2019 1.3. Numărul și tipul procedurii de achiziție: Nr.: Informația o găsiți în SIA RSAP, Licitație publică 1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Bunuri 1.5. Codul CPV: 33000000-0 1.6. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: CNAM şi servicii cu plată, anul 2019 1.7. Administratorul alocațiilor bugetare: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” 1.8. Partenerul de dezvoltare (după caz): Nu se utilizează 1.9. Denumirea cumpărătorului, IDNO: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, 1003600150783 1.10. Destinatarul bunurilor, IDNO: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, 1003600150783 1.11. Limba de comunicare: Limba română 1.12. Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire: SIA RSAP 1.13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate: Nu se aplică 1.14. Tipul contractului: Vânzare-cumpărare 1.15. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Nu se aplică

Listă bunurilor și specificații tehnice: Nr. d/o Cod CPV Denumire Lot Denumirea poziției Canti-tatea U/M Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință 1 33000000-0 Lot 1. Arterial Connection Cable Ref: PC80150 Arterial Connection Cable Ref: PC80150 1 Bucată Compatibil cu dispozitivul PiCCO2, Maquet. Cablu pentru conectarea senzorului de temperatura al cateterului la dispozitiv. Ref: PC80150. Termen de garantie 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 2 33000000-0 Lot 2. Injectate Sensor Cable Ref: PC80109 Injectate Sensor Cable Ref: PC80109 1 Bucată Compatibil cu dispozitivul PiCCO2, Maquet. Cablu sensor-injectare. Ref: PC80109. Termen de garantie 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 3 33000000-0 Lot 3. Pressure Connection Cable Ref: PMK-206 Pressure Connection Cable Ref: PMK-206 1 Bucată Compatibil cu dispozitivul PiCCO2, Maquet. Cablu pentru masurarea tensiunii arteriale invazive. Ref: PMK-206. Termen de garantie 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 4 33000000-0 Lot 4. Sensor de oxigen OOM202 Sensor de oxigen OOM202 33 Bucată Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 5 33000000-0 Lot 5. Sensor de oxigen (Ref:MX01049) Sensor de oxigen (Ref:MX01049) 52 Bucată Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 6 33000000-0 Lot 6. Senzor SpO2 tip Nellcor Senzor SpO2 tip Nellcor 35 Bucată Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 7 33000000-0 Lot 7. Manseta adult 25-35, cu conector 33059 compatibil cu Drager Infinity Delta Manseta adult 25-35, cu conector 33059 compatibil cu Drager Infinity Delta 80 Bucată Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 8 33000000-0 Lot 8. etCO2 sensor set Capnostat-III,cod ref: 4322975 etCO2 sensor set Capnostat-III,cod ref: 4322975 10 Bucată Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 9 33000000-0 Lot 9. Manseta adult 25-35, cu conector 330091 compatibil cu Nihon Kohden BSM-6501K Manseta adult 25-35, cu conector 330091 compatibil cu Nihon Kohden BSM-6501K 60 Bucată Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K, reutilizabil.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 10 33000000-0 Lot 10. Borcan reutilizabil 2 L cu capac +accesorii de suport Borcan reutilizabil 2 L cu capac+accesorii de suport 8 Set Compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Diametru portului de aspirare 10mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 10mm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 11 33000000-0 Lot 11. Cablu IBP Conectorul Distal 6 pini,Conectorul Proximal B¦Braun Cablu IBP Conectorul Distal 6 pini,Conectorul Proximal B¦Braun 3 Bucată Compatibil cu CS300 IABP - Maquet, reutilizabil.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 12 33000000-0 Lot 12. Insert sensor de flux neonatal, PSU, sterilizabil, ref :8410179 Insert sensor de flux neonatal, PSU, sterilizabil, ref :8410179 10 Bucată Compatibil cu neonatal ventilator pulmonar Drager Babylog VN500.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 13 33000000-0 Lot 13. Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP) Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP) 1 Bucată Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP). Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. (Art Nr. 22001) 14 33000000-0 Lot 14. Coș tip plasă inox compatibil cu Autoclav (sterilizator cu abur) seria CLG Coș tip plasă inox compatibil cu Autoclav (sterilizator cu abur) seria CLG 2 Bucată Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur - 105 Litri) seria CLG. Dimensiuni (380x400mm). Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: CLG-40L/LDVP 15 33000000-0 Lot 15. Transmitator de presiune 4 bar. Transmitator de presiune 4 bar. (Ref:404366/024) 2 Bucată Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. (Ref:404366/024) 16 33000000-0 Lot 16. Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C Safety Valve 3/4", 3,2 bar. st/st 2 Bucată Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref.(010013181) 17 33000000-0 Lot 17. STERILE AIR FILTER AUTOCLAVE SERIES 1000 STERILE AIR FILTER AUTOCLAVE SERIES 1000 2 Bucată Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 18 33000000-0 Lot 18. Comutator de presiune interval 0,2-6 bar Comutator de presiune interval 0,2-6 bar 1 Bucată Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: PN 5612 19 33000000-0 Lot 19. Valva pneumatica de control, parte al butobului de STOP, 9 bar Valva pneumatica de control, parte al butobului de STOP, 9 bar 2 Bucată Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: PXB-B392 20 33000000-0 Lot 20. Valva de control pneumatica, G3/4" 20mm Valva de control pneumatica, G3/4" 20mm 1 Bucată Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: 182750 21 33000000-0 Lot 21. Rolă cu cablu pentru siguranță la ușa față/spate Rolă cu cablu pentru siguranță la ușa față/spate 2 Bucată Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Cod produs: (S18) 22 33000000-0 Lot 22. Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri pentru Sterilizator cu plasma Reno-130D Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri pentru Sterilizator cu plasma Reno-130D 1 Set Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D, Garanție 12 luni, inclusiv instalare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 23 33000000-0 Lot 23. Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri Sterilizator cu plasma Reno-130D Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri Sterilizator cu plasma Reno-130D 1 Set Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D, Garanție 12 luni, inclusiv instalare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 24 33000000-0 Lot 24. Gel garnitură ușă (kit mentenanță) Gel garnitură ușă 10 Bucată Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 25 33000000-0 Lot 25. Senzor de oxigen Senzor de oxigen 13 Bucată Compatibil cu Maşina de Anestezie Drager, Fabius Plus, Valabile minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 26 33000000-0 Lot 26. Kit mentenanță 1 an pentru mașina de CEC Stockert S III Kit mentenanță 1 an pentru mașina de CEC Stockert S III 1 Set Compatibil cu mașina de CEC Stockert S III, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 27 33000000-0 Lot 27. Analizator de gaze medicale ScioFour Analizator de gaze medicale ScioFour 1 Bucată Pentru monitor pentru pacient Drager Infinity Delta. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. 28 33000000-0 Lot 28. Partea inferioară a suportului de sensor O2 (Ref: 8608923) Partea inferioară a suportului de sensor O2 (Ref: 8608923) 20 Bucată Compatibil cu partea superioară a suportului de sensor O2 de la masina de Anestezie Drager Fabius Plus.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 29 33000000-0 Lot 29. Borcan reutilizabil cu capac 2 L+accesorii de suport Borcan reutilizabil cu capac 2 L+accesorii de suport 4 Bucată Compatibil cu Aspirator chirurgical Cheiron Victoria Thorax. Diametru portului de aspirare 7mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 7mm. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. 30 33000000-0 Lot 30. Borcan reutilizabil cu capac 3 L+accesorii de suport Borcan reutilizabil cu capac 3 L+accesorii de suport 2 Bucată Compatibil cu Aspirator chirurgical Mizuho, MSP-205A. Diametru portului de aspirare 7mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 3 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 7mm. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. 31 33000000-0 Lot 31. Borcan reutilizabil cu capac 2 L+accesorii de suport Borcan reutilizabil cu capac 2 L+accesorii de suport 6 Bucată Compatibil cu Aspirator chirurgical Soring, Sonoca 300. Diametru portului de aspirare 7mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 7mm. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. 32 33000000-0 Lot 32. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon 6 Set Compatibil cu masina de Anestezie Drager Fabius Plus.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 33 33000000-0 Lot 33. Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice 10 Bucată Compatibil cu masina de Anestezie Maquet, Flow ic20.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 34 33000000-0 Lot 34. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon 5 Set Compatibil cu masina de Anestezie Maquet, Flow I c20.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 35 33000000-0 Lot 35. Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice 8 Set Compatibil cu analizatorul de gaze DRAGER SCIOFOUR. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 36 33000000-0 Lot 36. Set de becuri pentru lamelele de la laringoscop Becuri pentru lamelele de la laringoscop 13 Set Pentru setul de 5 lamele ale laringoscopului KaWe.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. 37 33000000-0 Lot 37. Acumulator (Tip nickel-metallhybrid 2,5v /3000 mah) Acumulator (Tip nickel-metallhybrid 2,5v /3000 mah) 13 Bucată Compatibil cu laringoscop Kawe, data limita a instalarii de minim 24 luni din data livrarii, minim 500 cicluri, minim 2200mAh. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. 38 33000000-0 Lot 38. Electrod neutru reutilizabil Electrod neutru reutilizabil 10 Bucată Compatibil cu electrocoagulatorul BOWA ARC 350/ARC 303.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 39 33000000-0 Lot 39. Miner autoclavabil pentru lampa de operatii Miner autoclavabil pentru lampa de operatii 4 Bucată Compatibil cu lampa de operatii cu satelit DRAGER POLARIS 200 LIGHT HEAD. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 40 33000000-0 Lot 40. Miner autoclavabil pentru lampa de operatii Miner autoclavabil pentru lampa de operatii 4 Bucată Compatibil cu lampa de operatii cu satelit.MERIVAARA MERILED 5.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 41 33000000-0 Lot 41. Tija pentru litotripsie ultrasonora de contact Tija pentru litotripsie ultrasonora de contact 6 Bucată Compatibila cu Olympus LUS-2.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 42 33000000-0 Lot 42. Tija pentru litotripsie ultrasonora de contact Tija pentru litotripsie ultrasonora de contact 5 Bucată Compatibila cu Richard Wolf. Ref:2271501. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 43 33000000-0 Lot 43. Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W 5 Bucată Compatibil cu oftalmoscop Heine Omega 200. Timpul de lucru ≥ 50h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 44 33000000-0 Lot 44. Sursă de alimentare cu cablul interconector și reglator de tensiune AC in: 220V DC out: 1 ÷ 6 V Dc out: >1.66 A Sursă de alimentare cu cablul interconector și reglator de tensiune AC in: 220V DC out: 1 ÷ 6 V Dc out: >1.66 A 1 Bucată Compatibil cu oftalmoscop Heine Omega 200. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 45 33000000-0 Lot 45. Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Ref: 1012-P-7006 Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Ref: 1012-P-7006 3 Bucată Compatibil cu oftalmoscop Keeler SL4 4AA. Timpul de lucru ≥ 50h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 46 33000000-0 Lot 46. Lampa pentru oftalmoscop (Ref:xhl#070) Lampa pentru oftalmoscop (Ref:xhl#070) 5 Bucată Compatibil cu oftalmoscop Heine Beta 200. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 47 33000000-0 Lot 47. Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W 20 Bucată Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI Lumera i. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 48 33000000-0 Lot 48. Modul de iluminare (Module Light Bulb)pentru microscop chirurgical OPMI PENTERO 900 Modul de iluminare (Module Light Bulb)pentru microscop chirurgical OPMI PENTERO 900 1 Bucată Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI PENTERO 900. Obligatoriu cu instalare și resetare contor. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie: minim 1000 ore de lucru.Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. 49 33000000-0 Lot 49. Software Upgrade pentru BTL CardioPoint Software Upgrade pentru spirometrul BTL-08 Spiro Pro 1 Bucată Instalare/Upgrade software BTL CardioPoint cu licență și utilizare pe PC minim 12 luni, pentru spirometrul BTL-08 Spiro Pro. Conform recomandărilor producătorului.Termen de instalare 30 zile din data solicitării. 50 33000000-0 Lot 50. Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic. Set 4 buc. Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic. Set 4 buc. 1 Set Compatibil cu spirometrul BTL-08 Spiro Pro. Reutilizabil. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu accesoriu de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. 51 33000000-0 Lot 51. Software Upgrade Software Upgrade pentru dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor ETD-4, Olympus. 2 Bucată Instalare/Upgrade software petru dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor ETD-4, Olympus. Conform recomandărilor producătorului.Termen de instalare 30 zile din data solicitării. 52 33000000-0 Lot 52. Sensor flow meter Sensor flow meter pentru ETD-4, Olympus. 1 Bucată Compatibil cu dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor ETD-4, Olympus. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 53 33000000-0 Lot 53. Lampa Xenon 100W pentru KARL STORZ Xenon 100 SCB Lampa Xenon pentru KARL STORZ Xenon 100 SCB 3 Bucată Compatibil cu surse de lumina endoscopice KARL STORZ Xenon 100 SCB. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 54 33000000-0 Lot 54. Lampa Xenon 150W pentru FUJINON EPX-2500 Lampa Xenon 150W pentru FUJINON EPX-2500 1 Bucată Compatibil cu surse de lumina endoscopice FUJINON EPX-2500. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 55 33000000-0 Lot 55. Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica Ref: XBO R 180W 5 Bucată Compatibil cu surse de lumina RICHARD WOLF Auto-LP 5123. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 56 33000000-0 Lot 56. Lampa Xenon 300W pentru surse de lumina endoscopice Lampa Xenon 300W pentru surse de lumina endoscopice Ref: 302917390 (PE300BF, MD-631) 3 Bucată Compatibil cu surse de lumina endoscopice FUJINON XL-4450, OLYMPUS CLV-S190, RICHARD WOLF Highlight X300. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 57 33000000-0 Lot 57. Filtru de apă 0,2µm petru dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor Filtru de apă 0,2µm petru dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor Ref: A1094 8 Bucată Compatibil dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor SOLUSCOPE Serie 1. Timpul de lucru = 90 zile (sau 1000cm²). Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Deoarece se află în perioada de garanție de 3 ani, cerem să fie doar de la producator. 58 33000000-0 Lot 58. Filtru LC241 Filtru LC241 1 Bucată Compatibil cu sistemul de purificare a apei ELGA PC210DUXXM1.Timpul de lucru = 6 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Deoarece se află în perioada de garanție de 3 ani, cerem să fie doar de la producator. 59 33000000-0 Lot 59. Filtru LC274 Filtru LC274 1 Bucată Compatibil cu sistemul de purificare a apei ELGA PC210DUXXM1.Timpul de lucru = 6 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Deoarece se află în perioada de garanție de 3 ani, cerem să fie doar de la producator. 60 33000000-0 Lot 60. Lampa UV LC285 Lampa UV LC285 1 Bucată Compatibil cu sistemul de purificare a apei ELGA. PC210DUXXM1.Timpul de lucru = 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Deoarece se află în perioada de garanție de 3 ani, cerem să fie doar de la producator. 61 33000000-0 Lot 61. Dispozitiv terapeutic de unde șoc/bobine cilindrice pentru emiterea undelor șoc montate în dispozitivul de terapie Dispozitiv terapeutic de unde șoc/bobine cilindrice pentru emiterea undelor șoc montate în dispozitivul de terapie 1 Bucată Dispozitiv terapeutic de unde șoc/bobine cilindrice pentru emiterea undelor șoc montate în dispozitivul de terapie. Compatibil cu Sistemul de litotripsie Extracorporeală ”Modulith SLK”, Storz Medical. Instalare. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 62 33000000-0 Lot 62. Fixator suport pentru inline ultrasound probe 2.3Hz Aloka Fixator suport pentru inline ultrasound probe 2.3Hz Aloka 1 Bucată Fixator suport pentru inline ultrasound probe 2.3Hz Aloka care se introduce in therapy head la utilajul MODULITH SLK STORZ MEDICAL 63 33000000-0 Lot 63. Reâncărcarea Balonului cu Heliu pentru Maquet CS300 Reâncărcarea Balonului cu Heliu pentru Maquet CS300 3 Bucată Ref: 0075-00-0024-01, Volum 2 L.; gaz inert; puritatea gazului 99,999%.Compatatibil cu Maquet CS300. Termen de prestare a serviciului 30 zile din momentul solicitării. 64 33000000-0 Lot 64. Acumulator reâncarcabil 12VDC, 17.2 Ah ,Ref : NP18-12B pentru Maquet CS300 Acumulator reâncarcabil 12VDC , 17.2 Ah ,Ref : NP18-12B pentru Maquet CS300 4 Bucată Acumulator reâncarcabil 12VDC, 17.2 Ah compatibil cu IABP Maquet CS300. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 65 33000000-0 Lot 65. Cablu de interconectare IBP 12 pini Philips-Bbraun,ref 5203406 Cablu de interconectare IBP 12 pini Philips-Bbraun,ref 5203406 2 Bucată Cablu de interconectare IBP pentru monitor de pacient IM12,Biocare,compatibil cu seturi de combitrans Bbraun.Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. 66 33000000-0 Lot 66. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C SomaSensor pentru adult(>40kg), ref: SAFB-SM 100 Bucată SomaSensor pentru adult compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C.Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. 67 33000000-0 Lot 67. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C SomaSensor pediatric (<40kg), ref: SAFB 20 Bucată SomaSensor pediatric compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. 68 33000000-0 Lot 68. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C Cablu reutilizabil de interconectare între modulul de preamplificare si SomaSensor, Canal 1 albastru RSC-1 1 Bucată Cablu reutilizabil de interconectare între modulul de preamplificare si SomaSensor, Canal 1 albastru RSC-1 compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C.Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. 69 33000000-0 Lot 69. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C Cablu reutilizabil de interconectare între modulul de preamplificare si SomaSensor, Canal 2 gri RSC-2 1 Bucată Cablu reutilizabil de interconectare între modulul de preamplificare si SomaSensor, Canal 2 gri RSC-2 compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C.Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. 70 33000000-0 Lot 70. Carcasa superioara cu interfața (Top enclosure with membrane panel) pentru Pulsoximetru Carcasa superioara cu interfața (Top enclosure with membrane panel) pentru Pulsoximetru 3 Bucată Carcasa superioara cu interfața (Top enclosure with membrane panel) Compatibila cu Pulsoximetru OxiMax N-65 71 33000000-0 Lot 71. Kit de mentenanta/calibrare + instalare pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender Kit de mentenanta/calibrare + instalare pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender 1 Set Pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Instalare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 72 33000000-0 Lot 72. Kit de mentenanta 1an + instalare pentru dispoztivul Maquet BMU 40 Kit de mentenanta 1an pentru dispoztivul Maquet BMU 40 2 Set Pentru dispoztivul Maquet BMU 40. Instalare+mentenanta dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european 73 33000000-0 Lot 73. Kit de mentenanta 1an + instalare pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System Kit de mentenanta 1an pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System 1 Set Pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System. Instalare + mentenanta dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european 74 33000000-0 Lot 74. Lampa pentru StarDust MC15 Lampa pentru StarDust MC15 2 Bucată Compatibil cu Analizator biochimic semiautomat Diasys StarDust MC15. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 75 33000000-0 Lot 75. Lampă halogen pentru analizator FLEXOR XL Lampă halogen pentru analizator FLEXOR XL 4 Bucată Compatibil cu Analizatorul Vitalab Flexor XL. Soclu G4, Tip filament C-6, 12V/20W, durata de viață min. 2000 h. REF: L7404. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 76 33000000-0 Lot 76. Membrană pompă vacuum pentru analizator FLEXOR XL Membrană pompă vacuum pentru analizator FLEXOR XL 4 Bucată Compatibil cu Analizatorul Vitalab Flexor XL. Termen de garantie 6 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 77 33000000-0 Lot 77. Kit mentenanță 1 an pentru analizatorul HORIBA Pentra C400 Kit mentenanță 1 an pentru analizatorul HORIBA Pentra C400 1 Set Compatibil cu Analizatorul HORIBA Pentra C400. Instalare si mentenanta dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 78 33000000-0 Lot 78. Lampă pentru microscop Lampă pentru microscop 12 Bucată Halogen, G4, 6V/20W. Durata de viață min 100 h. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 79 33000000-0 Lot 79. Piese pentru Architect c8000 Piese pentru Architect c8000 1 Set • 2-89165-02 Diaphragms for vacuum pumps– 1 unit, • 2-89359-02 Sheet valve for vacuum pump - 1 unit, • 2-94796-02 Diaphragm, Vacuum Pump New Style (RoHS)– 1 uni, • 2-94797-02 Sheet Valve for Vacuum Pump New Style (RoHS)– 1 unit, • 2-94798-02 O-Ring for Vacuum Pump New Style (RoHS) – 1 unit, • 2-89561-03 Valve,wash sol pumps and DI fill (RoHS) - 2 unit, • 2-89561-03 Valve,wash sol pumps and DI fill (RoHS) - 2 unit, • 09D51-02 Cuvette Drying Tip - 2 unit, • 09D42-02 CC CUV WIPER– 1 unit, • 7-93238-01 Tubing sample pipettor inner - 1 unit, • 7-93246-01 Tubing R1 pipettor inner– 1 unit, • 7-93247-01 Tubing R2 pipettor inner – 1 unit, • 7-93330-01 Tbg, HC noz-HC pmp (RoHS) – 1 unit., • 7-93257-02 Nozzle 2 & 3 wash solution– 2 unit, • 7-93286-01 TBG, ADC2, VLV, NC-ACD/ALK – 1 unit, • 7-93288-01 TBG, ALK2, VLV, NC-ACD/ALK – 1 unit, • 7-93289-01 TBG, ALK2, VLV, NO-LC WASTE -1 unit, • 7-93290-01 TBG ACD2 VLV NO-LC WASTE – 1 unit, • 7-93291-01 TBG, ACD/LK MAN-ALK NOZ – 1 unit, • 7-93292-01 TBG, ACD/ALK MAN-ACD NOZ - 1 unit, • 7-93342-01 TBG, ALK NOZ TO VAC MAN – 1 unit, • 7-93343-01 TBG ACD NOZ TO VAC MAN – 1 unit. Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garanție min. 6 luni Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 80 33000000-0 Lot 80. Lamp Halogen Assy 12V/50W Lamp Halogen Assy 12V/50W 2 Bucată Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, durata de viață min. 2000 h. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 81 33000000-0 Lot 81. Set verificare Cobas 6000 Set verificare Cobas 6000 1 Set Setul include: SAP test Elecsys - 1 buc, Blankcell Elecsys- 2 buc., Cell check Elecsys - 2 buc. Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 82 33000000-0 Lot 82. Kit maintenance modular E/E601 Kit maintenance modular E/E601 1 Bucată Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 83 33000000-0 Lot 83. Kit maintenance 1 C501 Kit maintenance 1 C501 1 Set Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 84 33000000-0 Lot 84. Electrod Sodiu Electrod Sodiu 1 Bucată Compatibil cu Analizator EASY/LYTE K/Na. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 85 33000000-0 Lot 85. Electrod Potasiu Electrod Potasiu 1 Bucată Compatibil cu Analizator EASY/LYTE K/Na. Termen de garantie 6 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 86 33000000-0 Lot 86. Electrod de referință Electrod de referință 1 Bucată Compatibil cu Analizator EASY/LYTE K/Na. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 87 33000000-0 Lot 87. Sample detector Sample detector 1 Bucată Compatibil cu Analizator EASY/LYTE K/Na. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 88 33000000-0 Lot 88. Unitatea de dozare a reactivului “ASSY No.73 (RBC SHEATH)” Unitatea de dozare a reactivului “ASSY No.73 (RBC SHEATH)” 2 Bucată Compatibil cu analizatorul hematologic Sysmex XN-1000. Ref: AJ464978. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 89 33000000-0 Lot 89. Supapa de aer Supapa de aer 1 Bucată Compatibil cu analizatorul hematologic Sysmex XN-1000. Ref: 44396736. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 90 33000000-0 Lot 90. Filtru No.532 Filtru No.532 2 Bucată Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: AP197694. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 91 33000000-0 Lot 91. Unitatea de burduf "Bellows unit No.7" Unitatea de burduf "Bellows unit No.7" 2 Bucată Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: 99105423. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 92 33000000-0 Lot 92. Unitatea de dozare a reactivului SYRINGE NO.27 ASSY Unitatea de dozare a reactivului SYRINGE NO.27 ASSY 4 Bucată Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: 05169836. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 93 33000000-0 Lot 93. Unitatea de dozare a reactivului "SYRINGE COMP. No.8 (C4/UF1K)" Unitatea de dozare a reactivului "SYRINGE COMP. No.8 (C4/UF1K)" 2 Bucată Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: 94322341. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 94 33000000-0 Lot 94. Membrane Drier IDG1-C06-X467 Membrane Drier IDG1-C06-X467 2 Bucată Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: AY100340. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 95 33000000-0 Lot 95. Tube pharmed BPT 1/8IN X 1/4IN Tube pharmed BPT 1/8IN X 1/4IN 1 Bucată Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: 44264865. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 96 33000000-0 Lot 96. Tube pharmed BPT 1/32IN X 5/32 Tube pharmed BPT 1/32IN X 5/32 2 Bucată Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: 44264834. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 97 33000000-0 Lot 97. Lampa halogen JB12V24WF6/SSM Lampa halogen JB12V24WF6/SSM 1 Bucată Compatibil cu analizatorul Sysmex CS-2100i. Ref: CR323182. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 98 33000000-0 Lot 98. „Pneumatic spring” pentru capac Rotixa 50RS ”Pneumatic spring” pentru capac Rotixa 50RS 2 Bucată Pentru centrifuga Hettich Rotixa 50RS, tip:G6 15 120 1 305 GA20 AB09 180N 09/02. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 99 33000000-0 Lot 99. Piese pentru Masina de Anestezie Twin stream Senzor oxigen (Type pitm12) 2 Bucată Compatibil cu Masina de Anestezie Carl Reiner, Twin stream. Instalare piesă și calibrare dispozitiv. Valabile minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. Certificat de conformitate european. 100 33000000-0 Lot 100. Piese pentru Masina de Anestezie Twin stream Senzor UltraFastOxygen (Type UFO 130-2) 2 Bucată Compatibil cu Masina de Anestezie Carl Reiner, Twin stream. Instalare piesă și calibrare dispozitiv. Valabile minim 12luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. Certificat de conformitate european. 101 33000000-0 Lot 101. Hârtie pentru ECG Nihon Kohden 1350K Hârtie pentru ECG Nihon Kohden 1350K 10 Set Ref: NKD-A054, dimensiuni: 210mm x 30m, set 10 bucăți, tip Z- Fold.Compatatibil cu ECG Nihon Kohden 1350K. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 102 33000000-0 Lot 102. Sistem filtrare pentru Drager VarioAir Sistem filtrare pentru Drager VarioAir 30 Bucată Ref: MP00555, volum 90 ml. Compatatibil cu Drager VarioAir. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 103 33000000-0 Lot 103. Cap camera full hd tip urologic (pendul cap) Cap camera full hd tip urologic (pendul cap) 1 Bucată Cap camera Full HD tip urologic (Pendul cap), cu posibilitate NBI si compatibil cu videoprocesorul OTV-S190. Rezoluție: 1080p; Tip sensor: CCD; Greutate: <90 grame; Lungime cablu: ≥4 m; Butoane de control incorporate; Conector tip Card-Edge; Posibilitatea de sterilizare cu oxid de etilena; Grad de protectie: BF; Cerințe de certificare: Conformitate cu directiva 93/42 CEE sau ISO 13485, IEC 60601; Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Declarație de la Ofertant – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalare, darea in exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. 104 33000000-0 Lot 104. Filtru ulei, aer (ZT45FF) Filtru ulei, aer (ZT45FF) 1 Set Pentru compresor (ZT45FF); Cerințe de certificare: Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Declarație de la Ofertant – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, în care să certifice compatibilitatea cu compresorul dat, termenul de garanție nu mai mic de12 luni. Instalare, resetarea intervalului de service. 105 33000000-0 Lot 105. Ulei compresor (ZT45FF) Ulei compresor (ZT45FF) 5 L Pentru compresor (ZT45FF), L; Cerințe de certificare: Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Declarație de la Ofertant – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, în care să certifice compatibilitatea cu compresorul dat, termenul de garanție nu mai mic de12 luni. Instalare, resetarea intervalului de service. 106 33000000-0 Lot 106. Valva de scurgere a apei, 230V, 50Hz Drain valve complete, 230V, 50Hz 1 Bucată Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: Z9236 107 33000000-0 Lot 107. Presostat aer, 250V, 50Hz Presostat aer, 250V, 50Hz, 75/30, 115/55 1 Bucată Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: A2-796 108 33000000-0 Lot 108. Pompa de aer, pentru uscare, 230V, 50Hz, Ref: 486.3.207-2 Pompa de aer, pentru uscare, 230V, 50Hz, Ref:486.3.207-2 3 Bucată Pompa de aer, pentru uscare, 230V, 50Hz, Ref:486.3.207-2 sau analog, compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 109 33000000-0 Lot 109. Conector pentru aer 4x2,5 mm Conector pentru aer 4x2,5 mm 5 Bucată Conector pentru alimentarea cu aer a valvei "Gemu" la sterilizatorul Selectomat PL.Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. 110 33000000-0 Lot 110. Seringa de 2.5ml Seringa de 2.5ml 2 Bucată Compatibil cu analizatorul hematologic automat Abbott Cell-Dyn Ruby. Tip conector: Luer lock. Ref: 28561-01. Termen de garanție: minim 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 111 33000000-0 Lot 111. Seringa de 500ul Seringa de 500ul 1 Bucată Compatibil cu analizatorul hematologic automat Abbott Cell-Dyn Ruby. Tip conector: Luer lock. Ref: 28560-01. Termen de garanție: minim 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 112 33000000-0 Lot 112. Pompa pentru tensiometru cu supapa dubla Pompa pentru tensiometru cu supapa dubla 20 Bucată Pompa pentru tensiometru mecanic/manual cu supapa dubla. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.

- Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | [nu vor fi acceptate] |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | [forma garanției a/b/c] Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29 Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău Codul fiscal: 1003600150783 Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448 Codul bancar: MOLDMD2X302: cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _______”. |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 1% din valoarea ofertei fără TVA. |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013 |
| 3.5. | Termenul de livraree: | La solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2019 |
| 3.6. | Locul livrării bunurilor: | IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare. Prin transfer, în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 60 zile |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | Nu se acceptă |
| Depunerea și deschiderea ofertelor |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: | SIA RSAP |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” |
| Evaluarea și compararea ofertelor |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | lei MD |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | BNM |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | Data deschiderii ofertelor |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Evaluarea va fi efectuată pe: loturi |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | Nu se aplică |
| Adjudecarea contractului |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de evaluare: cel mai mic preţ fără TVA, cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | 5% |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | [forma garanției de bună execuție a/b/c] a) Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 sau b) Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29 Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău Codul fiscal: 1003600150783 Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448 Codul bancar: MOLDMD2X302 cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | Nu se aplică |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | 5 zile |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________ Ion BALICA

| CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |
| --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. |
| Formular | Denumirea |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F3.2 | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare |
| F3.3 | Garanţie de bună execuţie |

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț de participare Nr.: ______________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri _______________________ ____________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor] Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__

Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.] __________________________________________________________________ [Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente] Beneficiar: _______________________________________________________ [numele şi adresa autorităţii contractante] Data: “___” _____________________ 20__ GARANŢIE DE OFERTĂ Nr._________________ _______________________________________________________________ a fost informată că [denumirea băncii] ____________________________________________________ (numit în continuare „Ofertant”) [numele ofertantului] urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “___” _____________________ 20__ (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea __________________________________________ [obiectul achiziţiei] conform anunțului de participare nr. __________________ din “___” _____________________ 20__. La cererea Ofertantului, noi, ____________________________________________, prin prezenta, [denumirea băncii] ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de: ______________________ (_______________________________________________________) [suma în cifre] ([suma în cuvinte]) la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile ofertei, şi anume: şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului;; sau (ii) eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilor licitaţiei, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţie. Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului. Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de “___” _____________________ 20__. _________________________________________ [semnătura autorizată a băncii]

Garanţie de bună execuţie (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție publică Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului] (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile] conform invitaţiei la procedura de achiziție publică nr. din _________. 201_ [numărul şi data procedurii de achiziție publică] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire. În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna] [introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului] CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I. Formular Denumirea F4.1 Specificaţii tehnice F4.2 Specificații de preț

|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
| Numărul procedurii de achiziție Conform SIA RSAP din Conform SIA RSAP__ |
| Denumirea procedurii de achiziție: Piese de schimb și accesorii pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa I, pentru anul 2019 |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bunuri |
| 33000000-0 | Lot 1. Arterial Connection Cable Ref: PC80150 |  |  |  | Compatibil cu dispozitivul PiCCO2, Maquet. Cablu pentru conectarea senzorului de temperatura al cateterului la dispozitiv. Ref: PC80150. Termen de garantie 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 2. Injectate Sensor Cable Ref: PC80109 |  |  |  | Compatibil cu dispozitivul PiCCO2, Maquet. Cablu sensor-injectare. Ref: PC80109. Termen de garantie 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 3. Pressure Connection Cable Ref: PMK-206 |  |  |  | Compatibil cu dispozitivul PiCCO2, Maquet. Cablu pentru masurarea tensiunii arteriale invazive. Ref: PMK-206. Termen de garantie 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 4. Sensor de oxigen OOM202 |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 5. Sensor de oxigen (Ref:MX01049) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 6. Senzor SpO2 tip Nellcor |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 7. Manseta adult 25-35, cu conector 33059 compatibil cu Drager Infinity Delta |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 8. etCO2 sensor set Capnostat-III,cod ref: 4322975 |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 9. Manseta adult 25-35, cu conector 330091 compatibil cu Nihon Kohden BSM-6501K |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K, reutilizabil.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 10. Borcan reutilizabil 2 L cu capac +accesorii de suport |  |  |  | Compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Diametru portului de aspirare 10mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 10mm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 11. Cablu IBP Conectorul Distal 6 pini,Conectorul Proximal B¦Braun |  |  |  | Compatibil cu CS300 IABP - Maquet, reutilizabil.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 12. Insert sensor de flux neonatal, PSU, sterilizabil, ref :8410179 |  |  |  | Compatibil cu neonatal ventilator pulmonar Drager Babylog VN500.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 13. Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP) |  |  |  | Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP). Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. (Art Nr. 22001) |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 14. Coș tip plasă inox compatibil cu Autoclav (sterilizator cu abur) seria CLG |  |  |  | Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur - 105 Litri) seria CLG. Dimensiuni (380x400mm). Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: CLG-40L/LDVP |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 15. Transmitator de presiune 4 bar. |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. (Ref:404366/024) |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 16. Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref.(010013181) |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 17. STERILE AIR FILTER AUTOCLAVE SERIES 1000 |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 18. Comutator de presiune interval 0,2-6 bar |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: PN 5612 |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 19. Valva pneumatica de control, parte al butobului de STOP, 9 bar |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: PXB-B392 |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 20. Valva de control pneumatica, G3/4" 20mm |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: 182750 |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 21. Rolă cu cablu pentru siguranță la ușa față/spate |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Cod produs: (S18) |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 22. Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri pentru Sterilizator cu plasma Reno-130D |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D, Garanție 12 luni, inclusiv instalare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 23. Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri Sterilizator cu plasma Reno-130D |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D, Garanție 12 luni, inclusiv instalare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 24. Gel garnitură ușă (kit mentenanță) |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 25. Senzor de oxigen |  |  |  | Compatibil cu Maşina de Anestezie Drager, Fabius Plus, Valabile minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 26. Kit mentenanță 1 an pentru mașina de CEC Stockert S III |  |  |  | Compatibil cu mașina de CEC Stockert S III, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 27. Analizator de gaze medicale ScioFour |  |  |  | Pentru monitor pentru pacient Drager Infinity Delta. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 28. Partea inferioară a suportului de sensor O2 (Ref: 8608923) |  |  |  | Compatibil cu partea superioară a suportului de sensor O2 de la masina de Anestezie Drager Fabius Plus.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 29. Borcan reutilizabil cu capac 2 L+accesorii de suport |  |  |  | Compatibil cu Aspirator chirurgical Cheiron Victoria Thorax. Diametru portului de aspirare 7mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 7mm. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 30. Borcan reutilizabil cu capac 3 L+accesorii de suport |  |  |  | Compatibil cu Aspirator chirurgical Mizuho, MSP-205A. Diametru portului de aspirare 7mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 3 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 7mm. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 31. Borcan reutilizabil cu capac 2 L+accesorii de suport |  |  |  | Compatibil cu Aspirator chirurgical Soring, Sonoca 300. Diametru portului de aspirare 7mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 7mm. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 32. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon |  |  |  | Compatibil cu masina de Anestezie Drager Fabius Plus.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 33. Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice |  |  |  | Compatibil cu masina de Anestezie Maquet, Flow ic20.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 34. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon |  |  |  | Compatibil cu masina de Anestezie Maquet, Flow I c20.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 35. Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice |  |  |  | Compatibil cu analizatorul de gaze DRAGER SCIOFOUR. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 36. Set de becuri pentru lamelele de la laringoscop |  |  |  | Pentru setul de 5 lamele ale laringoscopului KaWe.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 37. Acumulator (Tip nickel-metallhybrid 2,5v /3000 mah) |  |  |  | Compatibil cu laringoscop Kawe, data limita a instalarii de minim 24 luni din data livrarii, minim 500 cicluri, minim 2200mAh. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 38. Electrod neutru reutilizabil |  |  |  | Compatibil cu electrocoagulatorul BOWA ARC 350/ARC 303.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 39. Miner autoclavabil pentru lampa de operatii |  |  |  | Compatibil cu lampa de operatii cu satelit DRAGER POLARIS 200 LIGHT HEAD. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 40. Miner autoclavabil pentru lampa de operatii |  |  |  | Compatibil cu lampa de operatii cu satelit.MERIVAARA MERILED 5.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 41. Tija pentru litotripsie ultrasonora de contact |  |  |  | Compatibila cu Olympus LUS-2.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 42. Tija pentru litotripsie ultrasonora de contact |  |  |  | Compatibila cu Richard Wolf. Ref:2271501. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 43. Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W |  |  |  | Compatibil cu oftalmoscop Heine Omega 200. Timpul de lucru ≥ 50h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 44. Sursă de alimentare cu cablul interconector și reglator de tensiune AC in: 220V DC out: 1 ÷ 6 V Dc out: >1.66 A |  |  |  | Compatibil cu oftalmoscop Heine Omega 200. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 45. Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Ref: 1012-P-7006 |  |  |  | Compatibil cu oftalmoscop Keeler SL4 4AA. Timpul de lucru ≥ 50h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 46. Lampa pentru oftalmoscop (Ref:xhl#070) |  |  |  | Compatibil cu oftalmoscop Heine Beta 200. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 47. Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W |  |  |  | Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI Lumera i. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 48. Modul de iluminare (Module Light Bulb)pentru microscop chirurgical OPMI PENTERO 900 |  |  |  | Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI PENTERO 900. Obligatoriu cu instalare și resetare contor. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie: minim 1000 ore de lucru.Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 49. Software Upgrade pentru BTL CardioPoint |  |  |  | Instalare/Upgrade software BTL CardioPoint cu licență și utilizare pe PC minim 12 luni, pentru spirometrul BTL-08 Spiro Pro. Conform recomandărilor producătorului.Termen de instalare 30 zile din data solicitării. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 50. Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic. Set 4 buc. |  |  |  | Compatibil cu spirometrul BTL-08 Spiro Pro. Reutilizabil. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu accesoriu de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 51. Software Upgrade |  |  |  | Instalare/Upgrade software petru dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor ETD-4, Olympus. Conform recomandărilor producătorului.Termen de instalare 30 zile din data solicitării. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 52. Sensor flow meter |  |  |  | Compatibil cu dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor ETD-4, Olympus. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 53. Lampa Xenon 100W pentru KARL STORZ Xenon 100 SCB |  |  |  | Compatibil cu surse de lumina endoscopice KARL STORZ Xenon 100 SCB. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 54. Lampa Xenon 150W pentru FUJINON EPX-2500 |  |  |  | Compatibil cu surse de lumina endoscopice FUJINON EPX-2500. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 55. Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica |  |  |  | Compatibil cu surse de lumina RICHARD WOLF Auto-LP 5123. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 56. Lampa Xenon 300W pentru surse de lumina endoscopice |  |  |  | Compatibil cu surse de lumina endoscopice FUJINON XL-4450, OLYMPUS CLV-S190, RICHARD WOLF Highlight X300. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 57. Filtru de apă 0,2µm petru dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor |  |  |  | Compatibil dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor SOLUSCOPE Serie 1. Timpul de lucru = 90 zile (sau 1000cm²). Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Deoarece se află în perioada de garanție de 3 ani, cerem să fie doar de la producator. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 58. Filtru LC241 |  |  |  | Compatibil cu sistemul de purificare a apei ELGA PC210DUXXM1.Timpul de lucru = 6 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Deoarece se află în perioada de garanție de 3 ani, cerem să fie doar de la producator. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 59. Filtru LC274 |  |  |  | Compatibil cu sistemul de purificare a apei ELGA PC210DUXXM1.Timpul de lucru = 6 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Deoarece se află în perioada de garanție de 3 ani, cerem să fie doar de la producator. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 60. Lampa UV LC285 |  |  |  | Compatibil cu sistemul de purificare a apei ELGA. PC210DUXXM1.Timpul de lucru = 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Deoarece se află în perioada de garanție de 3 ani, cerem să fie doar de la producator. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 61. Dispozitiv terapeutic de unde șoc/bobine cilindrice pentru emiterea undelor șoc montate în dispozitivul de terapie |  |  |  | Dispozitiv terapeutic de unde șoc/bobine cilindrice pentru emiterea undelor șoc montate în dispozitivul de terapie. Compatibil cu Sistemul de litotripsie Extracorporeală ”Modulith SLK”, Storz Medical. Instalare. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 62. Fixator suport pentru inline ultrasound probe 2.3Hz Aloka |  |  |  | Fixator suport pentru inline ultrasound probe 2.3Hz Aloka care se introduce in therapy head la utilajul MODULITH SLK STORZ MEDICAL |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 63. Reâncărcarea Balonului cu Heliu pentru Maquet CS300 |  |  |  | Ref: 0075-00-0024-01, Volum 2 L.; gaz inert; puritatea gazului 99,999%.Compatatibil cu Maquet CS300. Termen de prestare a serviciului 30 zile din momentul solicitării. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 64. Acumulator reâncarcabil 12VDC, 17.2 Ah ,Ref : NP18-12B pentru Maquet CS300 |  |  |  | Acumulator reâncarcabil 12VDC, 17.2 Ah compatibil cu IABP Maquet CS300. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 65. Cablu de interconectare IBP 12 pini Philips-Bbraun,ref 5203406 |  |  |  | Cablu de interconectare IBP pentru monitor de pacient IM12,Biocare,compatibil cu seturi de combitrans Bbraun.Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 66. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C |  |  |  | SomaSensor pentru adult compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C.Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 67. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C |  |  |  | SomaSensor pediatric compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 68. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C |  |  |  | Cablu reutilizabil de interconectare între modulul de preamplificare si SomaSensor, Canal 1 albastru RSC-1 compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C.Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 69. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C |  |  |  | Cablu reutilizabil de interconectare între modulul de preamplificare si SomaSensor, Canal 2 gri RSC-2 compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C.Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 70. Carcasa superioara cu interfața (Top enclosure with membrane panel) pentru Pulsoximetru |  |  |  | Carcasa superioara cu interfața (Top enclosure with membrane panel) Compatibila cu Pulsoximetru OxiMax N-65 |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 71. Kit de mentenanta/calibrare + instalare pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender |  |  |  | Pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Instalare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 72. Kit de mentenanta 1an + instalare pentru dispoztivul Maquet BMU 40 |  |  |  | Pentru dispoztivul Maquet BMU 40. Instalare+mentenanta dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 73. Kit de mentenanta 1an + instalare pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System |  |  |  | Pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System. Instalare + mentenanta dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 74. Lampa pentru StarDust MC15 |  |  |  | Compatibil cu Analizator biochimic semiautomat Diasys StarDust MC15. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 75. Lampă halogen pentru analizator FLEXOR XL |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul Vitalab Flexor XL. Soclu G4, Tip filament C-6, 12V/20W, durata de viață min. 2000 h. REF: L7404. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 76. Membrană pompă vacuum pentru analizator FLEXOR XL |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul Vitalab Flexor XL. Termen de garantie 6 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 77. Kit mentenanță 1 an pentru analizatorul HORIBA Pentra C400 |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul HORIBA Pentra C400. Instalare si mentenanta dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 78. Lampă pentru microscop |  |  |  | Halogen, G4, 6V/20W. Durata de viață min 100 h. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 79. Piese pentru Architect c8000 |  |  |  | • 2-89165-02 Diaphragms for vacuum pumps– 1 unit, • 2-89359-02 Sheet valve for vacuum pump - 1 unit, • 2-94796-02 Diaphragm, Vacuum Pump New Style (RoHS)– 1 uni, • 2-94797-02 Sheet Valve for Vacuum Pump New Style (RoHS)– 1 unit, • 2-94798-02 O-Ring for Vacuum Pump New Style (RoHS) – 1 unit, • 2-89561-03 Valve,wash sol pumps and DI fill (RoHS) - 2 unit, • 2-89561-03 Valve,wash sol pumps and DI fill (RoHS) - 2 unit, • 09D51-02 Cuvette Drying Tip - 2 unit, • 09D42-02 CC CUV WIPER– 1 unit, • 7-93238-01 Tubing sample pipettor inner - 1 unit, • 7-93246-01 Tubing R1 pipettor inner– 1 unit, • 7-93247-01 Tubing R2 pipettor inner – 1 unit, • 7-93330-01 Tbg, HC noz-HC pmp (RoHS) – 1 unit., • 7-93257-02 Nozzle 2 & 3 wash solution– 2 unit, • 7-93286-01 TBG, ADC2, VLV, NC-ACD/ALK – 1 unit, • 7-93288-01 TBG, ALK2, VLV, NC-ACD/ALK – 1 unit, • 7-93289-01 TBG, ALK2, VLV, NO-LC WASTE -1 unit, • 7-93290-01 TBG ACD2 VLV NO-LC WASTE – 1 unit, • 7-93291-01 TBG, ACD/LK MAN-ALK NOZ – 1 unit, • 7-93292-01 TBG, ACD/ALK MAN-ACD NOZ - 1 unit, • 7-93342-01 TBG, ALK NOZ TO VAC MAN – 1 unit, • 7-93343-01 TBG ACD NOZ TO VAC MAN – 1 unit. Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garanție min. 6 luni Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 80. Lamp Halogen Assy 12V/50W |  |  |  | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, durata de viață min. 2000 h. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 81. Set verificare Cobas 6000 |  |  |  | Setul include: SAP test Elecsys - 1 buc, Blankcell Elecsys- 2 buc., Cell check Elecsys - 2 buc. Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 82. Kit maintenance modular E/E601 |  |  |  | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 83. Kit maintenance 1 C501 |  |  |  | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 84. Electrod Sodiu |  |  |  | Compatibil cu Analizator EASY/LYTE K/Na. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 85. Electrod Potasiu |  |  |  | Compatibil cu Analizator EASY/LYTE K/Na. Termen de garantie 6 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 86. Electrod de referință |  |  |  | Compatibil cu Analizator EASY/LYTE K/Na. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 87. Sample detector |  |  |  | Compatibil cu Analizator EASY/LYTE K/Na. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 88. Unitatea de dozare a reactivului “ASSY No.73 (RBC SHEATH)” |  |  |  | Compatibil cu analizatorul hematologic Sysmex XN-1000. Ref: AJ464978. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 89. Supapa de aer |  |  |  | Compatibil cu analizatorul hematologic Sysmex XN-1000. Ref: 44396736. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 90. Filtru No.532 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: AP197694. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 91. Unitatea de burduf "Bellows unit No.7" |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: 99105423. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 92. Unitatea de dozare a reactivului SYRINGE NO.27 ASSY |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: 05169836. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 93. Unitatea de dozare a reactivului "SYRINGE COMP. No.8 (C4/UF1K)" |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: 94322341. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 94. Membrane Drier IDG1-C06-X467 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: AY100340. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 95. Tube pharmed BPT 1/8IN X 1/4IN |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: 44264865. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 96. Tube pharmed BPT 1/32IN X 5/32 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: 44264834. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 97. Lampa halogen JB12V24WF6/SSM |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Sysmex CS-2100i. Ref: CR323182. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 98. „Pneumatic spring” pentru capac Rotixa 50RS |  |  |  | Pentru centrifuga Hettich Rotixa 50RS, tip:G6 15 120 1 305 GA20 AB09 180N 09/02. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 99. Piese pentru Masina de Anestezie Twin stream |  |  |  | Compatibil cu Masina de Anestezie Carl Reiner, Twin stream. Instalare piesă și calibrare dispozitiv. Valabile minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 100. Piese pentru Masina de Anestezie Twin stream |  |  |  | Compatibil cu Masina de Anestezie Carl Reiner, Twin stream. Instalare piesă și calibrare dispozitiv. Valabile minim 12luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 101. Hârtie pentru ECG Nihon Kohden 1350K |  |  |  | Ref: NKD-A054, dimensiuni: 210mm x 30m, set 10 bucăți, tip Z- Fold.Compatatibil cu ECG Nihon Kohden 1350K. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 102. Sistem filtrare pentru Drager VarioAir |  |  |  | Ref: MP00555, volum 90 ml. Compatatibil cu Drager VarioAir. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 103. Cap camera full hd tip urologic (pendul cap) |  |  |  | Cap camera Full HD tip urologic (Pendul cap), cu posibilitate NBI si compatibil cu videoprocesorul OTV-S190. Rezoluție: 1080p; Tip sensor: CCD; Greutate: <90 grame; Lungime cablu: ≥4 m; Butoane de control incorporate; Conector tip Card-Edge; Posibilitatea de sterilizare cu oxid de etilena; Grad de protectie: BF; Cerințe de certificare: Conformitate cu directiva 93/42 CEE sau ISO 13485, IEC 60601; Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Declarație de la Ofertant – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalare, darea in exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 104. Filtru ulei, aer (ZT45FF) |  |  |  | Pentru compresor (ZT45FF); Cerințe de certificare: Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Declarație de la Ofertant – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, în care să certifice compatibilitatea cu compresorul dat, termenul de garanție nu mai mic de12 luni. Instalare, resetarea intervalului de service. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 105. Ulei compresor (ZT45FF) |  |  |  | Pentru compresor (ZT45FF), L; Cerințe de certificare: Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Declarație de la Ofertant – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, în care să certifice compatibilitatea cu compresorul dat, termenul de garanție nu mai mic de12 luni. Instalare, resetarea intervalului de service. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 106. Valva de scurgere a apei, 230V, 50Hz |  |  |  | Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: Z9236 |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 107. Presostat aer, 250V, 50Hz |  |  |  | Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: A2-796 |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 108. Pompa de aer, pentru uscare, 230V, 50Hz, Ref: 486.3.207-2 |  |  |  | Pompa de aer, pentru uscare, 230V, 50Hz, Ref:486.3.207-2 sau analog, compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 109. Conector pentru aer 4x2,5 mm |  |  |  | Conector pentru alimentarea cu aer a valvei "Gemu" la sterilizatorul Selectomat PL.Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 110. Seringa de 2.5ml |  |  |  | Compatibil cu analizatorul hematologic automat Abbott Cell-Dyn Ruby. Tip conector: Luer lock. Ref: 28561-01. Termen de garanție: minim 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 111. Seringa de 500ul |  |  |  | Compatibil cu analizatorul hematologic automat Abbott Cell-Dyn Ruby. Tip conector: Luer lock. Ref: 28560-01. Termen de garanție: minim 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 112. Pompa pentru tensiometru cu supapa dubla |  |  |  | Pompa pentru tensiometru mecanic/manual cu supapa dubla. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. |  | Certificat de conformitate european. |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ Specificații de preț (F4.2) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție Conform SIA RSAP din _Conform SIA RSAP__ Denumirea procedurii de achiziție: Piese de schimb și accesorii pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa I, pentru anul 2019 Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA), lei Preţ unitar (cu TVA), lei Suma fără TVA, lei Suma cu TVA, lei Termenul de livrare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 33000000-0 Lot 1. Arterial Connection Cable Ref: PC80150 Bucată 1 În decurs de 30 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2019 Conform SIA RSAP 33000000-0 Lot 2. Injectate Sensor Cable Ref: PC80109 Bucată 1 33000000-0 Lot 3. Pressure Connection Cable Ref: PMK-206 Bucată 1 33000000-0 Lot 4. Sensor de oxigen OOM202 Bucată 33 33000000-0 Lot 5. Sensor de oxigen (Ref:MX01049) Bucată 52 33000000-0 Lot 6. Senzor SpO2 tip Nellcor Bucată 35 33000000-0 Lot 7. Manseta adult 25-35, cu conector 33059 compatibil cu Drager Infinity Delta Bucată 80 33000000-0 Lot 8. etCO2 sensor set Capnostat-III,cod ref: 4322975 Bucată 10 33000000-0 Lot 9. Manseta adult 25-35, cu conector 330091 compatibil cu Nihon Kohden BSM-6501K Bucată 60 33000000-0 Lot 10. Borcan reutilizabil 2 L cu capac +accesorii de suport Set 8 33000000-0 Lot 11. Cablu IBP Conectorul Distal 6 pini,Conectorul Proximal B¦Braun Bucată 3 33000000-0 Lot 12. Insert sensor de flux neonatal, PSU, sterilizabil, ref :8410179 Bucată 10 33000000-0 Lot 13. Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP) Bucată 1 33000000-0 Lot 14. Coș tip plasă inox compatibil cu Autoclav (sterilizator cu abur) seria CLG Bucată 2 33000000-0 Lot 15. Transmitator de presiune 4 bar. Bucată 2 33000000-0 Lot 16. Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C Bucată 2 33000000-0 Lot 17. STERILE AIR FILTER AUTOCLAVE SERIES 1000 Bucată 2 33000000-0 Lot 18. Comutator de presiune interval 0,2-6 bar Bucată 1 33000000-0 Lot 19. Valva pneumatica de control, parte al butobului de STOP, 9 bar Bucată 2 33000000-0 Lot 20. Valva de control pneumatica, G3/4" 20mm Bucată 1 33000000-0 Lot 21. Rolă cu cablu pentru siguranță la ușa față/spate Bucată 2 33000000-0 Lot 22. Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri pentru Sterilizator cu plasma Reno-130D Set 1 33000000-0 Lot 23. Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri Sterilizator cu plasma Reno-130D Set 1 33000000-0 Lot 24. Gel garnitură ușă (kit mentenanță) Bucată 10 33000000-0 Lot 25. Senzor de oxigen Bucată 13 33000000-0 Lot 26. Kit mentenanță 1 an pentru mașina de CEC Stockert S III Set 1 33000000-0 Lot 27. Analizator de gaze medicale ScioFour Bucată 1 33000000-0 Lot 28. Partea inferioară a suportului de sensor O2 (Ref: 8608923) Bucată 20 33000000-0 Lot 29. Borcan reutilizabil cu capac 2 L+accesorii de suport Bucată 4 33000000-0 Lot 30. Borcan reutilizabil cu capac 3 L+accesorii de suport Bucată 2 33000000-0 Lot 31. Borcan reutilizabil cu capac 2 L+accesorii de suport Bucată 6 33000000-0 Lot 32. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon Set 6 33000000-0 Lot 33. Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice Bucată 10 33000000-0 Lot 34. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon Set 5 33000000-0 Lot 35. Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice Set 8 33000000-0 Lot 36. Set de becuri pentru lamelele de la laringoscop Set 13 33000000-0 Lot 37. Acumulator (Tip nickel-metallhybrid 2,5v /3000 mah) Bucată 13 33000000-0 Lot 38. Electrod neutru reutilizabil Bucată 10 33000000-0 Lot 39. Miner autoclavabil pentru lampa de operatii Bucată 4 33000000-0 Lot 40. Miner autoclavabil pentru lampa de operatii Bucată 4 33000000-0 Lot 41. Tija pentru litotripsie ultrasonora de contact Bucată 6 33000000-0 Lot 42. Tija pentru litotripsie ultrasonora de contact Bucată 5 33000000-0 Lot 43. Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Bucată 5 33000000-0 Lot 44. Sursă de alimentare cu cablul interconector și reglator de tensiune AC in: 220V DC out: 1 ÷ 6 V Dc out: >1.66 A Bucată 1 33000000-0 Lot 45. Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Ref: 1012-P-7006 Bucată 3 33000000-0 Lot 46. Lampa pentru oftalmoscop (Ref:xhl#070) Bucată 5 33000000-0 Lot 47. Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W Bucată 20 33000000-0 Lot 48. Modul de iluminare (Module Light Bulb)pentru microscop chirurgical OPMI PENTERO 900 Bucată 1 33000000-0 Lot 49. Software Upgrade pentru BTL CardioPoint Bucată 1 33000000-0 Lot 50. Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic. Set 4 buc. Set 1 33000000-0 Lot 51. Software Upgrade Bucată 2 33000000-0 Lot 52. Sensor flow meter Bucată 1 33000000-0 Lot 53. Lampa Xenon 100W pentru KARL STORZ Xenon 100 SCB Bucată 3 33000000-0 Lot 54. Lampa Xenon 150W pentru FUJINON EPX-2500 Bucată 1 33000000-0 Lot 55. Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica Bucată 5 33000000-0 Lot 56. Lampa Xenon 300W pentru surse de lumina endoscopice Bucată 3 33000000-0 Lot 57. Filtru de apă 0,2µm petru dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor Bucată 8 33000000-0 Lot 58. Filtru LC241 Bucată 1 33000000-0 Lot 59. Filtru LC274 Bucată 1 33000000-0 Lot 60. Lampa UV LC285 Bucată 1 33000000-0 Lot 61. Dispozitiv terapeutic de unde șoc/bobine cilindrice pentru emiterea undelor șoc montate în dispozitivul de terapie Bucată 1 33000000-0 Lot 62. Fixator suport pentru inline ultrasound probe 2.3Hz Aloka Bucată 1 33000000-0 Lot 63. Reâncărcarea Balonului cu Heliu pentru Maquet CS300 Bucată 3 33000000-0 Lot 64. Acumulator reâncarcabil 12VDC, 17.2 Ah, Ref: NP18-12B pentru Maquet CS300 Bucată 4 33000000-0 Lot 65. Cablu de interconectare IBP 12 pini Philips-Bbraun,ref 5203406 Bucată 2 33000000-0 Lot 66. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C Bucată 100 33000000-0 Lot 67. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C Bucată 20 33000000-0 Lot 68. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C Bucată 1 33000000-0 Lot 69. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C Bucată 1 33000000-0 Lot 70. Carcasa superioara cu interfața (Top enclosure with membrane panel) pentru Pulsoximetru Bucată 3 33000000-0 Lot 71. Kit de mentenanta/calibrare + instalare pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender Set 1 33000000-0 Lot 72. Kit de mentenanta 1an + instalare pentru dispoztivul Maquet BMU 40 Set 2 33000000-0 Lot 73. Kit de mentenanta 1an + instalare pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System Set 1 33000000-0 Lot 74. Lampa pentru StarDust MC15 Bucată 2 33000000-0 Lot 75. Lampă halogen pentru analizator FLEXOR XL Bucată 4 33000000-0 Lot 76. Membrană pompă vacuum pentru analizator FLEXOR XL Bucată 4 33000000-0 Lot 77. Kit mentenanță 1 an pentru analizatorul HORIBA Pentra C400 Set 1 33000000-0 Lot 78. Lampă pentru microscop Bucată 12 33000000-0 Lot 79. Piese pentru Architect c8000 Set 1 33000000-0 Lot 80. Lamp Halogen Assy 12V/50W Bucată 2 33000000-0 Lot 81. Set verificare Cobas 6000 Set 1 33000000-0 Lot 82. Kit maintenance modular E/E601 Bucată 1 33000000-0 Lot 83. Kit maintenance 1 C501 Set 1 33000000-0 Lot 84. Electrod Sodiu Bucată 1 33000000-0 Lot 85. Electrod Potasiu Bucată 1 33000000-0 Lot 86. Electrod de referință Bucată 1 33000000-0 Lot 87. Sample detector Bucată 1 33000000-0 Lot 88. Unitatea de dozare a reactivului “ASSY No.73 (RBC SHEATH)” Bucată 2 33000000-0 Lot 89. Supapa de aer Bucată 1 33000000-0 Lot 90. Filtru No.532 Bucată 2 33000000-0 Lot 91. Unitatea de burduf "Bellows unit No.7" Bucată 2 33000000-0 Lot 92. Unitatea de dozare a reactivului SYRINGE NO.27 ASSY Bucată 4 33000000-0 Lot 93. Unitatea de dozare a reactivului "SYRINGE COMP. No.8 (C4/UF1K)" Bucată 2 33000000-0 Lot 94. Membrane Drier IDG1-C06-X467 Bucată 2 33000000-0 Lot 95. Tube pharmed BPT 1/8IN X 1/4IN Bucată 1 33000000-0 Lot 96. Tube pharmed BPT 1/32IN X 5/32 Bucată 2 33000000-0 Lot 97. Lampa halogen JB12V24WF6/SSM Bucată 1 33000000-0 Lot 98. „Pneumatic spring” pentru capac Rotixa 50RS Bucată 2 33000000-0 Lot 99. Piese pentru Masina de Anestezie Twin stream Bucată 2 33000000-0 Lot 100. Piese pentru Masina de Anestezie Twin stream Bucată 2 33000000-0 Lot 101. Hârtie pentru ECG Nihon Kohden 1350K Set 10 33000000-0 Lot 102. Sistem filtrare pentru Drager VarioAir Bucată 30 33000000-0 Lot 103. Cap camera full hd tip urologic (pendul cap) Bucată 1 33000000-0 Lot 104. Filtru ulei, aer (ZT45FF) Set 1 33000000-0 Lot 105. Ulei compresor (ZT45FF) L 5 33000000-0 Lot 106. Valva de scurgere a apei, 230V, 50Hz Bucată 1 33000000-0 Lot 107. Presostat aer, 250V, 50Hz Bucată 1 33000000-0 Lot 108. Pompa de aer, pentru uscare, 230V, 50Hz, Ref: 486.3.207-2 Bucată 3 33000000-0 Lot 109. Conector pentru aer 4x2,5 mm Bucată 5 33000000-0 Lot 110. Seringa de 2.5ml Bucată 2 33000000-0 Lot 111. Seringa de 500ul Bucată 1 33000000-0 Lot 112. Pompa pentru tensiometru cu supapa dubla Bucată 20 Total Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |

| CAPITOLUL V FORMULARUL DE CONTRACT |
| --- |
| Formular | Denumirea |
| F 5.1 | Contract-model |

| Contract model F5.1 |
| --- |
| ACHIZIŢII PUBLICE |
| Contract Nr. 06-1/_____ de achiziţionare a pieselor de schimb și accesoriilor necesare pentru mentenanța dispozitivelor medicale, pentru anul 2019 Cod CPV: 33000000-0 . . 2019 mun. Chișinău |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| . reprezentată prin director, dl. , care acţionează în baza Statutului, denumit în continuare Vînzător pe de o parte, | IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”, reprezentată prin director, dl. Anatol CIUBOTARU, care acţionează în baza Regulamentului, denumit în continuare cumpărător, pe de alta parte, |
| ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: Achiziţionarea Pieselor de schimb și accesoriilor necesare pentru mentenanța dispozitivelor medicale, pentru anul 2019, denumite în continuare Bunuri, Cod CPV:33000000-0, conform Licitație publică nr. conform SIA RSAP din conform SIA RSAP, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului nr. ________din __.__.2019. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: Specificaţia tehnică; Specificație de preț; Garanția de bună execuție. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. |
| Obiectul Contractului |
| Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. Cumpărătorul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Vînzător. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. Termenul de garanție [valabilitate, după caz]a Serviciilor sînt indicate în Specificație. |
| Termeni şi condiţii de livrare |
| Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător, în condiții Incoterms 2013, DDP – Franco destinație vămuit, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2019. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: Originalele facturilor fiscale; Act de primire predare; Certificatul de conformitate conform specificaţiei prezentului contract; Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. |
| Preţul şi condiţii de plată |
| Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ( , 00 bani) MLD. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldoveneşti. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer, în decurs de 30 de zile după livrarea fiecărei partide. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract. |
| Condiţii de predare-primire |
| Bunurile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Cumpărător dacă: cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. |
| Standarde |
| Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. |
| Obligaţiile părţilor |
| În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă: să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. |
| Forţa majoră |
| Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. |
| Rezilierea |
| Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite; Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va da curs rezilierii. |
| Reclamaţii |
| Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 10 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată. Sancţiuni Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este___________________________, în cuantum de 5% din valoarea contractului. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a Bunurilor nelivrate. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma datoriei, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a datoriei. |
| Drepturi de proprietate intelectuală |
| Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. |
| Dispoziţii finale |
| Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător şi contabilitatea cumpărătorului. Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2019. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi, ___. .2019. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. |
| Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| ___________________ | IMSP Spitalul Clinic Republican„Timofei Moşneaga” |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: MD-2025, mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 29 |
| Tel./Fax: | Telefon: cont: 022 403 484; fax: 022 729 033; |
| Cod IBAN: | Cod IBAN: MD38TRPCCC518430A00076AA |
| Banca: | MF - Trezoreria de Stat |
| Codul băncii: | Adresa: str.Constantin Tănase, 9 |
| Cod fiscal: | Codul băncii: TREZMD2X |
| Cod TVA: | Cod fiscal: 1003600150783 |
| Semnăturile părţilor |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| _________________:______________ | Anatol CIUBOTARU:__________________ |
| L.Ș. | L.Ș. |
| Contabil: |
| Înregistrat Nr.: |
| Trezoreria: |
| Data: |

Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf:  „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.”