Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “15” septembrie 2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Piese de schimb pentru Dispozitivele Medicale, pentru anul 2025, prin procedura de achiziții: Licitație publică

- Denumirea autorității contractante:  IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”;

- IDNO: 1003600150602;

- Adresa: mun Chișinău, str. Vladimir Korolenko 2;

- Numărul de telefon/fax: 0(22)- 82-90-16;

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: imspinn@gmail.com, vitaliejora@mail.ru;

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea  serviciilor medicale;

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Suma planificata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray SV300/600/650 | buc | 1 | Valva de expiratie in ansamblu cu senzorul de flux Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray SV300/600/650 | 10 800,00 |
| 2 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray SV300/600/650 | buc | 1 | Valva de inspiratie in ansamblu cu senzorul de flux Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray SV300/600/650 | 7 200,00 |
| 3 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray SV300 | buc | 1 | Valva proportionala de O2 Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray SV300 | 28 800,00 |
| 4 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray SV300 | buc | 2 | Turbina de aer Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray SV300 | 80 400,00 |
| 5 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray SV300 | set | 4 | Kit de mentenanta SV300 Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray SV300 | 19 680,00 |
| 6 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray SV600/650 | set | 9 | Kit de mentenanta SV600/650 Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray SV600/650 | 55 080,00 |
| 7 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray SV300/600/650 | buc | 10 | Senzor galvanic de O2 Senzor galvanic de O2 Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray SV300/600/650 | 18 600,00 |
| 8 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray SV300 | buc | 1 | Baterie reincarcabila PN 115-025022-00 Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray SV300 | 15 000,00 |
| 9 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru Masina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO | buc | 2 | Kit de mentenanta WATO EX-65 PRO Compatibile cu Masina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO | 15 120,00 |
| 10 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru Masina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO | buc | 2 | Senzor galvanic de O2 Compatibile cu Masina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO | 3 600,00 |
| 11 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru Masina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO | buc | 10 | Filtru de spuma pentru canistra de absorbtie de CO2 Compatibile cu Masina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO | 600,00 |
| 12 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru Aparat de ventilare Prunus Boaray 5000D | buc | 2 | Sensor de oxigen Sensor de oxigen tip MOX4, pentru Aparat de ventilare Prunus Boaray 5000D | 3 500,00 |
| 13 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru Aparat de ventilare Prunus Boaray 5000D | buc | 1 | Sistem de racire a compresorului Compresor cooling system p/n: 8006-00041-00, pentru Aparat de ventilare Prunus Boaray 5000D | 6 000,00 |
| 14 | 33100000-1 | Piesa de schimb pentru distiator de apa AE 10 МO | buc | 3 | Rezistente electrice de incalzire Rezistente electrice de incalzire compatibile cu distilator de apa AE 10 МO | 2 500,00 |
| 15 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru Masina de anestezie MindrayMindray WATO EX-65PRO | buc | 1 | Kit de mentenanta Kit de mentenanta compatibile cu masina de anestezie Mindray WATO EX-65PRO | 7 500,00 |
| 16 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | buc | 6 | sensor de flux compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 32 000,00 |
| 17 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | buc | 3 | Kit anual de mentenanta compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 24 000,00 |
| 18 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru ventilator pulmonar Belavista | buc | 1 | Filtru de admisie Belavista Inlet Filter, tip HEPA, incorporat in cartus special compatibil cu ventilator pulmonar Belavista 1000 IMTMEDICAL | 13 500,00 |
| 19 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru ventilator pulmonar Belavista | buc | 1 | Valva de expir integrata Valva de expir integrata, compatibila cu ventilator pulmonar Belavista 1000 IMTMEDICAL | 24 600,00 |
| 20 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru ventilator pulmonar Belavista | buc | 2 | sensor de flux compatibil cu ventilator pulmonar Belavista 1000 IMTMEDICAL | 7 200,00 |
| 21 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru ventilator pulmonar Belavista | buc | 1 | sensor de oxigen compatibil cu ventilator pulmonar Belavista 1000 IMTMEDICAL | 2 500,00 |
| 22 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru ventilator pulmonar Philips Respironics | buc | 1 | sensor de oxigen compatibila cu ventilator pulmonar Philips Respironics Trilogy EVO | 2 100,00 |
| 23 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru monitor de pacient Comen C50 | buc | 3 | pompa de aer pompa de aer, mini pump CJP37 C12B1, DC:12V ON0815CC, WRF-370CA-12V15, compatibila cu monitor de pacient Comen C50 | 3 500,00 |
| 24 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru aparatul de ventilare mecanica cu monitor UVENT-T | buc | 4 | Sensor de flux Compatibile cu aparatul de ventilare mecanica cu monitor UVENT-T/UM300 UTAS | 22 000,00 |
| 25 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru aparatul de ventilare mecanica cu monitor UVENT-T | buc | 4 | Valva de expir Compatibile cu aparatul de ventilare mecanica cu monitor UVENT-T/UM300 UTAS | 26 000,00 |
| 26 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru aparatul de ventilare mecanica cu monitor UVENT-T | buc | 4 | Kit de mentenata turbina Compatibile cu aparatul de ventilare mecanica cu monitor UVENT-T/UM300 UTAS | 21 200,00 |
| 27 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru aparatul de ventilare mecanica cu monitor UVENT-T | buc | 4 | Ventilator racire Compatibile cu aparatul de ventilare mecanica cu monitor UVENT-T/UM300 UTAS | 11 200,00 |
| 28 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru aparatul de ventilare mecanica cu monitor UVENT-T | buc | 4 | Sensor de O2 Compatibile cu aparatul de ventilare mecanica cu monitor UVENT-T/UM300 UTAS | 18 000,00 |
| 29 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala Drager Perseus 500 | buc | 1 | Kit anual de mentenanta compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala Drager Perseus 500 | 10 000,00 |
| 30 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala Drager Perseus 500 | buc | 1 | Sensor O2 compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala Drager Perseus 500 | 4 000,00 |
| 31 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru analizatorul PCE-210 | buc | 3 | Pompe pentru evacuarea deseurilor CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul PCE-210 | 8 700,00 |
| 32 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru analizatorul PCE-210 | buc | 2 | Valva 3 directionala CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul PCE-210 | 3 960,00 |
| 33 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru analizatorul PCE-210 | buc | 3 | Valva unidirectionala (S) CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul PCE-210 | 2 160,00 |
| 34 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru analizatorul PCE-210 | buc | 1 | Pompa de aer sub presiune CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul PCE-210 | 3 000,00 |
| 35 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru analizatorul PCE-210 | set | 1 | Inel O pentru seringa de diluant CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul PCE-210 | 300,00 |
| 36 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru analizatorul PCE-210 | buc | 1 | Inel O pentru seringa de hemolizer CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul PCE-210 | 300,00 |
| 37 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru analizatorul PCE-210 | set | 1 | Inel O pentru seringa de proba CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul PCE-210 | 300,00 |
| 38 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru analizatorul PCE-210 | buc | 3 | Pompa tub CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul PCE-210 | 9 900,00 |
| 39 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru analizatorul Selectra Pro XS | buc | 1 | Rulment cu bile 2.5x6x2.6mm CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul Selectra Pro XS | 720,00 |
| 40 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru analizatorul Selectra Pro XS | buc | 1 | Filtru IFL 340 CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul Selectra Pro XS | 5 400,00 |
| 41 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru analizatorul Selectra Pro XS | buc | 2 | Valva 3 directionala CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul Selectra Pro XS | 12 480,00 |
| 42 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru analizatorul Selectra Pro XS | buc | 1 | Unitate de ac de proba CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul Selectra Pro XS | 5 040,00 |
| 43 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru analizatorul Selectra Pro XS | buc | 2 | Curea de distributie 80T/T2.5/200 CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul Selectra Pro XS | 1 440,00 |
| 44 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru analizatorul Selectra Pro XS | buc | 1 | Kit anual de mentenanta CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul Selectra Pro XS | 36 000,00 |
| 45 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru sterilizator cu aer uscat Memmert | buc | 2 | Garnitura Garnitura pentru usa de la sterilizator cu aer uscat Memmert SFE 600 | 5 000,00 |
| 46 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru analizator Stat Fax 1904 | buc | 2 | Lampa 10W 6V G4 Lampa 10W 6V G4,Compatibil cu Analizatorul Sat Fax 1904 | 1 296,00 |
| 47 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru analizator Selectra Pro M | set | 2 | Bloc de supape CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul Selectra Pro M | 37 200,00 |
| 48 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru analizator Selectra Pro M | buc | 1 | Kit de mentenanta CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul Selectra Pro M | 36 000,00 |
| 49 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru Microscop operator OPMI Vario | buc | 1 | Modul de lampa cu xenon Modul de lampa cu xenon, compatibil cu microscop operator OPMI Vario | 159 667.00 |
| 50 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru Microscop operator OPMI Pentero 900 | buc | 1 | Modul de lampa cu xenon Modul de lampa cu xenon, compatibil cu microscop operator OPMI Pentero 900 | 259 548,00 |
| 51 | 33100000-1 | Piesa de schimb pentru compresor BOTTARINI KSA 22 de la generator INMATEC PO-50 | buc | 1 | Supapa de eliminare a condensului Compatibila cu compresor de aer medical BOTTARINI KSA 22 | 7 000,00 |
| 52 | 33100000-1 | Piesa de schimb pentru compresor BOTTARINI KSA 22 de la generator INMATEC PO-50 | buc | 1 | Supapa principala de admisie a aerului pe compresor Compatibila cu compresor de aer medical BOTTARINI KSA 22 | 20 000,00 |
| 53 | 33100000-1 | Piesa de schimb pentru compresorBOTTARINI KSA 22 de la generator INMATEC PO-50 | buc | 1 | Carcasa filtrului de aer a compresorului Compatibila cu compresor de aer medical BOTTARINI KSA 22 | 2 000,00 |
| 54 | 33100000-1 | Piesa de schimb pentru compresor BOTTARINI KSA 22 de la generator INMATEC PO-50 | buc | 1 | Curea de transmisie a compresorului Compatibila cu compresor de aer medical BOTTARINI KSA 22 | 10 000,00 |
| 55 | 33100000-1 | Piesa de schimb pentru compresor BOTTARINI KSA 22 de la generator INMATEC PO-50 | buc | 1 | Presostat la uscator de aer Compatibila cu compresor de aer medical BOTTARINI KSA 22 | 3 000,00 |
| 56 | 33100000-1 | Piese de schimb pentru Generator de Oxigen IM-GO 400 | buc | 1 | Kit de mentenanta*Filtru de aer INVERSYS 55+(12067) Buc 1 *Filtru de ulei INVERSYS55+ (922) Buc 1 *Filtru panoului de admisie INVERSYS55+ (848) Buc 1 *Ulei pentru compresor / SmartOil INVERSYS55+(R46) (5 Litri canistra) Litri 40 *Separator INVERSYS55+( 965) Buc 1 *ORING (4012) Buc 1 *IDEL 32075M FILTER ELEMENT FOR (AF0476XM FILTER) Buc 1 *IDEAL 32075S FILTER ELEMENT FOR( AF0476XS FILTER) Buc 1 *IDEAL 32075XS FILTER ELEMENT FOR (AF0306A2 ADSORBER FILTER ) Buc 1 *IDEAL 32075XS FILTER ELEMENT FOR (AF0306A2 ADSORBER FILTER ) Buc 1 *WALKER E30412SR FILTER ELEMENT ( FOR A3051MS FILTER) Buc 1 *IDEAL 7050P FILTER ELEMENT( FOR AF0076P FILTER) Buc 1 *ААF 0476 HOUSING+ 32075 FILTER ELEMENT Buc 1 *18558 MIN.PRES. VALVE KIT MPV. ( TO9000) Buc 1 *12426 INTAKE VALVE KIT – 1 buc. (TO9000) Buc 1 *12464 THER. VALVE KIT YLF-8 Buc 1 *12430 INTAKE VALVE S. VALVE – 1 buc. ( TO9000) Buc 1 | 213 270,00 |
| 57 | 33100000-1 | Piesa de schimp pentru pompa de alimentare Enteroport plus | buc | 2 | Bloc de alimentare Enteroport plus power supply SP- Euro Plug B/Braun, 5,8 V -550mA | 1 900,00 |
| 58 | 33100000-1 | Piesa de schimb pentru autoclav Tuttnauer 3870M | buc | 2 | Garnitura Garnitura pentru usa de la sterilizator cu aer uscat compatibilă cu Tuttnauer 3870M | 7 000,00 |
| 59 | 33100000-1 | Piesa de schimb pentru sterilizator Memmert | buc | 2 | Garnitura Garnitura pentru usa de la sterilizator cu aer uscat compatibilă cu Memmert SFE 600 | 8 000,00 |
| 60 | 33100000-1 | Piesa de schimb pentru analizatorul Caretium XI-931 CT | buc | 1 | Electrod Electrod Na+ compatibil cu dispozitivul Caretium XI-931 CT | 4 560,00 |
| 61 | 33100000-1 | Piesa de schimb pentru analizatorul Caretium XI-931 CT | buc | 1 | Electrod Elektrod K+ compatibil cu dispozitivul Caretium XI-931 CT | 4 560,00 |
| 62 | 33100000-1 | Piesa de schimb pentru analizatorul Caretium XI-931 CT | buc | 1 | Electrod Electrod Cl - compatibil cu dispozitivul Caretium XI-931 CT | 4 560,00 |
| 63 | 33100000-1 | Piesa de schimb pentru analizatorul Caretium XI-931 CT | buc | 2 | Electrod Electrod pH compatibil cu dispozitivul Caretium XI-931 CT | 9 120,00 |
| 64 | 33100000-1 | Piesa de schimb pentru analizatorul Caretium XI-931 CT | buc | 2 | Electrod Electrod Reference compatibil cu dispozitivul Caretium XI-931 CT | 9 120,00 |
| 65 | 33100000-1 | Piesa de schimb pentru analizatorul Caretium XI-931 CT | buc | 2 | Tub de silicon Tub pompei din silicon compatibil cu dispozitivul Caretium XI-931 CT | 2 640,00 |
| 66 | 33100000-1 | Piesa de schimb pentru analizatorul Caretium XI-931 CT | buc | 1 | Ac de aspirare Ac de aspirare XI-931 compatibil cu dispozitivul Caretium XI-931 CT | 1 680,00 |
| 67 | 33100000-1 | Piesa de schimb pentru analizatorul Caretium XI-931 CT | buc | 1 | Membrana de aspirare Membrana de asamblare tip XI-931 compatibil cu dispozitivul Caretium XI-931 CT | 876,00 |
| 68 | 33100000-1 | Piesa de schimb pentru distilator de apa AE-10 MO | buc | 6 | Element de încălzire Element de încălzire compatibil cu distilator de apa AE-10 MO compatibil cu dispozitivul Caretium XI-931 CT | 3 500,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 1 397 377,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică;

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite;

- Termenii și condițiile de livrare solicitați:

În decurs de 10 zile de la solicitare IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”, conform necesităților acestuia, pe parcuesul anului 2025, INCOTERMS DDP;

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025;

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu;

- Livrarea bunurilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu;

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | Obligatoriu |
| 2 | Declarația privind valabilitatea ofertei | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (60 de zile) se va calcula din data deschiderii acestora. | Obligatoriu |
| 3 | Scrisoare de garanţie bancară, sau transfer la contul autorității contractante | Conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP INN “Diomid Gherman” cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii: IMSP INN “Diomid Gherman” (b) datele bancare: BC MOLDINDCONBANK SA (c)codul fiscal: 1003600150602 (d) contul de decontare: MD92ML022510000000003804 (e) contul bancar: MOLDMD2X | Obligatoriu |
| 4 | Garanţia de bună execuţie | Conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului, Garantia de bună execuție va fi prezentată la semnarea contractului | Obligatoriu |
| 5 | Specificaţii tehnice | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 6 | Specificaţii de preț | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 7 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat ne conform constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 9 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 10 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 11 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 12 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat castigator va prezenta Declarația autorității contractante în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz DA, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA;

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz DA, cuantumul 5 % din valoarea contractului de achizitie, cu TVA;

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu;

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu;

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu;

- Ofertele se prezintă în valuta: moneda națională

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: corespunderea cerințelor solicitate, cel mai mic preț oferit, pe Loturi;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform platformei SIA RSAP;

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP;

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile;

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP;

Ofertele întârziate vor fi respinse;

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP;

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat;

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu;

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu este cazul;

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu este cazul;

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu este cazul

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP;

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu;

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Vladimir DOLGHI______________________