# ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție de valoarea mică

- Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

- IDNO: 79592

- Tipul procedurii de achiziție: Valoare mică

- Obiectul achiziției:  Servicii de întreținere tehnică a dulapurilor frigorifice

- Cod CPV: 39000000-2

Prezentul anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării serviciilor de întreținere tehnică a dulapurilor frigorifice, conform necesităților Băncii Naționale a Moldovei (în continuare – Beneficiar).

Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul: Servicii de întreținere tehnică a dulapurilor frigorifice |  |  |  |  |  |
| 1. | 39711100-0 | Servicii de deservire tehnică frigider de tip Dulap frigorific cu o uşă, model CM-107S - 2 buc. | serviciu | 1 | - Controlul funcționării și reglajul aparatelor de control și măsurare; - Verificarea absenței scurgerilor de agent frigorific; - Curățarea condensatorului; - Curățarea sistemului de drenaj. |
| 2. | 39711100-0 | Servicii de deservire tehnică frigider de tip Dulap frigorific cu o uşă, model CB-107S - 2 buc. | serviciu | 1 |  |

6. Termenul de prestare solicitat: Prestarea serviciilor se va efectua de către Prestator, pe parcursul anului 2022, la adresa Beneficiarului: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI,  în baza solicitării scrise (e-mail) a Beneficiarului, în termen de 3 zile lucrătoare.

Notă: La solicitarea Beneficiarului, Prestatorul efectuează reparația utilajului defectat, iar costul  pieselor de schimb și consumabilele vor fi acoperite de Beneficiar.

Chemările în caz de necesitate se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului.

7. Metoda și condițiile de plată: Achitarea plății pentru Serviciile prestate de Prestator și recepționate de către Beneficiar se efectuează în baza Actului de prestare a serviciilor, semnat de reprezentanții ambelor Părți, a facturii fiscale electronice prezentate de către Prestator, în termen de 10 zile lucrătoare din data recepționării și acceptării acesteia de către Beneficiar.

8. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

| Nr. d/o | Denumirea criteriului/cerinței | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta, care va include Specificația tehnică și Specificația de preț | Conform modelului din Anexa nr.1 și Anexa nr.2 | DA |
| 2 | Date despre operatorul economic | Conform modelului din Anexa nr.3 | DA |
| 3 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice /Certificat/Decizie de înregistrare, care certifică statutul de persoană juridică a ofertantului - emis de organul împuternicit conform ţării de reşedinţă a ofertantului | DA |
| 4 | Existența contului bancar în MDL | Copia certificatului privind atribuirea contului bancar, eliberat de banca deținătoare de cont, sau un alt document confirmativ al datelor bancare ale ofertantului | DA |
| 5 | Actul care atestă dreptul de a presta servicii | Copia autorizației de funcționare sau alt document echivalent care conferă dreptul de activitate al operatorului economic în domeniul achiziției | DA |

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1

Tel: 022 822 178 /022 822 445, E-mail: achizitii.contracte@bnm.md

Numele și funcția persoanei responsabile:  Mariana Bolboșenco/Grițco Valentina

- Modul de întocmire a ofertei: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura persoanei responsabile.

- Modul de prezentare a ofertei: Oferta va fi depusă electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender.

până la:  ora  10:00

pe data de: 13 iunie 2022

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut, fără TVA.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Notă: În oferta participanţilor va fi indicat explicit termenul de valabilitate a ei.

- Modalitatea de evaluare: Evaluarea va fi efectuată pe lot.

- Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă este de 6 zile.

16. Alte informații:

- În conformitate cu prevederile art.117 alin. (12) din Codul Fiscal, începând cu  01.01.2021,  facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura.

Președintele grupului de lucru

PISARENCO Olga

(semnat electronic)

Anexa nr. 1

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

| Nr. lot | Denumirea Serviciilor | Specificația tehnică solicitată | Specificația tehnică ofertată | Termenul de prestare | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul: Servicii de întreținere tehnică a dulapurilor frigorifice |  |  |  |  |  |
| 1. | Servicii de deservire tehnică frigider de tip Dulap frigorific cu o uşă, model CM-107S - 2 buc. | - Controlul funcționării și reglajul aparatelor de control și măsurare; - Verificarea absenței scurgerilor de agent frigorific; - Curățarea condensatorului; - Curățarea sistemului de drenaj. |  | În termen de 3 zile lucrătoare, calculate din data solicitării scrise (e-mail) a Beneficiarului. | Conform bunelor practici în domeniu. |
| 2. | Servicii de deservire tehnică frigider de tip Dulap frigorific cu o uşă, model CB-107S - 2 buc. |  |  |  |  |

Semnătura și ștampila sau semnătura electronică a ofertantului__________________________

Anexa nr. 2

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea Serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ, fără TVA (MDL) | Preţ, inclusiv TVA (MDL) | Suma, fără TVA (MDL) | Suma, inclusiv TVA (MDL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul: Servicii de întreținere tehnică a dulapurilor frigorifice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 39711100-0 | Servicii de deservire tehnică frigider de tip Dulap frigorific cu o uşă, model CM-107S - 2 buc. | serviciu | 1 |  |  |  |  |
| 2. | 39711100-0 | Servicii de deservire tehnică frigider de tip Dulap frigorific cu o uşă, model CB-107S - 2 buc. | serviciu | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valabilitatea ofertei: 45  de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Semnătura și ștampila sau semnătura electronică a ofertantului__________________________

Anexa nr.3

  - Date despre operatorul economic

- Denumirea Firmei

- Adresa Firmei

- Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei)

- Codul fiscal / IDNO

- Telefon de contact

- E-mail

- Tipul Firmei __________________________

privat, public, etc.

- Fondatorul Firmei și ultimul Patron

- Experiența în domeniu

- Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

- denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța)

- c/b

- cod IBAN

- Persoana împuternicită de a semna contratul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei.

- Modalitatea de semnare a contractului (se va menține sau bifa opțiunea agreată):

□ electronic

□ olograf

Data_____/______/____________	Semnătura _____________________________

__________________________L.Ș