| ## Specificații de tehnice (F4.1) |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1582640413279 din 09.03.2020 |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri |  |

| Denumirea serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Servicii de întreținere a utilajului medical al ANSP |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| Spectrofotometru Acvilon CФ-101 Nr0140 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilelor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului. CSP Chișinău |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav MLV 5075 |  |  |  | Servicii de mentenanță, Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ca necisită reparatie. CSP Chișinău |  |  |
| Lot 3 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav Nuve OT 100V |  |  |  | Servicii de mentenanță, Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ca necisită reparatie. CSP Chișinău |  |  |
| Lot 4 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav GK/100-3 nr 993 |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparatie. CSP Edineț |  |  |
| Lot 5 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav GK/100 3M |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ca necesită reparatie. CSP Edineț |  |  |
| Lot 6 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav NUVE OT 100 |  |  |  | Servicii de mentenanță. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necesită reparatie. CSP Edineț |  |  |
| Lot 7 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav Steragar 10 |  |  |  | Servicii de mentenanță. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necesită reparatie. CSP Edineț |  |  |
| Lot 8 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav VK-75 nr 774 |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necesită reparatie Edineț |  |  |
| Lot 9 |  |  |  |  |  |  |
| Spectrofotometru UV-VIS SPECORD 200 PLUS nr 223E1580 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, conform documentele tehnice a aparatului, (inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP Edineț |  |  |
| Lot 10 |  |  |  |  |  |  |
| Gazcromatograf AGILENT 7890B |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, conform documentele tehnice a aparatului, (inclusiv schimbul consumabilelor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului) CSP Edineț |  |  |
| Lot 11 |  |  |  |  |  |  |
| Ionometru AV-74 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic, totul, conform documentele tehnice a aparatului, (inclusiv schimbul consumabilelor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu)i CSP Edineț |  |  |
| Lot 12 |  |  |  |  |  |  |
| Distilator AO-25 MO |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul, conform documentele tehnice a aparatului, (inclusiv schimbul consumabilelor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu)i CSP Edineț |  |  |
| Lot 13 |  |  |  |  |  |  |
| FotometruKFK-3 Nr.070015,0601039. |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul, conform documentele tehnice a aparatului, (inclusiv schimbul consumabilelor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu)i CSP Edineț |  |  |
| Lot 14 |  |  |  |  |  |  |
| Analizator de gaze Paladii 3 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica), totul, conform documentele tehnice a aparatului, (inclusiv schimbul consumabilelor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului) CSP. Bălți |  |  |
| Lot 15 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav ГК-100-3М Nr.3771, a.1990 |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ca necisită reparatie CSP. Bălți |  |  |
| Lot 16 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav ГК-100-3М Nr1767, a.2002 |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necesită reparatie CSP. Bălți |  |  |
| Lot 17 |  |  |  |  |  |  |
| Spectrofotometr UV VIS SPECORD 200 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, conform documentele tehnice a aparatului, (inclusiv schimbul consumabilelor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului). CSP Bălți |  |  |
| Lot 18 |  |  |  |  |  |  |
| Dozimetru radiațiilor ionizante Termo FH 40GL nr.0371 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, conform documentele tehnice a aparatului, (inclusiv schimbul consumabilelor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului)) CSP Bălți |  |  |
| Lot 19 |  |  |  |  |  |  |
| Ionometru de laborator I-160 MP, - F-71, AV-74 nr 86,8943,014,03,07. |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, conform documentele tehnice a aparatului (inclusiv schimbul consumabilelor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului) CSP Bălți |  |  |
| Lot 20 |  |  |  |  |  |  |
| Fotometru KFK-3nr.0700262,0500229. |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, conform documentele tehnice a aparatului, (inclusiv schimbul consumabilelor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului) CSP Bălți |  |  |
| Lot 21 |  |  |  |  |  |  |
| Gazcromatograf Agillent 7890B |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic, conform documentele tehnice a aparatului, (inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). CSP. Bălți |  |  |
| Lot 22 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav NUVE OT 100 nr 01 033 |  |  |  | Servicii de mentenanță. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ca necesită reparatie. CSP. Balți |  |  |
| Lot 23 |  |  |  |  |  |  |
| Spectofotometru de măsurare a energiei radiașiilo ionizante DIGIBASE FOODGUARD-1 nr 122214B |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, conform documentele tehnice a aparatului, (inclusiv schimbul consumabilelor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului). CSPBălți |  |  |
| Lot 24 |  |  |  |  |  |  |
| Sterilizator Steragar 10 nr31662 |  |  |  | Servicii de mentenanță. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necesită reparație. CSP. Soroca. |  |  |
| Lot 25 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav BK -75 Nr 6124.6125. |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necesită reparație CSP Soroca |  |  |
| Lot 26 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav NUVE OT 100V nr 0103423.6124.6125. |  |  |  | Servicii de mentenanță. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necesită reparație. CSP Soroca |  |  |
| Lot 27 |  |  |  |  |  |  |
| Spectrofotometru cu absorbție atomică AA-7000 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului CSP Ungheni |  |  |
| Lot 28 |  |  |  |  |  |  |
| Purificator de apă BOECO-pure typ 50136990 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostică, conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilelor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Ungheni |  |  |
| Lot 29 |  |  |  |  |  |  |
| Fotometru KFK-3, Nr 060131,601146 ,9202260. |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic, conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilelor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Soroca |  |  |
| Lot 30 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav VK-75 nr 1871 |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necesită reparatie CSP Ungheni |  |  |
| Lot 31 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav NUVE OT 100V nr 0335 |  |  |  | Servicii de mentenanță. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necesită reparatie. CSP Ungheni |  |  |
| Lot 32 |  |  |  |  |  |  |
| Spectrofotometru cu absorbție atomică AA-7000 nrA309452200633A |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilelor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu. CSP Orhei |  |  |
| Lot 33 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav VK-75 nr5201.805.151. |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necesită reparatie) CSP Orhei |  |  |
| Lot 34 |  |  |  |  |  |  |
| Gazcromatograf GC 2010 an 2015 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Hincești |  |  |
| Lot 35 |  |  |  |  |  |  |
| Spectrofotometru cu absorbție atomică.AA-7000 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Hincești |  |  |
| Lot 36 |  |  |  |  |  |  |
| Conductometru DS-72 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Hincești |  |  |
| Lot 37 |  |  |  |  |  |  |
| Fotometru-KFK-3-01 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Hincești |  |  |
| Lot 38 |  |  |  |  |  |  |
| Ionometru F-71 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Hincești |  |  |
| Lot 39 |  |  |  |  |  |  |
| Fotometru KFK-2 MP Nr.9003384 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatulu. CSP Căușeni |  |  |
| Lot 40 |  |  |  |  |  |  |
| BidistilatorGEL-2102Nr.10317408 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatulu. CSP Căușeni. |  |  |
| Lot 41 |  |  |  |  |  |  |
| Ionometru I-160 Nr.780013 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatulu. CSP Căușeni |  |  |
| Lot 42 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav NUVE OT 100V nr 0340 |  |  |  | Servicii de mentenanță. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necesită reparație. CSP Căușeni |  |  |
| Lot 43 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclave GK-100-3M nr2209.4053 |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necesită reparație. CSP Căușeni |  |  |
| Lot 44 |  |  |  |  |  |  |
| Cititor de microplăci ELISA MR-96A nr 3C104962 |  |  |  | Servicii de deservire și mentenanță a camerei de lucru,sistemei optice și mecanice conform DT. Testarea funcțională a aparatului în întregime cu prezentarea listei piesilor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necesită reparație. CSP Căușeni |  |  |
| Lot 45 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav NUVE OT 100V Turcia nr0338 |  |  |  | Servicii de mentenanță, Verificarea metrologica. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ca necesită reparație. CSP Comrat |  |  |
| Lot 46 |  |  |  |  |  |  |
| Sterilizator Steragar-10 nr 0038 |  |  |  | Servicii de mentenanță. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz că necesită reparație. CSP Comrat |  |  |
| Lot 47 |  |  |  |  |  |  |
| Imunoanalizator MR-96A |  |  |  | Servicii de deservire și mentenanță a camerei de lucru,sistemei optice și mecanice conform DT. Testarea funcțională a aparatului în întregime cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz că necesită reparație. CSP Comrat. |  |  |
| Lot 48 |  |  |  |  |  |  |
| Imunoanalizator MRX nrICXE-0062 |  |  |  | Servicii de deservire și mentenanță a camerei de lucru,sistemei optice și mecanice conform DT. Testarea funcțională a aparatului în întregime cu prezentarea listei piesilor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz că necesită reparație. CSP Comrat. |  |  |
| Lot 49 |  |  |  |  |  |  |
| Hotă de biosiguranță AC-2-5EI cl.2. an 2013. |  |  |  | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necesită reparație. CSP Comrat |  |  |
| Lot 50 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav GK-100 nr2335 |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necesită reparație. CSP Comrat |  |  |
| Lot 51 |  |  |  |  |  |  |
| Sterilizator STERAGAR-10 Nr31451- |  |  |  | Servicii de mentenanță. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necesită reparație. CSP. Cahul |  |  |
| Lot 52 |  |  |  |  |  |  |
| Hotă de biosiguranță AC-2-5EI cl.2. an 2013 Nr 86527, 86528ț |  |  |  | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necesită reparație. CSP Cahul |  |  |
| Lot 53 |  |  |  |  |  |  |
| Sterilizator RAURA AES-75 nr36390 |  |  |  | Servicii de mentenanță. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz că necesită reparație. CSP. Cahul |  |  |
| Lot 54 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav VK-75 |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz că necesită reparație. CSP Cahul |  |  |
| Lot 55 |  |  |  |  |  |  |
| Analizator microbiologic Microscan Walk Awai96 Plus |  |  |  | Servicii de deservire și mentenanță a camerei de lucru,sistemei optice și mecanice conform DT. Testarea funcțională a aparatului în întregime cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necesită reparație. CSP Comrat. |  |  |
| Lot 56 |  |  |  |  |  |  |
| Cititor de microplăci MR96A MINDRAI 3C 104959 |  |  |  | Servicii de deservire și mentenanță a camerei de lucru,sistemei optice și mecanice conform DT. Testarea funcțională a aparatului în întregime cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz că necesită reparație. CSP Comrat. |  |  |
| Lot 57 |  |  |  |  |  |  |
| Cititor de microplăci Sunrise-Basic Tecan nr60600020 |  |  |  | Servicii de deservire și mentenanță a camerei de lucru,sistemei optice și mecanice conform DT. Testarea funcțională a aparatului în întregime cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz că necesită reparație. CSP Comrat |  |  |
| Lot 58 |  |  |  |  |  |  |
| Spălător de microplăci model MW-12A Mindrai Nr103349 Columbus Plus –BAZIC nr60600007. |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatulu, CSP Cahul |  |  |
| Lot 59 |  |  |  |  |  |  |
| Ionometru I-160 Nr.0294.DS-72 nr3592.AV-74.nr5288. |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului. CSP Cahul |  |  |
| Lot 60 |  |  |  |  |  |  |
| Mașina de spălat vesela de laborator LAB500 CDL nr1355309 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, a aparatului, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului. CSP Cahul |  |  |
| Lot 61 |  |  |  |  |  |  |
| Spectrometru radiație Gamma Z 084 FODGUAR-DI |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica. conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului. CSP Cahul |  |  |
| Lot 62 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav GK-100 3M Nr 977 |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz că necesită reparație. ANSP sediul central |  |  |
| Lot 63 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav GK-100 3M Nr 208 |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz că necesită reparație. ANSP sediul central |  |  |
| Lot 64 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav GP 400-1 Nr254 |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz că necesită reparație. ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 65 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav GP 400-1 Nr151 |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz că necesită. ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 66 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav GP 400-1 Nr92 |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz că necesită reparație. ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 67 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav VK-75 Nr 2349 |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz că necesită reparație. ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 68 |  |  |  |  |  |  |
| ELISA Microplate reader Multiscan FC Type357 |  |  |  | Servicii de deservire și mentenanță a camerei de lucru,sistemei optice și mecanice conform DT. Testarea funcțională a aparatului în întregime cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz că necesită reparație. ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 69 |  |  |  |  |  |  |
| Aparat pentru spălarea veselei de laborator UNICEAN FSL L-170-1 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 70 |  |  |  |  |  |  |
| Preparator automat de medii de cultură MEDIACLAVE 10 |  |  |  | Servicii de mentenanță. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz că necesită reparație. ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 71 |  |  |  |  |  |  |
| Nișă cu flux laminar TOP Safe1.2 G10L51N9353 an 2006 Italia |  |  |  | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necesită reparație. ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 72 |  |  |  |  |  |  |
| Nișă cu flux laminar TOP Safe1.2 G10L51N9354 an 2006 Italia |  |  |  | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu reprezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necesită reparație. ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 73 |  |  |  |  |  |  |
| HBS-Biological Safety Purifer 34408Series 081094750B an 2008 |  |  |  | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necesită reparație. ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 74 |  |  |  |  |  |  |
| PCR amplificator Rotor-Gene TM6000 corbet life Scince.an 2007 |  |  |  | Servicii de deservire și mentenanță conform DT cu procurarea și schimbul următoarelor piese, 1.Rotor-Disc OTV Kit nr după catalog-981400. 2.Rotor-Disc72 Rotor nr după catalog-9018899. 3.Rotor-Disc 72 Locking Ring nr după catalog-9018900.Anul producerii Kit minim an.2019. ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 75 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav GK- 100 3M |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz că necesită reparație. ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 76 |  |  |  |  |  |  |
| Aparat CFX 96 Bio-Rad.Pentru investigarea materialului biologic la prezența virusurilor Seria 785BR02333. |  |  |  | Servicii de deservire și mentenanță a camerei de lucru,sistemei optice și mecanice conform DT. Testarea funcțională a aparatului în întregime cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz că necesită reparație. ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 77 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav vertical NC-90 an 2018 |  |  |  | Servicii de mentenanță, Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz că necesită reparație. ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 78 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav VK-75 Nr 14155. |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necesită reparație ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 79 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav ClG-40 Nr 900129.an2015 |  |  |  | Servicii de mentenanță. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necesită reparație. ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 80 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav SystecVx75 Seria 2980 an 2009 |  |  |  | Servicii de mentenanță. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necesită reparație. ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 81 |  |  |  |  |  |  |
| Spectrofotometrul de absorbţie atomică PG-990. an 2009. |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului. ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 82 |  |  |  |  |  |  |
| Spectrofotometrul de absorbţie atomică AA-7000 nr30945200634. |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului. ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 83 |  |  |  |  |  |  |
| Lichidcromatograf Agilent 6420 Triple Quad LC/MS. an 2012 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului. ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 84 |  |  |  |  |  |  |
| LichidcromatograLCNexera X2 (cu detector Fluorescent, DAD, Refractometric) |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului. ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 85 |  |  |  |  |  |  |
| Lichidcromatograf Agilent 1260 Infinity (cu detectori Fluorescent, DAD, Refractometric) |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului. ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 86 |  |  |  |  |  |  |
| Gazcromatogaf GC-2010 Plus cu detector ECD,NFD,FID. |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului. ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 87 |  |  |  |  |  |  |
| Gazcromatogaf GC-2010 Plus cu HeadSpice cu detector FID an2010. |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului. ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 88 |  |  |  |  |  |  |
| Gazcromatogaf GC-2010 Plus cu TermoDesorber cu detector FID |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului. ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 89 |  |  |  |  |  |  |
| Gazcromatogaf Agilent 7980 cu TD-100 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului. ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 90 |  |  |  |  |  |  |
| Nișă cu flux laminar AC-3.GB-1.cl-3.typEQR/GL-35 |  |  |  | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necesită reparație. ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 91 |  |  |  |  |  |  |
| Nișă cu flux laminar cl.2.Steril Card model SG-403A-HE an.2011 |  |  |  | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necesită reparație. ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 92 |  |  |  |  |  |  |
| Nișă cu flux laminar cl.2. HSB ESCO.Biohazard Safety Cabinet |  |  |  | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necesită reparație. ANSP Sediul central |  |  |
| Lot 93 |  |  |  |  |  |  |
| Echipament de filtrare a apei pentrucercetări microbioologice (Sistem de filtrare SARTORIUS) |  |  |  | Servicii de mentenanță,cu schimbul următoarelor piese-inel plat din silicon- 6 buc (nr. după catalog 698124,3cîte 2) frită din oțel inoxidabil 50 mm-6 buc (nr.după catalog 698102) ANSP Sediul central |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________