|  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1610608329971 din 19 ian 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Îmbrăcăminte pentru personalul medical |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33199000-1 |  | Cearșaf |  |  |  | Material laminat(prelucrabil) Densitatea60/70g/m.p., dimens. 200*150cm.culoare albastră. |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33199000-1 |  | Scutece |  |  |  | Material nețesut SM,densitate29-35g/m.p. dimensiuni 40/50cm |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33199000-1 |  | Masca facială de protecție |  |  |  | Material nețesut,trei straturi, fixare cu elastic. |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33199000-1 |  | Halate chirurgicale |  |  |  | Material nețesut SM,densitate29-35g/m.p. legături la spate,culoare albă. |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33199000-1 |  | Botoșei |  |  |  | De unică folosință cu încălțare manuală |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33199000-1 |  | Bonete |  |  |  | Material nețesut de unică folosință |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |