## CAPITOLUL IV. CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## SECȚIUNEA 1. LUCRĂRI

### Caiet de sarcini

Obiectul achiziționarea lucrarilor de reparatie capitala, etajul 2, in incinta CMF-5 din str. I. L. Caragiale 1, mun. Chisinau, (II jumatate)

Autoritatea contractantă  IMSP AMT Buiucani

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc. lucrari de reparatie capitala, etajul 2, in incinta CMF-5 din str. I. L. Caraguiale 1, mun. Chisinau, (II jumatate)

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de serviciu a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate - in decurs de 3 zile dupa prezentarea ofertei in SIA RSAP.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul serviciilor de proiectare.

Autoritatea contractantă  IMSP AMT Buiucani              Data       18. 11.2019

### Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul  achiziționarea lucrarilor de reparatie capitala, etajul 2, in incinta CMF-5 din str. I. L. Caragiale 1, mun. Chisinau, (II jumatate)

Autoritatea contractantă   IMSP AMT Buiucani

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de costructie1.1. Pereti |  |  |  |  |
|  | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,70 |
|  | DC04B aplicativ | Taierea cu masina cu discuri diamantate a placilor din ipsos sau zidarie din caramida | m | 11,00 |
|  | RpCG29E1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice | m3 | 2,70 |
|  | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 70,00 |
|  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 1 220,00 |
|  | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 232,00 |
|  | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob | m2 | 13,00 |
|  | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,05 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrunt | m2 | 912,10 |
|  | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 199,20 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 541,30 |
|  | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 520,30 |
|  | CK18C | Montarea coltari din aluminiu la muchii | m | 400,00 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 546,10 |
|  | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 546,10 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 360,80 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 360,80 |
|  | CN05D1 | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus | m2 | 185,30 |
|  | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 194,00 |
|  | CK26C | Profile de protectie muchii teracota din mase plastice | m | 180,00 |
|  | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 490,00 |
|  | RpEJ09D k sal 0.5 | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 490,00 |
|  | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 75,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 15,00 |
|  | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 25,00 |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 1.2. Tavan |  |  |  |  |
|  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 125,40 |
|  | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 41,50 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane | m2 | 125,40 |
|  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 125,40 |
|  | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 125,40 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele rigle coloanelor si tavanelor | m2 | 166,90 |
|  | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 166,90 |
|  | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice( baghet polisterol tip j 50) | m | 180,00 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 166,90 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 105,20 |
|  | CN05D1 | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus | m2 | 61,70 |
|  | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placi gr 10 cm calitatea superioara | m2 | 165,00 |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 1.3. Glafuri |  |  |  |  |
|  | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 18,50 |
|  | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 15,00 |
|  | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 195,00 |
|  | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 11,00 |
|  | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,00 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 44,50 |
|  | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 44,50 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 44,50 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 44,50 |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 1.4. Pardoseli |  |  |  |  |
|  | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) | m | 65,00 |
|  | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 61,30 |
|  | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 25,00 |
|  | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 54,00 |
|  | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 61,30 |
|  | CG56B1 k 2 | Corectia la norma CG56B: se scade la 2mm grosime: | m2 | -61,30 |
|  | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez clasa 33 | m2 | 61,30 |
|  | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( calitatea superioara) | m2 | 54,00 |
|  | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 55,00 |
|  | RpCK21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 85,00 |
|  | CK26B | Profil din aluminiu trecere covor PVC- teracota | m | 8,20 |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 1.5. Timplarie |  |  |  |  |
|  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 100,60 |
|  | RpCI42A | Demontarea elementelor -, glafuri, sorturi, etc. | m | 44,20 |
|  | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi ( profil 5 camere ) | m2 | 44,10 |
|  | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 23,10 |
|  | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu | m | 23,10 |
|  | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC la interior in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra cu ancandrament pe o parte: suprafata golului sub 3 m2 | m2 | 46,66 |
|  | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle ( minere 2 buc+ cilindru+ mehanizm) | buc | 27,00 |
|  | CK35B | Opritor de usa din metacu cauciucl fixate in ziduri din beton | buc | 24,00 |
|  | CK26A | Montarea baghetelor din PAL 18 mm protectie la pereti | m | 50,00 |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 1.6. Diverse |  |  |  |  |
|  | TrB05B1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 20,00 |
|  | TsH92B | Incarcarea in autodeseuri constructie | t | 20,00 |
|  | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 20,00 |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 1.7. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
|  | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 9,00 |
|  | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 9,00 |
|  | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 3,00 |
|  | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 7,00 |
|  | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 9,00 |
|  | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 24,00 |
|  | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 18,00 |
|  | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (racordul flexibil de inlocuit cu teava din cupru cromata) | buc | 9,00 |
|  | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m | 20,00 |
|  | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 15,00 |
|  | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 21,00 |
|  | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 20,00 |
|  | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 | 26,00 |
|  | RpIB01B | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda( doar manopera) | m2 | 26,00 |
|  | RpIB03A | Inlocuirea elementelor de radiator defecte din corpurile existente, pentru marirea suprafetei de incalzire, functionind cu apa calda | buc | 4,00 |
|  | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 4,00 |
|  | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" | buc | 4,00 |
|  | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 36,00 |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare2.1. Lucrari electrice |  |  |  |  |
|  | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip | buc | 52,00 |
|  | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 24,00 |
|  | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 8,00 |
|  | RpEP23A | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare | buc | 44,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 inclusiv dulapul | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat | buc | 75,00 |
|  | pret de piata | Automat tripolar 32-100 A | buc | 2,00 |
|  | pret de piata | Automat cu un pol 10-25 A | buc | 73,00 |
|  | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,40 |
|  | 33410013-9 | Сorp de iluminat 2х36 led IP 65 | buc | 4,00 |
|  | 33410013-8 | Сorp de iluminat 1х36 bacterecid | buc | 4,00 |
|  | 33410013-8 | Сorp de iluminat 4x20 led | buc | 30,00 |
|  | 33410013-6 | Сorp de iluminat ,, EXIT,, led | buc | 2,00 |
|  | 334000128-03 | Lampi luminiscente ЛБ-36Э LED | buc | 8,00 |
|  | 334000128-03 | Lampi luminiscente ЛБ-36Э Bacterecid | buc | 4,00 |
|  | 334000128-02 | Lampi luminiscente ЛБ-18Э LED | buc | 120,00 |
|  | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,32 |
|  | 33609-135 | Priza de fisa dubla instalatie deschisa PCб20-3-ФСр , IP54 | buc | 32,00 |
|  | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,14 |
|  | 3360009-136 | Intrerupator cu 1clapа la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ФСР | buc | 2,00 |
|  | 3360009-137 | Intrerupator cu 2clape la instalatie deschisa seria Lira BC20-2-0-ФСР | buc | 12,00 |
|  | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 100,00 |
|  | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,60 |
|  | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG ng 3*1.5 | m | 400,00 |
|  | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG ng 3*2.5 | m | 1 200,00 |
|  | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG ng 3*4 | m | 35,00 |
|  | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG ng 3*6 | m | 34,00 |
|  | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 10,00 |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 2.2. Lucrari tehnico saniatare |  |  |  |  |
|  | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C,( numai montarea material existent) | buc | 3,00 |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 2.3. Lucrari ventilare |  |  |  |  |
|  | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 15,00 |
|  | RpVA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 10,00 |
|  | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h | buc | 3,00 |
|  | 03-01-070-01 | Aparat autonom local de conditionare a aerului tip dulap cu masina frigorifica incorporata, debit nominal de aer peste 1 mii m3/h: pina la 3,5 mii m3/h, cantitate aparate de acelasi tip de conditionare a aerului in sala de masini (incapere): 1 (material existent) | buc | 1,00 |
|  | RpVD02A | Proba de etanseitate a canalelor de ventilatie vechi si a pieselor speciale, avind perimetrul sectiunii de 150-700 mm | m | 30,00 |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru: __________________________         LILIANA IAŞAN