Caiet de sarcini privind înlaturarea încălcărilor conform

prescriptiilor ANRE de pe str-la Burebista, 3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | Unitatea de măsură | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,2400 |
| 2 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate | buc | 1,0000 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - bloc de distributie | buc | 1,0000 |
| 5 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare | buc | 10,0000 |
| 6 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile tablouri electrice si panouri | buc | 20,0000 |

Caiet de sarcini privind înlaturarea încălcărilor conform

prescriptiilor ANRE de pe str. Bucuriei, 14

| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | Unitatea de măsură | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,2400 |
| 2 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 6,0000 |
| 4 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta | buc | 2,0000 |
| 5 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare | buc | 10,0000 |
| 6 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile tablouri electrice si panouri | buc | 20,0000 |