	Finalizarea si punerea in functiune a sistemului de apeduct Prut-Falesti. 
Nr. 320/S/20.01.2025.
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta nr. 2-1-4 
Statia de pompare Sculeni. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (mаrcа AEE-A)
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	1
	TsA16B1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для траншеи) 

	m3
	9,600

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	11,616

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	1,152

	
	
	Total
	
	
	

	2
	TsD18B


	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную) 

	m3
	7,500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	7,275

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,750

	
	
	Total
	
	
	

	3
	Цена поставщика


	Nisip 

	m3
	2,100

	
	1158952
	Nisip
	m3
	2,100

	
	
	Total
	
	
	

	4
	34-02-003-1


	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava PVC flexibila сorugata d=110mm) 

	km
	0,040

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,320

	
	101-0070
	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"
	t
	0,000

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,003

	
	530-0181
	Teava PVC flexibila сorugata d=110mm
	m
	40,000

	
	
	Total
	
	
	

	5
	TsA16B1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) 

	m3
	2,500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,025

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	0,300

	
	
	Total
	
	
	

	6
	TsD18B


	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) 

	m3
	2,500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,425

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,250

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurare sociala
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de semifabricat si depozitie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuele de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare 

	
	
	

	
	
	2.1. Tablou de evidenta BZUM

	
	
	

	7
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	
	
	Total
	
	
	

	8
	08-01-053-1


	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV (T-0,66 100/5А) 

	buc
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,290

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,170

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	3,000

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,123

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,117

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,072

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,117

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de evidenta BZUM
	            
	

	 
	
	2.2. Cabluri 

	
	
	

	9
	08-02-148-2


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубе PVC) 

	100 m
	0,400

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,320

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,003

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,002

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,004

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,224

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	1,704

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	1,704

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,224

	
	
	Total
	
	
	

	10
	Pret de piata


	Cablu  NYY-J 5х16,0мм2 

	m
	40,000

	
	88815225
	Cablu  NYY-J 5х16,0мм2 
	m
	40,000

	
	
	Total
	
	
	

	11
	08-02-142-1


	Executarea patului pentru un singur cablu in transee  (Устройство постели) 

	100 m
	0,400

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,652

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	1,996

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	1,996

	
	
	Total
	
	
	

	12
	Pret de piata


	Folie de avertizare 

	m
	40,000

	
	88815230-1
	Folie de avertizare
	m
	40,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Cabluri 
	            
	

	 
	
	2.3. Materialele pentru impamintare

	
	
	

	13
	08-02-472-2


	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2  (Banda pentru impamantare FeZn, 40x4mm - numai salariu) 

	100 m
	0,100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,660

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,090

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,022

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,313

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,022

	
	
	Total
	
	
	

	14
	
	Banda pentru impamantare FeZn, 40x4mm 

	m
	10,000

	
	241448881
	Banda pentru impamantare FeZn, 40x4mm
	m
	10,000

	
	
	Total
	
	
	

	15
	08-02-471-4


	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm  (Electrod Vert. OIZn rotund d=16mm, L=3m - numai salariu) 

	10 buc
	0,300

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,487

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,234

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,042

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,762

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,042

	
	
	Total
	
	
	

	16
	
	Electrod Vert. OIZn rotund d=16mm, L=3m 

	buc
	3,000

	
	254548541
	Electrod Vert. OIZn rotund d=16mm, L=3m
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Materialele pentru impamintare
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurare sociala
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Celtueli de semifabricat si depozitie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuele de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare 
	            
	

	 
	
	3. Valoare utilajului

	
	
	

	17
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 3 pol, 50A, curba C, A9F79340, Schneider Electric (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	55641925
	Intrerupator automat modular 3 pol, 50A, curba C, A9F79340, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	18
	Pret de piata


	Transformator de curent T-0,66 100/5А 

	buc
	3,000

	
	600144
	Transformator de curent T-0,66 100/5А
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuili de semifabricat si depozitie
	
	

	
	
	
	Total Valoare utilajului
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Lucrari de constructie
	
	

	
	Lucrari de montaji
	
	

	
	Valoare utilajului
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


