TEMĂ DE PROIECTARE

de elaborare a proiectului de execuție: ,,Construirea unei copertine la intrarea în încăperile deținute în locațiune”

- Beneficiar : IMSP CNAMUP;

- Tema proiectării: Construirea unei copertine la intrarea în încăperile deținute în locațiune.

- Faza de proiectare: Proiect de execuție;

- Amplasarea obiectului: mun. Chișinău, sect. Botanica, bd. Dacia, 5/2.

- Sursa de finanțare: Planul de investiții pe anul 2019;

- Parametrii tehnici de bază: Lucrările vor fi executate fără intervenții în structura de rezistență și stabilitate a clădrii cu utilizarea elementelor constructive ușor demontabile.

- Date inițiale la tema de proiect, avize, acorduri: Beneficiarul deține Certificatul de urbanism nr. 24/19 din 24 ianuarie 2019 eliberat de Primăria mun.Chișinău nr. cadastral al terenului  0100105211.

- Proiectantul va obține: Avizul autorităților administrației publice locale și organelor de stat de supraveghere;

- Conținutul proiectului de execuție: Ridicarea topografică; Schița de proiect;

Memoriu explicativ; Plan general; Arhitectură; Rezistență; Verificarea proiectului de execuție și devizului; Coordonarea cu rețelele edilitare.

- Termenul de proiectare: Conform graficului contractual, 30 de zile;

- Costul lucrărilor: Se va calcula în lucrarea prezentă;

- Necesitate supravegherii de autor: Este necesară;

- Numărul de exemplare de documentație: În volum de 4 exemplare de documentație de proiect și deviz ( F. 1, 3, 5, 7; ), inclusiv  format electronic.

Cerințe:

Conform Regulamentului local de urbanism al municipiului Chișinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr.22/40 din 25.12.2008, imobilul este amplasat în zona cu codul ,,S’’. Documentația de proiect va fi elaborată de persoane autorizate,conform prevederilor normativelor în vigoare, ținînd cont de schița de proiect avizată la 02.10.2018. Este necesar de prevăzut amenajarea teritoriului adiacent.

Ex. V. Doni

Tel.060807773