# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Echipamente de răcire și consumabile pentru anul 2021
prin procedura de achiziție  Licitație Deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

- IDNO: 1003600152606

- Adresa: mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1

- Numărul de telefon/fax: , 060400907-Sîrbu Timur- Șef secție mentenanță infrastructură și dezvoltare

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@urgenta.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP M-Tender

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate | Unit de măsură | Cantit | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42500000-1 | Lotul 1 |  |  |  | 32 500,00 |
|  | 1.Aparat de aer conditionat 12000BTU/h | buc | 5 | 1. Aparat de aer conditionat 12000BTU/h Aparat de aer conditionat de tip ON/OFF.Capacitate 12000 BTU/h Tip unitate:Split de perete Funcţii:Răcire,Încălzire,Dezumidificare,Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare:Monofazat. Clasa de eficienţă energetică A. Capacitatea la răcire:3.25Kw Capacitatea la încălzire:3.4Kw SEER/SCOP: 3,21/3,61 Funcţionare la temperaturi exterioare scăzute(Pînă la -7°C) Unitate internă Nivel de zgomot: 33/36/39/42 Db(A) Debit de aer: 550/500/430/330m³/h Filtre antibacteriologice Unitate externă Nivel de zgomot:52 Db(A) Inclusiv instalarea, monatrea cu materialele necesare. Garantie minim 24 luni |  |
| 42500000-1 | Lotul 2 |  |  |  | 30 000,00 |
|  | 2. Aparat de aer conditionat 9000BTU/H | buc | 5 | 2. Aparat de aer conditionat 9000BTU/H Aparat de aer conditionat de tip ON/OFF capacitate răcire 9000 BTU/h Tip unitate:Split de perete Funcţii:Răcire,Încălzire,Dezumidificare,Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare:Monofazat. Clasa de eficienţă energetică A. Capacitatea la răcire:2.55Kw Capacitatea la încălzire:2.65Kw SEER/SCOP: 3,21/3,61 Funcţionare la temperaturi exterioare scăzute(Pînă la -7°C) Unitate internă Nivel de zgomot: 40/38/36/26 Db(A) Debit de aer: 470/420/370/250m³/h Filtre antibacteriologice Unitate externă Nivel de zgomot:49 Db(A) Inclusiv instalarea, monatrea cu materialele necesare. Garanție minim 24 luni |  |
| 42500000-1 | Lotul 3 |  |  |  | 6 000,00 |
|  | 3.Agent frigorific R410a în butelii cîte 11-13 kg | buc | 2 | 3.Agent frigorific R410a în butelii cîte 11-13 kg |  |
| 42500000-1 | Lotul 4 |  |  |  | 1 000,00 |
|  | 4. Condensatoare | buc | 5 | 4.1.Condensatoare 450V/50 Mf (cu cleme) |  |
|  |  | buc | 5 | 4.2.Condensatoare 450V/40 Mf (cu cleme) |  |
| 42500000-1 | Lotul 5 |  |  |  | 500,00 |
|  | 5.Contactor electric,trifazat KMH-11210/le 12A/Uc 230v~ | buc | 5 | 5.Contactor electric,trifazat KMH-11210/le 12A/Uc 230v~ |  |
| 42500000-1 | Lotul 6 |  |  |  | 80,00 |
|  | 6.Cuțit cu lamă de rupere 18mm | set | 2 | 6.1.Cuțit cu lamă de rupere 18mm |  |
|  |  | set | 2 | 6.2.Set lame cuțit 18*0.6mm (10 lame) |  |
| 42500000-1 | Lotul 7 |  |  |  | 300,00 |
|  | 7.Disc pentru tăiat metal 230x2x22 | buc | 10 | 7.Disc pentru tăiat metal 230x2x22 |  |
| 42500000-1 | Lotul 8 |  |  |  | 200,00 |
|  | 8. Curea de transmie SPA | buc | 2 | 8.1.Curea de transmisie SPA 1120 |  |
|  |  | buc | 2 | 8.2.Curea de transmisie SPA 1757 |  |
| 42500000-1 | Lotul 9 |  |  |  | 600,00 |
|  | 9. Curea de transmisie SPZ | buc | 1 | 9.1.Curea de transmisie SPZ 1237 |  |
|  |  | buc | 2 | 9.2.Curea de transmisie SPZ 800 |  |
|  |  | buc | 4 | 9.3.Curea de transmisie SPZ 987 |  |
|  |  | buc | 1 | 9.4.Curea de transmisie SPZ 850 |  |
|  |  | buc | 1 | 9.5.Curea de transmisie SPZ 1487 |  |
|  |  | buc | 1 | 9.6.Curea de transmisie SPZ 1000 |  |
|  |  | buc | 1 | 9.7.Curea de transmisie SPZ 1250 |  |
|  |  | buc | 1 | 9.8.Curea de transmisie SPZ 825 |  |
| 42500000-1 | Lotul 10 |  |  |  | 550,00 |
|  | 10.Banda de protectie vinil | buc | 5 | 10.Banda de protectie vinil 10cm latime |  |
| 42500000-1 | Lotul 11 |  |  |  | 135,00 |
|  | 11.Banda izolantă | buc | 9 | 11.Banda izolantă culoare alba |  |
| 42500000-1 | Lotul 12 |  |  |  | 80,00 |
|  | 12.Garnituri din cauciuc pentru furtun de încărcare agent frigorific. | set | 1 | 12.Garnituri din cauciuc pentru furtun de încărcare agent frigorific.set 10 buc. |  |
| 42500000-1 | Lotul 13 |  |  |  | 180,00 |
|  | 13.Manuși de lucru | set | 6 | 13.Manuși de lucru material |  |
| 42500000-1 | Lotul 14 |  |  |  | 200,00 |
|  | 14.Nituri | buc | 1 | 14.1.Nituri 3,2x10mm |  |
|  |  | buc | 1 | 14.2.Nituri 4x10mm |  |
| 42500000-1 | Lotul 15 |  |  |  | 9 000,00 |
|  | 15.Perdea de aer cald. | buc | 1 | 15.Perdea de aer cald.Putere 8 kW. |  |
| 42500000-1 | Lotul 16 |  |  |  | 250,00 |
|  | 16.Perii 20x40 mm coadă lungă. | buc | 10 | 16.Perii 20x40 mm coadă lungă de 30-40 cm sub unghi de 45° pentru radiatoare |  |
| 42500000-1 | Lotul 17 |  |  |  | 500,00 |
|  | 17. Releu electric (termic). | buc | 5 | 17. Releu electric (termic) PТИ 1310.Diapazonul de reglare 4,0-6,0A . |  |
| 42500000-1 | Lotul 18 |  |  |  | 1 260,00 |
|  | 18.Siguranță Fuzibilă PPNI-33, gab.00, 63А | buc | 28 | 18.Siguranță Fuzibilă PPNI-33, gab.00, 63А |  |
| 42500000-1 | Lotul 19 |  |  |  | 1 820,00 |
|  | 19.Soclu pentru siguranță DP 33 gabarit 00 160A | buc | 28 | 19.Soclu pentru siguranță DP 33 gabarit 00 160A |  |
| 42500000-1 | Lotul 20 |  |  |  | 2 280,00 |
|  | 20.Soluție odorizantă și dezinfectantă p/u curațirea suprafețelor metalice | buc | 19 | 20.Soluție odorizantă și dezinfectantă p/u curațirea suprafețelor metalice 1L.(spray) |  |
| 42500000-1 | Lotul 21 |  |  |  | 200,00 |
|  | 21.Sfredel pentru metal set.4-10mm | set | 2 | 21.Sfredel pentru metal set.4-10mm (set 7 bucăți) |  |
| Valoarea estimativă totală f/TVA |  |  |  |  | 87635,00 |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: - La comandă, după necesități, în termen de 2 zile după efectuarea comenzii

- Termenul de valabilitate a contractului:  de la data semnării pînă la  31.12.2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA. (F.3.2) | - În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; ( se va face pe codul IBAN Beneficiarul plăţii:IMSP Institutul de Medicină Urgentă Denumirea Băncii: Victoriabank S.A. Codul fiscal:1003600152606 Contul de decontare; MD55VI022510300000002MDL Contul trezorerial: Contul bancar: VICBMD2X416 sau transfer la contul IMSP IMU) | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice (F4.1) | – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 4 | Specificații de preț (F4.2) | – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de înregistrare a întreprinderii sau extras | - În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 6 | Rechizitele bancare | - În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 7 | Licența de activitate/Autorizație de funcționare(în cazul în care genul de activitate nu se supune licențierii) | - În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de calitate pentru utilajul propus | - În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 9 | DUAE | Completat integral !!! În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 10 | Mostre | La necessitate, in decurs de 3 zile de la solicitare. | Obligatoriu |
| 11 | Metoda și condițiile de plată: | –Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii; |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși al procedurii negociate), după caz -

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):_

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu cerințele tehnice înaintate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: 20 zile

- pe: [data] Indicată în SIA RSAP M-Tender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP M-Tender.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP M-Tender

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”M-Tender .

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu  se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu  se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu  se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_________________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | nu |
| plățile electronice | - |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante:  (022) 250-809 Moticailo Alexei (serviciu achiziții)

Conducătorul grupului de lucru:                                  Mihail Ciocanu                                     L.Ș.