## Specificaţii tehnice (F4.1)

| Numărul licitaţiei: | Data: „___” _______ 20__ |  |
| --- | --- | --- |
| Denumirea licitaţiei: | Lot: ___________ | Pagina: __din __ |
| Lot | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Servicii de elaborare a documentației de proiect a stație de epurare a apei reziduale cu capacitatea 10 m3/zi (Reședința de stat „Condrița”) |  |  |  | Sarcini și responsabilități: Se efectueze studii, cercetări în teren, în volum necesar pentru elaborarea proiectului în conformitate cu cerințele normativelor în construcții în vigoare (topo-geodezia, geologia, hidrologia, etc.) Elaborarea documentației de proiect inclusiv pentru rețelele de canalizare 300 m și racordarea la sursa de alimentare cu energie electrică. Să elaboreze toată documentația de proiect necesară, conform legislației în vigoare; Să obțină toate certificatele și avizările necesare de la autoritățile administrației publice şi organelor de stat de supraveghere pentru înregistrarea proiectului și începerea lucrărilor de construcție; Să elaboreze devize de cheltuieli şi listele cu cantitățile de lucrări și prețul estimativ pe compartimente în conformitate cu legislație în vigoare. Verificarea și expertizarea documentației de proiect; Să efectueze supravegherea lucrărilor de construcție; Se elaboreze caietul de sarcini a lucrărilor de construcție, pentru inițierea concursului de achiziție publică în conformitate cu legislația în vigoare; Să prezinte schiță de proiect 2D/3D; Prezentarea documentația de proiect în 3 exemplare și în format electronic. |  |  |
| 2 | Servicii de elaborare a documentației de proiect a platformei de acces pentru persoanele cu dizabilități(bd. Ștefan cel Mare, 154, mun. Chișinău |  |  |  | Sarcini și responsabilități: Să efectueze studii, cercetări în teren, în volum necesar pentru elaborarea proiectului în conformitate cu cerințele normativelor în construcții în vigoare; Să elaboreze toată documentația de proiect necesară, conform legislației în vigoare; Să obțină toate certificatele și avizările necesare de la autoritățile administrației publice şi organelor de stat de supraveghere pentru înregistrarea proiectului și începerea lucrărilor de construcție; Să elaboreze devize de cheltuieli şi listele cu cantitățile de lucrări și prețul estimativ pe compartimente în conformitate cu legislația în vigoare. Verificarea și expertizarea documentației de proiect; Să efectueze supravegherea lucrărilor de construcție; Se elaboreze caietul de sarcini a lucrărilor de construcție, pentru inițierea concursului de achiziție publică în conformitate cu legislația în vigoare; Să prezinte schiță de proiect 2D/3D; Prezentarea documentația de proiect în 3 exemplare și în format electronic. Participarea în cadrul comisiilor de recepție la finisarea lucrărilor; |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ____________________________________________________ |

## Specificații de preț (F4.2)

| Numărul licitaţiei: | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________ |
| --- | --- | --- |
| Denumirea licitaţiei: | Lot: ___________ | Pagina: __din __ |
| Lot | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Pret fără TVA | Pret cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | Servicii de elaborare a documentației de proiect a stație de epurare a apei reziduale (Reședința de stat „Condrița”) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Servicii de elaborare a documentației de proiect a platformei de acces pentru persoanele cu dizabilități(bd. Ștefan cel Mare, 154, mun. Chișinău | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ____________________________________________________ |